ФОРМА 19-ОФ

_____________________________                                                                                                                                                           наименование организации

АКТ

коррозионного обследования подземного сооружения

в местах  контакта «труба-земля»

«___»______200_ г.

1. Наименование объекта, адрес _________________________________________

Эксплуатационный  паспорт

газопровода № ___________

Причина шурфования газопровода ______________________________________

2. Характеристика газопровода:

давление: высокое, среднее, низкое _____________________________________

диаметр газопровода, мм   _____________________________________________

материал газопровода  _________________________________________________

изоляция газопровода: ________________________________________________

указать вид изоляционного покрытия

толщина стенки трубы газопровода по исполнительной документации, мм_____

глубина заложения (от верха газопровода до поверхности земли), м   ________

год постройки  _________

3. Состояние изоляционного покрытия:

толщина изоляции в местах повреждения, мм ___________________

изоляция:

гладкая, морщинистая, бугристая, продавленная грунтом сверху, снизу, с боков                                                       подчеркнуть

наличие повреждений: сквозная продавленность грунтом, механическое повреждение и др.________________________________________________________

прилипаемость  изоляции к газопроводу _________________________________

хорошая, удовлетворительная, плохая

хрупкость: хрупкая, эластичная ________________________________________

расслаиваемость:___________________

есть, нет

4. Состояние наружной поверхности газопровода:

наличие ржавчины на газопроводе (под изоляцией) в местах отсутствия или повреждения изоляции________________________________________________

характер ржавчины (цвет, бугристая, сплошная, легко или трудно отделяемая от трубы)______________________________________________________________

наличие каверн (сверху, снизу, примерное число на 1 см² )_________________

размер каверн (диаметр, глубина )___________

общая площадь повреждения, см² __________

плотность расположения каверн ____________

5. Характеристика грунта:

вид дорожного покрытия ______________________________________________

асфальт, булыжник и др.

Продолжение лицевой стороны формы 19-ОФ

род грунта __________________________________________________________

песок, глина, галька с примесью строительного мусора и т.п.

влажность грунта по внешнему осмотру: сухой,  полусухой,  влажный,  мокрый

подчеркнуть

плывучий

наличие грунтовой воды  ____________________

наличие загрязненной почвы  _________________

6. Футляр на стояке газового ввода:

замыкание футляра на трубу : есть,  нет;

нужное подчеркнуть

прорезывание футляром изоляции: есть ,  нет;

нужное подчеркнуть

состояние отверстия между футляром и  трубой  : залито битумом, свободное,

нужное подчеркнуть

замусоренное.

Оборотная сторона формы 19-ОФ

7. Характер  коррозионного повреждения:

вид коррозии по внешнему осмотру  _________________________

предполагаемые причины коррозии _____________________________________

____________________________________________________________________

8. Результаты коррозионных исследований:______________________________

степень коррозионности грунта  ________________________________________

указать метод и заключение

результаты измерений потенциалов _____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ситуационная схема шурфов в местах контактов «труба-земля»

Эскиз участка трубы с повреждениями

Заключение о коррозионном состоянии газопровода и предложение по устранению ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение оборотной стороны формы 19-ОФ

Причина: ___________________________________________________________

Обследование производили представители:

службы защиты  _______________  __________    _________________

должность                  подпись                инициалы, фамилия

службы, занятой эксплуатацией     _________      _______    _________________

газопроводов                                           должность            подпись         инициалы, фамилия

Результаты проделанной работы по устранению дефектов___________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________