АКТ НА ПРИЕМКУ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ г.__________________________ ________________________19____г. Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации__________________________________________________________________________ ОЭТС_____________________________________________________________________________________________________ Заказчика __________________________________________________________________________________________________ ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы электрозащитной установки, смонтированной на ________ ___________________________________________________________________________________________________________ (стене, опоре, фундаменте) по адресу ______________________________________________________________________________________ констатирует: 1. ____________________________________________________________________________ защита выполнена по проекту. (дренажная, катодная и др.) 2. Общая протяженность защищаемых сетей _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 3. Характеристика узлов защиты: Оборудование ______________________________________________________________________________________________ (тип, количество) Кабель ____________________________________________________________________________________________________ (марка, длина) Анодный заземлитель _______________________________________________________________________________________ (характеристика, значение сопротивления растеканию) Контрольно-измерительные пункты ___________________________________________________________________________ (количество и на каких сооружениях) Перемычки между ___________________________________________________________________________________________ Справка о результатах наладки электрозащитной установки ___________________________________________________________________________________________ проведена наладка (организация, производившая наладку) вновь построенной установки _________________________________________________________________________________ в г. ________________________________________ по адресу _______________________________________________________ Протяженность защищаемых сооружений _______________________________________________________________________ Тип электрода сравнения _____________________________________________________________________________________ Дата проведения работ _______________________________________________________________________________________ В результате пусконаладочных работ выбран режим работы установки. Сила тока в цепи ________ А, напряжение __________ В, сопротивление _____________ цепи __________ Ом, при котором зафиксированы следующие потенциалы на опорных (контрольных) пунктах _____________________ по отношению к земле: (сооружение) Номера пунктов измерений Место измерений Потенциал сооружения относительно земли, В Примечание без защиты с включенной защитой Замечание _________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Выводы ____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Подписи: Справка о влиянии электрозащитной установки на смежные подземные металлические сооружения в зоне действия этих установок, не включенных в совместную защиту Месторасположение установки ________________________________________________________________________________ Тип установки ______________________________________________________________________________________________ Параметры электрозащитной установки ________________________________________________________________________ Дата проведения работ _______________________________________________________________________________________ Влияние электрозащитной установки на смежные сооружения: Вид сооружения Потенциал сооружения относительно земли, В до включения после включения Выводы ____________________________________________________________________________________________________ Представитель заказчика _____________________________________________________________________________________ Представитель ОЭТС _________________________________________________________________________________________ Представитель владельца смежных подземных сооружений ________________________________________________________