АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ г. _______________________ ______________________ 19 ____г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы) представитель ОЭТС _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы) составили настоящий Акт о том, что нами произведено освидетельствование скрытых работ на объекте. Магистраль, разводящая сеть, ответвление _______________________________________________________________________ (ненужное зачеркнуть) (наименование) от точки № _________________ до точки № _________________ по чертежу № __________________ Длина участка (трассы) ______________________ м, диаметр труб __________________________ мм. Качество выполнения скрытых работ: 1. Уклон трубопровода ________________________________________________________________________________________ 2. Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием) ____________________________________________________ 3. Наружная поверхность труб _________________________________________________________________________________ (качество очистки) 4. Антикоррозионное покрытие ________________________________________________________________________________ (материал, число слоев) 5. Тепловая изоляция _________________________________________________________________________________________ (подвесная, набивная, материал, толщина, ____________________________________________________________________________________________________________ покровный слой) 6. Строительная конструкция прокладки ________________________________________________________________________ (номер чертежа) 7. Прочие элементы и замечания _______________________________________________________________________________ Заключение комиссии: К засыпке траншеи можно приступить __________________________________________________________________________ Представитель заказчика ______________________________________________________________________________________ Представитель подрядчика ____________________________________________________________________________________ Представитель ОЭТС _________________________________________________________________________________________