| НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| --- |
| (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА) |
| УТВЕРЖДАЮ | __________________________________ |
|  | Наименование организации (собственник) |
| _____________________________________ | _______________________________ |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра | Должность, Ф.И.О. руководителя |
|  | __________________________________ |
| /__________/ | /___________________/ | Юридический и фактический адрес, телефон |
| Подпись | Ф.И.О. |  |
| "__" _______________________ 20__ г. | ИНН ______________________________ |
| М.П. |  |
| Акт |
| осмотра электроустановки |
| № __________ от "__" ____________ 20__ г. |
| __________________________________________________________________________ |
| Наименование электроустановки, почтовый адрес |
| Акт составлен _____________________________________________________________ |
| (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| __________________________________________________________________________ |
| (Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес) |
| __________________________________________________________________________ |
| в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или |
| ответственного за электрохозяйство ________________________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| (наименование организации, Ф.И.О., телефон) |
| в том, что в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. проведена |
| проверка технической, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной |
| документации и осмотр технического состояния ______________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения) |
| В результате установлено: |
| 1. К осмотру предъявлено _______________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип, мощность, |
| напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ и т.п.) |
| 2. Проект (однолинейная схема) __________________________________________ |
| Разработчик ______________________________________________________________ |
| Согласованный: |
| с энергосбытовой организацией "__" ________________ г. |
| с сетевой организацией __________________________________ "__" ______ 20__ г. |
| с региональным диспетчерским управлением (РДУ) ____________________________ |
| "__" ____________ 20__ г. |
| с Ростехнадзором "__" __________________ г. |
| 3. Разрешение на присоединение мощности № ________________ от ___________ |
| Уст. _____________ кВт, един. _________ кВА |
| Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной |
| ответственности между ____________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| № _____________ от "__" ___________ г. |
| 4. Категория обеспечения надежности электроснабжения: |
| по проекту ______________________________________________________________ |
| фактически ______________________________________________________________ |
| 5. Расчет за электроэнергию производится: |
| По счетчикам (тип): ______________ № ________ гос. пов. ______ |
| с измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка) |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка |
| РЗ, пл. вставка и т.д.) |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| 6. Ответственный за электрохозяйство ____________________________________ |
| (должность, Ф.И.О.) |
| назначен приказом _________________________ от ____________ № _____________ |
| Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) ______________________________________ |
| 7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок ______________ |
| _________________________________________________________________________ |
| Обеспеченность обслуживающим персоналом _________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| 8. Наличие эксплуатационной документации: |
| 8.1. Наличие технической документации (да, нет): |
| утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы _____; |
| должностных инструкций _____________________________________________; |
| инструкции по эксплуатации _________________________________________; |
| бланков нарядов ____________________________________________________; |
| списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений |
| и др. ____________________________________________________________________. |
| 8.2. Наличие журналов (да, нет): |
| оперативного _______________________________________________________; |
| проверки знаний ____________________________________________________; |
| инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала |
| _________________________________________________________________________; |
| учета и содержания средств защиты __________________________________; |
| противоаварийных тренировок ________________________________________; |
| учета и содержания электроинструмента ______________________________; |
| учета аварий и отказов _____________________________________________; |
| работ по нарядам и распоряжениям ___________________________________; |
| инструктажа на 1 группу ____________________________________________. |
| 9. Наличие электрозащитных средств: _____________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| 10. Протоколы испытаний и измерений от "__" ____________ г. |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| Свидетельство о регистрации электролаборатории № _____ от _______ |
| Выдано ___________________________________________________________________ |
| 11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей № _____ |
| от __________ на _______ кВт. |
| 12. Акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии от _____ № _____, |
| составленный ____________________________________________________________ |
| 13. ___________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (другие документы, рассмотренные в ходе осмотра) |
| 14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования |
| технического состояния энергоустановки № ____ от "__" _____ 20__ г., выдано |
| ________________________________________________________ |
| 15. Результаты осмотра электроустановки. |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| Заключение: |
| Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, |
| требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, |
| требованиям правил эксплуатации и может быть допущена (не может быть) |
| в эксплуатацию ___________________________________________________________ |
| Акт действителен до "__" ___________ 20__ г. |
| Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, |
| ее осмотр осуществляется повторно. |
| Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора: | /__________________/ | /_____________/ |
|  | (подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | /__________________/ | /_____________/ |
|  | (подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |