[image: image65.png]QENCTE

g goot



[image: image66.png]



[image: image67.png]




[image: image68.png]




Компания «ТЕПЛОРОСТ»

[image: image69.png]


ПРАЙС-ЛИСТ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
от 23.01.2012 г.
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ ГРАНВЭЛ СИГЕВАЛ
ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ЗАДВИЖКИ ФИЛЬТРЫ
ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
ГИБКИЕ ВСТАВКИ (РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ FLAMCO, ПРЕГРАН РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ БАКИ FLAMCO ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX
Cодержание
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ СИГЕВАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Дисковые поворотные затворы для систем водоснабжения ............. Ду 32-1400, Ру 10/16  . . . . . . . . . . . . .  2
Дисковые поворотные затворы  для систем теплоснабжения  ...........  Ду 32-900, Ру 10/16 . . . . . . . . . . . . . .  2
Дисковые поворотные затворы для газа, воздуха и масел ...............  Ду 32-800, Ру 10/16 . . . . . . . . . . . . . .  3
Дисковые поворотные затворы специального исполнения ..............  Ду 32-1200, Ру 10/16/25. . . . . . . . . . .  4
Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX ..............................  Ду 50-600, Ру 2-10 . . . . . . . . . . . . . . .  7
Тип EX, выдвижной шток  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Тип ET, выдвижной шток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Тип EB, невыдвижной шток  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Типы управления шиберными затворами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Шаровые краны, задвижки, балансировочные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Шаровые краны  V 565  ..................................................  Ду 15-150, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Шаровые краны  полнопроходные Рekos ................................  Ду 15-300, Ру 16-40  . . . . . . . . . . . .  12
Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР серии KR .........  Ду 200-600, Ру 10. . . . . . . . . . . . . . .  13
Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР серии KR .........  Ду 40-600, Ру 10/16 . . . . . . . . . . . . .  13
Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР серии KR,
с электроприводом ....................................................  Ду 40-600, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Стационарное удлинение штока  клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (ручное управление)  . . . . . . . . . . . . . .  14
Стационарное удлинение штока  клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (под электропривод) . . . . . . . . . . . . . .  14
Клапаны балансировочные латунные VIR 9505   .........................  Ду 15-50, Ру 25  . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Клапаны балансировочные латунные VIR 9515  ..........................  Ду 15-50, Ру 25   . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Клапаны балансировочные чугунные  ГРАНБАЛАНС® серии КБЧ  .........  Ду 65-300, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Шаровые краны  из латуни   .............................................  Ду   8-100, Ру 5/16 . . . . . . . . . . . . . .  16
Фильтры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Фильтры резьбовые   ...................................................  Ду 15-80, Ру 10/16   . . . . . . . . . . . . .  18
Фильтры фланцевые IS16F..............................................  Ду 15-400, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Фильтры резьбовые IS16M c магнитной вставкой МВ-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Фильтры фланцевые IS16FM c магнитной вставкой МВ-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Фильтры фланцевые IS40F  .............................................  Ду 15-400, Ру 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Запорные вентили и клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Вентили запорные резьбовые ..........................................  Ду 10-50, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Вентили запорные фланцевые  .........................................  Ду 15-400, Ру 16/40 . . . . . . . . . . . . .  21
Запорный игольчатый клапан  ..........................................  Ду 8-50, Ру 200/250 . . . . . . . . . . . . . 22
Обратные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Затворы обратные поворотные ГРАНЛОК®  ..............................  Ду 40-300, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Обратные клапаны межфланцевые .....................................  Ду 15-500, Ру 16/40 . . . . . . . . . . . . . 22
Обратный клапан плунжерный .........................................  Ду 8-50, Ру 200-250 . . . . . . . . . . . . .  24
Обратные клапаны резьбовые   .........................................  Ду 15-50, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Обратные клапаны фланцевые  .........................................  Ду 15-400, Ру 16/40 . . . . . . . . . . . . .  25
Обратные клапаны шаровые  ...........................................  Ду 15-300, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Обратный клапан из латуни   ............................................  Ду 10-100, Ру 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Гибкие вставки (резиновые компенсаторы). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Гибкая  вставка (компенсатор) муфтовая ................................  Ду 15-50, Ру 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Гибкая  вставка компенсатор (фланцевая) ...............................  Ду 32-600, Ру 8/10 . . . . . . . . . . . . . . 26
Предохранительные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Предохранительные клапаны Flopress ..................................  Ду 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Предохранительные клапаны Prescomano  ..............................  Ду 15-32........ . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Предохранительные клапаны Prescor   ..................................  Ду 15-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Сбросная воронка Flamсo Funnel  .......................................  Ду 15-32........ . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Предохранительные клапаны ПРЕГРАН®   ...............................  Ду  8-400, Ру 16/25/40/63 . . . . . . . . 27
Дополнительное оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Кран пробковый под манометр BC 1100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Кран трехходовой для манометра MV 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Трубки для манометров СТМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Указатель уровня 666/166 ER, 466/166 EC, Ду 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Поплавковые воздухоотводчики из латуни  Flexvent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Автоматические воздухоотводчики AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Клапаны поплавковые V YC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Расширительные мембранные баки Flamco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Расширительные мембранные баки  Flexcon для систем отопления и охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Расширительные мембранные баки  Airfix для систем водоснабжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Таблица подбора и соответствия сервоприводов для запорной арматуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Электроприводы .......................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Редукторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Пневмоприводы .......................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Дисковые поворотные затворы ГРАНВЕЛ
Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image70.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
[image: image71.png]


Дисковые поворотные затворы, Ду 32–1200, Ру 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM
[image: image1.png]



[image: image72.png]


Дисковые поворотные затворы, Ду 32–900, Ру 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM
[image: image2.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image73.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Дисковые поворотные затворы,
Ду 32–900, Ру 16/10, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +40/+110 °C,
[image: image74.png]


корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM HT
[image: image3.png]



[image: image75.png]


Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +40/+110 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM HT
[image: image4.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image76.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
[image: image77.png]


Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16, Тмакс. = + 100 ° C, Траб. = +85 ° C, корпус – чугун GG25, диск – чугун GGG-40, седло – NITRIL
[image: image5.png]



[image: image78.png]


Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16 Тмакс. = +100 °C, Траб. = +85 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – NITRIL
[image: image6.png]



Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 16,
Тмакс. = +90 °C, Траб. = -15/+75 °C, корпус - чугун GGG-40, диск - нержавеющая сталь
СF8M, седло - Flucast AB/P
	ЗПCC-FLN(W)-5-032-MN-AB/P
	32
	16
	м/ф
	90
	66,53
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-040-MN-AB/P
	40
	16
	м/ф
	90
	66,53
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-050-MN-AB/P
	50
	16
	м/ф
	90
	67,00
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-065-MN-AB/P
	65
	16
	м/ф
	90
	71,66
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-080-MN-AB/P
	80
	16
	м/ф
	90
	78,93
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-100-MN-AB/P
	100
	16
	м/ф
	90
	86,53
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-125-MN-AB/P
	125
	16
	м/ф
	90
	118,33
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-150-MN-AB/P
	150
	16
	м/ф
	90
	148,25
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-200-MR-AB/P
	200
	16
	м/ф
	90
	218,77
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-250-MDV-AB/P
	250
	16
	м/ф (с редукт.)
	90
	464,58
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-300-MDV-AB/P
	300
	16
	м/ф (с редукт.)
	90
	605,60
	1-2 недели


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- Tмакс.,


у.е.* без


Срок
[image: image79.png]


нения

(°C)

НДС

поставки
[image: image80.png]


Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 16, Тмакс. = +130 °C,
корпус – чугун GGG-40, диск –нержавеющая сталь CF8M, седло – V (Viton)
	ЗПCC-FLN(W)-5-032-MN-V
	32
	16
	м/ф
	130
	97,11
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-040-MN-V
	40
	16
	м/ф
	130
	97,08
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-050-MN-V
	50
	16
	м/ф
	130
	112,11
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-065-MN-V
	65
	16
	м/ф
	130
	122,41
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-080-MN-V
	80
	16
	м/ф
	130
	129,04
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-100-MN-V
	100
	16
	м/ф
	130
	147,57
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-125-MN-V
	125
	16
	м/ф
	130
	233,74
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-150-MN-V
	150
	16
	м/ф
	130
	310,21
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-200-MR-V
	200
	16
	м/ф
	130
	463,09
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-250-MDV-V
	250
	16
	м/ф (с редукт.)
	130
	1165,05
	1-2 недели

	ЗПCC-FLN(W)-5-300-MDV-V
	300
	16
	м/ф (с редукт.)
	130
	1312,03
	1-2 недели


Примечание. Затворы специального исполнения Ду 350-800 поставляются на заказ.
Срок поставки 8-10 недель
Дисковые поворотные затворы фланцевые с редуктором, Ду 200–1200, Ру 10/16, Тмакс. = + 110 ° C, корпус – чугун GG25/GGG40, диск – чугун GGG-40,
[image: image81.png]


седло – EPDM
[image: image7.png]



Примечание. Также возможно исполнение корпуса дискового поворотного затвора ГРАНВЭЛ®  из углеродистой и нержавеющей стали, комбинация седловыми уплотнениями: EPDM HT, Nitrile, Flucast AB/P(AB/N, AB/E), Viton, Alimentary Silicone; а также выбор диска: нержавеющая сталь, бронза.
Информацию о ценах и сроках поставки узнавайте в отделе продаж компании.
Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- Tмакс.,


у.е.* без


Срок
[image: image82.png]


нения

(°C)

НДС

поставки
Дисковые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 25, Тмакс. = +110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – высокопрочный чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M,
[image: image83.png]


седло – EPDM
[image: image8.png]



[image: image9.png]



Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX
[image: image84.png]


Тип ЕХ, выдвижной шток
[image: image85.png]


Ду 50-600, Py 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 304, уплотнение - ST, корпус - чугун (GG 25), м/ф присоединение
	Наименование
товара
	Ду,
(мм)
	Pу,
(бар)
	Седло
	Управление
	у.е.* без
НДС
	Срок поставки

	EX-01-050-HW-M
	50
	10
	металл
	штурвал
	166,59
	складская позиция

	EX-01-050-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	288,06
	6-8 недель

	EX-01-050-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	187,88
	складская позиция

	EX-01-050-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	299,94
	6-8 недель

	EX-01-065-HW-M
	65
	10
	металл
	штурвал
	171,23
	6-8 недель

	EX-01-065-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	302,24
	6-8 недель

	EX-01-065-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	192,90
	6-8 недель

	EX-01-065-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	314,04
	6-8 недель

	EX-01-080-HW-M
	80
	10
	металл
	штурвал
	172,77
	складская позиция

	EX-01-080-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	312,36
	6-8 недель

	EX-01-080-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	195,23
	складская позиция

	EX-01-080-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	324,59
	6-8 недель

	EX-01-100-HW-M
	100
	10
	металл
	штурвал
	181,30
	складская позиция

	EX-01-100-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	330,11
	6-8 недель

	EX-01-100-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	204,14
	складская позиция

	EX-01-100-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	342,09
	складская позиция

	EX-01-125-HW-M
	125
	10
	металл
	штурвал
	209,19
	складская позиция

	EX-01-125-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	396,79
	6-8 недель

	EX-01-125-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	237,69
	складская позиция

	EX-01-125-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	412,31
	6-8 недель

	EX-01-150-HW-M
	150
	10
	металл
	штурвал
	237,07
	складская позиция

	EX-01-150-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	442,38
	6-8 недель

	EX-01-150-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	267,29
	складская позиция

	EX-01-150-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	458,02
	складская позиция

	EX-01-200-HW-M
	200
	10
	металл
	штурвал
	406,28
	складская позиция

	EX-01-200-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	691,63
	6-8 недель

	EX-01-200-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	450,37
	складская позиция

	EX-01-200-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	735,71
	складская позиция

	EX-01-250-HW-M
	250
	10
	металл
	штурвал
	554,18
	складская позиция

	EX-01-250-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	952,66
	6-8 недель

	EX-01-250-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	606,52
	складская позиция

	EX-01-250-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	1005,01
	6-8 недель

	EX-01-300-HW-M
	300
	6
	металл
	штурвал
	710,07
	складская позиция

	EX-01-300-D/A-M
	
	6
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	1122,06
	6-8 недель

	EX-01-300-HW-E
	
	6
	EPDM
	штурвал
	779,87
	складская позиция

	EX-01-300-D/A-E
	
	6
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	1191,85
	6-8 недель

	EX-01-350-HW-M
	350
	6
	металл
	штурвал
	1066,76
	6-10 недель

	EX-01-350-D/A-M
	
	6
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	2019,89
	6-10 недель

	EX-01-350-HW-E
	
	6
	EPDM
	штурвал
	1162,26
	складская позиция

	EX-01-350-D/A-E
	
	6
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	2115,40
	6-10 недель


[image: image86.png]


[image: image10.png]



[image: image87.png]


Тип ЕХ, выдвижной шток
Ду 50-600, Py 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 316, уплотнение - ST, корпус - нержавеющая сталь (CF8M), м/ф присоединение
	EX-02-050-HW-M
	50
	10
	металл
	штурвал
	351,67
	6-8 недель

	EX-02-050-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	466,41
	6-8 недель

	EX-02-050-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	390,97
	6-8 недель

	EX-02-050-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	505,70
	6-8 недель

	EX-02-065-HW-M
	65
	10
	металл
	штурвал
	361,20
	6-8 недель

	EX-02-065-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	485,74
	6-8 недель

	EX-02-065-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	401,22
	6-8 недель

	EX-02-065-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	525,75
	6-8 недель

	EX-02-080-HW-M
	80
	10
	металл
	штурвал
	368,81
	6-8 недель

	EX-02-080-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	502,46
	6-8 недель

	EX-02-080-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	410,25
	6-8 недель

	EX-02-080-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	543,89
	6-8 недель

	EX-02-100-HW-M
	100
	10
	металл
	штурвал
	404,03
	складская позиция

	EX-02-100-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	546,74
	6-8 недель

	EX-02-100-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	446,17
	6-8 недель

	EX-02-100-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	588,90
	6-8 недель

	EX-02-125-HW-M
	125
	10
	металл
	штурвал
	462,98
	6-8 недель

	EX-02-125-D/A-M
	
	10
	металл
	д  пневмопривод войного действия
	644,80
	6-8 недель

	EX-02-125-HW-E
	
	10
	EPDM
	штурвал
	515,56
	6-8 недель

	EX-02-125-D/A-E
	
	10
	EPDM
	д  пневмопривод войного действия
	697,39
	6-8 недель


[image: image88.png]


[image: image89.png]QETUCTR

“og goot



[image: image11.png]



Тип ЕТ, выдвижной шток
[image: image90.png]


[image: image91.png]QETUCTR

“og goot



Ду 50-600, Ру 10, Тмакс. = 110 С, нож - AISI 316, уплотнение - ST, корпус - нержавеющая сталь (CF8M), м/ф присоединение
[image: image12.png]



Тип ЕB, невыдвижной шток
[image: image92.png]


[image: image93.png]


Ду 50-600, Py 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 304, уплотнение - ST, корпус - чугун (GG 25), м/ф присоединение
[image: image13.png]



[image: image94.png]


Типы управления шиберными затворами *
[image: image95.png]


[image: image96.png]


дв
Примечание:
* Под заказ возможна поставка шиберных затворов с различными видами приводов. По вопросам цены  и сроков поставки обращайтесь в офис Компании АДЛ к инженерам отдела продаж.
Шаровые краны, задвижки
Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image97.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
[image: image98.png]


Шаровые краны V565*, Ру 16, Тмакс. = 110 °C,  фланцевый, корпус – чугун, шар  – латунь, седло – PTFE
[image: image14.png]



Примечание.  * Шаровые краны  V565 – аналог V563. Модель V563 снята с производства.
[image: image99.png]


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


у.е.* без НДС 
Срок поставки
[image: image100.png]


Шаровые краны полнопроходные серии Р02, корпус – чугун, Ру 16
[image: image15.png]



Шаровые краны полнопроходные серии Р04, корпус – углеродистая сталь, Ру 16
	P04-065-16
	65
	16
	ф/ф
	250,97
	4-6 недель

	P04-80-16
	80
	16
	ф/ф
	323,03
	4-6 недель

	P04-100-16
	100
	16
	ф/ф
	380,56
	4-6 недель

	P04-125-16
	125
	16
	ф/ф
	899,39
	4-6 недель

	P04-150-16
	150
	16
	ф/ф
	1 191,93
	4-6 недель

	P04-200-16
	200
	16
	ф/ф
	2 070,37
	4-6 недель

	P04-250-16
	250
	16
	ф/ф
	5 091,31
	4-6 недель

	P04-300-16
	300
	16
	ф/ф
	7 902,23
	4-6 недель


Шаровые краны полнопроходные серии Р04, корпус – углеродистая сталь, Ру 40
	P04-015-40
	15
	40
	ф/ф
	108,59
	складская позиция

	P04-020-40
	20
	40
	ф/ф
	119,09
	складская позиция

	P04-025-40
	25
	40
	ф/ф
	119,74
	складская позиция

	P04-032-40
	32
	40
	ф/ф
	144,67
	складская позиция

	P04-040-40
	40
	40
	ф/ф
	176,92
	складская позиция

	P04-050-40
	50
	40
	ф/ф
	184,42
	складская позиция

	P04-065-40
	65
	40
	ф/ф
	278,47
	складская позиция

	P04-080-40
	80
	40
	ф/ф
	323,03
	складская позиция

	P04-100-40
	100
	40
	ф/ф
	449,67
	складская позиция

	P04-125-40
	125
	40
	ф/ф
	982,03
	4-6 недель

	P04-150-40
	150
	40
	ф/ф
	1 404,90
	складская позиция

	P04-200-40
	200
	40
	ф/ф
	2 470,22
	4-6 недель

	P04-250-40
	250
	40
	ф/ф
	5 559,73
	4-6 недель

	P04-300-40
	300
	40
	ф/ф
	8 527,92
	4-6 недель


Шаровые краны полнопроходные серии Р06, корпус нержавеющая сталь, Ру 16
	P06-065-16
	65
	16
	ф/ф
	476,32
	4-6 недель

	P06-080-16
	80
	16
	ф/ф
	601,51
	4-6 недель


	P06-100-16
	100
	16
	ф/ф
	882,75
	4-6 недель

	P06-125-16
	125
	16
	ф/ф
	1 677,21
	4-6 недель

	P06-150-16
	150
	16
	ф/ф
	2 088,49
	4-6 недель

	P06-200-16
	200
	16
	ф/ф
	3 708,33
	4-6 недель

	P06-250-16
	250
	16
	ф/ф
	8 154,08
	4-6 недель

	P06-300-16
	300
	16
	ф/ф
	12 006,19
	4-6 недель


[image: image101.png]


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


у.е.* без НДС 
Срок поставки
Шаровые краны полнопроходные серии Р06, корпус нержавеющая сталь, Ру 40
	P06-015-40
	15
	40
	ф/ф
	147,21
	складская позиция

	P06-020-40
	20
	40
	ф/ф
	176,07
	складская позиция

	P06-025-40
	25
	40
	ф/ф
	193,66
	складская позиция

	P06-032-40
	32
	40
	ф/ф
	244,54
	складская позиция

	P06-040-40
	40
	40
	ф/ф
	310,80
	складская позиция

	P06-050-40
	50
	40
	ф/ф
	372,42
	складская позиция

	P06-065-40
	65
	40
	ф/ф
	513,15
	складская позиция

	P06-080-40
	80
	40
	ф/ф
	649,71
	складская позиция

	P06-100-40
	100
	40
	ф/ф
	930,49
	складская позиция

	P06-125-40
	125
	40
	ф/ф
	1 767,15
	4-6 недель

	P06-150-40
	150
	40
	ф/ф
	2 600,34
	складская позиция

	P06-200-40
	200
	40
	ф/ф
	4 520,13
	4-6 недель

	P06-250-40
	250
	40
	ф/ф
	9 074,80
	4-6 недель

	P06-300-40
	300
	40
	ф/ф
	13 617,62
	4-6 недель


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
[image: image102.png]


НДС


Срок поставки
Задвижки ГРАНАР® серии KR с обрезиненным клином, Ру 10, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун
	KR-200
	200
	10
	ф/ф
	120
	304,69
	складская позиция

	KR-250
	250
	10
	ф/ф
	120
	478,79
	складская позиция

	KR-300
	300
	10
	ф/ф
	120
	729,47
	складская позиция

	KR-350
	350
	10
	ф/ф
	120
	1859,87
	складская позиция

	KR-400
	400
	10
	ф/ф
	120
	2075,38
	складская позиция


	KR-450
	450
	10
	ф/ф
	120
	3900,00
	складская позиция

	KR-500
	500
	10
	ф/ф
	120
	6746,15
	складская позиция

	KR-600
	600
	10
	ф/ф
	120
	6304,81
	складская позиция


[image: image103.png]


Задвижки ГРАНАР® серии KR с обрезиненным клином, Ру 10/16, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун
[image: image104.png]


[image: image16.png]



[image: image105.png]


Задвижки ГРАНАР® серии KR с обрезиненным клином, Ру 16, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун, с электроприводом
[image: image17.png]



[image: image106.png]


[image: image107.png]


Стационарное удлинение штока  клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (ручное управление)
[image: image18.png]



[image: image19.png]



[image: image108.png]


Стационарное удлинение штока  клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (под электропривод)
	Наименование
	Высота штока  от оси  задвижки до верхней точки штока, (мм)

	
	1000
	1001-
1500
	1501-
2000
	2001-
2500
	2501-
3000
	3001-
3500
	3501-
4000
	4001-
4500
	4501-
5000
	5001-
5500
	5501-
6000

	
	у.е. без учета НДС

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду50
	155,98
	183,19
	210,39
	237,59
	267,94
	295,14
	322,35
	350,94
	378,14
	405,34
	433,42

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду65
	154,85
	182,05
	209,25
	236,46
	266,81
	294,01
	321,22
	349,80
	377,00
	404,21
	432,29

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду80
	151,75
	180,42
	207,62
	234,83
	265,17
	292,38
	319,58
	348,17
	375,37
	402,58
	430,66

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду100
	151,48
	178,69
	205,89
	233,10
	263,44
	290,65
	317,85
	346,44
	373,65
	400,85
	428,93

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду125
	177,40
	192,22
	207,04
	223,36
	238,18
	253,00
	273,85
	288,67
	303,49
	319,18
	335,64

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду150
	177,11
	191,92
	206,74
	223,07
	237,88
	252,70
	273,55
	288,37
	303,19
	318,89
	335,34

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду200
	174,73
	189,55
	204,37
	220,70
	235,51
	250,33
	271,18
	286,00
	300,82
	316,51
	338,90


[image: image109.png]



	Наименование
	Высота штока  от оси  задвижки до верхней точки штока, (мм)

	
	1000
	1001-
1500
	1501-
2000
	2001-
2500
	2501-
3000
	3001-
3500
	3501-
4000
	4001-
4500
	4501-
5000
	5001-
5500
	5501-
6000

	
	у.е. без учета НДС

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду250
	172,12
	186,94
	201,76
	218,08
	232,90
	247,72
	268,57
	283,39
	298,21
	313,90
	330,35

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду300
	168,60
	183,33
	198,15
	214,47
	229,29
	244,11
	264,96
	279,78
	294,59
	310,29
	326,74

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду350
	
	176,51
	191,33
	207,66
	222,47
	237,29
	258,14
	272,96
	287,78
	303,48
	319,93

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду400
	
	176,22
	191,03
	207,36
	222,18
	236,99
	257,85
	272,66
	287,48
	303,18
	319,63

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду450
	
	150,09
	177,47
	208,62
	236,00
	263,38
	294,53
	321,91
	349,29
	376,67
	407,82

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду500
	
	
	168,76
	199,92
	227,30
	254,67
	285,83
	313,20
	340,58
	367,96
	399,11

	Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду600
	
	
	160,77
	191,92
	219,30
	246,68
	277,83
	305,21
	332,59
	359,97
	391,11


[image: image110.png]


нения

(°C)

НДС
Клапаны балансировочные
[image: image111.png]


Клапаны балансировочные латунные VIR 9505, Ру 25
[image: image20.png]



Клапаны балансировочные латунные VIR 9515, Ру 25
	VIR 9515
	15
	25
	р/р
	28,14
	складская позиция

	VIR 9515
	20
	25
	р/р
	29,99
	складская позиция

	VIR 9515
	25
	25
	р/р
	34,95
	складская позиция

	VIR 9515
	32
	25
	р/р
	52,89
	складская позиция

	VIR 9515
	40
	25
	р/р
	63,52
	складская позиция

	VIR 9515
	50
	25
	р/р
	82,40
	складская позиция


[image: image112.png]


[image: image113.png]


Клапаны балансировочные чугунные ГРАНБАЛАНС® серии КБЧ, Ру 16
[image: image21.png]



Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)
[image: image114.png]


Бостон 
Чикаго
[image: image22.png]



[image: image115.png]


Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)
Бостон 
Чикаго
	35.120
	34.510
	10
	16
	внутр.  резьба
	110
	2,18/2,25
	складская позиция

	-
	34.511
	15
	16
	внутр.  резьба
	110
	3,02
	складская позиция

	-
	34.512
	20
	16
	внутр.  резьба
	110
	4,44
	складская позиция

	-
	34.513
	25
	16
	внутр.  резьба
	110
	6,69
	складская позиция


Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)
[image: image116.png]


Бостон 
Чикаго
	35.260
	-
	10
	16
	внешн./внешн.
резьба
	110
	2,73
	складская позиция

	-
	34.541
	15
	16
	внешн./внешн.
резьба
	110
	2,38
	складская позиция

	35.262
	-
	20
	16
	внешн./внешн.
резьба
	110
	4,41
	складская позиция

	35.263
	34.543
	25
	16
	внешн./внешн.
резьба
	110
	7,55/6,37
	складская позиция


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image117.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 100 °С (рукоятка – бабочка)
[image: image118.png]


Бостон 
Чикаго
[image: image23.png]



Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)
[image: image119.png]


Бостон 
Чикаго
[image: image24.png]%

sl




Шаровые краны для воды полнопроходные, Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)
[image: image120.png]


Бостон 
Чикаго
[image: image25.png]



[image: image121.png]


Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Pу 16, Тмакс. = 110 °С [image: image26.png]


         (рукоятка – бабочка), с обратным клапаном
Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка
[image: image122.png]


– бабочка), с американкой
[image: image27.png]



Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка
– бабочка), с американкой
	35.561
	15
	16
	внутр.  резьба
	110
	4,58
	складская позиция

	35.562
	20
	16
	внутр.  резьба
	110
	6,49
	складская позиция

	35.563
	25
	16
	внутр.  резьба
	110
	9,86
	складская позиция


Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная/бабочка), с торцевой американкой
	35.571/35.573
	20
	16
	внутр./внешн. резьба
	110
	8,36
	складская позиция


[image: image123.png]


[image: image124.png]


Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка), с дренажом
	35.341
	15
	16
	внутр.  резьба
	110
	4,13
	складская позиция

	35.342
	20
	16
	внутр.  резьба
	110
	5,22
	складская позиция

	35.343
	25
	16
	внутр.  резьба
	110
	7,95
	складская позиция


нения


(°C)


НДС
[image: image125.png]



[image: image126.png]


Шаровые краны для воды стандартный проход «ДЕЛЬТА», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)
[image: image28.png]



[image: image127.png]PETMCT

Meggnot



Шаровые краны для воды стандартный проход «ДЕЛЬТА», Pу 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)
	35.711
	10
	16
	внутр.  резьба
	110
	1,81
	складская позиция

	35.712
	15
	16
	внутр.  резьба
	110
	2,34
	складская позиция

	35.713
	20
	16
	внутр.  резьба
	110
	3,08
	складская позиция

	35.714
	25
	16
	внутр.  резьба
	110
	4,44
	складская позиция


Шаровые краны водоразборные с прижимным сальником, Pу 16, Тмакс. = 110 °С
Дакота
	35.231
	20/25
	16
	внешн. резьба
	110
	3,84
	складская позиция

	35.232
	25/32
	16
	внешн. резьба
	110
	6,53
	складская позиция


Аризона
	35.019
	15/20
	16
	внешн. резьба
	110
	3,76
	складская позиция


[image: image128.png]QETMCT

Meggnot



Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», Pу 5 (рукоятка – обычная/бабочка)
	36.090/36.095
	15
	5
	внутр./внеш. резьба
	3,86
	складская позиция

	36.091/36.096
	20
	5
	внутр./внеш. резьба
	4,54
	складская позиция


Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», Pу 5 (рукоятка – обычная/бабочка)
	36.001/36.011
	20
	5
	внутр.  резьба
	3,64/3,53
	складская позиция

	36.002/36.012
	25
	5
	внутр.  резьба
	5,01/6,03
	складская позиция

	36.003/36.013
	32
	5
	внутр.  резьба
	8,59/8,71
	складская позиция

	36.004
	40
	5
	внутр.  резьба
	11,58
	складская позиция

	36.005
	50
	5
	внутр.  резьба
	19,49
	складская позиция


Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», нехромированный, Pу 5 (рукоятка – обычная)
	36.124
	25
	5
	внутр.  резьба
	9,55
	складская позиция

	36.125
	32
	5
	внутр.  резьба
	13,70
	складская позиция


[image: image129.png]


Фильтры
[image: image130.png]


[image: image131.png]


[image: image29.png]


                  Фильтр из нерж. стали для самовсасывающего насоса, Ру 16, Тмакс. = 110 °С Фильтры латунные, сетчатые муфтовые Y-образные, Ру 16, Тмакс. = 150 °С
	20.120
	15
	16
	р/р
	150
	3,31
	складская позиция

	20.121
	20
	16
	р/р
	150
	4,71
	складская позиция

	20.122
	25
	16
	р/р
	150
	8,40
	складская позиция

	20.023
	32
	16
	р/р
	150
	10,97
	складская позиция

	20.024
	40
	16
	р/р
	150
	13,80
	складская позиция

	20.025
	50
	16
	р/р
	150
	20,99
	складская позиция


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


[image: image132.png]


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
[image: image133.png]


Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, Ру16, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой
[image: image30.png]



[image: image134.png]


Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, Ру16, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой
	IS16F-015
	15
	16
	ф/ф
	300
	10,76
	складская позиция

	IS16F-020
	20
	16
	ф/ф
	300
	12,30
	складская позиция

	IS16F-025
	25
	16
	ф/ф
	300
	13,45
	складская позиция

	IS16F-032
	32
	16
	ф/ф
	300
	16,26
	складская позиция

	IS16F-040
	40
	16
	ф/ф
	300
	20,47
	складская позиция

	IS16F-050
	50
	16
	ф/ф
	300
	33,88
	складская позиция

	IS16F-065
	65
	16
	ф/ф
	300
	49,08
	складская позиция

	IS16F-080
	80
	16
	ф/ф
	300
	65,00
	складская позиция

	IS16F-100
	100
	16
	ф/ф
	300
	88,88
	складская позиция

	IS16F-125
	125
	16
	ф/ф
	300
	141,03
	складская позиция

	IS16F-150
	150
	16
	ф/ф
	300
	189,73
	складская позиция

	IS16F-200
	200
	16
	ф/ф
	300
	345,75
	складская позиция

	IS16F-250
	250
	16
	ф/ф
	300
	586,00
	складская позиция

	IS16F-300
	300
	16
	ф/ф
	300
	967,83
	складская позиция

	IS16F-350
	350
	16
	ф/ф
	300
	1566,40
	складская позиция

	IS16F-400
	400
	16
	ф/ф
	300
	1961,39
	складская позиция


	Наименование товара
	Ду, (мм)
	Диаметр, (мм)
	Длина, (мм)
	Руб. без
НДС
	Срок поставки


[image: image135.png]


Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F
[image: image31.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
[image: image136.png]


НДС


Срок поставки
Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16M, Ру16, Тмакс.=300 °С
	IS16M-015
	15
	16
	р/р
	300
	13,85
	складская позиция

	IS16M-020
	20
	16
	р/р
	300
	15,36
	складская позиция

	IS16M-025
	25
	16
	р/р
	300
	20,83
	складская позиция

	IS16M-032
	32
	16
	р/р
	300
	27,26
	складская позиция

	IS16M-040
	40
	16
	р/р
	300
	30,79
	складская позиция

	IS16M-050
	50
	16
	р/р
	300
	41,53
	складская позиция


Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16FM, Ру16, Тмакс.= 300 °С
	IS16FM-015
	15
	16
	ф/ф
	300
	17,12
	складская позиция

	IS16FM-020
	20
	16
	ф/ф
	300
	18,66
	складская позиция

	IS16FM-025
	25
	16
	ф/ф
	300
	22,88
	складская позиция

	IS16FM-032
	32
	16
	ф/ф
	300
	29,47
	складская позиция

	IS16FM-040
	40
	16
	ф/ф
	300
	34,65
	складская позиция

	IS16FM-050
	50
	16
	ф/ф
	300
	56,53
	складская позиция

	IS16FM-065
	65
	16
	ф/ф
	300
	74,55
	складская позиция

	IS16FM-080
	80
	16
	ф/ф
	300
	91,96
	складская позиция

	IS16FM-100
	100
	16
	ф/ф
	300
	121,64
	складская позиция

	IS16FM-125
	125
	16
	ф/ф
	300
	192,09
	складская позиция

	IS16FM-150
	150
	16
	ф/ф
	300
	247,01
	складская позиция

	IS16FM-200
	200
	16
	ф/ф
	300
	411,89
	складская позиция

	IS16FM-250
	250
	16
	ф/ф
	300
	692,67
	складская позиция

	IS16FM-300
	300
	16
	ф/ф
	300
	1133,63
	складская позиция

	IS16FM-350
	350
	16
	ф/ф
	300
	1847,43
	складская позиция

	IS16FM-400
	400
	16
	ф/ф
	300
	2305,54
	складская позиция


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
[image: image137.png]


НДС


Срок поставки
[image: image138.png]


Фильтры сетчатые фланцевые IS40F, углеродистая сталь, Ру 40, Тмакс. = 400 °С, со сливной пробкой
	IS40F-015
	15
	40
	ф/ф
	400
	43,95
	складская позиция

	IS40F-020
	20
	40
	ф/ф
	400
	49,63
	складская позиция

	IS40F-025
	25
	40
	ф/ф
	400
	54,24
	складская позиция


	IS40F-032
	32
	40
	ф/ф
	400
	69,38
	складская позиция

	IS40F-040
	40
	40
	ф/ф
	400
	81,82
	складская позиция

	IS40F-050
	50
	40
	ф/ф
	400
	102,70
	складская позиция

	IS40F-065
	65
	40
	ф/ф
	400
	137,11
	складская позиция

	IS40F-080
	80
	40
	ф/ф
	400
	187,57
	складская позиция

	IS40F-100
	100
	40
	ф/ф
	400
	260,07
	складская позиция

	IS40F-125
	125
	40
	ф/ф
	400
	362,91
	складская позиция

	IS40F-150
	150
	40
	ф/ф
	400
	480,63
	складская позиция

	IS40F-200
	200
	40
	ф/ф
	400
	856,23
	складская позиция

	IS40F-250
	250
	40
	ф/ф
	400
	1 941,39
	складская позиция

	IS40F-300
	300
	40
	ф/ф
	400
	2 287,07
	складская позиция

	IS40F-350
	350
	40
	ф/ф
	400
	3 061,53
	складская позиция

	IS40F-400
	400
	40
	ф/ф
	400
	4 400,60
	складская позиция


Вентили запорные резьбовые V 201, серый чугун, Ру 16, Tмакс. = 200 °C
	V 201
	3/8"
	16
	р/р
	200
	15,66
	складская позиция

	V 201
	1/2"
	16
	р/р
	200
	17,96
	складская позиция

	V 201
	3/4"
	16
	р/р
	200
	19,59
	складская позиция

	V 201
	1"
	16
	р/р
	200
	21,22
	складская позиция

	V 201
	11/4"
	16
	р/р
	200
	23,67
	складская позиция

	V 201
	11/2"
	16
	р/р
	200
	30,20
	складская позиция

	V 201
	2"
	16
	р/р
	200
	35,10
	складская позиция


Вентили запорные сальниковые KV16 фланцевые, чугун, Ру 16, Тмакс.=300 °C
[image: image32.png]



Вентили запорные фланцевые V 215, серый чугун, Ру 16, Tмакс. = 300 °C
[image: image33.png]



Вентили запорные сальниковые KV40 фланцевые, сталь, Pу 40, Tмакс. = 400 °C
[image: image34.png]



Вентили запорные фланцевые V 229 c сильфонным уплотнением, Ру 16, Tмакс. = 300 °C
[image: image35.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Вентили запорные сильфонные фланцевые КV45, Ру 40, Tмакс. = 400 °C
Запорный  игольчатый клапан, латунь, VYC 147, Ру 200, Tмакс. = 200 °C [image: image36.png]


  Запорный  игольчатый клапан, углеродистая сталь, VYC 147, Ру 250, Tмакс. = 400 °C
Запорный игольчатый клапан, нержавеющая сталь, VYC 147, Ру 250, Tмакс. = 400 °C
	V YC 147-03
	8
	250
	р/р
	400
	51,21
	складская позиция

	V YC 147-03
	10
	250
	р/р
	400
	63,84
	складская позиция

	V YC 147-03
	15
	250
	р/р
	400
	72,01
	складская позиция

	V YC 147-03
	20
	250
	р/р
	400
	112,82
	складская позиция

	V YC 147-03
	25
	250
	р/р
	400
	220,02
	складская позиция

	V YC 147-03
	32
	250
	р/р
	400
	308,48
	складская позиция

	V YC 147-03
	40
	250
	р/р
	400
	409,46
	складская позиция

	V YC 147-03
	50
	250
	р/р
	400
	588,77
	складская позиция


Обратные клапаны
Затвор обратный поворотный ГРАНЛОК®, Ру 16, Tмакс. = 95 °C
[image: image37.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

Руб. без
НДС


Срок поставки
Обратные клапаны стальные межфланцевые CV-1, Ру 16, Tмакс. = 110 °C
Обратные клапаны межфланцевые СV16, Ру 16, Tмакс. = 110 °C
[image: image38.png]



Примечание: Под заказ возможна поставка обратных клапанов СV-16 Ду 450,  600-1200.
По вопросам цены и сроков поставки обращайтесь в офис Компании АДЛ к инженерам отдела продаж
трубопроводной арматуры общепромышленного применения.
Обратные клапаны межфланцевые V275, Ру 16, Тмакс. = 250 °C, [image: image39.png]


         Корпус, седло – латунь, диск – нержавеющая сталь
Обратные клапаны CVS40, Ду 15-100
[image: image40.png]



Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, Ру 16, Тмакс. = 250 °C, Корпус, седло – бронза, диск – нержавеющая сталь
[image: image41.png]



Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, Ру 40, Тмакс. = 400 °C, Корпус, седло – углеродистая сталь, диск – нержавеющая сталь
[image: image42.png]



Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, Ру 40, Тмакс. = 400 °C Корпус, седло, диск – нержавеющая сталь
[image: image43.png]



Обратныe клапаны RT25, 1/4"-2"
[image: image44.png]



Обратные клапаны межфланцевые RD40, Ду 125-200, сталь
Обратный клапан межфланцевый RM с поворотным диском, Tраб. = 250 °С, уплотнение – металл по металлу
[image: image45.png]



Примечание:
* При заказе обратного клапана с возвратной пружиной просьба добавлять к наименованию 01. Например: RM-50-01.
** Обратный клапан RM с возвратной пружиной является заказной позицией.
Наименование товара 
Материал

Pу, (бар)
Обратный клапан плунжерный VYC 179

Ду, (мм)

Тип присо- единения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
НДС


Срок поставки
[image: image46.png]



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Обратные клапаны чугунные резьбовые V277, Ру 16, Тмакс. = 200 °C
	V277-015
	15
	16
	р/р
	200
	15,40
	складская позиция

	V277-020
	20
	16
	р/р
	200
	16,81
	складская позиция

	V277-025
	25
	16
	р/р
	200
	19,23
	складская позиция

	V277-032
	32
	16
	р/р
	200
	23,35
	складская позиция

	V277-040
	40
	16
	р/р
	200
	25,57
	складская позиция

	V277-050
	50
	16
	р/р
	200
	30,99
	складская позиция


Обратные клапаны чугунные, подъемные, фланцевые RD16F, Pу 16
[image: image47.png]



Обратные клапаны чугунные фланцевые V287, Ру 16, Тмакс. = 300 °C
[image: image48.png]



Обратные клапаны стальные, подъемные, фланцевые RD50F, Ру 40, Тмакс. = 400 °C
[image: image49.png]



Обратные клапаны чугунные, поворотные, фланцевые RD30F, Pу 16
	RD30F-050
	50
	16
	ф/ф
	300
	67,09
	складская позиция

	RD30F-065
	65
	16
	ф/ф
	300
	87,04
	складская позиция

	RD30F-080
	80
	16
	ф/ф
	300
	111,01
	складская позиция

	RD30F-100
	100
	16
	ф/ф
	300
	142,30
	складская позиция

	RD30F-125
	125
	16
	ф/ф
	300
	215,58
	складская позиция

	RD30F-150
	150
	16
	ф/ф
	300
	304,97
	складская позиция

	RD30F-200
	200
	16
	ф/ф
	300
	644,00
	складская позиция


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Обратные клапаны чугунные фланцевые V302,  Pу 16, Тмакс. = 300 °C
[image: image50.png]



Обратные клапаны шаровые RD12F, Ру 16, Тмакс. = 70 °C
[image: image51.png]



Обратные клапаны на воду «КЕНТ»/СVТ-1, Ру 16, Тмакс. = 110 °С
	Тип 10.002
	10
	16
	р/р
	110
	2,32
	складская позиция

	Тип 10.004
	20
	16
	р/р
	110
	3,16
	складская позиция

	CVT-1
	32
	16
	р/р
	110
	7,72
	складская позиция

	Тип 10.008
	50
	16
	р/р
	110
	21,42
	складская позиция

	Тип 10.009
	65
	16
	р/р
	110
	37,21
	складская позиция

	Тип 10.010
	80
	16
	р/р
	110
	53,09
	складская позиция

	Тип 10.011
	100
	16
	р/р
	110
	92,25
	складская позиция


Обратные клапаны на воду «NY», Ру 16, Тмакс. = 110 °С
	Тип 10.302
	10
	16
	р/р
	110
	2,71
	складская позиция

	Тип 10.303
	15
	16
	р/р
	110
	3,08
	складская позиция

	Тип 10.304
	20
	16
	р/р
	110
	4,04
	складская позиция

	Тип 10.305
	25
	16
	р/р
	110
	5,28
	складская позиция

	Тип 10.306
	32
	16
	р/р
	110
	8,22
	складская позиция

	Тип 10.307
	40
	16
	р/р
	110
	12,29
	складская позиция

	Тип 10.308
	50
	16
	р/р
	110
	17,91
	складская позиция

	Тип 10.309
	65
	16
	р/р
	110
	28,46
	складская позиция

	Тип 10.310
	80
	16
	р/р
	110
	40,62
	складская позиция

	Тип 10.311
	100
	16
	р/р
	110
	70,56
	складская позиция


Гибкие вставки (резиновые компенсаторы)
Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, Ру 10, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
[image: image52.png]


         Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, Ру 8/10, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C
[image: image53.png]i




Примечание: Под заказ возможна поставка обратных клапанов СV-16 Ду 450,  600.
Предохранительные клапаны
Предохранительные клапаны Flopress, 1/2", Рср. = 2,5/3
[image: image54.png]


           Предохранительные клапаны Prescomano (с манометром), Рср. = 2,5/3
[image: image55.png]


        Предохранительные клапаны Prescor, Рср. = 1-5
Предохранительные клапаны Prescor B,  1/2", 3/4", Рср. = 6/8/10
	Prescor B
	1/2" х 1/2"
	6,0; 8,0; 10,0
	р/р
	95
	5,07
	складская позиция

	Prescor B
	3/4" х 1''
	6,0; 8,0; 10,0
	р/р
	95
	7,33
	складская позиция


Предохранительные клапаны Prescor B1, 1" x 11/4" Pср. = 6/8/10
	Prescor B1
	1" x 11/4"
	6,0; 8,0; 10,0
	р/р
	95
	16,97
	складская позиция


Предохранительные клапаны Prescor S, Рср. = 2-10
[image: image56.png]


                                                                         6; 7; 8;10
Сбросная воронка Flamco Funnel
	Flamco Funnel
	1 1/2" х 1 1/2"
	-
	р/р
	-
	31,27
	складская позиция

	Flamco Funnel
	1 1/4" х 1 1/2"
	-
	р/р
	-
	15,71
	складская позиция

	Flamco Funnel
	1/2" х 1/2"
	-
	р/р
	-
	5,18
	складская позиция

	Flamco Funnel
	3/4" х 3/4"
	-
	р/р
	-
	6,76
	складская позиция


1
2
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095А
	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	Латунь  хроми- рованная
	16
	3/8" х 1/2"
	98,42
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	Латунь  хроми- рованная
	16
	1/2" х 1/2"
	101,86
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	Латунь  хроми- рованная
	16
	3/4" х 3/4"
	112,15
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	Латунь  хроми- рованная
	16
	1" х 1"
	124,74
	складская позиция


Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095С
	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	Латунь  хроми- рованная
	16
	3/8" х 1/2"
	98,42
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	Латунь  хроми- рованная
	16
	1/2" х 1/2"
	101,86
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	Латунь  хроми- рованная
	16
	3/4" х 3/4"
	112,15
	складская позиция

	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	Латунь  хроми- рованная
	16
	1" х 1"
	124,74
	складская позиция


1
2
Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095
[image: image57.png]



[image: image58.png]3 _::::



       Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097
Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01
[image: image59.png]


  Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04
	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	20 х 20
	1 168,44
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	25 х 25
	1 179,88
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	32 х 32
	1 328,65
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	40 х 40
	1 564,07
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	50 х 50
	1 898,57
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	65 х 65
	2 698,51
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	80 х 80
	2 991,48
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	100 х 100
	3 552,24
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	125 х 125
	7 984,53
	8-10 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	150 х 150
	8 680,32
	8-10 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	200 х 200
	10 235,58
	8-10 недель


1
2
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01
	250 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	3/4" х 11/4"
	210,57
	складская позиция

	250 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	1" x 11/2"
	240,32
	складская позиция

	250 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	11/4" х 2"
	265,50
	складская позиция


Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух
ПРЕГРАН® КПП 495-05
	120 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	3/8"
	73,25
	по запросу

	120 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	1/2"
	74,39
	по запросу

	120 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	3/4"
	83,54
	по запросу

	120 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	1"
	84,69
	складская позиция


Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые, Рмакс. сраб. 0,7 бар
	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	20 х 32
	330,87
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	25 х 40
	351,47
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	32 х 50
	426,15
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	40 х 65
	446,75
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	50 х 80
	545,88
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	65 х 100
	773,76
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	80 х 125
	960,44
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	100 х 150
	1 489,58
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	125 х 200
	1 974,96
	по запросу

	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	150 х 250
	2 796,36
	по запросу


Предохранительные клапаны резьбовые на пар, сжатый воздух и жидкости
ПРЕГРАН® КПП 495
	150 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Латунь
	36
	3/8" х 1/2"
	55,79
	6-8 недель

	150 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Латунь
	36
	1/2" х 1/2"
	55,79
	складская позиция

	150 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Нерж.  сталь
	40
	3/8" х 1/2"
	144,43
	6-8 недель

	150 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Нерж.  сталь
	40
	1/2" х 1/2"
	144,43
	6-8 недель


Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01
[image: image60.png]


      Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04
	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	20 х 32
	1 063,69
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	25 х 40
	1 070,11
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	32 х 50
	1 326,65
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	40 х 65
	1 490,27
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	50 х 80
	1 592,35
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	65 х 100
	2 729,32
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	80 х 125
	3 310,09
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	100 х 150
	3 827,71
	6-8 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	125 х 200
	4 899,46
	8-10 недель


	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	150 х 250
	7 202,21
	8-10 недель

	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж. сталь
	40
	200 х 300
	16 565,09
	по запросу


Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН® КПП 496-03
	400 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	200 х 300
	10 207,82
	складская позиция

	400 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	300 х 400
	15 852,38
	под заказ

	400 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	400 х 500
	20 101,51
	под заказ


Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения


Tмакс., (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Дополнительное оборудование
Кран пробковый под манометр Ру 10, Тмакс. = 100 °С
	BC1100
	3/8"
	10
	р/р
	100
	3,47
	складская позиция

	BC1100
	1/2"
	10
	р/р
	100
	6,63
	складская позиция


Кран трехходовой для манометра Ру 16, Тмакс. = 200 °С
	MV25-015
	1/2"
	16
	р/р
	200
	7,15
	складская позиция


Трубки для манометров СТМ, Ру 32/40, Тмакс. = 400 °С
	Наименование товара
	Ду, (мм)
	Pу, (бар)
	Тип присоеди- нения
	Tмакс., (°C)
	Руб. без
НДС
	Срок поставки

	СТМ011
	1/4"
	32
	р/р
	400
	224
	складская позиция

	СТМ011
	3/8"
	32
	р/р
	400
	299
	складская позиция

	СТМ011
	1/2"
	32
	р/р
	400
	343
	складская позиция

	СТМ021
	1/4"
	40
	р/р
	400
	537
	складская позиция

	СТМ021
	3/8"
	40
	р/р
	400
	835
	складская позиция

	СТМ021
	1/2"
	40
	р/р
	400
	1 148
	складская позиция


Наименование товара 
Ду, (мм)     Pу,

Тип присо- Материал Tмакс.,

у.е.* без


Срок поставки
(бар)
Указатель уровня 666/166 ER, Ду 20
Указатель уровня 466/166 EC, Ду 20

единения

(°C)

НДС
	466-01/166EС-01-0, L=160 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	372,18
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-I, L=180 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	372,18
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-II, L=205 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	377,06
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-III, L=230 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	388,90
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-IV, L=255 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	398,81
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-V, L=285 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	410,82
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-VI, L=320 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	442,10
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-VII, L=345 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	447,14
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-VIII, L=385 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	455,45
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-IX, L=405 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	472,43
	6-8 недель

	466-01/166EС-01-X, L=435 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	496,47
	6-8 недель


Поплавковые воздухоотводчики Flexvent (латунь, Тмакс. = 120 °С, Ру 10)
8
8
2
4
резьба
Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)
Автоматические воздухоотводчики АЕ 16SS, Ру 16, Тмакс. = 198 °С
Автоматические воздухоотводчики АЕ 30SS, Ру 30, Тмакс. = 300 °С

Срок поставки
	АЕ 30SS-015
	1/2"
	30
	р/р
	300
	176,70
	складская позиция

	АЕ 30SS-020
	3/4"
	30
	р/р
	300
	176,70
	складская позиция


Клапаны поплавковые VYC 151 в комплекте с поплавками VYC 152, нерж. сталь, Py 16
Наименование товара 
Ду, (мм) 
Pмакс., (бар)

Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
НДС 
Срок поставки
V YC151-10/152 цилиндр. 60 х 120 

  3/8"

 3 

   резьба 

200 
   129,67 
   складская позиция V YC151-10/152 сферич. ∅ 90 

  3/8"

 5 

   резьба 

200 
   158,27 
   складская позиция V YC151-10/152 сферич. ∅ 110 

  3/8"

15 

   резьба 

200 
   161,79 
   складская позиция V YC151-10/152 плоск. 150 х 60 

  3/8"

16 

   резьба 

200 
   150,02 
   складская позиция V YC151-15/152 цилиндр. 60 х 120 

  1/2"
    1,9 

   резьба 

200 
   137,81 
   складская позиция V YC151-15/152 сферич. ∅ 90 

  1/2"
    2,8 

   резьба 

200 
   161,95 
   складская позиция V YC151-15/152 сферич. ∅ 110 

  1/2"
    4,5 

   резьба 

200 
   165,48
   складская позиция V YC151-15/152 плоск. 150 х 60 

  1/2"
    5,8 

   резьба 

200 
   153,71 
   складская позиция V YC151-15/152 сферич. ∅ 150 

  1/2"

13 

   резьба 

200 
   171,37 
   складская позиция V YC151-20/152 сферич. ∅ 90 

  3/4"
    1,2 

   резьба 

200 
   179,44 
   складская позиция YC151-20/152 сферич. ∅ 110 
 3/4"
 2,3 

резьба 
200 
182,97 
складская позиция YC151-20/152 плоск. 150 х 60 
 3/4"
 3,5 

резьба 
200 
171,20 
складская позиция YC151-20/152 сферич. ∅ 150 
 3/4"
  11 

резьба 
200 
188,86 
складская позиция YC151-25/152 сферич. ∅ 110 

 1''
   1 

резьба 
200 
242,28 
складская позиция YC151-25/152 плоск. 150 х 60 

 1''
 1,5 

резьба 
200 
230,51 
складская позиция YC151-25/152 плоск. 200 х 80 

1''
 3,5 
 резьба 
200 
288,91 
складская позиция YC151-25/152 сферич. ∅ 150 

1''
 4,5 
 резьба 
200 
248,17 
складская позиция YC151-25-1/152 сферич. ∅ 150 

 1''
 5,5 

резьба 
200 
248,17 
складская позиция YC151-25/152 плоск. 250 х 95 

 1''
10,5 

резьба 
200 
296,47
складская позиция YC151-32/152 сферич. ∅ 150 
11/4"
 1,5 

резьба 
200 
263,47
складская позиция
V YC151-32/152 плоск. 250 х 95        11/4"           3,5                резьба          200         311,76    складская позиция V YC151-32/152 сферич. ∅ 200          11/4"             8                 резьба          200        307,82    складская позиция V YC151-32/152 плоск. 300 х 115       11/4"            10                резьба          200        371,78    складская позиция V YC151-40/152 плоск. 250 х 95        11/2"             2                 резьба          200        409,33    складская позиция V YC151-40/152 сферич. ∅ 200          11/2"             4                 резьба          200        405,39    складская позиция V YC151-40/152 плоск. 300 х 115       11/2"             7                 резьба          200        469,35    складская позиция V YC151-40/152 плоск. 350 х 130       11/2"            10                резьба          200        500,43    складская позиция V YC151-40/152 сферич. ∅ 300          11/2"            10                резьба          200        508,01    складская позиция V YC151-50/152 сферич. ∅ 200            2''             3                 резьба          200        546,15    складская позиция V YC151-50/152 плоск. 300 х 115          2''             5                 резьба          200         610,11    складская позиция V YC151-50/152 плоск. 350 х 130         2''             8                 резьба          200         641,19    складская позиция V YC151-50/152 сферич. ∅ 300            2''            10                резьба          200        648,77    складская позиция V YC151-65/152 сферич. ∅ 200          21/2"             2                 резьба          200        814,56    складская позиция V YC151-65/152 плоск. 300 х 115       21/2"           2.5                резьба          200        878,52    складская позиция V YC151-65/152 плоск. 350 х 130       21/2"             5                 резьба          200        909,61    складская позиция V YC151-65/152 сферич. ∅ 300          21/2"             5                 резьба          200         917,19    складская позиция
Наименование товара 
Предв. давл.


Tмакс.
Pу, (бар) 
Объем, (л) 
раб, (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Расширительные мембранные баки для систем отопления, охлаждения и водоснабжения
Flexcon C,  Py 3, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный
	Flexcon C 2
	1,5
	3
	2
	70
	21,87
	складская позиция

	Flexcon C 4
	1,5
	3
	4
	70
	22,93
	складская позиция

	Flexcon C 8
	1,5
	3
	8
	70
	15,70
	складская позиция

	Flexcon C 12
	1,5
	3
	12
	70
	16,98
	складская позиция

	Flexcon C 18
	1,5
	3
	18
	70
	18,03
	складская позиция

	Flexcon C 25
	1,5
	3
	25
	70
	22,08
	складская позиция

	Flexcon C 35
	1,5
	3
	35
	70
	32,27
	складская позиция

	Flexcon C 50
	1,5
	3
	50
	70
	47,54
	складская позиция

	Flexcon C 80
	1,5
	3
	80
	70
	66,22
	складская позиция


[image: image61.png]


         Flexcon CЕ,  Py 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный
Flexcon CЕ,  Py 10, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный
[image: image62.png]


         Flexcon М,  Py 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма
Flexcon М,  Py 10, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма
	Flexcon М 80
	
	10
	80
	70
	853,08
	складская позиция

	Flexcon М 400
	
	10
	400
	70
	1 417,64
	складская позиция

	Flexcon М 600
	
	10
	600
	70
	1 803,14
	складская позиция

	Flexcon М 800
	
	10
	800
	70
	2 050,07
	складская позиция

	Flexcon М 1000
	
	10
	1000
	70
	2 346,74
	складская позиция

	Flexcon М 1200
	
	10
	1200
	70
	2 773,10
	6–8  недель

	Flexcon М 1600
	
	10
	1600
	70
	3 218,99
	6–8  недель

	Flexcon М 2000
	
	10
	2000
	70
	5 194,47
	6–8  недель

	Flexcon М 2800
	
	10
	2800
	70
	6 888,92
	6–8  недель

	Flexcon М 3500
	
	10
	3500
	70
	7 502,19
	6–8  недель

	Flexcon М 5200
	
	10
	5200
	70
	8 887,54
	6–8  недель

	Flexcon М 6700
	
	10
	6700
	70
	15 034,87
	6–8  недель

	Flexcon М 8000
	
	10
	8000
	70
	17 885,32
	6–8  недель


Наименование товара 
Предв. давл.


Tмакс.
Pу, (бар) 
Объем, (л) 
раб, (°C)


у.е.* без
НДС


Срок поставки
Airfix P, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)
[image: image63.png]



Airfix P, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)
	Airfix P 500
	2,7 бар
	10
	500
	70
	539,16
	складская позиция

	Airfix P 750
	
	10
	750
	70
	892,50
	складская позиция

	Airfix P 1000
	
	10
	1000
	70
	1 552,51
	складская позиция

	Airfix P 1500
	
	10
	1500
	70
	2 766,01
	6-8 недель

	Airfix P 2000
	
	10
	2000
	70
	4 445,93
	6-8 недель

	Airfix P 2500
	
	10
	2500
	70
	4 590,95
	6-8 недель

	Airfix P 3000
	
	10
	3000
	70
	4 865,07
	6-8 недель

	Airfix P 5000
	
	10
	5000
	70
	9 253,31
	6-8 недель


Airfix D-E, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения
(в комплекте с присоединением)
	Airfix D-E 50
	
	10
	50
	70
	1 045,42
	6–8  недель

	Airfix D-E 80
	
	10
	80
	70
	1 060,56
	6–8  недель

	Airfix D-E 120
	
	10
	120
	70
	1 278,47
	6–8  недель

	Airfix D-E 180
	
	10
	180
	70
	1 368,59
	6–8  недель

	Airfix D-E 240
	
	10
	240
	70
	1 415,86
	6–8  недель

	Airfix D-E 300
	
	10
	300
	70
	1 602,39
	6–8  недель

	Airfix D-E 600
	
	10
	600
	70
	2 130,01
	6–8  недель

	Airfix D-E 800
	
	10
	800
	70
	2 358,65
	6–8  недель

	Airfix D-E 1000
	
	10
	1000
	70
	2 886,51
	6–8  недель

	Airfix D-E 1600
	
	10
	1600
	70
	4 181,70
	6–8  недель

	Airfix D-E 2000
	
	10
	2000
	70
	5 771,81
	6–8  недель

	Airfix D-E 3000
	
	10
	3000
	70
	9 148,76
	6–8  недель


Airfix D-E, Ру 16, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения
(в комплекте с присоединением)
	Airfix D-E 50
	
	16
	50
	70
	1 172,04
	6–8  недель

	Airfix D-E 80
	
	16
	80
	70
	1 172,48
	6–8  недель

	Airfix D-E 120
	
	16
	120
	70
	1 304,21
	6–8  недель

	Airfix D-E 180
	
	16
	180
	70
	1 557,91
	6–8  недель

	Airfix D-E 240
	
	16
	240
	70
	1 743,64
	6–8  недель

	Airfix D-E 300
	
	16
	300
	70
	1 744,51
	6–8  недель

	Airfix D-E 600
	
	16
	600
	70
	2 423,02
	6–8  недель

	Airfix D-E 800
	
	16
	800
	70
	2 684,88
	6–8  недель

	Airfix D-E 1000
	
	16
	1000
	70
	3 508,56
	6–8  недель

	Airfix D-E 1600
	
	16
	1600
	70
	4 664,72
	6–8  недель

	Airfix D-E 2000
	
	16
	2000
	70
	6 354,25
	6–8  недель

	Airfix D-E 3000
	
	16
	3000
	70
	9 784,77
	6–8  недель


Таблица подбора и соответствия сервоприводов для запорной арматуры
Электроприводы**
Модель 
Момент,

у.е.* без

Pekos,

БИВАЛ®, Ballomax, Orbinox,  BV17,  Гранвэл®,
(Нм)

НДС
Ду
Ду
Ду

Ду
Ду

Ду
KR, Ду   Срок поставки
SG 04.3, 220 В                           63        928,00    15–20          –              –               –            –        32–100          –       склад. позиция
SG 05.1, 220 В                       90–150    1348,08   25–65      65-80       65-80           –            –           125            –       склад. позиция
SG 05.1, 380 В                                       1258,61                                                   –            –                             –       склад. позиция
SG 07.1, 220 В                      150–300  1456,87   80–100    100-125   100-125         –            –      150–200        –       склад. позиция
SG 07.1, 380 В                                       1370,53                                                   –            –                             –       склад. позиция
SG 10.1, 220 В                      300–600   1710,71      125          150           150             –            –           250            –       склад. позиция
SG 10.1, 380 В                                       1632,05                                                   –            –                             –       склад. позиция
SG 12.1, 220 В                     600–1200  1851,17  150–200      200          200             –            –      300–350        –       склад. позиция
SG 12.1, 380 В                                       1773,09                                                   –            –                             –       склад. позиция
SA 10.2/GS 80.3, 380 В
   1400 

 2332,03 
   – 

   – 

 – 

 – 

– 

  400 

– 
   склад. позиция SA 07.6/GS 100.3/VZ4.3, 380 В
2800 
2379,27 250–300 
    250 
250 
– 

– 

 500 
– 

склад. позиция SA 07.6/GS 125.3/VZ4.3, 380 В
4350 
2523,47 
– 
300-400 
300 
– 

– 

 600 
– 

склад. позиция SA 10.2/GS 125.3/VZ4.3, 380 В
6800 
 2954,76 
– 

– 
350 
– 
 – 

 700 
– 

склад. позиция SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В
   9300 

3695,42 
   – 

 500 
   400 

– 
   – 

    – 
   – 
   склад. позиция SA 10.2/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В
  11000     4237,73 
   – 

   – 

– 

– 

– 
800-900 
   – 
   склад. позиция SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3, 380 В
  22500     5474,51 
   – 

   – 
   500 

 – 

–     1000-1200 

– 
   склад. позиция SA 07.6, 380 В
30–60    1373,38 

– 


   – 
 50-150 
 – 
 – 

40-80   склад. позиция
SA 10.2, 380 В                       60–120    1979,64       –                               –         200-400      –             –            100     склад. позиция SA 14.2, 380 В                      120–250   2857,85       –                               –         450-700       –             –        125-200 склад. позиция SA 14.6, 380 В                          500      3250,78       –                               –        750-1000      –             –        250-400 склад. позиция SA 16.2, 380 В                         1000     4301,97       –                               –            1200         –             –        450-600 склад. позиция
SGExC 05.1, 220 В
90-150

25-65 
65-80 
65-80 
– 
– 
125 
– 
по запросу
SGExC 05.1, 380 В
– 
– 
– 
по запросу
SGExC 07.1, 220 B
150-300 
80-100    100-125   100-125 
– 
– 
150-200 
– 
по запросу
SGExC 07.1, 380 B
– 
– 
– 
по запросу
SGExC 10.1, 220 В
300-600 
125 
150 
150 
– 
– 
250 
– 
по запросу
SGExC 10.1, 380 В
– 
– 
– 
по запросу
SGExC 12.1, 220 В
600-1200 
150-200 
200 
200 
– 
– 
300-350 
– 
по запросу
SGExC 12.1, 380 В
– 
– 
– 
по запросу
SAExC 10.1/GS 80.3, 380 В
   1400 

   – 

     – 

– 

 – 

– 

  400 

– 

   по запросу SAExC 07.5/GS 100.3/VZ4.3, 380 В
 2800 
250-300 

250 
 250 
 – 
– 


500 
 – 


по запросу SAExC 07.5/GS 125.3/VZ4.3, 380 В
4350 

– 
300-400 
300 
 – 
– 

 600 
 – 


по запросу SAExC 10.1/GS 125.3/VZ4.3, 380 В
6800 

– 

  – 
350 
– 

– 

 700 
– 

 по запросу SAExC 07.5/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В
   9300 

   – 

   500 
   400 

 – 

– 

    – 

– 

   по запросу SAExC 10.1/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В    11000 

   – 

    – 

– 

– 

– 
800-900 
   – 

  по запросу SAExC 10.1/GS 200.3/GZ 200.3, 380 В    22500 

   – 

     – 
   500 

 – 

–     1000-1200 

– 

   по запросу
ER PREMIER 20, 220 B


20 

  226,49 

   – 


 – 


– 

 8–25 
    – 


– 
  склад. позиция ER PREMIER 35, 220 B


35 

   313,19 

   – 


 – 


– 

   32 

32–50 


– 
  склад. позиция ER PREMIER 60, 220 B


60 

  355,91 

  – 


– 


– 

40–50    65–80 


– 
  склад. позиция ER PLUS 100, 220 B

100 

543,22 

– 

– 

– 

   65–80 

  – 

– 

склад. позиция VR75, 220 B
75

    594,42 
– 

– 


– 


 – 

   100 

– 

 склад. позиция VS150, 220 B
150 

686,85 
 – 

 – 


 – 


100 

125 
 – 

 склад. позиция VS300, 220 B
300 

 851,96 
 – 

 – 


 – 


  – 

150–200 
 – 

  склад. позиция
Примечание:
** Цена на электроприводы серий SA и SG указана при условии покупки в сборке с арматурой.
При отдельной покупке электроприводов серий SA и SG цены уточняйте у инженеров Департамента трубо-
проводной арматуры.
Редуктор со штурвалом для стальных шаровых кранов
	Тип редуктора
	БИВАЛ®, Ду (мм)
	Ballomax, Ду (мм)
	у.е.* без НДС
	Срок поставки

	Q-400-S со штурвалом P-160
	125
	125
	62,86
	складская позиция

	Q-800-S со штурвалом W-250
	150-200
	150-200
	85,11
	складская позиция

	Q-2000-S со штурвалом W-500
	250-300
	250
	134,42
	складская позиция

	Q-4000-S со штурвалом W-500
	350
	300
	252,26
	складская позиция

	Q-6500-S со штурвалом W-500
	400
	350
	409,38
	складская позиция

	Q-12000-S со штурвалом W-500
	500
	400
	616,25
	складская позиция

	Q-24000-S со штурвалом W-600
	-
	500
	1 525,80
	складская позиция


Редуктор со штурвалом для поворотных затворов ГРАНВЭЛ®
	Х-21 со штурвалом Р-125
	32-150
	55,75
	складская позиция

	Х-41 со штурвалом Р-160
	200
	62,89
	складская позиция

	Х-61 со штурвалом W-250
	250-300
	76,54
	складская позиция

	Q-800-S со штурвалом W-250
	350
	85,11
	складская позиция

	Q-2000-S со штурвалом W-500
	400-500
	134,42
	складская позиция

	Q-4000-S со штурвалом W-500
	600
	252,26
	складская позиция

	Q-6500-S со штурвалом W-500
	700
	409,38
	складская позиция

	Q-12000-S со штурвалом W-500
	800
	616,25
	складская позиция

	Q-24000-S со штурвалом W-600
	1000-1200
	1 525,80
	складская позиция


Пневмоприводы
[image: image64.png]



Примечание:
1. 
Клапаны с установленными электро- и пневмоприводами подобраны для  перепада давления не более 16 бар.
При перепаде, превышающем 16 бар, привод подбирается по заказу.
2.     Цена  арматуры с установленными электро- и пневмоприводами является суммой цен  арматуры и привода в отдельности.
3.     По  запросу возможно специальное  исполнение шаровых кранов Pekos –  с  паровой рубашкой, удлинением штока, контролем протечки, криоисполнение для  температур до -196 °С, а так же со специальным уплотнением металл-по-металлу для температур до +350  °С.
4.     Пневмоприводы подобраны для  рабочего давления в пневмопроводе 6 бар. При давлении воздуха, отличном от 6 бар, в диапазоне 3-8 бар, привод подбирается по заказу.
5.     Пневмоприводы могут поставляться в комплекте с ручным дублером, блоком концевых выключателей, пневмо- распределителем и пневмопозиционером, в том числе во взрывозащищенном исполнении.
6. 
Возможно, специальное исполнение пневмоприводов серии PI с корпусом из нержавеющей стали.
7. 
По запросу трехходовые краны  так же могут поставляться с установленными электро- и пневмоприводами.
8. 
По запросу электроприводы могут поставляться на напряжения 24 В, 220 В, 380 В.
9.      По запросу электроприводы серий SG и SA могут поставляться в исполнении для регулирования, а так же осна- щаться шкафами или встроенными блоками управления.
10.    По запросу электроприводы Valpes серий ER, VS, VR, VT могут  поставляться с позиционером (управляющий сигнал 4-20 мА или 0-10 В) или с защитным блоком, возвращающим привод в исходное положение при отклю- чении  напряжения (нормально открытый/нормально закрытый).

�








�








ЗПВС-FL(W)-3-032-MN-E�
32�
16�
м/ф�
110�
36,59�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-040-MN-E�
40�
16�
м/ф�
110�
36,59�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-050-MN-E�
50�
16�
м/ф�
110�
37,69�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-065-MN-E�
65�
16�
м/ф�
110�
39,70�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-080-MN-E�
80�
16�
м/ф�
110�
41,70�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-100-MN-E�
100�
16�
м/ф�
110�
50,24�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-125-MN-E�
125�
16�
м/ф�
110�
58,00�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-150-MN-E�
150�
16�
м/ф�
110�
65,79�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-200-MR-E�
200�
16�
м/ф�
110�
120,69�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-032-MDV-E�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
98,41�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-040-MDV-E�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
98,41�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-050-MDV-E�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
100,81�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-065-MDV-E�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
103,58�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-080-MDV-E�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
105,58�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-100-MDV-E�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
114,91�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-125-MDV-E�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
141,92�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-150-MDV-E�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
145,31�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-200-MDV-E�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
182,37�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-250-MDV-E�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
291,54�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-300-MDV-E�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
374,74�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-350-MDV-E�
350�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
490,16�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-400-MDV-E�
400�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
645,98�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-450-MDV-E�
450�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
1360,94�
8-10 недель�
�
ЗПВС-FL(W)-3-500-MDV-E�
500�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
1489,09�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-600-MDV-E�
600�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
1902,61�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-700-MDV-E�
700�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
4037,30�
8-10 недель�
�
ЗПВС-FL(W)-3-800-MDV-E�
800�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
5116,02�
складская позиция�
�
ЗПВС-FL(W)-3-900-MDV-E�
900�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
8384,19�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-1000-MDV-E�
1000�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
13134,81�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-1200-MDV-E�
1200�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
16481,64�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-350-MDV-E�
350�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
734,69�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-400-MDV-E�
400�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
970,41�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-450-MDV-E�
450�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
2205,12�
8-10 недель�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-500-MDV-E�
500�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
2369,55�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-600-MDV-E�
600�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
2847,23�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-700-MDV-E�
700�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
5030,68�
8-10 недель�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-800-MDV-E�
800�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
6148,68�
складская позиция�
�
ЗПВС-FLN(W)-3-900-MDV-E�
900�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
9208,13�
складская позиция�
�






ЗПВЛ-FLN(W)-5-032-MN-E�
32�
16�
м/ф�
110�
58,72�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-040-MN-Е�
40�
16�
м/ф�
110�
58,72�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-050-MN-Е�
50�
16�
м/ф�
110�
59,78�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-065-MN-Е�
65�
16�
м/ф�
110�
63,01�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-080-MN-Е�
80�
16�
м/ф�
110�
68,87�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-100-MN-Е�
100�
16�
м/ф�
110�
76,63�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-125-MN-Е�
125�
16�
м/ф�
110�
105,10�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-150-MN-Е�
150�
16�
м/ф�
110�
132,35�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-200-MR-Е�
200�
16�
м/ф�
110�
213,61�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-032-MDV-Е�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
125,41�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-040-MDV-Е�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
125,41�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-050-MDV-Е�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
126,47�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-065-MDV-Е�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
129,69�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-080-MDV-Е�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
135,58�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-100-MDV-Е�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
143,33�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-125-MDV-Е�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
180,31�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-150-MDV-Е�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
207,57�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-200-MDV-Е�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
288,82�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-250-MDV-Е�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
416,69�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-300-MDV-Е�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
558,58�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-350-MDV-Е�
350�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
783,03�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-400-MDV-Е�
400�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
1073,73�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-450-MDV-Е�
450�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
1888,75�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-500-MDV-Е�
500�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
2416,00�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-600-MDV-Е�
600�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
3358,01�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-700-MDV-Е�
700�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
5373,12�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-800-MDV-Е�
800�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
7429,38�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FL(W)-5-900-MDV-Е�
900�
10�
м/ф (с редукт.)�
95�
11248,56�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-350-MDV-Е�
350�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
1024,56�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-Е�
400�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
1318,26�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-450-MDV-Е�
450�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
2256,65�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-500-MDV-Е�
500�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
3087,21�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-600-MDV-Е�
600�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
4021,42�
складская позиция�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-700-MDV-Е�
700�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
6210,80�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-800-MDV-Е�
800�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
8916,79�
8-10 недель�
�
ЗПВЛ-FLN(W)-5-900-MDV-Е�
900�
16�
м/ф (с редукт.)�
95�
12616,16�
8-10 недель�
�






ЗПТС-FL(W)-3-032-MN-HT�
32�
16�
м/ф�
130�
37,42�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-040-MN-HT�
40�
16�
м/ф�
130�
37,42�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-050-MN-HT�
50�
16�
м/ф�
130�
37,68�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-065-MN-HT�
65�
16�
м/ф�
130�
39,70�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-080-MN-HT�
80�
16�
м/ф�
130�
41,70�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-100-MN-HT�
100�
16�
м/ф�
130�
50,24�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-125-MN-HT�
125�
16�
м/ф�
130�
62,14�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-150-MN-HT�
150�
16�
м/ф�
130�
70,77�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-200-MRR-HT�
200�
16�
м/ф�
130�
127,43�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-032-MDV-HT�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
96,93�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-040-MDV-HT�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
96,93�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-050-MDV-HT�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
111,13�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-065-MDV-HT�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
113,94�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-080-MDV-HT�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
117,52�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-100-MDV-HT�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
128,20�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-125-MDV-HT�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
146,68�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-150-MDV-HT�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
156,60�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-200-MDV-HT�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
195,19�
складская позиция�
�
ЗПТС-FLN(W)-3-250-MDV-HT�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
296,75�
складская позиция�
�
ЗПТС-FLN(W)-3-300-MDV-HT�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
381,89�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-350-MDV-HT�
350�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
520,08�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-400-MDV-HT�
400�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
727,91�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-500-MDV-HT�
500�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
1651,29�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-600-MDV-HT�
600�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
2215,25�
складская позиция�
�
ЗПТС-FL(W)-3-700-MDV-HT�
700�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
4051,85�
8-10 недель�
�
ЗПТС-FL(W)-3-800-MDV-HT�
800�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
5605,86�
8-10 недель�
�
ЗПТС-FL(W)-3-900-MDV-HT�
900�
10�
м/ф (с редукт.)�
110�
8576,64�
8-10 недель�
�






ЗПТЛ-FLN(W)-5-032-MN-HT�
32�
16�
м/ф�
130�
59,56�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-040-MN-HT�
40�
16�
м/ф�
130�
59,56�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-050-MN-HT�
50�
16�
м/ф�
130�
60,02�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-065-MN-HT�
65�
16�
м/ф�
130�
64,31�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-080-MN-HT�
80�
16�
м/ф�
130�
70,56�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-100-MN-HT�
100�
16�
м/ф�
130�
78,86�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-125-MN-HT�
125�
16�
м/ф�
130�
108,08�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-150-MN-HT�
150�
16�
м/ф�
130�
135,99�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-200-MRR-HT�
200�
16�
м/ф�
130�
216,44�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-032-MDV-HT�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
126,25�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-040-MDV-HT�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
126,25�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-050-MDV-HT�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
126,70�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-065-MDV-HT�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
131,00�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-080-MDV-HT�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
137,26�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-100-MDV-HT�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
145,55�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-125-MDV-HT�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
183,29�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-150-MDV-HT�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
211,21�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-200-MDV-HT�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
270,16�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-250-MDV-HT�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
422,14�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-300-MDV-HT�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
130�
571,86�
складская позиция�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-350-MDV-HT�
350�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
981,03�
8-10 недель�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-400-MDV-HT�
400�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
1366,99�
8-10 недель�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-500-MDV-HT�
500�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
3002,65�
8-10 недель�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-600-MDV-HT�
600�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
3747,34�
8-10 недель�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-700-MDV-HT�
700�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
6240,81�
8-10 недель�
�
ЗПТЛ-FLN(W)-5-800-MDV-HT�
800�
16�
м/ф (с редукт.)�
110�
9468,34�
8-10 недель�
�






ЗПНС-FL(W)-3-032-MN-N�
32�
16�
м/ф�
100�
49,72�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-040-MN-N�
40�
16�
м/ф�
100�
49,72�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-050-MN-N�
50�
16�
м/ф�
100�
51,25�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-065-MN-N�
65�
16�
м/ф�
100�
54,05�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-080-MN-N�
80�
16�
м/ф�
100�
57,33�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-100-MN-N�
100�
16�
м/ф�
100�
67,06�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-125-MN-N�
125�
16�
м/ф�
100�
77,93�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-150-MN-N�
150�
16�
м/ф�
100�
88,65�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-200-MR-N�
200�
16�
м/ф�
100�
139,91�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-032-MDV-N�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
111,23�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-040-MDV-N�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
111,23�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-050-MDV-N�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
119,79�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-065-MDV-N�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
122,51�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-080-MDV-N�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
126,09�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-100-MDV-N�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
136,17�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-125-MDV-N�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
137,87�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-150-MDV-N�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
158,53�
складская позиция�
�
ЗПНС-FL(W)-3-200-MDV-N�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
195,09�
складская позиция�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-250-MDV-N�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
362,69�
складская позиция�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-300-MDV-N�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
490,91�
складская позиция�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-350-MDV-N�
350�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
670,20�
8-10 недель�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-400-MDV-N�
400�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
952,19�
8-10 недель�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-500-MDV-N�
500�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
2236,58�
8-10 недель�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-600-MDV-N�
600�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
2925,00�
8-10 недель�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-700-MDV-N�
700�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
4736,18�
8-10 недель�
�
ЗПНС-FLN(W)-3-800-MDV-N�
800�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
6346,60�
8-10 недель�
�






ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MN-N�
32�
16�
м/ф�
100�
67,95�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MN-N�
40�
16�
м/ф�
100�
67,95�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MN-N�
50�
16�
м/ф�
100�
68,35�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-065-MN-N�
65�
16�
м/ф�
100�
73,05�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-080-MN-N�
80�
16�
м/ф�
100�
80,81�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-100-MN-N�
100�
16�
м/ф�
100�
87,82�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-125-MN-N�
125�
16�
м/ф�
100�
120,18�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-150-MN-N�
150�
16�
м/ф�
100�
150,62�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-200-MR-N�
200�
16�
м/ф�
100�
222,75�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MDV-N�
32�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
128,51�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MDV-N�
40�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
128,51�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MDV-N�
50�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
129,50�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-065-MDV-N�
65�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
130,55�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-080-MDV-N�
80�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
138,39�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-100-MDV-N�
100�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
150,54�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-125-MDV-N�
125�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
182,95�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-150-MDV-N�
150�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
222,73�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-200-MDV-N�
200�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
306,00�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-250-MDV-N�
250�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
502,59�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-300-MDV-N�
300�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
682,15�
складская позиция�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-350-MDV-N�
350�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
1195,83�
8-10 недель�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-400-MDV-N�
400�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
1372,14�
8-10 недель�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-500-MDV-N�
500�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
3245,17�
8-10 недель�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-600-MDV-N�
600�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
4289,06�
8-10 недель�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-700-MDV-N�
700�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
6069,57�
8-10 недель�
�
ЗПНЛ-FLN(W)-5-800-MDV-N�
800�
16�
м/ф (с редукт.)�
100�
8689,69�
8-10 недель�
�






�








ЗПСС-200х1,0 - FG(W)-3-200-MDV-E�
200�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
305,34�
складская позиция�
�
ЗПСС-250х1,0 - FG(W)-3-250-MDV-E�
250�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
413,35�
складская позиция�
�
ЗПСС-300х1,0 - FG(W)-3-300-MDV-E�
300�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
516,90�
складская позиция�
�
ЗПСС-350х1,0 - FG(W)-3-350-MDV-E�
350�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
748,65�
8-10 недель�
�
ЗПСС-400х1,0 - FG(W)-3-400-MDV-E�
400�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
1036,88�
складская позиция�
�
ЗПСС-450х1,0 - FG(W)-3-450-MDV-E�
450�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
1588,43�
8-10 недель�
�
ЗПСС-500х1,0 - FG(W)-3-500-MDV-E�
500�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
2060,06�
складская позиция�
�
ЗПСС-600х1,0 - FG(W)-3-600-MDV-E�
600�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
2711,47�
складская позиция�
�
ЗПСС-700х1,0 - FG(W)-3-700-MDV-E�
700�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
4513,86�
8-10 недель�
�
ЗПСС-800х1,0 - FG(W)-3-800-MDV-E�
800�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
6046,69�
складская позиция�
�
ЗПСС-900х1,0 - FG(W)-3-900-MDV-E�
900�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
9355,69�
8-10 недель�
�
ЗПСС-200х1,6 - FN(W)-3-200-MDV-E�
200�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
397,55�
1-2 недели�
�
ЗПСС-250х1,6 - FN(W)-3-250-MDV-E�
250�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
541,66�
1-2 недели�
�
ЗПСС-300х1,6 - FN(W)-3-300-MDV-E�
300�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
110�
676,69�
1-2 недели�
�
ЗПСС-350х1,6 - FN(W)-3-350-MDV-E�
350�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
974,54�
8-10 недель�
�
ЗПСС-400х1,6 - FN(W)-3-400-MDV-E�
400�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
1282,94�
1-2 недели�
�
ЗПСС-450х1,6 - FN(W)-3-450-MDV-E�
450�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
1965,55�
8-10 недель�
�
ЗПСС-500х1,6 - FN(W)-3-500-MDV-E�
500�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
2678,84�
1-2 недели�
�
ЗПСС-600х1,6 - FN(W)-3-600-MDV-E�
600�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
3389,38�
1-2 недели�
�
ЗПСС-700х1,6 - FN(W)-3-700-MDV-E�
700�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
5745,95�
8-10 недель�
�
ЗПСС-800х1,6 - FN(W)-3-800-MDV-E�
800�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
7234,95�
1-2 недели�
�
ЗПСС-900х1,6 - FN(W)-3-900-MDV-E�
900�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
11041,92�
8-10 недель�
�
ЗПСС-1000х1,6 - FN(W)-3-1000-MDV-E�
1000�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
14614,09�
10-12  недель�
�
ЗПСС-1200х1,6 - FN(W)-3-1200-MDV-E�
1200�
16�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
18803,74�
1-2 недели�
�
ЗПСС-1400х1,0 - FN(W)-3-1400-MDV-E�
1400�
10�
(с ре  ф/ф ром)


дукто�
95�
32188.28�
18-20  недель�
�






ЗПСС-032х2,5 - FLN(W)-5-032-MDV-E�
32�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
172,51�
14 недель�
�
ЗПСС-040х2,5 - FLN(W)-5-040-MDV-E�
40�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
172,51�
14 недель�
�
ЗПСС-050х2,5 - FLN(W)-5-050-MDV-E�
50�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
175,64�
1-2 недели�
�
ЗПСС-065х2,5 - FLN(W)-5-065-MDV-E�
65�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
191,40�
1-2 недели�
�
ЗПСС-080х2,5 - FLN(W)-5-080-MDV-E�
80�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
214,41�
1-2 недели�
�
ЗПСС-100х2,5 - FLN(W)-5-100-MDV-E�
100�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
242,58�
1-2 недели�
�
ЗПСС-125х2,5 - FLN(W)-5-125-MDV-E�
125�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
336,03�
1-2 недели�
�
ЗПСС-150х2,5 - FLN(W)-5-150-MDV-E�
150�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
371,64�
1-2 недели�
�
ЗПСС-200х2,5 - FLN(W)-5-200-MDV-E�
200�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
532,90�
1-2 недели�
�
ЗПСС-250х2,5 - FLN(W)-5-250-MDV-E�
250�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
822,99�
14 недель�
�
ЗПСС-300х2,5 - FLN(W)-5-300-MDV-E�
300�
25�
м/ф (с редук- тором)�
110�
998,78�
14 недель�
�
ЗПСС-032х2,5 - FLN(W)-5-032-MRR-E�
32�
25�
м/ф�
110�
126,15�
14 недель�
�
ЗПСС-040х2,5 - FLN(W)-5-040-MRR-E�
40�
25�
м/ф�
110�
126,15�
14 недель�
�
ЗПСС-050х2,5 - FLN(W)-5-050-MRR-E�
50�
25�
м/ф�
110�
129,28�
складская позиция�
�
ЗПСС-065х2,5 - FLN(W)-5-065-MRR-E�
65�
25�
м/ф�
110�
145,40�
складская позиция�
�
ЗПСС-080х2,5 - FLN(W)-5-080-MRR-E�
80�
25�
м/ф�
110�
168,41�
складская позиция�
�
ЗПСС-100х2,5 - FLN(W)-5-100-MRR-E�
100�
25�
м/ф�
110�
196,58�
складская позиция�
�
ЗПСС-125х2,5 - FLN(W)-5-125-MRR-E�
125�
25�
м/ф�
110�
290,03�
складская позиция�
�
ЗПСС-150х2,5 - FLN(W)-5-150-MRR-E�
150�
25�
м/ф�
110�
325,64�
складская позиция�
�
ЗПСС-200х2,5 - FLN(W)-5-200-MRR-E�
200�
25�
м/ф�
110�
582,87�
складская позиция�
�






�








Наименование товара�



Ду, (мм)�



Pу, (бар)�



Седло�



Управление�
у.е.* без


НДС�



Срок поставки�
�
EX-01-400-R-M�









400�
6�
металл�
редуктор�
1813,80�
складская позиция�
�



EX-01-400-D/A-M�
�



6�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



2351,58�



6-10 недель�
�
EX-01-400-R-E�
�
6�
EPDM�
редуктор�
1924,03�
складская позиция�
�



EX-01-400-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



2461,79�



6-10 недель�
�
EX-01-450-R-M�









450�
5�
металл�
редуктор�
2300,97�
6-10 недель�
�



EX-01-450-D/A-M�
�



5�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



3522,86�



6-10 недель�
�
EX-01-450-R-E�
�
5�
EPDM�
штурвал�
2453,80�
складская позиция�
�



EX-01-450-D/A-E�
�



5�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



3675,66�



6-10 недель�
�
EX-01-500-R-M�









500�
4�
металл�
редуктор�
2744,43�
складская позиция�
�



EX-01-500-D/A-M�
�



4�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



4089,47�



6-10 недель�
�
EX-01-500-R-E�
�
4�
EPDM�
редуктор�
2922,35�
складская позиция�
�



EX-01-500-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



4267,42�



6-10 недель�
�
EX-01-600-R-M�









600�
4�
металл�
редуктор�
3688,61�
6-14 недель�
�
EX-01-600-D/A-M�
�
4�
металл�
пневмопривод�
5208,77�
6-14 недель�
�
EX-01-600-R-E�
�
4�
EPDM�
редуктор�
3893,77�
складская позиция�
�



EX-01-600-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



5413,93�



6-14 недель�
�






Наименование товара�



Ду, (мм)�



Pу, (бар)�



Седло�



Управление�
у.е.* без


НДС�



Срок поставки�
�
EX-02-150-HW-M�









150�
10�
металл�
штурвал�
556,32�
складская позиция�
�



EX-02-150-D/A-M�
�



10�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



754,52�



6-8 недель�
�
EX-02-150-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
612,04�
6-8 недель�
�



EX-02-150-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



810,24�



6-8 недель�
�
EX-02-200-HW-M�









200�
10�
металл�
штурвал�
790,01�
складская позиция�
�



EX-02-200-D/A-M�
�



10�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



1097,32�



6-8 недель�
�
EX-02-200-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
858,58�
6-8 недель�
�



EX-02-200-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



1165,89�



6-8 недель�
�
EX-02-250-HW-M�









250�
10�
металл�
штурвал�
1173,79�
6-8 недель�
�



EX-02-250-D/A-M�
�



10�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



1611,24�



6-8 недель�
�
EX-02-250-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
1256,81�
6-8 недель�
�



EX-02-250-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



1694,26�



6-8 недель�
�
EX-02-300-HW-M�









300�
6�
металл�
штурвал�
1533,74�
6-8 недель�
�



EX-02-300-D/A-M�
�



6�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



1986,03�



6-8 недель�
�
EX-02-300-HW-E�
�
6�
EPDM�
штурвал�
1644,43�
6-8 недель�
�



EX-02-300-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



2096,71�



6-8 недель�
�
EX-02-350-HW-M�









350�
6�
металл�
штурвал�
2608,66�
6-10 недель�
�



EX-02-350-D/A-M�
�



6�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



3754,68�



6-10 недель�
�
EX-02-350-HW-E�
�
6�
EPDM�
штурвал�
2774,56�
6-10 недель�
�



EX-02-350-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



3920,58�



6-10 недель�
�
EX-02-400-R-M�









400�
6�
металл�
редуктор�
3522,40�
6-10 недель�
�



EX-02-400-D/A-M�
�



6�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



4262,23�



6-10 недель�
�
EX-02-400-R-E�
�
6�
EPDM�
редуктор�
3713,81�
6-10 недель�
�



EX-02-400-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



4453,65�



6-10 недель�
�
EX-02-450-R-M�









450�
5�
металл�
редуктор�
4471,82�
6-10 недель�
�



EX-02-450-D/A-M�
�



5�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



5809,27�



6-10 недель�
�
EX-02-450-R-E�
�
5�
EPDM�
редуктор�
4704,70�
6-10 недель�
�



EX-02-450-D/A-E�
�



5�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



6042,16�



6-10 недель�
�
EX-02-500-R-M�









500�
4�
металл�
редуктор�
5549,71�
6-10 недель�
�



EX-02-500-D/A-M�
�



4�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



7017,30�



6-10 недель�
�
EX-02-500-R-E�
�
4�
EPDM�
редуктор�
5820,87�
6-10 недель�
�



EX-02-500-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



7288,47�



6-10 недель�
�
EX-02-600-R-M�









600�
4�
металл�
редуктор�
7455,04�
6-14 недель�
�



EX-02-600-D/A-M�
�



4�



металл�



д  пневмопривод войного действия�



9108,67�



6-14 недель�
�
EX-02-600-R-E�
�
4�
EPDM�
редуктор�
7767,69�
6-14 недель�
�



EX-02-600-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



9421,32�



6-14 недель�
�






Наименование товара�



Ду, мм�



Ру, (бар)�



Седло�



Управление�
у.е.* без


НДС�



Срок поставки�
�
ЕТ-02-50-HW-М�



50�
10�
металл�
штурвал�
298,93�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-50-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
314,47�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-80-HW-М�



80�
10�
металл�
штурвал�
369,12�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-80-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
385,89�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-100-HW-М�



100�
10�
металл�
штурвал�
524,21�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-100-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
541,73�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-125-HW-М�



125�
10�
металл�
штурвал�
641,67�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-125-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
658,98�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-150-HW-М�



150�
10�
металл�
штурвал�
778,69�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-150-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
796,15�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-200-HW-М�



200�
10�
металл�
штурвал�
1243,60�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-200-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
1257,61�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-250-HW-М�



250�
10�
металл�
штурвал�
1825,08�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-250-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
1850,09�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-300-HW-М�



300�
10�
металл�
штурвал�
2395,15�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-300-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
2426,00�
складская позиция�
�
ЕТ-02-350-HW-М�



350�
10�
металл�
штурвал�
3251,70�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-350-HW-E�
�
10�
EPDM�
штурвал�
3278,74�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-400-R-М�



400�
10�
металл�
редуктор�
4933,42�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-400-R-E�
�
10�
EPDM�
редуктор�
4964,94�
складская позиция�
�
ЕТ-02-450-R-М�



450�
10�
металл�
редуктор�
6560,28�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-450-R-E�
�
10�
EPDM�
редуктор�
6580,29�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-500-R-М�



500�
10�
металл�
редуктор�
8343,37�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-500-R-E�
�
10�
EPDM�
редуктор�
8387,56�
складская позиция�
�
ЕТ-02-600-R-М�



600�
10�
металл�
редуктор�
11616,46�
6-14 недель�
�
ЕТ-02-600-R-E�
�
10�
EPDM�
редуктор�
11655,57�
складская позиция�
�






Наименование товара�



Ду, (мм)�



Pу, (бар)�



Седло�



Управление�
у.е.* без


НДС�



Срок поставки�
�
EB-01-050-HW(N)-E�



50�
10�
EPDM�
штурвал�
240,73�
складская позиция�
�



EB-01-050-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



324,49�



6-12 недель�
�
EB-01-065-HW(N)-E�



65�
10�
EPDM�
штурвал�
250,17�
6-12 недель�
�



EB-01-065-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



343,03�



6-12 недель�
�
EB-01-080-HW(N)-E�



80�
10�
EPDM�
штурвал�
267,82�
складская позиция�
�



EB-01-080-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



369,12�



6-12 недель�
�
EB-01-100-HW(N)-E�



100�
10�
EPDM�
штурвал�
280,83�
складская позиция�
�



EB-01-100-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



388,04�



6-12 недель�
�
EB-01-125-HW(N)-E�



125�
10�
EPDM�
штурвал�
327,11�
складская позиция�
�



EB-01-125-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



458,79�



6-12 недель�
�
EB-01-150-HW(N)-E�



150�
10�
EPDM�
штурвал�
348,70�
складская позиция�
�



EB-01-150-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



495,59�



6-12 недель�
�
EB-01-200-HW(N)-E�



200�
10�
EPDM�
штурвал�
586,49�
складская позиция�
�



EB-01-200-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



778,96�



6-12 недель�
�
EB-01-250-HW(N)-E�



250�
10�
EPDM�
штурвал�
742,92�
складская позиция�
�



EB-01-250-D/A-E�
�



10�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



1048,52�



6-12 недель�
�
EB-01-300-HW(N)-E�



300�
6�
EPDM�
штурвал�
936,75�
складская позиция�
�



EB-01-300-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



1267,69�



6-12 недель�
�
EB-01-350-HW(N)-E�



350�
6�
EPDM�
штурвал�
1324,47�
6-12 недель�
�



EB-01-350-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



2169,54�



6-12 недель�
�
EB-01-400-R(N)-E�



400�
6�
EPDM�
редуктор�
2135,78�
складская позиция�
�



EB-01-400-D/A-E�
�



6�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



2586,52�



6-12 недель�
�
EB-01-450-R(N)-E�



450�
5�
EPDM�
редуктор�
2692,44�
6-12 недель�
�



EB-01-450-D/A-E�
�



5�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



3733,40�



6-12 недель�
�
EB-01-500-R(N)-E�



500�
4�
EPDM�
редуктор�
3013,90�
складская позиция�
�



EB-01-500-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



4179,55�



6-12 недель�
�
EB-01-600-R(N)-E�



600�
4�
EPDM�
редуктор�
4102,93�
складская позиция�
�



EB-01-600-D/A-E�
�



4�



EPDM�



д  пневмопривод войного действия�



5438,11�



6-12 недель�
�






�














Тип управ- ления�






Штурвал с невы- движным штоком�



Штурвал вы  с иж- ным што- ком�









Редуктор�









Цепной привод�









Рычажный привод�



Пневмопривод односторон- него  действия с возвратной пружиной (НЗ)�



Пневмопривод односторон- него  действия с возвратной пружиной (НО)�
Пневмопривод односторон- него  действия с демпфер- ной емкостью


(цилиндр двух- стор. действия)�
�



EX�



Ду 50-600�



Ду 50-600�
Ду 200-


600�
Ду 50-


600�



Ду 50-300�



Ду 50-200�



Ду 50-200�



Ду 200-600�
�



ET�



Ду 50-600�



Ду 50-600�
Ду 200-


600�
Ду 50-


600�



Ду 50-300�



Ду 50-200�



Ду 50-200�



Ду 200-600�
�



EB�



Ду 50-600�



Ду 50-600�
Ду 200-


600�
Ду 50-


600�



Ду 50-300�



Ду 50-200�



Ду 50-200�



Ду 200-600�
�






V565-015�
15�
16�
ф/ф�
110�
31,92�
складская позиция�
�
V565-020�
20�
16�
ф/ф�
110�
34,09�
складская позиция�
�
V565-025�
25�
16�
ф/ф�
110�
37,54�
складская позиция�
�
V565-032�
32�
16�
ф/ф�
110�
49,51�
складская позиция�
�
V565-040�
40�
16�
ф/ф�
110�
57,02�
складская позиция�
�
V565-050�
50�
16�
ф/ф�
110�
67,54�
складская позиция�
�
V565-065�
65�
16�
ф/ф�
110�
104,38�
складская позиция�
�
V565-080�
80�
16�
ф/ф�
110�
140,34�
складская позиция�
�
V565-100�
100�
16�
ф/ф�
110�
283,31�
складская позиция�
�
V565-125�
125�
16�
ф/ф�
110�
349,09�
складская позиция�
�
V565-150�
150�
16�
ф/ф�
110�
406,98�
складская позиция�
�






P02-015-16�
15�
16�
ф/ф�
54,16�
складская позиция�
�
P02-020-16�
20�
16�
ф/ф�
63,59�
складская позиция�
�
P02-025-16�
25�
16�
ф/ф�
70,34�
складская позиция�
�
P02-032-16�
32�
16�
ф/ф�
83,08�
складская позиция�
�
P02-040-16�
40�
16�
ф/ф�
109,17�
складская позиция�
�
P02-050-16�
50�
16�
ф/ф�
126,86�
складская позиция�
�
P02-065-16�
65�
16�
ф/ф�
167,42�
складская позиция�
�
P02-080-16�
80�
16�
ф/ф�
224,08�
складская позиция�
�
P02-100-16�
100�
16�
ф/ф�
264,30�
складская позиция�
�
P02-125-16�
125�
16�
ф/ф�
618,29�
4-6 недель�
�
P02-150-16�
150�
16�
ф/ф�
759,58�
складская позиция�
�
P02-200-16�
200�
16�
ф/ф�
1 378,72�
4-6 недель�
�






�








KR-040�
40�
10/16�
ф/ф�
120�
69,50�
складская позиция�
�
KR-050�
50�
10/16�
ф/ф�
120�
73,48�
складская позиция�
�
KR-065�
65�
10/16�
ф/ф�
120�
91,19�
складская позиция�
�
KR-080�
80�
10/16�
ф/ф�
120�
103,02�
складская позиция�
�
KR-100�
100�
10/16�
ф/ф�
120�
126,49�
складская позиция�
�
KR-125�
125�
10/16�
ф/ф�
120�
167,99�
складская позиция�
�
KR-150�
150�
10/16�
ф/ф�
120�
197,72�
складская позиция�
�
KR-200�
200�
16�
ф/ф�
120�
304,69�
складская позиция�
�
KR-250�
250�
16�
ф/ф�
120�
478,80�
складская позиция�
�
KR-300�
300�
16�
ф/ф�
120�
729,47�
складская позиция�
�
KR-350�
350�
16�
ф/ф�
120�
1859,88�
складская позиция�
�
KR-400�
400�
16�
ф/ф�
120�
2075,39�
складская позиция�
�
KR-500�
500�
16�
ф/ф�
120�
3900,00�
складская позиция�
�
KR-600�
600�
16�
ф/ф�
120�
6746,15�
складская позиция�
�






�








KR-А-040 с электроприводом


SA07.6, 380 В�
40�
10/16�
ф/ф�
120�
1445,58�
складская позиция�
�
KR-А-050 с электроприводом


SA07.6, 380 В�
50�
10/16�
ф/ф�
120�
1455,64�
складская позиция�
�
KR-А-065 с электроприводом


SA07.6, 380 В�
65�
10/16�
ф/ф�
120�
1469,02�
складская позиция�
�
KR-А-080 с электроприводом


SA07.6, 380 В�
80�
10/16�
ф/ф�
120�
1481,75�
складская позиция�
�
KR-А-100 с электроприводом


SA10.2, 380 В�
100�
10/16�
ф/ф�
120�
2103,82�
складская позиция�
�
KR-А-125 с электроприводом


SA14.2, 380 В�
125�
10/16�
ф/ф�
120�
3045,65�
складская позиция�
�
KR-А-150 с электроприводом


SA14.2, 380 В�
150�
10/16�
ф/ф�
120�
3055,94�
складская позиция�
�
KR-А-200 с электроприводом


SA14.2, 380 В�
200�
16�
ф/ф�
120�
3161,08�
складская позиция�
�
KR-А-250 с электроприводом


SA14.6, 380 В�
250�
16�
ф/ф�
120�
3763,25�
складская позиция�
�
KR-А-300 с электроприводом


SA14.6, 380 В�
300�
16�
ф/ф�
120�
4060,78�
складская позиция�
�
KR-А-350 с электроприводом


SA14.6, 380 В�
350�
16�
ф/ф�
120�
5269,81�
складская позиция�
�
KR-А-400 с электроприводом


SA14.6, 380 В�
400�
16�
ф/ф�
120�
5326,18�
складская позиция�
�
KR-А-500 с электроприводом


SA16.2, 380 В�
500�
16�
ф/ф�
120�
8284,66�
складская позиция�
�
KR-А-600 с электроприводом


SA16.2, 380 В�
600�
16�
ф/ф�
120�
10706,67�
складская позиция�
�












Наименование�
Высота штока  от оси  задвижки до верхней точки штока, (мм)�
�
�
1000�
1001-


1500�
1501-


2000�
2001-


2500�
2501-


3000�
3001-


3500�
3501-


4000�
4001-


4500�
4501-


5000�
5001-


5500�
5501-


6000�
�
�
у.е. без учета НДС�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду50�



157,60�



184,80�



212,01�



239,21�



269,56�



296,76�



325,16�



352,55�



379,76�



406,96�



435,05�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду65�



156,40�



183,60�



210,81�



238,01�



268,36�



295,57�



322,77�



351,36�



378,56�



405,77�



433,85�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду80�



153,24�



181,97�



209,18�



236,38�



266,73�



293,93�



321,14�



349,72�



376,93�



404,13�



432,22�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду100�



152,92�



180,12�



207,33�



234,53�



264,88�



292,08�



319,29�



347,88�



375,08�



402,28�



430,37�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду125�



179,49�



194,31�



210,39�



226,70�



241,53�



256,35�



275,94�



290,76�



305,58�



322,53�



335,21�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду150�



178,96�



193,77�



209,85�



226,17�



240,99�



255,81�



275,40�



290,22�



305,04�



321,99�



338,45�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду200�



176,58�



191,40�



207,48�



223,80�



238,62�



253,44�



273,03�



287,85�



302,67�



319,62�



342,25�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду250�



174,16�



188,98�



205,05�



221,38�



236,19�



251,01�



270,61�



285,43�



300,24�



317,20�



333,65�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду300�



170,36�



185,18�



201,25�



217,58�



232,44�



247,21�



266,81�



281,63�



296,45�



313,40�



329,85�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду350�
�



178,36�



194,44�



210,76�



225,58�



240,40�



260,00�



276,21�



291,02�



306,59�



323,04�
�
Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR Ду400�
�



176,29�



192,36�



208,69�



223,51�



238,32�



257,92�



272,74�



287,55�



304,51�



317,03�
�






VIR 9505�
15�
25�
р/р�
23,26�
складская позиция�
�
VIR 9505�
20�
25�
р/р�
23,96�
складская позиция�
�
VIR 9505�
25�
25�
р/р�
26,75�
складская позиция�
�
VIR 9505�
32�
25�
р/р�
45,60�
складская позиция�
�
VIR 9505�
40�
25�
р/р�
56,05�
складская позиция�
�
VIR 9505�
50�
25�
р/р�
72,71�
складская позиция�
�






�








КБЧ�
65�
16�
ф/ф�
186,48�
складская позиция�
�
КБЧ�
80�
16�
ф/ф�
231,10�
складская позиция�
�
КБЧ�
100�
16�
ф/ф�
318,05�
складская позиция�
�
КБЧ�
125�
16�
ф/ф�
448,47�
складская позиция�
�
КБЧ�
150�
16�
ф/ф�
562,88�
складская позиция�
�
КБЧ�
200�
16�
ф/ф�
1 176,10�
складская позиция�
�
КБЧ�
250�
16�
ф/ф�
1 726,40�
6-8 недель�
�
КБЧ�
300�
16�
ф/ф�
2 343,05�
6-8 недель�
�






35.239�
34.499�
8�
16�
внутр.  резьба�
110�
2,16/2,24�
складская позиция�
�
35.000�
34.500�
10�
16�
внутр.  резьба�
110�
2,07/2,46�
складская позиция�
�
-�
34.501�
15�
16�
внутр.  резьба�
110�
3,02�
складская позиция�
�
-�
34.502�
20�
16�
внутр.  резьба�
110�
4,44�
складская позиция�
�
-�
34.503�
25�
16�
внутр.  резьба�
110�
6,82�
складская позиция�
�
-�
34.504�
32�
16�
внутр.  резьба�
110�
10,04�
складская позиция�
�
-�
34.505�
40�
16�
внутр.  резьба�
110�
11,35/14,81�
складская позиция�
�
35.006�
34.506�
50�
16�
внутр.  резьба�
110�
23,5/24,00�
складская позиция�
�
35.007�
-�
65�
16�
внутр.  резьба�
110�
41,58�
складская позиция�
�
35.008�
-�
80�
16�
внутр.  резьба�
110�
55,63�
складская позиция�
�
-�
34.509�
100�
16�
внутр.  резьба�
110�
107,77�
складская позиция�
�






�








�








35.360�
-�
10�
16�
внешн./внешн. резьба�
100�
2,20�
складская позиция�
�
35.361�
-�
15�
16�
внешн./внешн. резьба�
100�
3,31�
складская позиция�
�
35.362�
-�
20�
16�
внешн./внешн. резьба�
100�
3,90�
складская позиция�
�
35.363�
-�
25�
16�
внешн./внешн. резьба�
100�
7,70�
складская позиция�
�






35.350�
-�
10�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
2,53�
складская позиция�
�
35.351�
34.527�
15�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
3,49/3,22�
складская позиция�
�
35.352�
-�
20�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
5,54�
складская позиция�
�
35.353�
-�
25�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
7,52�
складская позиция�
�






35.250�
-�
10�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
2,57�
складская позиция�
�
-�
34.531�
15�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
3,63�
складская позиция�
�
35.252�
34.532�
20�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
5,00�
складская позиция�
�
-�
34.533�
25�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
6,92�
складская позиция�
�
35.254�
34.534�
32�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
11,89/11,23�
складская позиция�
�
35.255�
-�
40�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
15,85�
складская позиция�
�
35.256�
-�
50�
16�
внутр./внешн.


резьба�
110�
22,98�
складская позиция�
�






35.031�
15�
16�
внутр.  резьба�
110�
5,28�
складская позиция�
�
35.032�
20�
16�
внутр.  резьба�
110�
8,11�
складская позиция�
�
35.033�
25�
16�
внутр.  резьба�
110�
11,42�
складская позиция�
�






35.555�
15�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
4,72�
складская позиция�
�
35.556�
20�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
8,25�
складская позиция�
�
35.557�
25�
16�
внутр./внешн. резьба�
110�
12,22�
складская позиция�
�






�








�








�








35.700�
10�
16�
внутр.  резьба�
110�
1,80�
складская позиция�
�
35.701�
15�
16�
внутр.  резьба�
110�
2,34�
складская позиция�
�
35.702�
20�
16�
внутр.  резьба�
110�
3,18�
складская позиция�
�
35.703�
25�
16�
внутр.  резьба�
110�
4,54�
складская позиция�
�
35.704�
32�
16�
внутр.  резьба�
110�
7,60�
складская позиция�
�
35.706�
50�
16�
внутр.  резьба�
110�
16,58�
складская позиция�
�
35.707�
65�
16�
внутр.  резьба�
110�
34,21�
складская позиция�
�
35.708�
80�
16�
внутр.  резьба�
110�
51,01�
складская позиция�
�
35.709�
100�
16�
внутр.  резьба�
110�
75,96�
складская позиция�
�






�








�








�








�








�








�








20.201-015�
15�
16�
внешняя резьба�
110�
1,23�
складская позиция�
�
20.202-020�
20�
16�
внешняя резьба�
110�
1,47�
складская позиция�
�
20.203-025�
25�
16�
внешняя резьба�
110�
1,75�
складская позиция�
�
20.204-032�
32�
16�
внешняя резьба�
110�
2,53�
складская позиция�
�
20.205-040�
40�
16�
внешняя резьба�
110�
3,00�
складская позиция�
�
20.206-050�
50�
16�
внешняя резьба�
110�
3,58�
складская позиция�
�






IS16-015�
15�
16�
р/р�
200�
7,50�
складская позиция�
�
IS16-020�
20�
16�
р/р�
200�
9,01�
складская позиция�
�
IS16-025�
25�
16�
р/р�
200�
11,41�
складская позиция�
�
IS16-032�
32�
16�
р/р�
200�
14,05�
складская позиция�
�
IS16-040�
40�
16�
р/р�
200�
16,61�
складская позиция�
�
IS16-050�
50�
16�
р/р�
200�
18,88�
складская позиция�
�






�








MВ-01-015/020�
15�
21�
42�
263,07�
складская позиция�
�
MВ-01-025�
25�
26�
50�
390,72�
складская позиция�
�
MВ-01-032�
32�
28�
50�
547,23�
складская позиция�
�
MВ-01-040�
40�
38�
65�
588,30�
складская позиция�
�
MВ-01-050�
50�
55�
130�
939,06�
складская позиция�
�
MВ-01-065�
65�
65�
160�
1055,61�
складская позиция�
�
MВ-01-080�
80�
80�
190�
1117,77�
складская позиция�
�
MВ-01-100�
100�
95�
230�
1358,64�
складская позиция�
�
MВ-01-125�
125�
125�
270�
2116,77�
складская позиция�
�
MВ-01-150�
150�
155�
320�
2374,29�
складская позиция�
�
MВ-01-200�
200�
200�
380�
2740,59�
складская позиция�
�
MВ-01-250�
250�
250�
440�
4421,13�
складская позиция�
�
MВ-01-300�
300�
300�
510�
6872,01�
складская позиция�
�
MВ-01-350�
350�
350�
570�
11647,23�
складская позиция�
�
MВ-01-400�
400�
400�
630�
14263,50�
складская позиция�
�






�








�








KV16-015�
15�
16�
ф/ф�
300�
22,95�
складская позиция�
�
KV16-020�
20�
16�
ф/ф�
300�
24,81�
складская позиция�
�
KV16-025�
25�
16�
ф/ф�
300�
28,61�
складская позиция�
�
KV16-032�
32�
16�
ф/ф�
300�
34,74�
складская позиция�
�
KV16-040�
40�
16�
ф/ф�
300�
37,75�
складская позиция�
�
KV16-050�
50�
16�
ф/ф�
300�
48,20�
складская позиция�
�
KV16-065�
65�
16�
ф/ф�
300�
70,08�
складская позиция�
�
KV16-080�
80�
16�
ф/ф�
300�
93,96�
складская позиция�
�
KV16-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
136,76�
складская позиция�
�
KV16-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
188,47�
складская позиция�
�
KV16-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
232,13�
складская позиция�
�
KV16-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
537,14�
складская позиция�
�






V 215-015�
15�
16�
ф/ф�
300�
27,07�
складская позиция�
�
V 215-020�
20�
16�
ф/ф�
300�
28,81�
складская позиция�
�
V 215-025�
25�
16�
ф/ф�
300�
35,81�
складская позиция�
�
V 215-032�
32�
16�
ф/ф�
300�
43,66�
складская позиция�
�
V 215-040�
40�
16�
ф/ф�
300�
45,41�
складская позиция�
�
V 215-050�
50�
16�
ф/ф�
300�
56,76�
складская позиция�
�
V 215-065�
65�
16�
ф/ф�
300�
86,45�
складская позиция�
�
V 215-080�
80�
16�
ф/ф�
300�
112,64�
складская позиция�
�
V 215-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
165,04�
складская позиция�
�
V 215-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
229,66�
складская позиция�
�
V 215-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
301,26�
складская позиция�
�
V 215-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
729,14�
складская позиция�
�
V 215-250�
250�
16�
ф/ф�
300�
1 082,80�
складская позиция�
�
V 215-300�
300�
16�
ф/ф�
300�
1 813,68�
складская позиция�
�






KV40-015�
15�
40�
ф/ф�
400�
58,24�
складская позиция�
�
KV40-020�
20�
40�
ф/ф�
400�
60,25�
складская позиция�
�
KV40-025�
25�
40�
ф/ф�
400�
64,53�
складская позиция�
�
KV40-032�
32�
40�
ф/ф�
400�
95,53�
складская позиция�
�
KV40-040�
40�
40�
ф/ф�
400�
120,94�
складская позиция�
�
KV40-050�
50�
40�
ф/ф�
400�
142,11�
складская позиция�
�
KV40-065�
65�
40�
ф/ф�
400�
185,99�
складская позиция�
�
KV40-080�
80�
40�
ф/ф�
400�
266,16�
складская позиция�
�
KV40-100�
100�
40�
ф/ф�
400�
347,09�
складская позиция�
�
KV40-125�
125�
40�
ф/ф�
400�
663,04�
складская позиция�
�
KV40-150�
150�
40�
ф/ф�
400�
832,23�
складская позиция�
�
KV40-200�
200�
40�
ф/ф�
400�
1 307,92�
складская позиция�
�
KV40-250�
250�
40�
ф/ф�
400�
1 738,40�
складская позиция�
�
KV40-300�
300�
40�
ф/ф�
400�
2 935,15�
складская позиция�
�
KV40-350�
350�
40�
ф/ф�
400�
3 985,66�
складская позиция�
�
KV40-400�
400�
40�
ф/ф�
400�
6 179,08�
складская позиция�
�






V 229-015�
15�
16�
ф/ф�
300�
49,80�
складская позиция�
�
V 229-020�
20�
16�
ф/ф�
300�
53,06�
складская позиция�
�
V 229-025�
25�
16�
ф/ф�
300�
58,77�
складская позиция�
�
V 229-032�
32�
16�
ф/ф�
300�
70,20�
складская позиция�
�
V 229-040�
40�
16�
ф/ф�
300�
79,18�
складская позиция�
�
V 229-050�
50�
16�
ф/ф�
300�
92,24�
складская позиция�
�
V 229-065�
65�
16�
ф/ф�
300�
127,34�
складская позиция�
�
V 229-080�
80�
16�
ф/ф�
300�
162,44�
складская позиция�
�
V 229-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
217,13�
складская позиция�
�
V 229-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
336,31�
складская позиция�
�
V 229-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
422,83�
складская позиция�
�
V 229-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
1 153,39�
складская позиция�
�






KV45-015�
15�
40�
ф/ф�
400�
91,41�
складская позиция�
�
KV45-020�
20�
40�
ф/ф�
400�
95,95�
складская позиция�
�
KV45-025�
25�
40�
ф/ф�
400�
103,20�
складская позиция�
�
KV45-032�
32�
40�
ф/ф�
400�
135,21�
складская позиция�
�
KV45-040�
40�
40�
ф/ф�
400�
167,58�
складская позиция�
�
KV45-050�
50�
40�
ф/ф�
400�
206,77�
складская позиция�
�
KV45-065�
65�
40�
ф/ф�
400�
292,47�
складская позиция�
�
KV45-080�
80�
40�
ф/ф�
400�
342,73�
складская позиция�
�
KV45-100�
100�
40�
ф/ф�
400�
497,23�
складская позиция�
�
KV45-125�
125�
40�
ф/ф�
400�
714,69�
складская позиция�
�
KV45-150�
150�
40�
ф/ф�
400�
916,32�
складская позиция�
�
KV45-200�
200�
40�
ф/ф�
400�
1 531,76�
складская позиция�
�
KV45-250�
250�
40�
ф/ф�
400�
2 080,29�
складская позиция�
�
KV45-300�
300�
40�
ф/ф�
400�
3 396,60�
складская позиция�
�
KV45-350�
350�
40�
ф/ф�
400�
4 402,38�
складская позиция�
�
KV45-400�
400�
40�
ф/ф�
400�
7 678,07�
складская позиция�
�






�








V YC 147-01�
8�
200�
р/р�
200�
32,44�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
10�
200�
р/р�
200�
40,28�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
15�
200�
р/р�
200�
42,31�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
20�
200�
р/р�
200�
79,84�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
25�
200�
р/р�
200�
132,29�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
32�
200�
р/р�
200�
191,58�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
40�
200�
р/р�
200�
204,21�
складская позиция�
�
V YC 147-01�
50�
200�
р/р�
200�
344,22�
складская позиция�
�






V YC 147-02�
8�
250�
р/р�
400�
32,63�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
10�
250�
р/р�
400�
37,26�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
15�
250�
р/р�
400�
39,82�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
20�
250�
р/р�
400�
71,49�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
25�
250�
р/р�
400�
99,03�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
32�
250�
р/р�
400�
141,71�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
40�
250�
р/р�
400�
166,32�
складская позиция�
�
V YC 147-02�
50�
250�
р/р�
400�
260,03�
складская позиция�
�






Наименование товара�
Ду, (мм)�
Pу, (бар)�
Тип присоеди- нения�
Tмакс., (°C)�
Руб. без


НДС�
Срок поставки�
�
ЗОП-040 х 16 Затвор обрат- ный поворотный, ГРАНЛОК ®�
40�
16�
м/ф�
95�
761,60�
складская позиция�
�
ЗОП-050 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК®�
50�
16�
м/ф�
95�
792,96�
складская позиция�
�
ЗОП-065 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
65�
16�
м/ф�
95�
929,60�
складская позиция�
�
ЗОП-080 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
80�
16�
м/ф�
95�
1016,96�
складская позиция�
�
ЗОП-100 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
100�
16�
м/ф�
95�
1173,76�
складская позиция�
�
ЗОП-125 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
125�
16�
м/ф�
95�
1285,76�
складская позиция�
�
ЗОП-150 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
150�
16�
м/ф�
95�
1608,32�
складская позиция�
�
ЗОП-200 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
200�
16�
м/ф�
95�
2776,48�
складская позиция�
�
ЗОП-250 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
250�
16�
м/ф�
95�
4324,32�
складская позиция�
�
ЗОП-300 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ®�
300�
16�
м/ф�
95�
9492�
складская позиция�
�






�








CV-1-125�
125�
16�
м/ф�
110�
1 148�
складская позиция�
�






�








СV16-040�
40�
16�
м/ф�
110�
26,61�
складская позиция�
�
СV16-050�
50�
16�
м/ф�
110�
26,61�
складская позиция�
�
СV16-065�
65�
16�
м/ф�
110�
32,98�
складская позиция�
�
СV16-080�
80�
16�
м/ф�
110�
39,45�
складская позиция�
�
СV16-100�
100�
16�
м/ф�
110�
54,27�
складская позиция�
�
СV16-125�
125�
16�
м/ф�
110�
70,00�
складская позиция�
�
СV16-150�
150�
16�
м/ф�
110�
75,94�
складская позиция�
�
СV16-200�
200�
16�
м/ф�
110�
136,05�
складская позиция�
�
СV16-250�
250�
16�
м/ф�
110�
218,52�
складская позиция�
�
СV16-300�
300�
16�
м/ф�
110�
319,92�
складская позиция�
�
СV16-350�
350�
16�
м/ф�
110�
730,91�
складская позиция�
�
СV16-400�
400�
16�
м/ф�
110�
1050,87�
складская позиция�
�
СV16-500�
500�
16�
м/ф�
110�
2340,11�
складская позиция�
�






V 275-015�
15�
16�
м/ф�
250�
18,99�
складская позиция�
�
V 275-020�
20�
16�
м/ф�
250�
19,54�
складская позиция�
�
V 275-032�
32�
16�
м/ф�
250�
29,90�
складская позиция�
�
V 275-040�
40�
16�
м/ф�
250�
34,35�
складская позиция�
�
V 275-080�
80�
16�
м/ф�
250�
89,62�
складская позиция�
�






CVS40�
15�
40�
м/ф�
400�
19,40�
складская позиция�
�
CVS40�
20�
40�
м/ф�
400�
22,64�
складская позиция�
�
CVS40�
25�
40�
м/ф�
400�
32,66�
складская позиция�
�
CVS40�
32�
40�
м/ф�
400�
48,83�
складская позиция�
�
CVS40�
40�
40�
м/ф�
400�
58,86�
складская позиция�
�
CVS40�
50�
40�
м/ф�
400�
74,06�
складская позиция�
�
CVS40�
65�
40�
м/ф�
400�
103,36�
складская позиция�
�
CVS40�
80�
40�
м/ф�
400�
167,19�
складская позиция�
�
CVS40�
100�
40�
м/ф�
400�
195,33�
складская позиция�
�






V YC 170-01�
15�
16�
м/ф�
250�
24,14�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
20�
16�
м/ф�
250�
30,61�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
25�
16�
м/ф�
250�
37,44�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
32�
16�
м/ф�
250�
51,49�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
40�
16�
м/ф�
250�
58,49�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
50�
16�
м/ф�
250�
69,69�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
65�
16�
м/ф�
250�
98,30�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
80�
16�
м/ф�
250�
114,66�
складская позиция�
�
V YC 170-01�
100�
16�
м/ф�
250�
170,02�
складская позиция�
�
V YC 172-01�
125�
16�
м/ф�
250�
496,89�
складская позиция�
�
V YC 172-01�
150�
16�
м/ф�
250�
616,85�
складская позиция�
�
V YC 172-01�
200�
16�
м/ф�
250�
864,11�
складская позиция�
�






V YC 170-02�
15�
40�
м/ф�
400�
31,31�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
20�
40�
м/ф�
400�
39,25�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
25�
40�
м/ф�
400�
45,54�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
32�
40�
м/ф�
400�
57,28�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
40�
40�
м/ф�
400�
61,92�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
50�
40�
м/ф�
400�
82,53�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
65�
40�
м/ф�
400�
114,95�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
80�
40�
м/ф�
400�
157,78�
складская позиция�
�
V YC 170-02�
100�
40�
м/ф�
400�
207,34�
складская позиция�
�
V YC 172-02�
125�
40�
м/ф�
400�
488,12�
складская позиция�
�
V YC 172-02�
150�
40�
м/ф�
400�
611,89�
складская позиция�
�
V YC 172-02�
200�
40�
м/ф�
400�
848,01�
складская позиция�
�






V YC 170-03�
15�
40�
м/ф�
400�
50,33�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
20�
40�
м/ф�
400�
57,33�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
25�
40�
м/ф�
400�
61,87�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
32�
40�
м/ф�
400�
80,44�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
40�
40�
м/ф�
400�
98,57�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
50�
40�
м/ф�
400�
122,33�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
65�
40�
м/ф�
400�
178,96�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
80�
40�
м/ф�
400�
235,84�
складская позиция�
�
V YC 170-03�
100�
40�
м/ф�
400�
323,01�
складская позиция�
�
V YC 172-03�
125�
40�
м/ф�
400�
1 113,74�
складская позиция�
�
V YC 172-03�
150�
40�
м/ф�
400�
1 206,57�
складская позиция�
�
V YC 172-03�
200�
40�
м/ф�
400�
2 041,69�
складская позиция�
�






Наименование товара�
Материал�
Pу, (бар)�
Ду, (мм)�
Тип присо- единения�
Tмакс., (°C)�
у.е.* без


НДС�
Срок поставки�
�
RT25�
Нерж.  сталь�
32�
8�
р/р�
250�
33,94�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
10�
р/р�
250�
33,94�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
15�
р/р�
250�
33,94�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
20�
р/р�
250�
42,96�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
25�
р/р�
250�
49,03�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
32�
р/р�
250�
84,52�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
40�
р/р�
250�
105,68�
складская позиция�
�
RT25�
Нерж. сталь�
32�
50�
р/р�
250�
138,08�
складская позиция�
�






RD40�
Сталь�
40�
125�
м/ф�
400�
496,47�
складская позиция�
�
RD40�
Сталь�
40�
150�
м/ф�
400�
623,95�
складская позиция�
�
RD40�
Сталь�
40�
200�
м/ф�
400�
966,11�
складская позиция�
�









Наименование товара�



Ду, (мм)�



Ру, (бар)�
у.е.* без НДС�



Срок поставки�
�
�
�
�
Без возвратной пружины�
С возвратной пружиной**�
�
�
RM-40�
40�
40�
276,84�
-�
6-8 недель�
�
RM-50-(01)*�
50�
40�
296,74�
305,12�
складская позиция�
�
RM-65-(01)*�
65�
40�
308,69�
343,53�
складская позиция�
�
RM-80-(01)*�
80�
40�
354,49�
392,33�
складская позиция�
�
RM-100-(01)*�
100�
40�
430,16�
477,95�
складская позиция�
�
RM-125-(01)*�
125�
40�
539,70�
599,45�
6-12 недель�
�
RM-150-(01)*�
150�
40�
621,33�
691,06�
складская позиция�
�
RM-200-(01)*�
200�
40�
866,30�
957,90�
складская позиция�
�
RM-250-(01)*�
250�
40�
1224,46�
1348,82�
складская позиция�
�
RM-300-(01)*�
300�
40�
1561,66�
1711,29�
складская позиция�
�
RM-350-(01)*�
350�
25�
2244,51�
2440,51�
10-12 недель�
�
RM-400-(01)*�
400�
25�
2813,51�
3081,18�
складская позиция�
�
RM-450-(01)*�
450�
25�
3886,31�
4236,68�
10-12 недель�
�
RM-500-(01)*�
500�
25�
4484,92�
4972,15�
складская позиция�
�
RM-600-(01)*�
600�
25�
6113,69�
6749,42�
складская позиция�
�






V YC 179�
латунь�
200�
8�
р/р�
200�
24,54�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
10�
р/р�
200�
30,40�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
15�
р/р�
200�
32,09�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
20�
р/р�
200�
60,38�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
25�
р/р�
200�
100,18�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
32�
р/р�
200�
186,34�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
40�
р/р�
200�
273,99�
складская позиция�
�
V YC 179�
латунь�
200�
50�
р/р�
200�
423,33�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
8�
р/р�
400�
25,00�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
10�
р/р�
400�
28,68�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
15�
р/р�
400�
30,31�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
20�
р/р�
400�
54,68�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
25�
р/р�
400�
75,66�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
32�
р/р�
400�
214,88�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
40�
р/р�
400�
293,71�
складская позиция�
�
V YC 179�
сталь�
250�
50�
р/р�
400�
443,09�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
8�
р/р�
400�
39,21�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
10�
р/р�
400�
47,93�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
15�
р/р�
400�
54,96�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
20�
р/р�
400�
86,24�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
25�
р/р�
400�
171,21�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
32�
р/р�
400�
370,79�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
40�
р/р�
400�
415,68�
складская позиция�
�
V YC 179�
нерж.сталь�
250�
50�
р/р�
400�
616,25�
складская позиция�
�






�








�








RD16F-015�
15�
16�
ф/ф�
300�
21,40�
складская позиция�
�
RD16F-020�
20�
16�
ф/ф�
300�
23,40�
складская позиция�
�
RD16F-025�
25�
16�
ф/ф�
300�
27,87�
складская позиция�
�
RD16F-032�
32�
16�
ф/ф�
300�
34,65�
складская позиция�
�
RD16F-040�
40�
16�
ф/ф�
300�
39,65�
складская позиция�
�
RD16F-050�
50�
16�
ф/ф�
300�
54,28�
складская позиция�
�
RD16F-065�
65�
16�
ф/ф�
300�
77,99�
складская позиция�
�
RD16F-080�
80�
16�
ф/ф�
300�
104,93�
складская позиция�
�
RD16F-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
143,39�
складская позиция�
�
RD16F-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
197,27�
складская позиция�
�
RD16F-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
261,26�
складская позиция�
�
RD16F-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
575,16�
складская позиция�
�






V287-015�
15�
16�
ф/ф�
300�
22,88�
складская позиция�
�
V287-020�
20�
16�
ф/ф�
300�
25,01�
складская позиция�
�
V287-025�
25�
16�
ф/ф�
300�
29,76�
складская позиция�
�
V287-032�
32�
16�
ф/ф�
300�
37,01�
складская позиция�
�
V287-040�
40�
16�
ф/ф�
300�
40,13�
складская позиция�
�
V287-050�
50�
16�
ф/ф�
300�
50,73�
складская позиция�
�
V287-065�
65�
16�
ф/ф�
300�
78,40�
складская позиция�
�
V287-080�
80�
16�
ф/ф�
300�
99,64�
складская позиция�
�
V287-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
153,18�
складская позиция�
�
V287-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
210,76�
складская позиция�
�
V287-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
262,13�
складская позиция�
�
V287-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
642,17�
складская позиция�
�
V287-250�
250�
16�
ф/ф�
300�
990,86�
складская позиция�
�
V287-300�
300�
16�
ф/ф�
300�
1704,43�
складская позиция�
�






RD50F-015�
15�
40�
ф/ф�
400�
43,68�
складская позиция�
�
RD50F-020�
20�
40�
ф/ф�
400�
46,34�
складская позиция�
�
RD50F-025�
25�
40�
ф/ф�
400�
54,85�
складская позиция�
�
RD50F-032�
32�
40�
ф/ф�
400�
73,76�
складская позиция�
�
RD50F-040�
40�
40�
ф/ф�
400�
76,02�
складская позиция�
�
RD50F-050�
50�
40�
ф/ф�
400�
94,90�
складская позиция�
�
RD50F-065�
65�
40�
ф/ф�
400�
145,32�
складская позиция�
�
RD50F-080�
80�
40�
ф/ф�
400�
210,61�
складская позиция�
�
RD50F-100�
100�
40�
ф/ф�
400�
286,84�
складская позиция�
�
RD50F-125�
125�
40�
ф/ф�
400�
492,39�
складская позиция�
�
RD50F-150�
150�
40�
ф/ф�
400�
517,34�
складская позиция�
�
RD50F-200�
200�
40�
ф/ф�
400�
867,43�
складская позиция�
�
RD50F-250�
250�
40�
ф/ф�
400�
1 651,53�
складская позиция�
�
RD50F-300�
300�
40�
ф/ф�
400�
2 347,82�
складская позиция�
�
RD50F-350�
350�
40�
ф/ф�
400�
3 198,87�
складская позиция�
�
RD50F-400�
400�
40�
ф/ф�
400�
6 678,75�
складская позиция�
�






�








V302-40�
40�
16�
ф/ф�
300�
65,28�
складская позиция�
�
V302-50�
50�
16�
ф/ф�
300�
71,68�
складская позиция�
�
V302-65�
65�
16�
ф/ф�
300�
92,98�
складская позиция�
�
V302-80�
80�
16�
ф/ф�
300�
118,59�
складская позиция�
�
V302-100�
100�
16�
ф/ф�
300�
152,03�
складская позиция�
�
V302-125�
125�
16�
ф/ф�
300�
197,42�
складская позиция�
�
V302-150�
150�
16�
ф/ф�
300�
247,43�
складская позиция�
�
V302-200�
200�
16�
ф/ф�
300�
688,03�
складская позиция�
�
V302-250�
250�
16�
ф/ф�
300�
1152,58�
складская позиция�
�
V302-300�
300�
16�
ф/ф�
300�
1904,59�
складская позиция�
�






RD12F-050�
50�
16�
ф/ф�
70�
66,82�
складская позиция�
�
RD12F-065�
65�
16�
ф/ф�
70�
94,71�
складская позиция�
�
RD12F-080�
80�
16�
ф/ф�
70�
106,08�
складская позиция�
�
RD12F-100�
100�
16�
ф/ф�
70�
132,88�
складская позиция�
�
RD12F-125�
125�
16�
ф/ф�
70�
198,14�
складская позиция�
�
RD12F-150�
150�
16�
ф/ф�
70�
257,27�
складская позиция�
�
RD12F-200�
200�
16�
ф/ф�
70�
535,31�
складская позиция�
�
RD12F-250�
250�
16�
ф/ф�
70�
896,23�
складская позиция�
�
RD12F-300�
300�
16�
ф/ф�
70�
1382,81�
складская позиция�
�






�








�








�








FC6-015�
1/2"�
10�
р/р�
110�
14,48�
складская позиция�
�
FC6-020�
3/4"�
10�
р/р�
110�
13,24�
складская позиция�
�
FC6-025�
1"�
10�
р/р�
110�
14,97�
складская позиция�
�
FC6-032�
11/4"�
10�
р/р�
110�
17,57�
складская позиция�
�
FC6-040�
11/2"�
10�
р/р�
110�
22,49�
складская позиция�
�
FC6-050�
2"�
10�
р/р�
110�
26,50�
складская позиция�
�






FC10-032�
32�
10�
ф/ф�
110�
18,10�
складская позиция�
�
FC10-040�
40�
10�
ф/ф�
110�
21,53�
складская позиция�
�
FC10-050�
50�
10�
ф/ф�
110�
23,73�
складская позиция�
�
FC10-065�
65�
10�
ф/ф�
110�
29,40�
складская позиция�
�
FC10-080�
80�
10�
ф/ф�
110�
40,24�
складская позиция�
�
FC10-100�
100�
10�
ф/ф�
110�
46,32�
складская позиция�
�
FC10-125�
125�
10�
ф/ф�
110�
61,40�
складская позиция�
�
FC10-150�
150�
10�
ф/ф�
110�
76,83�
складская позиция�
�
FC10-200�
200�
10�
ф/ф�
110�
110,74�
складская позиция�
�
FC10-250�
250�
10�
ф/ф�
110�
153,13�
складская позиция�
�
FC10-300�
300�
10�
ф/ф�
110�
217,03�
складская позиция�
�
FC10-350�
350�
8�
ф/ф�
110�
419,32�
складская позиция�
�
FC10-400�
400�
8�
ф/ф�
110�
424,74�
складская позиция�
�
FC10-500�
500�
8�
ф/ф�
110�
641,74�
складская позиция�
�









Наименование товара�



Ду�



Предварительное давление�
Тип при- соедине- ния�



Tмакс., (°C)�
у.е.* без


НДС�



Срок поставки�
�
Flopress�
1/2" (наруж.) х 1/2"�
3�
р/р�
120�
3,81�
складская позиция�
�
Flopress�
1/2" х 1/2"�
2,5; 3,0�
р/р�
120�
3,81�
складская позиция�
�






Prescomano�
1/2" х 1/2"�
3�
р/р�
120�
13,50�
складская позиция�
�
Prescomano�
3/4" х 3/4"�
3�
р/р�
120�
18,07�
складская позиция�
�
Prescomano 50�
1/2" х 3/4"�
2,5; 3,0�
р/р�
120�
13,72�
складская позиция�
�






Prescor�
1/2" (наруж.) x 3/4"�
3,0�
р/р�
120�
5,03�
складская позиция�
�
Prescor�
1/2" (наруж.) x 1/2"�
3,0�
р/р�
120�
5,76�
складская позиция�
�
Prescor�
1/2" x 1/2"�
1,5�
р/р�
120�
5,86�
складская позиция�
�
Prescor�
1/2" x 1/2"�
3,0�
р/р�
120�
4,82�
складская позиция�
�
Prescor (TUV)�
1/2" x 3/4"�
2,5�
р/р�
120�
4,72�
складская позиция�
�
Prescor (TUV)�
1/2" x 3/4"�
3,0�
р/р�
120�
5,78�
складская позиция�
�
Prescor 100�
3/4" x 1"�
2,5�
р/р�
120�
10,22�
складская позиция�
�
Prescor 100�
3/4" x 1"�
3,0�
р/р�
120�
6,79�
складская позиция�
�
Prescor 170�
3/4" x 3/4"�
1,5; 2,5; 3,0�
р/р�
120�
5,82�
складская позиция�
�
Prescor 170�
3/4" x 3/4"�
4,0�
р/р�
120�
6,79�
складская позиция�
�
Prescor 320�
1" x 11/4"�
1,5 ; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0�
р/р�
120�
16,13�
складская позиция�
�
Prescor 320�
1" x 11/4"�
2,5; 3,5�
р/р�
120�
17,17�
складская позиция�
�
Prescor 550�
11/4" x 11/2"�
3,0; 4,0; 5,0�
р/р�
120�
20,95�
складская позиция�
�






�








�








Prescor S 700�
11/4" х 11/2"�
2; 2,5;  3; 3,5;  4;


4,5;  5; 6; 7; 8;10�
р/р�
120�
79,27�
складская позиция�
�
Prescor S 960�
11/2" х 2''�
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;�
р/р�
120�
144,81�
складская позиция�
�
Prescor S 1700�
2'' х 21/2"�
2; 2,5;  3; 3,5;  4;


4,5; 5; 6; 7; 8;10�
р/р�
120�
227,20�
складская позиция�
�









Темп. до:�



Тип�



Материал�



Ру, (бар)�



Ду  х Ду�
у.е.* без


НДС�



Наличие на складе�
�






�











Темп. до:�



Тип�



Материал�



Ру, (бар)�



Ду  х Ду�
у.е.* без


НДС�



Наличие на складе�
�






200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
3/8" х 3/8"�
78,53�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
1/2" х 1/2"�
95,24�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
3/4" х 3/4"�
106,11�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
1" х 1"�
122,88�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
11/4" х 11/4"�
141,96�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
11/2" x 11/2"�
220,26�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
2" х 2"�
265,69�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
21/2" х 21/2"�
395,92�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
3" х 3"�
473,92�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Латунь�
16�
4" х 4"�
644,53�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
3/8" х 3/8"�
159,07�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
1/2" х 1/2"�
187,38�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
3/4" х 3/4"�
209,69�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
1" х 1"�
242,96�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
11/4" х 11/4"�
297,30�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
11/2" x 11/2"�
391,10�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
2" х 2"�
513,89�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
21/2" х 21/2"�
698,66�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
3" х 3"�
836,46�
складская позиция�
�
250 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 095�
Нерж. сталь�
25�
4" х 4"�
1 137,24�
складская позиция�
�






200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
15 х 1/2"�
114,88�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
20 х 3/4"�
122,94�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
25 х 1"�
143,39�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
32 х 11/4"�
214,08�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
40 х 11/2"�
322,14�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
50 х 2"�
380,29�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
65 x 21/2"�
493,01�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
80 х 3"�
590,19�
складская позиция�
�
200 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 097�
Латунь�
16�
100 х 4"�
804,93�
складская позиция�
�






�








300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
15 х 15�
210,57�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
20 х 20�
215,15�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
25 х 25�
227,74�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
32 х 32�
295,86�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
40 х 40�
300,98�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
50 х 50�
390,25�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
65 х 65�
505,83�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
80 х 80�
690,08�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
100 х 100�
897,21�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
125 х 125�
1 301,19�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
150 х 150�
1 720,04�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-01�
Чугун СЧ�
16�
200 х 200�
2 653,88�
складская позиция�
�






400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
20 х 20�
402,83�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
25 х 25�
462,34�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
32 х 32�
504,04�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
40 х 40�
556,18�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
50 х 50�
746,73�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
65 х 65�
710,68�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
80 х 80�
925,82�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
100 х 100�
1 238,25�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
125 х 125�
2 026,75�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
150 х 150�
2 725,97�
6-8 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 096-03�
Углер. сталь�
40�
200 х 200�
3 623,19�
6-8 недель�
�






�











Темп. до:�



Тип�



Материал�



Ру, (бар)�



Ду  х Ду�
у.е.* без


НДС�



Наличие на складе�
�






�








�








�








300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
20 х 32�
270,08�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
25 х 40�
290,68�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
32 х 50�
319,29�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
40 х 65�
398,25�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
50 х 80�
505,83�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
65 х 100�
682,07�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
80 х 125�
914,38�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
100 х 150�
1 208,21�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
125 х 200�
1 858,81�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
150 х 250�
2 732,44�
складская позиция�
�
300 °С�
ПРЕГРАН®  КПП 496-01�
Чугун СЧ�
16�
200 х 300�
5 154,10�
складская позиция�
�






400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
20 х 32�
473,80�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
25 х 40�
479,26�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
32 х 50�
572,04�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
40 х 65�
682,25�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
50 х 80�
816,94�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
65 х 100�
1 113,43�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
80 х 125�
1 430,24�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
100 х 150�
1 973,78�
складская позиция�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
125 х 200�
2 526,44�
8-10 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
150 х 250�
3 713,85�
8-10 недель�
�
400 °С�
ПРЕГРАН® КПП 496-03�
Углер. сталь�
40�
200 х 300�
8 541,88�
складская позиция�
�






�








666-01/166ER-01-0, L=285 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
327,64�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-I, L=305 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
327,66�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-II, L=330 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
331,76�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-III, L=355 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
342,71�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-IV, L=380 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
349,75�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-V, L=410 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
360,77�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-VI, L=445 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
385,81�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-VII, L=470 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
390,19�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-VIII, L=510 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
396,98�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-IX, L=530 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
411,11�
6-8 недель�
�
666-01/166ER-01-X, L=560 мм�
3/4" / 3/4"�
16�
ф/ф�
чугун/сталь�
300�
431,26�
6-8 недель�
�






�








�








Flexvent - 1/8",


без отключающего клапана�



1/ "�



10�
внешняя резьба�



120�



4,91�



складская позиция�
�
Flexvent - 3/8",


с отключающим клапаном�



3/ "�



10�
внешняя резьба�



120�



4,19�



складская позиция�
�
Flexvent - 1/2",


с отключающим клапаном�



1/ "�



10�
внешняя резьба�



120�



5,34�



складская позиция�
�
Flexvent - 3/4",


с отключающим клапаном�



3/ "�



10�
внешняя резьба�



120�



6,99�



складская позиция�
�
Flexvent Super,


без отключающего клапана�
1/2" (внутр. резьба)�



10�



внутр. резьба�



120�



27,23�



складская позиция�
�
Flexvent   Н (бок.  присоед-е), без отключающего клапана�



1/2"�



10�
внешняя�



120�



6,18�



складская позиция�
�






Тип присоеди-�
Tмакс.,�
у.е.* без�
�
нения�
(°C)�
НДС�
�






АЕ 16SS -015�
1/2"�
16�
р/р�
198�
123,37�
складская позиция�
�
АЕ 16SS -020�
3/4"�
16�
р/р�
198�
123,37�
складская позиция�
�






�








�








�








�








�








V V V V V V V V V V





�








Flexcon CЕ 110�
1,5�
6�
110�
70�
116,49�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 140�
1,5�
6�
140�
70�
146,47�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 200�
1,5�
6�
200�
70�
167,10�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 300�
1,5�
6�
300�
70�
272,58�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 425�
1,5�
6�
425�
70�
305,89�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 600�
1,5�
6�
600�
70�
528,14�
складская позиция�
�
Flexcon СЕ 800�
1,5�
6�
800�
70�
588,46�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 1000�
1,5�
6�
1000�
70�
680,25�
складская позиция�
�






Flexcon CЕ 110�
3�
10�
110�
70�
150,35�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 140�
3�
10�
140�
70�
185,98�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 200�
3�
10�
200�
70�
247,04�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 300�
3�
10�
300�
70�
316,44�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 425�
3�
10�
425�
70�
397,12�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 600�
3�
10�
600�
70�
623,44�
складская позиция�
�
Flexcon СЕ 800�
3�
10�
800�
70�
692,65�
складская позиция�
�
Flexcon CЕ 1000�
3�
10�
1000�
70�
787,76�
складская позиция�
�






Flexcon М 80�
�
6�
80�
70�
772,77�
складская позиция�
�
Flexcon М 400�
�
6�
400�
70�
1 216,89�
складская позиция�
�
Flexcon М 600�
�
6�
600�
70�
1 488,70�
складская позиция�
�
Flexcon М 800�
�
6�
800�
70�
1 753,39�
складская позиция�
�
Flexcon М 1000�
�
6�
1000�
70�
1 998,55�
складская позиция�
�
Flexcon М 1200�
�
6�
1200�
70�
2 350,29�
складская позиция�
�
Flexcon М 1600�
�
6�
1600�
70�
2 725,14�
6–8  недель�
�
Flexcon М 2000�
�
6�
2000�
70�
4 525,02�
6–8  недель�
�
Flexcon М 2800�
�
6�
2800�
70�
5 768,68�
6–8  недель�
�
Flexcon М 3500�
�
6�
3500�
70�
6 315,68�
6–8  недель�
�
Flexcon М 5200�
�
6�
5200�
70�
7 890,77�
6–8  недель�
�
Flexcon М 6700�
�
6�
6700�
70�
12 614,63�
6–8  недель�
�
Flexcon М 8000�
�
6�
8000�
70�
14 897,69�
6–8  недель�
�






�








Airfix P 2�
























2,7 бар�
10�
2�
70�
17,76�
складская позиция�
�
Airfix P 5�
�
10�
5�
70�
19,53�
складская позиция�
�
Airfix P 8�
�
10�
8�
70�
21,50�
складская позиция�
�
Airfix P 12�
�
10�
12�
70�
23,27�
складская позиция�
�
Airfix P 18�
�
10�
18�
70�
27,36�
складская позиция�
�
Airfix P 24�
�
10�
24�
70�
27,77�
складская позиция�
�
Airfix P 35�
�
10�
35�
70�
51,40�
складская позиция�
�
Airfix P 50�
�
10�
50�
70�
78,38�
складская позиция�
�
Airfix P 60�
�
10�
60�
70�
94,04�
складская позиция�
�
Airfix P 80�
�
10�
80�
70�
115,56�
складская позиция�
�
Airfix P 100�
�
10�
100�
70�
140,20�
складская позиция�
�
Airfix P150�
�
10�
150�
70�
203,12�
складская позиция�
�
Airfix P 200�
�
10�
200�
70�
241,95�
складская позиция�
�
Airfix P 300�
�
10�
300�
70�
332,38�
складская позиция�
�






�








�








�








�








�








Цены уточняйте у инженеров Департамента трубопроводной арматуры





�








�








�








�








�








�











Модель�
Момент, (Нм)�
у.е.* без


НДС�
Pekos, Ду�
BV17, Ду�
Гранвэл®, Ду�



Срок поставки�
�
PAW�
17�
62,80�
15�
–�
–�
складская позиция�
�
P00�
25�
83,20�
20�
8�
–�
складская позиция�
�
PA05�
49,7�
106,90�
25−32�
10−32�
32–80�
складская позиция�
�
PA10�
71�
118,30�
40�
40�
100�
складская позиция�
�
PA15�
116,5�
141,90�
50−65�
50−65�
125�
складская позиция�
�
PA20�
165,5�
165,20�
–�
80�
150�
складская позиция�
�
PA25�
290�
232,20�
80−100�
100�
200�
складская позиция�
�
P30�
469,2�
326,10�
–�
–�
250�
складская позиция�
�
P40�
1179,9�
642,30�
125−200�
–�
300�
складская позиция�
�
P50�
2067,4�
1 038,30�
250−300�
–�
350–400�
складская позиция�
�
P50-Tandem�
4134�
2 152,40�
–�
–�
450–500�
складская позиция�
�
P70�
5043�
3 192,50�
–�
–�
600�
складская позиция�
�
PWS�
10,6�
63,60�
–�
–�
–�
складская позиция�
�
P00S�
13,7�
98,30�
–�
–�
–�
складская позиция�
�
PA05S�
27,9�
129,90�
15−20�
8�
32–50�
складская позиция�
�
PA10S�
38,7�
146,60�
25�
10−25�
65�
складская позиция�
�
PA15S�
68�
178,10�
32−40�
32�
80�
складская позиция�
�
PA20S�
101,3�
208,20�
50�
40�
100�
складская позиция�
�
PA25S�
171,6�
298,70�
65�
50−65�
125–150�
складская позиция�
�
P30S�
289,3�
427,0�
80−100�
80�
200�
складская позиция�
�
P40S�
688,3�
784,0�
125�
100�
250�
складская позиция�
�
P50S�
1343,8�
1 357,30�
150−200�
–�
300�
складская позиция�
�









