[image: image27.png]


[image: image28.png]e
ETUCT
»

hea
auot




[image: image29.png]e
ETUCT
»

hea
auot





[image: image30.png]




Компания «ТЕПЛОРОСТ»
ПРАЙС-ЛИСТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ
от 01.01.2012 г.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
[image: image31.png]


[image: image32.png]



Содержание:
Устройства плавного пуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
GRANCONTROL  Управление по 2-м (или 1-ой) фазам с ограничением напряжения.
Серии 1Р23(1х220В), 3Р40(3х380В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
EMOTRON  Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0,  напряжение 3х380  В . . . . . . . . . . . . . . . . .2
EMOTRON  Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0,  напряжение 3х690  В . . . . . . . . . . . . . . . . .2
EMOTRON   опции  для серии MSF 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Преобразователи частоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Преобразователи частоты серии VSA, VSC для двигателей небольшой мощности
1 х 220В  (0,18-2,2 кВт), 3 х 380В  (0,75-7,5 кВт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
EMOTRON  опции  для серии VSA, VSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Преобразователи частоты серии FDU для насосов, вентиляторов, компрессоров, 3 х 380 В (0,75-132 кВт) . . . . . . . . . .4
EMOTRON  опции  для серии FDU 2.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Преобразователи частоты серии VFX для кранов, лифтов, дробилок и других тяжелых применений,
3 х 380 В (0,75-132 кВт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
EMOTRON  опции  для серии VFX 2.0.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Выходные дроссели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Синус-фильтры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Резисторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Кабель силовой экранированный TOPFLEX (Германия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Электронные реле защиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
EMOTRON  Мониторы нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
EMOTRON     Трансформаторы тока для мониторов нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
FANOX® Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
FANOX® Реле контроля фаз, температуры и частоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
[image: image33.png]


Условия обозначения защит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
[image: image34.png]


Устройства плавного пуска (уточните выбор прибора по току в соответствии с условиями пуска)
	
	Модель
	Нормальный пуск
	У.е. без
НДС
	Срок поставки
	Специсполнение для КНС


	
	
	Мощность
	Номинальный ток
	
	
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	[image: image1.png]




	GRANCONTROL® Управление по 2-м фазам серия 3Р40(3х380В), по 1-ой фазе серия 1Р23(1х220В)
с ограничением напряжения

	
	1Р23-012
(для  1-ф. двигателей)
	2,7 кВт
	12 А
	91
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-006
	2,2 кВт
	6 А
	114
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-012
	5,5 кВт
	12 А
	125
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-018
	7,5 кВт
	18 А
	138
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-025
	11 кВт
	25 А
	181
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-038
	18,5  кВт
	38 А
	304
	складская позиция
	-
	-

	
	3Р40-045
	22 кВт
	45 А
	345
	складская позиция
	-
	-

	[image: image2.png]




	EMOTRON®  Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х380 В

	
	MSF-017
	11 кВт
	22 А
	517
	складская позиция
	580
	складская позиция

	
	MSF-030
	18,5  кВт
	37 А
	604
	складская позиция
	672
	складская позиция

	
	MSF-045
	30 кВт
	60 А
	680
	складская позиция
	748
	складская позиция

	
	MSF-060
	37 кВт
	72 А
	756
	складская позиция
	803
	складская позиция

	
	MSF-075
	45 кВт
	85 А
	813
	складская позиция
	859
	складская позиция

	
	MSF-085
	45 кВт
	96 А
	988
	складская позиция
	1 029
	складская позиция

	
	MSF-110
	75 кВт
	134 А
	1 200
	складская позиция
	1 240
	складская позиция

	
	MSF-145
	75 кВт
	156 А
	1 356
	складская позиция
	1 392
	складская позиция

	
	MSF-170
	110 кВт
	210 А
	1 588
	складская позиция
	1 629
	складская позиция

	
	MSF-210
	132 кВт
	250 А
	1 706
	складская позиция
	1 744
	складская позиция

	
	MSF-250
	132 кВт
	262 А
	1 899
	складская позиция
	1 982
	6-8 недель

	
	MSF-310
	200 кВт
	370 А
	2 481
	складская позиция
	2 567
	6-8 недель

	
	MSF-370
	250 кВт
	450 А
	3 024
	складская позиция
	3 110
	6-8 недель

	
	MSF-450
	315 кВт
	549 А
	3 292
	складская позиция
	3 560
	6-8 недель

	
	MSF-570
	400 кВт
	710 А
	3 570
	складская позиция
	3 860
	6-8 недель

	
	MSF-710
	450 кВт
	835 А
	5 473
	8-10 недель
	5 862
	8-10 недель

	
	MSF-835
	500 кВт
	960 А
	5 949
	8-10 недель
	6 366
	8-10 недель

	
	MSF-1000
	630 кВт
	1125  А
	7 853
	8-10 недель
	8 384
	8-10 недель

	
	MSF-1400
	900 кВт
	1650  А
	11 026
	8-10 недель
	11 731
	8-10 недель

	[image: image3.png]




	EMOTRON®  Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х690 В

	
	MSF-017
	18,5  кВт
	22 А
	610
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-030
	30 кВт
	37 А
	679
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-045
	55 кВт
	60 А
	789
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-060
	55 кВт
	72 А
	915
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-072
	75 кВт
	85 А
	1 007
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-085
	90 кВт
	90 А
	1 125
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-110
	110 кВт
	134 А
	1 335
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-145
	132 кВт
	156 А
	1 495
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-170
	200 кВт
	210 А
	1 979
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-210
	250 кВт
	250 А
	2 227
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-250
	250 кВт
	262 А
	2 372
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-310
	355 кВт
	370 А
	2 875
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-370
	400 кВт
	450 А
	3 455
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-450
	560 кВт
	549 А
	3 852
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-570
	630 кВт
	640 А
	4 172
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-710
	800 кВт
	835 А
	6 906
	6-8 недель
	-
	6-8 недель

	
	MSF-835
	900 кВт
	880 А
	7 124
	8-10 недель
	-
	8-10 недель

	
	MSF-1000
	1120  кВт
	1125  А
	10 297
	8-10 недель
	-
	8-10 недель

	
	MSF-1400
	1600  кВт
	1524  А
	11 509
	8-10 недель
	-
	8-10 недель


[image: image35.png]


[image: image36.png]



	
	Наименование
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	[image: image4.png]




	EMOTRON® Опции  для  серии MSF 2.0

	
	Интеpфейс RS232/485 для 2.0 MSF, Modbus RTU. Исполнение с покрытием
	93
	складская позиция

	
	Интерфейс PROFIBUS DP v.1 для 2.0 MSF, 01-0734-01
	257
	складская позиция

	
	Интерфейс DEVICENET для 2.0 MSF, 01-1736-01
	319
	6 недель

	
	Пульт выносной ECP для MSF (набор для самостоятельной установки)
	193
	складская позиция

	
	Набор кабелей для внешних трансформаторов тока для MSF
	17
	6 недель


[image: image37.png]


Преобразователи частоты EMOTRON®     для двигателей небольшой мощности
	
	Модель
	Мощность
	Номинальный ток
	Номинальное напряжение
	Степень защиты
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image5.png]I,





	VSA23-01
	0,18  кВт
	1,7 А
	Вход 1х220  В
	Выход 3х220  В
	IP20
	125
	складская позиция

	
	VSA23-03
	0,37  кВт
	3,1 А
	Вход 1х220  В
	Выход 3х220  В
	IP20
	157
	складская позиция

	
	VSA23-04
	0,75  кВт
	4,2 А
	Вход 1х220  В
	Выход 3х220  В
	IP20
	161
	складская позиция

	
	VSA23-07
	1,5 кВт
	7,5 А
	Вход 1х220  В
	Выход 3х220  В
	IP20
	257
	складская позиция

	
	VSA23-10
	2,2 кВт
	10,5  А
	Вход 1х220  В
	Выход 3х220  В
	IP20
	298
	складская позиция

	
	VSA48-002
	0,75  кВт
	2,3 А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	212
	складская позиция

	
	VSA48-004
	1,5 кВт
	3,8 А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	303
	складская позиция

	
	VSA48-005
	2,2 кВт
	5,2 А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	325
	складская позиция

	[image: image6.png]



	VSС48-009
	4 кВт
	8,8 А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	428
	складская позиция

	
	VSС48-013
	5,5 кВт
	13,0  А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	509
	складская позиция

	
	VSС48-018
	7,5 кВт
	17,5  А
	Вход 3х380  В
	Выход 3х380  В
	IP20
	650
	складская позиция


	
	Наименование
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image7.png]



[image: image8.png]




	EMOTRON  Опции  для  серии VSA и VSC
	

	
	Дисплей внешний для VSA с кабелем 2м (монтажная кассета, панель, кабель 2м)
	54
	складская позиция

	
	Дисплей внешний для VSC с кабелем 2м (монтажная кассета, кабель 2м)
	25
	складская позиция

	
	Интерфейс RS232 для VSA/VSC
	17
	складская позиция

	
	Интерфейс RS485 для VSA/VSC
	17
	складская позиция

	
	Плата  расширения для VSA/VSC (2 цифр. входа и 1 цифр. выход), JNSIF-IO
	16
	складская позиция

	
	Тормозной блок для VSA23, VSA BU23-08, 01-4347-00
	116
	10 недель

	
	Тормозной блок для VSA48, VSA BU48-03, 01-4348-00
	116
	10 недель

	
	Устройство копирования настроек для VSA/VSC, JNSIF-МР
	8
	10 недель

	
	Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа)
	22
	складская позиция

	
	Программное обеспечение EmoSoftCom
	бесплатно

	
	Выходные дроссели
	см страницу 8

	
	Синус-фильтры
	см страницу 8

	
	Экранированный кабель
	см страницу 8

	
	Датчик  давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход  4-20 мА, G1/4’’
	57,5
	складская позиция


	
	Реле защиты от “сухого” хода  PS3-A1R
	48
	складская позиция


[image: image38.png]



	
	Модель
	Мощность
	Номинальный ток
	Степень защиты
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image9.png]




	FDU48-003-54CE
	0,75  кВт
	2,5 А
	IP54
	861
	складская позиция

	
	FDU48-003-54CEB с тормозным блоком
	0,75  кВт
	2,5 А
	IP54
	997
	4-6 недель

	
	FDU48-004-54CE
	1,5 кВт
	4 А
	IP54
	869
	складская позиция

	
	FDU48-004-54CEB с тормозным блоком
	1,5 кВт
	4 А
	IP54
	1 007
	4-6 недель

	
	FDU48-006-54CE
	2,2 кВт
	6 А
	IP54
	876
	складская позиция

	
	FDU48-006-54CEB с тормозным блоком
	2,2 кВт
	6 А
	IP54
	1 016
	4-6 недель

	
	FDU48-008-54CE
	3 кВт
	7,5 А
	IP54
	884
	складская позиция

	
	FDU48-008-54CEB с тормозным блоком
	3 кВт
	7,5 А
	IP54
	1 025
	4-6 недель

	
	FDU48-010-54CE
	4 кВт
	9,5 А
	IP54
	907
	складская позиция

	
	FDU48-010-54CEB с тормозным блоком
	4 кВт
	9,5 А
	IP54
	1 054
	4-6 недель

	
	FDU48-013-54CE
	5,5 кВт
	13 А
	IP54
	939
	складская позиция

	
	FDU48-013-54CEB с тормозным блоком
	5,5 кВт
	13 А
	IP54
	1 084
	4-6 недель

	
	FDU48-018-54CE
	7,5 кВт
	18 А
	IP54
	973
	складская позиция

	
	FDU48-018-54CEB с тормозным блоком
	7,5 кВт
	18 А
	IP54
	1 104
	4-6 недель

	[image: image10.png]




	FDU48-026-54CE
	11 кВт
	26 А
	IP54
	1 083
	складская позиция

	
	FDU48-026-54CEB с тормозным блоком
	11 кВт
	26 А
	IP54
	1 180
	складская позиция

	
	FDU48-031-54CE
	15 кВт
	31 А
	IP54
	1 166
	складская позиция

	
	FDU48-031-54CEB с тормозным блоком
	15 кВт
	31 А
	IP54
	1 270
	складская позиция

	
	FDU48-037-54CE
	18,5  кВт
	37 А
	IP54
	1 387
	складская позиция

	
	FDU48-037-54CEB с тормозным блоком
	18,5  кВт
	37 А
	IP54
	1 535
	складская позиция

	
	FDU48-046-54CE
	22 кВт
	46 А
	IP54
	1 545
	складская позиция

	
	FDU48-046-54CEB с тормозным блоком
	22 кВт
	46 А
	IP54
	1 727
	складская позиция

	[image: image11.png]




	FDU48-061-54CE
	30 кВт
	61 А
	IP54
	2 246
	складская позиция

	
	FDU48-061-54CEB с тормозным блоком
	30 кВт
	61 А
	IP54
	2 527
	4-6 недель

	
	FDU48-074-54CE
	37 кВт
	74 А
	IP54
	2 475
	складская позиция

	
	FDU48-074-54CEB с тормозным блоком
	37 кВт
	74 А
	IP54
	2 780
	4-6 недель

	
	FDU48-090-54CE
	45 кВт
	90 А
	IP54
	2 958
	складская позиция

	
	FDU48-090-54CEB с тормозным блоком
	45 кВт
	90 А
	IP54
	3 390
	4-6 недель

	
	FDU48-109-54CE
	55 кВт
	109 А
	IP54
	3 327
	складская позиция

	
	FDU48-109-54CEB с тормозным блоком
	55 кВт
	109 А
	IP54
	3 851
	4-6 недель

	
	FDU48-146-54CE
	75 кВт
	146 А
	IP54
	4 436
	складская позиция

	
	FDU48-146-54CEB с тормозным блоком
	75 кВт
	146 А
	IP54
	5 004
	4-6 недель

	
	FDU48-175-54CE
	90 кВт
	175 А
	IP54
	5 178
	складская позиция

	
	FDU48-175-54CEB с тормозным блоком
	90 кВт
	175 А
	IP54
	5 853
	4-6 недель

	
	FDU48-210-54CE
	110 кВт
	210 А
	IP54
	6 522
	складская позиция

	
	FDU48-210-54CEB с тормозным блоком
	110 кВт
	210 А
	IP54
	7 388
	4-6 недель

	
	FDU48-250-54CE
	132 кВт
	250 А
	IP54
	7 336
	складская позиция

	
	FDU48-250-54CEB с тормозным блоком
	132 кВт
	250 А
	IP54
	8 321
	4-6 недель


[image: image39.png]



	
	Модель
	Мощность
	Номинальный ток
	У.е. без НДС

	
	
	
	
	Степень  защиты

	
	
	
	
	IP20
	IP33
	IP54

	[image: image12.png]




	FDU48-300-20CE
	160 кВт
	300 A
	8 916
	10 460
	10 990

	
	FDU48-300-20CEВ  с тормозным блоком
	160 кВт
	300 A
	9 764
	11 290
	11 890

	
	FDU48-375-20CE
	200 кВт
	375 A
	10 188
	11 690
	12 290

	
	FDU48-375-20CEВ  с тормозным блоком
	200 кВт
	375 A
	11 211
	12 690
	13 290

	
	FDU48-430-20CE
	220 кВт
	430 A
	12 312
	13 990
	14 350

	
	FDU48-430-20CEВ  с тормозным блоком
	220 кВт
	430 A
	13 331
	14 990
	15 350

	
	FDU48-500-20CE
	250 кВт
	500 A
	14 009
	15 600
	16 990

	
	FDU48-500-20CEВ  с тормозным блоком
	250 кВт
	500 A
	15 881
	17 450
	18 880

	[image: image13.png]




	FDU48-600-20CE
	315 кВт
	600 A
	16 907
	18 250
	19 445

	
	FDU48-600-20CEВ  с тормозным блоком
	315 кВт
	600 A
	18 242
	20 400
	21 590

	
	FDU48-650-20CE
	355 кВт
	650 A
	18 686
	20 800
	21 990

	
	FDU48-650-20CEВ  с тормозным блоком
	355 кВт
	650 A
	20 555
	22 550
	23 740

	
	FDU48-750-20CE
	400 кВт
	750 A
	21 800
	23 800
	24 990

	
	FDU48-750-20CEВ  с тормозным блоком
	400 кВт
	750 A
	24 025
	25 900
	27 090

	
	FDU48-860-20CE
	450 кВт
	860 A
	24 470
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-860-20CEВ  с тормозным блоком
	450 кВт
	860 A
	26 428
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1000-20CE
	500 кВт
	1000  A
	26 250
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1000-20CEВ с тормозным блоком
	500 кВт
	1000  A
	29 098
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1200-20CE
	630 кВт
	1200  A
	30 699
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1200-20CEВ с тормозным блоком
	630 кВт
	1200  A
	34 437
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1500-20CE
	800 кВт
	1500  A
	38 263
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1500-20CEВ с тормозным блоком
	800 кВт
	1500  A
	41 822
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1750-20CE
	900 кВт
	1750  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-1750-20CEВ с тормозным блоком
	900 кВт
	1750  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2000-20CE
	1000  кВт
	2000  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2000-20CEВ с тормозным блоком
	1000  кВт
	2000  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2250-20CE
	1160  кВт
	2250  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2250-20CEВ с тормозным блоком
	1160  кВт
	2250  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2500-20CE
	1300  кВт
	2500  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу

	
	FDU48-2500-20CEВ с тормозным блоком
	1300  кВт
	2500  A
	по запросу
	по запросу
	по запросу


[image: image40.png]


* На складе постоянно поддерживаются преобразователи без тормозного блока до 315 кВт включительно IP20..
Модульный преобразователь частоты.
[image: image41.png]


Преобразователи частоты состоят из 2-х и более парал- лельно работающих силовых модулей, не имеющих связи по звену постоянного тока.  Каждый  такой  модуль включает в себя: полууправляемый выпрямитель, инверторный блок, дроссель в цепи  постоянного тока,  быстродействующие предохранители, EMС фильтр. Данная схема обеспечивает непровзойденную устойчивость системы к авариям и про- садкам напряжения: при  выходе из строя одного модуля преобразователь  может продолжить работы со  снижением мощности. Упрощается монтаж и, в случае необходимости, техническое обслуживание и ремонт.
	[image: image42.png]



	Наименование
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image14.png]|




[image: image15.png]



[image: image16.png]



[image: image17.png]




	EMOTRON®  Опции  для  серии FDU 2.0
	

	
	Интеpфейс RS232/485 для 2.0 FDU (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04
	90
	складская позиция

	
	Интерфейс DEVICENET для 2.0 FDU, 01-3876-06
	233
	6 недель

	
	Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 FDU, 01-3876-09
	250
	6 недель

	
	Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 FDU, 01-3876-05
	233
	6 недель

	
	Панель выносная BCP для 2.0 FDU (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж)
	84
	складская позиция

	
	Плата  подключения РТС, РТ100  для 2.0 FDU
	79
	складская позиция

	
	Плата  резервного источника питания для 2.0 FDU
	164
	складская позиция

	
	Плата  реле для 2.0 FDU, 01-3876-01
	103
	складская позиция

	
	Панель управления для 2.0 FDU (монтажная кассета, дисплей на кассету)
	138
	складская позиция

	
	Панель управления переносная для 2.0 FDU (в спецкорпусе и с портом RS232)
	279
	складская позиция

	
	Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа)
	22
	складская позиция

	
	Ограничитель перенапряжения для 2.0 FDU
	290
	складская позиция

	
	Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм,  01-4110-00
	1003
	складская позиция

	
	Комплект вытяжных  грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00)
	2006
	6 недель

	
	Комплект вытяжных  грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00)
	4012
	6 недель

	
	Блок водянного охлаждения для 2.0 FDU
	по запросу
	по запросу

	
	Блок рекуператора для 2.0 FDU
	по запросу
	по запросу

	
	Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 FDU
	по запросу
	по запросу

	
	Программное обеспечение EmoSoftCom
	бесплатно

	
	Выходные дроссели
	см страницу 8

	
	Синус-фильтры
	см страницу 8

	
	Тормозные резисторы и сборки
	см страницу 8

	
	Экранированный кабель
	см страницу 8

	
	Датчик  давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход  4-20 мА, G1/4"
	57,5
	складская позиция

	
	Реле защиты от “сухого” хода  PS3-A1R
	48
	складская позиция


Преобразователи частоты EMOTRON®  для КРАНОВ, ЛИФТОВ, ДРОБИЛОК и других тяжелых примене- ний, 3х380 В
	
	Модель
	Мощность
	Номинальный ток
	Степень защиты
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image18.png]




	VFX48-003-54CEB с тормозным блоком
	0,75  кВт
	2,5 А
	IP54
	1 145
	6-8 недель

	
	VFX48-004-54CEB с тормозным блоком
	1,5 кВт
	4 А
	IP54
	1 156
	6-8 недель

	
	VFX48-006-54CEB с тормозным блоком
	2,2 кВт
	6 А
	IP54
	1 184
	6-8 недель

	
	VFX48-008-54CEB с тормозным блоком
	3 кВт
	7,5 А
	IP54
	1 204
	6-8 недель

	
	VFX48-010-54CEB с тормозным блоком
	4 кВт
	9,5 А
	IP54
	1 213
	6-8 недель

	
	VFX48-013-54CEB с тормозным блоком
	5,5 кВт
	13 А
	IP54
	1 213
	6-8 недель

	
	VFX48-018-54CEB с тормозным блоком
	7,5 кВт
	18 А
	IP54
	1 322
	1 неделя

	
	VFX48-026-54CEB с тормозным блоком
	11 кВт
	26 А
	IP54
	1 460
	1 неделя

	
	VFX48-031-54CEB с тормозным блоком
	15 кВт
	31 А
	IP54
	1 611
	1 неделя

	
	VFX48-037-54CEB с тормозным блоком
	18,5  кВт
	37 А
	IP54
	1 874
	1 неделя

	
	VFX48-046-54CEB с тормозным блоком
	22 кВт
	46 А
	IP54
	1 958
	1 неделя

	[image: image19.png]




	VFX48-061-54CE
	30 кВт
	61 А
	IP54
	2 378
	6-8 недель

	
	VFX48-061-54CEB с тормозным блоком
	30 кВт
	61 А
	IP54
	2 495
	6-8 недель

	
	VFX48-074-54CE
	37 кВт
	74 А
	IP54
	2 687
	6-8 недель

	
	VFX48-074-54CEB с тормозным блоком
	37 кВт
	74 А
	IP54
	2 815
	6-8 недель

	
	VFX48-090-54CE
	45 кВт
	90 А
	IP54
	3 556
	6-8 недель

	
	VFX48-090-54CEB с тормозным блоком
	45 кВт
	90 А
	IP54
	3 878
	6-8 недель

	
	VFX48-109-54CE
	55 кВт
	109 А
	IP54
	4 182
	6-8 недель

	
	VFX48-109-54CEB с тормозным блоком
	55 кВт
	109 А
	IP54
	4 607
	6-8 недель

	
	VFX48-146-54CE
	75 кВт
	146 А
	IP54
	5 573
	6-8 недель

	
	VFX48-146-54CEB с тормозным блоком
	75 кВт
	146 А
	IP54
	5 994
	6-8 недель

	
	VFX48-175-54CE
	90 кВт
	175 А
	IP54
	6 498
	6-8 недель

	
	VFX48-175-54CEB с тормозным блоком
	90 кВт
	175 А
	IP54
	7 006
	6-8 недель

	
	VFX48-210-54CE
	110 кВт
	210 А
	IP54
	7 430
	6-8 недель

	
	VFX48-210-54CEB с тормозным блоком
	110 кВт
	210 А
	IP54
	8 020
	6-8 недель

	
	VFX48-250-54CE
	132 кВт
	250 А
	IP54
	8 359
	6-8 недель

	
	VFX48-250-54CEB с тормозным блоком
	132 кВт
	250 А
	IP54
	9 032
	6-8 недель


[image: image43.png]


EMOTRON®  Опции  для  серии VFX 2.0
	
	Наименование
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	[image: image20.png]|




[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]




	Интеpфейс RS232/485 для 2.0 VFX (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04
	90
	складская позиция

	
	Интерфейс DEVICENET для 2.0 VFX, 01-3876-06
	233
	6 недель

	
	Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 VFX, 01-3876-09
	250
	6 недель

	
	Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 VFX, 01-3876-05
	233
	6 недель

	
	Панель выносная BCP для 2.0 VFX (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж)
	84
	складская позиция

	
	Плата  подключения РТС, РТ100  для 2.0 VFX
	79
	складская позиция

	
	Плата  цифрового датчика для 2.0 VFX
	168
	складская позиция

	
	Плата  резервного источника питания для 2.0 VFX
	164
	складская позиция

	
	Плата  безопасного останова для 2.0 VFX
	154
	6 недель

	
	Панель управления для 2.0 VFX (монтажная кассета, дисплей на кассету)
	138
	складская позиция

	
	Панель управления переносная для 2.0 VFX (в спецкорпусе и с портом RS232)
	279
	складская позиция

	
	Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа)
	22
	складская позиция

	
	Ограничитель перенапряжения для 2.0 VFX
	290
	складская позиция

	
	Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм,  01-4110-00
	1003
	складская позиция

	
	Комплект вытяжных  грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00)
	2006
	6 недель

	
	Комплект вытяжных  грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00)
	4012
	6 недель

	
	Блок водянного охлаждения для 2.0 VFX
	по запросу
	по запросу

	
	Блок рекуператора для 2.0 VFX
	по запросу
	по запросу

	
	Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 VFX
	по запросу
	по запросу

	
	Программное обеспечение EmoSoftCom
	бесплатно

	
	Выходные дроссели
	см страницу 8

	
	Тормозные резисторы и сборки
	см страницу 8

	
	Экранированный кабель
	см страницу 8


[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]QEINCTp

#gogont



[image: image47.png]


[image: image48.png]



	
	Модель
	Номинальный ток
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	[image: image24.png]




	Выходные дроссели

	
	Выходной дроссель
	6,6 А
	204
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	11 А
	239
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	14,3  А
	248
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	18,2  А
	248
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	26,4  А
	279
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	32 А
	279
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	65 А
	359
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	90 А
	434
	складская позиция

	
	Выходной дроссель
	146 А
	492
	6 недель

	
	Выходной дроссель
	175 А
	700
	6 недель

	
	Выходной дроссель
	275 А
	810
	6 недель

	
	Выходной дроссель
	320 А
	859
	6 недель

	
	Выходной дроссель
	410 А
	956
	6 недель

	[image: image25.png]




	Синус-фильтры

	
	Синус-фильтр
	2,5 А
	620
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	4 А
	620
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	10 А
	620
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	13 А
	673
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	16 А
	691
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	25 А
	948
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	35 А
	2 303
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	50 А
	2 621
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	63 А
	3 569
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	80 А
	3 640
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	100 А
	3 764
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	125 А
	4 747
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	150 А
	5 544
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	180 А
	5 836
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	250 А
	6 412
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	300 А
	7 953
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	400 А
	9 263
	6-10 недель

	
	Синус-фильтр
	500 А
	11 353
	6-10 недель


	
	Модель
	Мощность
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	[image: image26.png]




	Резисторы

	
	Тормозной резистор IRV 800  50 Ом
	800 Вт
	35
	складская позиция

	
	Тормозной резистор IRV 1600   24 Ом
	1600  Вт
	50
	складская позиция

	
	Тормозной резистор IRV 1600   35 Ом
	1600  Вт
	64
	складская позиция

	
	Тормозной резистор IRV 2400   10 Ом
	2400  Вт
	82
	складская позиция

	
	Тормозной резистор IRV 2400   24 Ом
	2400  Вт
	82
	складская позиция

	
	Тормозной резистор IRV 2800   20 Ом
	2800  Вт
	112
	складская позиция


	
	Модель
	Мощность
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	
	TOPFLEX специально разработан для применения с преобразователями частоты

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х1,5  мм2
	3,08
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х2,5  мм2
	4,45
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х4 мм2
	6,49
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х6 мм2
	9,58
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х10 мм2
	14,64
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х16 мм2
	22,13
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х25 мм2
	33,77
	складская позиция

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х35 мм2
	41,83
	6-8 недель

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х50 мм2
	64,58
	6-8 недель

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х70 мм2
	83,14
	6-8 недель

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х120  мм2
	141,53
	6-8 недель

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х150  мм2
	168,64
	6-8 недель

	
	Кабель экранирован., медн., гибк.,  многожильный
	4х185  мм2
	194,29
	6-8 недель


Электронные реле защиты
Модель 
Напряжение 
У.е. без НДС 
Срок поставки
Мониторы нагрузки
Монитор нагрузки М20 
3 х (110  - 240)  В 
291 
8 недель
[image: image49.png]


Монитор нагрузки М20 
3 х (380  - 500)  В 
245 
складская позиция
Монитор нагрузки М20 
3 х (525  - 690)  В 
336 
8 недель
Монитор нагрузки М10 
1 х (110  - 240)  В или
[image: image50.png]


3 х (110  - 690)  В


134 
складская позиция
Монитор нагрузки DCM
  3х (110  - 240)  В 
304 

8 недель Монитор нагрузки DCM
 3х (380  - 500)  В 
249 
складская позиция Монитор нагрузки DCM
 3х (525  - 690)  В 
362 

8 недель Передняя панель IP54 для М20, М10 или DCM


 56 

8 недель
Модель 
Ток первичной обмотки 
У.е. без НДС 
Срок поставки
Трансформаторы тока
Трансформатор тока СТМ10                                                                    10 А                                   15                 складская позиция Трансформатор тока СТМ25                                                                    25 А                                   15                 складская позиция Трансформатор тока СТМ50                                                                    50 А                                   15                 складская позиция Трансформатор тока СТМ100                                                                 100 А                                  28                 складская позиция
Трансформаторы FANOX® проходного типа, вторичная обмотка до 5 А
[image: image51.png]


Трансформатор тока СТ20-75                                                           75 А                                   14                 складская позиция Трансформатор тока СТ20-100                                                       100 А                                  14                 складская позиция Трансформатор тока СТ20-150                                                        150 А                                  14                 складская позиция Трансформатор тока СТ30-200                                                       200 А                                  16                 складская позиция Трансформатор тока СТ30-250                                                       250 А                                  16                 складская позиция Трансформатор тока СТ30-300                                                       300 А                                  16                 складская позиция Трансформатор тока СТ30-400                                                       400 А                                  16                 складская позиция Трансформатор тока СТ50-500                                                       500 А                                  21                 складская позиция Трансформатор тока СТ50-600                                                       600 А                                  21                 складская позиция Трансформатор тока СТ50-800                                                       800 А                                  22                 складская позиция Трансформатор тока СТ50-1000                                                    1000  А                                 22                 складская позиция
FANOX® Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов
[image: image52.png]


Защиты
[image: image53.png]


Модель 
Напряжение двигателя

Ток двигателя, I

Мощность двигателя

У.е. без
НДС 
Срок поставки
C9 
3 х 380 В 
3–9,3 А
1,5–4 кВт 
•


•




 77 
складская позиция C21 
3 х 380 В 
9–21,6 А
5,5–9 кВт 
•


•




 94 
складская позиция C45 
3 х 380 В 
20–45,2 А
11–22 кВт 
•


•




117 
складская позиция GL16 
3 х 380 В 
4–16,7 А
2,2–7,5 кВт 
•


•
•
•

 163 

6-8 недель GL40 
3 х 380 В 
15–40,5 А
7,5–18,5 кВт 
•


•
•
•

 182 

6-8 недель GL90 
3 х 380 В 
40–91 А
22–45 кВт 
•


•
•
•

 196 

6-8 недель GEN10 
3 х 380 В 
4–10,3 А
2,2–4 кВт 
•


•



 155 

6-8 недель PS11-R 
1 х 220 В 
3–11 А
0,5–2 кВт 
•

•



•

 42 
складская позиция PS16-R 
1 х 220 В 
3–16 А
0,5–3 кВт 
•

•



•

 89 

6-8 недель PF16-R 
3 х 380 В 
4–16 А
1,5–7,5 кВт 
•
COSϕ
•
•



119 
складская позиция PF47-R 
3 х 380 В 
16–47,5 А
7,5–22 кВт 
•
COSϕ
•
•


 131 
складская позиция P90 
3 х 380 В 
40–90,4 А
20–40 кВт 
•

•
•
•


 144 

6-8 недель
Для электродвигателей с номинальным током, меньшим тока установки реле, проводники несколько раз пропускаются в
отверстия реле или токовых  трансформаторов для мониторов M10, M20 и DCM. Для двигателей, с номинальным током, большим тока
установки реле, нужно использовать токовые трансформаторы 5 А.
[image: image54.png]


FANOX® Реле контроля фаз, температуры и частоты
	Модель
	Номинальное напряжение
	Диапазон измерения
	Защиты
	У.е. без
НДС
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4
	3 х 380 В
	
	•
	•
	
	
	
	
	20
	складская позиция

	ST4
	3 х 380 В
	
	•
	•
	•
	
	
	
	29
	складская позиция

	MT2
	1 х 220 В
	
	
	
	•
	
	
	
	29
	складская позиция

	U1D-230
	1 х 220 В
	175–275 В
	
	
	
	•
	
	
	59
	складская позиция

	U3S-420
	3 х 380 В
	350–500 В
	•
	•
	
	•
	
	
	44
	складская позиция

	U3P-400
	3 х 380 В
	340–460 В
	•
	•
	
	•
	
	
	103
	6-8 недель

	H
	1 х 220 В
	50/60 ± 3,5 Гц
	
	
	
	
	
	•
	183
	6-8 недель


[image: image55.png]


Условные обозначения защит
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перегрузка
	Недогрузка
	Перекос
(потеря) фазы
	Порядок сле- дования
	Подключение
PTC
	Контроль напряжения
	Потеря ней- трали
	Контроль частоты
	Мин./макс. температура


�

















�

















�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








B








[image: image56.png]


