[image: image66.png]




[image: image67.png]




Компания «ТЕПЛОРОСТ»
[image: image68.png]


ПРАЙС-ЛИСТ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
от 23.01.2012 г.
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ГРАНФЛОУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСОСОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ
[image: image69.png]


[image: image1.png]QETUCTH

“cggodt




Содержание
Циркуляционные насосы ГРАНПАМП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Насосы серии IP …/R с резьбовыми трубными соединениями, 3 х 380 В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Насосы серии IP с фланцевыми соединениями, 3 х 380 В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Насосы и оборудование компании Smedegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Циркуляционные насосы для бытовых систем ГВС серии Ecowatt
(макс. расход 1,2 м3/ч, макс. напор 1,5 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
4-скоростные циркуляционные насосы серии EV (макс. расход – 128 м3/ч, макс. напор – 17,5  м). . . . . . . .  12
Циркуляционные насосы с частотным регулированием серии IsoBar  SimFlex
(макс. расход – 55 м3/ч, макс. напор – 13 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Насосы «ин-лайн» серии OMEGA
(макс. расход 750 м3/ч, макс. напор – 65 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Насосы «ин-лайн» серии Т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Y-образные коллекторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Вертикальные многоступенчатые насосы компании DP-Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Вертикальные многоступенчатые насосы cерии DPV(F)
(макс. расход – 110 м3/ч, макс. напор – 255 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Вертикальные многоступенчатые насосы высокого давления cерии DPLHS
(макс. расход – 8,5 м3/ч, макс. напор – 400 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Насосы и оборудование компании Ebara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Самовсасывающие насосы JESX-JEX (макс. расход – 4,6 м3/ч, макс. напор – 59 м). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Самовсасывающие насосы JES-JE (макс. расход – 4,6 м3/ч, макс. напор – 59 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии COMPACT
(макс. расход – 7 м3/ч, макс. напор – 85 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Консольные моноблочные насосы серии CDX
(макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 42 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Консольные моноблочные насосы серии CD
(макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 42 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Консольные моноблочные двухступенчатые насосы серии 2СDX
(макс. расход – 13 м3/ч, макс. напор – 75 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Консольные моноблочные насосы серии 3M (макс. расход – 132 м3/ч, макс. напор – 72 м) . . . . . . . . . . . . .  29
Консольные моноблочные насосы серии 3LM-3LS 80
(макс. расход – 240 м3/ч, макс. напор – 95 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Линейные циркуляционные насосы серии LPS (макс. расход – 24 м3/ч, макс. напор – 20 м) . . . . . . . . . . . .  31
Вертикальные многоступенчатые насосы MULTIGO (макс. расход – 7,2 м3/ч, макс. напор – 75 м)  . . . . . . .  31
Грязевые центробежные насосы DWO (макс. расход – 65 м3/ч, макс. напор – 18 м). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Погружные насосы для дренажа PERLA (макс. расход – 7,6 м3/ч, макс. напор – 9 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Погружные насосы OPTIMA (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 7,5 м). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Погружные насосы для дренажа BEST (макс. расход – 22 м3/ч, макс. напор – 19 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Колодезные насосы IDROGO (в комплекте с поплавковым выключателем)
(макс. расход – 7,2 м3/ч, макс. напор – 62 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Погружные насосы для дренажа и канализации RIGHT (макс. расход – 18 м3/ч, макс. напор – 10,5  м)  . . .  32
Погружные насосы для дренажа и канализации DW (макс. расход – 54 м3/ч, макс. напор – 22 м)  . . . . . . .  32
Трехдюймовые скважинные насосы SB3 (макс. расход – 2,7 м3/ч, макс. напор – 80 м) . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Насосы и оборудование компании Caprari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Консольные насосы серии MEC-A (макс. расход – 414 м3/ч, макс. напор – 137 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии HMU (макс. расход – 83 м3/ч, макс. напор – 286 м) . . .  36
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии PM (макс. расход – 201 м3/ч, макс. напор – 319 м,
по запросу: макс. расход – 600 м3/ч, макс. напор – 1000  м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Погружные насосы для дренажа серии D (макс. расход – 180 м3/ч, макс. напор – 39 м)  . . . . . . . . . . . . . . .  37
Погружные насосы для дренажа и канализации серии M (макс. расход – 50 м3/ч, макс. напор – 19 м) . . .  37
Погружные насосы с режущим механизмом серии KCT+ (макс. расход – 19 м3/ч, макс. напор – 53 м)  . . .  38
Погружные канализационные насосы серии KС+ (макс. расход – 2150  м3/ч, макс. напор – 70 м) . . . . . . . .  38
Принадлежности для погружных  насосов KC+, KCT+, M и D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Скважинные насосы E4XР (М) (питающее напряжение 1 х 220 В) (100  мм)
(макс. расход – 23,4  м3/ч, макс. напор – 420 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Скважинные насосы E4XР (питающее напряжение 3 х 380 В) (100  мм)
(макс. расход – 23,4  м3/ч, макс. напор – 420 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Скважинные насосы E6 (150  мм) (макс. расход – 81 м3/ч, макс. напор – 520 м). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Скважинные насосы E8 (200  мм) (макс. расход – 160 м3/ч, макс. напор – 530 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Скважинные насосы E9 (225  мм) (макс. расход – 160 м3/ч, макс. напор – 235 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Скважинные насосы E10 (250  мм) (макс. расход – 380 м3/ч, макс. напор – 648 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Скважинные насосы E12 (300  мм) (макс. расход – 420 м3/ч, макс. напор – 332 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Скважинные насосы E14 (350  мм) (макс. расход – 860 м3/ч, макс. напор – 167 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Скважинные насосы E18 (450  мм) (макс. расход – 900 м3/ч, макс. напор – 116 м). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Насосные установки ГРАНФЛОУ     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ®  под существующий насос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ®  с самовсасывающим насосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ®  с самовсасывающим насосом
с реле защиты от «сухого» хода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ®    с колодезным насосом с поплавком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ®  со скважинным насосом с защитой от «сухого» хода   . . . . . . .  55
2-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с релейным регулированием
по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
2-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с релейным регулированием
по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
2-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с частотным регулированием
по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
2-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с частотным регулированием
по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
3-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с релейным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 3М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
3-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с релейным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
3-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с частотным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 3М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
3-насосные установки ГРАНФЛОУ®  с частотным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Электрооборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Перечень защит, обеспечиваемых электронными реле защиты насосов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Электрооборудование для управления и защиты насосов Smedegaard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Электронные реле защиты насосов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Термисторные датчики PTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Ручной  «Пускатель» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Мягкие пускатели ЕS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Шкафы  Грантор для управления насосами (IP54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
ГРАНТОР®  Эконом I (для  управления одним насосом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
ГРАНТОР®  Эконом II (для  управления двумя насосами в режиме «рабочий-резервный»  . . . . . . . . . . . . . . .  70
ГРАНТОР®  для управления скважинными однофазными насосами Caprari E4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
ГРАНТОР®  для управления скважинными однофазными насосами Caprari E4
(с защитой от «сухого» хода) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
ГРАНТОР®  на 1-3 дренажных и канализационных насоса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
ГРАНТОР®  на 1, 2 дренажных насосов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Возможные комплекты арматуры, предназначенные для использования в обвязке насосов . . .  ………73
	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


Циркуляционные насосы ГРАНПАМП®
Насосы серии IP …/R с резьбовыми трубными соединениями
[image: image70.png]


3 х 380 В
[image: image2.png]



	IP 20-70-2/R
	0,25
	G 3/4''
	228,05

	IP 20-80-2/R
	0,25
	G 3/4''
	228,05

	IP 20-90-2/R
	0,25
	G 3/4''
	228,05

	IP 20-100-2/R
	0,65
	G 3/4''
	292,96

	IP 20-110-2/R
	0,65
	G 3/4''
	292,96

	IP 20-120-2/R
	0,65
	G 3/4''
	292,96

	IP 20-125-2/R
	0,65
	G 3/4''
	292,96


	IP 25-80-4/R
	0,05
	G 1''
	226,30

	IP 25-90-4/R
	0,05
	G 1''
	226,30

	IP 25-100-4/R
	0,05
	G 1''
	226,30

	IP 25-110-4/R
	0,08
	G 1''
	229,81

	IP 25-120-4/R
	0,08
	G 1''
	229,81

	IP 25-125-4/R
	0,08
	G 1''
	229,81


	IP 25-80-2/R
	0,25
	G 1''
	235,07

	IP 25-90-2/R
	0,25
	G 1''
	235,07

	IP 25-100-2/R
	0,65
	G 1''
	299,97

	IP 25-110-2/R
	0,65
	G 1''
	299,97

	IP 25-120-2/R
	0,65
	G 1''
	299,97

	IP 25-125-2/R
	0,65
	G 1''
	299,97


	IP 32-70-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-80-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-90-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-100-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-110-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-120-4/R
	0,2
	G 11/4''
	289,45

	IP 32-130-4/R
	0,37
	G 11/4''
	371,90

	IP 32-140-4/R
	0,37
	G 11/4''
	371,90

	IP 32-145-4/R
	0,37
	G 11/4''
	371,90


	IP 32-80-2/R
	1,1
	G 11/4''
	364,88

	IP 32-90-2/R
	1,1
	G 11/4''
	364,88

	IP 32-100-2/R
	1,1
	G 11/4''
	364,88

	IP 32-110-2/R
	1,1
	G 11/4''
	364,88

	IP 32-120-2/R
	1,5
	G 11/4''
	522,76

	IP 32-130-2/R
	1,5
	G 11/4''
	522,76

	IP 32-140-2/R
	1,5
	G 11/4''
	522,76

	IP 32-145-2/R
	1,5
	G 11/4''
	522,76


	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


Насосы серии IP с фланцевыми соединениями
[image: image71.png]


3 х 380 В
	IP 32-70-4
	0,05
	DN 32
	242,08

	IP 32-80-4
	0,05
	DN 32
	242,08

	IP 32-90-4
	0,05
	DN 32
	242,08

	IP 32-100-4
	0,08
	DN 32
	245,59

	IP 32-105-4
	0,08
	DN 32
	245,59


	IP 32-70-2
	0,25
	DN 32
	343,83

	IP 32-80-2
	0,25
	DN 32
	343,83

	IP 32-90-2
	0,65
	DN 32
	394,70

	IP 32-100-2
	0,65
	DN 32
	394,70

	IP 32-105-2
	0,65
	DN 32
	394,70


	IP 40-70-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-80-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-90-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-100-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-110-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-120-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-130-4
	0,2
	DN 40
	284,19

	IP 40-140-4
	0,37
	DN 40
	366,64

	IP 40-145-4
	0,37
	DN 40
	366,64


	IP 40-80-2
	1,1
	DN 40
	470,14

	IP 40-90-2
	1,1
	DN 40
	470,14

	IP 40-100-2
	1,1
	DN 40
	470,14

	IP 40-110-2
	1,1
	DN 40
	470,14

	IP 40-120-2
	1,1
	DN 40
	470,14

	IP 40-130-2
	1,5
	DN 40
	589,42

	IP 40-140-2
	1,5
	DN 40
	589,42

	IP 40-145-2
	1,5
	DN 40
	589,42


	IP 50-90-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-100-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-110-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-120-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-130-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-140-6
	0,11
	DN 50
	343,83

	IP 50-150-6
	0,11
	DN 50
	343,83


	IP 50-80-4
	0,2
	DN 50
	322,78

	IP 50-90-4
	0,2
	DN 50
	322,78

	IP 50-100-4
	0,2
	DN 50
	322,78

	IP 50-110-4
	0,2
	DN 50
	322,78

	IP 50-120-4
	0,25
	DN 50
	329,80

	IP 50-130-4
	0,25
	DN 50
	329,80

	IP 50-140-4
	0,37
	DN 50
	385,93

	IP 50-150-4
	0,37
	DN 50
	385,93


	IP 50-90B-4
	0,2
	DN 50
	319,27

	IP 50-100B-4
	0,2
	DN 50
	319,27

	IP 50-110B-4
	0,2
	DN 50
	319,27

	IP 50-120B-4
	0,2
	DN 50
	319,27

	IP 50-130B-4
	0,2
	DN 50
	319,27

	IP 50-145B-4
	0,25
	DN 50
	328,04


	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image3.png]



	IP 50-120C-2
	1,5
	DN 50
	635,03

	IP 50-130C-2
	1,5
	DN 50
	635,03

	IP 50-140C-2
	2,2
	DN 50
	685,91

	IP 50-150C-2
	2,2
	DN 50
	685,91


	IP 50-90D-2
	1,5
	DN 50
	666,61

	IP 50-100D-2
	1,5
	DN 50
	666,61

	IP 50-110D-2
	1,5
	DN 50
	666,61

	IP 50-120D-2
	2,2
	DN 50
	733,27

	IP 50-130D-2
	2,2
	DN 50
	733,27

	IP 50-140D-2
	3
	DN 50
	824,49

	IP 50-150D-2
	3
	DN 50
	824,49


	IP 50-146S-2
	5,5
	DN 50
	1 154,29

	IP 50-166S-2
	5,5
	DN 50
	1 154,29

	IP 50-186S-2
	7,5
	DN 50
	1 205,16

	IP 50-206S-2
	11
	DN 50
	1 591,09

	IP 50-226S-2
	15
	DN 50
	1 687,58

	IP 50-246S-2
	15
	DN 50
	1 687,58

	IP 50-256S-2
	15
	DN 50
	1 687,58


	IP 65-113-6
	0,18
	DN 65
	564,86

	IP 65-122-6
	0,18
	DN 65
	564,86

	IP 65-131-6
	0,18
	DN 65
	564,86

	IP 65-140-6
	0,18
	DN 65
	564,86

	IP 65-148-6
	0,18
	DN 65
	564,86

	IP 65-156-6
	0,37
	DN 65
	564,86

	IP 65-164-6
	0,37
	DN 65
	564,86

	IP 65-172-6
	0,37
	DN 65
	564,86

	IP 65-180-6
	0,37
	DN 65
	564,86

	IP 65-188-6
	0,37
	DN 65
	564,86


	IP 65-125B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-138B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-148B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-154B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-160B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-168B-6
	0,18
	DN 65
	571,88

	IP 65-177B-6
	0,37
	DN 65
	571,88

	IP 65-184B-6
	0,37
	DN 65
	571,88



9
	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image4.png]



	IP 65-113B-2
	1,5
	DN 65
	699,94

	IP 65-125B-2
	1,5
	DN 65
	699,94

	IP 65-138B-2
	2,2
	DN 65
	740,29

	IP 65-148B-2
	3
	DN 65
	806,95

	IP 65-154B-2
	4
	DN 65
	859,58

	IP 65-160B-2
	4
	DN 65
	859,58

	IP 65-168B-2
	5,5
	DN 65
	1 117,45

	IP 65-174B-2
	5,5
	DN 65
	1 117,45

	IP 65-184B-2
	7,5
	DN 65
	1 168,32


	IP 80-120-6
	0,18
	DN 80
	626,26

	IP 80-130-6
	0,18
	DN 80
	626,26

	IP 80-141-6
	0,18
	DN 80
	626,26

	IP 80-147-6
	0,18
	DN 80
	626,26

	IP 80-156-6
	0,37
	DN 80
	626,26

	IP 80-166-6
	0,37
	DN 80
	626,26

	IP 80-176-6
	0,37
	DN 80
	626,26

	IP 80-188-6
	0,55
	DN 80
	1 005,18


	IP 80-120-4
	0,37
	DN 80
	528,03

	IP 80-130-4
	0,37
	DN 80
	528,03

	IP 80-141-4
	0,55
	DN 80
	619,25

	IP 80-147-4
	0,55
	DN 80
	619,25

	IP 80-158-4
	0,75
	DN 80
	617,49

	IP 80-166-4
	1,1
	DN 80
	663,10

	IP 80-176-4
	1,1
	DN 80
	663,10

	IP 80-188-4
	1,5
	DN 80
	696,43


	IP 80-175S-4
	1,1
	DN 80
	1 208,67

	IP 80-190S-4
	1,5
	DN 80
	1 245,51

	IP 80-200S-4
	2,2
	DN 80
	1 331,47

	IP 80-210S-4
	2,2
	DN 80
	1 331,47

	IP 80-225S-4
	3
	DN 80
	1 382,34

	IP 80-235S-4
	4
	DN 80
	1 624,42

	IP 80-245S-4
	4
	DN 80
	1 624,42

	IP 80-260S-4
	5,5
	DN 80
	1 687,58

	IP 80-270S-4
	5,5
	DN 80
	1 687,58


	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image5.png]



	IP 100-133-6
	0,37
	DN 100
	815,72

	IP 100-142-6
	0,37
	DN 100
	815,72

	IP 100-153-6
	0,37
	DN 100
	815,72

	IP 100-162-6
	0,37
	DN 100
	815,72

	IP 100-175-6
	0,55
	DN 100
	924,48

	IP 100-181-6
	0,75
	DN 100
	945,53

	IP 100-188-6
	0,75
	DN 100
	945,53


	IP 100-150B-6
	0,75
	DN 100
	978,86

	IP 100-165B-6
	0,75
	DN 100
	978,86

	IP 100-175B-6
	0,75
	DN 100
	978,86

	IP 100-190B-6
	0,75
	DN 100
	978,86

	IP 100-210B-6
	1,1
	DN 100
	992,90

	IP 100-220B-6
	1,1
	DN 100
	992,90


	IP 100-133-4
	0,55
	DN 100
	805,19

	IP 100-142-4
	0,75
	DN 100
	801,69

	IP 100-153-4
	1,1
	DN 100
	849,05

	IP 100-160-4
	1,1
	DN 100
	849,05

	IP 100-172-4
	1,5
	DN 100
	880,63

	IP 100-181-4
	2,2
	DN 100
	971,85

	IP 100-188-4
	2,2
	DN 100
	971,85


	IP 100-150B-4
	1,5
	DN 100
	913,96

	IP 100-165B-4
	1,5
	DN 100
	913,96

	IP 100-175B-4
	1,5
	DN 100
	913,96

	IP 100-190B-4
	2,2
	DN 100
	1 003,42

	IP 100-200B-4
	3
	DN 100
	1 052,54

	IP 100-210B-4
	3
	DN 100
	1 052,54


	IP 100-180C-4
	3
	DN 100
	1 641,97

	IP 100-199C-4
	3
	DN 100
	1 641,97

	IP 100-222C-4
	3
	DN 100
	1 641,97

	IP 100-243C-4
	4
	DN 100
	1 838,44

	IP 100-263C-4
	5,5
	DN 100
	1 903,35

	IP 100-274C-4
	7,5
	DN 100
	1 966,50

	IP 100-288C-4
	7,5
	DN 100
	1 966,50


	IP 100-180S-4
	3
	DN 100
	1 657,75

	IP 100-195S-4
	3
	DN 100
	1 657,75

	IP 100-210S-4
	3
	DN 100
	1 657,75

	IP 100-225S-4
	4
	DN 100
	1 852,47

	IP 100-247S-4
	5,5
	DN 100
	1 917,38

	IP 100-270S-4
	7,5
	DN 100
	2 057,72

	IP 100-285S-4
	11
	DN 100
	2 359,45

	IP 100-300S-4
	11
	DN 100
	2 359,45

	IP 100-315S-4
	15
	DN 100
	2 485,75



11
	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image6.png]



	IP 100-180C-2
	15
	DN 100
	2 154,20

	IP 100-199C-2
	18,5
	DN 100
	2 369,97

	IP 100-213C-2
	22
	DN 100
	2 810,29

	IP 100-222C-2
	30
	DN 100
	3 022,55

	IP 100-232C-2
	30
	DN 100
	3 022,55

	IP 100-243C-2
	37
	DN 100
	3 450,58

	IP 100-250C-2
	37
	DN 100
	3 450,58


	IP 100-180S-2
	15
	DN 100
	1 922,64

	IP 100-190S-2
	18,5
	DN 100
	2 443,65

	IP 100-200S-2
	22
	DN 100
	3 313,75

	IP 100-210S-2
	30
	DN 100
	3 387,43

	IP 100-220S-2
	30
	DN 100
	3 387,43

	IP 100-227S-2
	37
	DN 100
	3 578,64

	IP 100-233S-2
	37
	DN 100
	3 578,64

	IP 100-240S-2
	45
	DN 100
	3 764,59

	IP 100-247S-2
	45
	DN 100
	3 764,59


	IP 125-180B-4
	4
	DN 125
	1 573,55

	IP 125-190B-4
	4
	DN 125
	1 573,55

	IP 125-200B-4
	4
	DN 125
	1 573,55

	IP 125-215B-4
	4
	DN 125
	1 573,55

	IP 125-225B-4
	5,5
	DN 125
	1 703,36

	IP 125-235B-4
	5,5
	DN 125
	1 703,36


	IP 125-167C-4
	3
	DN 125
	1 740,20

	IP 125-183C-4
	3
	DN 125
	1 740,20

	IP 125-200C-4
	4
	DN 125
	1 924,40

	IP 125-222C-4
	5,5
	DN 125
	1 987,55

	IP 125-242C-4
	7,5
	DN 125
	2 127,89

	IP 125-260C-4
	11
	DN 125
	2 429,62

	IP 125-270C-4
	11
	DN 125
	2 429,62

	IP 125-288C-4
	15
	DN 125
	2 555,92


	IP 125-255S-4
	18,5
	DN 125
	4 055,80

	IP 125-275S-4
	18,5
	DN 125
	4 055,80

	IP 125-295S-4
	18,5
	DN 125
	4 055,80

	IP 125-315S-4
	22
	DN 125
	3 168,15

	IP 125-335S-4
	30
	DN 125
	3 624,25

	IP 125-350S-4
	30
	DN 125
	3 624,25

	IP 125-365S-4
	37
	DN 125
	3 666,36

	IP 125-380S-4
	37
	DN 125
	3 666,36

	IP 125-395S-4
	45
	DN 125
	5 541,64

	IP 125-415S-4
	45
	DN 125
	5 541,64


	Наименование
	Мощность электродвигателя P2, (кВт)
	Трубное присоединение
	у.е.* без НДС


[image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image82.png]


[image: image7.png]



	IP 150-204-4
	4
	DN 150
	2 078,77

	IP 150-222-4
	5,5
	DN 150
	2 143,68

	IP 150-240-4
	7,5
	DN 150
	2 282,26

	IP 150-262-4
	11
	DN 150
	2 480,49

	IP 150-274-4
	15
	DN 150
	2 712,05

	IP 150-284-4
	15
	DN 150
	2 712,05

	IP 150-292-4
	18,5
	DN 150
	2 905,02


	IP 150-190-2
	30
	DN 150
	4 027,73

	IP 150-200-2
	37
	DN 150
	4 087,37

	IP 150-215-2
	45
	DN 150
	4 250,52

	IP 150-225-2
	45
	DN 150
	4 250,52

	IP 150-240-2
	55
	DN 150
	5 304,81

	IP 150-250-2
	55
	DN 150
	5 304,81

	IP 150-260-2
	55
	DN 150
	5 304,81


	IP 200-220-6
	5,5
	DN 200
	2 824,32

	IP 200-240-6
	5,5
	DN 200
	2 824,32

	IP 200-260-6
	5,5
	DN 200
	2 824,32

	IP 200-282-6
	7,5
	DN 200
	4 404,89

	IP 200-305-6
	11
	DN 200
	4 404,89

	IP 200-315-6
	11
	DN 200
	4 404,89


	IP 200-242-4
	15
	DN 200
	2 927,82

	IP 200-255-4
	18,5
	DN 200
	3 120,79

	IP 200-267-4
	22
	DN 200
	3 424,27

	IP 200-282-4
	30
	DN 200
	3 655,83

	IP 200-295-4
	30
	DN 200
	3 655,83

	IP 200-305-4
	37
	DN 200
	3 845,29

	IP 200-315-4
	37
	DN 200
	3 845,29


	IP 250-300-6
	11
	DN 250
	4 455,76

	IP 250-330-6
	15
	DN 250
	4 478,57

	IP 250-345-6
	18,5
	DN 250
	4 478,57

	IP 250-360-6
	22
	DN 250
	3 987,38

	IP 250-380-6
	30
	DN 250
	5 085,53

	IP 250-415-6
	30
	DN 250
	5 085,53



13
Наименование


[image: image83.png]


Мощность электродвигателя P2, (кВт)


Трубное присоединение


у.е.* без НДС
[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image8.png]



Наименование 

Ном. мощность


[image: image86.png]


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
[image: image87.png]


Насосы и оборудование компании Smedegaard
Циркуляционные насосы для бытовых систем ГВС серии Ecowatt
	Ecowatt 1
	0,025
	1 х 220 В
	1,2
	1,5
	150,00

	Ecowatt 1U (с интегральным таймером)
	0,025
	1 х 220 В
	1,2
	1,5
	190,68


4-скоростные циркуляционные насосы серии EV
Насосы EV 2, MINIWATT (макс. расход – 7,5 м3/ч, макс. напор – 7 м)
	MiniWatt 2-50-2C x130 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	124,58

	MiniWatt 2-50-2C x180 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	124,58

	MiniWatt 2-50-2V x130 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	205,08

	MiniWatt 2-50-2V x180 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	205,08

	MiniWatt 2-50-2VZ x130 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	261,86

	MiniWatt 2-50-2VZ x180 мм
	0,035
	1 х 220 В
	3,4
	2,4
	261,86


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image9.png]



[image: image90.png]


[image: image91.png]


[image: image10.png]




15
Наименование 

Ном. мощность


[image: image92.png]


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
[image: image93.png]


Насосы EV 3 (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 14 м)
[image: image94.png]


[image: image11.png]



	EV 3-72-2C
	0,2
	1 х 220 В
	7,5
	7,0
	250,07

	EV 3-72-2C
	0,2
	3 х 380 В
	7,5
	7,0
	272,80

	EV 3-72-2CD
	0,2
	1 х 220 В
	7,5
	7,0
	668,66

	EV 3-72-2CD
	0,2
	3 х 380 В
	7,5
	7,0
	668,66

	EV 3-72-2V
	0,2
	1 х 220 В
	7,5
	7,0
	355,10

	EV 3-72-2V
	0,2
	3 х 380 В
	7,5
	7,0
	355,10

	EV 3-72-2VZ
	0,2
	1 х 220 В
	7,5
	7,0
	430,36

	EV 3-72-2VZ
	0,2
	3 х 380 В
	7,5
	7,0
	430,36


	EV 3-75-4C
	0,08
	3 х 380 В
	5,7
	4,7
	251,63

	EV 3-75-4V
	0,08
	3 х 380 В
	5,7
	4,7
	337,08

	EV 3-75-4VZ
	0,08
	3 х 380 В
	5,7
	4,7
	420,17


	EV 3-75-2C
	0,15
	1 х 220 В
	5,7
	4,7
	370,78

	EV 3-75-2C
	0,15
	3 х 380 В
	5,7
	4,7
	370,78


[image: image95.png]


[image: image96.png]


[image: image12.png]



	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	EV 3-110-2C
	0,64
	3 х 380 В
	9,0
	14,0
	632,61


[image: image97.png]


[image: image98.png]


Насосы EV 4 (макс. расход – 23,5 м3/ч, макс. напор – 8,5 м)
[image: image13.png]



	EV 4-75-2C
	0,3
	1 х 220 В
	13,8
	7,5
	378,78

	EV 4-75-2C
	0,3
	3 х 380 В
	13,8
	7,5
	378,78

	EV 4-75-2CD
	0,3
	3 х 380 В
	13,8
	7,5
	754,42

	EV 4-75-2CD
	0,3
	1 х 220 В
	13,8
	7,5
	754,42

	EV 4-75-2V
	0,3
	1 х 220 В
	13,8
	7,5
	566,76

	EV 4-75-2V
	0,3
	3 х 380 В
	13,8
	7,5
	566,76

	EV 4-75-2VZ
	0,3
	1 х 220 В
	13,8
	7,5
	939,12

	EV 4-75-2VZ
	0,3
	3 х 380 В
	13,8
	7,5
	939,12

	
	

	EV 4-95-2C
	0,58
	1 х 220 В
	23,5
	8,5
	493,54

	EV 4-95-2C
	0,58
	3 х 380 В
	23,5
	8,5
	439,61

	EV 4-95-2CD
	0,58
	1 х 220 В
	23,5
	8,5
	985,20

	EV 4-95-2CD
	0,58
	3 х 380 В
	23,5
	8,5
	876,71

	EV 4-95-2V
	0,58
	1 х 220 В
	23,5
	8,5
	717,27

	EV 4-95-2V
	0,58
	3 х 380 В
	23,5
	8,5
	647,51

	EV 4-95-2VZ
	0,58
	1 х 220 В
	23,5
	8,5
	1 120,98

	EV 4-95-2VZ
	0,58
	3 х 380 В
	23,5
	8,5
	1 052,00


	EV 4-100-4C
	0,2
	1 х 220 В
	12,5
	2,9
	398,61

	EV 4-100-4C
	0,2
	3 х 380 В
	12,5
	2,9
	398,61

	EV 4-100-4CD
	0,2
	1 х 220 В
	12,5
	2,9
	885,41

	EV 4-100-4CD
	0,2
	3 х 380 В
	12,5
	2,9
	885,41

	EV 4-100-4V
	0,2
	1 х 220 В
	12,5
	2,9
	536,97

	EV 4-100-4V
	0,2
	3 х 380 В
	12,5
	2,9
	536,97

	EV 4-100-4VZ
	0,2
	1 х 220 В
	12,5
	2,9
	968,90

	EV 4-100-4VZ
	0,2
	3 х 380 В
	12,5
	2,9
	968,90

	EV 4-125-4C
	0,325
	1 х 220 В
	19,0
	4,8
	554,49

	EV 4-125-4C
	0,325
	3 х 380 В
	19,0
	4,8
	493,47


[image: image99.png]


Насосы EV 5 (макс. расход – 39 м3/ч, макс. напор – 18 м)
[image: image100.png]


[image: image14.png]




17
[image: image101.png]


[image: image102.png]


[image: image103.png]


[image: image104.png]


[image: image105.png]


[image: image15.png]



	EV 5-160-4C
	0,9
	1 х 220 В
	38
	7,5
	896,69

	EV 5-160-4C
	0,9
	3 х 380 В
	38
	7,5
	836,03

	EV 5-160-4CD
	0,9
	1 х 220 В
	38
	7,5
	1 791,29

	EV 5-160-4CD
	0,9
	3 х 380 В
	38
	7,5
	1 668,53


Насосы EV 6 (макс. расход – 57 м3/ч, макс. напор – 16 м)
	EV 6-92-4C
	0,173
	1 х 220 В
	16,5
	15,0
	544,66

	EV 6-92-4C
	0,173
	3 х 380 В
	16,5
	15,0
	525,61


	EV 6-95-2C
	1,07
	1 х 220 В
	48
	9,7
	805,85

	EV 6-95-2C
	1,07
	3 х 380 В
	48
	9,7
	704,88

	EV 6-95-2CD
	1,07
	1 х 220 В
	48
	9,7
	1 609,19

	EV 6-95-2CD
	1,07
	3 х 380 В
	48
	9,7
	1 408,51

	EV 6-95-2V
	1,07
	1 х 220 В
	48
	9,7
	1 121,76

	EV 6-95-2V
	1,07
	3 х 380 В
	48
	9,7
	990,07

	EV 6-95-2VZ
	1,07
	1 х 220 В
	48
	9,7
	1 599,15

	EV 6-95-2VZ
	1,07
	3 х 380 В
	48
	9,7
	1 585,83


	EV 6-110-2C
	2,18
	1 х 220 В
	57
	16
	1 131,95

	EV 6-110-2C
	2,18
	3 х 380 В
	57
	16
	963,88

	EV 6-110-2CD
	2,18
	1 х 220 В
	57
	16
	2 260,76

	EV 6-110-2CD
	2,18
	3 х 380 В
	57
	16
	1 925,25


[image: image106.png]


[image: image107.png]


[image: image16.png]



	EV 6-160-4C
	0,77
	1 х 220 В
	38
	7,5
	928,46

	EV 6-160-4C
	0,77
	3 х 380 В
	38
	7,5
	869,19

	EV 6-160-4V
	0,77
	1 х 220 В
	38
	7,5
	1 152,34


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	EV 6-160-4V
	0,77
	3 х 380 В
	38
	7,5
	1 081,78


[image: image108.png]


[image: image109.png]


Насосы EV 8 (макс. расход – 100 м3/ч, макс. напор – 14,5 м)
[image: image110.png]


[image: image111.png]


[image: image17.png]



	EV 8-120-2C
	2,8
	3 х 380 В
	100
	14,5
	1 177,10

	EV 8-120-2CD
	2,8
	3 х 380 В
	100
	14,5
	2 349,81


	EV 8-125-4C
	0,574
	1 х 220 В
	47
	4
	960,20

	EV 8-125-4C
	0,574
	3 х 380 В
	47
	4
	900,93

	EV 8-125-4CD
	0,574
	1 х 220 В
	47
	4
	1 920,39

	EV 8-125-4CD
	0,574
	3 х 380 В
	47
	4
	1 799,05

	EV 8-125-4V
	0,574
	1 х 220 В
	47
	4
	1 214,25

	EV 8-125-4V
	0,574
	3 х 380 В
	47
	4
	1 120,19


	EV 8-160-4C
	1,0
	3 х 380 В
	47
	7,3
	1 106,24

	EV 8-160-4CD
	1,0
	3 х 380 В
	47
	7,3
	2 210,36

	EV 8-160-4V
	1,0
	3 х 380 В
	47
	7,3
	1 289,51


	EV 8-200-4C
	1,9
	3 х 380 В
	67
	12
	1 835,73

	EV 8-200-4CD
	1,9
	3 х 380 В
	67
	12
	3 668,64


Насосы EV 10 (макс. расход – 128 м3/ч, макс. напор – 12 м)
	EV 10-130-4C
	0,5
	1 х 220 В
	51,0
	3,5
	1 318,53

	EV 10-130-4C
	0,5
	3 х 380 В
	51,0
	3,5
	1 250,32


	EV 10-160-4C
	1,549
	3х380  В
	98
	8
	2 075,76

	EV 10-160-4CD
	1,549
	3х380  В
	98
	8
	4 147,61


	EV 10-210-4C
	3,5
	3х380  В
	128
	12
	2 746,78

	EV 10-210-4CD
	3,5
	3х380  В
	128
	12
	5 491,20


Насосы EV 12 (макс. расход 81 м3/ч, макс. напор – 4 м)
	EV 12-135-4C
	0,897
	1 х 220 В
	81,0
	4,0
	1 766,12

	EV 12-135-4C
	0,897
	3 х 380 В
	81,0
	4,0
	1 700,27


Циркуляционные насосы с с четырехскоростным и частотным регулированием серии IsoBar SimFlex
[image: image112.png]


[image: image18.png]


  Насосы IsoBar SimFlex 2 (макс. расход 7,5 м3/ч, макс. напор – 6,4 м)
Насосы IsoBar SimFlex 3 (макс. расход – 8 м3/ч, макс. напор – 11,5 м)
	IsoBar SimFlex  3-50C 180 мм
	0,035
	1 x 220 В
	2,7
	2,3
	320,34

	IsoBar SimFlex  3-65C 180 мм
	0,05
	1 x 220 В
	2,7
	3,8
	315,25

	IsoBar SimFlex  3-65C 130 мм
	0,05
	1 x 220 В
	2,7
	3,8
	315,25

	IsoBar SimFlex  3-70C 180 мм
	0,075
	1 x 220 В
	3,0
	5,2
	361,02

	IsoBar SimFlex  3-70C 130 мм
	0,075
	1 x 220 В
	3,0
	5,2
	361,02

	IsoBar SimFlex  3-70CD 180 мм
	0,075
	1 x 220 В
	3,0
	5,2
	827,97

	IsoBar SimFlex  3-72C 180 мм
	0,19
	1 x 220 В
	7,5
	6,4
	450,85

	IsoBar SimFlex  3-72CD 180 мм
	0,19
	1 x 220 В
	7,5
	6,4
	1 035,59

	IsoBar SimFlex  3-100C 180 мм
	0,29
	1 x 220 В
	8,0
	11,5
	794,92



19
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	IsoBar SimFlex  3-100CD 180 мм
	0,29
	1 x 220 В
	8,0
	11,5
	1 750,00


[image: image113.png]


[image: image114.png]


[image: image19.png]


    Насосы IsoBar SimFlex 4 (макс. расход – 22,5 м3/ч, макс. напор – 11,5 м) Насосы IsoBar SimFlex 5 (макс. расход – 28 м3/ч, макс. напор – 13,3 м)
	IsoBar SimFlex  5-88C 280 мм
	0,75
	1 x 220 В
	26,0
	12,7
	1 125,42

	IsoBar SimFlex  5-88CD 280 мм
	0,75
	1 x 220 В
	26,0
	12,7
	2 473,73

	IsoBar SimFlex  5-95C 280 ммм
	0,98
	1 x 220 В
	28,0
	13,3
	1 375,42

	IsoBar SimFlex  5-95CD 280 мм
	0,98
	1 x 220 В
	28,0
	13,3
	3 021,19


Насосы IsoBar SimFlex 6 (макс. расход – 39 м3/ч, макс. напор – 12 м)
	IsoBar SimFlex  6-95C 340 мм
	1,09
	1 x 220 В
	39,0
	12,0
	1 456,78

	IsoBar SimFlex  6-95CD 340 мм
	1,09
	1 x 220 В
	39,0
	12,0
	3 201,69


Насосы IIsoBar SimFlex 8 (макс. расход – 55 м3/ч, макс. напор – 6,7 м)
	IsoBar SimFlex  8-95C 360 мм
	1,08
	1 x 220 В
	55,0
	6,7
	1 683,90

	IsoBar SimFlex  8-95CD 360 мм
	1,08
	1 x 220 В
	55,0
	6,7
	3 700,00


Насосы «ин-лайн» серии OMEGA
Насосы Omega 2 (макс. расход –15 м3/ч, макс. напор – 18,5 м)
	Omega T 25-4
	0,12  кВт
	3 х 380 В
	5,5
	2
	448,71


	Omega Т 75-2
	0,12  кВт
	3x380  В
	6,5
	5
	454,36

	Omega Т 2-80-2
	0,25  кВт
	3x380  В
	12
	8
	412,73

	Omega Т 2-104-2
	0,75  кВт
	3x380  В
	12
	12
	515,73

	Omega Т 2-110-2
	0,75  кВт
	3x380  В
	13
	13,5
	515,73

	Omega Т 2-115-2
	0,75  кВт
	3x380  В
	14
	15,5
	515,73

	Omega Т 2-120-2
	0,75  кВт
	3x380  В
	15
	18,5
	515,73


[image: image115.png]


Насосы Omega 3 (макс. расход – 19 м3/ч, макс. напор – 32 м)
	Omega T 3-80-2
	0,25  кВт
	3 х 380 В
	11
	9
	431,07

	Omega T 3-80-2D
	0,25  кВт
	3 х 380 В
	11
	9
	860,73

	Omega T 3-100-2
	0,25  кВт
	3 х 380 В
	14
	8
	492,44

	Omega T 3-100-2D
	0,25  кВт
	3 х 380 В
	14
	8
	874,20

	Omega T 3-105-2
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	19
	13
	502,95

	Omega T 3-105-2D
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	19
	13
	1 002,76

	Omega T 3-125-2
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	21
	18
	502,95

	Omega T 3-125-2D
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	21
	18
	1 002,76


	Omega Т 3-125-4
	0,12  кВт
	3 x 380 В
	11
	4,5
	492,29

	Omega Т 3-125-4D
	0,12  кВт
	3 х 380 В
	11
	4,5
	982,07


Насосы Omega 4 (макс. расход – 49 м3/ч, макс. напор – 49 м)
	Omega T 4-60-2
	0,25  кВт
	3 х 380 В
	13
	8
	418,92


[image: image116.png]


[image: image117.png]


[image: image20.png]



	Omega T 4-100-4
	0,12  кВт
	3 х 380 В
	13
	3,1
	426,44

	Omega T 4-100-4D
	0,12  кВт
	3 х 380 В
	13
	3,1
	851,00

	Omega T 4-125-4
	0,18  кВт
	3 х 380 В
	17,5
	5
	518,00

	Omega T 4-125-4D
	0,18  кВт
	3 х 380 В
	17,5
	5
	1 033,49

	Omega T 4-180-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	28
	10
	960,12

	Omega T 4-200-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	28
	12
	960,12


Насосы Omega 5 (макс. расход – 66 м3/ч, макс. напор – 65 м)
	Omega T 5-90-2
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	28
	9
	333,91

	Omega T 5-100-2
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	32
	11
	479,75

	Omega T 5-110-2
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	36
	15
	565,03

	Omega T 5-110-2D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	36
	15
	1 129,44

	Omega T 5-125-2
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	40
	20
	590,12

	Omega T 5-125-2D
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	40
	20
	1 177,73

	Omega T 5-140-2
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	55
	24
	779,51

	Omega T 5-140-2D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	55
	24
	1 557,76

	Omega T 5-150-2
	3,8 кВт
	3 х 380 В
	58
	27,5
	990,85

	Omega T 5-150-2D
	3,8 кВт
	3 х 380 В
	58
	27,5
	1 979,19

	Omega T 5-155-2
	4,8 кВт
	3 х 380 В
	62
	30
	1 078,02

	Omega T 5-155-2D
	4,8 кВт
	3 х 380 В
	62
	30
	2 154,78

	Omega T 5-160-2
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	66
	32,5
	1 458,68

	Omega T 5-160-2D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	66
	32,5
	2 914,22

	Omega T 5-180-2
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	54
	40
	1 867,56

	Omega T 5-180-2D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	54
	40
	3 733,86

	Omega T 5-200-2
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	52
	2 440,12

	Omega T 5-200-2D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	52
	4 878,36

	Omega T 5-225-2
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	58
	65
	2 664,00

	Omega T 5-225-2D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	58
	65
	5 326,12


[image: image21.png]



[image: image118.png]


Насосы Omega 6 (макс. расход – 110 м3/ч, макс. напор – 50 м)
	Omega T 6-100-2
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	50
	11
	663,49



21
[image: image119.png]


[image: image120.png]


[image: image22.png]



	Omega T 6-125-4
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	33
	4,4
	608,93

	Omega T 6-125-4D
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	33
	4,4
	1 216,61

	Omega T 6-160-4
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	38
	8,5
	693,59

	Omega T 6-200-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	73
	12
	1 339,53

	Omega T 6-200-4D
	3,0кВт
	3 х 380 В
	73
	12
	2 678,42

	Omega T 6-225-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	76
	16
	1 486,90

	Omega T 6-225-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	76
	16
	2 972,54

	Omega T 6-250-4
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	87
	21
	1 883,24

	Omega T 6-250-4D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	87
	21
	3 764,59


[image: image121.png]


Насосы Omega 8 (макс. расход – 135 м3/ч, макс. напор – 46 м)
	Omega T 8-105-2
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	50
	9
	761,95

	Omega T 8-105-2D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	50
	9
	1 522,64

	Omega T 8-115-2
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	65
	13
	771,98

	Omega T 8-115-2D
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	65
	13
	1 542,08

	Omega T 8-125-2
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	78
	17
	836,58

	Omega T 8-125-2D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	78
	17
	1 671,90

	Omega T 8-135-2
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	72
	20
	861,66

	Omega T 8-135-2D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	72
	20
	1 720,81

	Omega T 8-145-2
	3,8 кВт
	3 х 380 В
	76
	24
	1 073,00

	Omega T 8-145-2D
	3,8 кВт
	3 х 380 В
	76
	24
	2 143,49

	Omega T 8-150-2
	4,8 кВт
	3 х 380 В
	79
	26
	1 162,68

	Omega T 8-150-2D
	4,8 кВт
	3 х 380 В
	79
	26
	2 321,59

	Omega T 8-160-2
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	85
	31
	1 538,32

	Omega T 8-160-2D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	85
	31
	3 074,76

	Omega T 8-170-2
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	90
	35
	2 284,59

	Omega T 8-170-2D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	90
	35
	4 564,80

	Omega T 8-180-2
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	100
	40
	2 284,59

	Omega T 8-180-2D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	100
	40
	4 564,80

	Omega T 8-190-2
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	105
	46
	2 655,85

	Omega T 8-190-2D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	105
	46
	5 309,81

	Omega T 8-200-2
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	110
	51
	2 655,85

	Omega T 8-200-2D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	110
	51
	5 309,81


	Omega T 8-125-4
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	46
	4,2
	719,31

	Omega T 8-125-4D
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	46
	4,2
	1 436,73

	Omega T 8-160-4
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	45
	7,2
	785,78

	Omega T 8-160-4D
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	45
	7,2
	1 569,68

	Omega T 8-170-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	52
	8
	1 025,34

	Omega T 8-170-4D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	52
	8
	2 048,80

	Omega T 8-180-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	57
	10
	1 025,34

	Omega T 8-180-4D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	57
	10
	2 048,80

	Omega T 8-190-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	60
	12
	1 081,78

	Omega T 8-190-4D
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	60
	12
	2 161,05

	Omega T 8-200-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	65
	12,5
	1 081,78

	Omega T 8-200-4D
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	65
	12,5
	2 161,05


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	Omega T 8-205-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	85
	12,5
	1 818,64

	Omega T 8-205-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	85
	12,5
	3 633,53

	Omega T 8-225-4
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	110
	16
	2 209,97

	Omega T 8-225-4D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	110
	16
	4 418,68

	Omega T 8-250-4
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	135
	22,5
	2 363,61

	Omega T 8-250-4D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	135
	22,5
	4 724,71


[image: image122.png])

- W,



[image: image123.png]


Насосы Omega 10 (макс. расход – 235 м3/ч, макс. напор – 51 м)
	Omega T 10-140-2
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	160
	20
	2 192,41

	Omega T 10-140-2D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	160
	20
	4 382,93

	Omega T 10-150-2
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	173
	25
	2 192,41


	Omega T 10-150-2D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	173
	25
	4 382,93

	Omega T 10-160-2
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	188
	30
	2 364,86

	Omega T 10-160-2D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	188
	30
	4 729,73

	Omega T 10-170-2
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	175
	27,5
	2 681,56

	Omega T 10-170-2D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	175
	27,5
	5 361,86

	Omega T 10-180-2
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	185
	32,5
	2 887,25

	Omega T 10-180-2D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	185
	32,5
	5 772,63

	Omega T 10-190-2
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	210
	37,5
	2 887,25

	Omega T 10-190-2D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	210
	37,5
	5 772,63

	Omega T 10-200-2
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	220
	43
	3 428,46

	Omega T 10-200-2D
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	220
	43
	6 854,41

	Omega T 10-210-2
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	235
	51
	3 455,42

	Omega T 10-210-2D
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	235
	51
	6 907,71


	Omega T 10-140-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	80
	5,1
	1 195,29

	Omega T 10-140-4D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	80
	5,1
	2 389,95

	Omega T 10-150-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	84
	6,2
	1 195,29

	Omega T 10-150-4D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	84
	6,2
	2 389,95

	Omega T 10-160-4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	93
	7,6
	1 195,29

	Omega T 10-160-4D
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	93
	7,6
	2 389,95

	Omega T 10-170-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	91
	7
	1 287,47

	Omega T 10-170-4D
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	91
	7
	2 573,69

	Omega T 10-180-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	100
	8
	1 287,47

	Omega T 10-180-4D
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	100
	8
	2 573,69

	Omega T 10-190-4
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	108
	9
	1 287,47

	Omega T 10-190-4D
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	108
	9
	2 573,69

	Omega T 10-200-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	118
	11
	1 466,20

	Omega T 10-200-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	118
	11
	2 930,53

	Omega T 10-210-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	135
	12,5
	1 466,20

	Omega T 10-210-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	135
	12,5
	2 930,53


[image: image124.png]


Насосы Omega 12 (макс. расход – 365 м3/ч, макс. напор – 64 м)
[image: image23.png]



	Omega T 12-180-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	147
	8,5
	2 444,51

	Omega T 12-180-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	147
	8,5
	5 375,66

	Omega T 12-180-4
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	147
	8,5
	2 566,80

	Omega T 12-180-4D
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	147
	8,5
	5 644,69



23
[image: image125.png]B (N



[image: image24.png]



[image: image126.png]


Насосы Omega 15 (макс. расход – 325 м3/ч, макс. напор – 22,5 м)
	Omega T 15-215-4
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	220
	12
	3 188,27

	Omega T 15-215-4D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	220
	12
	7 012,44

	Omega T 15-225-4
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	230
	13
	3 188,27

	Omega T 15-225-4D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	230
	13
	7 012,44

	Omega T 15-235-4
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	250
	14,5
	3 188,27

	Omega T 15-235-4D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	250
	14,5
	7 012,44

	Omega T 15-245-4
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	275
	16,5
	3 795,32

	Omega T 15-245-4D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	275
	16,5
	8 346,32

	Omega T 15-255-4
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	285
	18
	3 795,32

	Omega T 15-255-4D
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	285
	18
	8 346,32

	Omega T 15-265-4
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	310
	21
	4 140,86

	Omega T 15-265-4D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	310
	21
	9 105,76

	Omega T 15-275-4
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	325
	22,5
	4 140,86

	Omega T 15-275-4D
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	325
	22,5
	9 105,76


	Omega T 15-215-6
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	150
	4,6
	3 492,42

	Omega T 15-215-6D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	150
	4,6
	7 680,32

	Omega T 15-225-6
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	155
	5,5
	3 492,42

	Omega T 15-225-6D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	151
	5,5
	7 680,32

	Omega T 15-235-6
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	165
	6,4
	3 492,42

	Omega T 15-235-6D
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	165
	6,4
	7 680,32

	Omega T 15-245-6
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	175
	7,4
	3 629,14

	Omega T 15-245-6D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	175
	7,4
	7 982,59

	Omega T 15-255-6
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	183
	8,3
	3 629,14

	Omega T 15-255-6D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	183
	8,3
	7 982,59

	Omega T 15-265-6
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	190
	9
	3 629,14

	Omega T 15-265-6D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	190
	9
	7 982,59

	Omega T 15-275-6
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	200
	10
	3 629,14

	Omega T 15-275-6D
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	200
	10
	7 982,59


[image: image127.png]


Насосы Omega 20 (макс. расход – 750 м3/ч, макс. напор – 33 м)
[image: image128.png]


[image: image25.png]



[image: image129.png]


Насосы «ин-лайн» серии Т
Наименование 

Ном. мощность


[image: image130.png]


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
[image: image131.png]


[image: image132.png]&t



[image: image133.png]#



[image: image134.png]


Насосы T 4 (макс. расход – 20 м3/ч, макс. напор –6 м) Насосы T 5 (макс. расход – 40 м3/ч, макс. напор – 22 м) Насосы T 12 (макс. расход – 260 м3/ч, макс. напор – 32 м)
[image: image135.png]


[image: image136.png]


Y-образные коллекторы

25
Наименование 

Ном. мощность


[image: image137.png]


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Вертикальные многоступенчатые насосы компании DP-Pumps
Вертикальные многоступенчатые насосы cерии DPV(F)
[image: image138.png]


Насосы серии DPV 2 (макс. расход - 3,3 м3/ч, макс. напор - 229 м)
	DPV 2/2
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	14
	277,87

	DPV 2/3
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	22
	299,86

	DPV 2/4
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	28
	321,86

	DPV 2/5
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	35
	343,86

	DPV 2/6
	0,55  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	43
	369,76

	DPV 2/7
	0,55  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	50
	391,76

	DPV 2/8
	0,55  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	58
	413,76

	DPV 2/9
	0,75  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	69
	445,59

	DPV 2/10
	0,75  кВт
	3 x 380 В
	3,3
	76
	467,58

	DPV 2/11
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	84
	495,45

	DPV 2/12
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	91
	517,44

	DPV 2/14
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	107
	566,32

	DPV 2/16
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	122
	644,49

	DPV 2/18
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	138
	688,48

	DPV 2/20
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	152
	732,47

	DPVF 2/22
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	168
	811,17

	DPVF 2/24
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	183
	855,16

	DPVF 2/26
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	198
	899,16

	DPVF 2/28
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	213
	943,15

	DPVF 2/30
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	3,3
	229
	987,14


[image: image139.png]


Насосы серии DPV 4 (макс. расход - 6,2 м3/ч, макс. напор - 234 м)
	DPV 4/2
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	6,2
	16
	312,12

	DPV 4/3
	0,55  кВт
	3 x 380 В
	6,2
	24
	345,11

	DPV 4/4
	0,55  кВт
	3 x 380 В
	6,2
	32
	373,92

	DPV 4/5
	0,75  кВт
	3 x 380 В
	6,2
	43
	413,26

	DPV 4/6
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	52
	448,35

	DPV 4/7
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	61
	477,15

	DPV 4/8
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	70
	542,57

	DPV 4/9
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	79
	571,37

	DPV 4/10
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	88
	600,18

	DPV 4/11
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	97
	634,74

	DPV 4/12
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	105
	668,79

	DPV 4/14
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	123
	726,40

	DPV 4/16
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	145
	836,32

	DPVF 4/18
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	162
	925,36

	DPVF 4/20
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	180
	982,97

	DPVF 4/22
	4,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	198
	1 077,24

	DPVF 4/24
	4,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	216
	1 134,85

	DPVF 4/26
	4,0 кВт
	3 x 380 В
	6,2
	234
	1 192,46


[image: image140.png]


Насосы серии DPV 6 (макс. расход - 9,0 м3/ч, макс. напор - 255 м)
	DPV 6/2
	0,37  кВт
	3 x 380 В
	9,0
	18
	326,52

	DPV 6/3
	0,75  кВт
	3 x 380 В
	9,0
	28
	375,28

	DPV 6/4
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	38
	415,62

	DPV 6/5
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	47
	449,66

	DPV 6/6
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	57
	520,31

	DPV 6/7
	1,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	66
	554,35

	DPV 6/8
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	76
	594,15

	DPV 6/9
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	85
	628,20

	DPV 6/10
	2,2 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	94
	662,24

	DPV 6/11
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	107
	753,83

	DPV 6/12
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	117
	787,88

	DPV 6/14
	3,0 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	135
	855,96

	DPV 6/16
	4,0 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	155
	960,71

	DPVF 6/18
	4,0 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	174
	1 060,22

	DPVF 6/20
	5,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	196
	1 270,44

	DPVF 6/22
	5,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	216
	1 338,53

	DPVF 6/24
	5,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	235
	1 406,61

	DPVF 6/26
	5,5 кВт
	3 x 380 В
	9,0
	255
	1 474,69


Насосы серии DPV 10, 2850 об/мин (макс. расход 13,2 м3/ч, макс. напор 239 м)
	DPV 10/1
	0,75
	3 х 380 В
	13,2
	11
	591,03

	DPV 10/2
	0,75
	3 х 380 В
	13,2
	22
	618,99

	DPV 10/3
	1,1
	3 х 380 В
	13,2
	33
	690,58

	DPV 10/4
	1,5
	3 х 380 В
	13,2
	45
	740,35

	DPV 10/5
	2,2
	3 х 380 В
	13,2
	55
	790,13

	DPV 10/6
	2,2
	3 х 380 В
	13,2
	66
	839,90

	DPV 10/7
	3
	3 х 380 В
	13,2
	79
	889,68


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	DPV 10/8
	3
	3 х 380 В
	13,2
	90
	939,45

	DPV 10/9
	4
	3 х 380 В
	13,2
	102
	989,22

	DPVF 10/10
	4
	3 х 380 В
	13,2
	112
	1039,00

	DPVF 10/11
	4
	3 х 380 В
	13,2
	123
	1088,77

	DPVF10/13
	5,5
	3 х 380 В
	13,2
	148
	1197,34

	DPVF 10/15
	5,5
	3 х 380 В
	13,2
	171
	1305,23

	DPVF 10/17
	7,5
	3 х 380 В
	13,2
	193
	1404,78

	DPVF 10/19
	7,5
	3 х 380 В
	13,2
	216
	1504,32

	DPVF 10/21
	7,5
	3 х 380 В
	13,2
	238
	1603,87


[image: image141.png]


[image: image142.png]


Насосы серии DPV 10, 1425 об/мин (макс. расход 6,6 м3/ч, макс. напор 58 м)
	DPV 10/1
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	2,7
	582,93

	DPV 10/2
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	5,5
	632,70

	DPV 10/3
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	8,3
	688,04

	DPV 10/4
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	11,1
	769,99

	DPV 10/5
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	13,9
	824,86

	DPV 10/6
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	14,8
	874,63

	DPV 10/7
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	19,5
	970,24

	DPV 10/8
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	22,3
	1020,01

	DPV 10/9
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	25
	1102,19

	DPVF 10/10
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	27,8
	1152,38

	DPVF 10/11
	0,55
	3 х 380 В
	6,6
	30,4
	1200,47

	DPVF10/13
	0,75
	3 х 380 В
	6,6
	36
	1419,44

	DPVF 10/15
	1,1
	3 х 380 В
	6,6
	41,5
	1568,67

	DPVF 10/17
	1,1
	3 х 380 В
	6,6
	47
	1682,58

	DPVF 10/19
	1,1
	3 х 380 В
	6,6
	52,5
	1782,13

	DPVF 10/21
	1,1
	3 х 380 В
	6,6
	58
	1881,67


[image: image143.png]eELUCTP

HCp oot



Насосы серии DPV 15, 2850 об/мин (макс. расход 22,5 м3/ч, макс. напор 248 м)
	DPV 15/1
	1,1
	3 х 380 В
	22,5
	14
	615,11

	DPV 15/2
	2,2
	3 х 380 В
	22,5
	28
	740,36

	DPV 15/3
	3
	3 х 380 В
	22,5
	43
	874,15

	DPV 15/4
	4
	3 х 380 В
	22,5
	58
	994,54

	DPV 15/5
	5,5
	3 х 380 В
	22,5
	73
	1209,61

	DPV 15/6
	5,5
	3 х 380 В
	22,5
	88
	1297,58

	DPVF 15/7
	7,5
	3 х 380 В
	22,5
	102
	1469,36

	DPVF 15/8
	7,5
	3 х 380 В
	22,5
	117
	1557,33

	DPVF 15/9
	11
	3 х 380 В
	22,5
	132
	1749,71

	DPVF 15/10
	11
	3 х 380 В
	22,5
	147
	1837,69

	DPVF 15/11
	11
	3 х 380 В
	22,5
	161
	1925,65

	DPVF 15/13
	15
	3 х 380 В
	22,5
	190
	2187,25

	DPVF 15/15
	15
	3 х 380 В
	22,5
	219
	2363,20

	DPVF 15/17
	15
	3 х 380 В
	22,5
	248
	2539,14


[image: image144.png]


Насосы серии DPV 15, 1425 об/мин (макс. расход 11,2 м3/ч, макс. напор 60 м)
	DPV 15/1
	0,55
	3х380  В
	11,2
	3,5
	617,22

	DPV 15/2
	0,55
	3х380  В
	11,2
	7,2
	705,62

	DPV 15/3
	0,55
	3х380  В
	11,2
	10,7
	793,60

	DPV 15/4
	0,55
	3х380  В
	11,2
	14,1
	881,26

	DPV 15/5
	0,55
	3х380  В
	11,2
	17,8
	969,54

	DPV 15/6
	0,75
	3х380  В
	11,2
	21,2
	1066,54

	DPVF 15/7
	1,1
	3х380  В
	11,2
	24,8
	1162,85

	DPVF 15/8
	1,1
	3х380  В
	11,2
	28,3
	1250,82

	DPVF 15/9
	1,1
	3х380  В
	11,2
	32
	1338,79

	DPVF 15/10
	1,5
	3х380  В
	11,2
	35,4
	1426,76

	DPVF 15/11
	1,5
	3х380  В
	11,2
	39
	1551,08


	DPVF 15/13
	1,5
	3х380  В
	11,2
	46
	1727,02

	DPVF 15/15
	2,2
	3х380  В
	11,2
	53
	1913,16

	DPVF 15/17
	2,2
	3х380  В
	11,2
	60
	2089,10



27
Наименование 

Ном. мощность


[image: image145.png]


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы DPVF 24 (макс. расход – 30 м3/ч, макс. напор – 98 м)
	DPVF 24 - 10
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	30
	6
	881,36

	DPVF 24 - 20
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	30
	12
	911,06

	DPVF 24 - 30
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	30
	18
	987,90

	DPVF 24 - 40
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	30
	25
	1 108,98

	DPVF 24 - 50
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	30
	31
	1 171,23

	DPVF 24 - 60
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	30
	37
	1 359,60

	DPVF 24 - 70
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	30
	43
	1 421,83

	DPVF 24 - 80
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	30
	49
	1 669,65

	DPVF 24 - 90
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	30
	56
	1 892,78

	DPVF 24 - 100
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	30
	62
	2 041,95

	DPVF 24 - 110
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	30
	68
	2 094,08

	DPVF 24 - 120
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	30
	74
	2 612,69

	DPVF 24 - 160
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	30
	98
	2 959,20


[image: image146.png]


Насосы DPVF 32 (макс. расход 40 м3/ч, макс. напор – 238 м)
	DPVF 32 - 10
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	40
	20
	864,52

	DPVF 32 - 20
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	40
	40
	965,47

	DPVF 32 - 30
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	40
	60
	1 165,62

	DPVF 32 - 40
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	40
	80
	1 274,39

	DPVF 32 - 50
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	40
	100
	1 907,39

	DPVF 32 - 60
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	40
	119
	2 017,28

	DPVF 32 - 70
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	40
	139
	2 159,66

	DPVF 32 - 80
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	40
	159
	2 284,70

	DPVF 32 - 90
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	40
	179
	2 435,52

	DPVF 32 - 100
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	40
	198
	2 858,83

	DPVF 32 - 110
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	40
	218
	3 035,44

	DPVF 32 - 120
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	40
	238
	3 243,45


Насосы DPVF 45 (макс. расход – 60 м3/ч, макс. напор – 243 м)
	Насос DPVF 45 - 10 - 1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	60
	26
	967,70

	Насос DPVF 45 - 10
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	60
	20
	1 112,91

	Насос DPVF 45 - 20 - 1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	60
	50
	1 344,49

	Насос DPVF 45 - 20
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	60
	45
	1 418,47

	Насос DPVF 45 - 30 - 1
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	75
	2 008,86

	Насос DPVF 45 - 30
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	70
	2 009,97

	Насос DPVF 45 - 40 - 1
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	99
	2 147,33

	Насос DPVF 45 - 40
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	95
	2 243,22

	Насос DPVF 45 - 50 - 1
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	123
	2 509,53

	Насос DPVF 45 - 50
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	60
	120
	2 868,35

	Насос DPVF 45 - 60 - 1
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	60
	148
	2 914,89

	Насос DPVF 45 - 60
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	143
	2 961,43

	Насос DPVF 45 - 70 - 1
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	173
	3 010,75

	Насос DPVF 45 - 70
	30,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	168
	3 480,04

	Насос DPVF 45 - 80 - 1
	30,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	198
	3 541,17

	Насос DPVF 45 - 80
	30,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	193
	3 542,27

	Насос DPVF 45 - 90 - 1
	30,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	223
	3 586,01

	Насос DPVF 45 - 90
	37,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	119
	4 713,51

	Насос DPVF 45 -100 - 1
	37,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	250
	4 773,48

	Насос DPVF 45 -100
	37,0  кВт
	3 х 380 В
	60
	243
	4 948,42


Насосы DPVF 65 (макс. расход – 75 м3/ч, макс. напор – 157 м)
	DPVF 65 - 10
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	75
	18
	1 489,70

	DPVF 65 - 20
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	75
	35
	1 761,60

	DPVF 65 - 30
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	52
	2 000,44

	DPVF 65 - 40
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	70
	2 644,09

	DPVF 65 - 50
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	87
	2 918,82

	DPVF 65 - 60
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	104
	3 186,81

	DPVF 65 - 70
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	75
	122
	3 720,01

	DPVF 65 - 80
	22,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	139
	4 199,38

	DPVF 65 - 90
	30,0  кВт
	3 х 380 В
	75
	157
	4 393,94


 Насосы DPVF 85 (макс. расход – 110 м3/ч, макс. напор  – 175 м) 

[image: image26.png]



Вертикальные многоступенчатые насосы высокого давления cерии
DPLHS
Насосы DPLHS 6 (макс. расход – 8,5 м3/ч, макс. напор – 400 м)
	DPLHS 6-100
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	8,5
	200
	2 297,61

	DPLHS 6-120
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	8,5
	242
	2 432,17

	DPLHS 6-140
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	8,5
	277
	2 565,05

	DPLHS 6-160
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	8,5
	324
	3 140,27

	DPLHS 6-180
	11,0  кВт
	3 х 380 В
	8,5
	365
	3 273,73

	DPLHS 6-200
	15,0  кВт
	3 х 380 В
	8,5
	400
	3 408,29



29
Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы и оборудование компании Ebara
Самовсасывающие насосы JESX-JEX
Насосы JESX (макс. расход – 2,7 м3/ч, макс. напор – 42 м)
	JESX 5
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	2,7
	32
	110,44

	JESXM 5
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	2,7
	32
	110,44

	JESX 6
	0,44  кВт
	3 х 380 В
	2,7
	36
	114,10

	JESXM 6
	0,44  кВт
	1 х 220 В
	2,7
	36
	114,10

	JESX 8
	0,6 кВт
	3 х 380 В
	2,7
	42
	117,15

	JESXM 8
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	2,7
	42
	117,15


Насосы JEX (макс. расход – 4,6 м3/ч, макс. напор – 59 м)
	JEX 80
	0,6 кВт
	3 х 380 В
	4,5
	40
	145,56

	JEXM 80
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	4,5
	40
	145,56

	JEX 100
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	4,5
	45
	158,44

	JEXM 100
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	4,5
	45
	152,64

	JEX 120
	0,88  кВт
	3 х 380 В
	4,5
	50
	166,22

	JEXM 120
	0,88  кВт
	1 х 220 В
	4,5
	50
	159,73

	JEX 150
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	4,8
	59
	238,51

	JEXM 150
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	4,8
	59
	246,68


Самовсасывающие насосы JES-JE
[image: image27.png]


    Насосы JES (макс. расход – 2,7 м3/ч, макс. напор – 42 м)
Насосы JE (макс. расход – 4,6 м3/ч, макс. напор – 59 м)
	JE 80
	0,6 кВт
	3 х 380 В
	4,5
	40
	189,36

	JEM 80
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	4,5
	40
	189,36

	JE 100
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	4,5
	45
	210,07

	JEM 100
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	4,5
	45
	202,17

	JE 120
	0,88  кВт
	3 х 380 В
	4,5
	50
	223,60

	JEM 120
	0,88  кВт
	1 х 220 В
	4,5
	50
	214,98

	JE 150
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	4,8
	59
	297,56

	JEM 150
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	4,8
	59
	302,55


Горизонтальные многоступенчатые насосы серии COMPACT
Насосы COMPACT (макс. расход – 7 м3/ч, макс. напор – 85 м)
	Compaсt A/4
	0,3 кВт
	3 х 380 В
	4,6
	22
	120,44

	Compaсt A/6
	0,44  кВт
	3 х 380 В
	4,6
	35
	127,53

	Compaсt A/8
	0,6 кВт
	3 х 380 В
	4,6
	45
	137,83

	Compaсt A/10
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	4,6
	60
	192,66

	Compaсt A/12
	0,9 кВт
	3 х 380 В
	4,6
	74
	220,27

	Compaсt A/15
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	4,6
	85
	240,31

	Compaсt B/12
	0,9 кВт
	3 х 380 В
	7
	50
	220,27

	Compaсt B/15
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	7
	62
	240,24


Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Консольные моноблочные насосы серии CDX
Насосы CDX (макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 42 м)
[image: image28.png]



Насосы CDXM (макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 40 м)
	CDXM 70/05
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	5
	22
	142,46

	CDXM 70/07
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	5
	32
	151,49

	CDXM 90/10
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	6
	32
	164,70

	CDXM 120/07
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	11
	23
	177,90

	CDXM 120/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	9
	33
	209,86

	CDXM 120/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	9
	40
	295,34

	CDXM 200/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	15
	24
	255,73

	CDXM 200/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	15
	34
	304,37


Консольные моноблочные насосы серии CD
Насосы CD (макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 42 м)
[image: image29.png]



Насосы CDM (макс. расход – 15 м3/ч, макс. напор – 40 м)
	CDМ 70/05
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	5
	22
	184,58

	CDМ 70/07
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	5
	32
	189,15

	CDМ 70/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	5
	35
	228,81

	CDМ 90/10
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	6
	32
	214,32

	CDМ 120/07
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	11
	23
	257,03

	CDМ 120/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	9
	33
	296,69

	CDМ 120/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	9
	40
	381,36

	CDМ 200/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	15
	24
	303,56

	CDМ 200/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	15
	34
	388,22


Консольные моноблочные двухступенчатые насосы серии 2СDX
Насосы 2CDX (макс. расход – 13 м3/ч, макс. напор – 75 м)
[image: image30.png]




31
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	2CDX 120/40
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	9
	72
	622,51

	2CDX 200/30
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	13
	55
	507,98

	2CDX 200/40
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	13
	65
	622,51

	2CDX 200/50
	3,7 кВт
	3 х 380 В
	13
	75
	738,29


Насосы 2CDXM (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 67 м)
	2CDXM 70/10
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	5
	41
	228,85

	2CDXM 70/12
	0,9 кВт
	1 х 220 В
	5
	49
	255,08

	2CDXM 70/15
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	5
	58
	359,31

	2CDXM 70/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	5
	67
	408,14

	2CDXM 120/15
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	9
	46
	354,93

	2CDXM 120/20
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	9
	55
	385,54


Консольные моноблочные насосы серии 3M
Насосы 3M, 2900 об/мин (макс. расход – 132 м3/ч, макс. напор – 72 м)
[image: image31.png]



Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы 3M4, 1450 об/мин (макс. расход – 36 м3/ч, макс. напор – 18 м)
[image: image32.png]



Консольные моноблочные насосы серии 3LM-3LS 80 (НОВИНКА!)
Насосы 3LM-3LS 65-80, 2900 об/мин (макс. расход – 240 м3/ч, макс. напор – 95 м)
	3LS 65-250
	30 кВт
	3 х 380 В
	140
	75
	4103,9

	3LS 65-250
	37 кВт
	3 х 380 В
	145
	85
	4726,78

	3LМ 80-160
	11 кВт
	3 х 380 В
	200
	28
	2053,9

	3LМ 80-160
	13 кВт
	3 х 380 В
	220
	30
	2220,31

	3LМ 80-160
	15 кВт
	3 х 380 В
	230
	34
	2416,42

	3LМ 80-160
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	240
	38
	2527,16

	3LS 80-200
	22 кВт
	3 х 380 В
	220
	47
	3882,03

	3LS 80-200
	30 кВт
	3 х 380 В
	240
	58
	4236,19

	3LS 80-200
	37 кВт
	3 х 380 В
	240
	62
	4858,47

	3LS 80-250
	37 кВт
	3 х 380 В
	200
	70
	5089,24

	3LS 80-250
	45 кВт
	3 х 380 В
	230
	80
	5646,27

	3LS 80-250
	55 кВт
	3 х 380 В
	240
	95
	6625,08



33
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	


Линейные циркуляционные насосы серии LPS
Насосы LPS (макс. расход – 24 м3/ч, макс. напор – 20 м)
[image: image33.png]



Насосы LPS (макс. расход – 24 м3/ч, макс. напор – 20 м)
	LPS 25/08М
	0,08  кВт
	1 х 220 В
	4
	7
	277,03

	LPS 25/15М
	0,15  кВт
	1 х 220 В
	4
	10
	309,78

	LPS 25/25М
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	4
	14
	341,69

	LPS 32/25М
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	9
	12
	376,10

	LPS 32/40М
	0,4 кВт
	1 х 220 В
	9
	16
	408,92

	LPS 40/25М
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	12
	8
	408,92

	LPS 40/40М
	0,4 кВт
	1 х 220 В
	15
	12
	442,54

	LPS 40/75М
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	15
	17
	474,58

	LPS 50/40М
	0,4 кВт
	1 х 220 В
	20
	10
	497,12

	LPS 50/75М
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	24
	15
	529,75

	LPS 50/150М
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	24
	20
	585,51


Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы серии
MULTIGO
Насосы MULTIGO (макс. расход – 7 м3/ч, макс. напор – 84 м)
	MULTIGO 40/08
	0,6 кВт
	3 х 380 В
	4,5
	48
	378,98

	MULTIGO 40/10
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	4,5
	60
	407,46

	MULTIGO 40/12
	0,9 кВт
	3 х 380 В
	4,5
	72
	425,08

	MULTIGO 40/15
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	4,5
	84
	443,39

	MULTIGO 80/12
	0,9 кВт
	3 х 380 В
	7
	50
	425,08

	MULTIGO 80/15
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	7
	62
	461,02

	MULTIGO 80/20
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	7
	75
	483,39


Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Грязевые центробежные насосы с открытым рабочим  колесом серии DWO
Насосы DWO (макс. расход – 65 м3/ч, макс. напор – 18 м)
Погружные насосы для дренажа
Насос PERLA (макс. расход – 7,6 м3/ч, макс. напор – 9 м)
	PERLA 3 MA
	0,3 кВт
	1 х 220 В
	7,6
	9
	81,86

	PERLA 4 MA
	0,4 кВт
	1 х 220 В
	6
	6
	102,51


Насос OPTIMA (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 7,5 м)
	OPTIMA MA (с поплавковым выкл.)
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	9
	7,5
	126,41

	OPTIMA MS (с верт. поплавковым выкл.)
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	9
	7,5
	146,53


Насосы BEST (макс. расход – 22 м3/ч, макс. напор – 19 м)
	BEST ONE MA (с поплавковым выкл.)
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	10
	9
	168,75

	BEST ONE MS (с верт. поплавковым выкл.)
	0,25  кВт
	1 х 220 В
	10
	9
	208,03

	BEST 2
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	16
	13
	277,59

	BEST 2M (с поплавковым выкл.)
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	16
	13
	285,97

	BEST 3
	0,74  кВт
	3 х 380 В
	17
	15
	385,15

	BEST 3М  (с поплавковым выкл.)
	0,74  кВт
	1 х 220 В
	17
	15
	396,75

	BEST 4
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	20
	18
	434,75

	BEST 4M  (с поплавковым выкл.)
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	20
	18
	445,05

	BEST 5
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	22
	19
	465,66


Колодезные насосы серии IDROGO
Насосы IDROGO (макс. расход – 7,2 м3/ч, макс. напор – 84 м)
Погружные насосы для дренажа  и канализации
Насосы RIGHT (макс. расход – 18 м3/ч, макс. напор – 10,5 м)
	RIGHT 75
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	14
	9
	217,71

	RIGHT 75 M
	0,55  кВт
	1 × 220 В
	14
	9
	225,42

	RIGHT 100
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	18
	10,5
	245,59

	RIGHT 100 M
	0,75  кВт
	1 × 220 В
	18
	10,5
	245,59


Насосы DW (макс. расход – 54 м3/ч, макс. напор – 22  м)
	DW 75
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	30
	11
	389,83

	DW 75 M
	0,55  кВт
	1 × 220 В
	30
	11
	404,07

	DW 100
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	35
	13
	452,97

	DW 100 M
	0,75  кВт
	1 × 220 В
	35
	13
	467,32

	DW 150
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	41
	15
	537,71

	DW 150 M
	1.1 кВт
	1 × 220 В
	41
	15
	555,93

	DW 200
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	47
	18
	555,93

	DW 300
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	54
	22
	629,83


Трехдюймовые скважинные насосы серии SB 3 (НОВИНКА!)
Насосы SB 3 (макс. расход – 2,7 м3/ч, макс. напор – 80 м)
	SB 3-15
	0,37  кВт
	1 × 220 В
	2,7
	40
	459,98

	SB 3-23
	0,55  кВт
	1 × 220 В
	2,7
	60
	518,03

	SB 3-30
	0,75  кВт
	1 × 220 В
	2,7
	80
	578,90

	SB 3-45
	0,75  кВт
	1 × 220 В
	2,7
	80
	682,53



35
Старое наименНовааинмие


оНвоавонеиенаименование


Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы и оборудование компании Caprari
Консольные насосы серии MEC-A
[image: image34.png]


  Насосы MEC-A, 2900 об/мин (макс. расход – 414 м3/ч, макс. напор – 137 м)
Насосы MEC-A, 1450 об/мин (макс. расход – 374 м3/ч, макс. напор – 61 м)
	МЕС-A5/100
	30 кВт
	3 х 380 В
	213
	49
	5 183,98

	МЕС-A5/100
	37 кВт
	3 х 380 В
	216
	55
	5 476,17

	МЕС-A5/100
	45 кВт
	3 х 380 В
	219
	61
	5 890,04

	МЕС-A3/125
	30 кВт
	3 х 380 В
	260
	38
	5 684,84

	МЕС-A3/125
	37 кВт
	3 х 380 В
	337
	38
	5 978,04

	МЕС-A4/125
	30 кВт
	3 х 380 В
	311
	44
	5 328,98

	МЕС-A4/125
	37 кВт
	3 х 380 В
	334
	49
	5 622,88

	МЕС-A4/125
	45 кВт
	3 х 380 В
	230
	51
	6 036,17

	МЕС-A4/125
	55 кВт
	3 х 380 В
	311
	61
	6 883,11

	МЕС-A4/125
	75 кВт
	3 х 380 В
	374
	61
	6 764,72


Горизонтальные многоступенчатые насосы серии HMU
Насосы HMU, 2900 об/мин (макс. расход – 83 м3/ч, макс. напор – 286 м)
[image: image35.png]



Старое наименНовааинмие


оНвоавонеиенаименование


Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии PM Насосы PM, 2900 об/мин (макс. расход – 201 м3/ч, макс. напор – 319 м, по запросу: макс. расход – 600 м3/ч, макс. напор – 1000 м)
[image: image36.png]



Погружные насосы для дренажа  серии D
Насосы DX (Макс. расход – 36 м3/ч, макс. напор – 19,5 м)
Насосы DA (макс. расход – 55 м3/ч, макс. напор – 32 м)
Насосы DR (Макс. расход – 180 м3/ч, макс. напор – 39 м)
Погружные насосы для дренажа  и канализации серии M
Насосы MX (макс. расход – 28,5 м3/ч, макс. напор – 10 м)
Насосы MAM (макс. расход – 50 м3/ч, макс. напор – 19 м)
Насосы MAV (Макс. расход – 61,2 м3/ч, макс. напор – 14 м)
Насосы MXТ (с режущим механизмом) (макс. расход – 16,2 м3/ч, макс. напор – 13 м)
Насосы MAТ (с режущим механизмом) (макс. расход – 14,2 м3/ч, макс. напор – 34 м)
	МАТ11М2
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	14,2
	22
	756,96

	МАТ11Т2
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	14,2
	22
	672,75

	МАТ16М2
	1,6 кВт
	1 х 220 В
	14,2
	26
	959,54

	МАТ16Т2
	1,6 кВт
	3 х 380 В
	14,2
	26
	831,16

	МАТ22Т2
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	14,2
	34
	862,34



37
	Старое наименование
	Новое наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	у.е.*
без НДС


Погружные насосы с режущим механизмом серии KCT+
Насосы KCT, Ду 40, стандартного исполнения (макс. расход – 19 м3/ч, макс. напор – 53 м)
	Старое наименование
	Новое наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход м3/ч
	Макс. напор, м
	у.е.*
без НДС

	KCT040F  01521NG-E
	KCT040FG+001521N1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	20
	1 013,72

	KCT040F  01521NT-E
	KCT040FT+001521N1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	14
	24
	1 013,72

	KCT040F  01821ND-E
	KCT040FD+001821N1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	19
	24
	1 023,39

	KCT040F  01821NR-E
	KCT040FR+001821N1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	14
	28
	1 023,39

	KCT040F  02221NA-E
	KCT040FA+002221N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	28
	1 030,81

	KCT040F  02221NP-E
	KCT040FP+002221N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	14
	33
	1 030,81

	KCT040H 03021NG-E
	KCT040HG+003021N1
	3,0кВт
	3 х 380 В
	18
	35
	1 512,42

	KCT040H 04021ND-E
	KCT040HD+004021N1
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	41
	1 533,23

	KCT040H 05522NA-E
	KCT040HA+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	53
	1 663,09


Насосы KCT-Ех, Ду 40, взрывозащищенного исполнения (макс. расход – 19 м3/ч, макс. напор – 53 м)
	KCT040F  01521NG-EX
	KCT040FG+001521X1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	20
	1 174,77

	KCT040F  01521NT-EX
	KCT040FT+001521X1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	14
	24
	1 174,77

	KCT040F  01821ND-EX
	KCT040FD+001821X1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	19
	24
	1 184,41

	KCT040F  01821NR-EX
	KCT040FR+001821X1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	14
	28
	1 184,41

	KCT040F  02221NA-EX
	KCT040FA+002221X1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	28
	1 191,83

	KCT040F  02221NP-EX
	KCT040FP+002221X1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	14
	33
	1 191,83

	KCT040H 03021NG-EX
	KCT040HG+003021X1
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	35
	1 603,71

	KCT040H 04021ND-EX
	KCT040HD+004021X1
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	41
	1 624,48

	KCT040H 05522NA-EX
	KCT040HA+005522X1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	53
	1 873,84


Погружные канализационные насосы серии KС+
Насосы KC-E, Ду 65, стандартного исполнения (макс. расход – 71 м3/ч, макс. напор – 26 м)
	KCMEF 01521NG-E
	KCM065FG+001521N1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	19
	857,15

	KCMEF 01821ND-E
	KCM065FD+001821N1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	66
	22
	950,65

	KCMEF 02221NA-E
	KCM065FA+002221N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	71
	26
	1 041,18

	KCVEF 01141NG-E
	KCW065FG+001241N1
	1,25  кВт
	3 х 380 В
	55
	8
	845,27

	KCVEF 01541ND-E
	KCW065FD+001641N1
	1,6 кВт
	3 х 380 В
	69
	9
	919,49

	KCVEF 01841NA-E
	KCW065FA+002241N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	78
	12
	992,94


Насосы KC-Eх, Ду 65, взрывозащищенного исполнения
(макс. расход – 71 м3/ч, макс. напор – 26 м)
	KCMEF01521NG-EX
	KCM065FG+001521X1
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	19
	1 022,64

	KCMEF01821ND-EX
	KCM065FD+001821X1
	1,8 кВт
	3 х 380 В
	66
	22
	1 116,14

	KCMEF02221NA-EX
	KCM065FA+002221X1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	71
	26
	1 206,67

	KCVEF01141NG-EX
	KCW065FG+001241X1
	1,25  кВт
	3 х 380 В
	55
	8
	1 010,00

	KCVEF01541ND-EX
	KCW065FD+001641X1
	1,6 кВт
	3 х 380 В
	69
	9
	1 084,97

	KCVEF01841NA-EX
	KCW065FA+002241X1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	78
	12
	1 157,68


Насосы KC-E, Ду 80, стандартного исполнения (макс. расход – 151 м3/ч, макс. напор – 64 м)
	KCW080H01161NE-E
	KCW080HE+001161N1
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	68
	9
	1 503,53

	KCW080H01161NA-E
	KCW080HA+001161N1
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	68
	9
	1 503,53

	KCW080H01141NM-E
	KCW080HM+001241N1
	1,25  кВт
	3 х 380 В
	65
	9
	1 156,99

	KCW080H01541NI-E
	KCW080HI+001641N1
	1,6 кВт
	3 х 380 В
	80
	11
	1 269,76

	KCW080H01841NG-E
	KCW080HG+002241N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	105
	12
	1 392,22

	KCW080H02241NE-E
	KCW080HE+002741N1
	2,7 кВт
	3 х 380 В
	110
	14
	1 659,38

	KCW080H03041NC-E
	KCW080HC+003541N1
	3,5 кВт
	3 х 380 В
	127
	16
	1 896,12

	KCW080H04041NA-E
	KCW080HA+005141N1
	5,1 кВт
	3 х 380 В
	131
	18
	2 379,97

	KCW080H05522NW-E
	KCW080HW+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	68
	24
	2 340,61

	KCW080H05522NT-E
	KCW080HT+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	60
	26
	2 340,61

	KCW080H05522NP-E
	KCW080HP+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	50
	28
	2 340,61

	KCW080H05522NR-E
	KCW080HR+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	35
	30
	2 340,61

	KCW080H05522NQ-E
	KCW080HQ+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	27
	32
	2 340,61

	KCW080H05522NN-E
	KCW080HN+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	20
	35
	2 340,61

	KCW080L11022NR-E
	KCW080LR+011022N1
	11 кВт
	3 х 380 В
	135
	32
	3 768,47

	KCW080L15022NP-E
	KCW080LP+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	155
	40
	3 994,82

	KCW080L15022NL-E
	KCW080LL+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	90
	47
	3 994,82

	KCW080L15022NG-E
	KCW080LG+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	57
	54
	3 994,82

	KCW080L15022ND-E
	KCW080LD+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	38
	58
	3 994,82


	Старое наименНовааинмие
	оНвоавонеиенаименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	KCW080L15022NA-E
	KCW080L A+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	22
	64
	3 994,82

	KCMFH01161NG-E
	KCM080HG+001161N1
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	60
	5
	1 470,12

	KCMFH01161ND-E
	KCM080HD+001161N1
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	69
	6
	1 470,12

	KCMFH01161NA-E
	KCM080HA+001161N1
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	81
	7
	1 470,12

	KCMFH01141NG-E
	KCM080HG+001241N1
	1,25  кВт
	3 х 380 В
	90
	9
	1 153,98

	KCMFH01541ND-E
	KCM080HD+001641N1
	1,6 кВт
	3 х 380 В
	100
	11
	1 340,26

	KCMFH01841NA-E
	KCM080HA+002241N1
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	120
	15
	1 364,04

	KCMFL05522NI-E
	KCM080LI+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	126
	27
	2 823,00

	KCMFL05522NG-E
	KCM080LG+005522N1
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	130
	34
	2 823,00

	KCMFL07522NE-E
	KCM080LE+007522N1
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	140
	40
	3 333,58

	KCMFL09022NC-E
	KCM080LC+009222N1
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	146
	46
	3 785,54

	KCMFL11022NA-E
	KCM080L A+011022N1
	11 кВт
	3 х 380 В
	152
	52
	4 639,71

	KCMFL15022NP-E
	KCM080LP+015022N1
	15 кВт
	3 х 380 В
	140
	50
	5 018,92


Насосы KC-E, Ду 100, стандартного исполнения (макс. расход – 240 м3/ч, макс. напор – 84 м)
[image: image37.png]



Насосы KC-E, Ду 100, с рубашкой охлаждения (макс. расход – 240 м3/ч, макс. напор – 84 м)
	KCM100N22022RG-E
	KCM100NG+025022N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	198
	49
	по запросу

	KCM100N22022RF-E
	KCM100NF+025022N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	198
	54
	по запросу

	KCM100N22022RE-E
	KCM100NE+025022N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	180
	60
	по запросу

	KCM100N22022RD-E
	KCM100ND+025022N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	126
	67
	по запросу

	KCM100N22022RC-E
	KCM100NC+025022N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	108
	72
	по запросу

	KCM100N30022RD-E
	KCM100ND+032022N1/R
	32 кВт
	3 х 380 В
	180
	67
	по запросу

	KCM100N30022RC-E
	KCM100NC+032022N1/R
	32 кВт
	3 х 380 В
	180
	73
	по запросу

	KCM100N30022RB-E
	KCM100NB+032022N1/R
	32 кВт
	3 х 380 В
	180
	78
	по запросу

	KCM100N30022RA-E
	KCM100NA+032022N1/R
	32 кВт
	3 х 380 В
	151
	82
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 150, стандартного исполнения (макс. расход – 600 м3/ч, макс. напор – 40 м)
	KCM150L04061NG-E
	KCM150LG+004061N1
	4 кВт
	3 х 380 В
	170
	9
	3 743,99

	KCM150L04061ND-E
	KCM150LD+004061N1
	4 кВт
	3 х 380 В
	195
	10
	3 743,99

	KCM150L04061NA-E
	KCM150L A+004061N1
	4 кВт
	3 х 380 В
	225
	12,5
	3 743,99

	KCMIN11042NL-E
	KCM150NL+014042N1
	14 кВт
	3 х 380 В
	396
	27
	по запросу

	KCMIN15042NG-E
	KCM150NG+018042N1
	18 кВт
	3 х 380 В
	396
	31
	по запросу

	KCMIN18542ND-E
	KCM150ND+020042N1
	20 кВт
	3 х 380 В
	432
	35
	по запросу

	KCMIN22042NA-E
	KCM150NA+025042N1
	25 кВт
	3 х 380 В
	468
	39
	по запросу



39
Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы KC-E, Ду 150, для установки с опорной плитой TSK (макс. расход – 370 м3/ч, макс. напор – 28 м)
	KCM150L05542NG-E
	KCM150LG+006542N1/P
	6,5 кВт
	3 х 380 В
	252
	19
	3 313,55

	KCM150L07542ND-E
	KCM150LD+008542N1/P
	8,5 кВт
	3 х 380 В
	324
	24
	3 920,59

	KCM150L09042NA-E
	KCM150L A+011242N1/P
	11,2  кВт
	3 х 380 В
	360
	28
	4 138,03


Насосы KC-E, Ду 150, для установки с опорной плитой ВАК (макс. расход – 370 м3/ч, макс. напор – 28 м)
	НОВИНКА!
	KCM150LG+006542N1/D
	6,5 кВт
	3 х 380 В
	252
	19
	3 313,55

	
	KCM150LD+008542N1/D
	8,5 кВт
	3 х 380 В
	324
	24
	3 920,59

	
	KCM150L A+011242N1/D
	11,2  кВт
	3 х 380 В
	360
	28
	4 138,03


Насосы KC-E, Ду 150, с рубашкой охлаждения (макс. расход – 600 м3/ч, макс. напор – 40 м)
	KCMIN11042RL-E
	KCM150NL+014042N1/R
	14 кВт
	3 х 380 В
	396
	27
	по запросу

	KCMIN15042RG-E
	KCM150NG+018042N1/R
	18 кВт
	3 х 380 В
	396
	31
	по запросу

	KCMIN18542RD-E
	KCM150ND+020042N1/R
	20 кВт
	3 х 380 В
	432
	35
	по запросу

	KCMIN22042RA-E
	KCM150NA+025042N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	468
	39
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 150 (II), стандартного исполнения (макс. расход – 650 м3/ч, макс. напор – 64 м)
	KCM150R30042NL-E
	KCM150RL+034042N1
	34 кВт
	3 х 380 В
	630
	45
	по запросу

	KCM150R37042NG-E
	KCM150RG+042042N1
	42 кВт
	3 х 380 В
	630
	51
	по запросу

	KCM150R45042ND-E
	KCM150RD+051042N1
	51 кВт
	3 х 380 В
	630
	58
	по запросу

	KCM150R55042NA-E
	KCM150RA+062042N1
	62 кВт
	3 х 380 В
	630
	64
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 150 (II), с рубашкой охлаждения (макс. расход – 650 м3/ч, макс. напор – 64 м)
	KCM150R30042RL-E
	KCM150RL+034042N1/R
	34 кВт
	3 х 380 В
	630
	45
	по запросу

	KCM150R37042RG-E
	KCM150RG+042042N1/R
	42 кВт
	3 х 380 В
	630
	51
	по запросу

	KCM150R45042RD-E
	KCM150RD+051042N1/R
	51 кВт
	3 х 380 В
	630
	58
	по запросу

	KCM150R55042RA-E
	KCM150RA+062042N1/R
	62 кВт
	3 х 380 В
	630
	64
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 200, стандартного исполнения (макс. расход – 940 м3/ч, макс. напор – 26 м)
	KCMMP07562NG-E
	KCM200PG+009062N1
	9 кВт
	3 х 380 В
	468
	13
	по запросу

	KCMMP11062ND-E
	KCM200PD+013062N1
	13 кВт
	3 х 380 В
	540
	20
	по запросу

	KCMMP15062NA-E
	KCM200PA+018062N1
	18 кВт
	3 х 380 В
	612
	23
	по запросу

	KCD200N05562NL-E
	KCD200NL+006562N1
	6,5 кВт
	3 х 380 В
	432
	6
	по запросу

	KCD200N05562NG-E
	KCD200NG+006562N1
	6,5 кВт
	3 х 380 В
	504
	8
	по запросу

	KCD200N05562NA-E
	KCD200NA+006562N1
	6,5 кВт
	3 х 380 В
	576
	10
	по запросу

	KCD200N07562NL-E
	KCD200NL+009062N1
	9 кВт
	3 х 380 В
	450
	6
	по запросу

	KCD200N07562NG-E
	KCD200NG+009062N1
	9 кВт
	3 х 380 В
	540
	8
	по запросу

	KCD200N07562NA-E
	KCD200NA+009062N1
	9 кВт
	3 х 380 В
	610
	11
	по запросу

	KCD200N11042NL-E
	KCD200NL+014042N1
	14 кВт
	3 х 380 В
	648
	13
	по запросу

	KCD200N15042NG-E
	KCD200NG+018042N1
	18 кВт
	3 х 380 В
	792
	18
	по запросу

	KCD200N18542ND-E
	KCD200ND+020042N1
	20 кВт
	3 х 380 В
	792
	19
	по запросу

	KCD200N22042NA-E
	KCD200NA+025042N1
	25 кВт
	3 х 380 В
	936
	25
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 200, с рубашкой охлаждения (макс. расход – 940 м3/ч, макс. напор – 26 м)
	KCMMP07562RG-E
	KCM200PG+009062N1/R
	9 кВт
	3 х 380 В
	468
	13
	по запросу

	KCMMP11062RD-E
	KCM200PD+013062N1/R
	13 кВт
	3 х 380 В
	540
	20
	по запросу

	KCMMP15062RA-E
	KCM200PA+018062N1/R
	18 кВт
	3 х 380 В
	612
	23
	по запросу

	KCD200N07562RL-E
	KCD200NL+009062N1/R
	9 кВт
	3 х 380 В
	450
	6
	по запросу

	KCD200N07562RG-E
	KCD200NG+009062N1/R
	9 кВт
	3 х 380 В
	540
	8
	по запросу

	KCD200N07562RA-E
	KCD200NA+009062N1/R
	9 кВт
	3 х 380 В
	610
	11
	по запросу

	KCD200N11042RL-E
	KCD200NL+014042N1/R
	14 кВт
	3 х 380 В
	648
	13
	по запросу

	KCD200N15042RG-E
	KCD200NG+018042N1/R
	18 кВт
	3 х 380 В
	792
	18
	по запросу

	KCD200N18542RD-E
	KCD200ND+020042N1/R
	20 кВт
	3 х 380 В
	792
	19
	по запросу

	KCD200N22042RA-E
	KCD200NA+025042N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	936
	25
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 250, стандартного исполнения (макс. расход – 1100 м3/ч, макс. напор – 14 м)
	KCD250P07562NG-E
	KCD250PG+009062N1
	9 кВт
	3 х 380 В
	720
	7
	по запросу

	KCD250P11062ND-E
	KCD250PD+013062N1
	13 кВт
	3 х 380 В
	900
	11
	по запросу

	KCD250P15062NA-E
	KCD250PA+018062N1
	18 кВт
	3 х 380 В
	1080
	14
	по запросу


Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы KC-E, Ду 250, с рубашкой охлаждения (макс. расход – 1100 м3/ч, макс. напор – 14 м)
	KCD250P07562RG-E
	KCD250PG+009062N1/R
	9 кВт
	3 х 380 В
	720
	7
	по запросу

	KCD250P11062RD-E
	KCD250PD+013062N1/R
	13 кВт
	3 х 380 В
	900
	11
	по запросу

	KCD250P15062RA-E
	KCD250PA+018062N1/R
	18 кВт
	3 х 380 В
	1080
	14
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 250 (II), стандартного исполнения (макс. расход – 1150 м3/ч, макс. напор – 35 м)
	KCM250Z18582NA-E
	KCM250ZA+021082N1
	21 кВт
	3 х 380 В
	900
	19
	по запросу

	KCM250R22062NL-E
	KCM250RL+025062N1
	25 кВт
	3 х 380 В
	972
	23
	по запросу

	KCM250R30062NG-E
	KCM250RG+034062N1
	34 кВт
	3 х 380 В
	1044
	28
	по запросу

	KCM250R37062ND-E
	KCM250RD+042062N1
	42 кВт
	3 х 380 В
	1080
	32
	по запросу

	KCM250R45062NA-E
	KCM250RA+051062N1
	51 кВт
	3 х 380 В
	1080
	35
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 250 (II), с рубашкой охлаждения (макс. расход – 1150 м3/ч, макс. напор – 35 м)
	KCM250Z18582RA-E
	KCM250ZA+021082N1/R
	21 кВт
	3 х 380 В
	900
	19
	по запросу

	KCM250R22062RL-E
	KCM250RL+025062N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	972
	23
	по запросу

	KCM250R30062RG-E
	KCM250RG+034062N1/R
	34 кВт
	3 х 380 В
	1044
	28
	по запросу

	KCM250R37062RD-E
	KCM250RD+042062N1/R
	42 кВт
	3 х 380 В
	1080
	32
	по запросу

	KCM250R45062RA-E
	KCM250RA+051062N1/R
	51 кВт
	3 х 380 В
	1080
	35
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 300 (II), стандартного исполнения (макс. расход – 1900 м3/ч, макс. напор – 23 м)
	KCD300Z15082ND-E
	KCD300ZD+017082N1
	17 кВт
	3 х 380 В
	1260
	11
	по запросу

	KCD300Z18582NA-E
	KCD300ZA+021082N1
	21 кВт
	3 х 380 В
	1368
	13
	по запросу

	KCD300R22062NM-E
	KCD300RM+025062N1
	25 кВт
	3 х 380 В
	1296
	12
	по запросу

	KCD300R30062NG-E
	KCD300RG+034062N1
	34 кВт
	3 х 380 В
	1440
	16
	по запросу

	KCD300R37062ND-E
	KCD300RD+042062N1
	42 кВт
	3 х 380 В
	1728
	20
	по запросу

	KCD300R45062NA-E
	KCD300RA+051062N1
	51 кВт
	3 х 380 В
	1800
	23
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 300 (II), с рубашкой охлаждения (макс. расход – 1900 м3/ч, макс. напор – 23 м)
	KCD300Z15082RE-E
	KCD300ZE+017082N1/R
	17 кВт
	3 х 380 В
	1260
	11
	по запросу

	KCD300Z18582RB-E
	KCD300ZB+021082N1/R
	21 кВт
	3 х 380 В
	1368
	13
	по запросу

	KCD300R22062RN-E
	KCD300RN+025062N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	1296
	12
	по запросу

	KCD300R30062RH-E
	KCD300RH+034062N1/R
	34 кВт
	3 х 380 В
	1440
	16
	по запросу

	KCD300R37062RE-E
	KCD300RE+042062N1/R
	42 кВт
	3 х 380 В
	1728
	20
	по запросу

	KCD300R45062RB-E
	KCD300RB+051062N1/R
	51 кВт
	3 х 380 В
	1800
	23
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 350 (II), стандартного исполнения (макс. расход – 2150 м3/ч, макс. напор – 16 м)
	KCD350R18582NS-E
	KCD350RS+021082N1
	21 кВт
	3 х 380 В
	8,4
	1476
	по запросу

	KCD350R22082NO-E
	KCD350RO+025082N1
	25 кВт
	3 х 380 В
	10,1
	1656
	по запросу

	KCD350R30082NG-E
	KCD350RG+034082N1
	34 кВт
	3 х 380 В
	13,8
	2016
	по запросу

	KCD350R37082NA-E
	KCD350RA+042082N1
	42 кВт
	3 х 380 В
	16,1
	2160
	по запросу


Насосы KC-E, Ду 350 (II), с рубашкой охлаждения (макс. расход – 2150 м3/ч, макс. напор – 16 м)
	KCD350R18582RT-E
	KCD350RT+021082N1/R
	21 кВт
	3 х 380 В
	8,4
	1476
	по запросу

	KCD350R22082RP-E
	KCD350RP+025082N1/R
	25 кВт
	3 х 380 В
	10,1
	1656
	по запросу

	KCD350R30082RH-E
	KCD350RH+034082N1/R
	34 кВт
	3 х 380 В
	13,8
	2016
	по запросу

	KCD350R37082RB-E
	KCD350RB+042082N1/R
	42 кВт
	3 х 380 В
	16,1
	2160
	по запросу



41
Принадлежности для погружных насосов KC+, KCT+, M и D
Вильчатые опоры для стационарной погружной установки насоса
	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKF 2"
	217,91

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAK 300/250 3"
	1 788,42

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAK 350/300 3"
	2 318,30

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAK040 3/ "
4
	74,20

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAK040A
	271,06

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKE 2"
	260,05

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKF/E 2"
	263,74

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKF/E-A 2"
	262,65

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKF-A 2"
	269,22

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKG 2"
	297,61

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKG/F 2"
	224,65

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKM/I 3"
	696,90

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKN/M 3"
	1 556,78

	Вильчатая опора для автоматического присоединения BAKVI 2"
	481,69


Колена  фланцевые для присоединения гибкого шланга
	Колено для присоединения гибкого шланга CFF 11/ "
2
	68,03

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP100
	231,64

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP150
	352,03

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP200
	743,27

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP250
	1 052,25

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP65
	197,00

	Колено для присоединения гибкого шланга CFP80
	185,14


Направляющие рельсы для спуска насосов
	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 2" (6 м, гальванизированная сталь)
	166,68

	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 2" X (6 м, нержавеющая сталь)
	457,83

	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 3" (6 м, гальванизированная сталь)
	255,38

	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 3" X (6 м, нержавеющая сталь)
	659,37

	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 3/ " (6 м, гальванизированная сталь)
4
	57,83

	Направляющие рельсы для спуска насосов TUB 3/ " X (6 м, нержавеющая сталь)
4
	166,89


Обратные клапаны шаровые
	Обратный клапан шаровой VPB 11/ ", р/р Ду 40
2
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB 2", р/р, Ду 50
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-065, ф/ф, Ду 65
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-080, ф/ф, Ду 80
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-080А, ф/ф, Ду 80
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-100, ф/ф, Ду 100
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-150, ф/ф, Ду 150
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-200, ф/ф, Ду 200
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-250, ф/ф, Ду 250
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-300, ф/ф, Ду 300
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-350, ф/ф, Ду 350
	по запросу

	Обратный клапан шаровой VPB-400, ф/ф, Ду 400
	по запросу


Основания для вертикальной установки насоса в сухой камере
	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK100A
	737,70

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK150A/R
	1 296,86

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK250A
	1 374,39

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK250A/R
	1 374,39

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK300A/R
	1 674,43

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSK350A/R
	2 116,72

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSKIA
	990,41

	Основание для вертикальной установки в сухой камере TSKMA
	1 057,90


Основания для горизонтальной установки насоса в сухой камере
	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 150-200
	962,17

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 150-225
	962,17

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 150-250
	962,17


	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 250-200
	1 017,79

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 250-225
	1 017,79

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 250-250
	1 017,79

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 350-200
	1 104,42

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 350-225
	1 104,42

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK 350-250
	1 104,42

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOK100
	574,54

	Основание для горизонтальной установки в сухой камере SOKM
	547,19


Основания для погружной переносной установки насоса
	Основание для погружной переносной установки TSK100B
	336,52

	Основание для погружной переносной установки TSK100B/N
	481,54

	Основание для погружной переносной установки TSK150B/R
	529,47

	Основание для погружной переносной установки TSK250B
	411,30

	Основание для погружной переносной установки TSK250B/R
	538,06

	Основание для погружной переносной установки TSK350B/R
	538,06

	Основание для погружной переносной установки TSK80B
	162,32

	Основание для погружной переносной установки TSKMB
	274,50


Выключатели поплавковые
	Поплавковый выключатель IGM/5 (кабель 5 м)
	20,97

	Прибор контроля уровня жидкости RLE/10 (кабель 10 м)
	94,07

	Прибор контроля уровня жидкости RLE/15 (кабель 15 м)
	109,45

	Прибор контроля уровня жидкости RLE/20 (кабель 20 м)
	122,38


Скобы крепежные
	Скоба GRI D.10 (гальванизированная сталь)
	0,95

	Скоба GRI D.10 X (нержавеющая сталь)
	9,48

	Скоба GRI D.14 X (нержавеющая сталь)
	39,84

	Скоба GRI D.16 (гальванизированная сталь)
	3,80

	Скоба GRI D.8 (гальванизированная сталь)
	0,95

	Скоба GRI D.8 X (нержавеющая сталь)
	7,57


Цепи  грузовые
	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.10
	43,96

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.12X
	538,99

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.5X
	67,13

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.6
	20,68

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.6X
	94,85

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.8
	29,29

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.8X
	160,51

	Цепь для спуска по направляющим (5 м) CAT D.14
	113,23



43
Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Скважинные насосы E4XР (М) (питающее напряжение 1 х 220 В) (100 мм)
Насосы E4XР15 (М) (макс. расход – 1,6 м3/ч, макс. напор – 280 м)
	НОВИНКА!
	E4XP15/13+ MC405M
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	1,56
	72
	473,46

	
	E4XP15/19+ MC4075M
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	1,56
	110
	526,88

	
	E4XP15/26+ MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	1,56
	140
	578,84

	
	E4XP15/39+ MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	1,56
	220
	722,08

	
	E4XP15/50+ MCK42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	1,56
	280
	964,73


Насосы E4XР20 (М) (макс. расход – 2,5 м3/ч, макс. напор – 380 м)
	E4X AT/10+MC405M
	E4XP20/9+MC405M
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	51
	444,52

	E4X AT/16+MC4075M
	E4XP20/14+MC4075M
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	80
	496,47

	E4X AT/21+MC41M
	E4XP20/19+MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	115
	535,06

	E4X AT/32+MCH415M
	E4XP20/29+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	168
	630,05

	E4X AT/43+MCH42M
	E4XP20/38+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	220
	762,89

	НОВИНКА!
	E4XP20/50+MCK43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	294
	998,87

	
	E4XP20/57+MCK43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	330
	1 045,64


Насосы E4XР25 (М) (макс. расход – 3,9 м3/ч, макс. напор – 420 м)
	E4XBS/7+MC405M
	E4XP25/6+MC405M
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	4
	37
	430,43

	E4XBS/10+MC4075M
	E4XP25/9+MC4075M
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	4
	56
	465,32

	E4XBS/14+MC41M
	E4XP25/12+MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	4
	75
	491,27

	E4XBS/20+MCH415M
	E4XP25/18+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	4
	120
	566,97

	E4XBS/27+MCH42M
	E4XP25/25+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	4
	155
	656,75

	E4XBS/33+MCK43M
	E4XP25/31+MCK43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	4
	193
	854,16

	E4XBS/40+MCK43M
	E4XP25/37+MCK43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	4
	230
	922,43


Насосы E4XР30 (М) (макс. расход – 5,4 м3/ч, макс. напор – 330 м)
	E4XCT/6+MC405M
	E4XP30/5+MC405M
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	5,3
	28
	424,49

	E4XCT/10+MC4075M
	E4XP30/8+MC4075M
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	5,3
	45
	466,79

	E4XCT/13+MC41M
	E4XP30/11+MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	5,3
	62
	494,25

	E4XCT/20+MCH415M
	E4XP30/16+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	5,3
	92
	572,90

	E4XCT/27+MCH42M
	E4XP30/21+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	5,3
	120
	663,46

	E4XCT/41+MCK43M
	E4XP30/32+MCK43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	5,3
	158
	912,79


Насосы E4XР35 (М) (макс. расход – 7,2 м3/ч, макс. напор – 300 м)
	E4XDT/6+MC4075M
	E4XP35/5+MC4075M
	0,55  кВт
	1 х 220 В
	7,2
	29
	443,78

	E4XDT/8+MC41M
	E4XP35/7+MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	7,2
	41
	465,32

	E4XDT/12+MCH415M
	E4XP35/10+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	7,2
	59
	526,15

	E4XDT/18+MCH42M
	E4XP35/14+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	7,2
	82
	615,21

	E4XDT/26+MCH43M
	E4XP35/20+MCH43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	7,2
	122
	753,98


Насосы E4XР40 (М) (макс. расход – 10,8 м3/ч, макс. напор – 300 м)
	E4XFS/5+MC41M
	E4XP40/6+MC41M
	0,75  кВт
	1 х 220 В
	10,7
	32
	474,21

	E4XFS/7+MCH415M
	E4XP40/9+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	10,7
	47
	523,92

	E4XFS/11+MCH42M
	E4XP40/12+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	10,7
	63
	604,08

	E4XFS/16+MCH43M
	E4XP40/17+MCH43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	10,7
	90
	732,46


Насосы E4XР50 (М) (макс. расход – 14,4 м3/ч, макс. напор – 225 м)
	E4XGS/5+MCH415M
	E4XP50/6+MCH415M
	1,1 кВт
	1 х 220 В
	14,3
	34
	523,17

	E4XGS/7+MCH42M
	E4XP50/8+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	14,3
	45
	583,29

	E4XGS/11+MCH43M
	E4XP50/12+MCH43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	14,3
	68
	708,72


Насосы E4XР60 (М) (макс. расход – 23,4 м3/ч, макс. напор – 125 м)
	E4XH/4+MCH42M
	E4XP60/5+MCH42M
	1,5 кВт
	1 х 220 В
	23,3
	26
	612,98

	E4XH/6+MCH43M
	E4XP60/7+MCH43M
	2,2 кВт
	1 х 220 В
	23,3
	37
	724,29


Скважинные насосы E4ХР (питающее напряжение 3 х 380 В) (100 мм)
Насосы E4XР15 (макс. расход – 1,6 м3/ч, макс. напор – 280 м)
	НОВИНКА!
	E4XP15/13+ MC405
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	1,56
	72
	464,55

	
	E4XP15/19+ MC4075
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	1,56
	110
	510,58

	
	E4XP15/26+ MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	1,56
	140
	570,67

	
	E4XP15/39+ MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	1,56
	220
	702,78

	
	E4XP15/50+ MCK42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	1,56
	280
	892,77


Насосы E4XР20 (макс. расход – 2,5 м3/ч, макс. напор – 380 м)
	E4X AT/10+MC405
	E4XP20/9+MC405
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	2,5
	51
	435,60

	E4X AT/16+MC4075
	E4XP20/14+MC4075
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	2,5
	80
	480,13

	E4X AT/21+MC41
	E4XP20/19+MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	2,5
	115
	526,88

	E4X AT/32+MCH415
	E4XP20/29+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	2,5
	168
	610,76

	E4X AT/43+MCH42
	E4XP20/38+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	2,5
	220
	733,96


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	НОВИНКА!
	E4XP20/50+MCK43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	2,5
	294
	923,18

	
	E4XP20/57+MCK43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	2,5
	330
	969,95

	
	E4XP20/66+MCR44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	2,5
	382
	1 115,38


Насосы E4XР25 (макс. расход – 3,9 м3/ч, макс. напор – 420 м)
	E4XBS/7+MC405
	E4XP25/6+MC405
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	4
	37
	421,51

	E4XBS/10+MC4075
	E4XP25/9+MC4075
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	4
	56
	448,97

	E4XBS/14+MC41
	E4XP25/12+MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	4
	75
	483,11

	E4XBS/20+MCH415
	E4XP25/18+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	4
	120
	547,66

	E4XBS/27+MCH42
	E4XP25/25+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	4
	155
	627,81

	E4XBS/33+MCK43
	E4XP25/31+MCK43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	4
	193
	778,46

	E4XBS/40+MCK43
	E4XP25/37+MCK43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	4
	230
	846,74

	E4XBS/47+MCK44
	E4XP25/43+MCR44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	4
	265
	980,34

	E4XBS/54+MCK44
	E4XP25/50+MCR44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	4
	300
	1 022,64

	НОВИНКА!
	E4XP25/57+MCR455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	4
	355
	1 191,08

	
	E4XP25/66+MCR455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	4
	405
	1 257,13


Насосы E4XР30 (макс. расход – 5,4 м3/ч, макс. напор – 330 м)
	E4XCT/6+MC405
	E4XP30/5+MC405
	0,37  кВт
	3 х 380 В
	5,3
	28
	415,58

	E4XCT/10+MC4075
	E4XP30/8+MC4075
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	5,3
	45
	450,46

	E4XCT/13+MC41
	E4XP30/11+MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	5,3
	62
	486,07

	E4XCT/20+MCH415
	E4XP30/16+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	92
	553,60

	E4XCT/27+MCH42
	E4XP30/21+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	120
	634,51

	E4XCT/41+MCK43
	E4XP30/32+MCK43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	158
	837,10

	НОВИНКА!
	E4XP30/43+MCR44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	250
	1 171,05

	
	E4XP30/51+MCR455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	300
	1 211,12

	
	E4XP30/57+MCR455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	5,3
	330
	0,00


Насосы E4XР35 (макс. расход – 33 м3/ч, макс. напор – 385 м)
	E4XDT/6+MC4075
	E4XP35/5+MC4075
	0,55  кВт
	3 х 380 В
	7,2
	29
	427,46

	E4XDT/8+MC41
	E4XP35/7+MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	7,2
	41
	457,12

	E4XDT/12+MCH415
	E4XP35/10+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	59
	506,85

	E4XDT/18+MCH42
	E4XP35/14+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	82
	586,27

	E4XDT/26+MCH43
	E4XP35/20+MCH43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	122
	687,92

	E4XDT/34+MCK44
	E4XP35/27+MCH44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	162
	849,71

	НОВИНКА!
	E4XP35/36+MCR455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	218
	1 098,33

	
	E4XP35/44+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	267
	1 260,83

	
	E4XP35/50+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	300
	1 304,63


Насосы E4XР40 (макс. расход – 7,2 м3/ч, макс. напор – 300 м)
	E4XFS/5+MC41
	E4XP40/6+MC41
	0,75  кВт
	3 х 380 В
	10,7
	32
	466,04

	E4XFS/7+MCH415
	E4XP40/9+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	47
	504,65

	E4XFS/11+MCH42
	E4XP40/12+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	63
	575,12

	E4XFS/16+MCH43
	E4XP40/17+MCH43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	90
	666,41

	E4XFS/21+MCH44
	E4XP40/23+MCH44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	125
	799,98

	E4XFS/29+MCK455
	E4XP40/30+MCH455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	165
	983,29

	НОВИНКА!
	E4XP40/36+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	198
	1 187,39

	
	E4XP40/42+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	225
	1 243,78

	
	E4XP40/48+MCR410
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	265
	1 432,28

	
	E4XP40/56+MCR410
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	10,7
	310
	1 506,48


Насосы E4XР50 (макс. расход – 14,4 м3/ч, макс. напор – 225 м)
	E4XGS/5+MCH415
	E4XP50/6+MCH415
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	34
	503,88

	E4XGS/7+MCH42
	E4XP50/8+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	45
	554,37

	E4XGS/11+MCH43
	E4XP50/12+MCH43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	68
	642,66

	E4XGS/15+MCH44
	E4XP50/16+MCH44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	90
	770,32

	E4XGS/20+MCH455
	E4XP50/22+MCH455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	122
	931,36

	E4XGS/26+MCK475
	E4XP50/30+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	168
	1133,21

	НОВИНКА!
	E4XP50/40+MCR410
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	14,3
	225
	1357,32


Насосы E4XР60 (макс. расход – 23,4 м3/ч, макс. напор – 125 м)
	E4XH/4+MCH42
	E4XP60/5+MCH42
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	26
	584,04

	E4XH/6+MCH43
	E4XP60/7+MCH43
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	37
	658,24

	E4XH/8+MCH44
	E4XP60/10+MCH44
	3,0 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	51
	772,53

	E4XH/11+MCH455
	E4XP60/13+MCH455
	4,0 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	67
	925,41

	E4XH/15+MCK475
	E4XP60/18+MCR475
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	93
	1 168,08

	E4XH/20+MCK410
	E4XP60/25+MCR410
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	23,3
	128
	1 357,32



45
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД


Скважинные насосы E6 (150 мм)
Насосы E6X20 (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 475 м)
	Е6Х20/9+МСН415-8V
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	71
	872,98

	E6X20/12+MCH42-8V
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	99
	966,07

	Е6Х20/18+MCK43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	148
	1 188,70

	E6X20/24+MCR44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	185
	1 385,01

	Е6Х20/30+МAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	250
	2 274,85

	E6XB20/36+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	301
	2 639,81

	E6XB20/40+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	330
	2 718,08

	E6XB20/44+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	356
	2 834,10

	Е6ХВ20/50+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	425
	3 081,03

	Е6ХВ20/56+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	7,2
	475
	3 238,88


[image: image38.png]


        Насосы E6X25 (макс. расход – 9 м3/ч, макс. напор – 520 м) Насосы E6X30 (макс. расход – 13 м3/ч, макс. напор – 510 м)
	Е6Х30/5+МCH42-8V
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	13
	48
	841,93

	Е6Х30/8+МCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	13
	73
	945,15

	Е6Х30/10+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	13
	93
	1 074,67

	Е6Х30/13+MAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	13
	130
	1 517,91

	E6X30/16+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	13
	160
	1 821,51

	Е6Х30/18+MAC67-8V
	5.5 кВт
	3 х 380 В
	13
	175
	1 869,40

	Е6Х30/21+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	13
	210
	2 000,27

	Е6Х30/24+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	13
	230
	2 056,27

	Е6Х30/28+МАС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	13
	275
	2 512,99

	Е6Х30/31+МАС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	13
	304
	2 593,95

	Е6Х30/36+МАС615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	13
	348
	1 354,46

	Е6ХВ30/42+МАС617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	13
	410
	3 208,52

	E6XB30/47+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	13
	460
	3 358,14

	E6XB30/52+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	13
	510
	3 755,64


Насосы E6X35 (макс. расход – 19 м3/ч, макс. напор – 500 м)
	Е6Х35/3+МСН415-8V
	1,1 кВт
	3 х 380 В
	19
	28
	767,05

	Е6Х35/4+МCH42-8V
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	38
	826,42

	Е6Х35/6+МCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	19
	55
	911,41

	Е6Х35/7+МCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	19
	67
	1 022,05

	E6X35/9+MAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	19
	89
	1 649,47

	Е6Х35/11+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	110
	1 727,73

	Е6Х35/13+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	126
	1 765,51

	Е6Х35/15+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	149
	1 890,99

	Е6Х35/18+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	19
	176
	1 956,42

	Е6Х35/22+МАС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	19
	211
	2 198,61

	Е6Х35/26+МАС615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	19
	255
	2 548,73

	Е6Х35/31+МАС617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	19
	300
	2 802,40

	Е6Х35/35+М AC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	19
	342
	3 018,28

	E6XB35/40+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	19
	385
	3 411,58

	E6XB35/44+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	19
	417
	3 524,26

	E6XB35/48+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	19
	478
	3 770,75

	E6XB35/52+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	19
	498
	3 989,06


Насосы E6X40 (макс. расход – 24 м3/ч, макс. напор – 485 м)
	E6X40/3+MCH42-8V
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	24
	27
	828,43

	E6X40/4+MCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	24
	46
	898,59

	E6X40/6+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	24
	57
	1 011,28

	E6X40/8+MAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	24
	78
	1 639,34

	Е6Х40/10+MAC67-8V
	5.5 кВт
	3 х 380 В
	24
	97
	1 720,97

	Е6Х40/13+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	24
	130
	1 857,92

	Е6Х40/16+МАС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	24
	160
	2 102,15

	Е6Х40/20+МАС615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	24
	192
	2 252,59


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	Е6Х40/23+МАС617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	24
	222
	2 604,06

	E6X40/26+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	24
	252
	2 807,79

	E6X40/30+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	24
	295
	3 060,78

	E6X40/33+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	24
	310
	3 145,79

	Е6ХВ40/38+М AC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	24
	380
	3 643,55

	E6XB40/42+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	24
	400
	3 765,78

	E6XB40/44+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	24
	425
	4 017,40

	E6XB40/48+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	24
	485
	4 122,63


Насосы E6X50 (макс. расход – 33 м3/ч, макс. напор – 385 м)
	E6X50/3+MCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	33
	24
	867,57

	E6X50/4+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	33
	31
	982,93

	Е6Х50/5+М AC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	33
	41
	1 595,48

	Е6Х50/7+М AC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	33
	58
	1 677,80

	Е6Х50/10+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	33
	84
	1 832,28

	Е6Х50/12+МАС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	33
	100
	2 058,97

	Е6Х50/15+МАС615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	33
	126
	2 199,95

	Е6Х50/17+МАС617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	33
	141
	2 359,17

	E6X50/20+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	33
	170
	2 546,72

	E6X50/25+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	33
	206
	3 000,06

	Е6ХВ50/30+М AC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	33
	256
	3 574,18

	Е6ХВ50/35+М AC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	33
	291
	3 829,85

	E6XB50/40+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	33
	330
	4 227,89

	E6XB50/45+MAC650-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	33
	385
	4 690,67


Насосы E6X52 (макс. расход – 41 м3/ч, макс. напор – 385 м)
	E6X52/2AB+MCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	41
	22
	899,96

	Е6Х52/3B+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	41
	29
	1 036,22

	E6X52/3A+MAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	41
	39
	1 624,50

	E6X52/4A+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	41
	52
	1 730,41

	Е6Х52/6К+МАС610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	41
	72
	1 888,96

	Е6Х52/7А+М АС612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	41
	90
	2 087,97

	Е6Х52/9К+МАС615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	41
	115
	2 249,88

	Е6Х52/10I+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	41
	134
	2 396,95

	Е6Х52/12K+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	41
	152
	2 594,61

	Е6Х52/14A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	41
	180
	2 814,54

	Е6ХВ52/17A+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	41
	217
	3 273,95

	Е6ХВ52/19A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	41
	248
	3 549,89

	E6XB52/22A+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	41
	290
	3 879,78

	E6XB52/25A+MAC650-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	41
	315
	4 345,27

	E6XB52/28A+MAC650-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	41
	365
	4 470,75


Насосы E6S50 (макс. расход – 43 м3/ч, макс. напор – 212 м)
	E6S50/2B+MCH43-8V
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	43
	22
	999,13

	E6S50/2A+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	43
	24
	1 091,32

	E6S50/3A + MАC65
	4 кВт
	3 х 380 В
	43
	38
	1 797,88

	E6S50/4A + MАC67
	5.5 кВт
	3 х 380 В
	43
	50
	1 952,37

	E6S50/5A + MАC610
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	43
	63
	2 135,18

	E6S50/6P + MАC610
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	43
	73
	2 249,21

	E6S50/7A + MАC612
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	43
	89
	2 524,46

	E6S50/8A + MАC615
	11 кВт
	3 х 380 В
	43
	102
	2 701,21

	E6S50/9W + MАC615
	11 кВт
	3 х 380 В
	43
	112
	2 806,44

	E6S50/10K + MАC617
	13 кВт
	3 х 380 В
	43
	120
	3 026,37

	E6S50/11A + MАC620
	15 кВт
	3 х 380 В
	43
	142
	3 134,57

	E6S50/12A + MАC625
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	43
	150
	3 494,57

	E6S50/13A + MАC625
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	43
	163
	3 614,65

	E6S50/14A + MАC625
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	43
	170
	3 710,44

	E6S50/15A + MАC630
	22 кВт
	3 х 380 В
	43
	182
	4 049,11



47
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	E6S50/16A + MАC630
	22 кВт
	3 х 380 В
	43
	200
	4 161,09

	E6S50/17A + MАC630
	22 кВт
	3 х 380 В
	43
	212
	4 273,08



Насосы E6S54 (макс. расход – 54 м3/ч, макс. напор – 275 м)
	E6S54/2B + MCH44
	3 кВт
	3 х 380 В
	54
	24
	1 075,34

	E6S54/2A + MАC65
	4 кВт
	3 х 380 В
	54
	28
	1 663,63

	E6S54/3A + MАC67
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	54
	43
	1 797,21

	E6S54/4A + MАC610
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	54
	58
	1 939,56

	E6S54/5A + MАC612
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	54
	72
	2 174,32

	E6S54/6A + MАC615
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	54
	86
	2 312,61

	E6S54/7A + MАC617
	11 кВт
	3 х 380 В
	54
	100
	2 501,51

	E6S54/8A + MАC620
	13 кВт
	3 х 380 В
	54
	121
	2 680,30

	E6S54/9A + MАC625
	15 кВт
	3 х 380 В
	54
	130
	2 885,37

	E6S54/10A + MАC625
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	54
	142
	2 956,22

	E6S54/11A + MАC630
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	54
	158
	3 252,36

	E6S54/12A + MАC630
	22 кВт
	3 х 380 В
	54
	166
	3 326,58

	E6S54/14A + MАC635
	22 кВт
	3 х 380 В
	54
	201
	3647,70

	E6S54/16A + MАC640
	30 кВт
	3 х 380 В
	54
	230
	4 016,06

	E6S54/20A + MАC650
	37 кВт
	3 х 380 В
	54
	275
	4 653,58


Насосы E6S55 (макс. расход – 63 м3/ч, макс. напор – 251 м)
[image: image39.png]



Насосы E6S64 (макс. расход – 81 м3/ч, макс. напор – 239 м)
	E6S64/2B+MCH44-8V
	3 кВт
	3 х 380 В
	81
	20
	1 150,25

	E6S64/2A+MAC65-8V
	4 кВт
	3 х 380 В
	81
	24
	1 738,51

	E6S64/3A+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	81
	35
	1 915,93

	E6S64/4A+MAC610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	81
	48
	2 127,77

	E6S64/5A+MAC612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	81
	60
	2 433,37

	E6S64/6A+MAC615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	81
	70
	2 643,19


	E6S64/7A+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	81
	81
	2 892,79

	E6S64/8A+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	81
	93
	3 141,07

	E6S64/9A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	81
	110
	3 429,80

	E6S64/10A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	81
	120
	3 569,46

	E6S64/11A+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	81
	134
	3 929,71

	E6S64/12A+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	81
	142
	4 066,65

	E6S64/13A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	81
	154
	4 391,83

	E6S64/14A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	81
	162
	4 532,13

	E6S64/15A+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	81
	181
	4 859,34

	E6S64/16A+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	81
	191
	4 996,95

	E6S64/20A+MAC650-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	81
	239
	5 883,43


Скважинные насосы  E8 (200 мм)
Насосы E8R35 (макс. расход – 41 м3/ч, макс. напор – 530 м)
	Насос E8R35N/11 + MAC630
	22 кВт
	3 х 380 В
	41
	215
	по запросу

	Насос E8R35N/13 + MAC635
	26 кВт
	3 х 380 В
	41
	260
	по запросу

	Насос E8R35N/15 + MAC840
	30 кВт
	3 х 380 В
	41
	300
	по запросу

	Насос E8R35N/17 + MAC850
	37 кВт
	3 х 380 В
	41
	340
	по запросу

	Насос E8R35N/19 + MAC850
	37 кВт
	3 х 380 В
	41
	380
	по запросу

	Насос E8R35N/23 + MAC860
	45 кВт
	3 х 380 В
	41
	456
	по запросу

	Насос E8RB35N/27 + MAC870
	51 кВт
	3 х 380 В
	41
	530
	по запросу


Насосы E8R40 (макс. расход – 65 м3/ч, макс. напор – 450 м)
	E8R40N/6+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	65
	127
	по запросу

	E8R40N/7+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	65
	150
	по запросу

	E8R40N/8+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	65
	175
	по запросу


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	E8R40N/9+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	56
	188
	по запросу

	E8R40N/11+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	65
	235
	по запросу

	E8R40N/13+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	65
	275
	по запросу

	E8R40N/15+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	65
	316
	по запросу

	E8R40N/17+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	65
	360
	по запросу

	E8R40N/19+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	65
	405
	по запросу

	E8RB40N/21+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	65
	450
	по запросу


Насосы E8S50 (макс. расход – 90 м3/ч, макс. напор – 245 м)
	E8S50N/2B+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	90
	33
	по запросу

	E8S50N/3W+MAC610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	90
	48
	по запросу

	E8S50N/3A+MAC612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	90
	56
	по запросу

	E8S50N/4M+MAC615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	90
	67
	по запросу

	E8S50N/4A+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	90
	75
	по запросу

	E8S50N/5K+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	90
	88
	по запросу

	E8S50N/6A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	90
	115
	по запросу

	E8S50N/7A+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	90
	130
	по запросу

	E8S50N/8A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	90
	150
	по запросу

	E8S50N/9A+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	90
	170
	по запросу

	E8S50N/10A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	90
	180
	по запросу

	E8S50N/11A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	90
	210
	по запросу

	E8S50N/12A+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	90
	230
	по запросу

	E8S50N/13A+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	90
	245
	по запросу


Насосы E8S55 (макс. расход – 100 м3/ч, макс. напор – 250 м)
	E8S55N/1A+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	100
	20
	по запросу

	E8S55N/2C+MAC610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	100
	31
	по запросу

	E8S55N/2A+MAC612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	100
	39
	по запросу

	E8S55N/3Q+MAC615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	100
	48
	по запросу

	E8S55N/3N+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	100
	55
	по запросу

	E8S55N/3A+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	100
	59
	по запросу

	E8S55N/4A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	100
	78
	по запросу

	E8S55N/5I+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	100
	95
	по запросу

	E8S55N/5A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	100
	100
	по запросу

	E8S55N/6K+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	100
	115
	по запросу

	E8S55N/6A+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	100
	120
	по запросу

	E8S55N/7M+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	100
	135
	по запросу

	E8S55N/7A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	100
	143
	по запросу

	E8S55N/8K+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	100
	154
	по запросу

	E8S55N/9A+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	100
	177
	по запросу

	E8S55N/10M+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	100
	190
	по запросу

	E8S55N/11K+M AC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	100
	210
	по запросу

	E8S55N/12A+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	100
	230
	по запросу

	E8S55N/13P+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	100
	250
	по запросу


Насосы E8S64 (макс. расход – 160 м3/ч, макс. напор – 256 м)
	E8S64N/1A+MAC610-8V
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	150
	22
	по запросу

	E8S64N/2C+MAC612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	150
	30
	по запросу

	E8S64N/2B+MAC615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	150
	33
	по запросу

	E8S64N/2I+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	160
	38
	по запросу

	E8S64N/2A+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	160
	42
	по запросу

	E8S64N/3K+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	160
	53
	по запросу

	E8S64N/3A+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	160
	63
	по запросу

	E8S64N/4K+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	160
	75
	по запросу

	E8S64N/4A+MAC640-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	160
	83
	по запросу

	E8S64N/5A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	160
	110
	по запросу

	E8S64N/6A+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	160
	128
	по запросу

	E8S64N/7A+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	160
	150
	по запросу

	E8S64N/8A+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	160
	175
	по запросу

	E8S64N/9A+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	160
	190
	по запросу

	E8S64N/10A+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	160
	210
	по запросу

	E8S64N/11A+MAC8125-8V
	92 кВт
	3 х 380 В
	160
	230
	по запросу

	E8S64N/12A+MAC8125-8V
	92 кВт
	3 х 380 В
	160
	256
	по запросу



49
Наименование 

Ном. мощность
Скважинные насосы  E9 (225 мм)


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы E9S50 (макс. расход – 130 м3/ч, макс. напор – 225 м)
	E9S50N/1B+MAC67-8V
	5,5 кВт
	3 х 380 В
	130
	21
	по запросу


	E9S50N/2C+MAC612-8V
	9,2 кВт
	3 х 380 В
	130
	38
	по запросу

	E9S50N/2B+MAC615-8V
	11 кВт
	3 х 380 В
	130
	42
	по запросу

	E9S50N/2A+MAC617-8V
	13 кВт
	3 х 380 В
	130
	46
	по запросу

	E9S50N/3Q+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	130
	58
	по запросу

	E9S50N/3A+MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	130
	67
	по запросу

	E9S50N/4L+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	130
	82
	по запросу

	E9S50N/4A+MAC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	130
	88
	по запросу

	E9S50N/5A+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	130
	119
	по запросу

	E9S50N/6A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	130
	142
	по запросу

	E9S50N/7A+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	130
	161
	по запросу

	E9S50N/8A+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	130
	180
	по запросу

	E9S50N/9S+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	130
	198
	по запросу

	E9S50N/10L+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	130
	225
	по запросу


Насосы E9S55 (макс. расход – 160 м3/ч, макс. напор – 235 м)
[image: image40.png]



Скважинные насосы E10 (250 мм)
Насосы E10R30 (макс. расход – 70 м3/ч, макс. напор – 648 м)
	E10R30N/5+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	70
	174
	по запросу

	E10R30N/6+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	70
	215
	по запросу

	E10R30N/8M+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	70
	265
	по запросу

	E10R30N/9K+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	70
	305
	по запросу

	E10R30N/10+M AC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	70
	340
	по запросу

	E10R30N/11+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	70
	390
	по запросу

	E10R30/13M + MAC10100
	75 кВт
	3 х 380 В
	70
	450
	по запросу

	E10R30/14 + MAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	70
	500
	по запросу

	E10R30/15 + MAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	70
	528
	по запросу

	E10RB30/16 + MAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	70
	580
	по запросу

	E10RB30/17 + MAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	70
	610
	по запросу

	E10RB30/18 + MAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	70
	648
	по запросу


Насосы E10R35 (макс. расход – 92 м3/ч, макс. напор – 500 м)
	E10R35N/5+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	92
	158
	по запросу

	E10R35N/6+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	92
	182
	по запросу

	E10R35N/7+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	92
	215
	по запросу

	E10R35N/8+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	92
	250
	по запросу

	E10R35N/9+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	92
	276
	по запросу

	E10R35N/10+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	92
	310
	по запросу

	E10R35/11 + MAC10100
	75 кВт
	3 х 380 В
	92
	340
	по запросу

	E10R35/12 + MAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	92
	378
	по запросу


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	E10R35/13 + MAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	92
	409
	по запросу

	E10RB35/14 + MAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	92
	440
	по запросу

	E10RB35/15 + MAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	92
	480
	по запросу

	E10RB35/16 + MAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	92
	500
	по запросу


Насосы E10R40 (макс. расход – 130 м3/ч, макс. напор – 455 м)
	E10R40N/4B+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	130
	100
	по запросу


	E10R40N/4+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	130
	158
	по запросу

	E10R40N/5I+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	130
	150
	по запросу

	E10R40N/6K+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	130
	176
	по запросу

	E10R40N/7M+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	130
	197
	по запросу

	E10R40N/8AB+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	130
	230
	по запросу

	E10R40N/8+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	130
	250
	по запросу

	E10R40/9 + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	130
	290
	по запросу

	E10R40/10 + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	130
	319
	по запросу

	E10R40/11 + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	130
	358
	по запросу

	E10R40/12 + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	130
	390
	по запросу

	E10RB40/13 + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	130
	422
	по запросу

	E10RB40/14 + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	130
	455
	по запросу


Насосы E10S50 (макс. расход – 215 м3/ч, макс. напор – 270 м)
[image: image41.png]



Насосы E10S55 (макс. расход – 250 м3/ч,макс. напор – 216 м)
	E10S55N/2B+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	250
	56
	по запросу

	E10S55N/2A+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	250
	61
	по запросу

	E10S55N/3C+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	250
	80
	по запросу

	E10S55N/3K+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	250
	86
	по запросу

	E10S55N/3A+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	250
	93
	по запросу

	E10S55N/4S+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	250
	112
	по запросу

	E10S55N/4K+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	250
	121
	по запросу

	E10S55N/4A+M AC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	250
	126
	по запросу

	E10S55N/5A+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	250
	150
	по запросу

	E10S55/5A + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	250
	157
	по запросу

	E10S55/6A + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	250
	183
	по запросу

	E10S55/7A + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	250
	216
	по запросу


Насосы E10S64 (макс. расход – 380 м3/ч, макс. напор – 180 м)
	E10S64N/1H+MAC617-8-V
	13 кВт
	3 х 380 В
	280
	17
	по запросу

	E10S64N/1G+MAC620-8-V
	15 кВт
	3 х 380 В
	280
	19
	по запросу

	E10S64N/1EF+ M AC625-8-V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	310
	24
	по запросу

	E10S64N/1CD+MAC630-8-V
	22 кВт
	3 х 380 В
	342
	28
	по запросу

	E10S64N/1BC+M AC635-8V
	26 кВт
	3 х 380 В
	360
	32
	по запросу

	E10S64N/1A+M AC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	370
	35
	по запросу

	E10S64N/2EF+ MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	330
	50
	по запросу

	E10S64N/2CD+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	345
	56
	по запросу

	E10S64N/2BC+M AC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	360
	63
	по запросу

	E10S64N/2A+M AC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	370
	70
	по запросу



51
	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	E10S64N/3D+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	360
	88
	по запросу

	E10S64N/3C+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	370
	95
	по запросу

	E10S64/3A + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	380
	115
	по запросу

	E10S64/4B + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	370
	144
	по запросу

	E10S64/4A + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	380
	148
	по запросу

	E10S64/5BC + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	370
	170
	по запросу

	E10S64/5K + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	380
	180
	по запросу


Скважинные насосы E12 (300 мм)
Насосы E12S42 (макс. расход – 310 м3/ч, макс. напор – 332 м)
	E12S42/4B + M12200
	150 кВт
	3 х 380 В
	310
	222
	по запросу

	E12S42/4A + M12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	310
	245
	по запросу

	E12S42/5MN + M12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	310
	280
	по запросу

	E12S42/5A + M12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	310
	312
	по запросу

	E12S42/6B + M12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	310
	332
	по запросу



Насосы E12S50 (макс. расход – 245 м3/ч, макс. напор – 275 м)
[image: image42.png]



Насосы E12S55 (макс. расход – 310 м3/ч, макс. напор – 230 м)
	E12S55N/1GH+MAC620-8V
	15 кВт
	3 х 380 В
	270
	25
	по запросу

	E12S55N/1EF+ MAC625-8V
	18,5  кВт
	3 х 380 В
	290
	28
	по запросу

	E12S55N/1D+MAC630-8V
	22 кВт
	3 х 380 В
	290
	32
	по запросу

	E12S55N/1B+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	310
	37
	по запросу

	E12S55N/2GH+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	270
	50
	по запросу

	E12S55N/2EF+ MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	290
	58
	по запросу

	E12S55N/2D+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	310
	65
	по запросу

	E12S55N/2B+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	310
	75
	по запросу

	E12S55N/2A+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	310
	80
	по запросу

	E12S55N/3DE+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	290
	94
	по запросу

	E12S55N/3CJ+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	310
	100
	по запросу

	E12S55N/4JF+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	290
	126
	по запросу

	E12S55/4D + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	310
	130
	по запросу

	E12S55/3A + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	310
	130
	по запросу

	E12S55/4B + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	310
	160
	по запросу

	E12S55/5D + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	310
	170
	по запросу

	E12S55/5K + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	310
	200
	по запросу

	E12S55/6BC + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	310
	230
	по запросу


Насосы E12S58 (макс. расход – 420 м3/ч, макс. напор – 218 м)
	E12S58N/1AB+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	400
	36
	по запросу

	E12S58N/2BC+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	400
	65
	по запросу

	E12S58N/2AJ+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	400
	70
	по запросу

	E12S58N/2A+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	420
	76
	по запросу

	E12S58/3W + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	400
	105
	по запросу

	E12S58/3A + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	420
	118
	по запросу

	E12S58/4M + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	420
	150
	по запросу


	Наименование
	Ном. мощность
	Напр. питания
	Макс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	E12S58/4A + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	420
	160
	по запросу

	E12S58/5M + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	420
	190
	по запросу

	E12S58/5A + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	420
	198
	по запросу

	E12S58/6Z + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	420
	218
	по запросу


Скважинные насосы E14 (350 мм)
Насосы E14S50 (макс. расход – 420 м3/ч, макс. напор – 219 м)
	E14S50N/1E+MAC840-8V
	30 кВт
	3 х 380 В
	385
	32
	по запросу

	E14S50N/1D+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	400
	38
	по запросу

	E14S50N/1C+MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	415
	43
	по запросу

	E14S50N/1B+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	415
	48
	по запросу

	E14S50N/1A+M AC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	415
	53
	по запросу

	E14S50N/2E+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	380
	64
	по запросу

	E14S50N/2D+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	400
	75
	по запросу

	E14S50N/2CD+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	400
	81
	по запросу

	E14S50/2BC + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	408
	95
	по запросу

	E14S50/2AB + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	420
	108
	по запросу

	E14S50/3C + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	415
	135
	по запросу

	E14S50/3B + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	415
	150
	по запросу

	E14S50/3A + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	420
	170
	по запросу

	E14SE50/4BC + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	420
	190
	по запросу

	E14SE50/4I + М12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	420
	219
	по запросу


Насосы E14S55 (макс. расход – 530 м3/ч, макс. напор – 167 м)
	E14S55N/1FG+MAC850-8V
	37 кВт
	3 х 380 В
	455
	31
	по запросу

	E14S55N/1EF+ MAC860-8V
	45 кВт
	3 х 380 В
	455
	36
	по запросу

	E14S55N/1DE+MAC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	450
	41
	по запросу

	E14S55N/1CJ+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	480
	45
	по запросу

	E14S55N/1C+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	530
	49
	по запросу

	E14S55N/1B+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	530
	54
	по запросу

	E14S55/1A + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	560
	59
	по запросу

	E14S55/2JF + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	470
	79
	по запросу

	E14S55/2JE + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	500
	89
	по запросу

	E14S55/2C + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	530
	106
	по запросу

	E14S55/2JC + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	530
	130
	по запросу

	E14S55/2AB + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	560
	140
	по запросу

	E14S55/3D + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	500
	140
	по запросу

	E14S55/3JD + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	530
	150
	по запросу

	E14S55/3BC + М12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	530
	167
	по запросу



53
Наименование 

Ном. мощность


Напр. питания


Макс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Насосы E14S64 (макс. расход – 860 м3/ч, макс. напор – 110 м)
	E14S64N/1L+ M AC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	610
	27
	по запросу

	E14S64N/1H+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	670
	32
	по запросу

	E14S64N/1G+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	690
	34
	по запросу

	E14S64N/1F+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	720
	37
	по запросу

	E14S64/1D + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	800
	45
	по запросу

	E14S64/1B + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	830
	50
	по запросу

	E14S64/1A + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	860
	53
	по запросу

	E14S64/2G + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	710
	67
	по запросу

	E14S64/2EF + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	760
	80
	по запросу

	E14S64/2DE + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	800
	86
	по запросу

	E14S64/2C + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	830
	95
	по запросу

	E14S64/2A + М12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	860
	110
	по запросу


Скважинные насосы E18 (450 мм)
Насосы E18S64 (макс. расход – 900 м3/ч, макс. напор – 116 м)
	E18S64N/1L+ M AC870-8V
	51 кВт
	3 х 380 В
	700
	27
	по запросу

	E18S64N/1H+MAC880-8V
	59 кВт
	3 х 380 В
	710
	33
	по запросу

	E18S64N/1G+MAC890-8V
	66 кВт
	3 х 380 В
	710
	36
	по запросу

	E18S64N/1F+MAC8100-8V
	75 кВт
	3 х 380 В
	760
	39
	по запросу

	E18S64/1D + МAC10125
	92 кВт
	3 х 380 В
	830
	48
	по запросу

	E18S64/1B + МAC10150
	110 кВт
	3 х 380 В
	830
	55
	по запросу

	E18S64/1A + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	900
	58
	по запросу

	E18S64/2G + МAC10180
	132 кВт
	3 х 380 В
	740
	73
	по запросу

	E18S64/2EF + МAC10200
	150 кВт
	3 х 380 В
	800
	85
	по запросу

	E18S64/2DE + М12230
	170 кВт
	3 х 380 В
	810
	95
	по запросу

	E18S64/2C + М12260
	190 кВт
	3 х 380 В
	880
	105
	по запросу

	E18S64/2A + М12320
	235 кВт
	3 х 380 В
	900
	116
	по запросу


Насосные установки ГРАНФЛОУ®
Наименование 
Ном.
Мощность


Напр. Питания


Maкс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® под существующий насос
	ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л под существующий насос
	до 9 А
	1 х 220 В
	
	
	81,61

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л под существующий насос
	до 9 А
	1 х 220 В
	
	
	144,03

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л под существующий насос
	до 9 А
	1 х 220 В
	
	
	206,44


Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом
[image: image43.png]



Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом с реле защиты от «сухого» хода
	ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л JESXM 5
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	32
	203,56

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 24л JESXM 6
	0,44  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	36
	206,44

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л JESXM 8
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	42
	210,28

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 5
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	32
	262,13

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 6
	0,44  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	36
	265,97

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 8
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	42
	269,81

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 5
	0,37  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	32
	316,86


	Наименование
	Ном. Мощность
	Напр. Питания
	Maкс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 6
	0,44  кВт
	1 х 220 В
	2,5
	36
	319,74

	ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 8
	0,6 кВт
	1 х 220 В
	2,5
	42
	322,62


Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с колодезным насосом с поплавком
[image: image44.png]



Примечание. Силовой кабель насоса (с вилкой) 30 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.
Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® со скважиным насосом с защитой от «сухого» хода
[image: image45.png]ds




Примечание. Силовой кабель насоса 50 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.
2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3M
Компактная  установка  с   горизонтальными  насосами     с   гидравлической   частью  из   нержавею- щей    стали.   Коллекторы  из   нержавеющей   стали.   Комплектуется  шкафом   управления  ГРАНТОР® с  микропроцессорным  управлением.  Управление  по  сигналу от  реле давления. Защита от  короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-125 РР 65 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	33
	22
	3 258,70

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-160 РР 65 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	33
	30
	3 378,72

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-160 РР 65 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	33
	36
	3 503,55

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 РР 65 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	33
	44
	3 743,59

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 РР 65 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	33
	54
	3 921,22

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 РР 65 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	33
	70
	4 089,25

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-125 РР 80 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	76
	20
	3 706,77

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-125 РР 80 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	76
	28
	3 788,38

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-160 РР 80 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	76
	32
	3 999,62

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-160 РР 80 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	76
	40
	4 234,86

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 РР 80 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	76
	48
	4 791,76



55
[image: image46.png]



2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV
Компак тная     установка    с    вертикальными    многост упенчатыми   насосами    из     нержавею- щей   стали.  Коллекторы из   нержавеющей  стали.  Комплектуется  шкафом  управления  ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по  сигналу от  реле давления. Защита от  короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/2  РР 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	13
	2 345,56

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/3  РР 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	21
	2 409,45

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/4 РР 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	29
	2 473,31

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/5  РР 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	36
	2 537,20

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/6 РР 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	42
	2 612,43

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/7 РР 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	50
	2 676,30

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/8  РР 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	58
	2 740,19

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/9 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	69
	2 832,60

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/10 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	76
	2 896,49

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/11 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	84
	2 977,40

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/12 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	92
	3 041,27

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/14 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	108
	3 183,22

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/16 РР 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	122
	3 410,20

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/18 РР 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	138
	3 537,95

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/20 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	152
	4 001,29

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/22 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	168
	4 229,85

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/24 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	184
	4 357,60

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/26 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	198
	4 485,35

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/28 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	214
	4 613,13

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/30 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	229
	4 740,88

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/2 РР 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	12
	16
	2 445,04

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/3 РР 32 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	12
	24
	2 540,84

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/4 РР 32 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	12
	32
	2 624,49

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/5 РР 32 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	12
	43
	2 738,71

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/6 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	12
	52
	2 840,62

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/7 РР 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	12
	61
	2 924,27

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/8 РР 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	70
	3 114,24

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/9 РР 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	79
	3 197,89

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/10 РР 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	88
	3 281,54

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/11 РР 32 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	12
	97
	3 381,92

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/12 РР 32 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	12
	106
	3 480,78


[image: image47.png]




57
[image: image48.png]



Наименование 
Ном.
Мощность


Напр. Питания


Maкс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3M
Компактная установка  с  горизонтальными насосами  с  гидравлической  частью из  нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР®  с микропро- цессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
[image: image49.png]



[image: image50.png]




59
Наименование 
Ном.
Мощность


Напр. Питания


Maкс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV
Компак тная     установка    с    вертикальными    многост упенчатыми   насосами    из     нержавею- щей   стали.  Коллекторы из   нержавеющей  стали.  Комплектуется  шкафом  управления  ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/2  ЧР/К 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	13
	4 497,21

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/3  ЧР/К 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	21
	4 561,11

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/4 ЧР/К 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	29
	4 624,99

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/5  ЧР/К 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	6
	36
	4 688,88

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/6 ЧР/К 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	42
	4 764,13

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/7 ЧР/К 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	50
	4 828,00

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/8  ЧР/К 32 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	6
	58
	4 891,88

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/9 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	69
	4 984,29

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/10 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	76
	5 048,18

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/11 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	84
	5 169,44

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/12 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	92
	5 233,31

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/14 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	6
	108
	5 375,26

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/16 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	122
	5 669,56

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/18 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	138
	5 797,31

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/20 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	6
	152
	6 260,65

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/22 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	168
	6 677,71

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/24 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	184
	6 805,46

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/26 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	198
	6 933,21

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/28 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	214
	7 060,98

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 2/30 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	6
	229
	7 188,74

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/2 ЧР/К 32 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	12
	16
	4 596,69

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/3 ЧР/К 32 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	12
	24
	4 692,49

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/4 ЧР/К 32 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	12
	32
	4 776,14

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/5 ЧР/К 32 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	12
	43
	4 890,36

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/6 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	12
	52
	5 032,66

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/7 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	12
	61
	5 116,31

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/8 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	70
	5 373,60

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/9 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	79
	5 457,25

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/10 ЧР/К 32 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	12
	88
	5 540,90

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/11 ЧР/К 32 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	12
	97
	5 641,28

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/12 ЧР/К 32 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	12
	106
	5 928,64

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/14 ЧР/К 32 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	12
	123
	6 095,94

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/16 ЧР/К 32 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	145
	6 415,16

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/18 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	162
	7 009,30

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/20 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	180
	7 176,60

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/22 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	198
	7 733,11

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/24 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	217
	7 900,41

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/26 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	12
	234
	8 067,71

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/2 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	17
	18
	4 974,09

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/3 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	17
	28
	5 115,70

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/4 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	17
	38
	5 273,19

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/5 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	17
	48
	5 372,04

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/6 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	57
	5 644,54

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/7 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	66
	5 743,40

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/8 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	17
	75
	6 047,49

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/9 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	17
	85
	6 146,35

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/10 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	17
	94
	6 245,21

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/11 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	17
	108
	6 511,22


	Наименование
	Ном. Мощность
	Напр. Питания
	Maкс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/12 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	17
	118
	6 610,08

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/14 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	17
	135
	6 807,79

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/16 ЧР/К 40 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	17
	155
	7 394,72

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/18 ЧР/К 40 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	17
	175
	7 683,69

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/20 ЧР/К 40 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	198
	8 294,17

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/22 ЧР/К 40 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	217
	8 491,89

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/24 ЧР/К 40 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	235
	8 689,61

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/26 ЧР/К 40 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	17
	255
	8 887,33

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/1 кВт ЧР 50 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	26
	10
	5 830,61

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/2 кВт ЧР 50 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	26
	21
	5 975,14

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/3 кВт ЧР 50 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	26
	32
	6 176,17

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/4 кВт ЧР 50 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	43
	6 481,47

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/5 кВт ЧР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	26
	55
	6 829,29

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/6 кВт ЧР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	26
	66
	6 973,85

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/7 кВт ЧР 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	26
	80
	7 251,50

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/8 кВт ЧР 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	26
	90
	7 396,04

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/9 кВт ЧР 50 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	26
	101
	7 917,45

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/10 кВт ЧР 50 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	26
	112
	8 063,19

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/11 кВт ЧР 50 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	26
	123
	8 202,83

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/13 кВт ЧР 50 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	148
	8 838,76

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/15 кВт ЧР 50 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	170
	9 272,09

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/17 кВт ЧР 50 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	193
	9 939,48

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/19 кВт ЧР 50 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	215
	10 228,55

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/21 кВт ЧР 50 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	26
	238
	10 517,65

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/1 кВт ЧР 65 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	44
	13
	6 299,99

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/2 кВт ЧР 65 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	44
	18
	6 919,52

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/3 кВт ЧР 65 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	44
	42
	7 308,09

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/4 кВт ЧР 65 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	44
	58
	7 940,42

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/5 кВт ЧР 65 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	44
	72
	8 564,98

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/6 кВт ЧР 65 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	44
	87
	8 820,46

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/7 кВт ЧР 65 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	44
	101
	9 655,91

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/8 кВт ЧР 65 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	44
	118
	9 911,36

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/9 кВт ЧР 65 мм
	2 x 11 кВт
	3 х 380 В
	44
	131
	11 722,19

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/10 кВт ЧР 65 мм
	2 x 11 кВт
	3 х 380 В
	44
	146
	11 977,66

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/11 кВт ЧР 65 мм
	2 x 11 кВт
	3 х 380 В
	44
	160
	12 233,12

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/13 кВт ЧР 65 мм
	2 x 15 кВт
	3 х 380 В
	44
	190
	13 262,09

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/15 кВт ЧР 65 мм
	2 x 15 кВт
	3 х 380 В
	44
	218
	13 773,05

	ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/17 кВт ЧР 65 мм
	2 x 15 кВт
	3 х 380 В
	44
	248
	14 283,98

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 10 ЧР/К 80 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	57
	6
	7 244,49

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 20 ЧР/К 80 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	57
	12
	7 340,51

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 30 ЧР/К 80 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	18
	7 647,73

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 40 ЧР/К 80 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	57
	25
	8 199,82

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 50 ЧР/К 80 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	57
	31
	8 401,49

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 60 ЧР/К 80 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	57
	37
	9 001,56

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 70 ЧР/К 80 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	57
	43
	9 198,42

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 80 ЧР/К 80 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	57
	49
	10 245,01

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 90 ЧР/К 80 мм
	2 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	57
	55
	10 955,53

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 100 ЧР/К 80 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	62
	11 426,02

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 110 ЧР/К 80 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	67
	11 594,03

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 120 ЧР/К 80 мм
	2 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	72
	13 250,35

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 160 ЧР/К 80 мм
	2 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	57
	98
	15 281,09

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 10 ЧР/К 80 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	76
	20
	7 421,13



61
[image: image51.png]



3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 3M
Компактная установка с  горизонтальными насосами   с  гидравлической  частью из  нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР®  с микропро- цессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
[image: image52.png]



	Наименование
	Ном. Мощность
	Напр. Питания
	Maкс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 РР 100 мм
	3 x 11,0  кВт
	3 х 380 В
	200
	60
	8 992,73

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 РР 100 мм
	3 x 15,0  кВт
	3 х 380 В
	200
	72
	10 220,44

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 РР 125 мм
	3 x 4,0 кВт
	3 х 380 В
	310
	20
	6 969,55

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 РР 125 мм
	3 x 5,5 кВт
	3 х 380 В
	330
	25
	7 776,11

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 РР 125 мм
	3 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	340
	30
	8 275,43

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 РР 125мм
	3 x 7,5 кВт
	3 х 380 В
	340
	30
	8 332,98

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 РР 125 мм
	3 x 9,2 кВт
	3 х 380 В
	360
	35
	9 475,60

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 РР 125 мм
	3 x 11,0  кВт
	3 х 380 В
	370
	39
	10 311,00

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 РР 125 мм
	3 x 15,0  кВт
	3 х 380 В
	370
	45
	11 237,53

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 РР 125 мм
	3 x 15,0  кВт
	3 х 380 В
	360
	50
	11 439,17

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 РР 125 мм
	3 x 18,5  кВт
	3 х 380 В
	370
	58
	12 586,56

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 РР 125 мм
	3 x 22,0  кВт
	3 х 380 В
	370
	66
	14 199,65


3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV
Компактная  установка  с  вертикальными многоступенчатыми насосами  из  нержавеющей  стали.
Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР®  с микропроцессор-
ным  управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери
или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/2  РР 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	13
	3 686,07

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/3  РР 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	21
	3 781,90

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/4 РР 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	29
	3 877,69

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/5  РР 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	36
	3 973,53

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/6 РР 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	42
	4 086,38

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/7 РР 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	50
	4 182,17

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/8  РР 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	58
	4 278,00

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/9 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	69
	4 416,62

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/10 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	76
	4 512,45

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/11 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	84
	4 633,83

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/12 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	92
	4 729,62

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/14 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	108
	4 942,55

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/16 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	122
	5 283,02

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/18 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	138
	5 474,65

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/20 РР 50 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	152
	6 169,67

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/22 РР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	168
	6 512,50

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/24 РР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	184
	6 704,12

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/26 РР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	198
	6 895,75

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/28 РР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	214
	7 087,42

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/30 РР 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	229
	7 279,04

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/2 РР 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	18
	16
	3 835,28

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/3 РР 40 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	18
	24
	3 978,99

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/4 РР 40 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	18
	32
	4 104,46

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/5 РР 40 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	18
	43
	4 275,79

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/6 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	18
	52
	4 428,65

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/7 РР 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	18
	61
	4 554,13

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/8 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	70
	4 839,08

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/9 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	79
	4 964,55

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/10 РР 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	88
	5 090,03

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/11 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	97
	5 240,61

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/12 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	106
	5 388,89

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/14 РР 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	123
	5 639,84

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/16 РР 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	145
	6 118,67

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/18 РР 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	162
	7 009,89



63
[image: image53.png]



[image: image54.png]




65
	Наименование
	Ном. Мощность
	Напр. Питания
	Maкс.  рас- ход, м3/ч
	Макс. напор, м
	беу.е.* С
з НД

	ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 50 РР 150 мм
	3 x 15 кВт
	3 х 380 В
	225
	87
	20 533,24

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 60 РР 150 мм
	3 x 15 кВт
	3 х 380 В
	225
	104
	21 815,06

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 70 РР 150 мм
	3 x 18,5  кВт
	3 х 380 В
	225
	122
	24 859,75

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 80 РР 150 мм
	3 x 22 кВт
	3 х 380 В
	225
	140
	27 585,66

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 90 РР 150 мм
	3 x 22 кВт
	3 х 380 В
	225
	156
	28 517,04


3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 3M
Компактная установка  с  горизонтальными насосами  с  гидравлической  частью из  нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР®  с микропро- цессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
[image: image55.png]



Наименование 
Ном.
Мощность


Напр. Питания


Maкс.  рас- ход, м3/ч


Макс. напор, м


у.е.*
без НДС
3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV
Компак тная     установка    с    вертикальными    многост упенчатыми   насосами    из     нержавею- щей   стали.  Коллекторы из   нержавеющей  стали.  Комплектуется  шкафом  управления  ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.
	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/2  ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	13
	5 455,85

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/3  ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	21
	5 551,68

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/4 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	29
	5 647,48

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/5  ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	9
	36
	5 743,31

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/6 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	42
	5 856,16

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/7 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	50
	5 951,96

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/8  ЧР/К 40 мм
	2 x 0,55  кВт
	3 х 380 В
	9
	58
	6 047,79

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/9 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	69
	6 186,40

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/10 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	76
	6 282,24

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/11 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	84
	6 457,47

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/12 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	92
	6 553,27

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/14 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	9
	108
	6 766,19

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/16 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	122
	7 173,98

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/18 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	138
	7 365,61

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/20 ЧР/К 50 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	9
	152
	8 060,63

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/22 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	168
	8 605,42

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/24 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	184
	8 797,04

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/26 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	198
	8 988,67

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/28 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	214
	9 180,34

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 2/30 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	9
	229
	9 371,96

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/2 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	18
	16
	5 605,06

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/3 ЧР/К 40 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	18
	24
	5 748,77

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/4 ЧР/К 40 мм
	2 x0,55  кВт
	3 х 380 В
	18
	32
	5 874,25

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/5 ЧР/К 40 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	18
	43
	6 045,57

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/6 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	18
	52
	6 252,30

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/7 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	18
	61
	6 377,77

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/8 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	70
	6 730,04

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/9 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	79
	6 855,51

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/10 ЧР/К 40 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	18
	88
	6 980,99

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/11 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	97
	7 333,53

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/12 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	106
	7 481,81

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/14 ЧР/К 40 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	18
	123
	7 732,76

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/16 ЧР/К 40 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	145
	8 211,59

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/18 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	162
	9 102,81

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/20 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	180
	9 353,76

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/22 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	198
	10 087,55

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/24 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	217
	10 338,50

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/26 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	18
	234
	10 589,44

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/2 ЧР/К 50 мм
	2 x 0,37  кВт
	3 х 380 В
	25,5
	18
	6 171,17

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/3 ЧР/К 50 мм
	2 x 0,75  кВт
	3 х 380 В
	25,5
	28
	6 383,58

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/4 ЧР/К 50 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	38
	6 613,08

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/5 ЧР/К 50 мм
	2 x 1,1 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	48
	6 761,37

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/6 ЧР/К 50 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	57
	7 136,45

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/7 ЧР/К 50 мм
	2 x 1,5 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	66
	7 284,74

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/8 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	75
	7 660,09

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/9 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	85
	7 808,38

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/10 ЧР/К 50 мм
	2 x 2,2 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	94
	7 956,67

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/11 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	108
	8 355,69

	ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/12 ЧР/К 50 мм
	2 x 3,0 кВт
	3 х 380 В
	25,5
	118
	8 503,97



67
[image: image56.png]



[image: image57.png]



! Осуществляем выпуск насосных установок ГРАНФЛОУ до 6 насосов.
! Срок поставки насосных установок – от 1 недели.
Электрооборудование
Перечень защит, обеспечиваемых электронными реле защиты насосов
COS ϕ
Перегрузка  Недогрузка  Недогрузка


Потеря фазы


Порядок


Перегрев


Контроль


Потеря


Контроль


Мин./макс.
перекос фаз следования
Наименование

напряжения

нейтрали

частоты

темп.
у.е.*
без НДС
Электрооборудование для управления и защиты насосов Smedegaard**
	Блок управления EV 160  1 х 220 В
	406

	Панель переключения Т2140-3  7,5 кВт
	2 437


Электронные реле защиты насосов
[image: image58.png]




69
	Реле защиты электродвигателя GL16 (  ,   ,    ,    )
	2,2-7,5 кВт
	3 x 380 В
	4-16,7 А
	IP20
	163

	Реле защиты электродвигателя GL40 (  ,   ,    ,    )
	7,5-18,5 кВт
	3 x 380 В
	15-40,5 А
	IP20
	182

	Реле защиты электродвигателя GL90 (  ,   ,    ,    )
	22-45 кВт
	3 x 380 В
	40-91 А
	IP20
	196

	Монитор нагрузки M10
(защита от «сухого» хода  по cos ϕ)
	до 2,2/4 кВт
	1 x 220/
3 x 380 В
	0,4-50 А
	IP20
	134


Внимание! Для двигателей с номинальным током, большим тока уставки реле, необходимо использо- вать  токовые трансформаторы /5 А.
	Наименование
	Ном. мощность двигателя
	Напр. питания двигателя
	Ном. ток двигателя
	Класс защиты
	у.е.*
без НДС

	Блок защиты и управления дренажным насосом DCM (  ,   ,    , 
/
, защита от
«сухого» хода, таймеры работ)
	-
	3 x 380 В
	-
	IP20
	170

	Токовые трансформаторы CTM10 , CTM25, CTM50 для DCM
	15


Термисторные датчики PTC
	PTC120 для внутреннего монтажа
	5

	PTCEX70 для наружного монтажа
	4


Ручной «Пускатель»
	АЭП 40-012-40-11А
	до 2,2 кВт до 5,5 кВт
	1 х 220 В/
3 х 380 В
	0,1-12 А
	IP40
	47


Мягкие  пускатели ES
	Мягкий пускатель ES400-3
	1,1 кВт
	3 x 380 В
	0,1-3 А
	IP20
	125

	Мягкий пускатель ES400-12
	5,5 кВт
	3 x 380 В
	3-12 А
	IP20
	138

	Мягкий пускатель ES400-25
	11 кВт
	3 x 380 В
	12-25 А
	IP20
	217


Примечание.  Цены  на  другие мягкие пускатели до  1650  А и преобразователи  частоты до  1000  кВт
Вы можете найти  в прайс-листе «Электрооборудование для электродвигателей: управление и защита»
Шкафы  ГРАНТОР®  для управления насосами от реле давления, IP54
	Наименование
	Мощность двигателя
	Напряжение двигателя
	Ток двигателя
	Кол-во подкл. насосов
	у.е.*
без НДС


ГРАНТОР® Эконом I (для управления одним насосом)
[image: image59.png]



ГРАНТОР® Эконом II (для управления двумя насосами)
[image: image60.png]



	АЭП40-004-54К-22А
	1,5 кВт
	3 х 380 В
	2,5-4,0 А
	2
	395

	АЭП40-006-54К-22А
	2,2 кВт
	3 х 380 В
	4,0-6,3 А
	2
	395

	АЭП40-010-54К-22А
	4 кВт
	3 х 380 В
	6,3-10,0 А
	2
	395

	АЭП40-016-54К-22А
	7,5 кВт
	3 х 380 В
	10,0-16,0 А
	2
	418


ГРАНТОР® для управления скважинными однофазными насосами Caprari  E4 (с электронной защитой от «сухого» хода)
[image: image61.png]


         ГРАНТОР® для управления скважинными однофазными насосами Caprari  E4
ГРАНТОР® на 1-3 дренажных и канализационных насоса, 3 х 380 В
[image: image62.png])

- W,





71
	АЭП40-075-54-11У
	37 кВт
	3 х 380 В
	57-75 А
	1
	769

	АЭП40-075-54К-22У
	
	3 х 380 В
	57-75 А
	2
	1 775

	АЭП40-075-54К-33У
	
	3 х 380 В
	57-75 А
	3
	2 482

	АЭП40-090-54-11У
	45 кВт
	3 х 380 В
	70-90 А
	1
	974

	АЭП40-090-54К-22У
	
	3 х 380 В
	70-90 А
	2
	1 953

	АЭП40-090-54К-33У
	
	3 х 380 В
	70-90 А
	3
	2 652


ГРАНТОР® на 1, 2 дренажных насосов, 1 х 220 В
	АЭП23-001-54-11У
	
	1 х 220 В
	0,63-1,0 А
	1
	321

	АЭП23-001-54К-22У
	
	1 х 220 В
	0,63-1,0 А
	2
	559

	АЭП23-002-54-11У
	
	1 х 220 В
	1,0-1,6 А
	1
	321

	АЭП23-002-54К-22У
	
	1 х 220 В
	1,0-1,6 А
	2
	559

	АЭП23-003-54-11У
	
	1 х 220 В
	1,6-2,5 А
	1
	321

	АЭП23-003-54К-22У
	
	1 х 220 В
	1,6-2,5 А
	2
	559

	АЭП23-004-54-11У
	
	1 х 220 В
	2,5-4,0 А
	1
	321

	АЭП23-004-54К-22У
	
	1 х 220 В
	2,5-4,0 А
	2
	559

	АЭП23-006-54-11У
	
	1 х 220 В
	4,0-6,3 А
	1
	321

	АЭП23-006-54К-22У
	
	1 х 220 В
	4,0-6,3 А
	2
	559

	АЭП23-010-54-11У
	
	1 х 220 В
	6,3-10 А
	1
	321

	АЭП23-010-54К-22У
	
	1 х 220 В
	6,3-10 А
	2
	559

	АЭП23-016-54-11У
	
	1 х 220 В
	10-16 А
	1
	357

	АЭП23-016-54К-22У
	
	1 х 220 В
	10-16 А
	2
	588


А также:
• Шкафы  распределительные, АВР, ВРУ
• Шкафы  для пожаротушения
• Шкафы  ГРАНТОР с преобразователями частоты Emotron
Возможные комплекты арматуры, предназначенные для использования в обвязке насосов
	Тип арматуры
	Резьбовое присоединение (артикул ВР)
	Фланцевое присоединение (артикул ВФ)

	Запорная арматура
	Boston
Ду 8-50
Ру 16
	V565 x 2
Ду 15-150
Ру 16
	ГРАНВЭЛ®
Ду 32-1400
Ру 10/16/25

	
	БИВАЛ
Ду 15-500
Ру 16/25/40
	KR x 2
Ду 40-600
Ру 16
	BV17F x 2
Ду 15-100
Ру 40
[image: image63.png]




	Обратные клапаны
	Kent
Ду 10-100
Ру 16
	V287
Ду 15-300
Ру 16
	СV16
Ду 40-1200
Ру 16

	
	V277
3/ "-2"
8
Ру 16
[image: image64.png]



	VYC170
Ду 15-100
Ру 16/40
	ГРАНЛОК®
Ду 40-300
Ру 16

	Гибкие вставки
(по желанию)
	FC6
Ду 15-50
Ру 16
[image: image65.png]



	FС10
Ду 32-300, Ру 10
Ду 350-500, Ру 8


Вся фланцевая трубопроводная арматура может быть  укомплектована ответными фланцами, про- кладочными материалами и элементами крепежа.
Резьбовая трубопроводая арматура может быть   укомплектована фланцами  с  резьбовым хвостовиком.
1
4 
2
2 
3 
4

Типовая схема обвязки (фланцевая)
Позиция
Наименование 
Количество
1 
Насос
1
Вставка гибкая
(по желанию)
2
3 
Обратный клапан 
1
4 
Запорная арматура
2
Цены на указанную трубопроводную арматуру Вы можете найти  в прайс-листе
«Трубопроводная арматура общепромышленного применения»

73
IP 20-70-4/R�
0,03�
G 3/4''�
219,28�
�
IP 20-80-4/R�
0,03�
G 3/4''�
219,28�
�
IP 20-90-4/R�
0,05�
G 3/4''�
219,28�
�
IP 20-100-4/R�
0,05�
G 3/4''�
219,28�
�
IP 20-110-4/R�
0,08�
G 3/4''�
222,79�
�
IP 20-120-4/R�
0,08�
G 3/4''�
222,79�
�
IP 20-125-4/R�
0,08�
G 3/4''�
222,79�
�






�








IP 50-166S-4�
1,1�
DN 50�
987,64�
�
IP 50-186S-4�
1,1�
DN 50�
987,64�
�
IP 50-206S-4�
1,5�
DN 50�
1 022,72�
�
IP 50-226S-4�
2,2�
DN 50�
1 110,43�
�
IP 50-246S-4�
3�
DN 50�
1 159,55�
�
IP 50-266S-4�
3�
DN 50�
1 159,55�
�






IP 50-90B-2�
1,1�
DN 50�
494,69�
�
IP 50-100B-2�
1,1�
DN 50�
494,69�
�
IP 50-110B-2�
1,1�
DN 50�
494,69�
�
IP 50-120B-2�
1,1�
DN 50�
494,69�
�






IP 65-113-4�
0,37�
DN 65�
468,38�
�
IP 65-122-4�
0,37�
DN 65�
468,38�
�
IP 65-131-4�
0,37�
DN 65�
468,38�
�
IP 65-140-4�
0,55�
DN 65�
559,60�
�
IP 65-148-4�
0,55�
DN 65�
559,60�
�
IP 65-156-4�
0,75�
DN 65�
557,85�
�
IP 65-164-4�
0,75�
DN 65�
557,85�
�
IP 65-172-4�
1,1�
DN 65�
603,46�
�
IP 65-180-4�
1,1�
DN 65�
603,46�
�
IP 65-188-4�
1,5�
DN 65�
636,79�
�






IP 65-113B-4�
0,2�
DN 65�
473,64�
�
IP 65-125B-4�
0,2�
DN 65�
473,64�
�
IP 65-138B-4�
0,37�
DN 65�
475,40�
�
IP 65-148B-4�
0,37�
DN 65�
475,40�
�
IP 65-154B-4�
0,55�
DN 65�
566,62�
�
IP 65-160B-4�
0,55�
DN 65�
566,62�
�
IP 65-168B-4�
0,55�
DN 65�
566,62�
�
IP 65-177B-4�
0,75�
DN 65�
563,11�
�
IP 65-184B-4�
1,1�
DN 65�
608,72�
�






IP 80-120-2�
2,2�
DN 80�
826,25�
�
IP 80-130-2�
3�
DN 80�
910,45�
�
IP 80-141-2�
4�
DN 80�
929,75�
�
IP 80-147-2�
5,5�
DN 80�
1 140,25�
�
IP 80-156-2�
5,5�
DN 80�
1 140,25�
�
IP 80-166-2�
7,5�
DN 80�
1 206,92�
�






IP 80-170S-2�
7,5�
DN 80�
1 366,55�
�
IP 80-185S-2�
11�
DN 80�
1 666,53�
�
IP 80-195S-2�
15�
DN 80�
1 717,40�
�
IP 80-205S-2�
15�
DN 80�
1 717,40�
�
IP 80-215S-2�
15�
DN 80�
1 717,40�
�






IP 100-128-2�
4�
DN 100�
1 020,97�
�
IP 100-138-2�
5,5�
DN 100�
1 250,77�
�
IP 100-149-2�
7,5�
DN 100�
1 315,68�
�






IP 100-150B-2�
7,5�
DN 100�
1 413,92�
�
IP 100-165B-2�
11�
DN 100�
1 703,36�
�
IP 100-180B-2�
15�
DN 100�
1 717,40�
�
IP 100-190B-2�
18,5�
DN 100�
2 284,02�
�
IP 100-200B-2�
22�
DN 100�
2 622,58�
�
IP 100-210B-2�
22�
DN 100�
2 622,58�
�






IP 125-160B-2�
11�
DN 125�
2 057,72�
�
IP 125-170B-2�
15�
DN 125�
2 376,99�
�
IP 125-180B-2�
18,5�
DN 125�
2 838,36�
�
IP 125-190B-2�
22�
DN 125�
3 334,81�
�






IP 125-183C-2�
30�
DN 125�
3 508,47�
�
IP 125-193C-2�
30�
DN 125�
3 508,47�
�
IP 125-205C-2�
37�
DN 125�
3 683,90�
�
IP 125-214C-2�
37�
DN 125�
3 683,90�
�






IP 150-222-6�
5,5�
DN 150�
2 603,29�
�
IP 150-240-6�
5,5�
DN 150�
2 603,29�
�
IP 150-262-6�
5,5�
DN 150�
2 603,29�
�
IP 150-274-6�
5,5�
DN 150�
2 603,29�
�
IP 150-292-6�
5,5�
DN 150�
2 603,29�
�






IP 250-300-4�
37�
DN 250�
4 601,36�
�
IP 250-315-4�
45�
DN 250�
6 490,68�
�
IP 250-330-4�
55�
DN 250�
7 195,88�
�
IP 250-350-4�
75�
DN 250�
9 541,30�
�
IP 250-365-4�
75�
DN 250�
9 541,30�
�
IP 250-380-4�
90�
DN 250�
10 293,86�
�
IP 250-395-4�
90�
DN 250�
10 293,86�
�
IP 250-415-4�
90�
DN 250�
10 293,86�
�






IP 300-360-4�
110�
DN 300�
16 421,42�
�
IP 300-400-4�
110�
DN 300�
16 421,42�
�
IP 300-440-4�
132�
DN 300�
19 601,85�
�
IP 300-480-4�
160�
DN 300�
21 347,31�
�






�








EV 2-65-2C x130 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
115,24�
�
EV 2-65-2C x130 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
158,36�
�
EV 2-65-2C x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
115,24�
�
EV 2-65-2C x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
158,36�
�
EV 2-65-2V x130 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
189,71�
�
EV 2-65-2V x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
189,71�
�
EV 2-65-2V x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
217,14�
�
EV 2-65-2VZ x130 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
242,22�
�
EV 2-65-2VZ x130 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
269,66�
�
EV 2-65-2VZ x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
242,22�
�
EV 2-65-2VZ x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
269,66�
�






EV 2-70-2C x130 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
131,69�
�
EV 2-70-2C x130 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
158,36�
�
EV 2-70-2C x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
131,69�
�
EV 2-70-2C x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
158,36�
�
EV 2-70-2V x130 мм�
0,115�
1 x 220 В�
5,0�
5,5�
205,39�
�
EV 2-70-2V x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
205,39�
�
EV 2-70-2V x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
217,14�
�
EV 2-70-2VZ x130 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
256,34�
�
EV 2-70-2VZ x130 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
269,66�
�
EV 2-70-2VZ x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
256,34�
�
EV 2-70-2VZ x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
269,66�
�






EV 2-72-2C x180 мм�
0,2�
1 х 220 В�
7,5�
7,0�
235,95�
�
EV 2-72-2C x180 мм�
0,2�
3 х 380 В�
7,5�
7,0�
272,02�
�
EV 2-72-2VZ x180 мм�
0,2�
1 х 220 В�
7,5�
7,0�
403,71�
�
EV 2-72-2VZ x180 мм�
0,2�
3 х 380 В�
7,5�
7,0�
392,73�
�
�
�
�
EV 2-75-2C�
0,15�
1 х 220 В�
5,7�
4,7�
279,85�
�
EV 2-75-2C�
0,15�
3 х 380 В�
5,7�
4,7�
256,34�
�
EV 2-75-2V�
0,15�
1 х 220 В�
5,7�
4,7�
356,68�
�
EV 2-75-2V�
0,15�
3 х 380 В�
5,7�
4,7�
333,15�
�
EV 2-75-2VZ�
0,15�
1 х 220 В�
5,7�
4,7�
435,07�
�
EV 2-75-2VZ�
0,15�
3 х 380 В�
5,7�
4,7�
411,54�
�






EV 2-75-4C�
0,08�
1 х 220 В�
4,4�
1,8�
268,10�
�
EV 2-75-4C�
0,08�
3 х 380 В�
4,4�
1,8�
243,02�
�
EV 2-75-4V�
0,08�
1 х 220 В�
4,4�
1,8�
342,56�
�
EV 2-75-4V�
0.08�
3 х 380 В�
4,4�
1,8�
319,83�
�
EV 2-75-4VZ�
0,08�
1 х 220 В�
4,4�
1,8�
420,95�
�
EV 2-75-4VZ�
0,08�
3 х 380 В�
4,4�
1,8�
397,44�
�






EV 3-65-2C x130 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
117,59�
�
EV 3-65-2C x130 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
160,69�
�
EV 3-65-2C x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
124,64�
�
EV 3-65-2C x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
160,69�
�
EV 3-65-2CD x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
431,93�
�
EV 3-65-2CD x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
431,93�
�
EV 3-65-2V x130 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
194,41�
�
EV 3-65-2V x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
199,90�
�
EV 3-65-2VZ x180 мм�
0,065�
1 х 220 В�
3,5�
4,2�
252,42�
�
EV 3-65-2VZ x180 мм�
0,065�
3 х 380 В�
3,5�
4,2�
252,42�
�






EV 3-70-2C x130 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
140,32�
�
EV 3-70-2C x130 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
160,69�
�
EV 3-70-2C x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
147,37�
�
EV 3-70-2C x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
160,69�
�
EV 3-70-2CD x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
431,93�
�
EV 3-70-2CD x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
431,93�
�
EV 3-70-2V x130 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
217,14�
�
EV 3-70-2V x130 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
224,98�
�
EV 3-70-2V x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
224,98�
�
EV 3-70-2V x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
224,98�
�
EV 3-70-2VZ x180 мм�
0,115�
1 х 220 В�
5,0�
5,5�
278,29�
�
EV 3-70-2VZ x180 мм�
0,115�
3 х 380 В�
5,0�
5,5�
278,29�
�






EV 3-100-2C�
0,29�
1 х 220 В�
8,5�
11,0�
370,78�
�
EV 3-100-2C�
0,29�
3 х 380 В�
8,5�
11,0�
388,03�
�
EV 3-100-2CD�
0,29�
1 х 220 В�
8,5�
11,0�
772,93�
�
EV 3-100-2CD�
0,29�
3 х 380 В�
8,5�
11,0�
808,98�
�
EV 3-100-2V�
0,29�
1 х 220 В�
8,5�
11,0�
458,58�
�
EV 3-100-2V�
0,29�
3 х 380 В�
8,5�
11,0�
458,58�
�
EV 3-100-2VZ�
0,29�
1 х 220 В�
8,5�
11,0�
539,32�
�
EV 3-100-2VZ�
0,29�
3 х 380 В�
8,5�
11,0�
539,32�
�






EV 3-100-4C�
0,23�
1 х 220 В�
12,5�
2,9�
409,98�
�
EV 3-100-4C�
0,23�
3 х 380 В�
12,5�
2,9�
409,98�
�
EV 3-100-4V�
0,23�
1 х 220 В�
12,5�
2,9�
501,69�
�
EV 3-100-4V�
0,23�
3 х 380 В�
12,5�
2,9�
501,69�
�






EV 4-60-2C�
0,25�
3 х 380 В�
13,0�
5,2�
267,15�
�
EV 4-60-2C�
0,25�
1 х 220 В�
13,0�
5,2�
267,15�
�
EV 4-60-2CD�
0,25�
1 х 220 В�
13,0�
5,2�
533,05�
�
EV 4-60-2CD�
0,25�
3 х 380 В�
13,0�
5,2�
533,05�
�
EV 4-60-2V�
0,25�
1 х 220 В�
13,0�
5,2�
421,75�
�
EV 4-60-2V�
0,25�
3 х 380 В�
13,0�
5,2�
421,75�
�
EV 4-60-2VZ�
0,25�
1 х 220 В�
13,0�
5,2�
739,22�
�
EV 4-60-2VZ�
0,25�
3 х 380 В�
13,0�
5,2�
739,22�
�






EV 5-88-2C�
0,65�
1 х 220 В�
28,0�
8,0�
493,54�
�
EV 5-88-2C�
0,65�
3 х 380 В�
28,0�
8,0�
439,61�
�
EV 5-88-2CD�
0,65�
1 х 220 В�
28,0�
8,0�
985,20�
�
EV 5-88-2CD�
0,65�
3 х 380 В�
28,0�
8,0�
876,71�
�
EV 5-88-2V�
0,65�
1 х 220 В�
28,0�
8,0�
717,27�
�
EV 5-88-2V�
0,65�
3 х 380 В�
28,0�
8,0�
647,51�
�
EV 5-88-2VZ�
0,65�
1 х 220 В�
28,0�
8,0�
1 239,34�
�
EV 5-88-2VZ�
0,65�
3 х 380 В�
28,0�
8,0�
1 169,58�
�






EV 5-95-2C�
0,98�
1 х 220 В�
34�
11�
767,59�
�
EV 5-95-2C�
0,98�
3 х 380 В�
34�
11�
667,25�
�
EV 5-95-2CD�
0,98�
1 х 220 В�
34�
11�
1 533,31�
�
EV 5-95-2CD�
0,98�
3 х 380 В�
34�
11�
1 332,00�
�
EV 5-95-2V�
0,98�
1 х 220 В�
34�
11�
1 072,37�
�









Наименование�
Ном. мощность�
Напр. питания�
Макс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
EV 5-95-2V�
0,98�
3 х 380 В�
34�
11�
939,90�
�
EV 5-95-2VZ�
0,98�
1 х 220 В�
34�
11�
1 601,51�
�
EV 5-95-2VZ�
0,98�
3 х 380 В�
34�
11�
1 467,46�
�






EV 5-100-4C�
0,2�
1 х 220 В�
14,0�
2,8�
485,39�
�
EV 5-100-4C�
0,2�
3 х 380 В�
14,0�
2,8�
424,02�
�
EV 5-100-4V�
0,2�
1 х 220 В�
14,0�
2,8�
634,97�
�
EV 5-100-4V�
0,2�
3 х 380 В�
14,0�
2,8�
564,41�
�






EV 5-120-2C�
0,205�
3 х 380 В�
39�
18�
992,10�
�






EV 5-125-4C�
0,33�
1 х 220 В�
19,0�
4,8�
607,44�
�
EV 5-125-4C�
0,33�
3 х 380 В�
19,0�
4,8�
546,76�
�
EV 5-125-4CD�
0,33�
1 х 220 В�
19,0�
4,8�
1 212,07�
�
EV 5-125-4CD�
0,33�
3 х 380 В�
19,0�
4,8�
1 090,02�
�
EV 5-125-4V�
0,33�
1 х 220 В�
19,0�
4,8�
778,41�
�
EV 5-125-4V�
0,33�
3 х 380 В�
19,0�
4,8�
707,86�
�
EV 5-125-4VZ�
0,33�
1 х 220 В�
19,0�
4,8�
1 317,73�
�
EV 5-125-4VZ�
0,33�
3 х 380 В�
19,0�
4,8�
1 245,61�
�






EV 6-125-4C�
0,49�
1 х 220 В�
36�
4,5�
869,90�
�
EV 6-125-4C�
0,49�
3 х 380 В�
36�
4,5�
809,22�
�
EV 6-125-4CD�
0,49�
1 х 220 В�
36�
4,5�
1 737,66�
�
EV 6-125-4CD�
0,49�
3 х 380 В�
36�
4,5�
1 614,92�
�
EV 6-125-4V�
0,49�
1 х 220 В�
36�
4,5�
1 084,92�
�
EV 6-125-4V�
0,49�
3 х 380 В�
36�
4,5�
1 013,58�
�
EV 6-125-4VZ�
0,49�
1 х 220 В�
36�
4,5�
1 901,75�
�
EV 6-125-4VZ�
0,49�
3 х 380 В�
36�
4,5�
1 829,63�
�






EV 6-125-4C�
0,54�
1 х 220 В�
34,5�
5,4�
869,90�
�
EV 6-125-4C�
0,54�
3 х 380 В�
34,5�
5,4�
809,22�
�






EV 8-92-4C�
0,346�
1 х 220 В�
33,0�
2,7�
661,07�
�
EV 8-92-4C�
0,346�
3 х 380 В�
33,0�
2,7�
599,68�
�






EV 8-95-2C�
1,187�
1 х 220 В�
65�
8�
875,46�
�
EV 8-95-2C�
1,187�
3 х 380 В�
65�
8�
771,98�
�
EV 8-95-2CD�
1,187�
3 х 380 В�
65�
8�
1 540,83�
�
EV 8-95-2V�
1,187�
3 х 380 В�
65�
8�
1 079,42�
�






EV 8-100-2C�
2,1�
1 х 220 В�
86�
12�
1 131,95�
�
EV 8-100-2C�
2,1�
3 х 380 В�
86�
12�
964,51�
�
EV 8-100-2CD�
2,1�
1 х 220 В�
86�
12�
2 260,76�
�
EV 8-100-2CD�
2,1�
3 х 380 В�
86�
12�
1 925,88�
�






IsoBar SimFlex 2-50C 180 мм�
0,035�
1 x 220 В�
2,7�
2,3�
306,78�
�
IsoBar SimFlex  2-50C 130 мм�
0,035�
1 x 220 В�
2,7�
2,3�
306,78�
�
IsoBar SimFlex  2-65C 180 мм�
0,05�
1 x 220 В�
2,7�
3,8�
298,31�
�
IsoBar SimFlex  2-65C 130 мм�
0,05�
1 x 220 В�
2,7�
3,8�
298,31�
�
IsoBar SimFlex  2-70C 180 мм�
0,075�
1 x 220 В�
3,0�
5,2�
345,76�
�
IsoBar SimFlex  2-70C 130 мм�
0,075�
1 x 220 В�
3,0�
5,2�
345,76�
�
IsoBar SimFlex  2-72C 180 мм�
0,19�
1 x 220 В�
7,5�
6,4�
440,68�
�






IsoBar SimFlex  4-60C 250 мм�
0,17�
1 x 220 В�
8,5�
4,7�
506,78�
�
IsoBar SimFlex  4-60CD 250 мм�
0,17�
1 x 220 В�
8,5�
4,7�
1 113,56�
�
IsoBar SimFlex  4-75C 250 мм�
0,3�
1 x 220 В�
11,0�
9,5�
846,61�
�
IsoBar SimFlex  4-75CD 250 мм�
0,3�
1 x 220 В�
11,0�
9,5�
1 857,63�
�
IsoBar SimFlex  4-95C 250 мм�
0,65�
1 x 220 В�
22,5�
11,5�
1 125,42�
�
IsoBar SimFlex  4-95CD 250 мм�
0,65�
1 x 220 В�
22,5�
11,5�
2 473,73�
�






�











Наименование�
Ном. мощность�
Напр. питания�
Макс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
Omega T 4-60-2D�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
13�
8�
835,32�
�
Omega T 4-90-2�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
23�
10�
452,15�
�
Omega T 4-90-2D�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
23�
10�
903,05�
�
Omega T 4-100-2�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
26�
12�
450,90�
�
Omega T 4-100-2D�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
26�
12�
900,54�
�
Omega T 4-105-2�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
32�
14�
583,85�
�
Omega T 4-105-2D�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
32�
14�
1 167,07�
�
Omega T 4-125-2�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
38�
21�
602,66�
�
Omega T 4-125-2D�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
38�
21�
1 204,07�
�
Omega T 4-160-2�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
42�
30�
2 539,83�
�
Omega T 4-180-2�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
46�
40�
2 539,83�
�
Omega T 4-200-2�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
49�
49�
2 539,83�
�






Omega T 5-100-4�
0,12  кВт�
3 х 380 В�
17�
2,9�
469,08�
�
Omega T 5-125-4�
0,18  кВт�
3 х 380 В�
19�
5�
510,47�
�
Omega T 5-125-4D�
0,18  кВт�
3 х 380 В�
19�
5�
1 020,95�
�
Omega T 5-160-4�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
34�
8,1�
684,19�
�
Omega T 5-160-4D�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
34�
8,1�
1 366,49�
�
Omega T 5-200-4�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
47�
12,5�
1 281,20�
�
Omega T 5-200-4D�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
47�
12,5�
2 559,90�
�
Omega T 5-225-4�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
52�
16�
1 403,49�
�
Omega T 5-225-4D�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
52�
16�
2 803,22�
�
Omega T 5-250-4�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
40�
22�
1 403,49�
�
Omega T 5-250-4D�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
40�
22�
2 803,22�
�









Наименование�
Ном. мощность�
Напр. питания�
Макс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
Omega T 6-100-2D�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
50�
11�
1 323,85�
�
Omega T 6-115-2�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
54�
15�
673,53�
�
Omega T 6-115-2D�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
54�
15�
1 344,54�
�
Omega T 6-125-2�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
63�
19�
740,63�
�
Omega T 6-125-2D�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
63�
19�
1 479,37�
�
Omega T 6-140-2�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
59�
24�
777,00�
�
Omega T 6-150-2�
3,8 кВт�
3 х 380 В�
65�
28�
989,59�
�
Omega T 6-155-2�
4,8 кВт�
3 х 380 В�
70�
31�
1 089,93�
�
Omega T 6-160-2�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
73�
34�
1 520,76�
�
Omega T 6-180-2�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
70�
38�
2 741,76�
�
Omega T 6-180-2D�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
70�
38�
5 357,47�
�
Omega T 6-200-2�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
110�
50�
2 898,54�
�
Omega T 6-200-2D�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
110�
50�
5 793,32�
�
Omega T 6-220-2�
22,0  кВт�
3 х 380 В�
118�
64�
3 427,83�
�
Omega T 6-220-2D�
22,0  кВт�
3 х 380 В�
118�
64�
6 854,41�
�






�








�








Omega T 12-180-2�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
260�
32�
4 981,20�
�
Omega T 12-180-2D�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
260�
32�
11 232,95�
�
Omega T 12-190-2�
22,0  кВт�
3 х 380 В�
280�
40�
5 483,53�
�
Omega T 12-190-2D�
22,0  кВт�
3 х 380 В�
280�
40�
11 996,78�
�
Omega T 12-200-2�
30,0  кВт�
3 х 380 В�
340�
46�
6 283,73�
�
Omega T 12-200-2D�
30,0  кВт�
3 х 380 В�
340�
46�
13 072,29�
�
Omega T 12-210-2�
37,0  кВт�
3 х 380 В�
335�
52�
6 441,14�
�
Omega T 12-210-2D�
37,0  кВт�
3 х 380 В�
335�
52�
13 140,64�
�
Omega T 12-220-2�
45,0  кВт�
3 х 380 В�
350�
60�
7 083,31�
�
Omega T 12-220-2D�
45,0  кВт�
3 х 380 В�
350�
60�
14 164,73�
�
Omega T 12-230-2�
45,0  кВт�
3 х 380 В�
365�
64�
7 083,31�
�
Omega T 12-230-2D�
45,0  кВт�
3 х 380 В�
365�
64�
14 164,73�
�









Наименование�
Ном. мощность�
Напр. питания�
Макс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
Omega T 12-190-4�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
152�
9,8�
2 566,80�
�
Omega T 12-190-4D�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
152�
9,8�
5 644,69�
�
Omega T 12-200-4�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
164�
11,4�
2 706,64�
�
Omega T 12-200-4D�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
164�
11,4�
5 952,61�
�
Omega T 12-210-4�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
12,5�
2 706,64�
�
Omega T 12-210-4D�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
12,5�
5 952,61�
�
Omega T 12-220-4�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
180�
14�
2 706,64�
�
Omega T 12-220-4D�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
180�
14�
5 952,61�
�
Omega T 12-230-4�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
184�
16�
2 855,27�
�
Omega T 12-230-4D�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
184�
16�
6 277,46�
�
Omega T 12-240-4�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
190�
17�
2 855,27�
�
Omega T 12-240-4D�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
190�
17�
6 277,46�
�






Omega T 20-280-4�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
520�
18�
5 802,10�
�
Omega T 20-290-4�
22,0  кВт�
3 х 380 В�
550�
21�
6 296,27�
�
Omega T 20-300-4�
30,0  кВт�
3 х 380 В�
600�
23�
7 389,34�
�
Omega T 20-310-4�
30,0  кВт�
3 х 380 В�
645�
26�
7 389,34�
�
Omega T 20-320-4�
37,0  кВт�
3 х 380 В�
665�
28�
7 970,68�
�
Omega T 20-330-4�
45,0  кВт�
3 х 380 В�
710�
31�
8 791,58�
�






Omega T 20-290-6�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
420�
9�
5 455,31�
�
Omega T 20-300-6�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
430�
10�
5 455,31�
�
Omega T 20-310-6�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
450�
11,2�
5 859,80�
�
Omega T 20-320-6�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
470�
12,5�
5 859,80�
�
Omega T 20-330-6�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
485�
14�
5 859,80�
�
Omega T 20-340-6�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
510�
15,2�
6 273,69�
�






�








T 4-90-4�
0,18  кВт�
3 х 380 В�
12�
2�
404,24�
�






T 5-106-2�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
35�
15�
751,69�
�






T 12-180-2�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
260�
32�
5 066,10�
�






�








�








Y-образный коллектор Ду 25 мм�
597,88�
�
Y-образный коллектор Ду 32 мм�
526,69�
�
Y-образный коллектор Ду 40 мм�
864,15�
�
Y-образный коллектор Ду 50 мм�
995,59�
�
Y-образный коллектор Ду 65 мм�
1 171,78�
�
Y-образный коллектор Ду 80 мм�
1 339,58�
�
Y-образный коллектор Ду 100 мм�
2 944,83�
�
Y-образный коллектор Ду 125 мм�
3 199,32�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











Наименование�
Ном. мощность�
Напр. питания�
Макс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
DPVF 85 - 1 - 1�
5,5 кВт�
3х380  В�
110�
24�
1 738,52�
�
DPVF 85 - 1�
7,5 кВт�
3х380  В�
110�
29�
2 296,60�
�
DPVF 85 - 2 - 2�
11 кВт�
3х380  В�
110�
46�
2 825,53�
�
DPVF 85 - 2 - 1�
15 кВт�
3х380  В�
110�
52�
3 218,75�
�
DPVF 85 - 2�
15 кВт�
3х380  В�
110�
58�
3 562,23�
�
DPVF 85 - 3 - 2�
18,5  кВт�
3х380  В�
110�
75�
3 896,22�
�
DPVF 85 - 3 - 1�
22 кВт�
3х380  В�
110�
81�
4 156,10�
�
DPVF 85 - 3�
22 кВт�
3х380  В�
110�
87�
4 398,21�
�
DPVF 85 - 4 - 2�
30 кВт�
3х380  В�
110�
105�
4 653,08�
�
DPVF 85 - 4 - 1�
30 кВт�
3х380  В�
110�
110�
4 879,92�
�
DPVF 85 - 4�
30 кВт�
3х380  В�
110�
117�
5 112,31�
�
DPVF 85 - 5 - 2�
37 кВт�
3х380  В�
110�
134�
5 385,41�
�
DPVF 85 - 5 - 1�
37 кВт�
3х380  В�
110�
140�
5 652,37�
�
DPVF 85 - 5�
37 кВт�
3х380  В�
110�
146�
5 945,05�
�
DPVF 85 - 6 - 2�
45 кВт�
3х380  В�
110�
163�
6 305,93�
�
DPVF 85 - 6 - 1�
45 кВт�
3х380  В�
110�
170�
6 668,42�
�
DPVF 85 - 6�
45 кВт�
3х380  В�
110�
175�
7 064,03�
�






�








JES 5�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
2,7�
32�
158,88�
�
JESM 5�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,7�
32�
158,88�
�
JES 6�
0,44  кВт�
3 х 380 В�
2,7�
36�
161,80�
�
JESM 6�
0,44  кВт�
1 х 220 В�
2,7�
36�
161,80�
�
JES 8�
0,6 кВт�
3 х 380 В�
2,7�
42�
167,63�
�
JESM 8�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
2,7�
42�
167,63�
�






�








CDX 70/05�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
5�
22�
142,46�
�
CDX 70/07�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
5�
32�
151,49�
�
CDX 90/10�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
6�
32�
170,95�
�
CDX 120/07�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
11�
23�
177,90�
�
CDX 120/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
9�
33�
210,68�
�
CDX 120/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
40�
287,00�
�
CDX 200/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
15�
24�
258,51�
�
CDX 200/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
15�
34�
296,24�
�
CDX 200/25�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
15�
42�
320,36�
�






CD 70/05�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
5�
22�
184,58�
�
CD 70/07�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
5�
32�
189,15�
�
CD 70/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
5�
35�
237,20�
�
CD 90/10�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
6�
32�
222,95�
�
CD 120/07�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
11�
23�
257,03�
�
CD 120/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
9�
33�
301,14�
�
CD 120/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
40�
377,54�
�
CD 200/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
15�
24�
307,37�
�
CD 200/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
15�
34�
387,46�
�
CD 200/25�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
15�
42�
403,47�
�






2CDX 70/10�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
5�
41�
237,92�
�
2CDX 70/12�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
5�
49�
264,81�
�
2CDX 70/15�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
5�
58�
286,66�
�
2CDX 70/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
5�
67�
405,24�
�
2CDX 120/15�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
9�
46�
355,66�
�
2CDX 120/20�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
55�
393,56�
�
2CDX 120/30�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
9�
63�
500,88�
�






�








3M 32-125�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
20�
23�
353,25�
�
3M 32-160�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
20�
30�
408,93�
�
3M 32-160�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
20�
37�
467,71�
�
3M 32-200�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
20�
45�
549,98�
�
3M 32-200�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
20�
55�
635,35�
�
3M 32-200�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
20�
70�
723,19�
�
3M 32-200�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
27�
70�
771,45�
�
3M 40-125�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
42�
20�
415,73�
�
3M 40-125�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
42�
28�
445,42�
�
3M 40-160�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
42�
32�
539,46�
�
3M 40-160�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
42�
40�
608,13�
�
3M 40-200�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
42�
48�
793,14�
�
3M 40-200�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
42�
58�
854,35�
�
3M 40-200�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
42�
72�
1207,00�
�
3M 50-125�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
60�
18�
520,92�
�
3M 50-125�
3,0 кВт�
3 х 380 В�
70�
22�
563,58�
�
3M 50-125�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
70�
27�
634,73�
�
3M 50-160�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
70�
33�
781,97�
�
3M 50-160�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
70�
41�
837,64�
�
3M 50-200�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
70�
53�
1245,95�
�
3M 50-200�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
70�
60�
1278,74�
�
3M 50-200�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
70�
72�
1491,55�
�
3M 65-125�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
110�
20�
832,69�
�
3M 65-125�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
115�
25�
939,72�
�
3M 65-125�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
120�
30�
996,80�
�
3M 65-160�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
120�
32�
1094,38�
�
3M 65-160�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
125�
36�
1437,32�
�
3M 65-160�
11,0  кВт�
3 х 380 В�
131�
40�
1494,64�
�
3M 65-160�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
131�
48�
1892,43�
�
3M 65-200�
15,0  кВт�
3 х 380 В�
125�
51�
1997,83�
�
3M 65-200�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
132�
58�
2151,03�
�
3M 65-200�
22 кВт�
3 х 380 В�
132�
67�
2487,57�
�






3M4 32-125�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
9�
6�
374,90�
�
3M4 32-160�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
9�
8�
423,15�
�
3M4 32-160R�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
9�
9�
423,15�
�
3M4 32-200�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
9�
11�
480,69�
�
3M4 32-200�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
9�
13�
520,28�
�
3M4 32-200R�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
9�
17�
480,69�
�
3M4 40-125�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
20�
7�
405,22�
�
3M4 40-125R�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
20�
5�
405,22�
�
3M4 40-160�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
20�
9�
462,14�
�
3M4 40-160R�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
20�
8�
462,14�
�
3M4 40-200R�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
20�
12�
608,13�
�
3M4 40-200�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
20�
13�
608,13�
�
3M4 40-200�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
20�
17�
659,47�
�
3M4 50-125�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
36�
5,4�
444,81�
�
3M4 50-125R�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
36�
6�
444,81�
�
3M4 50-160�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
36�
8�
598,23�
�
3M4 50-160R�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
36�
9,4�
598,23�
�
3M4 50-200�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
36�
12,6�
704,02�
�
3M4 50-200R�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
36�
13,8�
704,02�
�
3M4 50-200�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
36�
18�
734,39�
�






�








�
�
LPS 25/08�
0,08  кВт�
3 х 380 В�
4�
7�
254,49�
�
LPS 25/15�
0,15  кВт�
3 х 380 В�
4�
10�
288,90�
�
LPS 25/25�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
4�
14�
320,93�
�
LPS 32/25�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
9�
12�
354,25�
�
LPS 32/40�
0,4 кВт�
3 х 380 В�
9�
16�
387,03�
�
LPS 40/25�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
12�
8�
387,03�
�
LPS 40/40�
0,4 кВт�
3 х 380 В�
15�
12�
420,59�
�
LPS 40/75�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
15�
17�
470,42�
�
LPS 50/40�
0,4 кВт�
3 х 380 В�
20�
10�
475,08�
�
LPS 50/75�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
24�
15�
527,97�
�
LPS 50/150�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
24�
20�
584,32�
�






�








�








�








�








�








DWO 150�
1,1 кВт�
3 x 380 В�
35�
10�
250,17�
�
DWO 150 М�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
35�
10�
268,47�
�
DWO 200�
1,5 кВт�
3 x 380 В�
45�
13�
314,90�
�
DWO 200М�
1,5 кВт�
1 х 220 В�
45�
13�
347,12�
�
DWO 300�
2,2 кВт�
3 x 380 В�
58�
15�
425,76�
�
DWO 400�
3,0 кВт�
3 x 380 В�
65�
18�
454,24�
�






�








Насос IDROGO М 40/06 А с поплавковым выключателем и кабелем 5 м (шт.)�
0,45  кВт�
1 × 220 В�
4,8�
37�
242,75�
�
Насос IDROGO М 40/08 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
0,6 кВт�
1 × 220 В�
4,8�
48�
260,64�
�
Насос IDROGO М 40/10 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
0,75  кВт�
1 × 220 В�
4,8�
60�
281,41�
�
Насос IDROGO М 40/12 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
0,9 кВт�
1 × 220 В�
4,8�
72�
303,15�
�
Насос IDROGO М 40/15 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
1,1 кВт�
1 × 220 В�
4,8�
84�
314,97�
�
Насос IDROGO М 80/12 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
0,9 кВт�
1 × 220 В�
7,2�
50�
303,15�
�
Насос IDROGO М 80/15 А с поплавковым выключателем и кабелем 20 м (шт.)�
1,1 кВт�
1 × 220 В�
7,2�
62�
329,44�
�






�








�








�








�








MEC-A 1/125�
30 кВт�
3 х 380 В�
234�
33�
3 745,94�
�
MEC-A 1/125�
37 кВт�
3 х 380 В�
288�
39�
4 131,01�
�
MEC-A 1/125�
45 кВт�
3 х 380 В�
342�
43,5�
4 472,82�
�
MEC-A 2/100�
30 кВт�
3 х 380 В�
144�
53�
3 579,87�
�
MEC-A 2/100�
37 кВт�
3 х 380 В�
234�
53�
3 964,91�
�
MEC-A 3/80�
37 кВт�
3 х 380 В�
105�
95�
3 937,77�
�
MEC-A 3/80�
45 кВт�
3 х 380 В�
148�
95�
4 282,3�
�
MEC-A 3/100�
30 кВт�
3 х 380 В�
162�
54�
3 686,47�
�
MEC-A 3/100�
37 кВт�
3 х 380 В�
180�
62�
4 071,52�
�
MEC-A 3/100�
45 кВт�
3 х 380 В�
198�
69�
4 416,07�
�
MEC-A 3/100�
55 кВт�
3 х 380 В�
252�
76�
5 291,58�
�
MEC-A 3/100�
75 кВт�
3 х 380 В�
324�
91�
6 248,15�
�
МЕС-AZRBH 2/125�
55 кВт�
3 х 380 В�
414�
54�
5 923,87�
�
МЕС-AZRBH 2/125�
75 кВт�
3 х 380 В�
414�
67�
6 880,46�
�
МЕС-AZRBH 2/125�
90 кВт�
3 х 380 В�
414�
75�
7 531,00�
�
МЕС-AZRBH 2/125�
110 кВт�
3 х 380 В�
414�
84�
10 793,9�
�
МЕС-AZRBH 2/125�
132 кВт�
3 х 380 В�
414�
92�
11 462,69�
�






HMU 40-2/7A�
30 кВт�
3 х 380 В�
42�
243�
по запросу�
�
HMU 50-1/3A�
30 кВт�
3 х 380 В�
60�
130�
по запросу�
�
HMU 50-1/4A�
30 кВт�
3 х 380 В�
58�
191�
по запросу�
�
HMU 50-1/5B�
30 кВт�
3 х 380 В�
55�
217�
по запросу�
�
HMU 50-1/5A�
37 кВт�
3 х 380 В�
58�
239�
по запросу�
�
HMU 50-1/6B�
37 кВт�
3 х 380 В�
53�
260�
по запросу�
�
HMU 50-1/6A�
45 кВт�
3 х 380 В�
58�
286�
по запросу�
�
HMU 50-2/3A�
30 кВт�
3 х 380 В�
82�
138�
по запросу�
�
HMU 50-2/4B�
30 кВт�
3 х 380 В�
78�
168�
по запросу�
�
HMU 50-2/4A�
37 кВт�
3 х 380 В�
82�
184�
по запросу�
�
HMU 50-2/5A�
45 кВт�
3 х 380 В�
73�
231�
по запросу�
�
HMU 50-2/6A�
55 кВт�
3 х 380 В�
83�
276�
по запросу�
�






PM 65/6�
30 кВт�
3 х 380 В�
63�
174�
по запросу�
�
PM 65/6�
37 кВт�
3 х 380 В�
70�
206�
по запросу�
�
PM 65/6�
45 кВт�
3 х 380 В�
77�
236�
по запросу�
�
PM 65/6�
55 кВт�
3 х 380 В�
80�
245�
по запросу�
�
PM 80/5�
45 кВт�
3 х 380 В�
94�
158�
по запросу�
�
PM 80/5�
55 кВт�
3 х 380 В�
105�
185�
по запросу�
�
PM 80/5�
75 кВт�
3 х 380 В�
123�
242�
по запросу�
�
PM 80/5�
90 кВт�
3 х 380 В�
133�
281�
по запросу�
�
PM 100/4�
90 кВт�
3 х 380 В�
166�
221�
по запросу�
�
PM 100/4�
110 кВт�
3 х 380 В�
183�
252�
по запросу�
�
PM 100/4�
132 кВт�
3 х 380 В�
194�
285�
по запросу�
�
PM 100/4�
160 кВт�
3 х 380 В�
201�
319�
по запросу�
�






DXN03M/G (с попл.  выключателем)�
0,3 кВт�
1 х 220 В�
12�
8�
192,94�
�
DXN07M/G (с попл.  выключателем)�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
20�
11�
253,07�
�
DXN07T�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
20�
11�
232,30�
�
DXV09M/G�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
25�
15�
398,71�
�
DXV09M�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
28,5�
16�
382,51�
�
DXV09T�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
28,5�
16�
398,71�
�
DXV14M�
1,4 кВт�
1 х 220 В�
36�
19,5�
424,34�
�
DXV14T�
1,4 кВт�
3 х 380 В�
36�
19,5�
407,47�
�
DXV14M/G�
1,4 кВт�
1 х 220 В�
36�
19,5�
440,53�
�






DAN07M�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
22�
18�
433,40�
�
DAN11T�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
26�
20�
419,29�
�
DAD12M�
1,5 кВт�
1 х 220 В�
23�
31�
589,24�
�
DAD15T�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
25�
32�
565,49�
�
DAU22T�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
55�
18�
588,96�
�






�








DRN30T�
3,5 кВт�
3 х 380 В�
73�
21�
1 069,41�
�
DRH45T�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
43�
35�
2 349,53�
�
DRH67T�
7 кВт�
3 х 380 В�
43�
39�
2 405,21�
�
DRL45T�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
135�
23�
2 279,78�
�
DRL67T�
7 кВт�
3 х 380 В�
180�
23�
2 342,12�
�






�








MXV07M2/G (с попл.  выключателем)�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
20�
5�
253,07�
�
MXV07T2�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
20�
5�
232,30�
�
MXV09M2�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
28,5�
10�
352,83�
�
MXV09M2/G (с попл.  выключателем)�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
28,5�
10�
367,67�
�
MXV09T2�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
28,5�
10�
352,83�
�






МАМ07М2�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
32�
15�
465,32�
�
МАМ11М2�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
35�
17�
480,89�
�
МАМ11Т2�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
35�
17�
457,88�
�
МАМ15Т2�
1,6 кВт�
3 х 380 В�
50�
19�
576,34�
�






MAV07M4�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
27�
6�
457,88�
�
MAV07T4�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
27�
6�
442,31�
�
MAV11M2�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
33�
13�
480,89�
�
MAV11M4�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
41�
7�
515,03�
�
MAV11T2�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
33�
13�
457,88�
�
MAV11T4�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
41�
7�
500,18�
�
MAV15T2�
1,6 кВт�
3 х 380 В�
37�
14�
492,76�
�
MAV15T4�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
61,2�
10,5�
703,63�
�






MXT09M2�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
16,2�
13�
504,62�
�
MXT09T2�
0,9 кВт�
3 х 380 В�
16,2�
13�
422,99�
�









Наименование





�








�








KCW100L 04061NE-E�
KCW100LE+004061N1�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
120�
7�
3 072,35�
�
KCW100L 04061NC-E�
KCW100LC+004061N1�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
135�
8�
3 072,35�
�
KCW100L 04061NA-E�
KCW100L A+004061N1�
4,0 кВт�
3 х 380 В�
160�
10�
3 072,35�
�
KCW100L 05542NE-E�
KCW100LE+006542N1�
6,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
16�
2 908,36�
�
KCW100L 07542NC-E�
KCW100LC+008542N1�
8,5 кВт�
3 х 380 В�
200�
19�
3 356,60�
�
KCW100L 09042NA-E�
KCW100L A+011242N1�
11,2  кВт�
3 х 380 В�
230�
23�
3 574,04�
�
KCMGH 01161NL-E�
KCM100HL+001161N1�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
100�
6�
2 052,68�
�
KCMGH 01161NG-E�
KCM100HG+001161N1�
1,1 кВт�
3 х 380 В�
108�
6�
2 052,68�
�
KCMGH 01861ND-E�
KCM100HD+001861N1�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
124�
8�
2 220,44�
�
KCMGH 01861NA-E�
KCM100HA+001861N1�
1,8 кВт�
3 х 380 В�
138�
9�
2 220,44�
�
KCMGH 01841NL-E�
KCM100HL+002241N1�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
138�
12�
1 458,99�
�
KCMGH 02241NG-E�
KCM100HG+002741N1�
2,7 кВт�
3 х 380 В�
150�
14�
1 726,89�
�
KCMGH 03041ND-E�
KCM100HD+003541N1�
3,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
16�
2 017,07�
�
KCMGH 04041NA-E�
KCM100HA+005141N1�
5,1 кВт�
3 х 380 В�
240�
20�
2 480,88�
�
KCM100N22022NG-E�
KCM100NG+025022N1�
25 кВт�
3 х 380 В�
198�
49�
по запросу�
�
KCM100N22022NF-E�
KCM100NF+025022N1�
25 кВт�
3 х 380 В�
198�
54�
по запросу�
�
KCM100N22022NE-E�
KCM100NE+025022N1�
25 кВт�
3 х 380 В�
180�
60�
по запросу�
�
KCM100N22022ND-E�
KCM100ND+025022N1�
25 кВт�
3 х 380 В�
126�
67�
по запросу�
�
KCM100N22022NC-E�
KCM100NC+025022N1�
25 кВт�
3 х 380 В�
108�
72�
по запросу�
�
KCM100N30022ND-E�
KCM100ND+032022N1�
32 кВт�
3 х 380 В�
180�
67�
по запросу�
�
KCM100N30022NC-E�
KCM100NC+032022N1�
32 кВт�
3 х 380 В�
180�
73�
по запросу�
�
KCM100N30022NB-E�
KCM100NB+032022N1�
32 кВт�
3 х 380 В�
180�
78�
по запросу�
�
KCM100N30022NA-E�
KCM100NA+032022N1�
32 кВт�
3 х 380 В�
151�
82�
по запросу�
�






�








�








�








�








�








E6X25/7+MCH42-8V�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
68�
874,99�
�
Е6Х25/10+MCH43-8V�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
9�
96�
976,18�
�
Е6Х25/13+MCH44-8V�
3 кВт�
3 х 380 В�
9�
130�
1 123,26�
�
Е6Х25/17+MAC65-8V�
4 кВт�
3 х 380 В�
9�
174�
1 783,72�
�
Е6Х25/21+MAC67-8V�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
217�
1 913,24�
�
E6X25/24+MAC67-8V�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
241�
1 965,86�
�
Е6Х25/28+МАС610-8V�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
295�
2 336,23�
�
Е6Х25/32+МАС610-8V�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
9�
330�
2 438,11�
�
Е6ХВ25/36+МАС612-8V�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
9�
380�
2 878,64�
�
Е6ХВ25/40+МАС612-8V�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
9�
407�
2 956,89�
�
Е6ХВ25/44+МАС615-8V�
11 кВт�
3 х 380 В�
9�
470�
3 158,61�
�
Е6ХВ25/50+МАС615-8V�
11 кВт�
3 х 380 В�
9�
520�
3 315,79�
�






�








E6S55/2BC + МСН44�
3 кВт�
3 х 380 В�
63�
23�
1 088,16�
�
E6S55/2A + МАС65�
4 кВт�
3 х 380 В�
63�
28�
1 676,44�
�
E6S55/3I + МАС67�
5,5 кВт�
3 х 380 В�
63�
41�
1 835,66�
�
E6S55/4K + МАС610�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
63�
54�
2 025,91�
�
E6S55/5K + МАС612�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
63�
68�
2 300,48�
�
E6S55/6P + МАС615�
11 кВт�
3 х 380 В�
63�
80�
2 483,97�
�
E6S55/7P + МАС617�
13 кВт�
3 х 380 В�
63�
93�
2 707,94�
�
E6S55/8L + МАС620�
15 кВт�
3 х 380 В�
63�
108�
3 166,01�
�
E6S55/9A + МАС625�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
63�
130�
2 923,83�
�
E6S55/10A + МАС630�
22 кВт�
3 х 380 В�
63�
140�
3 493,21�
�
E6S55/11A + МАС630�
22 кВт�
3 х 380 В�
63�
155�
3 602,51�
�
E6S55-6/12A + МАС635�
26 кВт�
3 х 380 В�
63�
170�
3 902,03�
�
E6S55-6/13A + МАС635�
26 кВт�
3 х 380 В�
63�
180�
4 022,12�
�
E6S55-6/14A + МАС640�
30 кВт�
3 х 380 В�
63�
200�
4 307,48�
�
E6S55-6/15A + МАС640�
30 кВт�
3 х 380 В�
63�
215�
4 424,87�
�
E6S55/18A + МАС650�
37 кВт�
3 х 380 В�
63�
251�
5 091,40�
�






E9S55N/1C+MAC610-8V�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
160�
18�
по запросу�
�
E9S55N/1A+MAC612-8V�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
160�
23�
по запросу�
�
E9S55N/2T+MAC615-8V�
11 кВт�
3 х 380 В�
160�
33�
по запросу�
�
E9S55N/2C+MAC617-8V�
13 кВт�
3 х 380 В�
160�
39�
по запросу�
�
E9S55N/2N+MAC620-8V�
15 кВт�
3 х 380 В�
160�
42�
по запросу�
�
E9S55N/2A+MAC625-8V�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
160�
45�
по запросу�
�
E9S55N/3C+MAC625-8V�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
160�
57�
по запросу�
�
E9S55N/3P+MAC630-8V�
22 кВт�
3 х 380 В�
160�
64�
по запросу�
�
E9S55N/3A+MAC635-8V�
26 кВт�
3 х 380 В�
160�
70�
по запросу�
�
E9S55N/4M+MAC640-8V�
30 кВт�
3 х 380 В�
160�
88�
по запросу�
�
E9S55N/4A+MAC850-8V�
37 кВт�
3 х 380 В�
160�
96�
по запросу�
�
E9S55N/5S+MAC850-8V�
37 кВт�
3 х 380 В�
160�
110�
по запросу�
�
E9S55N/5A+MAC860-8V�
45 кВт�
3 х 380 В�
160�
125�
по запросу�
�
E9S55N/6A+MAC870-8V�
51 кВт�
3 х 380 В�
160�
140�
по запросу�
�
E9S55N/7I+MAC880-8V�
59 кВт�
3 х 380 В�
160�
160�
по запросу�
�
E9S55N/8K+MAC890-8V�
66 кВт�
3 х 380 В�
160�
180�
по запросу�
�
E9S55N/8A+MAC8100-8V�
75 кВт�
3 х 380 В�
160�
190�
по запросу�
�
E9S55N/9K+MAC8100-8V�
75 кВт�
3 х 380 В�
160�
210�
по запросу�
�
E9S55N/10A+MAC8125-8V�
92 кВт�
3 х 380 В�
160�
235�
по запросу�
�






E10S50N/1G+MAC612-8V�
9,2 кВт�
3 х 380 В�
215�
23�
по запросу�
�
E10S50N/1E+MAC615-8V�
11 кВт�
3 х 380 В�
215�
27�
по запросу�
�
E10S50N/1C+MAC617-8V�
13 кВт�
3 х 380 В�
215�
30�
по запросу�
�
E10S50N/1B+MAC620-8V�
15 кВт�
3 х 380 В�
215�
32�
по запросу�
�
E10S50N/2G+MAC625-8V�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
215�
45�
по запросу�
�
E10S50N/2E+MAC630-8V�
22 кВт�
3 х 380 В�
215�
53�
по запросу�
�
E10S50N/2CD+MAC635-8V�
26 кВт�
3 х 380 В�
215�
59�
по запросу�
�
E10S50N/2B+MAC840-8V�
30 кВт�
3 х 380 В�
215�
65�
по запросу�
�
E10S50N/3D+MAC850-8V�
37 кВт�
3 х 380 В�
215�
87�
по запросу�
�
E10S50N/3B+MAC860-8V�
45 кВт�
3 х 380 В�
215�
97�
по запросу�
�
E10S50N/4CD+MAC870-8V�
51 кВт�
3 х 380 В�
215�
122�
по запросу�
�
E10S50N/4B+MAC880-8V�
59 кВт�
3 х 380 В�
215�
130�
по запросу�
�
E10S50N/5CD+MAC890-8V�
66 кВт�
3 х 380 В�
215�
150�
по запросу�
�
E10S50N/5B+MAC8100-8V�
75 кВт�
3 х 380 В�
215�
167�
по запросу�
�
E10S50/6C + МAC10125�
92 кВт�
3 х 380 В�
215�
182�
по запросу�
�
E10S50/7CD + МAC10125�
92 кВт�
3 х 380 В�
215�
210�
по запросу�
�
E10S50/8C + МAC10150�
110 кВт�
3 х 380 В�
215�
265�
по запросу�
�
E10S50/8B + МAC10180�
132 кВт�
3 х 380 В�
215�
270�
по запросу�
�






E12S50N/1D+MAC620-8V�
15 кВт�
3 х 380 В�
245�
30�
по запросу�
�
E12S50N/1B+M AC625-8V�
18,5  кВт�
3 х 380 В�
245�
35�
по запросу�
�
E12S50N/1 A+M AC630-8V�
22 кВт�
3 х 380 В�
245�
39�
по запросу�
�
E12S50N/2EF+ MAC635-8V�
26 кВт�
3 х 380 В�
245�
53�
по запросу�
�
E12S50N/2DE+MAC840-8V�
30 кВт�
3 х 380 В�
245�
58�
по запросу�
�
E12S50N/2BC+MAC850-8V�
37 кВт�
3 х 380 В�
245�
68�
по запросу�
�
E12S50N/2A+MAC860-8V�
45 кВт�
3 х 380 В�
245�
78�
по запросу�
�
E12S50N/3C+MAC870-8V�
51 кВт�
3 х 380 В�
245�
100�
по запросу�
�
E12S50N/3K+MAC880-8V�
59 кВт�
3 х 380 В�
245�
115�
по запросу�
�
E12S50N/3A+MAC890-8V�
66 кВт�
3 х 380 В�
245�
120�
по запросу�
�
E12S50N/4Z+MAC8100-8V�
75 кВт�
3 х 380 В�
245�
141�
по запросу�
�
E12S50/4A + МAC10125�
92 кВт�
3 х 380 В�
245�
159�
по запросу�
�
E12S50/5BC + МAC10125�
92 кВт�
3 х 380 В�
245�
176�
по запросу�
�
E12S50/5A + МAC10150�
110 кВт�
3 х 380 В�
245�
200�
по запросу�
�
E12S50/6A + МAC10180�
132 кВт�
3 х 380 В�
245�
240�
по запросу�
�
E12S50/7I + МAC10200�
150 кВт�
3 х 380 В�
245�
275�
по запросу�
�






�








�








ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л JESXM 5�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
32�
145,95�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л JESXM 6�
0,44  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
36�
156,51�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л JESXM 8�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
2,5�
42�
169,95�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 5�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
32�
249,64�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 6�
0,44  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
36�
251,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л JESXM 8�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
2,5�
42�
254,44�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 5�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
32�
299,57�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 6�
0,44  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
36�
305,33�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л JESXM 8�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
2,5�
42�
311,09�
�






�








ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 40/06�
0,45  кВт�
1 х 220 В�
5�
36�
506,01�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 40/08�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
5�
48�
527,13�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 40/10�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
553,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 40/06�
0,45  кВт�
1 х 220 В�
5�
36�
564,58�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 40/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
5�
72�
578,98�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 80/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
7�
50�
596,61�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 40/08�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
5�
48�
586,66�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 40/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
5�
84�
595,31�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л IDROGO M 80/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
7�
62�
611,63�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 40/10�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
611,63�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 40/06�
0,45  кВт�
1 х 220 В�
5�
36�
619,31�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 40/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
5�
72�
637,55�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 80/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
7�
50�
653,67�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 40/08�
0,6 кВт�
1 х 220 В�
5�
48�
640,43�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 40/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
5�
84�
653,88�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 40/10�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
665,40�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л IDROGO M 80/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
7�
62�
670,20�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 40/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
5�
72�
692,28�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 80/12�
0,9 кВт�
1 х 220 В�
7�
50�
697,08�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 40/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
5�
84�
708,61�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л IDROGO M 80/15�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
7�
62�
724,93�
�






ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л E4X AT/10M�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
50�
815,18�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л E4X AT/10M�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
50�
875,67�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л E4X AT/16M�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
80�
876,63�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 24 л E4XCT/13M�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
886,24�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л E4X AT/10M�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
50�
929,44�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л E4X AT/16M�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
80�
936,17�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 50 л E4XCT/13M�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
945,77�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л E4X AT/16M�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
2,5�
80�
989,93�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВб 80 л E4XCT/13M�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
5�
60�
999,54�
�









Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 РР 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
58�
5 171,03�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 РР 80 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
76�
72�
5 838,34�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-125 РР 80 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
130�
22�
4 060,16�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-125 РР 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
130�
26�
4 228,19�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-160 РР 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
130�
32�
4 751,48�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-160 РР 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
130�
40�
5 092,35�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 РР 80 мм�
2 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
130�
52�
5 855,68�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 РР 80 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
130�
60�
6 196,59�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 РР 80 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
130�
72�
6 792,27�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 РР 100 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
210�
20�
4 929,21�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 РР 100 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
210�
25�
5 452,46�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 РР 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
230�
30�
5 860,58�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 РР 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
230�
30�
5 903,81�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 РР 100 мм�
2 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
240�
35�
6 643,11�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 РР 100 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
247�
39�
6 993,58�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 РР 100 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
247�
45�
7 848,16�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 РР 100 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
240�
50�
7 992,25�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 РР 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
250�
58�
8 645,07�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 РР 100 мм�
2 x 22,0  кВт�
3 х 380 В�
250�
66�
9 566,83�
�






�











Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/14 РР 32 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
12�
123�
3 648,08�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/16 РР 32 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
145�
3 967,30�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/18 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
162�
4 561,45�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/20 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
180�
4 728,75�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/22 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
198�
5 002,51�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/24 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
217�
5 169,81�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 4/26 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
12�
234�
5 337,11�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/2 РР 40 мм�
2 x 0,37  кВт�
3 х 380 В�
17�
18�
2 822,44�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/3 РР 40 мм�
2 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
17�
28�
2 964,05�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/4 РР 40 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
17�
38�
3 081,14�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/5 РР 40 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
17�
48�
3 180,00�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/6 РР 40 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
57�
3 385,18�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/7 РР 40 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
66�
3 484,04�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/8 РР 40 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
17�
75�
3 599,63�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/9 РР 40 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
17�
85�
3 698,49�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/10 РР 40 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
17�
94�
3 797,35�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/11 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
17�
108�
4 063,36�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/12 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
17�
118�
4 162,22�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/14 РР 40 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
17�
135�
4 359,94�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/16 РР 40 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
17�
155�
4 664,12�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/18 РР 40 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
17�
175�
4 953,09�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/20 РР 40 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
198�
5 595,00�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/22 РР 40 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
217�
5 792,71�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/24 РР 40 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
235�
5 990,43�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 6/26 РР 40 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
17�
255�
6 188,15�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/1 кВт РР 50 мм�
2 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
26�
10�
3 710,34�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/2 кВт РР 50 мм�
2 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
26�
21�
3 854,87�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/3 кВт РР 50 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
26�
32�
4 015,55�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/4 кВт РР 50 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
43�
4 253,53�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/5 кВт РР 50 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
26�
55�
4 412,86�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/6 кВт РР 50 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
26�
66�
4 557,42�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/7 кВт РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
26�
80�
4 835,07�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/8 кВт РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
26�
90�
4 979,60�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/9 кВт РР 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
26�
101�
5 218,27�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/10 кВт РР 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
26�
112�
5 364,02�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/11 кВт РР 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
26�
123�
5 503,65�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/13 кВт РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
148�
6 139,58�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/15 кВт РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
170�
6 572,92�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/17 кВт РР 50 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
193�
7 414,87�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/19 кВт РР 50 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
215�
7 703,94�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 10/21 кВт РР 50 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
26�
238�
7 993,03�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/1 кВт РР 65 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
44�
13�
4 139,37�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/2 кВт РР 65 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
44�
18�
4 503,09�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/3 кВт РР 65 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
44�
42�
4 891,66�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/4 кВт РР 65 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
44�
58�
5 241,24�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/5 кВт РР 65 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
44�
72�
5 865,80�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/6 кВт РР 65 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
44�
87�
6 121,28�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/7 кВт РР 65 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
44�
101�
7 131,29�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/8 кВт РР 65 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
44�
118�
7 386,75�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/9 кВт РР 65 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
44�
131�
7 945,42�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/10 кВт РР 65 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
44�
146�
8 200,90�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/11 кВт РР 65 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
44�
160�
8 456,35�
�









Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/13 кВт РР 65 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
44�
190�
9 249,51�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/15 кВт РР 65 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
44�
218�
9 760,47�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 2 DPV 15/17 кВт РР 65 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
44�
248�
10 271,40�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 10 РР 80 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
57�
6�
5 693,77�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 20 РР 80 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
57�
12�
5 786,95�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 30 РР 80 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
57�
18�
6 034,66�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 40 РР 80 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
57�
25�
6 418,71�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 50 РР 80 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
57�
31�
6 615,57�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 60 РР 80 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
57�
37�
7 278,07�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 70 РР 80 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
57�
43�
7 479,75�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 80 РР 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
57�
49�
8 291,05�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 90 РР 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
57�
55�
9 001,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 100 РР 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
57�
62�
9 476,85�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 110 РР 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
57�
67�
9 640,09�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 120 РР 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
57�
72�
11 296,39�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 24 - 160 РР 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
57�
98�
12 583,00�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 10 РР 80 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
76�
20�
5 639,07�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 20 РР 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
76�
40�
6 021,21�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 30 РР 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
60�
6 681,82�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 40 РР 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
80�
6 868,09�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 50 РР 80 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
76�
100�
9 252,20�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 60 РР 80 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
76�
120�
9 601,72�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 70 РР 80 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
76�
139�
10 286,31�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 80 РР 80 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
76�
159�
10 683,81�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 РР 100 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
114�
20�
6 350,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 10 РР 100 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
114�
25�
6 873,86�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 РР 100 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
45�
7 635,28�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 20 РР 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
50�
8 058,71�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 РР 100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
70�
9 958,90�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 30 РР100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
74�
9 962,71�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 РР100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
95�
10 399,62�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 40 РР 100 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
100�
10 936,34�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 РР 100 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
120�
11 783,20�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 50 РР 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
114�
122�
12 951,71�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 РР 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
114�
142�
13 100,58�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 60 РР 100 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
114�
148�
13 406,83�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 10 РР 125 мм�
2 x 3, 0 кВт�
3 х 380 В�
152�
18�
8 880,59�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 20 РР 125 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
152�
34�
9 772,57�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 30 РР 125 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
152�
52�
10 714,53�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 40 РР 125 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
152�
70�
12 790,44�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 50 РР 125 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
152�
87�
13 915,75�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 60 РР 125 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
152�
104�
14 772,19�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 70 РР 125 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
152�
122�
16 630,13�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 80 РР 125 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
152�
140�
17 638,32�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 90 РР 125 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
152�
156�
19 141,00�
�






ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-125 ЧР/К 65 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
33�
22�
4 814,18�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-160 ЧР/К 65 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
33�
30�
4 929,40�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-160 ЧР/К 65 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
33�
36�
5 121,43�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 ЧР/К 65 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
33�
44�
5 462,29�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 ЧР/К 65 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
33�
54�
5 899,17�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M32-200 ЧР/К 65 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
33�
70�
5 937,58�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-125 ЧР/К 80 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
20�
5 257,44�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-125 ЧР/К 80 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
76�
28�
5 401,47�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-160 ЧР/К 80 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
76�
32�
5 780,73�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-160 ЧР/К 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
76�
40�
6 107,19�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
48�
6 745,70�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
58�
7 244,99�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M40-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
76�
72�
8 512,42�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-125 ЧР/К 80 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
130�
22�
5 783,67�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-125 ЧР/К 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
130�
26�
6 201,33�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-160 ЧР/К 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
130�
32�
6 451,00�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-160 ЧР/К 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
130�
40�
7 166,31�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
130�
52�
7 929,65�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
130�
60�
7 944,05�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M50-200 ЧР/К 80 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
130�
72�
9 715,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 ЧР/К 100 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
210�
20�
6 652,50�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 ЧР/К 100 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
210�
25�
7 406,45�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-125 ЧР/К 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
230�
30�
7 934,54�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 ЧР/К 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
230�
30�
7 972,95�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 ЧР/К 100 мм�
2 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
240�
35�
9 321,99�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 ЧР/К 100 мм�
2 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
247�
39�
10 176,54�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-160 ЧР/К 100 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
247�
45�
10 795,85�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 ЧР/К 100 мм�
2 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
240�
50�
10 935,07�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 ЧР/К 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
250�
58�
11 727,21�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 3M65-200 ЧР/К 100 мм�
2 x 22,0  кВт�
3 х 380 В�
250�
66�
13 455,52�
�






�











Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 20 ЧР/К 80 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
76�
40�
7 997,25�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 30 ЧР/К 80 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
60�
8 633,83�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 40 ЧР/К 80 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
76�
80�
9 283,89�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 50 ЧР/К 80 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
76�
100�
11 929,18�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 60 ЧР/К 80 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
76�
120�
12 280,57�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 70 ЧР/К 80 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
76�
139�
13 231,13�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPV 32 - 80 ЧР/К 80 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
76�
159�
13 627,69�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
114�
20�
8 132,65�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 10 ЧР/К 100 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
114�
25�
8 849,88�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
45�
9 586,32�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 20 ЧР/К 100 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
50�
10 025,12�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
70�
12 535,93�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 30 ЧР/К 100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
74�
12 539,81�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
95�
12 976,69�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 40 ЧР/К 100 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
100�
13 880,22�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
120�
14 727,05�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 50 ЧР/К 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
114�
122�
16 113,55�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 100 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
114�
142�
16 262,37�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 45 - 60 ЧР/К 100 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
114�
148�
17 192,83�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 10 ЧР/К 125 мм�
2 x 3, 0 кВт�
3 х 380 В�
152�
18�
10 603,14�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 20 ЧР/К 125 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
152�
34�
11 723,66�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 30 ЧР/К 125 мм�
2 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
152�
52�
12 787,54�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 40 ЧР/К 125 мм�
2 x 11 кВт�
3 х 380 В�
152�
70�
15 367,50�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 50 ЧР/К 125 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
152�
87�
16 978,68�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 60 ЧР/К 125 мм�
2 x 15 кВт�
3 х 380 В�
152�
104�
17 835,15�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 70 ЧР/К 125 мм�
2 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
152�
122�
20 517,87�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 80 ЧР/К 125 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
152�
140�
22 479,49�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 2 DPVF 65 - 90 ЧР/К 125 мм�
2 x 22 кВт�
3 х 380 В�
152�
156�
23 100,72�
�






ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-125 РР 80м�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
51�
22�
4 590,64�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-160 РР 80м�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
51�
30�
4 768,27�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-160 РР 80м�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
51�
36�
4 960,29�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 РР 80 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
51�
44�
5 296,36�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 РР 80 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
51�
54�
5 570,01�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 РР 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
51�
70�
5 838,85�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-125 РР 100 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
20�
5 216,82�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-125 РР 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
118�
28�
5 341,67�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-160 РР 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
118�
32�
5 725,73�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-160 РР 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
118�
40�
5 989,78�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 РР 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
48�
6 849,13�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 РР 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
58�
7 305,21�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 РР 100 мм�
3 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
118�
72�
8 323,02�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-125 РР 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
200�
22�
5 756,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-125 РР 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
200�
26�
6 006,89�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-160 РР 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
200�
32�
6 817,54�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-160 РР 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
200�
40�
7 216,00�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 РР 100 мм�
3 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
200�
52�
8 353,80�
�






�











Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/20 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
18�
180�
7 260,84�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/22 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
18�
198�
7 742,71�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/24 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
18�
217�
7 993,66�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 4/26 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
18�
234�
8 244,61�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/2 РР 50 мм�
2 x 0,37  кВт�
3 х 380 В�
25,5�
18�
4 401,39�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/3 РР 50 мм�
2 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
25,5�
28�
4 613,80�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/4 РР 50 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
38�
4 789,44�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/5 РР 50 мм�
2 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
48�
4 937,73�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/6 РР 50 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
57�
5 245,49�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/7 РР 50 мм�
2 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
66�
5 393,78�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/8 РР 50 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
75�
5 567,17�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/9 РР 50 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
85�
5 715,46�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/10 РР 50 мм�
2 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
94�
5 863,75�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/11 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
108�
6 262,77�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/12 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
118�
6 411,05�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/14 РР 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
135�
6 707,63�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/16 РР 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
155�
7 163,90�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/18 РР 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
175�
7 597,36�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/20 РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
198�
8 644,21�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/22 РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
217�
8 940,79�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/24 РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
235�
9 237,36�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/26 РР 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
255�
9 533,94�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/1 кВт РР 65 мм�
3 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
39�
10�
5 909,82�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/2 кВт РР 65 мv�
3 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
39�
21�
6 126,62�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/3 кВт РР 65 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
39�
32�
6 367,64�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/4 кВт РР 65 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
43�
6 724,61�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/5 кВт РР 65 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
39�
55�
6 963,60�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/6 кВт РР 65 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
39�
66�
7 180,44�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/7 кВт РР 65 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
80�
7 596,92�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/8 кВт РР 65 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
90�
7 813,73�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/9 кВт РР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
101�
8 171,73�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/10 кВт РР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
112�
8 390,34�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/11 кВт РР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
123�
8 599,80�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/13 кВт РР 65 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
148�
9 684,81�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/15 кВт РР 65 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
170�
10 334,82�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/17 кВт РР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
193�
10 831,00�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/19 кВт РР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
215�
11 264,60�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/21 кВт РР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
238�
11 698,25�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/1 кВт РР 80 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
66�
13�
6 385,58�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/2 кВт РР 80 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
66�
18�
6 931,15�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/3 кВт РР 80 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
66�
42�
7 514,01�
�









Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/4 кВт РР 80 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
66�
58�
8 038,39�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/5 кВт РР 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
72�
9 106,35�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/6 кВт РР 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
87�
9 489,57�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/7 кВт РР 80 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
101�
10 237,84�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/8 кВт РР 80 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
118�
10 621,02�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/9 кВт РР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
131�
11 711,82�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/10 кВт РР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
146�
12 095,04�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/11 кВт РР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
160�
12 478,22�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/13 кВт РР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
190�
14 038,28�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/15 кВт РР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
218�
14 804,72�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/17 кВт РР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
248�
15 571,11�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 10 РР 100 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
85�
6�
8 219,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 20 РР 100 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
85�
12�
8 363,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 30 РР 100 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
18�
8 727,90�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 40 РР 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
85�
25�
9 308,87�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 50 РР 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
85�
31�
9 606,51�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 60 РР 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
37�
10 576,29�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 70 РР 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
43�
10 878,75�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 80 РР 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
49�
12 122,14�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 90 РР 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
55�
13 187,94�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 100 РР 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
62�
13 898,46�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 110 РР 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
67�
14 148,09�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 10 РР 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
114�
20�
8 138,38�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 20 РР 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
114�
40�
8 693,37�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 30 РР 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
60�
9 708,29�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 40 РР 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
80�
10 389,04�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 50 РР 100 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
100�
13 473,11�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 60 РР 100 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
120�
13 999,27�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 70 РР 100 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
139�
14 985,34�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 80 РР 100 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
159�
15 578,73�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 10 - 1 РР 125 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
170�
20�
9 184,97�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 10 РР 125 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
170�
25�
9 953,11�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 20 - 1 РР 125 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
45�
11 118,77�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 20 РР 125 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
50�
11 631,48�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 30 - 1 РР 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
70�
14 512,98�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 30 РР 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
74�
14 519,69�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 - 1 РР 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
95�
15 175,49�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 40 РР 125 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
170�
100�
15 938,81�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 - 1 РР 125 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
170�
120�
17 208,15�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 50 РР 125 мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
170�
122�
19 082,41�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 - 1 РР 125 мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
170�
142�
19 305,17�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 60 РР 125 мм�
3 x 22 кВт�
3 х 380 В�
170�
148�
20 024,34�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 10 РР 150 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
225�
18�
12 963,26�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 20 РР 150 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
225�
34�
14 323,81�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 30 РР 150 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
225�
52�
15 622,92�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 40 РР 150 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
225�
70�
18 761,71�
�






ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-125 ЧР/К 80 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
51�
22�
6 122,11�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-160 ЧР/К 80 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
51�
30�
6 294,24�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-160 ЧР/К 80 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
51�
36�
6 549,38�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 ЧР/К 80 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
51�
44�
6 995,86�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 ЧР/К 80 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
51�
54�
7 183,09�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M32-200 ЧР/К 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
51�
70�
7 768,80�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-125 ЧР/К 100 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
20�
6 805,92�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-125 ЧР/К 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
118�
28�
6 925,94�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-160 ЧР/К 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
118�
32�
7 425,23�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-160 ЧР/К 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
118�
40�
7 977,33�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
48�
8 779,07�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
118�
58�
9 365,74�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M40-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
118�
72�
11 256,31�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-125 ЧР/К 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
200�
22�
7 451,24�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-125 ЧР/К 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
200�
26�
7 993,74�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-125 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
200�
32�
8 742,68�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-160 ЧР/К 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
200�
40�
9 275,56�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
200�
52�
10 418,17�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
200�
60�
11 824,81�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M50-200 ЧР/К 100 мм�
3 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
200�
72�
13 236,26�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 ЧР/К 125 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
310�
20�
8 669,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 ЧР/К 125 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
330�
25�
9 706,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-125 ЧР/К 125 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
340�
30�
10 170,34�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 ЧР/К 125 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
340�
30�
10 397,33�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 ЧР/К 125 мм�
3 x 9,2 кВт�
3 х 380 В�
360�
35�
12 593,41�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 ЧР/К 125 мм�
3 x 11,0  кВт�
3 х 380 В�
370�
39�
13 556,33�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-160 ЧР/К 125 мм�
3 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
370�
45�
14 487,70�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 ЧР/К 125 мм�
3 x 15,0  кВт�
3 х 380 В�
360�
50�
14 694,14�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 ЧР/К 125 мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
370�
58�
15 956,76�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 3M65-200 ЧР/К 125 мм�
3 x 22,0  кВт�
3 х 380 В�
370�
66�
17 905,90�
�






�











Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/14 ЧР/К 50 мм�
2 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
135�
8 800,55�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/16 ЧР/К 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
155�
9 579,96�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/18 ЧР/К 50 мм�
2 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
175�
10 013,42�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/20 ЧР/К 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
198�
10 929,14�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/22 ЧР/К 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
217�
11 225,72�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/24 ЧР/К 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
235�
11 522,29�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 6/26 ЧР/К 50 мм�
2 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
25,5�
255�
11 818,87�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/1 кВт ЧР 65 мм�
3 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
39�
10�
7 679,61�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/2 кВт ЧР 65 мv�
3 x 0,75  кВт�
3 х 380 В�
39�
21�
7 896,41�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/3 кВт ЧР 65 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
39�
32�
8 191,28�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/4 кВт ЧР 65 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
43�
8 615,58�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/5 кВт ЧР 65 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
39�
55�
9 056,52�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/6 кВт ЧР 65 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
39�
66�
9 273,36�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/7 кВт ЧР 65 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
80�
9 689,84�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/8 кВт ЧР 65 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
90�
9 906,65�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/9 кВт ЧР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
101�
10 587,79�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/10 кВт ЧР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
112�
10 806,40�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/11 кВт ЧР 65 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
39�
123�
11 015,86�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/13 кВт ЧР 65 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
148�
11 969,75�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/15 кВт ЧР 65 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
170�
12 619,75�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/17 кВт ЧР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
193�
13 439,06�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/19 кВт ЧР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
215�
13 872,67�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 10/21 кВт ЧР 65 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
39�
238�
14 306,31�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/1 кВт ЧР 80 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
66�
13�
8 209,22�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/2 кВт ЧР 80 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
66�
18�
9 024,07�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/3 кВт ЧР 80 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
66�
42�
9 606,93�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/4 кВт ЧР 80 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
66�
58�
10 454,44�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/5 кВт ЧР 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
72�
11 391,28�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/6 кВт ЧР 80 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
87�
11 774,50�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/7 кВт ЧР 80 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
101�
12 845,91�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/8 кВт ЧР 80 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
66�
118�
13 229,09�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/9 кВт ЧР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
131�
15 790,49�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/10 кВт ЧР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
146�
16 173,71�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/11 кВт ЧР 80 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
66�
160�
16 556,89�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/13 кВт ЧР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
190�
18 006,10�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/15 кВт ЧР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
218�
18 772,53�
�
ГРАНФЛОУ®    УНВ 3 DPV 15/17 кВт ЧР 80 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
66�
248�
19 538,93�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 10 ЧР/К 100 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
85�
6�
9 750,51�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 20 ЧР/К 100 мм�
3 x 1,1 кВт�
3 х 380 В�
85�
12�
9 889,78�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 30 ЧР/К 100 мм�
3 x 1,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
18�
10 317,00�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 40 ЧР/К 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
85�
25�
11 080,37�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 50 ЧР/К 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
85�
31�
11 373,19�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 60 ЧР/К 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
37�
12 275,78�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 70 ЧР/К 100 мм�
3 x 3,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
43�
12 573,42�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 80 ЧР/К 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
49�
14 052,10�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 90 ЧР/К 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
85�
55�
15 113,08�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 100 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
62�
15 828,39�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 110 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
67�
16 078,02�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 120 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
72�
18 560,06�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 24 - 160 ЧР/К 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
85�
98�
21 435,77�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 10 ЧР/К 100 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
114�
20�
9 908,94�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 20 ЧР/К 100 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
114�
40�
10 681,89�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 30 ЧР/К 100 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
60�
11 636,27�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 40 ЧР/К 100 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
114�
80�
12 449,55�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 50 ЧР/К 100 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
100�
16 404,51�
�









Наименование�
Ном. Мощность�
Напр. Питания�
Maкс.  рас- ход, м3/ч�
Макс. напор, м�
беу.е.* С


з НД�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 60 ЧР/К 100 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
114�
120�
16 930,64�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 70 ЧР/К 100 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
139�
18 233,63�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPV 32 - 80 ЧР/К 100 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
114�
159�
18 825,09�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 2,2 кВт�
3 х 380 В�
170�
20�
10 955,53�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 10 ЧР/К 125 мм�
3 x 4,0 кВт�
3 х 380 В�
170�
25�
11 941,66�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
45�
13 045,81�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 20 ЧР/К 125 мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
170�
50�
13 692,99�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
70�
17 445,30�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 30 ЧР/К 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
74�
17 452,02�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
170�
95�
18 106,86�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 40 ЧР/К 125 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
170�
100�
19 184,19�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
170�
120�
20 454,49�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 50 ЧР/К 125 мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
170�
122�
22 449,72�
�
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 125 мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
170�
142�
22 672,48�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 45 - 60 ЧР/К 125 мм�
3 x 22 кВт�
3 х 380 В�
170�
148�
23 729,62�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 10 ЧР/К 150 мм�
3 x 3, 0 кВт�
3 х 380 В�
225�
18�
13 962,79�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 20 ЧР/К 150 мм�
3 x 5,5 кВт�
3 х 380 В�
225�
34�
15 477,92�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 30 ЧР/К 150мм�
3 x 7,5 кВт�
3 х 380 В�
225�
52�
17 683,46�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 40 ЧР/К 150мм�
3 x 11 кВт�
3 х 380 В�
225�
70�
21 692,14�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 50 ЧР/К 150мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
225�
87�
23 899,60�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 60 ЧР/К 150мм�
3 x 15 кВт�
3 х 380 В�
225�
104�
25 182,34�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 70 ЧР/К 150мм�
3 x 18,5  кВт�
3 х 380 В�
225�
122�
28 566,03�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 80 ЧР/К 150мм�
3 x 22 кВт�
3 х 380 В�
225�
140�
30 855,03�
�
ГРАНФЛОУ®  УНВ 3 DPVF 65 - 90 ЧР/К 150мм�
3 x 22 кВт�
3 х 380 В�
225�
156�
31 786,44�
�






�











Наименование�
Ном. мощность двигателя�
Напр. питания двигателя�



Ном. ток двигателя�



Класс защиты�
у.е.*


без НДС�
�
Реле контроля напряжения S4 (  ,   )�
-�
3 х 380 В�
-�
IP20�
20�
�
Реле контроля напряжения и температуры ST4 для насосов со встроенными в двигатель термисторными датчиками PTC (  ,   ,    )�



-�



3 х 380 В�



-�



IP20�



29�
�
Термисторное реле MT2 для насосов со встроенными в двигатель термисторными датчиками PTC (    )�
IP20�
29�
�
Реле комплексной защиты насоса PS11-R


(  ,   , 	, защита от «сухого» хода  по cos ϕ)�
0,5-2 кВт�
1 x 220 В�
3-11 А�
IP20�
42�
�
Реле комплексной защиты насоса PF16-R


(  ,   ,   ,  защита от «сухого» хода  по cos ϕ)�
1,5-7,5 кВт�
3 x 380 В�
4-16 А�
IP20�
119�
�
Реле комплексной защиты насоса PF47-R


(  ,   , 	, защита от «сухого» хода  по cos ϕ)�
7,5-22 кВт�
3 x 380 В�
16-47,5 А�
IP20�
131�
�






�








АЭП23-001-54-11А�
0,14  кВт�
1 х 220 В�
0,4-0,63 А�
1�
189�
�
АЭП23-001-54-11А�
0,22  кВт�
1 х 220 В�
0,63-1 А�
1�
189�
�
АЭП23-002-54-11А�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
1-1,6 А�
1�
189�
�
АЭП23-003-54-11А�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
1,6-2,5 А�
1�
189�
�
АЭП23-004-54-11А�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
3-4 А�
1�
189�
�
АЭП23-006-54-11А�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
4-6 А�
1�
201�
�
АЭП23-010-54-11А�
2,2 кВт�
1 х 220 В�
6-10 А�
1�
201�
�
АЭП23-016-54-11А�
4 кВт�
1 х 220 В�
10-16 А�
1�
234�
�
АЭП40-001-54-11А�
0,25  кВт�
3 х 380 В�
0,4-0,63 А�
1�
262�
�
АЭП40-001-54-11А�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
0,63-1 А�
1�
262�
�
АЭП40-002-54-11А�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
1-1,6 А�
1�
262�
�
АЭП40-003-54-11А�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
1,6-2,5 А�
1�
262�
�
АЭП40-004-54-11А�
1,5 кВт�
3 х 380 В�
2,5-4 А�
1�
262�
�
АЭП40-006-54-11А�
2,2 кВт�
3 х 380 В�
4-6,3 А�
1�
262�
�
АЭП40-010-54-11А�
4 кВт�
3 х 380 В�
6,3-10 А�
1�
262�
�
АЭП40-016-54-11А�
7,5 кВт�
3 х 380 В�
10-16 А�
1�
332�
�






АЭП23-001-54К-22А�
0,14  кВт�
1 х 220 В�
0,4-0,63 А�
2�
365�
�
АЭП23-001-54К-22А�
0,22  кВт�
1 х 220 В�
0,63-1,0 А�
2�
365�
�
АЭП23-002-54К-22А�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
1,0-1,6 А�
2�
365�
�
АЭП23-003-54К-22А�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
1,6-2,5 А�
2�
365�
�
АЭП23-004-54К-22А�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
1,0-4,0 А�
2�
365�
�
АЭП23-006-54К-22А�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
4,0-6,3 А�
2�
369�
�
АЭП23-010-54К-22А�
2,2 кВт�
1 х 220 В�
6,3-10,0 А�
2�
369�
�
АЭП23-016-54К-22А�
4,0 кВт�
1 х 220 В�
10,0-16,0 А�
2�
417�
�
АЭП40-001-54К-22А�
0,37  кВт�
3 х 380 В�
0,63-1,0 А�
2�
395�
�
АЭП40-002-54К-22А�
0,55  кВт�
3 х 380 В�
1,0-1,6 А�
2�
395�
�
АЭП40-003-54К-22А�
0,75  кВт�
3 х 380 В�
1,6-2,5 А�
2�
395�
�






�








АЭП23-004-20-11А с PS11 для  Caprari E4XР (М)�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
3,5 А�
1�
169�
�
АЭП23-005-20-11А с PS11 для  Caprari E4XР (М)�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
4,6 А�
1�
169�
�
АЭП23-006-20-11А с PS11 для  Caprari E4XР (М)�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
6 А�
1�
169�
�
АЭП23-010-20-11А с PS11 для  Caprari E4XР (М)�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
9,1 А�
1�
169�
�
АЭП23-012-20-11А с PS11 + трансф. для  Caprari E4XР (М)�



1,5 кВт�



1 х 220 В�



11,7  А�



1�



179�
�
АЭП23-016-20-11А с PS11 + трансф. для  Caprari E4XР (М)�



2,2 кВт�



1 х 220 В�



15,3  А�



1�



190�
�






АЭП23-004-20-11А для Caprari E4XР (М)�
0,37  кВт�
1 х 220 В�
3,5 А�
1�
33�
�
АЭП23-005-20-11А для Caprari E4XР (М)�
0,55  кВт�
1 х 220 В�
4,6 А�
1�
33�
�
АЭП23-006-20-11А для Caprari E4XР (М)�
0,75  кВт�
1 х 220 В�
6 А�
1�
33�
�
АЭП23-010-20-11А для Caprari E4XР (М)�
1,1 кВт�
1 х 220 В�
9,1 А�
1�
33�
�
АЭП23-012-20-11А для Caprari E4XР (М)�
1,5 кВт�
1 х 220 В�
11,7  А�
1�
33�
�
АЭП23-016-20-11А для Caprari E4XР (М)�
2,2 кВт�
1 х 220 В�
15,3  А�
1�
47�
�






�








АЭП40-001-54-11У�



0,37  кВт�
3 х 380 В�
0,63-1,0 А�
1�
372�
�
АЭП40-001-54К-22У�
�
3 х 380 В�
0,63-1,0 А�
2�
569�
�
АЭП40-001-54К-33У�
�
3 х 380 В�
0,63-1,0 А�
3�
888�
�
АЭП40-002-54-11У�



0,55  кВт�
3 х 380 В�
1,0-1,6 А�
1�
372�
�
АЭП40-002-54К-22У�
�
3 х 380 В�
1,0-1,6 А�
2�
569�
�
АЭП40-002-54К-33У�
�
3 х 380 В�
1,0-1,6 А�
3�
888�
�



Наименование�



Мощность двигателя�



Напряжение двигателя�



Ток двигателя�
Кол-во подкл. насосов�



у.е.*


без НДС�
�
АЭП40-003-54-11У�



0,75  кВт�
3 х 380 В�
1,6-2,5 А�
1�
372�
�
АЭП40-003-54К-22У�
�
3 х 380 В�
1,6-2,5 А�
2�
569�
�
АЭП40-003-54К-33У�
�
3 х 380 В�
1,6-2,5 А�
3�
888�
�
АЭП40-004-54-11У�



1,5 кВт�
3 х 380 В�
2,5-4 А�
1�
372�
�
АЭП40-004-54К-22У�
�
3 х 380 В�
2,5-4 А�
2�
569�
�
АЭП40-004-54К-33У�
�
3 х 380 В�
2,5-4 А�
3�
888�
�
АЭП40-006-54-11У�



2,2 кВт�
3 х 380 В�
4-6,3 А�
1�
372�
�
АЭП40-006-54К-22У�
�
3 х 380 В�
4-6,3 А�
2�
569�
�
АЭП40-006-54К-33У�
�
3 х 380 В�
4-6,3 А�
3�
888�
�
АЭП40-010-54-11У�



4 кВт�
3 х 380 В�
6,3-10 А�
1�
372�
�
АЭП40-010-54К-22У�
�
3 х 380 В�
6,3-10 А�
2�
569�
�
АЭП40-010-54К-33У�
�
3 х 380 В�
6,3-10 А�
3�
888�
�
АЭП40-016-54-11У�



5,5 кВт�
3 х 380 В�
10-16 А�
1�
413�
�
АЭП40-016-54К-22У�
�
3 х 380 В�
10-16 А�
2�
623�
�
АЭП40-016-54К-33У�
�
3 х 380 В�
10-16 А�
3�
966�
�
АЭП40-020-54-11У�



9 кВт�
3 х 380 В�
16-20 А�
1�
515�
�
АЭП40-020-54К-22У�
�
3 х 380 В�
16-20 А�
2�
888�
�
АЭП40-020-54К-33У�
�
3 х 380 В�
16-20 А�
3�
1 273�
�
АЭП40-025-54-11У�



11 кВт�
3 х 380 В�
20-25 А�
1�
515�
�
АЭП40-025-54К-22У�
�
3 х 380 В�
20-25 А�
2�
888�
�
АЭП40-025-54К-33У�
�
3 х 380 В�
20-25 А�
3�
1 273�
�
АЭП40-031-54-11У�



15 кВт�
3 х 380 В�
22-31 А�
1�
592�
�
АЭП40-031-54К-22У�
�
3 х 380 В�
22-31 А�
2�
1 093�
�
АЭП40-031-54К-33У�
�
3 х 380 В�
22-31 А�
3�
1 598�
�
АЭП40-037-54-11У�



18,5  кВт�
3 х 380 В�
28-37 А�
1�
667�
�
АЭП40-037-54К-22У�
�
3 х 380 В�
28-37 А�
2�
1 132�
�
АЭП40-037-54К-33У�
�
3 х 380 В�
28-37 А�
3�
1 660�
�
АЭП40-050-54-11У�



22 кВт�
3 х 380 В�
40-50 А�
1�
695�
�
АЭП40-050-54К-22У�
�
3 х 380 В�
40-50 А�
2�
1 256�
�
АЭП40-050-54К-33У�
�
3 х 380 В�
40-50 А�
3�
1 829�
�
АЭП40-060-54-11У�



30 кВт�
3 х 380 В�
45-60 А�
1�
730�
�
АЭП40-060-54К-22У�
�
3 х 380 В�
45-60 А�
2�
1 502�
�
АЭП40-060-54К-33У�
�
3 х 380 В�
45-60 А�
3�
2 197�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








2








