[image: image85.png]



[image: image86.png]QETUCTR

MZp oot





[image: image87.png]QETUCTH

Mog oot



[image: image88.png]




Компания «ТЕПЛОРОСТ»
ПРАЙС-ЛИСТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ
от 23.01.2012 г.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА
СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ
УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА  КОНДЕНСАТА СЕПАРАТОРЫ
ПАРОВЫЕ ИНЖЕКТОРЫ
Краткие обозначения технической информации
Ду 
–  условный диаметр Ру 
–  условное давление ΔР 
–  перепад давления
ф/ф  –  фланцевое присоединение р/р   –  резьбовое присоединение с/с   –  под сварку
м/ф  –  межфланцевое присоединение
СЧ 
–  серый чугун
ВЧ
–  высокопрочный чугун
• Высококвалифицированное сервисное обслуживание
• Пусконаладочные работы
• Консультационные услуги
• Профилактическое обслуживание
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание
[image: image89.png]


[image: image90.png]


Содержание
Конденсатоотводчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Термодинамические конденсатоотводчики, 3/8"-1", Ду 15-25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Поплавковые конденсатоотводчики, 1/2"-2", Ду 15-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Конденсатоотводчики с опрокинутым стаканом, 1/2"-1",  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Термостатические конденсатоотводчики 1/2"-1",  Ду 15-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Биметаллические конденсатоотводчики 1/2"-1",  Ду 15-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дренажные клапаны, 1/2"-3/4",  Ду 15-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Автоматические воздухоотводчики (для жидкостных систем), 1/2"-1",  Ду 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Прерыватели вакуума, 1/2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Смотровые стекла, 1/2"-1",  Ду 15-150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха, 1/2"-3/4",  Ду 15-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Трубопроводная арматура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный V201, 3/8"-2"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный сальниковый KV16, Ду 15-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный V215, Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный сальниковый KV40, Ду 15-400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный c сильфонным уплотнением, чугунный V229, Ду 15-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вентиль запорный c сильфонным уплотнением, стальной KV45, Ду 15-400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Вентиль игольчатый V YC147, 1/4"-2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Шаровой кран PEKOS на пар до 250 °С, Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Шаровой кран полупроходной BV16, 1/4"-2"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Шаровой кран полнопроходной BV17SE или BV17WE, 1/4"-4"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Шаровой кран полнопроходной BV17F c ISO фланцем под привод и с ручкой,  Ду 15-100 . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан PRV25S на пар,  1/2"-1",  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан PRV25SS на пар,  1/2"-1",  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан PRW25S на воду,  воздух,1/2»-1»,  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан PRW25SS на воду,  воздух,1/2"-1",  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар,  воздух, Ду 15-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Обратные клапаны V YC170, Ду 15-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обратные клапаны V YC 172,  Ду 125-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обратные клапаны межфланцевые RD40, Ду 125-200, сталь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обратные клапаны CVS40, Ду 15-100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обратный клапан плунжерный V YC179, 1/4"-2"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Обратные клапаны V277,  1/2"-2"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Обратные клапаны RD16F, Ду 15-200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Обратные клапаны V287, Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Обратные клапаны RD30F, Ду 50-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Обратные клапаны RD50F, Ду 15-400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Обратные клапаны V302, Ду 40-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Обратные клапаны поворотные СVТ16,  3/8"-11/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Обратные клапаны RT25, 1/4"-2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Фильтры сетчатые муфтовые IS16 со сливной пробкой, 1/2"-2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Фильтры сетчатые фланцевые IS16F со сливной пробкой, Ду 15-400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Фильтры резьбовые IS16M c магнитной вставкой МВ-01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Фильтры фланцевые IS16FM c магнитной вставкой МВ-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Фильтры сетчатые фланцевые IS40F со сливной пробкой, Ду 15-400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Фильтры сетчатые IS16SS, 1/2"-2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Фильтры сетчатые IS16FSS, Ду 25-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Трубки для манометров СТМ, 1/4"-1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН®  КПП 095А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН®  КПП 095С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН®  КПП 095  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН®  КПП 097  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН®  КПП 096-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН®  КПП 096-03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН®  КПП 096-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН®  КПП 495-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух
ПРЕГРАН®  КПП 495-05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые Рмакс. сраб. = 0,7 бар  Si 5701   . . . . . . . . . . . 16
Предохранительные клапаны резьбовые на пар,  сжатый воздух и жидкости ПРЕГРАН®  КПП 495 . . . 16
Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН®  КПП 496-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН®   КПП 496-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН®   КПП 496-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН®  КПП 496-03. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Дополнительное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Конденсатный насос ADCAMAT (в комплекте с двумя обратными клапанами),
Ду 25 х 25 – 80 х 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Установка сбора и возврата конденсата ADCAMAT (в сборе с ресивером и обвязкой)
Ду 25 х 25 – 80 х 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Указатель уровня 666/166 ER, 466/166 EC, Ду 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Сепараторы S25/S, 1/2"-1", Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Сепараторы S25/SS, Ду 15-150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Сепараторы ГРАНСТИМ®, Ду 15-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Паровые инжекторы SI, 3/4"-11/2"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[image: image91.png]


Cмешивающий пароводяной клапан ADCAMIX MX20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[image: image92.png]


Дополнительное оборудование для смешивающего клапана ADCAMIX MX20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	ΔР, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Конденсатоотводчики
Термодинамические конденсатоотводчики, 3/8"-1", Ду 15-25
	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	400 °С
	DT40S
	Нерж. сталь
	40
	3/8" р/р
	61,20
	складская позиция

	
	
	DT40S
	Нерж. сталь
	40
	1/2" р/р
	61,20
	складская позиция

	
	
	DT40S
	Нерж. сталь
	40
	3/4" р/р
	79,94
	складская позиция

	
	
	DT40S
	Нерж.  сталь
	40
	1" р/р
	111,57
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	1/2" р/р
	76,65
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	3/4" р/р
	91,08
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	1" р/р
	132,99
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	15 ф/ф
	160,47
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	20 ф/ф
	175,92
	складская позиция

	
	
	DT42S
	Сталь
	40
	25 ф/ф
	203,31
	складская позиция


Поплавковые конденсатоотводчики, 1/2"-1", Ду 15-100
	[image: image3.png]




	198 °С
	FLT17
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	1/2" р/р
	134,16
	складская позиция

	
	
	FLT17
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	3/4" р/р
	134,16
	складская позиция

	
	
	FLT17HC
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	1" р/р
	203,00
	складская позиция

	
	
	FLT17
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	11/2" р/р
	600,77
	складская позиция

	
	
	FLT17HC
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	2" р/р
	798,18
	складская позиция

	
	
	FLT17F
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	15 ф/ф
	152,12
	складская позиция

	
	
	FLT17F
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	20 ф/ф
	159,49
	складская позиция

	
	
	FLT17HC-F
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	25 ф/ф
	291,18
	складская позиция

	
	
	FLT17F
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	40 ф/ф
	615,60
	складская позиция

	
	
	FLT17HC-F
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	50 ф/ф
	897,19
	складская позиция

	[image: image4.png]




	250 °С
	FLT32
	Сталь
	4,5/10/14/21
	1/2" р/р
	265,58
	5-8 недель

	
	
	FLT32
	Сталь
	4,5/10/14/21
	3/4" р/р
	281,22
	5-8 недель

	
	
	FLT32
	Сталь
	4,5/10/14/21
	1" р/р
	306,36
	5-8 недель

	
	
	FLT32HC
	Сталь
	4,5/10/14/21
	1" р/р
	542,07
	5-8 недель

	
	
	FLT32F
	Сталь
	4,5/10/14/21
	15 ф/ф
	316,57
	5-8 недель

	
	
	FLT32F
	Сталь
	4,5/10/14/21
	20 ф/ф
	341,81
	5-8 недель

	
	
	FLT32F
	Сталь
	4,5/10/14/21
	25 ф/ф
	350,95
	5-8 недель

	
	
	FLT32HCF
	Сталь
	4,5/10/14/21
	25 ф/ф
	586,19
	5-8 недель

	[image: image5.png]




	
	FLT14I
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14
	1/2" р/р
	433,83
	5-8 недель

	
	
	FLT14I
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14
	3/4" р/р
	433,83
	5-8 недель

	
	
	FLT14I НС
	Нерж. сталь
	4,5/10/14
	1" р/р
	729,27
	5-8 недель

	
	
	FLT22SS
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	11/2" р/р
	2091,46
	5-8 недель

	
	
	FLT22SS
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	2" р/р
	2125,84
	5-8 недель

	
	
	FLT14IF
	Нерж. сталь
	4,5/10/14
	15 ф/ф
	582,11
	5-8 недель

	
	
	FLT14IF
	Нерж. сталь
	4,5/10/14
	20 ф/ф
	637,02
	5-8 недель

	
	
	FLT14I НС
	Нерж. сталь
	4,5/10/14
	25 ф/ф
	1074,14
	5-8 недель

	
	
	FLT22SSF
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	40 ф/ф
	2422,85
	5-8 недель

	
	
	FLT22SSF
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	50 ф/ф
	2508,21
	5-8 недель

	
	
	FLT22G/T W
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	80 ф/ф
	3609,05
	5-8 недель

	
	
	FLT22G/T W
	Чугун ВЧ
	4,5/10/14
	100 ф/ф
	3650,07
	5-8 недель

	
	
	FLT22SS/T W
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	80 ф/ф
	5424,67
	5-8 недель

	
	
	FLT22SS/T W
	Нерж.  сталь
	4,5/10/14/21
	100 ф/ф
	5518,23
	5-8 недель

	[image: image6.png]




	
	FLT50S-12(50)
	Углер. сталь
	12
	50 ф/ф
	2562,16
	складская позиция

	
	
	FLT50S-12(65)
	Углер. сталь
	12
	65 ф/ф
	2588,83
	складская позиция

	
	
	FLT65S-12(65)
	Углер. сталь
	12
	65 ф/ф
	2894,73
	складская позиция

	
	
	FLT65S-12(80)
	Углер. сталь
	12
	80 ф/ф
	2917,26
	складская позиция

	
	
	FLT65S-12(100)
	Углер. сталь
	12
	100 ф/ф
	2954,60
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	ΔР, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Конденсатоотводчики с опрокинутым стаканом, 1/2"-1", Ду 15-25
	[image: image7.png]




	230 °С
	IB12
	Чугун ВЧ
	4/8/12
	1/2", 3/4" р/р
	115,47
	складская позиция

	
	
	IBB12
	Чугун ВЧ
	4/8/12
	3/4", 3/4", 1" р/р
	194,58
	складская позиция

	
	380 °С
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	1/2" р/р
	131,03
	складская позиция

	
	
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	3/4" р/р
	151,18
	складская позиция

	
	
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	1" р/р
	169,26
	складская позиция

	
	
	IB30SS  / IB35SS
	Нерж.  сталь
	4/8/12/17/27
	1/2" р/р
	164,03
	5-8 недель

	
	
	IB30SS  / IB35SS
	Нерж.  сталь
	4/8/12/17/27
	3/4" р/р
	169,69
	5-8 недель

	[image: image8.png]




	
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	15 ф/ф
	193,44
	складская позиция

	
	
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	20 ф/ф
	233,74
	складская позиция

	
	
	IB30S / IB35S
	Сталь
	4/8/12/17/27
	25 ф/ф
	290,16
	складская позиция

	
	
	IB30SS  / IB35SS
	Нерж.  сталь
	4/8/12/17/27
	15 ф/ф
	333,72
	5-8 недель

	
	
	IB30SS  / IB35SS
	Нерж.  сталь
	4/8/12/17/27
	20 ф/ф
	347,30
	5-8 недель


Термостатические конденсатоотводчики, 1/2"-1", Ду 15-50
	[image: image9.png]



[image: image10.png]




	200 °С
	TH13A
	Латунь
	13
	1/2" р/р
	72,84
	складская позиция

	
	
	TSS22
	Нерж.  сталь
	22
	3/8"-1" р/р
	101,36
	складская позиция

	
	
	TH21
	Сталь
	21
	1/2" р/р
	93,70
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	1/2" р/р
	114,25
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	3/4" р/р
	120,25
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	1" р/р
	124,47
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	15 ф/ф
	148,58
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	20 ф/ф
	162,58
	складская позиция

	
	
	TH32Y
	Сталь
	22
	25 ф/ф
	165,93
	складская позиция

	
	300 °С
	TH36/4
	Сталь
	22
	40 ф/ф
	707,92
	5-8 недель

	
	
	TH36/4
	Сталь
	22
	50 ф/ф
	744,23
	5-8 недель

	
	400 °С
	TSW22
	Нерж. сталь
	22
	15-20 м/ф
	96,05
	складская позиция


Биметаллические конденсатоотводчики, 1/2"-1", Ду 15-50
	[image: image11.png]



[image: image12.png]



	250 °С
	BSS 20
	Нерж.  сталь
	20
	1/2" р/р
	93,73
	складская позиция

	
	
	BM20
	Сталь
	17
	3/4" р/р
	121,89
	складская позиция

	
	
	BM20
	Сталь
	17
	1" р/р
	123,78
	5-8 недель

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	1/2" р/р
	161,33
	складская позиция

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	3/4" р/р
	164,94
	складская позиция

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	1" р/р
	166,82
	складская позиция

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	15 ф/ф
	204,34
	складская позиция

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	20 ф/ф
	207,35
	складская позиция

	
	
	BM32
	Сталь
	22
	25 ф/ф
	211,44
	складская позиция

	
	
	BM24
	Сталь
	24
	40 ф/ф
	603,64
	складская позиция

	
	
	BM24
	Сталь
	24
	50 ф/ф
	631,52
	складская позиция


Дренажные клапаны, 1/2"-3/4", Ду 15-20
	[image: image13.png]




	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе

	
	250 °С
	CDV 32
	Сталь
	22
	1/2"-3/4" р/р
	231,83
	складская позиция

	
	
	CDV 32
	Сталь
	22
	15 ф/ф
	285,75
	складская позиция

	
	
	CDV 32
	Сталь
	22
	20 ф/ф
	291,78
	складская позиция


Автоматические воздухоотводчики (для жидкостных систем), 1/2"-1", Ду 25
	[image: image14.png]



	198 °С
	AE16SS
	Нерж.  сталь
	16
	1/2"-3/4" р/р
	123,37
	складская позиция

	
	350 °С
	AE30/SS
	Нерж. сталь
	30
	1/2"-3/4" р/р
	176,70
	складская позиция


Прерыватели вакуума, 1/2"
	[image: image15.png]



	250 °С
	VB21
	Нерж.  сталь
	21
	1/2" р/р
	61,93
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Смотровые стекла, 1/2"-1", Ду 15-150
	[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]




	150 °С
	SW12
	Латунь
	12
	1/2" р/р
	41,38
	складская позиция

	
	
	SW12
	Латунь
	12
	3/4" р/р
	47,13
	складская позиция

	
	
	SW12
	Латунь
	12
	1" р/р
	51,92
	складская позиция

	
	
	DW12
	Бронза
	16
	11/4" р/р
	111,92
	складская позиция

	
	
	DW12
	Бронза
	16
	11/2" р/р
	121,78
	складская позиция

	
	
	DW12
	Бронза
	16
	2" р/р
	214,90
	складская позиция

	
	
	SCK
	Бронза
	10
	1/2" р/р
	62,00
	складская позиция

	
	
	SCK
	Бронза
	10
	3/4" р/р
	65,54
	складская позиция

	
	
	SCK
	Бронза
	10
	1" р/р
	109,79
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	15 ф/ф
	106,69
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	20 ф/ф
	113,30
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	25 ф/ф
	135,29
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	32 ф/ф
	166,08
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	40 ф/ф
	175,97
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	50 ф/ф
	207,88
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	65 ф/ф
	351,95
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	80 ф/ф
	392,64
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	100 ф/ф
	591,72
	складская позиция

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	125 ф/ф
	1922,52
	5-8 недель

	
	
	DW12G
	Чугун СЧ
	12
	150 ф/ф
	2283,25
	5-8 недель

	[image: image19.png]




	300 °С
	DW12SS
	Нерж.  сталь
	12
	15 ф/ф
	339,35
	складская позиция

	
	
	DW16SS
	Нерж.  сталь
	16
	1/2" р/р
	161,20
	складская позиция

	
	
	DW16SS
	Нерж.  сталь
	16
	3/4" р/р
	201,26
	складская позиция

	
	
	DW16SS
	Нерж.  сталь
	16
	1" р/р
	243,73
	складская позиция

	
	
	DW16SSF
	Нерж. сталь
	16
	15 ф/ф
	169,85
	5-8 недель

	
	
	DW16SSF
	Нерж. сталь
	16
	20 ф/ф
	211,73
	5-8 недель

	
	
	DW16SSF
	Нерж. сталь
	16
	25 ф/ф
	233,30
	5-8 недель

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	1/2" р/р
	75,05
	складская позиция

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	3/4" р/р
	81,47
	складская позиция

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	1" р/р
	114,13
	складская позиция

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	11/4" р/р
	158,68
	складская позиция

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	11/2" р/р
	163,44
	складская позиция

	
	
	DW40S
	Сталь
	40
	2" р/р
	274,80
	складская позиция

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	15 ф/ф
	137,60
	5-8 недель

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	20 ф/ф
	144,30
	5-8 недель

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	25 ф/ф
	200,84
	5-8 недель

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	32 ф/ф
	239,53
	5-8 недель

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	40 ф/ф
	243,55
	5-8 недель

	
	
	DW40SF
	Сталь
	40
	50 ф/ф
	357,37
	5-8 недель


Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха, 1/2"-3/4", Ду 15-50
	[image: image20.png]




	250 °С
	FA16SS
	Нерж.  сталь
	16
	1/2"-3/4" р/р
	130,97
	складская позиция

	
	
	FA16SSH
	Нерж. сталь
	16
	1/2"-3/4" р/р
	167,47
	складская позиция

	
	
	FA17G
	Чугун ВЧ
	16
	1/2"-3/4"” р/р
	127,60
	5-8 недель

	
	
	FA17G
	Чугун ВЧ
	16
	15 ф/ф
	147,02
	5-8 недель

	
	
	FA17G
	Чугун ВЧ
	16
	20 ф/ф
	156,82
	5-8 недель

	[image: image21.png]



[image: image22.png]



	
	FA20
	Сталь
	21
	1/2" р/р
	276,33
	5-8 недель

	
	
	FA20
	Сталь
	21
	3/4" р/р
	296,84
	5-8 недель

	
	
	FA20
	Сталь
	21
	15 ф/ф
	328,26
	5-8 недель

	
	
	FA20
	Сталь
	21
	20 ф/ф
	361,61
	5-8 недель

	
	
	FA32
	Сталь
	21
	1” р/р
	611,18
	5-8 недель

	
	
	FA32
	Сталь
	32
	25 ф/ф
	623,05
	5-8 недель

	
	
	CAD16
	Латунь
	16
	3/8"-1/2" р/р
	120,28
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Трубопроводная арматура
Вентиль запорный V201, 3/8"-2"
	[image: image23.png]




	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	3/8" р/р
	16,13
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	1/2" р/р
	18,50
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	3/4" р/р
	20,18
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	1" р/р
	21,86
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	11/4" р/р
	24,38
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	11/2" р/р
	31,11
	складская позиция

	
	
	V201
	Чугун СЧ
	16
	2" р/р
	36,15
	складская позиция


Вентиль запорный сальниковый KV16, Ду 15-200
	[image: image24.png]




	300 °С
	KV16-015
	Чугун СЧ
	16
	15 ф/ф
	22,95
	складская позиция

	
	
	KV16-020
	Чугун СЧ
	16
	20 ф/ф
	24,81
	складская позиция

	
	
	KV16-025
	Чугун СЧ
	16
	25 ф/ф
	28,61
	складская позиция

	
	
	KV16-032
	Чугун СЧ
	16
	32 ф/ф
	34,74
	складская позиция

	
	
	KV16-040
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	37,75
	складская позиция

	
	
	KV16-050
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	48,20
	складская позиция

	
	
	KV16-065
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	70,08
	складская позиция

	
	
	KV16-080
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	93,96
	складская позиция

	
	
	KV16-100
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	136,76
	складская позиция

	
	
	KV16-125
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	188,47
	складская позиция

	
	
	KV16-150
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	232,13
	складская позиция

	
	
	KV16-200
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	537,14
	складская позиция


Вентиль запорный V215, Ду 15-300
	[image: image25.png]




	300 °С
	V215
	Чугун СЧ
	16
	15 ф/ф
	27,88
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	20 ф/ф
	29,68
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	25 ф/ф
	36,88
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	32 ф/ф
	44,97
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	46,77
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	58,47
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	89,04
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	116,02
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	169,99
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	236,55
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	310,30
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	751,01
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	250 ф/ф
	1115,28
	складская позиция

	
	
	V215
	Чугун СЧ
	16
	300 ф/ф
	1868,09
	складская позиция


Вентиль запорный сальниковый KV40, Ду 15-400
	[image: image26.png]




	400 °С
	KV40
	Сталь
	40
	15 ф/ф
	60,89
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	20 ф/ф
	63,03
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	25 ф/ф
	67,49
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	32 ф/ф
	99,95
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	40 ф/ф
	126,47
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	50 ф/ф
	148,67
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	65 ф/ф
	194,54
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	80 ф/ф
	278,40
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	100 ф/ф
	363,03
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	125 ф/ф
	693,51
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	150 ф/ф
	870,52
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	200 ф/ф
	1368,06
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	250 ф/ф
	1818,40
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	300 ф/ф
	3070,14
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	350 ф/ф
	4169,00
	складская позиция

	
	
	KV40
	Сталь
	40
	400 ф/ф
	6463,32
	складская позиция


Вентиль запорный V229 c сильфонным уплотнением, Ду 15-200
	[image: image27.png]




	300 °С
	V229
	Чугун СЧ
	16
	15 ф/ф
	51,29
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	20 ф/ф
	54,65
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	25 ф/ф
	60,53
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	32 ф/ф
	72,31
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	81,55
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	95,00
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	131,16
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	167,31
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	223,64
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	346,39
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	435,52
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	1187,99
	складская позиция

	
	
	V229
	Чугун СЧ
	16
	250 ф/ф
	1594,32
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Вентиль запорный КV45 с сильфонным уплотнением, Ду 15-400
	[image: image28.png]




	400 °С
	KV45
	Сталь
	40
	15 ф/ф
	95,64
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	20 ф/ф
	100,33
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	25 ф/ф
	107,99
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	32 ф/ф
	141,41
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	40 ф/ф
	175,29
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	50 ф/ф
	216,26
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	65 ф/ф
	305,97
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	80 ф/ф
	358,53
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	100 ф/ф
	520,13
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	125 ф/ф
	747,60
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	150 ф/ф
	958,51
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	200 ф/ф
	1602,23
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	250 ф/ф
	2175,97
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	300 ф/ф
	3552,85
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	350 ф/ф
	4604,88
	складская позиция

	
	
	KV45
	Сталь
	40
	400 ф/ф
	8031,26
	складская позиция


Вентиль игольчатый VYC147, 1/4"-2"
	[image: image29.png]




	200 °С
	VYC147
	Латунь
	200
	1/4" р/р
	32,44
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Латунь
	200
	3/8" р/р
	40,28
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Латунь
	200
	1/2" р/р
	42,31
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Латунь
	200
	3/4" р/р
	79,84
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Латунь
	200
	1" р/р
	132,29
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Латунь
	200
	11/4" р/р
	191,58
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Латунь
	200
	11/2" р/р
	204,21
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Латунь
	200
	2" р/р
	344,22
	складская позиция

	[image: image30.png]




	400 °С
	VYC147
	Сталь
	250
	1/4" р/р
	32,63
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	3/8" р/р
	37,26
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	1/2" р/р
	39,82
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	3/4" р/р
	71,49
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	1" р/р
	99,03
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	11/4" р/р
	141,71
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	11/2" р/р
	166,32
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Сталь
	250
	2" р/р
	260,03
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Нерж. сталь
	250
	1/4" р/р
	51,21
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Нерж. сталь
	250
	3/8" р/р
	63,84
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Нерж. сталь
	250
	1/2" р/р
	72,01
	складская позиция

	
	
	VYC147
	Нерж. сталь
	250
	3/4" р/р
	112,82
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Нерж.  сталь
	250
	1" р/р
	220,02
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Нерж.  сталь
	250
	11/4" р/р
	308,48
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Нерж.  сталь
	250
	11/2" р/р
	409,46
	складская позиция

	
	
	V YC147
	Нерж.  сталь
	250
	2" р/р
	588,77
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Шаровой кран PEKOS на пар до 250 °С, Ду 15-300
	[image: image31.png]




	250 °С
	P02-SSS-015-16
	Чугун
	16
	15 ф/ф
	54,16
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-020-16
	Чугун
	16
	20 ф/ф
	63,59
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-025-16
	Чугун
	16
	25 ф/ф
	70,34
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-032-16
	Чугун
	16
	32 ф/ф
	83,08
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-040-16
	Чугун
	16
	40 ф/ф
	109,17
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-050-16
	Чугун
	16
	50 ф/ф
	126,86
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-065-16
	Чугун
	16
	65 ф/ф
	167,42
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-080-16
	Чугун
	16
	80 ф/ф
	224,08
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-100-16
	Чугун
	16
	100 ф/ф
	264,30
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-125-16
	Чугун
	16
	125 ф/ф
	618,29
	4-6 недель

	
	
	P02-SSS-150-16
	Чугун
	16
	150 ф/ф
	759,58
	складская позиция

	
	
	P02-SSS-200-16
	Чугун
	16
	200 ф/ф
	1 378,72
	4-6 недель

	
	
	P04-SSS-015-40
	Углер. сталь
	40
	15 ф/ф
	108,59
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-020-40
	Углер. сталь
	40
	20 ф/ф
	119,09
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-025-40
	Углер. сталь
	40
	25 ф/ф
	119,74
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-032-40
	Углер. сталь
	40
	32 ф/ф
	144,67
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-040-40
	Углер. сталь
	40
	40 ф/ф
	176,92
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-050-40
	Углер. сталь
	40
	50 ф/ф
	184,42
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-065-40
	Углер. сталь
	40
	65 ф/ф
	278,47
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-080-40
	Углер. сталь
	40
	80 ф/ф
	323,03
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-100-40
	Углер. сталь
	40
	100 ф/ф
	449,67
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-125-40
	Углер.сталь
	40
	125 ф/ф
	982,03
	4-6 недель

	
	
	P04-SSS-150-40
	Углер.сталь
	40
	150 ф/ф
	1 404,90
	складская позиция

	
	
	P04-SSS-200-40
	Углер. сталь
	40
	200 ф/ф
	2 470,22
	4-6 недель

	
	
	P04-SSS-250-40
	Углер. сталь
	40
	250 ф/ф
	5 559,73
	4-6 недель

	
	
	P04-SSS-300-40
	Углер. сталь
	40
	300 ф/ф
	8 527,92
	4-6 недель


Темп.
[image: image93.png]


до: 
Тип 
Материал 
Ру, (бар) 
Ду
Шаровой кран полупроходной BV16, 1/4"-2"
[image: image94.png]QETUCTH

Hoggost



[image: image32.png]



Шаровой кран полнопроходной BV17SE или BV17WE, 1/4"-4"

у.е.* без
НДС 
Наличие на складе
	[image: image33.png]




	200 °С
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	1/4" р/р или с/с
	15,11
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	3/8" р/р или с/с
	15,11
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	1/2" р/р или с/с
	18,89
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	3/4 р/р или с/с
	23,99
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	1" р/р или с/с
	30,60
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	11/4" р/р или с/с
	44,81
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	11/2" р/рили с/с
	64,91
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	64 (пар  10)
	2" р/р или с/с
	90,82
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	40 (пар  10)
	21/2" р/р или с/с
	204,96
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	40 (пар  10)
	3" р/р или с/с
	277,10
	складская позиция

	
	
	BV17
	Нерж.  сталь
	40 (пар  10)
	4" р/р или с/с
	481,86
	складская позиция


Темп.
[image: image95.png]QETUCTH

Hoggost



до: 
Тип 
Материал 
Ру, (бар) 
Ду


у.е.* без
НДС 
Наличие на складе
Шаровой кран полнопроходной BV17F c ISO фланцем под привод и с ручкой, Ду 15-100
	[image: image34.png]




	200 °С
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	15 ф/ф
	64,26
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	20 ф/ф
	86,70
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	25 ф/ф
	114,36
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	32 ф/ф
	162,12
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	40 ф/ф
	208,90
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	50 ф/ф
	287,33
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	65 ф/ф
	481,84
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	80 ф/ф
	639,53
	складская позиция

	
	
	BV17F
	Нерж. сталь
	40 (пар  10)
	100 ф/ф
	950,44
	складская позиция


Редукционный клапан PRV25/2S на пар, 1/2"-1", Ду 15-25
	[image: image35.png]



	210 °С
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	222,61
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	3/4" р/р
	237,32
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	1" р/р
	253,08
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	15 ф/ф
	315,33
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	342,33
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	371,98
	складская позиция


Редукционный клапан PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", Ду 15-25
	[image: image36.png]




	250 °С
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	397,47
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	3/4" р/р
	410,06
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	1" р/р
	530,88
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	15 ф/ф
	525,22
	5-8 недель

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	20 ф/ф
	541,87
	5-8 недель

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	25 ф/ф
	595,78
	5-8 недель


Редукционный клапан PRW25/2S на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25
	[image: image37.png]




	75 °С
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	245,28
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	3/4" р/р
	259,98
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	1" р/р
	275,73
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	15 ф/ф
	338,04
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	365,00
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	394,63
	5-8 недель


Редукционный клапан PRW25/2SS на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25
	[image: image38.png]




	75 °С
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	401,40
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	3/4" р/р
	420,05
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	1" р/р
	541,56
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	15 ф/ф
	535,21
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	20 ф/ф
	551,85
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	25 ф/ф
	605,10
	5-8 недель


Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух Ду 15-80
	[image: image39.png](7




	300 °C
	PRV47F-02-015
	Углер. сталь
	0,35-4,0
	15 ф/ф
	771,82
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-020
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	815,82
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-025
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	922,14
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-032
	Углер. сталь
	
	32 ф/ф
	1048,64
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-040
	Углер. сталь
	
	40 ф/ф
	1252,14
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-050
	Углер. сталь
	
	50 ф/ф
	1444,08
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-065
	Углер. сталь
	
	65 ф/ф
	2400,28
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-080
	Углер. сталь
	
	80 ф/ф
	2928,39
	8-10 недель

	[image: image40.png](7




	300 °C
	PRV47F-02-015
	Углер. сталь
	2,0-17,0
	15 ф/ф
	771,82
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-020
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	815,82
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-025
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	922,14
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-032
	Углер. сталь
	
	32 ф/ф
	1048,64
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-040
	Углер. сталь
	
	40 ф/ф
	1252,14
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-050
	Углер. сталь
	
	50 ф/ф
	1444,63
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-065
	Углер. сталь
	
	65 ф/ф
	2400,28
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-080
	Углер. сталь
	
	80 ф/ф
	2928,39
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип пружины  и мембраны
	Рвых.
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар
Цена за корпус, емкость, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 3 штуцера и вварной адаптор для присоединения к трубопроводу
	[image: image41.png]




	250 °C
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	15
	923,06
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	952,06
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	986,84
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 023,96
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 115,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 242,00
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	20
	927,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	956,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	991,08
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 028,20
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 119,83
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 246,24
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	25
	930,68
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	959,69
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	994,47
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 031,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 123,22
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 249,63
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	32
	984,92
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	1 013,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	1 048,71
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 085,83
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 177,45
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 303,87
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	40
	1 014,58
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	1 043,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	1 078,37
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 115,49
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 207,11
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 333,53
	складская позиция

	[image: image42.png]




	250 °C
	Клапан с пружиной № 64 А-1
	7,0-8,5
	50
	1 286,34
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-11
	8,6-13
	
	1 315,35
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-2
	2,0-4,2
	
	1 350,13
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-21
	4,3-6,9
	
	1 387,25
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-3
	1,0-1,9
	
	1 478,88
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-4
	0,5-0,99
	
	1 605,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-1
	7,0-8,5
	65
	1 357,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-11
	8,6-13
	
	1 390,40
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-2
	2,0-4,2
	
	1 425,18
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-21
	4,3-6,9
	
	1 462,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-3
	1,0-1,9
	
	1 553,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-4
	0,5-0,99
	
	1 680,34
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 65 А-1
	9,0-13
	80
	1 809,87
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-2
	2,0-5,0
	
	1 873,66
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-21
	5,1-8,9
	
	1 910,78
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-3
	1,0-1,9
	
	2 002,40
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-4
	0,46-0,99
	
	2 128,82
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-2
	2,0-6,0
	100
	2 289,18
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-21
	6,1-13
	
	2 326,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-3
	1,0-1,9
	
	2 417,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-4
	0,46-0,99
	
	2 544,34
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Обратные клапаны VYC170, Ду 15-100
	[image: image43.png]




	250 °С
	V YC170
	Бронза
	16
	15 м/ф
	24,14
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	20 м/ф
	30,61
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	25 м/ф
	37,44
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	32 м/ф
	51,49
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	40 м/ф
	58,49
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	50 м/ф
	69,69
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	65 м/ф
	98,30
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	80 м/ф
	114,66
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Бронза
	16
	100 м/ф
	170,02
	складская позиция

	[image: image44.png]




	400 °С
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	15 м/ф
	31,31
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	20 м/ф
	39,25
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	25 м/ф
	45,54
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	32 м/ф
	57,28
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	40 м/ф
	61,92
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	50 м/ф
	82,53
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	65 м/ф
	114,95
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	80 м/ф
	157,78
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Углер. сталь
	40
	100 м/ф
	207,34
	складская позиция

	[image: image45.png]




	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	15 м/ф
	50,33
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	20 м/ф
	57,33
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	25 м/ф
	61,87
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	32 м/ф
	80,44
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	40 м/ф
	98,57
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	50 м/ф
	122,33
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	65 м/ф
	178,96
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж.  сталь
	40
	80 м/ф
	235,84
	складская позиция

	
	
	V YC170
	Нерж. сталь
	40
	100 м/ф
	323,01
	складская позиция


Обратные клапаны VYC172, Ду 125-200
	[image: image46.png]




	250 °С
	V YC172
	Бронза
	16
	125 м/ф
	496,89
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Бронза
	16
	150 м/ф
	616,85
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Бронза
	16
	200 м/ф
	864,11
	складская позиция

	
	400 °С
	V YC172
	Углер. сталь
	40
	125 м/ф
	488,12
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Углер. сталь
	40
	150 м/ф
	611,89
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Углер. сталь
	40
	200 м/ф
	848,01
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Нерж.  сталь
	40
	125 м/ф
	1 113,74
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Нерж.  сталь
	40
	150 м/ф
	1 206,57
	складская позиция

	
	
	V YC172
	Нерж.  сталь
	40
	200 м/ф
	2 041,69
	складская позиция


Обратные клапаны межфланцевые RD40, Ду 125-200, сталь
	
	400 °С
	RD40
	Сталь
	40
	125
	496,47
	складская позиция

	
	
	RD40
	Сталь
	40
	150
	623,95
	складская позиция

	
	
	RD40
	Сталь
	40
	200
	966,11
	складская позиция


Обратные клапаны CVS40, Ду 15-100
	[image: image47.png]




	400 °С
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	15 м/ф
	19,40
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	20 м/ф
	22,64
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	25 м/ф
	32,66
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	32 м/ф
	48,83
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж.  сталь
	40
	40 м/ф
	58,86
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	50 м/ф
	74,06
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж. сталь
	40
	65 м/ф
	103,36
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж.  сталь
	40
	80 м/ф
	167,19
	складская позиция

	
	
	CVS40
	Нерж.  сталь
	40
	100 м/ф
	195,33
	складская позиция


Обратный клапан плунжерный VYC179, 1/4"-2"
	[image: image48.png]




	200 °С
	VYC179
	Латунь
	200
	1/4" р/р
	24,54
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Латунь
	200
	3/8" р/р
	30,40
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Латунь
	200
	1/2" р/р
	32,09
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Латунь
	200
	3/4" р/р
	60,38
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Латунь
	200
	1" р/р
	100,18
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Латунь
	200
	11/4" р/р
	186,34
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Латунь
	200
	11/4" р/р
	273,99
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Латунь
	200
	2" р/р
	423,33
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе

	[image: image49.png]




	400 °С
	VYC179
	Сталь
	250
	1/4" р/р
	25,00
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Сталь
	250
	3/8" р/р
	28,68
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Сталь
	250
	1/2" р/р
	30,31
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Сталь
	250
	3/4" р/р
	54,68
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Сталь
	250
	1" р/р
	75,66
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Сталь
	250
	11/4" р/р
	214,88
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Сталь
	250
	11/2" р/р
	293,71
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Сталь
	250
	2" р/р
	443,09
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Нерж. сталь
	250
	1/4" р/р
	39,21
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Нерж. сталь
	250
	3/8" р/р
	47,93
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Нерж. сталь
	250
	1/2" р/р
	54,96
	складская позиция

	
	
	VYC179
	Нерж. сталь
	250
	3/4" р/р
	86,24
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Нерж. сталь
	250
	1" р/р
	171,21
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Нерж.  сталь
	250
	11/4" р/р
	370,79
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Нерж.  сталь
	250
	11/2" р/р
	415,68
	складская позиция

	
	
	V YC179
	Нерж. сталь
	250
	2" р/р
	616,25
	складская позиция


Обратные клапаны V277, 1/2" -2"
	[image: image50.png]



	200 °С
	V277
	Чугун СЧ
	16
	1/2" р/р
	15,40
	складская позиция

	
	
	V277
	Чугун СЧ
	16
	3/4" р/р
	16,81
	складская позиция

	
	
	V277
	Чугун СЧ
	16
	1" р/р
	19,23
	складская позиция

	
	
	V277
	Чугун СЧ
	16
	11/4" р/р
	23,35
	складская позиция

	
	
	V277
	Чугун СЧ
	16
	11/2" р/р
	25,57
	складская позиция

	
	
	V277
	Чугун СЧ
	16
	2" р/р
	30,99
	складская позиция


Обратные клапаны RD16F, Ду 15-200
	[image: image51.png]




	300 °С
	RD16F-015
	Чугун СЧ
	16
	15 ф/ф
	20,57
	складская позиция

	
	
	RD16F-020
	Чугун СЧ
	16
	20 ф/ф
	22,50
	складская позиция

	
	
	RD16F-025
	Чугун СЧ
	16
	25 ф/ф
	26,80
	складская позиция

	
	
	RD16F-032
	Чугун СЧ
	16
	32 ф/ф
	33,31
	складская позиция

	
	
	RD16F-040
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	38,13
	складская позиция

	
	
	RD16F-050
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	52,20
	складская позиция

	
	
	RD16F-065
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	74,99
	складская позиция

	
	
	RD16F-080
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	100,89
	складская позиция

	
	
	RD16F-100
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	137,87
	складская позиция

	
	
	RD16F-125
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	189,69
	складская позиция

	
	
	RD16F-150
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	251,22
	складская позиция

	
	
	RD16F-200
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	553,05
	складская позиция


Обратные клапаны V287, Ду 15-300
	[image: image52.png]




	300 °С
	V287
	Чугун СЧ
	16
	15 ф/ф
	22,88
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	20 ф/ф
	25,01
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	25 ф/ф
	29,76
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	32 ф/ф
	37,01
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	40,13
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	50,73
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	78,40
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	99,64
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	153,18
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	210,76
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	262,13
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	642,17
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	250 ф/ф
	990,86
	складская позиция

	
	
	V287
	Чугун СЧ
	16
	300 ф/ф
	1704,43
	складская позиция


Обратные клапаны RD30F, Ду 50-200
	[image: image53.png]



	300 °С
	RD30F-050
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	64,51
	складская позиция

	
	
	RD30F-065
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	83,69
	складская позиция

	
	
	RD30F-080
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	106,74
	складская позиция

	
	
	RD30F-100
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	136,83
	складская позиция

	
	
	RD30F-125
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	207,29
	складская позиция

	
	
	RD30F-150
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	293,24
	складская позиция

	
	
	RD30F-200
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	619,22
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Обратные клапаны RD50F, Ду 15-400
	[image: image54.png]




	400 °С
	RD50F
	Сталь
	40
	15 ф/ф
	45,67
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	20 ф/ф
	48,44
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	25 ф/ф
	57,34
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	32 ф/ф
	77,16
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	40 ф/ф
	79,56
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	50 ф/ф
	99,28
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	65 ф/ф
	152,02
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	80 ф/ф
	220,29
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	100 ф/ф
	300,03
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	125 ф/ф
	515,06
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	150 ф/ф
	541,10
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	200 ф/ф
	907,38
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	250 ф/ф
	1727,45
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	300 ф/ф
	2455,81
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	350 ф/ф
	3346,06
	складская позиция

	
	
	RD50F
	Сталь
	40
	400 ф/ф
	6985,96
	складская позиция


Обратные клапаны V302, Ду 40-300
	[image: image55.png]o





	300 °С
	V302
	Чугун СЧ
	16
	40 ф/ф
	65,28
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	50 ф/ф
	71,68
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	65 ф/ф
	92,98
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	80 ф/ф
	118,59
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	100 ф/ф
	152,03
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	125 ф/ф
	197,42
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	150 ф/ф
	247,43
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	200 ф/ф
	688,03
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	250 ф/ф
	1152,58
	складская позиция

	
	
	V302
	Чугун СЧ
	16
	300 ф/ф
	1904,59
	складская позиция


Обратные клапаны поворотные СVТ16, 3/8"-11/2"
	[image: image56.png]



	180 °С
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	3/8" р/р
	31,38
	складская позиция

	
	
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	1/2" р/р
	31,38
	складская позиция

	
	
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	3/4" р/р
	37,57
	складская позиция

	
	
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	1" р/р
	47,02
	складская позиция

	
	
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	11/4" р/р
	68,18
	складская позиция

	
	
	CVT16
	Нерж.  сталь
	16
	11/2" р/р
	80,21
	складская позиция


Обратные клапаны RT25, 1/4"-2"
	[image: image57.png]




	250 °С
	RT25
	Нерж.  сталь
	32
	1/4" р/р
	33,94
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж.  сталь
	32
	3/8" р/р
	33,94
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж.  сталь
	32
	1/2" р/р
	33,94
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж.  сталь
	32
	3/4" р/р
	42,96
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж.  сталь
	32
	1" р/р
	49,03
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж. сталь
	32
	11/4" р/р
	84,52
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж. сталь
	32
	11/4" р/р
	105,68
	складская позиция

	
	
	RT25
	Нерж. сталь
	32
	2" р/р
	138,08
	складская позиция


Фильтры сетчатые муфтовые IS16 со сливной пробкой, 1/2"-2"
	[image: image58.png]



	200 °С
	IS16
	Чугун
	16
	1/2" р/р
	7,50
	складская позиция

	
	
	IS16
	Чугун
	16
	3/4" р/р
	9,01
	складская позиция

	
	
	IS16
	Чугун
	16
	1" р/р
	11,41
	складская позиция

	
	
	IS16
	Чугун
	16
	11/4" р/р
	14,05
	складская позиция

	
	
	IS16
	Чугун
	16
	11/2" р/р
	16,61
	складская позиция

	
	
	IS16
	Чугун
	16
	2"р/р
	18,88
	складская позиция


Фильтры сетчатые фланцевые IS16F со сливной пробкой, Ду 15-300
	[image: image59.png]




	300 °С
	IS16F
	Чугун
	16
	15 ф/ф
	10,76
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	20 ф/ф
	12,30
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	25 ф/ф
	13,45
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	32 ф/ф
	16,26
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	40 ф/ф
	20,47
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	50 ф/ф
	33,88
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	65 ф/ф
	49,08
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	80 ф/ф
	65,00
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	100 ф/ф
	88,88
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	125 ф/ф
	141,03
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	150 ф/ф
	189,73
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	200 ф/ф
	345,75
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	250 ф/ф
	586,00
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	300 ф/ф
	967,83
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	350 ф/ф
	1566,40
	складская позиция

	
	
	IS16F
	Чугун
	16
	400 ф/ф
	1961,39
	складская позиция


	
	Наименование товара
	Ду, (мм)
	Диаметр, (мм)
	Длина, (мм)
	Руб. без
НДС
	Наличие на складе


Магнитные вставки к фильтрам IS16/IS16F
	[image: image60.png]




	MВ-01-015/020
	15
	21
	42
	263,07
	складская позиция

	
	MВ-01-025
	25
	26
	50
	390,72
	складская позиция

	
	MВ-01-032
	32
	28
	50
	547,23
	складская позиция

	
	MВ-01-040
	40
	38
	65
	588,30
	складская позиция

	
	MВ-01-050
	50
	55
	130
	939,06
	складская позиция

	
	MВ-01-065
	65
	65
	160
	1055,61
	складская позиция

	
	MВ-01-080
	80
	80
	190
	1117,77
	складская позиция

	
	MВ-01-100
	100
	95
	230
	1358,64
	складская позиция

	
	MВ-01-125
	125
	125
	270
	2116,77
	складская позиция

	
	MВ-01-150
	150
	155
	320
	2374,29
	складская позиция

	
	MВ-01-200
	200
	200
	380
	2740,59
	складская позиция

	
	MВ-01-250
	250
	250
	440
	4421,13
	складская позиция

	
	MВ-01-300
	300
	300
	510
	6872,01
	складская позиция

	
	MВ-01-350
	350
	350
	570
	11647,23
	складская позиция

	
	MВ-01-400
	400
	400
	630
	14263,50
	складская позиция


[image: image96.png]QETUCTH

Mog oot



Наименование товара 
Ду, (мм)    Pу, (бар)  Тип присоеди- нения

Tмакс., (°C)

у.е.* без
НДС


Срок поставки
Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16M, Ру16, Тмакс.=300 °С
	IS16M-015
	15
	16
	р/р
	300
	13,85
	складская позиция

	IS16M-020
	20
	16
	р/р
	300
	15,36
	складская позиция

	IS16M-025
	25
	16
	р/р
	300
	20,83
	складская позиция

	IS16M-032
	32
	16
	р/р
	300
	27,26
	складская позиция

	IS16M-040
	40
	16
	р/р
	300
	30,79
	складская позиция

	IS16M-050
	50
	16
	р/р
	300
	41,53
	складская позиция


Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16FM, Ру16, Тмакс.= 300 °С
	IS16FM-015
	15
	16
	ф/ф
	300
	17,12
	складская позиция

	IS16FM-020
	20
	16
	ф/ф
	300
	18,66
	складская позиция

	IS16FM-025
	25
	16
	ф/ф
	300
	22,88
	складская позиция

	IS16FM-032
	32
	16
	ф/ф
	300
	29,47
	складская позиция

	IS16FM-040
	40
	16
	ф/ф
	300
	34,65
	складская позиция

	IS16FM-050
	50
	16
	ф/ф
	300
	56,53
	складская позиция

	IS16FM-065
	65
	16
	ф/ф
	300
	74,55
	складская позиция

	IS16FM-080
	80
	16
	ф/ф
	300
	91,96
	складская позиция

	IS16FM-100
	100
	16
	ф/ф
	300
	121,64
	складская позиция

	IS16FM-125
	125
	16
	ф/ф
	300
	192,09
	складская позиция

	IS16FM-150
	150
	16
	ф/ф
	300
	247,01
	складская позиция

	IS16FM-200
	200
	16
	ф/ф
	300
	411,89
	складская позиция

	IS16FM-250
	250
	16
	ф/ф
	300
	692,67
	складская позиция

	IS16FM-300
	300
	16
	ф/ф
	300
	1133,63
	складская позиция

	IS16FM-350
	350
	16
	ф/ф
	300
	1847,43
	складская позиция

	IS16FM-400
	400
	16
	ф/ф
	300
	2305,54
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Фильтры сетчатые фланцевые IS40F со сливной пробкой, Ду 15-400
	[image: image61.png]




	400 °С
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	15 ф/ф
	45,95
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	20 ф/ф
	51,89
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	25 ф/ф
	56,77
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	32 ф/ф
	72,56
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	40 ф/ф
	85,59
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	50 ф/ф
	107,42
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	65 ф/ф
	143,41
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	80 ф/ф
	196,16
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	100 ф/ф
	272,08
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	125 ф/ф
	379,61
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	150 ф/ф
	502,74
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	200 ф/ф
	895,62
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	250 ф/ф
	2030,65
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	300 ф/ф
	2392,24
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	350 ф/ф
	3202,36
	складская позиция

	
	
	IS40F
	Углер. сталь
	40
	400 ф/ф
	4603,06
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Фильтры сетчатые IS16SS, 1/2" -2"
	[image: image62.png]




	200 °С
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	1/2" р/р
	23,47
	складская позиция

	
	
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	3/4" р/р
	28,95
	складская позиция

	
	
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	1" р/р
	38,46
	складская позиция

	
	
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	11/4" р/р
	52,83
	складская позиция

	
	
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	11/2" р/р
	60,35
	складская позиция

	
	
	IS16SS
	Нерж.  сталь
	40
	2" р/р
	100,35
	складская позиция


Фильтры сетчатые IS16FSS, Ду 25-300
	[image: image63.png]bo=!





	200 °С
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	25 ф/ф
	219,18
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	40 ф/ф
	296,49
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	50 ф/ф
	360,61
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	65 ф/ф
	486,28
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	80 ф/ф
	683,52
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	100 ф/ф
	955,94
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	125 ф/ф
	1 564,27
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	150 ф/ф
	2 146,17
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	200 ф/ф
	3 278,01
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	250 ф/ф
	7 368,65
	складская позиция

	
	
	IS16FSS
	Нерж.  сталь
	40
	300 ф/ф
	9 127,03
	складская позиция

	Трубки для манометров СТМ, 1/4"-1/2"

	[image: image64.png]




	400 °С
	СТМ011
	Углер. сталь
	32
	1/4" р/р
	224
	складская позиция

	
	
	СТМ011
	Углер. сталь
	32
	3/8" р/р
	299
	складская позиция

	
	
	СТМ011
	Углер. сталь
	32
	1/2" р/р
	343
	складская позиция

	
	
	СТМ021
	Нерж.  сталь
	40
	1/4" р/р
	537
	складская позиция

	
	
	СТМ021
	Нерж.  сталь
	40
	3/8" р/р
	835
	складская позиция

	
	
	СТМ021
	Нерж.  сталь
	40
	1/2" р/р
	1 148
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


[image: image97.png]QETUCTH

Hoggost



Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095А
	
	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	3/ " х 1/ "
8 
2
	98,42
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	1/ " х 1/ "
2 
2
	101,86
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	3/ " х 3/ "
4 
4
	112,15
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095А
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	1" х 1"
	124,74
	складская позиция

	Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095С

	
	200 °С
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	3/ " х 1/ "
8 
2
	98,42
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	1/ " х 1/ "
2 
2
	101,86
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	3/ " х 3/ "
4 
4
	112,15
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 095С
	хр    Латунь 
я омированна
	16
	1" х 1"
	124,74
	складская позиция


Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095
	[image: image65.png]




	200 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	3/8" х 3/8"
	78,53
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	1/2" х 1/2"
	95,24
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	3/4" х 3/4"
	106,11
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	1" х 1"
	122,88
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	11/4" х 11/4"
	141,96
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	11/2" x 11/2"
	220,26
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	2" х 2"
	265,69
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	21/2" х 21/2"
	395,92
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	3" х 3"
	473,92
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Латунь
	16
	4" х 4"
	644,53
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095
	[image: image66.png]




	250 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	3/8" х 3/8"
	159,07
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	1/2" х 1/2"
	187,38
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	3/4" х 3/4"
	209,69
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	1" х 1"
	242,96
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	11/4" х 11/4"
	297,30
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	11/2" x 11/2"
	391,10
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	2" х 2"
	513,89
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	21/2" х 21/2"
	698,66
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	3" х 3"
	836,46
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 095
	Нерж. сталь
	25
	4" х 4"
	1 137,24
	складская позиция


Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097
	[image: image67.png]




	200 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	15 х 1/2"
	114,88
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	20 х 3/4"
	122,94
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	25 х 1"
	143,39
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	32 х 11/4"
	214,08
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	40 х 11/2"
	322,14
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	50 х 2"
	380,29
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	65 x 21/2"
	493,01
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	80 х 3"
	590,19
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 097
	Латунь
	16
	100 х 4"
	804,93
	складская позиция


Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01
	[image: image68.png]




	300 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	15 х 15
	210,57
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	20 х 20
	215,15
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	25 х 25
	227,74
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	32 х 32
	295,86
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	40 х 40
	300,98
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	50 х 50
	390,25
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	65 х 65
	505,83
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	80 х 80
	690,08
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	100 х 100
	897,21
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	125 х 125
	1 301,19
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	150 х 150
	1 720,04
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-01
	Чугун СЧ
	16
	200 х 200
	2 653,88
	складская позиция


Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03
	[image: image69.png]




	400 °С
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	20 х 20
	402,83
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	25 х 25
	462,34
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	32 х 32
	504,04
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	40 х 40
	556,18
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	50 х 50
	746,73
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	65 х 65
	710,68
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	80 х 80
	925,82
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	100 х 100
	1 238,25
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	125 х 125
	2 026,75
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	150 х 150
	2 725,97
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 096-03
	Углер. сталь
	40
	200 х 200
	3 623,19
	6-8 недель


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04
	[image: image70.png]




	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	20 х 20
	1 168,44
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	25 х 25
	1 179,88
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	32 х 32
	1 328,65
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	40 х 40
	1 564,07
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	50 х 50
	1 898,57
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	65 х 65
	2 698,51
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	80 х 80
	2 991,48
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	100 х 100
	3 552,24
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	125 х 125
	7 984,53
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	150 х 150
	8 680,32
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 096-04
	Нерж.  сталь
	40
	200 х 200
	10 235,58
	8-10 недель


[image: image98.png]QETUCTH

Mog oot



Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01
	
	250 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	3/4" х 11/4"
	210,57
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	1" x 11/2"
	240,32
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495-01
	Чугун СЧ
	16
	11/4" х 2"
	265,50
	складская позиция

	Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух
ПРЕГРАН® КПП 495-05

	
	120 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	3/8"
	73,25
	по запросу

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	1/2"
	74,39
	по запросу

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	3/4"
	83,54
	по запросу

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495-05
	Латунь
	25
	1"
	84,69
	складская позиция


Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые Рмакс. сраб. = 0,7 бар Si 5701
	[image: image71.png]




	300 °С
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	20 х 32
	330,87
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	25 х 40
	351,47
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	32 х 50
	426,15
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	40 х 65
	446,75
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	50 х 80
	545,88
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	65 х 100
	773,76
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	80 х 125
	960,44
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	100 х 150
	1 489,58
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	125 х 200
	1 974,96
	по запросу

	
	
	Si 5701
	Чугун СЧ
	16
	150 х 250
	2 796,36
	по запросу


Предохранительные клапаны резьбовые на пар, сжатый воздух и жидкости
ПРЕГРАН® КПП 495
	[image: image72.png]



	150 °С
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Латунь
	36
	3/8" х 1/2"
	55,79
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Латунь
	36
	1/2" х 1/2"
	55,79
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Нерж.  сталь
	40
	3/8" х 1/2"
	144,43
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 495
	Нерж.  сталь
	40
	1/2" х 1/2"
	144,43
	6-8 недель


Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01
	[image: image73.png]



	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	20 х 32
	270,08
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	25 х 40
	290,68
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	32 х 50
	319,29
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	40 х 65
	398,25
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	50 х 80
	505,83
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	65 х 100
	682,07
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	80 х 125
	914,38
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	100 х 150
	1 208,21
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	125 х 200
	1 858,81
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	150 х 250
	2 732,44
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН®  КПП 496-01
	Чугун СЧ
	16
	200 х 300
	5 154,10
	складская позиция


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе


Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03
	[image: image74.png]



	400 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	20 х 32
	473,80
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	25 х 40
	479,26
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	32 х 50
	572,04
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	40 х 65
	682,25
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	50 х 80
	816,94
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	65 х 100
	1 113,43
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	80 х 125
	1 430,24
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	100 х 150
	1 973,78
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	125 х 200
	2 526,44
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	150 х 250
	3 713,85
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	40
	200 х 300
	8 541,88
	складская позиция


Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04
	[image: image75.png]




	300 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	20 х 32
	1 063,69
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	25 х 40
	1 070,11
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	32 х 50
	1 326,65
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	40 х 65
	1 490,27
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	50 х 80
	1 592,35
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	65 х 100
	2 729,32
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	80 х 125
	3 310,09
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	100 х 150
	3 827,71
	6-8 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	125 х 200
	4 899,46
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	150 х 250
	7 202,21
	8-10 недель

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-04
	Нерж.  сталь
	40
	200 х 300
	16 565,09
	по запросу


Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН® КПП 496-03
	
	400 °С
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	200 х 300
	10 207,82
	складская позиция

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	300 х 400
	15 852,38
	под заказ

	
	
	ПРЕГРАН® КПП 496-03
	Углер. сталь
	63
	400 х 500
	20 101,51
	под заказ


Дополнительное оборудование
Конденсатный насос ADCAMAT (в комплекте с двумя обратными клапанами), Ду 25 х 25 – 80 х 50
	[image: image76.png]



	200 °С
	POP-S
	Углер. сталь
	8,6
	25 х 25 ф/ф
	1853,31
	складская позиция

	
	
	POP-S
	Углер. сталь
	8,6
	40 х 40 ф/ф
	1878,43
	складская позиция

	
	
	POP-S
	Углер. сталь
	8,6
	50 х 50 ф/ф
	1904,11
	складская позиция

	
	
	POP-S
	Углер. сталь
	8,6
	80 х 50 ф/ф
	2695,77
	складская позиция


Установка сбора и возврата конденсата ADCAMAT (в сборе с ресивером и обвязкой), Ду 25 х 25 – 80 х 50
	[image: image77.png]7]





	200  °С
	POPK-S
	Сталь
	8,6
	25 х 25 ф/ф
	4582,46
	5-8 недель

	
	
	POPK-S
	Сталь
	8,6
	40 х 40 ф/ф
	4792,32
	5-8 недель

	
	
	POPK-S
	Сталь
	8,6
	50 х 50 ф/ф
	5009,22
	складская позиция

	
	
	POPK-S
	Сталь
	8,6
	80 х 50 ф/ф
	5981,69
	складская позиция

	
	
	POPK-SD
	Сталь
	8,6
	50 х 50 ф/ф
	7844,44
	5-8 недель

	
	
	POPK-SD
	Сталь
	8,6
	80 х 50 ф/ф
	9662,10
	5-8 недель

	
	
	POPK-ST
	Сталь
	8,6
	50 х 50 ф/ф
	10959,25
	5-8 недель

	
	
	POPK-ST
	Сталь
	8,6
	80 х 50 ф/ф
	13638,96
	5-8 недель


	
	Наименование товара
	Ду, (мм)
	Pу, (бар)
	Тип присо- единения
	Материал
	Tмакс., (°C)
	у.е.* без
НДС
	Срок поставки


Указатель уровня 666/166 ER,  Ду 20
	[image: image78.png]




	666-01/166ER-01-0, L=285 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	327,64
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-I, L=305 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	327,66
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-II, L=330 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	331,76
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-III, L=355 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	342,71
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-IV, L=380 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	349,75
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-V, L=410 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	360,77
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-VI, L=445 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	385,81
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-VII, L=470 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	390,19
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-VIII, L=510 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	396,98
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-IX, L=530 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	411,11
	6-8 недель

	
	666-01/166ER-01-X, L=560 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	431,26
	6-8 недель


	
	Наименование товара
	Ду, (мм)
	Pу, (бар)
	Тип присо- единения
	Материал
	Tмакс., (°C)
	у.е.* без
НДС
	Срок поставки


Указатель уровня 466/166 EC,  Ду 20
	[image: image79.png]




	466-01/166EС-01-0, L=160 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	372,18
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-I, L=180 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	372,18
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-II, L=205 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	377,06
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-III, L=230 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	388,90
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-IV, L=255 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	398,81
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-V, L=285 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	410,82
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-VI, L=320 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	442,10
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-VII, L=345 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	447,14
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-VIII, L=385 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	455,45
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-IX, L=405 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	472,43
	6-8 недель

	
	466-01/166EС-01-X, L=435 мм
	3/4" / 3/4"
	16
	ф/ф
	чугун/сталь
	300
	496,47
	6-8 недель


Темп.
[image: image99.png]


до: 
Тип 
Материал 
Ру, (бар) 
Ду
Сепараторы S25/S, 1/2"-2", Ду 15-300
[image: image100.png]


[image: image80.png]



[image: image81.png]



Сепараторы S25SS, Ду 15-150

у.е.* без
НДС 
Наличие на складе
	[image: image82.png]




	300  °С
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	15 ф/ф
	580,75
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	20 ф/ф
	622,10
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	25 ф/ф
	665,08
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	32 ф/ф
	1266,89
	5-8 недель

	
	300 °С
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	40 ф/ф
	1310,54
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	50 ф/ф
	1703,92
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	65 ф/ф
	2193,35
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	80 ф/ф
	2564,10
	5-8 недель

	
	300 °С
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	100 ф/ф
	3871,65
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж. сталь
	16
	125 ф/ф
	7385,03
	5-8 недель

	
	
	ADCA S25/SS
	Нерж.  сталь
	16
	150 ф/ф
	8944,09
	5-8 недель


Сепараторы ГРАНСТИМ , Ду 15-300
	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	Руб. без
НДС
	Наличие на складе

	[image: image83.png]




	300  °С
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	15 ф/ф
	3 347,46
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	20 ф/ф
	3 481,36
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	25 ф/ф
	4 016,95
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	32 ф/ф
	6 695,76
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	40 ф/ф
	7 030,51
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	50 ф/ф
	8 703,39
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	65 ф/ф
	12 051,69
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	80 ф/ф
	13 725,42
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	100 ф/ф
	18 411,02
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	125 ф/ф
	44 332,20
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	150 ф/ф
	60 481,36
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	200 ф/ф
	117 049,15
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	250 ф/ф
	220 528,81
	складская позиция

	
	
	Гранстим СПГ 25
	Cталь
	25
	300 ф/ф
	343 220,34
	складская позиция


Темп.
до: 
Тип 
Материал 
Ру, (бар) 
Ду
Паровые инжекторы SI, 3/4"-11/2"
[image: image84.png]gL




Cмешивающий пароводяной клапан ADCAMIX MX 20

у.е.* без
НДС 
Наличие на складе
	
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе

	
	ADCAMIX MX
	Нерж.  сталь
	10
	3/4" х 3/4"
	725,57
	складская позиция

	
	Дополнительное оборудование для смешивающего клапана ADCAMIX MX 20

	
	Рама для шланга
	Нерж.  сталь
	
	
	120,43
	складская позиция

	
	Пистолет для смешиваю- щего  клапана ADCAMIX
	
	10
	3/4"
	115,89
	складская позиция

	
	Шланг для смешиваю- щего  клапана ADCAMIX,
19 мм,
100 °С/20 бар, 165 °С/6
бар  (цена за метр)
	
	20/6
	3/4"
	26,69
	складская позиция


�








�

















*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.





�








�












200 °С�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
1/4" р/р�
7,24�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
3/8" р/р�
7,55�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
1/2" р/р�
9,24�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
3/4" р/р�
11,45�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
1" р/р�
15,67�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
11/4" р/р�
22,51�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
11/2" р/р�
27,13�
складская позиция�
�
�
�
BV16�
Нерж.  сталь�
40 (пар  10)�
2" р/р�
39,48�
складская позиция�
�






�








�








�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
15 ф/ф�
262,87�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
20 ф/ф�
271,04�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
25 ф/ф�
277,52�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
32 ф/ф�
339,08�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
40 ф/ф�
351,52�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
50 ф/ф�
456,32�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
65 ф/ф�
587,43�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
80 ф/ф�
686,79�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
100 ф/ф�
1032,30�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
125 ф/ф�
1969,39�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
150 ф/ф�
2315,63�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
200 ф/ф�
4518,36�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
250 ф/ф�
7530,31�
5-8 нед е ль�
�
�
�
ADCA S25/S�
Cталь�
16�
300 ф/ф�
12079,56�
5-8 нед е ль�
�






�












300  °С�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
15 ф/ф�
365,25�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
20 ф/ф�
378,66�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
25 ф/ф�
399,37�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
32 ф/ф�
490,12�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
40 ф/ф�
505,89�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
50 ф/ф�
623,03�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
65 ф/ф�
823,92�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
80 ф/ф�
927,01�
5-8 недель�
�
�
�
ADCA S25/SZ�
Оцинк. сталь�
16�
100 ф/ф�
1311,35�
5-8 недель�
�






�





















180 °С�



SI�



Нерж. сталь�



4/5,5/7/8,5�



3/4" р/р�



251,48�



складская позиция�
�
�
�



SI115�



Нерж.  сталь�



17�



1/2" р/р�



175,31�



складская позиция�
�
�
�



SI125�



Нерж.  сталь�



17�



1" р/р�



281,17�



складская позиция�
�
�
�



SI140�



Нерж.  сталь�



17�



11/2" р/р�



393,27�



складская позиция�
�









