## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 110193.4688 | руб. |  | Смета на сумму: |  | 110193.4688 | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 5 этажей, 15 квартир.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на вынос отопления из панелей
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | 23,864 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | 0,218 |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | 2,614 |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
1. | Е65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м | 0.2 | 498.95 | 7.03 | 99.79 | 94 | 1.41 | 43.6 | 8.72 | sum | IsZPR | 4.38
|  |  | 470.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 69.56 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 69.56 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 69.56 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 47 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 47 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 47 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е16-07-003-2 Демонтаж врезок в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 20, врезка | 8 | 24.35 | 1.98 | 194.8 | 178.96 | 15.84 | 1.784 | 14.272 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 22.37 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 205.8 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 205.8 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 205.8 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 127.06 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 127.06 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 127.06 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е16-07-003-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 20, врезка | 8 | 107.1 | 6.2 | 856.8 | 514.56 | 49.6 | 5.129 | 41.032 | sum | IsZPR | 292.64
|  |  | 64.32 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 591.74 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 365.34 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | С300-9002-74 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 8 | 21.1 |  | 168.8 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 168.8
[7 empty] | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-02-001-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 20, м | 169 | 32.33 | 0.64 | 5463.77 | 779.09 | 108.16 | 0.37916 | 64.0772 | sum | IsZPR | 4576.52
|  |  | 4.61 | 0.03 |  |  | 5.07 | 0.001875 | 0.31688 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 901.78 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 901.78 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 901.78 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 556.75 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 556.75 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 556.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е18-03-001-3 Установка конвекторов отопительных типа KН-20-П, КН-20-К, кВт | 48.5 | 240.65 | 2.53 | 11671.54 | 610.62 | 122.71 | 1.1106 | 53.8619 | sum | IsZPR | 10938.21
|  |  | 12.59 | 0.14 |  |  | 6.79 | 0.01325 | 0.64263 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 710.02 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 710.02 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 710.02 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 438.36 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 438.36 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 438.36 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Х600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 1.98 | 0 | 1.98 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
8. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.6 | 17.99 |  | 10.79 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 10.79
[7 empty] | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 1.69 | 96.25 | 5.96 | 162.66 | 143.33 | 10.07 | 5.7615 | 9.7369 | sum | IsZPR | 9.26
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 164.83 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 164.83 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 164.83 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 101.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 101.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 101.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 18630.93 | 2320.56 | 309.77 |  | 191.7 |  |  | 16000.6 | 0
[7 empty] | 11.86 |  | 0.9595
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12.77 | 0 | 1.98 |  | 0 |  |  | 10.79 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 179.59
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12.77
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 18618.16 | 2320.56 | 307.79 |  | 191.7 |  |  | 15989.81 | 0
[7 empty] | 11.86 |  | 0.9595
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9) |  |  |  | 2643.73
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9) |  |  |  | 1636.27
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 22898.16
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 179.59
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 22910.93 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2643.73
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1636.27
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.92 | 89810.8456
| НДС, % |  |  | 18 | 16165.9522
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 105976.7978
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 2320.56
| Оплата механизаторов |  |  |  | 11.86
| Сметная заработная плата |  |  |  | 2332.42
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 191.7
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 0.9595
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 192.6595
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
10. | Е46-03-010-4 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до: 20 см2 К=1.1-/тех.часть,п.3.4/, 100 шт. | 0.2 | 694.18 | 422.68 | 138.84 | 54.3 | 84.54 | 22.55 | 4.51 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 271.5 | 77.65 |  |  | 15.53 | 6.38 | 1.276 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.1, Н4(ЗПМ)= 1.1, Н5(ОЗП)= 1.1
| Накладные расходы | 99 |  |  | 69.13 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 69.13 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 69.13 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 41.9 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 41.9 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 41.9 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е46-03-017-1 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм), м3 | 0.1 | 1413.7 | 24.14 | 141.37 | 56.43 | 2.41 | 55.16 | 5.516 | sum | IsZPR | 82.53
|  |  | 564.29 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 99 |  |  | 55.87 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 55.87 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 55.87 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 33.86 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 33.86 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 33.86 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Е69-4-4 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах дощатых, 100 шт. | 0.2 | 1367.63 | 1.73 | 273.53 | 154.84 | 0.35 | 71.82 | 14.364 | sum | IsZPR | 118.34
|  |  | 774.22 | 0.86 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.016 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 78 |  |  | 120.91 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 120.91 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 120.91 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 77.51 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 77.51 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 77.51 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 553.74 | 265.57 | 87.3 |  | 24.39 |  |  | 200.87 | 0
[7 empty] | 15.7 |  | 1.292
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 553.74 | 265.57 | 87.3 |  | 24.39 |  |  | 200.87 | 0
[7 empty] | 15.7 |  | 1.292
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 10, 11; %=78 - по стр. 12) |  |  |  | 245.91
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10, 11; %=50 - по стр. 12) |  |  |  | 153.27
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 952.92
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 952.92 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 245.91
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 153.27
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.75 | 3573.45
| НДС, % |  |  | 18 | 643.221
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 4216.671
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 265.57
| Оплата механизаторов |  |  |  | 15.7
| Сметная заработная плата |  |  |  | 281.27
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 24.39
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 1.292
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 25.682
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 19184.67 | 2586.13 | 397.07 |  | 216.09 |  |  | 16201.47 | 0
[7 empty] | 27.56 |  | 2.2515
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 566.51 | 265.57 | 89.28 |  | 24.39 |  |  | 211.66 | 0
[7 empty] | 15.7 |  | 1.292
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 179.59
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 10, 11; %=78 - по стр. 12) |  |  |  | 245.91
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10, 11; %=50 - по стр. 12) |  |  |  | 153.27
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 965.69
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 18618.16 | 2320.56 | 307.79 |  | 191.7 |  |  | 15989.81 | 0
[7 empty] | 11.86 |  | 0.9595
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9) |  |  |  | 2643.73
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9) |  |  |  | 1636.27
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 22898.16
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 179.59
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 23863.85 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2889.64
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1789.54
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  |  | 93384.2956
| НДС, % |  |  | 18 | 16809.1732
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 110193.4688
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 2586.13
| Оплата механизаторов |  |  |  | 27.56
| Сметная заработная плата |  |  |  | 2613.69
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 216.09
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 2.2515
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 218.3415
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-27 * 1-27 * 1 >
вынос отопления из панелей
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
1. | 498.95 | 470.01 | 7.03 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.81 | 235.01 | 347.81 | 0 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 24.35 | 22.37 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 15.88 | 25.73 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 107.1 | 64.32 | 6.2 | 0 | 36.58 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 45.67 | 73.97 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 32.33 | 4.61 | 0.64 | 0.03 | 27.08 | 0 | 0 | 0.37916 | 0 | 0.001875 | 0 | 0 | 5.34 | 3.29 | 5.3 | 0.04 | 3.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 240.65 | 12.59 | 2.53 | 0.14 | 225.53 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0.01325 | 0 | 0 | 14.64 | 9.04 | 14.48 | 0.16 | 8.94 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 96.25 | 84.81 | 5.96 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.53 | 60.22 | 97.53 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
10. | 694.18 | 271.5 | 422.68 | 77.65 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 345.66 | 209.49 | 268.79 | 76.87 | 162.9 | 46.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1413.7 | 564.29 | 24.14 | 0 | 825.27 | 0 | 0 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.65 | 338.57 | 558.65 | 0 | 338.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 1367.63 | 774.22 | 1.73 | 0.86 | 591.68 | 0 | 0 | 71.82 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 604.56 | 387.54 | 603.89 | 0.67 | 387.11 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-27 * 1-27 * 1 >
вынос отопления из панелей
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
1. | 99.79 | 94 | 1.41 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.56 | 47 | 69.56 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 194.8 | 178.96 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 127.06 | 205.84 | 0 | 127.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 856.8 | 514.56 | 49.6 | 0 | 292.64 | 0 | 0 | 41.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.74 | 365.34 | 591.76 | 0 | 365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5463.77 | 779.09 | 108.16 | 5.07 | 4576.52 | 0 | 0 | 64.0772 | 0 | 0.31688 | 0 | 0 | 901.78 | 556.75 | 895.7 | 6.76 | 552.63 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 11671.54 | 610.62 | 122.71 | 6.79 | 10938.21 | 0 | 0 | 53.8619 | 0 | 0.64263 | 0 | 0 | 710.02 | 438.36 | 702.28 | 7.76 | 433.59 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 162.66 | 143.33 | 10.07 | 0 | 9.26 | 0 | 0 | 9.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.83 | 101.76 | 164.83 | 0 | 101.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
10. | 138.84 | 54.3 | 84.54 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 69.13 | 41.9 | 53.76 | 15.37 | 32.58 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 141.37 | 56.43 | 2.41 | 0 | 82.53 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.87 | 33.86 | 55.87 | 0 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 273.53 | 154.84 | 0.35 | 0.17 | 118.34 | 0 | 0 | 14.364 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 120.91 | 77.51 | 120.78 | 0.13 | 77.42 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-27 * 1-27 * 1 >
вынос отопления из панелей
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
10. | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-27 * 1-27 * 1 >
вынос отопления из панелей
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-27 * 1-27 * 1 >
вынос отопления из панелей
Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 18630.93 | 2320.56 | 309.77 | 11.86 | 191.7 | 0.9595 | 16000.6
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: 0
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: 0
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: 0
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: 0
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: 0
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: 0
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: 0
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: 0
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 12.77 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 10.79
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 179.59
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 12.77
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 18618.16 | 2320.56 | 307.79 | 11.86 | 191.7 | 0.9595 | 15989.81
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 2643.73
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 1636.27
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 22898.16
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 179.59
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 22910.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 2643.73
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 1636.27
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: 79042.71
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: 14227.69
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: 93270.4
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 2320.56
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 11.86
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 2332.42
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: 191.7
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: 0.9595
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: 192.6595
Раздел 2. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 553.74 | 265.57 | 87.3 | 15.7 | 24.39 | 1.292 | 200.87
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: 0
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: 0
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: 0
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: 0
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: 0
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: 0
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: 0
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: 0
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 553.74 | 265.57 | 87.3 | 15.7 | 24.39 | 1.292 | 200.87
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 245.91
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 153.27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 952.92
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 952.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 245.91
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 153.27
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: 3287.57
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: 591.76
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: 3879.33
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 265.57
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 15.7
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 281.27
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: 24.39
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: 1.292
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: 25.682
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 19184.67 | 2586.13 | 397.07 | 27.56 | 216.09 | 2.2515 | 16201.47 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 566.51 | 265.57 | 89.28 | 15.7 | 24.39 | 1.292 | 211.66 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 179.59 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 245.91 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 153.27 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 965.69 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 18618.16 | 2320.56 | 307.79 | 11.86 | 191.7 | 0.9595 | 15989.81 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 2643.73 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 1636.27 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 22898.16 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 179.59 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 23863.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 2889.64 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 1789.54 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | Z1: 82330.28 | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: 14819.45 | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: 97149.73 | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | 25.682 Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 2586.13 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 27.56 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 2613.69 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | 25.682 Z5: 216.09 | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | 25.682 Z5: 2.2515 | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | 25.682 Z5: 218.3415 | 83