## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб. |  | Смета на сумму: |  | #VALUE! | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 10 этажей.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #VALUE! |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #VALUE! |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #VALUE! |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е46-04-001-2 Разборка фундаментов: бетонных, м3 | 1.5 | 107.41 |  | 161.12 | 161.12 | 0 | 9.59 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 107.41 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: Х05-0102:[ ЭМ-(179.97=63.37*2.84), ЗПМ-(34.56=12.17*2.84) ]; Х33-0804-1:[ ЭМ-(8.18=1.44*5.68) ]
| Накладные расходы | 99 |  |  | 159.51 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 159.51 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 159.51 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 96.67 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 96.67 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 96.67 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | С999-Счет №...от Услуги компрессора 1200/3,04, маш.ч | 4 | 394.74 |  | 1578.96 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 1578.96
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Поправки: М: *1/3.04
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
3. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 | 0.015 | 2812.07 |  | 42.18 | 42.18 | 0 | 285.2 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 2812.07 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 80 |  |  | 33.74 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 33.74 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 33.74 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 16.03 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 16.03 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 16.03 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е16-02-005-6 Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 133х4, м | 6.4 | 8.24 | 1.17 | 52.73 | 35.58 | 7.49 | 0.46176 | #VALUE! | sum | IsZPR | 9.66
|  |  | 5.56 | 0.04 |  |  | 0.26 | 0.0026 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С101-0807:[ М-(0.07=10580.00*0.000007) ]; С402-0002:[ М-(0.71=627.00*0.00114) ]; С300-1321:[ М-(115.00=115.00*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4
| Накладные расходы | 115 |  |  | 41.22 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 41.22 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 41.22 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 25.45 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 25.45 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 25.45 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-02-005-5 Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 21.05 | 5.81 | 0.87 | 122.3 | 82.94 | 18.31 | 0.319 | #VALUE! | sum | IsZPR | 21.05
|  |  | 3.94 | 0.02 |  |  | 0.42 | 0.00148 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С101-0807:[ М-(0.05=10580.00*0.000005) ]; С402-0002:[ М-(0.13=627.00*0.00021) ]; С300-1320:[ М-(107.00=107.00*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4
| Накладные расходы | 115 |  |  | 95.86 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 95.86 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 95.86 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 59.19 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 59.19 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 59.19 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 108х4, м | 27.45 | 122.25 | 2.73 | 3355.76 | 311.28 | 74.94 | 0.91712 | #VALUE! | sum | IsZPR | 2969.54
|  |  | 11.34 | 0.08 |  |  | 2.2 | 0.004625 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 360.5 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 360.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 360.5 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 222.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 222.57 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 222.57 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е16-05-001-3Б Демонтаж задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100, шт. | 1 | 17.02 | 3.66 | 17.02 | 13.36 | 3.66 | 1.164 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 13.36 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.008 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 15.51 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 15.51 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 15.51 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 9.58 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 9.58 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 9.58 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е16-05-001-3Б Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 100, шт. | 1 | 706.15 | 11.43 | 706.15 | 38.42 | 11.43 | 3.3465 | #VALUE! | sum | IsZPR | 656.3
|  |  | 38.42 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.025 | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 44.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 44.64 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 44.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 27.56 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 27.56 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 27.56 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-02-007-4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 100, узел | 1 | 199.13 | 8.55 | 199.13 | 21.06 | 8.55 | 1.679 | #VALUE! | sum | IsZPR | 169.52
|  |  | 21.06 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 24.22 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 24.22 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 24.22 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 14.95 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 14.95 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 14.95 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.2745 | 104.96 | 5.96 | 28.82 | 23.28 | 1.64 | 5.7615 | #VALUE! | sum | IsZPR | 3.9
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 26.77 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 26.77 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 26.77 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 16.53 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 16.53 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 16.53 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.03 | 1059.68 |  | 31.79 | 31.79 | 0 | 111.78 | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1059.68 |  |  |  | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 80 |  |  | 25.43 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 25.43 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 25.43 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 12.08 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 12.08 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 12.08 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.37 | 56.6 | 56.6 | 20.94 | 0 | 20.94 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.37 | 17.99 |  | 6.66 | 0 | 0 |  | #VALUE! | sum | IsZPR | 6.66
[7 empty] | 0 |  | #VALUE! | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6323.56 | 761.01 | 146.96 |  | #VALUE! |  |  | 5415.59 | 0
[7 empty] | 3.41 |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #VALUE!
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #VALUE!
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #VALUE!
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #VALUE!
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #VALUE!
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #VALUE!
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1841.65 | 235.09 | 20.94 |  | #VALUE! |  |  | 1585.62 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 6.66
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=80 - по стр. 3, 11) |  |  |  | 218.68
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=38 - по стр. 3, 11) |  |  |  | 124.78
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2185.11
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4481.91 | 525.92 | 126.02 |  | #VALUE! |  |  | 3829.97 | 0
[7 empty] | 3.41 |  | #VALUE!
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 4-10) |  |  |  | 608.72
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 4-10) |  |  |  | 375.83
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #VALUE!
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 5466.46
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 6.66
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 827.4
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 500.61
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #VALUE!
| НДС, % |  |  | 18 | #VALUE!
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #VALUE!
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 761.01
| Оплата механизаторов |  |  |  | 3.41
| Сметная заработная плата |  |  |  | 764.42
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #VALUE!
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #VALUE!
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #VALUE!
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1096/09 * 1096/09 * 1 >
замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
1. | 107.41 | 107.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3359 | 64.446 | 106.3359 | 0 | 64.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 394.74 | 0 | 0 | 0 | 394.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 2812.07 | 2812.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.656 | 1068.5866 | 2249.656 | 0 | 1068.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 8.24 | 5.56 | 1.17 | 0.04 | 1.51 | 0 | 0 | 0.46176 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 6.44 | 3.976 | 6.394 | 0.046 | 3.9476 | 0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 5.81 | 3.94 | 0.87 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 4.554 | 2.8116 | 4.531 | 0.023 | 2.7974 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 122.25 | 11.34 | 2.73 | 0.08 | 108.18 | 0 | 0 | 0.91712 | 0 | 0.004625 | 0 | 0 | 13.133 | 8.1082 | 13.041 | 0.092 | 8.0514 | 0.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 17.02 | 13.36 | 3.66 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 15.5135 | 9.5779 | 15.364 | 0.1495 | 9.4856 | 0.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 706.15 | 38.42 | 11.43 | 0.4 | 656.3 | 0 | 0 | 3.3465 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 44.643 | 27.5622 | 44.183 | 0.46 | 27.2782 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 199.13 | 21.06 | 8.55 | 0 | 169.52 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.219 | 14.9526 | 24.219 | 0 | 14.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 104.96 | 84.81 | 5.96 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5315 | 60.2151 | 97.5315 | 0 | 60.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1059.68 | 1059.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.744 | 402.6784 | 847.744 | 0 | 402.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1096/09 * 1096/09 * 1 >
замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
1. | 161.12 | 161.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 159.51 | 96.67 | 159.5 | 0 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1578.96 | 0 | 0 | 0 | 1578.96 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 33.74 | 16.03 | 33.74 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 52.73 | 35.58 | 7.49 | 0.26 | 9.66 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 41.22 | 25.45 | 40.92 | 0.29 | 25.26 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 122.3 | 82.94 | 18.31 | 0.42 | 21.05 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 95.86 | 59.19 | 95.38 | 0.48 | 58.89 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 3355.76 | 311.28 | 74.94 | 2.2 | 2969.54 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 360.5 | 222.57 | 357.98 | 2.53 | 221.01 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 17.02 | 13.36 | 3.66 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 15.51 | 9.58 | 15.36 | 0.15 | 9.49 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 706.15 | 38.42 | 11.43 | 0.4 | 656.3 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 44.64 | 27.56 | 44.18 | 0.46 | 27.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 199.13 | 21.06 | 8.55 | 0 | 169.52 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 24.22 | 14.95 | 24.22 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 28.82 | 23.28 | 1.64 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 26.77 | 16.53 | 26.77 | 0 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 31.79 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 25.43 | 12.08 | 25.43 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 20.94 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1096/09 * 1096/09 * 1 >
замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1096/09 * 1096/09 * 1 >
замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1096/09 * 1096/09 * 1 >
замену ввода трубопровода холодного водоснабжения (ХВС)
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 6323.56 | 761.01 | 146.96 | 3.41 | #VALUE! | #VALUE! | 5415.59 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #VALUE! | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 1841.65 | 235.09 | 20.94 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1585.62 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 6.66 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 218.68 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 124.78 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 2185.11 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 4481.91 | 525.92 | 126.02 | 3.41 | #VALUE! | #VALUE! | 3829.97 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 608.72 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 375.83 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #VALUE! | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 5466.46 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 6.66 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 827.4 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 500.61 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #VALUE! | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #VALUE! | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #VALUE! | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 761.01 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 3.41 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 764.42 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #VALUE! | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #VALUE! | 83