## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #NAME? | руб. |  | Смета на сумму: |  | #NAME? | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 9 этажей, бойлер.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #NAME? |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #NAME? |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е16-05-001-3А Демонтаж задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 17.02 | 3.66 | 34.04 | 26.72 | 7.32 | 1.164 | #NAME? | sum | IsZPR | 0
|  |  | 13.36 | 0.13 |  |  | 0.26 | 0.008 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 31.03 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 31.03 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 31.03 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 19.16 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 19.16 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 19.16 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е16-05-001-3А Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 551.55 | 11.43 | 1103.1 | 76.84 | 22.86 | 3.3465 | #NAME? | sum | IsZPR | 1003.4
|  |  | 38.42 | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.025 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 89.29 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 89.29 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 89.29 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 55.12 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 55.12 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 55.12 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м | 0.04 | 18681.54 | 257.01 | 747.26 | 85.09 | 10.28 | 174.8 | #NAME? | sum | IsZPR | 651.89
|  |  | 2127.32 | 3.88 |  |  | 0.16 | 0.36 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 87.81 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 87.81 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 87.81 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 51.15 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 51.15 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 51.15 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Ц12-10-001-2 Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа, шт. | 1 | 71.42 | 11.45 | 71.42 | 14.48 | 11.45 | 1.19 | #NAME? | sum | IsZPR | 45.49
|  |  | 14.48 | 2.11 |  |  | 2.11 | 0.1508 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 80 |  |  | 13.27 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 13.27 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 13.27 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 9.95 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 9.95 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 9.95 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | С500-9161-2 Бобышки скошенные типа БС1м22х1.5-115, шт. | 1 | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 20
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.04 | 104.96 | 5.96 | 4.2 | 3.39 | 0.24 | 5.7615 | #NAME? | sum | IsZPR | 0.57
|  |  | 84.81 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 3.9 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 2.41 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 2.41 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 2.41 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.07 | 56.6 | 56.6 | 3.96 | 0 | 3.96 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
8. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.07 | 17.99 |  | 1.26 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 1.26
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1985.24 | 206.52 | 56.11 |  | #NAME? |  |  | 1722.61 | 0
[7 empty] | 3.33 |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #NAME?
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #NAME?
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #NAME?
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #NAME?
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 91.42 | 14.48 | 11.45 |  | #NAME? |  |  | 65.49 | 0
[7 empty] | 2.11 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #NAME?
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 4) |  |  |  | 13.27
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) |  |  |  | 9.95
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 114.64
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5.22 | 0 | 3.96 |  | #NAME? |  |  | 1.26 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 21.26
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5.22
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1888.6 | 192.04 | 40.7 |  | #NAME? |  |  | 1655.86 | 0
[7 empty] | 1.22 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2, 6; %=103 - по стр. 3) |  |  |  | 212.03
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 2, 6; %=60 - по стр. 3) |  |  |  | 127.84
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2228.47
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 21.26
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #NAME? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 225.3
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 137.79
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #NAME?
| НДС, % |  |  | 18 | #NAME?
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #NAME?
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 4) | [10 empty] | 2.17
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 206.52
| Оплата механизаторов |  |  |  | 3.33
| Сметная заработная плата |  |  |  | 209.85
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #NAME?
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #NAME?
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #NAME?
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 389/09 * 389/09 * 1 >
замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
1. | 17.02 | 13.36 | 3.66 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 15.5135 | 9.5779 | 15.364 | 0.1495 | 9.4856 | 0.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 551.55 | 38.42 | 11.43 | 0.4 | 501.7 | 0 | 0 | 3.3465 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 44.643 | 27.5622 | 44.183 | 0.46 | 27.2782 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 18681.54 | 2127.32 | 257.01 | 3.88 | 16297.21 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2195.136 | 1278.72 | 2191.1396 | 3.9964 | 1276.392 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 71.42 | 14.48 | 11.45 | 2.11 | 45.49 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0.1508 | 7 | 0 | 13.272 | 9.954 | 11.584 | 1.688 | 8.688 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662 | 2.1662
5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 104.96 | 84.81 | 5.96 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5315 | 60.2151 | 97.5315 | 0 | 60.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 389/09 * 389/09 * 1 >
замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
1. | 34.04 | 26.72 | 7.32 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 31.03 | 19.16 | 30.73 | 0.3 | 18.97 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1103.1 | 76.84 | 22.86 | 0.8 | 1003.4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 89.29 | 55.12 | 88.37 | 0.92 | 54.56 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 747.26 | 85.09 | 10.28 | 0.16 | 651.89 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 87.81 | 51.15 | 87.65 | 0.16 | 51.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 71.42 | 14.48 | 11.45 | 2.11 | 45.49 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 7 | 0 | 13.27 | 9.95 | 11.58 | 1.69 | 8.69 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.4 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 4.2 | 3.39 | 0.24 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 3.9 | 2.41 | 3.9 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 389/09 * 389/09 * 1 >
замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
1. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 389/09 * 389/09 * 1 >
замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 3; О4: 6; О7: 1
5. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 389/09 * 389/09 * 1 >
замену задвижек холодного и горячего водоснабжения (ХГВС) на бойлере
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 1985.24 | 206.52 | 56.11 | 3.33 | #NAME? | #NAME? | 1722.61 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 91.42 | 14.48 | 11.45 | 2.11 | #NAME? | #NAME? | 65.49 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 13.27 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 9.95 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 114.64 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 5.22 | 0 | 3.96 | 0 | #NAME? | #NAME? | 1.26 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 21.26 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 5.22 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 1888.6 | 192.04 | 40.7 | 1.22 | #NAME? | #NAME? | 1655.86 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 212.03 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 127.84 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 2228.47 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 21.26 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 225.3 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 137.79 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #NAME? | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #NAME? | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #NAME? | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 2.17 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 206.52 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 3.33 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 209.85 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #NAME? | 83