## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #NAME? | руб. |  | Смета на сумму: |  | #NAME? | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 10 этажей.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #NAME? |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #NAME? |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н3(ЭМ)= 1.2, Н4(ЗПМ)= 1.2, Н5(ОЗП)= 1.2
1. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 25 мм, 100 м | 0.48 | 7958.98 | 77.57 | 3820.3 | 664.75 | 37.23 | 113.796 | #NAME? | sum | IsZPR | 3118.32
|  |  | 1384.9 | 2.71 |  |  | 1.3 | 0.252 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 686.03 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 686.03 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 686.03 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 399.63 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 399.63 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 399.63 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 32 мм, 100 м | 3.046 | 9465 | 77.57 | 28830.39 | 5120.08 | 236.28 | 138.12 | #NAME? | sum | IsZPR | 23474.03
|  |  | 1680.92 | 2.71 |  |  | 8.25 | 0.252 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 5282.18 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 5282.18 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 5282.18 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 3077 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 3077 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 3077 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0.24 | 13694.52 | 200.59 | 3286.68 | 472.82 | 48.14 | 161.88 | #NAME? | sum | IsZPR | 2765.72
|  |  | 1970.08 | 3.88 |  |  | 0.93 | 0.36 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 487.96 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 487.96 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 487.96 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 284.25 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 284.25 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 284.25 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 80 мм, 100 м | 0.08 | 19158.4 | 308.41 | 1532.67 | 204.22 | 24.67 | 209.76 | #NAME? | sum | IsZPR | 1303.78
|  |  | 2552.78 | 4.66 |  |  | 0.37 | 0.432 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 210.73 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 210.73 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 210.73 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 122.75 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 122.75 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 122.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 16 | 165 | 7.44 | 2640 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 1286.08
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 24 | 87.3 | 7.44 | 2095.2 | 1852.32 | 178.56 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 64.32
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С103-0049:[ М-(7.56=18.90*0.4) ]; С300-9002-68:[ М-(21.10=21.10*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 2130.17 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2130.17 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2130.17 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 1315.15 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1315.15 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1315.15 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 8 | 139.68 | 7.44 | 1117.44 | 617.44 | 59.52 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 440.48
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 710.06 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 710.06 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 710.06 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 438.38 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 438.38 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 438.38 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е46-03-010-2 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до: 100 см2, 100 шт. | 0.32 | 1022.17 | 595.59 | 327.1 | 136.51 | 190.59 | 35.43 | #NAME? | sum | IsZPR | 0
|  |  | 426.58 | 109.41 |  |  | 35.01 | 8.99 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 99 |  |  | 169.8 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 169.8 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 169.8 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 102.91 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 102.91 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 102.91 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е46-03-017-1 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до: 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм), м3 | 0.04 | 1413.7 | 24.14 | 56.55 | 22.57 | 0.97 | 55.16 | #NAME? | sum | IsZPR | 33.01
|  |  | 564.29 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 99 |  |  | 22.34 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 22.34 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 22.34 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 13.54 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 13.54 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 13.54 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 50, 100 м | 3.71 | 114.42 | 7.16 | 424.49 | 377.6 | 26.56 | 6.9138 | #NAME? | sum | IsZPR | 20.33
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 434.24 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 434.24 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 434.24 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 268.1 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 268.1 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 268.1 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.08 | 123.13 | 7.16 | 9.85 | 8.14 | 0.57 | 6.9138 | #NAME? | sum | IsZPR | 1.14
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 9.36 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 9.36 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 9.36 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 5.78 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 5.78 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 5.78 | [5 empty] | Plan_ZPM
12. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 1.1 | 67.92 | 67.92 | 74.71 | 0 | 74.71 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
13. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 1.1 | 17.99 |  | 19.79 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 19.79
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 44235.17 | 10711.33 | 996.84 |  | #NAME? |  |  | 32527 | 0
[7 empty] | 45.86 |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #NAME?
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #NAME?
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #NAME?
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #NAME?
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #NAME?
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 478.15 | 159.08 | 266.27 |  | #NAME? |  |  | 52.8 | 0
[7 empty] | 35.01 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 19.79
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 8, 9) |  |  |  | 192.14
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8, 9) |  |  |  | 116.45
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 786.74
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 43757.02 | 10552.25 | 730.57 |  | #NAME? |  |  | 32474.2 | 0
[7 empty] | 10.85 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5-7, 10, 11) |  |  |  | 11370.84
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5-7, 10, 11) |  |  |  | 6787.8
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 61915.66
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 19.79
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #NAME? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 11562.98
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6904.25
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #NAME?
| НДС, % |  |  | 18 | #NAME?
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #NAME?
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 10711.33
| Оплата механизаторов |  |  |  | 45.86
| Сметная заработная плата |  |  |  | 10757.19
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #NAME?
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #NAME?
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #NAME?
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-4 * 1-4 * 1 >
замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 7958.98 | 1384.9 | 77.57 | 2.71 | 6496.51 | 0 | 0 | 113.796 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1429.24 | 832.57 | 1426.45 | 2.79 | 830.94 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 9465 | 1680.92 | 77.57 | 2.71 | 7706.51 | 0 | 0 | 138.12 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1734.14 | 1010.18 | 1731.35 | 2.79 | 1008.55 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 13694.52 | 1970.08 | 200.59 | 3.88 | 11523.85 | 0 | 0 | 161.88 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2033.18 | 1184.38 | 2029.18 | 4 | 1182.05 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 19158.4 | 2552.78 | 308.41 | 4.66 | 16297.21 | 0 | 0 | 209.76 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 2634.16 | 1534.46 | 2629.36 | 4.8 | 1531.67 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 165 | 77.18 | 7.44 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 87.3 | 77.18 | 7.44 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 139.68 | 77.18 | 7.44 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 1022.17 | 426.58 | 595.59 | 109.41 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 530.63 | 321.59 | 422.31 | 108.32 | 255.95 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 1413.7 | 564.29 | 24.14 | 0 | 825.27 | 0 | 0 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.65 | 338.57 | 558.65 | 0 | 338.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 114.42 | 101.78 | 7.16 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 123.13 | 101.78 | 7.16 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 67.92 | 0 | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-4 * 1-4 * 1 >
замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 3820.3 | 664.75 | 37.23 | 1.3 | 3118.32 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 686.03 | 399.63 | 684.7 | 1.34 | 398.85 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 28830.39 | 5120.08 | 236.28 | 8.25 | 23474.03 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 5282.18 | 3077 | 5273.69 | 8.5 | 3072.04 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3286.68 | 472.82 | 48.14 | 0.93 | 2765.72 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 487.96 | 284.25 | 487 | 0.96 | 283.69 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 1532.67 | 204.22 | 24.67 | 0.37 | 1303.78 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 210.73 | 122.75 | 210.35 | 0.38 | 122.53 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 2640 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 1286.08 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2095.2 | 1852.32 | 178.56 | 0 | 64.32 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 2130.17 | 1315.15 | 2130.24 | 0 | 1315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1117.44 | 617.44 | 59.52 | 0 | 440.48 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 710.06 | 438.38 | 710.08 | 0 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 327.1 | 136.51 | 190.59 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 169.8 | 102.91 | 135.14 | 34.66 | 81.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 56.55 | 22.57 | 0.97 | 0 | 33.01 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 22.34 | 13.54 | 22.35 | 0 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 424.49 | 377.6 | 26.56 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 434.24 | 268.1 | 434.26 | 0 | 268.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 9.85 | 8.14 | 0.57 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 9.36 | 5.78 | 9.36 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 74.71 | 0 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-4 * 1-4 * 1 >
замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-4 * 1-4 * 1 >
замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-4 * 1-4 * 1 >
замену разводки холодного и горячего водоснабжения (ХГВС)
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 44235.17 | 10711.33 | 996.84 | 45.86 | #NAME? | #NAME? | 32527 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 478.15 | 159.08 | 266.27 | 35.01 | #NAME? | #NAME? | 52.8 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 19.79 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 192.14 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 116.45 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 786.74 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 43757.02 | 10552.25 | 730.57 | 10.85 | #NAME? | #NAME? | 32474.2 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 11370.84 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 6787.8 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 61915.66 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 19.79 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 11562.98 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 6904.25 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #NAME? | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #NAME? | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #NAME? | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 10711.33 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 45.86 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 10757.19 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #NAME? | 83