## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #NAME? | руб. |  | Смета на сумму: |  | #NAME? | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 9 этажей (общежитие).
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | монтажных работ: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #NAME? |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #NAME? |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н3(ЭМ)= 1.2, Н4(ЗПМ)= 1.2, Н5(ОЗП)= 1.2
1. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм, 100 м | 0.64 | 1099.44 | 16.81 | 703.64 | 616.51 | 10.76 | 91.656 | #NAME? | sum | IsZPR | 76.37
|  |  | 963.3 | 3.36 |  |  | 2.15 | 0.312 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 100, м | 64 | 234.1 | 3.32 | 14982.4 | 785.92 | 212.48 | 1.0569 | #NAME? | sum | IsZPR | 13984
|  |  | 12.28 | 0.12 |  |  | 7.68 | 0.00735 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 912.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 912.64 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 912.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 563.46 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 563.46 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 563.46 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм, 100 м | 0.24 | 505.26 | 7.7 | 121.26 | 104.91 | 1.85 | 41.592 | #NAME? | sum | IsZPR | 14.5
|  |  | 437.14 | 1.3 |  |  | 0.31 | 0.12 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е16-02-002-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 32, м | 24 | 84.11 | 0.9 | 2018.64 | 149.28 | 21.6 | 0.51157 | #NAME? | sum | IsZPR | 1847.76
|  |  | 6.22 | 0.03 |  |  | 0.72 | 0.00225 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм, 100 м | 0.6 | 1099.44 | 16.81 | 659.67 | 577.98 | 10.09 | 91.656 | #NAME? | sum | IsZPR | 71.6
|  |  | 963.3 | 3.36 |  |  | 2.02 | 0.312 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 429.2 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 429.2 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 429.2 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 290 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 290 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 290 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 60 | 173.72 | 2.18 | 10423.2 | 586.8 | 130.8 | 0.84249 | #NAME? | sum | IsZPR | 9705.6
|  |  | 9.78 | 0.08 |  |  | 4.8 | 0.0042 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 680.34 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 680.34 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 680.34 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 420.04 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 420.04 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 420.04 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм, 100 м | 0.24 | 505.26 | 7.7 | 121.26 | 104.91 | 1.85 | 41.592 | #NAME? | sum | IsZPR | 14.5
|  |  | 437.14 | 1.3 |  |  | 0.31 | 0.12 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 77.86 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 52.61 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Е16-02-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 25, м | 24 | 71.99 | 0.9 | 1727.76 | 149.28 | 21.6 | 0.51157 | #NAME? | sum | IsZPR | 1556.88
|  |  | 6.22 | 0.03 |  |  | 0.72 | 0.00225 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 172.5 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 106.5 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е16-07-003-4 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 32, врезка | 16 | 165 | 7.44 | 2640 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 1286.08
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 50, шт. | 16 | 58.85 | 7.01 | 941.6 | 372.64 | 112.16 | 2.0286 | #NAME? | sum | IsZPR | 456.8
|  |  | 23.29 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | С300-9002-77 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32, шт. | 16 | 67.8 |  | 1084.8 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 1084.8
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
12. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 16 | 115.96 | 7.44 | 1855.36 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 501.44
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
13. | Е16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 25, шт. | 16 | 48.33 | 5.55 | 773.28 | 372.64 | 88.8 | 2.0286 | #NAME? | sum | IsZPR | 311.84
|  |  | 23.29 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 428.54 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 264.57 | [5 empty] | Plan_ZPM
14. | С300-9002-74 Вентили проходные муфтовые 15Б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15, шт. | 16 | 21.1 |  | 337.6 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 337.6
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
15. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 16 | 101.38 | 7.44 | 1622.08 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 268.16
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С300-9002-70:[ М-(38.30=38.30*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
16. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 100 мм, 100 м | 0.64 | 1099.44 | 16.81 | 703.64 | 616.51 | 10.76 | 91.656 | #NAME? | sum | IsZPR | 76.37
|  |  | 963.3 | 3.36 |  |  | 2.15 | 0.312 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 457.81 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 309.33 | [5 empty] | Plan_ZPM
17. | Е16-02-002-8 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 80, м | 64 | 173.72 | 2.18 | 11118.08 | 625.92 | 139.52 | 0.84249 | #NAME? | sum | IsZPR | 10352.64
|  |  | 9.78 | 0.08 |  |  | 5.12 | 0.0042 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 725.7 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 725.7 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 725.7 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 448.04 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 448.04 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 448.04 | [5 empty] | Plan_ZPM
18. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 63 мм, 100 м | 0.64 | 869.24 | 13.24 | 556.31 | 481.24 | 8.47 | 71.544 | #NAME? | sum | IsZPR | 66.6
|  |  | 751.93 | 2.2 |  |  | 1.41 | 0.204 | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 357.16 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 357.16 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 357.16 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 241.33 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 241.33 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 241.33 | [5 empty] | Plan_ZPM
19. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 64 | 124.39 | 1.64 | 7960.96 | 512 | 104.96 | 0.65729 | #NAME? | sum | IsZPR | 7344
|  |  | 8 | 0.05 |  |  | 3.2 | 0.00315 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 592.48 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 592.48 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 592.48 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 365.79 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 365.79 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 365.79 | [5 empty] | Plan_ZPM
20. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 25, врезка | 16 | 139.68 | 7.44 | 2234.88 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 880.96
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
21. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 15, врезка | 16 | 115.96 | 7.44 | 1855.36 | 1234.88 | 119.04 | 6.1548 | #NAME? | sum | IsZPR | 501.44
|  |  | 77.18 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1420.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 876.76 | [5 empty] | Plan_ZPM
22. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 100 | 13.2 |  | 1320 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 1320
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
23. | С534-0018 Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру менее или 10 МПа (100кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20: Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду, ди... | 4 | 90.74 |  | 362.96 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 362.96
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
24. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 1.92 | 123.13 | 7.16 | 236.41 | 195.42 | 13.75 | 6.9138 | #NAME? | sum | IsZPR | 27.24
|  |  | 101.78 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,2*1.25, Н5(ОЗП)= 1,2*1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 224.73 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 224.73 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 224.73 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 138.75 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 138.75 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 138.75 | [5 empty] | Plan_ZPM
25. | Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 1.8 | 9.6 | 9.6 | 17.28 | 0 | 17.28 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
26. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 1.8 | 17.99 |  | 32.38 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 32.38
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 66410.81 | 12426.36 | 1501.93 |  | #NAME? |  |  | 52482.52 | 0
[7 empty] | 30.59 |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #NAME?
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #NAME?
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #NAME?
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #NAME?
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 362.96 | 0 | 0 |  | #NAME? |  |  | 362.96 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #NAME?
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 362.96
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 49.66 | 0 | 17.28 |  | #NAME? |  |  | 32.38 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3137.74
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 49.66
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 65998.19 | 12426.36 | 1484.65 |  | #NAME? |  |  | 52087.18 | 0
[7 empty] | 30.59 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 3, 5, 7, 16, 18; %=115 - по стр. 2, 4, 6, 8-10, 12, 13, 15, 17, 19-21, 24) |  |  |  | 13296.22
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 5, 7, 16, 18; %=71 - по стр. 2, 4, 6, 8-10, 12, 13, 15, 17, 19-21, 24) |  |  |  | 8317.23
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 87611.64
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 3137.74
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #NAME? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 13296.22
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8317.23
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.04 | #NAME?
| НДС, % |  |  | 18 | #NAME?
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #NAME?
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 12426.36
| Оплата механизаторов |  |  |  | 30.59
| Сметная заработная плата |  |  |  | 12456.95
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #NAME?
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #NAME?
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #NAME?
| Выполнение функций заказчика-застройщика (Технадзор) |  |  | 1,4% | #NAME?
| ИТОГО С ТЕХНАДЗОРОМ |  |  |  | #NAME?
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-35 * 1-35 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
1. | 1099.44 | 963.3 | 16.81 | 3.36 | 119.33 | 0 | 0 | 91.656 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 715.33 | 483.33 | 712.84 | 2.49 | 481.65 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 234.1 | 12.28 | 3.32 | 0.12 | 218.5 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 14.26 | 8.8 | 14.12 | 0.14 | 8.72 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 505.26 | 437.14 | 7.7 | 1.3 | 60.42 | 0 | 0 | 41.592 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 324.45 | 219.22 | 323.48 | 0.97 | 218.57 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 84.11 | 6.22 | 0.9 | 0.03 | 76.99 | 0 | 0 | 0.51157 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 7.19 | 4.44 | 7.15 | 0.04 | 4.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 1099.44 | 963.3 | 16.81 | 3.36 | 119.33 | 0 | 0 | 91.656 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 715.33 | 483.33 | 712.84 | 2.49 | 481.65 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 173.72 | 9.78 | 2.18 | 0.08 | 161.76 | 0 | 0 | 0.84249 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 11.34 | 7 | 11.25 | 0.09 | 6.94 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 505.26 | 437.14 | 7.7 | 1.3 | 60.42 | 0 | 0 | 41.592 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 324.45 | 219.22 | 323.48 | 0.97 | 218.57 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 71.99 | 6.22 | 0.9 | 0.03 | 64.87 | 0 | 0 | 0.51157 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 7.19 | 4.44 | 7.15 | 0.04 | 4.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 165 | 77.18 | 7.44 | 0 | 80.38 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 58.85 | 23.29 | 7.01 | 0 | 28.55 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 16.54 | 26.78 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 115.96 | 77.18 | 7.44 | 0 | 31.34 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 48.33 | 23.29 | 5.55 | 0 | 19.49 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 16.54 | 26.78 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 101.38 | 77.18 | 7.44 | 0 | 16.76 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 1099.44 | 963.3 | 16.81 | 3.36 | 119.33 | 0 | 0 | 91.656 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 715.33 | 483.33 | 712.84 | 2.49 | 481.65 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 173.72 | 9.78 | 2.18 | 0.08 | 161.76 | 0 | 0 | 0.84249 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 11.34 | 7 | 11.25 | 0.09 | 6.94 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 869.24 | 751.93 | 13.24 | 2.2 | 104.07 | 0 | 0 | 71.544 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 558.06 | 377.07 | 556.43 | 1.63 | 375.97 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 124.39 | 8 | 1.64 | 0.05 | 114.75 | 0 | 0 | 0.65729 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | 9.26 | 5.72 | 9.2 | 0.06 | 5.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 139.68 | 77.18 | 7.44 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 115.96 | 77.18 | 7.44 | 0 | 31.34 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 54.8 | 88.76 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 90.74 | 0 | 0 | 0 | 90.74 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 123.13 | 101.78 | 7.16 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 6.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.05 | 72.26 | 117.05 | 0 | 72.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-35 * 1-35 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
1. | 703.64 | 616.51 | 10.76 | 2.15 | 76.37 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 457.81 | 309.33 | 456.22 | 1.59 | 308.26 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 14982.4 | 785.92 | 212.48 | 7.68 | 13984 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 912.64 | 563.46 | 903.68 | 8.96 | 558.08 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 121.26 | 104.91 | 1.85 | 0.31 | 14.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 77.86 | 52.61 | 77.64 | 0.23 | 52.46 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2018.64 | 149.28 | 21.6 | 0.72 | 1847.76 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 172.5 | 106.5 | 171.6 | 0.96 | 106.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 659.67 | 577.98 | 10.09 | 2.02 | 71.6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 429.2 | 290 | 427.7 | 1.49 | 288.99 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 10423.2 | 586.8 | 130.8 | 4.8 | 9705.6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 680.34 | 420.04 | 675 | 5.4 | 416.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 121.26 | 104.91 | 1.85 | 0.31 | 14.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 77.86 | 52.61 | 77.64 | 0.23 | 52.46 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 1727.76 | 149.28 | 21.6 | 0.72 | 1556.88 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 172.5 | 106.5 | 171.6 | 0.96 | 106.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 2640 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 1286.08 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 941.6 | 372.64 | 112.16 | 0 | 456.8 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 428.54 | 264.57 | 428.48 | 0 | 264.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 1084.8 | 1044.8 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 1855.36 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 501.44 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 773.28 | 372.64 | 88.8 | 0 | 311.84 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 428.54 | 264.57 | 428.48 | 0 | 264.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 324.8 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 1622.08 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 268.16 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 703.64 | 616.51 | 10.76 | 2.15 | 76.37 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 457.81 | 309.33 | 456.22 | 1.59 | 308.26 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 11118.08 | 625.92 | 139.52 | 5.12 | 10352.64 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 725.7 | 448.04 | 720 | 5.76 | 444.16 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 556.31 | 481.24 | 8.47 | 1.41 | 66.6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 357.16 | 241.33 | 356.12 | 1.04 | 240.62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 7960.96 | 512 | 104.96 | 3.2 | 7344 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 592.48 | 365.79 | 588.8 | 3.84 | 363.52 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 2234.88 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 880.96 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 1855.36 | 1234.88 | 119.04 | 0 | 501.44 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 1420.11 | 876.76 | 1420.16 | 0 | 876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1250 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 362.96 | 0 | 0 | 0 | 362.96 | 261.6 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | 236.41 | 195.42 | 13.75 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 224.73 | 138.75 | 224.74 | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-35 * 1-35 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
1. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
12. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
13. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
14. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
15. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
16. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
17. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
18. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
19. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
20. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
21. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
22. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
23. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
24. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
25. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
26. | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-35 * 1-35 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
13. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
14. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
15. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
16. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
17. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
18. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
19. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
20. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
21. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
22. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О5: 1; О7: 4
23. | О0: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 1
24. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
25. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
26. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-35 * 1-35 * 1 >
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Ремонт холодного и горячего водоснабжения (ХГВС).
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 66410.81 | 12426.36 | 1501.93 | 30.59 | #NAME? | #NAME? | 52482.52 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: #NAME? | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 362.96 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 362.96 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 362.96 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 49.66 | 0 | 17.28 | 0 | #NAME? | #NAME? | 32.38 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 3137.74 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 49.66 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 65998.19 | 12426.36 | 1484.65 | 30.59 | #NAME? | #NAME? | 52087.18 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 13296.22 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 8317.23 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: #NAME? | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 87611.64 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 3137.74 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 13296.22 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 8317.23 | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.04 |  | Z1: #NAME? | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | Z1: #NAME? | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | Z1: #NAME? | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 |  | Z7: 0 | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 12426.36 | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 30.59 | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 12456.95 | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: #NAME? | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: #NAME? | 83