## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | #NAME? | руб. |  | Смета на сумму: |  | #NAME? | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | Жилой дом 10 этажей, 12-й подъезд.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на замену канализационного выпуска от дома до колодца
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | #NAME? |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | #NAME? |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | #NAME? |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 | 0.01232 | 195.37 |  | 2.41 | 2.41 | 0 | 19.8145 | #NAME? | sum | IsZPR | 0
|  |  | 195.37 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: Х06-0247:[ ЭМ-(4605.55=123.11*37.41), ЗПМ-(610.91=16.33*37.41) ]
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 95 |  |  | 2.29 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2.29 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2.29 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 1.04 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1.04 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1.04 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | С999-Счет №...от Услуги экскаватора "Беларусь" 1016,95(без НДС)/3,45, маш.ч | 6 | 294.77 |  | 1768.62 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 1768.62
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Поправки: М: *1/3.45
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
3. | Е16-01-004-2 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 3.6 | 4.1 | 0.55 | 14.76 | 12.78 | 1.98 | 0.3052 | #NAME? | sum | IsZPR | 0
|  |  | 3.55 | 0.02 |  |  | 0.07 | 0.00088 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.4, Н4(ЗПМ)= 0.4, Н5(ОЗП)= 0.4, Н48(М)= 0
| Накладные расходы | 115 |  |  | 14.78 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 14.78 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 14.78 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 9.12 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 9.12 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 9.12 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е23-01-001-2 Устройство основания под трубопроводы щебеночного, м3 | 0.56 | 175.47 | 7.11 | 98.26 | 6.78 | 3.98 | 1.173 | #NAME? | sum | IsZPR | 87.5
|  |  | 12.11 | 0.78 |  |  | 0.44 | 0.06375 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 130 |  |  | 9.39 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 9.39 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 9.39 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 76 |  |  | 5.49 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 5.49 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 5.49 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е16-01-004-2 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром, мм: 100, м | 3.6 | 107.07 | 1.73 | 385.45 | 36.72 | 6.23 | 0.87745 | #NAME? | sum | IsZPR | 342.5
|  |  | 10.2 | 0.05 |  |  | 0.18 | 0.00275 | #NAME? | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Накладные расходы | 115 |  |  | 42.44 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 42.44 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 42.44 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 71 |  |  | 26.2 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 26.2 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 26.2 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.01232 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: Х07-0148:[ ЭМ-(633.41=71.41*8.87), ЗПМ-(124.36=14.02*8.87) ]
| Накладные расходы | 95 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
7. | Е47-01-046-4 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную, 100 м2 | 0.3375 | 1617 |  | 545.74 | 135.68 | 0 | 40 | #NAME? | sum | IsZPR | 410.06
|  |  | 402 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 104 |  |  | 141.11 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 141.11 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 141.11 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 77 |  |  | 104.47 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 104.47 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 104.47 | [5 empty] | Plan_ZPM
8. | Х600-2015 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т | 0.045 | 56.6 | 56.6 | 2.55 | 0 | 2.55 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
9. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 0.045 | 17.99 |  | 0.81 | 0 | 0 |  | #NAME? | sum | IsZPR | 0.81
[7 empty] | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
10. | Е65-10-1 Очистка канализационной сети внутренней, 100 м | 0.2 | 507.67 | 0.96 | 101.53 | 66.46 | 0.19 | 32.2 | #NAME? | sum | IsZPR | 34.88
|  |  | 332.3 |  |  |  | 0 |  | #NAME? | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 103 |  |  | 68.45 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 68.45 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 68.45 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 39.88 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 39.88 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 39.88 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2920.13 | 260.83 | 14.93 |  | #NAME? |  |  | 2644.37 | 0
[7 empty] | 0.69 |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | #NAME?
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | #NAME?
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | #NAME?
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | #NAME?
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | #NAME?
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | #NAME?
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | #NAME?
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2418.39 | 144.87 | 6.53 |  | #NAME? |  |  | 2266.99 | 0
[7 empty] | 0.44 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0.81
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=130 - по стр. 4; %=104 - по стр. 7) |  |  |  | 152.79
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=76 - по стр. 4; %=77 - по стр. 7) |  |  |  | 111
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2682.18
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 501.74 | 115.96 | 8.4 |  | #NAME? |  |  | 377.38 | 0
[7 empty] | 0.25 |  | #NAME?
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 3, 5; %=103 - по стр. 10) |  |  |  | 125.67
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 3, 5; %=60 - по стр. 10) |  |  |  | 75.2
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | #NAME?
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 702.61
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0.81
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | #NAME? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 278.46
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 186.2
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.45 | #NAME?
| НДС, % |  |  | 18 | #NAME?
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | #NAME?
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 260.83
| Оплата механизаторов |  |  |  | 0.69
| Сметная заработная плата |  |  |  | 261.52
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | #NAME?
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | #NAME?
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | #NAME?
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 936/10 * 936/10 * 1 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 195.37 | 195.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 84.01 | 185.6 | 0 | 84.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 294.77 | 0 | 0 | 0 | 294.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 4.1 | 3.55 | 0.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.3052 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 4.11 | 2.53 | 4.08 | 0.03 | 2.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 175.47 | 12.11 | 7.11 | 0.78 | 156.25 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0.06375 | 0 | 0 | 16.76 | 9.8 | 15.74 | 1.02 | 9.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 107.07 | 10.2 | 1.73 | 0.05 | 95.14 | 0 | 0 | 0.87745 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 11.79 | 7.28 | 11.73 | 0.06 | 7.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 1617 | 402 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.08 | 309.54 | 418.08 | 0 | 309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 56.6 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 507.67 | 332.3 | 0.96 | 0 | 174.41 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.27 | 199.38 | 342.27 | 0 | 199.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 936/10 * 936/10 * 1 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 2.29 | 1.04 | 2.29 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1768.62 | 0 | 0 | 0 | 1768.62 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 14.76 | 12.78 | 1.98 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 14.78 | 9.12 | 14.69 | 0.11 | 9.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 98.26 | 6.78 | 3.98 | 0.44 | 87.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 9.39 | 5.49 | 8.81 | 0.57 | 5.15 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 385.45 | 36.72 | 6.23 | 0.18 | 342.5 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 42.44 | 26.2 | 42.23 | 0.22 | 26.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 545.74 | 135.68 | 0 | 0 | 410.06 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 141.11 | 104.47 | 141.1 | 0 | 104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 101.53 | 66.46 | 0.19 | 0 | 34.88 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 68.45 | 39.88 | 68.45 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 936/10 * 936/10 * 1 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 936/10 * 936/10 * 1 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 2; О7: 4

## Базовые концовки
N = < 936/10 * 936/10 * 1 >
замену канализационного выпуска от дома до колодца
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 2920.13 | 260.83 | 14.93 | 0.69 | #NAME? | #NAME? | 2644.37 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 2418.39 | 144.87 | 6.53 | 0.44 | #NAME? | #NAME? | 2266.99 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0.81 | [7 empty] | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 152.79 | [7 empty] | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 111 | [7 empty] | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 2682.18 | [7 empty] | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 501.74 | 115.96 | 8.4 | 0.25 | #NAME? | #NAME? | 377.38 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 125.67 | [7 empty] | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 75.2 | [7 empty] | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 702.61 | [7 empty] | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | 0.81 | [7 empty] | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | #NAME? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | 278.46 | [7 empty] | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | 186.2 | [7 empty] | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.45 |  | #NAME? | [7 empty] | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | #NAME? | [7 empty] | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | #NAME? | [7 empty] | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 | [7 empty] | 0 |  | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | 260.83 | [7 empty] | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | 0.69 | [7 empty] | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | 261.52 | [7 empty] | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 | [5 empty] | #NAME? |  |  |  | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 | [5 empty] | #NAME? |  |  |  | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 | [5 empty] | #NAME? |  |  |  | 83