## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 94620.8635 | руб. |  | Смета на сумму: |  | 94620.8635 | руб.
Директор________________ /_____________ / |  |  |  |  | Генеральный директор________________ /_____________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
| Объект: | поселок…в черте города.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на ремонт теплотрассы
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | 20,301 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | 0,106 |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | 1,350 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Текущая стоимость: | 94,621 |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е01-01-003-9 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.66 Кзтр=1,2; Кэм=1,2, 1000 м3 | 0.008 | 6467.75 | 6317.85 | 51.74 | 1.2 | 50.54 | 15.203 | 0.12162 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 149.9 | 708.15 |  |  | 5.67 | 43.365 | 0.34692 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25*1.2, Н4(ЗПМ)= 1.25*1.2, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 1.2
| Эксплуатация машин |  |  |  | 50.54
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 5.67
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 6.53 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 |  |  | 1.14 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 5.38 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 2.95 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 43 |  |  | 0.52 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 43 |  |  | 2.44 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2, 100 м3 | 0.02 | 3374.49 | 0 | 67.49 | 67.49 | 0 | 342.24 | 6.8448 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 3374.49 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15*1.2
| Зарплата рабочих |  |  |  | 67.49
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 53.99 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 53.99 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 80 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 25.65 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 38 |  |  | 25.65 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 38 | [8 empty] | Plan_ZPM
3. | Е07-06-002-7 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 2 | 61.41 | 50 | 122.82 | 22.82 | 100 | 0.95872 | 1.9174 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 11.41 | 7.61 |  |  | 15.22 | 0.46608 | 0.93216 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 0.8, Н4(ЗПМ)= 0.8, Н5(ОЗП)= 0.8, Н48(М)= 0
| Зарплата рабочих |  |  |  | 22.82
| Эксплуатация машин |  |  |  | 100
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 15.22
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 117 |  |  | 44.51 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 117 |  |  | 26.7 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 117 |  |  | 17.81 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 72 |  |  | 27.39 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 72 |  |  | 16.43 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 72 |  |  | 10.96 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 0.2 | 2584.94 | 2584.94 | 516.99 | 0 | 516.99 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 1480.26 |  |  | 296.05 | 121.5143 | 24.3028 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 516.99
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 296.05
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 236.84 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 | [8 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 80 |  |  | 236.84 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 112.5 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 38 | [8 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 38 |  |  | 112.5 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е66-18-16 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до 400 мм, шт. | 2 | 327.73 | 252.16 | 655.46 | 142.82 | 504.32 | 6.68 | 13.36 | sum | IsZPR | 8.32
|  |  | 71.41 | 28.25 |  |  | 56.5 | 1.73 | 3.46 | sum_b | IsZPM
| Зарплата рабочих |  |  |  | 142.82
| Эксплуатация машин |  |  |  | 504.32
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 56.5
| Материалы |  |  |  | 8.32
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 108 |  |  | 215.27 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 108 |  |  | 154.25 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 108 |  |  | 61.02 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 68 |  |  | 135.54 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 68 |  |  | 97.12 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 68 |  |  | 38.42 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Е24-01-027-7 Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: 400 мм, шт. | 2 | 1132.68 | 815.04 | 2265.36 | 510.7 | 1630.08 | 19.228 | 38.456 | sum | IsZPR | 124.58
|  |  | 255.35 | 79.14 |  |  | 158.28 | 5.0375 | 10.075 | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С300-1279:[ М-(4450.00=4450.00*1) ]
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 510.69
| Эксплуатация машин |  |  |  | 1630.08
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 158.28
| Материалы |  |  |  | 124.58
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 130 |  |  | 869.67 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 130 |  |  | 663.91 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 130 |  |  | 205.76 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 76 |  |  | 508.42 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 76 |  |  | 388.13 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 76 |  |  | 120.29 | [5 empty] | Plan_ZPM
7. | С999-СЧЕТ-ФАКТ. Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, поставляются с сальниковой набивкой, диаметром, мм: 400 30500/1,18/3,69, шт. | 2 | 7004.73 | 0 | 14009.46 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 14009.46
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 14009.46
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 0 | [8 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 0 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 0 | [8 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 0 | [8 empty] | Plan_ZPM
8. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1, 100 м2 | 0.025 | 360.62 | 12.59 | 9.01 | 2.44 | 0.31 | 6.7172 | 0.16793 | sum | IsZPR | 6.26
|  |  | 97.67 | 0.15 |  |  | 0 | 0.0125 | 0.0003125 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.0*1.1*1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 2.44
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0.31
в т.ч. зарплата машинистов
| Материалы |  |  |  | 6.26
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 1.98 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 1.98 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 1.46 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 1.47 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 | [8 empty] | Plan_ZPM
9. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1 за два раза, 100 м2 | 0.025 | 869.77 | 32.6 | 21.75 | 2.26 | 0.82 | 7.2864 | 0.18216 | sum | IsZPR | 18.67
|  |  | 90.35 | 0.3 |  |  | 0.01 | 0.025 | 0.000625 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= (1.25)*2, Н4(ЗПМ)= (1.25)*2, Н5(ОЗП)= (1.15*1.1)*2, Н48(М)= (1)*2
| Зарплата рабочих |  |  |  | 2.26
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0.82
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 0.01
| Материалы |  |  |  | 18.67
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 81 |  |  | 1.84 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 81 |  |  | 1.83 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 81 |  |  | 0.01 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 60 |  |  | 1.36 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 60 |  |  | 1.36 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 60 | [8 empty] | Plan_ZPM
10. | Е07-06-002-7 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, шт. | 2 | 97.73 | 78.13 | 195.46 | 32.8 | 156.26 | 1.3782 | 2.7563 | sum | IsZPR | 6.4
|  |  | 16.4 | 11.89 |  |  | 23.78 | 0.72825 | 1.4565 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25, Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 32.8
| Эксплуатация машин |  |  |  | 156.25
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 23.78
| Материалы |  |  |  | 6.4
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 117 |  |  | 66.2 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 117 |  |  | 38.38 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 117 |  |  | 27.82 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 72 |  |  | 40.74 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 72 |  |  | 23.62 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 72 |  |  | 17.12 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.01 | 1059.68 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 111.78 | 1.1178 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 1059.68 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н5(ОЗП)= 1.15
| Зарплата рабочих |  |  |  | 10.6
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 80 |  |  | 8.48 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 80 |  |  | 8.48 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 80 | [8 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 4.03 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 38 |  |  | 4.03 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 38 | [8 empty] | Plan_ZPM
12. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.009 | 791.76 | 791.76 | 7.13 | 0 | 7.13 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 0 | 155.45 |  |  | 1.4 | 11.0875 | 0.099788 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1.25, Н4(ЗПМ)= 1.25
Зарплата рабочих
| Эксплуатация машин |  |  |  | 7.13
| в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  | 1.4
Материалы
в т.ч. Вспомогательные материалы от стоимости материалов
в т.ч. С999-9950 Ненормируемые материалы от зарплаты основных рабочих
в т.ч. Ненормированная з.п. рабочих
в т.ч. Ненормированная стоимость эксплуатации машин
в т.ч. Ненормированная оплата механизаторов
| Накладные расходы | 95 |  |  | 1.33 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | 95 | [8 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | 95 |  |  | 1.33 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 0.6 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР | 43 | [8 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | 43 |  |  | 0.6 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 17933.27 | 793.13 | 2966.45 |  | 64.9241 |  |  | 14173.69 | 0
[7 empty] | 556.91 |  | 40.6742
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17933.27 | 793.13 | 2966.45 |  | 64.9241 |  |  | 14173.69 | 0
[7 empty] | 556.91 |  | 40.6742
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 12; %=80 - по стр. 2, 4, 11; %=117 - по стр. 3, 10; %=108 - по стр. 5; %=130 - по стр. 6; %=81 - по стр. 8, 9) |  |  |  | 1506.64
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 12; %=38 - по стр. 2, 4, 11; %=72 - по стр. 3, 10; %=68 - по стр. 5; %=76 - по стр. 6; %=60 - по стр. 8, 9) |  |  |  | 860.64
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20300.55
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 20300.55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1506.64
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 860.64
| Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 793.13
| Оплата механизаторов |  |  |  | 556.91
| Сметная заработная плата |  |  |  | 1350.04
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 64.9241
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 40.6742
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 105.5982
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.95 | 80187.1725
| НДС |  |  | 18 | 14433.691
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  | 94620.8635
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу без нач
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
1. | 4342.25 | 130.35 | 4211.9 | 472.1 | 0 | 0 | 0 | 15.203 | 0 | 43.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2445.28 | 2445.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 79.96 | 14.26 | 62.5 | 9.51 | 3.2 | 0 | 0 | 0.95872 | 0 | 0.46608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2067.95 | 0 | 2067.95 | 1184.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 327.73 | 71.41 | 252.16 | 28.25 | 4.16 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 936.36 | 222.04 | 652.03 | 63.31 | 62.29 | 0 | 0 | 19.228 | 0 | 5.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7004.73 | 0 | 0 | 0 | 7004.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 337.64 | 77.21 | 10.07 | 0.12 | 250.36 | 0 | 0 | 6.7172 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 422.16 | 35.71 | 13.04 | 0.12 | 373.41 | 0 | 0 | 7.2864 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 79.96 | 14.26 | 62.5 | 9.51 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0.72825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 921.46 | 921.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 633.41 | 0 | 633.41 | 124.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
1. | 6467.75 | 149.9 | 6317.85 | 708.15 | 0 | 0 | 0 | 15.203 | 0 | 43.365 | 0 | 0 | 815.1475 | 368.9615 | 142.405 | 672.7425 | 64.457 | 304.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3374.49 | 3374.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.592 | 1282.3062 | 2699.592 | 0 | 1282.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 61.41 | 11.41 | 50 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0.95872 | 0 | 0.46608 | 0 | 0 | 22.2534 | 13.6944 | 13.3497 | 8.9037 | 8.2152 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 2584.94 | 0 | 2584.94 | 1480.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5143 | 0 | 0 | 1184.208 | 562.4988 | 0 | 1184.208 | 0 | 562.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 327.73 | 71.41 | 252.16 | 28.25 | 4.16 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 107.6328 | 67.7688 | 77.1228 | 30.51 | 48.5588 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 1132.68 | 255.35 | 815.04 | 79.14 | 62.29 | 0 | 0 | 19.228 | 0 | 5.0375 | 0 | 0 | 434.837 | 254.2124 | 331.955 | 102.882 | 194.066 | 60.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 7004.73 | 0 | 0 | 0 | 7004.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 360.62 | 97.67 | 12.59 | 0.15 | 250.36 | 0 | 0 | 6.7172 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 79.2342 | 58.692 | 79.1127 | 0.1215 | 58.602 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 869.77 | 90.35 | 32.6 | 0.3 | 746.82 | 0 | 0 | 7.2864 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 73.4265 | 54.39 | 73.1835 | 0.243 | 54.21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 97.73 | 16.4 | 78.13 | 11.89 | 3.2 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0.72825 | 0 | 0 | 33.0993 | 20.3688 | 19.188 | 13.9113 | 11.808 | 8.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 1059.68 | 1059.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.744 | 402.6784 | 847.744 | 0 | 402.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 791.76 | 0 | 791.76 | 155.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0875 | 0 | 0 | 147.6775 | 66.8435 | 0 | 147.6775 | 0 | 66.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
1. | 51.74 | 1.2 | 50.54 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0.12162 | 0 | 0.34692 | 0 | 0 | 6.53 | 2.95 | 1.14 | 5.38 | 0.52 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 67.49 | 67.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 25.65 | 53.99 | 0 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 122.82 | 22.82 | 100 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 1.9174 | 0 | 0.93216 | 0 | 0 | 44.51 | 27.39 | 26.7 | 17.81 | 16.43 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 516.99 | 0 | 516.99 | 296.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3028 | 0 | 0 | 236.84 | 112.5 | 0 | 236.84 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 655.46 | 142.82 | 504.32 | 56.5 | 8.32 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 215.27 | 135.54 | 154.25 | 61.02 | 97.12 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 2265.36 | 510.7 | 1630.08 | 158.28 | 124.58 | 0 | 0 | 38.456 | 0 | 10.075 | 0 | 0 | 869.67 | 508.42 | 663.91 | 205.76 | 388.13 | 120.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 14009.46 | 0 | 0 | 0 | 14009.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 9.01 | 2.44 | 0.31 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0.16793 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.98 | 1.46 | 1.98 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 21.75 | 2.26 | 0.82 | 0.01 | 18.67 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0.000625 | 0 | 0 | 1.84 | 1.36 | 1.83 | 0.01 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 195.46 | 32.8 | 156.26 | 23.78 | 6.4 | 0 | 0 | 2.7563 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 66.2 | 40.74 | 38.38 | 27.82 | 23.62 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 4.03 | 8.48 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 7.13 | 0 | 7.13 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099788 | 0 | 0 | 1.33 | 0.6 | 0 | 1.33 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46 | Н47 | Н48 | Н49
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
1. | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
2. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
3. | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
4. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
6. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
8. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
9. | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1
10. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
11. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
12. | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
12. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 383/09 * 383/09 * 383/09 >
ремонт теплотрассы
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 17933.27 | 793.13 | 2966.45 | 556.91 | 64.9241 | 40.6742 | 14173.69 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  | Z2: 0 | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 17933.27 | 793.13 | 2966.45 | 556.91 | 64.9241 | 40.6742 | 14173.69 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 1506.64 | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 860.64 | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 20300.55 | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | Z1: 0 | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 20300.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | Z1: 0 | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | Z1: 1506.64 | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | Z1: 860.64 | 73
74 | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов | h | 0 |  | Z1: 0; Z7: 0 | 74
75 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | Z1: 793.13 | 75
76 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | Z1: 556.91 | 76
77 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | Z1: 1350.04 | 77
78 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 |  | Z5: 64.9241 | 78
79 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 |  | Z5: 40.6742 | 79
80 | Нормативная трудоемкость | s | 0 |  | Z5: 105.5982 | 80
81 | с коэфф. удорожания МВК прот.№6 от 29.12.2008г. | k | 3.94 |  | Z1: 79984.17 | 81
82 | НДС | % | 18 |  | Z1: 14397.15 | 82
83 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС | s | 0 |  | Z1: 94381.32 | 83