## Форма 4
Форма 4
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 101211.8881 | руб. |  | Смета на сумму: |  | 101211.8881 | руб.
________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ /
«______»____________________ 201__г. |  |  |  |  | «______»____________________ 201__г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
| Основание: | Дефектная ведомость
[6 empty] | Сметная стоимость: | 22,144 |  | тыс. руб.
[6 empty] | Hормативная трудоемкость: | 0,252 |  | тыс.чел.ч
[6 empty] | Сметная заработная плата: | 3,091 |  | тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.
№ поз | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
|  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
|  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Глобальные начисления: Н3(ЭМ)= 1.15, Н4(ЗПМ)= 1.15, Н5(ОЗП)= 1.15
Раздел 1. Благоустройство
1. | Е01-01-036-1 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1000 м2 | 0.81 | 39.01 | 39.01 | 31.6 | 0 | 31.6 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
|  |  |  | 7.66 |  |  | 6.2 | 0.54625 | 0.44246 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25
| Накладные расходы | 95 |  |  | 5.89 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 5.89 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 5.89 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 43 |  |  | 2.67 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 2.67 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 2.67 | [5 empty] | Plan_ZPM
2. | Е27-04-001-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, м3 | 10 | 209.48 | 52.27 | 2094.8 | 32.7 | 522.7 | 0.31991 | 3.1991 | sum | IsZPR | 1539.4
|  |  | 3.27 | 4.66 |  |  | 46.6 | 0.29613 | 2.9613 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25, Н5(ОЗП)= 1,15*1.15
| Накладные расходы | 142 |  |  | 112.61 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 112.61 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 112.61 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 64.23 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 64.23 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 64.23 | [5 empty] | Plan_ZPM
3. | Е27-06-020-4А Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа А, Б, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (типа А, марка I), 100 м2 | 0.5 | 6199.85 | 360.4 | 3099.93 | 30.82 | 180.2 | 5.0652 | 2.5326 | sum | IsZPR | 2888.91
|  |  | 61.64 | 43.36 |  |  | 21.68 | 2.7428 | 1.3714 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25, Н5(ОЗП)= 1,15*1.15
| Накладные расходы | 142 |  |  | 74.55 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 74.55 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 74.55 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 42.53 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 42.53 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 42.53 | [5 empty] | Plan_ZPM
4. | Е27-06-021-4А При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-4А, 1000 м2 | 0.2 | 7173.97 | 4.87 | 1434.79 | 0.29 | 0.97 | 0.11903 | 0.023805 | sum | IsZPR | 1433.53
|  |  | 1.45 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 50*4
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н5(ОЗП)= 1,15*1.15
| Накладные расходы | 142 |  |  | 0.41 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 0.23 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 0.23 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 0.23 | [5 empty] | Plan_ZPM
5. | Е27-06-026-1 Розлив битума, т | 0.15 | 3385.78 | 58.88 | 507.87 | 0 | 8.83 |  | 0 | sum | IsZPR | 499.04
|  |  |  | 12.42 |  |  | 1.86 | 0.94875 | 0.14231 | sum_b | IsZPM
Объем: 50*0.003
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25
| Накладные расходы | 142 |  |  | 2.64 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 2.64 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 2.64 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 81 |  |  | 1.51 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 1.51 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 1.51 | [5 empty] | Plan_ZPM
6. | Х600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т | 21.79 | 9.2 | 9.2 | 200.47 | 0 | 200.47 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 17.5+4.29
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
7. | С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т | 21.79 | 17.99 |  | 392 | 0 | 0 |  | 0 | sum | IsZPR | 392
[7 empty] | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
Объем: 10*1.75+0.3*14.3
| Накладные расходы | 0 | [8 empty] | Nakl
| НР от ЗПР | [9 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ | [9 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 0 | [8 empty] | Plan
| СП от ЗПР | [9 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ | [9 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 7761.46 | 63.81 | 944.77 |  | 5.7555 |  |  | 6752.88 | 0
[7 empty] | 76.34 |  | 4.9174
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7761.46 | 63.81 | 944.77 |  | 5.7555 |  |  | 6752.88 | 0
[7 empty] | 76.34 |  | 4.9174
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 392
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2-5) |  |  |  | 196.1
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2-5) |  |  |  | 111.17
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8068.73
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 392
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 8068.73 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 196.1
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 111.17
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.74 | 30177.05
| НДС, % |  |  | 18 | 5431.87
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 35608.92
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 63.81
| Оплата механизаторов |  |  |  | 76.34
| Сметная заработная плата |  |  |  | 140.15
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 5.7555
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 4.9174
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 10.6729
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
8. | Е01-02-068-1 Водоотлив из траншей, 100 м3 | 1 | 2972.68 | 2972.68 | 2972.68 | 0 | 2972.68 |  | 0 | sum | IsZPR | 0
|  |  |  | 1702.3 |  |  | 1702.3 | 127.0376 | 127.0376 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25
| Накладные расходы | 80 |  |  | 1361.84 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 1361.84 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 1361.84 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 38 |  |  | 646.87 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 646.87 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 646.87 | [5 empty] | Plan_ZPM
9. | Е66-12-7 Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м, м3 | 10 | 62.48 |  | 624.8 | 624.8 | 0 | 6.3825 | 63.825 | sum | IsZPR | 0
|  |  | 62.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 74 |  |  | 462.35 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 462.35 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 462.35 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 50 |  |  | 312.4 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 312.4 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 312.4 | [5 empty] | Plan_ZPM
10. | Е66-19-2 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм, шт. | 2 | 358.16 | 243.88 | 716.32 | 225.54 | 487.76 | 10.833 | 21.666 | sum | IsZPR | 3.02
|  |  | 112.77 | 26.85 |  |  | 53.7 | 1.6445 | 3.289 | sum_b | IsZPM
| Накладные расходы | 108 |  |  | 301.58 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 301.58 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 301.58 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 68 |  |  | 189.88 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 189.88 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 189.88 | [5 empty] | Plan_ZPM
11. | Е24-01-028-6 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм, шт. | 2 | 2888.2 | 429.99 | 5776.4 | 262.38 | 859.98 | 9.7468 | 19.4936 | sum | IsZPR | 4654.04
|  |  | 131.19 | 41.08 |  |  | 82.16 | 2.8462 | 5.6925 | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3(ЭМ)= 1,15*1.25, Н4(ЗПМ)= 1,15*1.25, Н5(ОЗП)= 1,15*1.15
| Накладные расходы | 130 |  |  | 447.9 | [5 empty] | Nakl
| НР от ЗПР |  |  |  | 447.9 | [5 empty] | Nakl_ZPR
| НР от ЗПМ |  |  |  | 447.9 | [5 empty] | Nakl_ZPM
| Сметная прибыль | 76 |  |  | 261.85 | [5 empty] | Plan
| СП от ЗПР |  |  |  | 261.85 | [5 empty] | Plan_ZPR
| СП от ЗПМ |  |  |  | 261.85 | [5 empty] | Plan_ZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 10090.2 | 1112.72 | 4320.42 |  | 104.9847 |  |  | 4657.06 | 0
[7 empty] | 1838.16 |  | 136.0191
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 10090.2 | 1112.72 | 4320.42 |  | 104.9847 |  |  | 4657.06 | 0
[7 empty] | 1838.16 |  | 136.0191
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 8; %=74 - по стр. 9; %=108 - по стр. 10; %=130 - по стр. 11) |  |  |  | 2573.67
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9; %=68 - по стр. 10; %=76 - по стр. 11) |  |  |  | 1411
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14074.87
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 14074.87 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2573.67
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1411
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  | 3.95 | 55595.7365
| НДС, % |  |  | 18 | 10007.2326
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 65602.9691
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 1112.72
| Оплата механизаторов |  |  |  | 1838.16
| Сметная заработная плата |  |  |  | 2950.88
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 104.9847
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 136.0191
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 241.0038
| . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 17851.66 | 1176.53 | 5265.19 |  | 110.7402 |  |  | 11409.94 | 0
[7 empty] | 1914.5 |  | 140.9365
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - |  |  |  |  | 0
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17851.66 | 1176.53 | 5265.19 |  | 110.7402 |  |  | 11409.94 | 0
[7 empty] | 1914.5 |  | 140.9365
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 392
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2-5; %=80 - по стр. 8; %=74 - по стр. 9; %=108 - по стр. 10; %=130 - по стр. 11) |  |  |  | 2769.77
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=81 - по стр. 2-5; %=38 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9; %=68 - по стр. 10; %=76 - по стр. 11) |  |  |  | 1522.17
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 22143.6
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  |  | 392
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 22143.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2769.77
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1522.17
| ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) |  |  |  | 85772.7865
| НДС, % |  |  | 18 | 15439.1016
| ВСЕГО С НДС |  |  |  | 101211.8881
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | [10 empty] | 0
| Оплата основных рабочих |  |  |  | 1176.53
| Оплата механизаторов |  |  |  | 1914.5
| Сметная заработная плата |  |  |  | 3091.03
| Трудозатраты осн. рабочих | [7 empty] | 110.7402
| Трудозатраты механизаторов | [7 empty] | 140.9365
| Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 251.6767
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

## Базовые цены за единицу
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-19 * 1-19 * 1 >
восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
Раздел 1. Благоустройство
1. | 39.01 | 0 | 39.01 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54625 | 0 | 0 | 7.28 | 3.29 | 0 | 7.28 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 209.48 | 3.27 | 52.27 | 4.66 | 153.94 | 0 | 0 | 0.31991 | 0 | 0.29613 | 0 | 0 | 11.26 | 6.42 | 4.64 | 6.62 | 2.65 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 6199.85 | 61.64 | 360.4 | 43.36 | 5777.81 | 0 | 0 | 5.0652 | 0 | 2.7428 | 0 | 0 | 149.1 | 85.05 | 87.53 | 61.57 | 49.93 | 35.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 7173.97 | 1.45 | 4.87 | 0 | 7167.65 | 0 | 0 | 0.11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 1.17 | 2.06 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 3385.78 | 0 | 58.88 | 12.42 | 3326.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94875 | 0 | 0 | 17.64 | 10.06 | 0 | 17.64 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
8. | 2972.68 | 0 | 2972.68 | 1702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0376 | 0 | 0 | 1361.84 | 646.87 | 0 | 1361.84 | 0 | 646.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 62.48 | 62.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 31.24 | 46.24 | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 358.16 | 112.77 | 243.88 | 26.85 | 1.51 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 150.79 | 94.94 | 121.79 | 29 | 76.68 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 2888.2 | 131.19 | 429.99 | 41.08 | 2327.02 | 0 | 0 | 9.7468 | 0 | 2.8462 | 0 | 0 | 223.95 | 130.93 | 170.55 | 53.4 | 99.7 | 31.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Базовые цены с учетом расхода
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | VOZVR | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | NAKL | PLAN | NAKL_ZPR | NAKL_ZPM | PLAN_ZPR | PLAN_ZPM | RN11 | RN12 | RN13 | OBORUD_VSPOMOG | NAKL_PN | NAKL_VX | PLAN_PN | PLAN_VX | VTCH_PN | VTCH_VX
N = < 1-19 * 1-19 * 1 >
восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
Раздел 1. Благоустройство
1. | 31.6 | 0 | 31.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44246 | 0 | 0 | 5.89 | 2.67 | 0 | 5.9 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2094.8 | 32.7 | 522.7 | 46.6 | 1539.4 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 2.9613 | 0 | 0 | 112.61 | 64.23 | 46.4 | 66.2 | 26.5 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 3099.93 | 30.82 | 180.2 | 21.68 | 2888.91 | 0 | 0 | 2.5326 | 0 | 1.3714 | 0 | 0 | 74.55 | 42.53 | 43.77 | 30.79 | 24.97 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 1434.79 | 0.29 | 0.97 | 0 | 1433.53 | 0 | 0 | 0.023805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.23 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 507.87 | 0 | 8.83 | 1.86 | 499.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14231 | 0 | 0 | 2.64 | 1.51 | 0 | 2.65 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 200.47 | 0 | 200.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
8. | 2972.68 | 0 | 2972.68 | 1702.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0376 | 0 | 0 | 1361.84 | 646.87 | 0 | 1361.84 | 0 | 646.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 624.8 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.35 | 312.4 | 462.4 | 0 | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 716.32 | 225.54 | 487.76 | 53.7 | 3.02 | 0 | 0 | 21.666 | 0 | 3.289 | 0 | 0 | 301.58 | 189.88 | 243.58 | 58 | 153.36 | 36.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 5776.4 | 262.38 | 859.98 | 82.16 | 4654.04 | 0 | 0 | 19.4936 | 0 | 5.6925 | 0 | 0 | 447.9 | 261.85 | 341.1 | 106.8 | 199.4 | 62.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Начисления
| Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н14 | Н15 | Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | Н20 | Н21 | Н22 | Н23 | Н24 | Н25 | Н26 | Н27 | Н28 | Н29 | Н30 | Н31 | Н32 | Н33 | Н34 | Н35 | Н36 | Н37 | Н38 | Н39 | Н40 | Н41 | Н42 | Н43 | Н44 | Н45 | Н46
N = < 1-19 * 1-19 * 1 >
восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
Раздел 1. Благоустройство
1. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
2. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
3. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
6. | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
7. | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
8. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
9. | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
10. | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
11. | 1 | 1 | 1.4375 | 1.4375 | 1.3225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.29 | 0.092 | 0.18 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100

## Определители
| О0 | О1 | О2 | О3 | О4 | О5 | О6 | О7 | О8
N = < 1-19 * 1-19 * 1 >
восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
Раздел 1. Благоустройство
1. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
2. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
3. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
4. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
5. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
6. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
7. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О5: 1; О7: 2
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
8. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
9. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
10. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2
11. | О0: 1; О1: 1; О4: 0; О7: 2

## Базовые концовки
N = < 1-19 * 1-19 * 1 >
восстановление благоустройства и дополнительные работы по ремонту теплотрассы
Раздел 1. Благоустройство
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 7761.46 | 63.81 | 944.77 | 76.34 | 5.7555 | 4.9174 | 6752.88
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | 0
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | 0
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | 0
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | 0
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | 0
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | 0
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | 0
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  |  | 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | 0
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 7761.46 | 63.81 | 944.77 | 76.34 | 5.7555 | 4.9174 | 6752.88
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 392
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 196.1
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 111.17
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 8068.73
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | 392
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 8068.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | 196.1
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | 111.17
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.74 |  | 30177.05
75 | НДС, % | % | 18 |  | 5431.87
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | 35608.92
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 | [7 empty] | 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | 63.81
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | 76.34
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | 140.15
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 | [5 empty] | 5.7555
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 | [5 empty] | 4.9174
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 | [5 empty] | 10.6729
Раздел 2. Ремонт теплотрассы
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 10090.2 | 1112.72 | 4320.42 | 1838.16 | 104.9847 | 136.0191 | 4657.06
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | 0
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | 0
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | 0
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | 0
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | 0
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | 0
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | 0
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  |  | 0
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | 0
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 10090.2 | 1112.72 | 4320.42 | 1838.16 | 104.9847 | 136.0191 | 4657.06
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 2573.67
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 1411
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 14074.87
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | 0
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | 0
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 14074.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | 0
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | 2573.67
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | 1411
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.74 |  | 52640.01
75 | НДС, % | % | 18 |  | 9475.2
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | 62115.21
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 | [7 empty] | 0
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | 1112.72
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | 1838.16
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | 2950.88
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 | [5 empty] | 104.9847
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 | [5 empty] | 136.0191
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 | [5 empty] | 241.0038
| Наименование | Вид | Значение | ЕИ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8
1 | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | А | 0 |  | 17851.66 | 1176.53 | 5265.19 | 1914.5 | 110.7402 | 140.9365 | 11409.94 |  | 1
2 | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3
4 | . ТАРА И УПАКОВКА - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 4
5 | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5
6 | . КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6
7 | . НАЦЕНКА СНАБА - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 7
8 | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 8
9 | . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 9
10 | . ШЕФМОНТАЖ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 10
11 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 11
12 | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12
13 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 13
14 | . ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - | Б | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14
15 | . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 15
16 | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 16
17 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 17
18 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 18
19 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 19
20 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 20
21 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 21
22 | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 17851.66 | 1176.53 | 5265.19 | 1914.5 | 110.7402 | 140.9365 | 11409.94 |  | 22
23 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 23
24 | . МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 392 | [7 empty] | 24
25 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 25
26 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 2769.77 | [7 empty] | 26
27 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 1522.17 | [7 empty] | 27
28 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 22143.6 | [7 empty] | 28
29 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
30 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30
31 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 31
32 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32
33 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 33
34 | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
35 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 35
36 | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Б | 0 | [9 empty] | 36
37 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 37
38 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 38
39 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 39
40 | . ШЕФМОНТАЖ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 40
41 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 41
42 | СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
43 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 43
44 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 44
45 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 45
46 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 46
47 | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47
48 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 48
49 | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 49
50 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 50
51 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 51
52 | СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52
53 | . В ТОМ ЧИСЛЕ: | Б | 0 | [9 empty] | 53
54 | . МАТЕPИАЛЫ - | Б | 0 |  | 392 | [7 empty] | 54
55 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 55
56 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 56
57 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 57
58 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 58
59 | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59
60 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 60
61 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 61
62 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 62
63 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63
64 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 64
65 | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 65
66 | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 66
67 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 67
68 | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - | Б | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68
69 | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | Б | 0 |  | 0 | [7 empty] | 69
70 | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | ! | 0 |  | 22143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
71 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - | ! | 0 |  | 0 | [7 empty] | 71
72 | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ! | 0 |  | 2769.77 | [7 empty] | 72
73 | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ! | 0 |  | 1522.17 | [7 empty] | 73
74 | ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011г.) | k | 3.74 |  | 82817.06 | [7 empty] | 74
75 | НДС, % | % | 18 |  | 14907.07 | [7 empty] | 75
76 | ВСЕГО С НДС | s | 0 |  | 97724.13 | [7 empty] | 76
77 | в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж | h | 0 | [7 empty] | 0 |  | 77
78 | Оплата основных рабочих | h | 0 |  | 1176.53 | [7 empty] | 78
79 | Оплата механизаторов | h | 0 |  | 1914.5 | [7 empty] | 79
80 | Сметная заработная плата | s | 0 |  | 3091.03 | [7 empty] | 80
81 | Трудозатраты осн. рабочих | h | 0 | [5 empty] | 110.7402 |  |  |  | 81
82 | Трудозатраты механизаторов | h | 0 | [5 empty] | 140.9365 |  |  |  | 82
83 | Нормативная трудоемкость | s | 0 | [5 empty] | 251.6767 |  |  |  | 83