ПРАЙС-ЛИСТ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

от 11.03.2014 г.

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ ГРАНВЭЛ

## ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ЗАДВИЖКИ ФИЛЬТРЫ

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ  КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ГИБКИЕ ВСТАВКИ (РЕЗИНОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ  КЛАПАНЫ  FLAMCO, ПРЕГРАН РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МЕМБРАННЫЕ БАКИ FLAMCO

ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX

# Cодержание

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ®	2

Дисковые поворотные затворы для систем водоснабжения ..................... DN 32-1400, PN 10/16	2

Дисковые поворотные затворы для систем теплоснабжения  ................... DN 32-900, PN 10/16	2

Дисковые поворотные затворы для газа, воздуха и масел ....................... DN 32-800, PN 10/16	3

Дисковые поворотные затворы специального исполнения ...................... DN 32-1200, PN 10/16/25	4

Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX ....................................... DN 50-600, PN 2-10	7

Тип EX, выдвижной шток	7

Тип EB, невыдвижной шток	10

Типы управления шиберными затворами	10

Шаровые краны, задвижки, балансировочные клапаны	11

Шаровые краны V 565  .......................................................... DN 15-150,  PN 16	11

Шаровые краны полнопроходные Рekos ........................................ DN 15-300, PN 16-40	11

Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR ................. DN 200-600, PN 10	12

Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR ................. DN 40-600, PN 10/16	12

Задвижки чугунные с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR,

с электроприводом ............................................................. DN 40-600, PN 16	12

Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (ручное управление)	13

Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР серии KR (под электропривод)	13

Клапаны балансировочные латунные VIR 9505  ................................. DN 15-50, PN 25	14

Клапаны балансировочные латунные VIR 9515 .................................. DN 15-50, PN 25	14

Клапаны балансировочные чугунные ГРАНБАЛАНС® серии КБЧ.................. DN 65-300, PN 16	14

Шаровые краны из латуни ...................................................... DN  8-100, PN 5/16/25	15

Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ	17

Редукционные клапаны КАТ10/01	17

Перепускные клапаны КАТ10/03	17

Поплавковый клапан КАТ 10/08	17

Клапаны с ручным управлением КАТ11/00	17

Редукционные клапаны КАТ11/02	18

Перепускные клапаны КАТ11/03	18

Поплавковый клапан КАТ 11/08	18

Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ®  КАТ50	19

Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ®  КАТ51	19

Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ®  КАТ55	19

Фильтры	20

Фильтры резьбовые ............................................................ DN 15-80, PN 10/16	20

Фильтры фланцевые IS16 ....................................................... DN 15-400, PN 16	20

Магнитные вставки к фильтрам IS15/IS16	20

Фильтры резьбовые IS15M c магнитной вставкой МВ-01	20

Фильтры фланцевые IS16M c магнитной вставкой МВ-01	20

Фильтры фланцевые IS40 ....................................................... DN 15-400, PN 40	20

Запорные вентили и клапаны	22

Вентили запорные резьбовые .................................................. DN 10-50, PN 16	22

Вентили запорные фланцевые  ................................................. DN 15-400, PN 16/40	22

Запорный игольчатый клапан  .................................................. DN 8-50, PN 200/250	23

Обратные клапаны	24

Затворы обратные поворотные ГРАНЛОК®  ...................................... DN 40-300, PN 16	24

Обратный клапан плунжерный .................................................. DN 8-50, PN 200-250	25

Обратные клапаны резьбовые .................................................. DN 15-50, PN 16	27

Обратные клапаны фланцевые ................................................. DN 15-400, PN 16/40	27

Обратные клапаны шаровые  ................................................... DN 15-300, PN 16	28

Обратный клапан из латуни .................................................... DN 10-100, PN 16	28

Гибкие вставки (резиновые компенсаторы)	28

Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая ........................................ DN 15-50, PN 10	28

Гибкая вставка компенсатор (фланцевая) ....................................... DN 32-600, PN 8/10	28

Предохранительные клапаны	29

Предохранительные клапаны Flopress .......................................... DN 15	29

Предохранительные клапаны Prescomano ...................................... DN 15-32	29

Предохранительные клапаны Prescor ........................................... DN 15-50	29

Сбросная воронка Flamсo Funnel ............................................... DN 15-32	29

Предохранительные клапаны ПРЕГРАН® ....................................... DN 8-400, PN 16/25/40/63	29

Дополнительное оборудование	32

Кран пробковый под манометр BC 1100	32

Кран трехходовой для манометра MV 25	32

Трубки для манометров СТМ	32

Указатель уровня 666/166 ER, 466/166 EC, DN 20	32

Поплавковые воздухоотводчики из латуни Flexvent	32

Автоматические воздухоотводчики EB1.12	33

Клапаны поплавковые V YC	33

Расширительные мембранные баки Flamco	34

Расширительные мембранные баки Flexcon для систем отопления и охлаждения	34

Расширительные мембранные баки Airfix для систем водоснабжения	35

Таблица подбора и соответствия сервоприводов для запорной арматуры	36

Электроприводы	36

Редукторы	36

Пневмоприводы	37

# Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ®

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дисковые поворотные затворы, DN 32–1200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM

Дисковые поворотные затворы, DN 32–900, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дисковые поворотные затворы,

DN 32–900, PN 16/10, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +60/+115 °C,

корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM HT

Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +60/+115 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM HT

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16,  Тмакс. = + 100 ° C, Траб. = +85 ° C, корпус – чугун GG25, диск – чугун GGG-40, седло – NITRIL

Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16 Тмакс. = +100 °C, Траб. = +85 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – NITRIL

Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 16, Тмакс. = +90 °C, Траб. = -15/+75 °C, корпус - чугун GGG-40, диск - нержавеющая сталь СF8M, седло - Flucast AB/P

| ЗПCC-FLN(W)-5-032-MN-AB/P | 32 | 16 | м/ф | 90 | 66,53 | 1-2 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПCC-FLN(W)-5-040-MN-AB/P | 40 | 16 | м/ф | 90 | 66,53 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-050-MN-AB/P | 50 | 16 | м/ф | 90 | 67,00 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-065-MN-AB/P | 65 | 16 | м/ф | 90 | 71,66 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-080-MN-AB/P | 80 | 16 | м/ф | 90 | 78,93 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-100-MN-AB/P | 100 | 16 | м/ф | 90 | 86,53 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-125-MN-AB/P | 125 | 16 | м/ф | 90 | 118,33 | 8-10 недель |
| ЗПCC-FLN(W)-5-150-MN-AB/P | 150 | 16 | м/ф | 90 | 148,25 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-200-MR-AB/P | 200 | 16 | м/ф | 90 | 218,77 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-250-MDV-AB/P | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 90 | 464,58 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-300-MDV-AB/P | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 90 | 605,60 | 1-2 недели |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 16, Тмакс. = +130 °C,

корпус – чугун GGG-40, диск –нержавеющая сталь CF8M, седло – V (Viton)

| ЗПCC-FLN(W)-5-032-MN-V | 32 | 16 | м/ф | 130 | 97,11 | 1-2 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПCC-FLN(W)-5-040-MN-V | 40 | 16 | м/ф | 130 | 97,08 | 8-10 недель |
| ЗПCC-FLN(W)-5-050-MN-V | 50 | 16 | м/ф | 130 | 112,11 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-065-MN-V | 65 | 16 | м/ф | 130 | 122,41 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-080-MN-V | 80 | 16 | м/ф | 130 | 129,04 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-100-MN-V | 100 | 16 | м/ф | 130 | 147,57 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-125-MN-V | 125 | 16 | м/ф | 130 | 233,74 | 8-10 недель |
| ЗПCC-FLN(W)-5-150-MN-V | 150 | 16 | м/ф | 130 | 310,21 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-200-MR-V | 200 | 16 | м/ф | 130 | 463,09 | 8-10 недель |
| ЗПCC-FLN(W)-5-250-MDV-V | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 1165,05 | 1-2 недели |
| ЗПCC-FLN(W)-5-300-MDV-V | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 1312,03 | 1-2 недели |

Примечание. Затворы специального исполнения DN 350-800 поставляются на заказ.

Срок поставки 8-10 недель

Дисковые поворотные затворы фланцевые с редуктором, DN 200–1200, PN 10/16, Тмакс. = + 110 ° C, корпус – чугун GG25/GGG40, диск – чугун GGG-40,

седло –  EPDM

Примечание. Также возможно исполнение корпуса дискового поворотного затвора ГРАНВЭЛ® из углеродистой и нержавеющей стали, комбинация седловыми уплотнениями: EPDM HT, Nitrile, Flucast AB/P(AB/N, AB/E), Viton, Alimentary Silicone; а также выбор диска: нержавеющая сталь, бронза.

Информацию о ценах и сроках поставки узнавайте в отделе продаж компании.

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 25, Тмакс. = +110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – высокопрочный чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M,

седло – EPDM

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

# Шиберные (ножевые) затворы ORBINOX

Тип ЕХ, выдвижной шток

DN 50-600, PN 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 304, уплотнение - ST, корпус - чугун (GG 25), м/ф присоединение

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Седло | Управление | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-01-050-HW-M | 50 | 10 | металл | штурвал | 175,02 | складская позиция |
| EX-01-050-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 302,63 | 6-8 недель |
| EX-01-050-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 197,39 | складская позиция |
| EX-01-050-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 315,12 | 6-8 недель |
| EX-01-065-HW-M | 65 | 10 | металл | штурвал | 179,90 | 6-8 недель |
| EX-01-065-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 317,53 | 6-8 недель |
| EX-01-065-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 202,66 | 6-8 недель |
| EX-01-065-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 329,93 | 6-8 недель |
| EX-01-080-HW-M | 80 | 10 | металл | штурвал | 181,52 | складская позиция |
| EX-01-080-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 328,17 | 6-8 недель |
| EX-01-080-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 205,11 | складская позиция |
| EX-01-080-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 341,02 | 6-8 недель |
| EX-01-100-HW-M | 100 | 10 | металл | штурвал | 190,47 | складская позиция |
| EX-01-100-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 346,81 | 6-8 недель |
| EX-01-100-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 214,48 | складская позиция |
| EX-01-100-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 373,28 | складская позиция |
| EX-01-125-HW-M | 125 | 10 | металл | штурвал | 219,77 | складская позиция |
| EX-01-125-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 416,86 | 6-8 недель |
| EX-01-125-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 249,73 | складская позиция |
| EX-01-125-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 433,16 | 6-8 недель |
| EX-01-150-HW-M | 150 | 10 | металл | штурвал | 249,07 | складская позиция |
| EX-01-150-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 464,75 | 6-8 недель |
| EX-01-150-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 280,82 | складская позиция |
| EX-01-150-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 481,20 | складская позиция |
| EX-01-200-HW-M | 200 | 10 | металл | штурвал | 426,85 | складская позиция |
| EX-01-200-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 726,62 | 6-8 недель |
| EX-01-200-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 473,16 | складская позиция |
| EX-01-200-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 772,94 | складская позиция |
| EX-01-250-HW-M | 250 | 10 | металл | штурвал | 582,23 | складская позиция |
| EX-01-250-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 1 078,75 | 6-8 недель |
| EX-01-250-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 637,22 | складская позиция |
| EX-01-250-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 055,87 | 6-8 недель |
| EX-01-300-HW-M | 300 | 6 | металл | штурвал | 746,01 | складская позиция |
| EX-01-300-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 1 178,82 | 6-8 недель |
| EX-01-300-HW-E |  | 6 | EPDM | штурвал | 819,34 | складская позиция |
| EX-01-300-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 252,15 | 6-8 недель |
| EX-01-350-HW-M | 350 | 6 | металл | штурвал | 1 120,75 | 6-10 недель |
| EX-01-350-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 2 122,10 | 6-10 недель |
| EX-01-350-HW-E |  | 6 | EPDM | штурвал | 1 221,08 | складская позиция |
| EX-01-350-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 2 222,43 | 6-10 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Седло | Управление | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-01-400-R-M | 400 | 6 | металл | редуктор | 2 200,59 | складская позиция |
| EX-01-400-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 2 470,57 | 6-10 недель |
| EX-01-400-R-E |  | 6 | EPDM | редуктор | 2 021,39 | складская позиция |
| EX-01-400-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 2 586,36 | 6-10 недель |
| EX-01-450-R-M | 450 | 5 | металл | редуктор | 2 417,41 | 6-10 недель |
| EX-01-450-D/A-M |  | 5 | металл | пневмопривод двойного действия | 3 701,12 | 6-10 недель |
| EX-01-450-R-E |  | 5 | EPDM | штурвал | 2 577,96 | складская позиция |
| EX-01-450-D/A-E |  | 5 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 3 861,68 | 6-10 недель |
| EX-01-500-R-M | 500 | 4 | металл | редуктор | 2 885,71 | складская позиция |
| EX-01-500-D/A-M |  | 4 | металл | пневмопривод двойного действия | 4 142,49 | 6-10 недель |
| EX-01-500-R-E |  | 4 | EPDM | редуктор | 3 072,78 | складская позиция |
| EX-01-500-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 4 483,37 | 6-10 недель |
| EX-01-600-R-M | 600 | 4 | металл | редуктор | 3 875,29 | 6-14 недель |
| EX-01-600-D/A-M |  | 4 | металл | пневмопривод | 5 472,33 | 6-14 недель |
| EX-01-600-R-E |  | 4 | EPDM | редуктор | 4 090,83 | складская позиция |
| EX-01-600-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 5 687,88 | 6-14 недель |

Тип ЕХ, выдвижной шток

DN 50-600, PN 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 316, уплотнение - ST, корпус - нержавеющая сталь (CF8M), м/ф присоединение

| EX-02-050-HW-M | 50 | 10 | металл | штурвал | 369,48 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-02-050-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 490,02 | 6-8 недель |
| EX-02-050-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 410,76 | 6-8 недель |
| EX-02-050-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 531,30 | 6-8 недель |
| EX-02-065-HW-M | 65 | 10 | металл | штурвал | 379,48 | 6-8 недель |
| EX-02-065-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 510,33 | 6-8 недель |
| EX-02-065-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 421,52 | 6-8 недель |
| EX-02-065-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 552,36 | 6-8 недель |
| EX-02-080-HW-M | 80 | 10 | металл | штурвал | 387,50 | 6-8 недель |
| EX-02-080-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 527,91 | 6-8 недель |
| EX-02-080-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 431,02 | 6-8 недель |
| EX-02-080-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 571,41 | 6-8 недель |
| EX-02-100-HW-M | 100 | 10 | металл | штурвал | 424,47 | складская позиция |
| EX-02-100-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 574,43 | 6-8 недель |
| EX-02-100-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 468,73 | 6-8 недель |
| EX-02-100-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 618,70 | 6-8 недель |
| EX-02-125-HW-M | 125 | 10 | металл | штурвал | 486,42 | 6-8 недель |
| EX-02-125-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 677,45 | 6-8 недель |
| EX-02-125-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 541,65 | 6-8 недель |
| EX-02-125-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 732,69 | 6-8 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Седло | Управление | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX-02-150-HW-M | 150 | 10 | металл | штурвал | 584,47 | складская позиция |
| EX-02-150-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 850,03 | 6-8 недель |
| EX-02-150-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 643,03 | 6-8 недель |
| EX-02-150-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 851,24 | 6-8 недель |
| EX-02-200-HW-M | 200 | 10 | металл | штурвал | 830,00 | складская позиция |
| EX-02-200-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 1 152,86 | 6-8 недель |
| EX-02-200-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 902,04 | 6-8 недель |
| EX-02-200-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 189,21 | 6-8 недель |
| EX-02-250-HW-M | 250 | 10 | металл | штурвал | 1 233,17 | 6-8 недель |
| EX-02-250-D/A-M |  | 10 | металл | пневмопривод двойного действия | 1 692,77 | 6-8 недель |
| EX-02-250-HW-E |  | 10 | EPDM | штурвал | 1 320,42 | 6-8 недель |
| EX-02-250-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 780,00 | 6-8 недель |
| EX-02-300-HW-M | 300 | 6 | металл | штурвал | 1 611,38 | 6-8 недель |
| EX-02-300-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 2 237,42 | 6-8 недель |
| EX-02-300-HW-E |  | 6 | EPDM | штурвал | 1 727,66 | 6-8 недель |
| EX-02-300-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 2 202,82 | 6-8 недель |
| EX-02-350-HW-M | 350 | 6 | металл | штурвал | 2 740,68 | 6-10 недель |
| EX-02-350-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 3 829,77 | 6-10 недель |
| EX-02-350-HW-E |  | 6 | EPDM | штурвал | 2 914,97 | 6-10 недель |
| EX-02-350-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 4 118,99 | 6-10 недель |
| EX-02-400-R-M | 400 | 6 | металл | редуктор | 3 700,65 | 6-10 недель |
| EX-02-400-D/A-M |  | 6 | металл | пневмопривод двойного действия | 4 477,90 | 6-10 недель |
| EX-02-400-R-E |  | 6 | EPDM | редуктор | 3 901,76 | 6-10 недель |
| EX-02-400-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 4 679,02 | 6-10 недель |
| EX-02-450-R-M | 450 | 5 | металл | редуктор | 4 698,11 | 6-10 недель |
| EX-02-450-D/A-M |  | 5 | металл | пневмопривод двойного действия | 6 103,23 | 6-10 недель |
| EX-02-450-R-E |  | 5 | EPDM | редуктор | 4 942,77 | 6-10 недель |
| EX-02-450-D/A-E |  | 5 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 6 347,89 | 6-10 недель |
| EX-02-500-R-M | 500 | 4 | металл | редуктор | 5 830,54 | 6-10 недель |
| EX-02-500-D/A-M |  | 4 | металл | пневмопривод двойного действия | 7 372,40 | 6-10 недель |
| EX-02-500-R-E |  | 4 | EPDM | редуктор | 6 115,42 | 6-10 недель |
| EX-02-500-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 7 657,30 | 6-10 недель |
| EX-02-600-R-M | 600 | 4 | металл | редуктор | 7 832,28 | 6-14 недель |
| EX-02-600-D/A-M |  | 4 | металл | пневмопривод двойного действия | 9 569,58 | 6-14 недель |
| EX-02-600-R-E |  | 4 | EPDM | редуктор | 8 160,75 | 6-14 недель |
| EX-02-600-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 9 898,06 | 6-14 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Тип ЕB, невыдвижной шток

DN 50-600, PN 2-10, Tмакс. = 110 °С, нож - AISI 304, уплотнение - ST, корпус - чугун (GG 25), м/ф присоединение

Типы управления шиберными затворами *

| Тип управ- ления | Штурвал с невы- движным штоком | Штурвал с выдвиж- ным што- ком | Редуктор | Цепной привод | Рычажный привод | Пневмопривод односторон- него действия с возвратной пружиной (НЗ) | Пневмопривод односторон- него действия с возвратной пружиной (НО) | Пневмопривод односторон- него действия с демпфер- ной емкостью (цилиндр двух- стор. действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EX | DN 50-600 | DN 50-600 | DN 200- 600 | DN 50-600 | DN 50-300 | DN 50-200 | DN 50-200 | DN 200-600 |
| ET | DN 50-600 | DN 50-600 | DN 200- 600 | DN 50-600 | DN 50-300 | DN 50-200 | DN 50-200 | DN 200-600 |
| EB | DN 50-600 | DN 50-600 | DN 200- 600 | DN 50-600 | DN 50-300 | DN 50-200 | DN 50-200 | DN 200-600 |

Примечание:

* Под заказ возможна поставка шиберных затворов с различными видами приводов. По вопросам цены и сроков поставки обращайтесь в офис Компании к инженерам отдела продаж.

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

# Шаровые краны, задвижки

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны V565*, PN 16, Тмакс. = 110 °C,  фланцевый, корпус – чугун, шар – латунь, седло – PTFE

Примечание. * Шаровые краны V565 – аналог V563. Модель V563 снята с производства.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны полнопроходные серии Р02, корпус – чугун, PN 16

Шаровые краны полнопроходные серии Р04, корпус – углеродистая сталь, PN 16

| P04-065-16 | 65 | 16 | ф/ф | 271,58 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P04-100-16 | 100 | 16 | ф/ф | 416,60 | складская позиция |
| P04-125-16 | 125 | 16 | ф/ф | 906,18 | складская позиция |
| P04-150-16 | 150 | 16 | ф/ф | 1 200,85 | складская позиция |
| P04-200-16 | 200 | 16 | ф/ф | 2 085,78 | складская позиция |
| P04-250-16 | 250 | 16 | ф/ф | 5 365,02 | складская позиция |
| P04-300-16 | 300 | 16 | ф/ф | 7 963,47 | складская позиция |

Шаровые краны полнопроходные серии Р04, корпус – углеродистая сталь, PN 40

| P04-015-40 | 15 | 40 | ф/ф | 121,01 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P04-020-40 | 20 | 40 | ф/ф | 121,93 | складская позиция |
| P04-025-40 | 25 | 40 | ф/ф | 138,56 | складская позиция |
| P04-032-40 | 32 | 40 | ф/ф | 150,57 | складская позиция |
| P04-040-40 | 40 | 40 | ф/ф | 201,37 | складская позиция |
| P04-050-40 | 50 | 40 | ф/ф | 226,31 | складская позиция |
| P04-065-40 | 65 | 40 | ф/ф | 279,89 | складская позиция |
| P04-080-40 | 80 | 40 | ф/ф | 358,41 | складская позиция |
| P04-100-40 | 100 | 40 | ф/ф | 452,63 | складская позиция |
| P04-125-40 | 125 | 40 | ф/ф | 989,31 | складская позиция |
| P04-150-40 | 150 | 40 | ф/ф | 1 532,47 | складская позиция |
| P04-200-40 | 200 | 40 | ф/ф | 2 680,66 | складская позиция |
| P04-250-40 | 250 | 40 | ф/ф | 5 713,26 | складская позиция |
| P04-300-40 | 300 | 40 | ф/ф | 8 672,89 | складская позиция |

Шаровые краны полнопроходные серии Р06, корпус нержавеющая сталь, PN 16

| P06-065-16 | 65 | 16 | ф/ф | 490,50 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P06-080-16 | 80 | 16 | ф/ф | 600,42 | складская позиция |
| P06-100-16 | 100 | 16 | ф/ф | 797,18 | складская позиция |
| P06-125-16 | 125 | 16 | ф/ф | 1 673,80 | складская позиция |
| P06-150-16 | 150 | 16 | ф/ф | 2 084,86 | складская позиция |
| P06-200-16 | 200 | 16 | ф/ф | 3 701,38 | складская позиция |
| P06-250-16 | 250 | 16 | ф/ф | 8 139,90 | складская позиция |
| P06-300-16 | 300 | 16 | ф/ф | 11 986,31 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны полнопроходные серии Р06, корпус нержавеющая сталь, PN 40

| P06-015-40 | 15 | 40 | ф/ф | 151,49 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P06-020-40 | 20 | 40 | ф/ф | 175,51 | складская позиция |
| P06-025-40 | 25 | 40 | ф/ф | 198,60 | складская позиция |
| P06-032-40 | 32 | 40 | ф/ф | 243,86 | складская позиция |
| P06-040-40 | 40 | 40 | ф/ф | 335,31 | складская позиция |
| P06-050-40 | 50 | 40 | ф/ф | 385,19 | складская позиция |
| P06-065-40 | 65 | 40 | ф/ф | 511,75 | складская позиция |
| P06-080-40 | 80 | 40 | ф/ф | 648,46 | складская позиция |
| P06-100-40 | 100 | 40 | ф/ф | 840,59 | складская позиция |
| P06-125-40 | 125 | 40 | ф/ф | 1 759,70 | складская позиция |
| P06-150-40 | 150 | 40 | ф/ф | 2 595,68 | складская позиция |
| P06-200-40 | 200 | 40 | ф/ф | 4 511,49 | складская позиция |
| P06-250-40 | 250 | 40 | ф/ф | 9 059,01 | складская позиция |
| P06-300-40 | 300 | 40 | ф/ф | 13 594,52 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задвижки ГРАНАР® серии KR11 с обрезиненным клином, PN 10, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун

| KR11-200 | 200 | 10 | ф/ф | 120 | 304,69 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR11-250 | 250 | 10 | ф/ф | 120 | 478,79 | складская позиция |
| KR11-300 | 300 | 10 | ф/ф | 120 | 729,47 | складская позиция |
| KR11-350 | 350 | 10 | ф/ф | 120 | 1859,87 | складская позиция |
| KR11-400 | 400 | 10 | ф/ф | 120 | 2075,38 | складская позиция |
| KR11-500 | 500 | 10 | ф/ф | 120 | 3900,00 | складская позиция |
| KR11-600 | 600 | 10 | ф/ф | 120 | 5734,23 | складская позиция |

Задвижки ГРАНАР®  серии KR11 с обрезиненным клином, PN 10/16, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун

Задвижки ГРАНАР® серии KR12 с обрезиненным клином, PN 16, Тмакс. = 120 °С, материал – высокопрочный чугун, с электроприводом

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

# Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР серии KR12 (ручное управление)

| Наименование | Высота штока от оси задвижки до верхней точки штока, (мм) |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1001- 1500 | 1501- 2000 | 2001- 2500 | 2501- 3000 | 3001- 3500 | 3501- 4000 | 4001- 4500 | 4501- 5000 | 5001- 5500 | 5501- 6000 |
|  | в рублях без учета НДС |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN50 | 7175,92 | 8414,63 | 9653,34 | 10891,86 | 12273,76 | 13512,47 | 14805,63 | 16052,73 | 17291,44 | 18530,15 | 19808,95 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN65 | 7121,29 | 8360,00 | 9598,71 | 10837,42 | 12219,32 | 13458,03 | 14696,56 | 15998,29 | 17237,00 | 18475,71 | 19754,43 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN80 | 6977,54 | 8285,80 | 9524,51 | 10763,03 | 12144,93 | 13383,64 | 14622,36 | 15923,90 | 17162,61 | 18401,32 | 19680,12 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN100 | 6962,81 | 8201,53 | 9440,24 | 10678,95 | 12060,66 | 13299,37 | 14538,08 | 15839,81 | 17078,53 | 18317,05 | 19595,85 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN125 | 8172,91 | 8847,58 | 9579,53 | 10322,18 | 10997,59 | 11672,27 | 12564,54 | 13239,21 | 13913,90 | 14685,91 | 15263,25 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN150 | 8148,37 | 8823,12 | 9554,99 | 10298,39 | 10973,06 | 11647,69 | 12540,00 | 13214,67 | 13889,27 | 14661,38 | 15410,50 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN200 | 8040,42 | 8715,17 | 9447,04 | 10190,44 | 10865,02 | 11539,78 | 12432,05 | 13106,78 | 13781,42 | 14553,37 | 15583,46 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN250 | 7930,03 | 8604,70 | 9336,63 | 10080,03 | 10754,64 | 11429,39 | 12321,66 | 12996,33 | 13671,01 | 14443,04 | 15192,14 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN300 | 7757,05 | 8431,74 | 9163,67 | 9907,07 | 10583,60 | 11256,41 | 12148,70 | 12823,37 | 13498,04 | 14270,06 | 15019,18 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN350 | – | 8121,36 | 8853,32 | 9596,66 | 10271,39 | 10946,12 | 11838,42 | 12576,54 | 13251,08 | 13959,75 | 14708,86 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN400 | – | 8027,02 | 8758,80 | 9502,32 | 10176,86 | 10851,59 | 11743,90 | 12418,63 | 13093,17 | 13865,22 | 14435,36 |

Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР серии KR12 (под электропривод)

| Наименование | Высота штока от оси задвижки до верхней точки штока, (мм) |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1001- 1500 | 1501- 2000 | 2001- 2500 | 2501- 3000 | 3001- 3500 | 3501- 4000 | 4001- 4500 | 4501- 5000 | 5001- 5500 | 5501- 6000 |
|  | в рублях без учета НДС |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN50 | 7102,27 | 8340,98 | 9579,69 | 10818,41 | 12200,12 | 13438,83 | 14677,54 | 15979,27 | 17217,98 | 18456,51 | 19734,93 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN65 | 7050,63 | 8289,34 | 9527,86 | 10766,58 | 12148,47 | 13387,19 | 14625,90 | 15927,44 | 17166,15 | 18404,86 | 19683,66 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN80 | 6909,49 | 8214,95 | 9453,66 | 10692,37 | 12074,08 | 13312,80 | 14551,51 | 15853,24 | 17091,76 | 18330,47 | 19609,27 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN100 | 6897,56 | 8136,27 | 9374,98 | 10613,69 | 11995,41 | 13234,12 | 14472,83 | 15774,56 | 17013,27 | 18251,80 | 19530,59 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN125 | 8077,64 | 8752,31 | 9426,98 | 10170,36 | 10845,05 | 11519,72 | 12469,25 | 13143,94 | 13818,61 | 14533,37 | 15282,49 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN150 | 8064,14 | 8738,85 | 9413,48 | 10156,88 | 10831,55 | 11506,19 | 12455,73 | 13130,44 | 13805,19 | 14519,87 | 15268,99 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN200 | 7956,17 | 8630,90 | 9305,44 | 10048,93 | 10723,51 | 11398,27 | 12347,82 | 13022,51 | 13697,16 | 14411,86 | 15430,95 |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование | Высота штока от оси задвижки до верхней точки штока, (мм) |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1001- 1500 | 1501- 2000 | 2001- 2500 | 2501- 3000 | 3001- 3500 | 3501- 4000 | 4001- 4500 | 4501- 5000 | 5001- 5500 | 5501- 6000 |
|  | в рублях без учета НДС |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN250 | 7837,18 | 8511,87 | 9186,55 | 9929,94 | 10604,56 | 11279,29 | 12228,81 | 12903,50 | 13578,18 | 14292,93 | 15042,05 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN300 | 7676,97 | 8347,49 | 9022,16 | 9765,56 | 10440,23 | 11114,92 | 12064,45 | 12739,12 | 13413,79 | 14128,57 | 14877,67 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN350 | – | 8037,14 | 8711,81 | 9455,21 | 10129,88 | 10804,55 | 11754,10 | 12428,77 | 13103,44 | 13818,20 | 14567,32 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN400 | – | 8023,62 | 8698,30 | 9441,69 | 10116,36 | 10791,06 | 11740,58 | 12415,25 | 13089,93 | 13804,70 | 14553,80 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN450 | – | 6834,24 | 8080,86 | 9499,25 | 10745,86 | 11992,48 | 13410,88 | 14657,50 | 15904,14 | 17150,73 | 18569,14 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN500 | – | – | 7684,34 | 9102,84 | 10349,45 | 11596,07 | 13014,49 | 14261,03 | 15507,71 | 16754,31 | 18172,75 |
| Стационарное удлинение штока клиновой задвижки ГРАНАР® KR12 DN600 | – | – | 7320,41 | 8738,81 | 9985,43 | 11232,12 | 12650,45 | 13897,06 | 15143,64 | 16390,30 | 17808,63 |

# Клапаны  балансировочные

Клапаны балансировочные латунные VIR 9505, PN 25

Клапаны балансировочные латунные VIR 9515, PN 25

Клапаны балансировочные чугунные ГРАНБАЛАНС® КБЧ, серии 10, PN 16

Клапаны балансировочные автоматические ГРАНБАЛАНС® КБА, серии 20, PN 25 Дополнительное   оборудование

| Комплект измерительных ниппелей для балансировочного клапана ГРАНБАЛАНС® | 8,47 | складская позиция |
| --- | --- | --- |
| Ниппель измерительный с функцией дренажа 1/4" | 7,09 | складская позиция |
| Расходомер Т550 для балансировочных клапанов VIR и ГРАНБАЛАНС® | 2 754,24 | 8-10 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды полнопроходные, PN 25, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)

Бостон	Чикаго

Шаровые краны для воды полнопроходные, PN 25, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)

Бостон	Чикаго

| 35.120 | 34.510 | 10 | 25 | внутр. резьба | 110 | 2,19/2,42 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 34.511 | 15 | 25 | внутр. резьба | 110 | 3,27 | складская позиция |
| - | 34.512 | 20 | 25 | внутр. резьба | 110 | 4,81 | складская позиция |
| - | 34.513 | 25 | 25 | внутр. резьба | 110 | 7,21 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды полнопроходные, PN 25, Тмакс. = 100 °С (рукоятка – бабочка)

Бостон	Чикаго

| 35.361 | - | 15 | 25 | внешн./внешн. резьба | 100 | 3,57 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды полнопроходные, PN 25, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)

Бостон	Чикаго

Шаровые краны для воды полнопроходные, PN 25, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)

Бостон	Чикаго

| 35.250 | - | 10 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 2,57 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 34.531 | 15 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 3,63 | складская позиция |
| 35.252 | 34.532 | 20 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 5,00\5,52 | складская позиция |
| - | 34.533 | 25 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 7,48 | складская позиция |
| 35.254 | 34.534 | 32 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 12,24 | складская позиция |
| 35.255 | - | 40 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 17,13 | складская позиция |
| 35.256 | - | 50 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 22,98 | складская позиция |

Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», PN 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка

– бабочка), с американкой

| 35.555 | 15 | 16 | внутр./внешн. резьба | 110 | 5,09 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.556 | 20 | 16 | внутр./внешн. резьба | 110 | 8,91 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», PN 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка

– бабочка), с американкой

| 35.561 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4,58 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.562 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 6,49 | складская позиция |
| 35.563 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 9,86 | складская позиция |

Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», PN 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка), с дренажом

| 35.341 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4,29 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.342 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 5,71 | складская позиция |
| 35.343 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 8,62 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды стандартный проход «ДЕЛЬТА», PN 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – обычная**)

| 35.701 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2,34 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.703 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4,54 | складская позиция |
| 35.709 | 100 | 16 | внутр. резьба | 110 | 75,96 | складская позиция |

Шаровые краны для воды стандартный проход «ДЕЛЬТА», PN 16, Тмакс. = 110 °С (рукоятка – бабочка)

| 35.711 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 1,81 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.712 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2,34 | складская позиция |

Шаровые краны водоразборные с прижимным сальником, PN 16\25, Тмакс. = 110 °С

Дакота, PN16

| 35.232 | 25/32 | 16 | внешн. резьба | 110 | 6,53 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Аризона, PN25

| 35.019 | 15/20 | 25 | внешн. резьба | 110 | 4,03 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», PN 5 (рукоятка – обычная/бабочка)

| 36.001/36.011 | 20 | 5 | внутр. резьба | 3,64/3,53 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.005 | 50 | 5 | внутр. резьба | 19,49 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Перепускные клапаны КАТ10/03

Поплавковый клапан КАТ 10/08

Клапаны КАТ11, PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Тмакс=60 °С

Клапаны с ручным управлением КАТ11/00

| КАТ11/00-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 95 | <1 | 40 | 361,98 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ11/00-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 95 |  | 40 | 404,69 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 170 |  | 90 | 455,95 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 220 |  | 100 | 622,53 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 600 |  | 350 | 1218,36 | 8-10 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Тип | DN, (мм) | Kvs, (м3/ч) | Мин. расход , (м3/ч) | Макс. продолж. расход , (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Клапаны КАТ11, PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Тмакс=60 °С

Клапаны с ручным управлением КАТ11/00

Редукционные клапаны КАТ11/02

Перепускные клапаны КАТ11/03

Поплавковый клапан КАТ 11/08

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

|  | Тип | DN, (мм)/ G(дюймы) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ®, КАТ50 PN16, T =65°C, макс корпус — высокопрочный чугун GGG40 Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ®, КАТ51 PN16, T =65°C, макс корпус — высокопрочный чугун GGG40 |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-050-16-Ф | 50 ф | 381,20 | складская позиция |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-080-16-Ф | 80 ф | 391,88 | складская позиция |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-100-16-Ф | 100 ф | 546,71 | складская позиция |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-150-16-Ф | 150 ф | 784,83 | складская позиция |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-200-16-Ф | 200 ф | 1680,7 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-250-16-Ф | 250 ф | 2159,1 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ51-02-03-300-16-Ф | 300 ф | 3435,1 | 8-10 недель |
|  | Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® КАТ55 PN16, корпус — сталь/нержавеющая сталь |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-03-03-050-16-Р | 50 р/р | 1405,22 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-03-03-050-16-Ф | 50 ф/ф | 1480,68 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-03-03-080-16-Ф | 80 ф/ф | 1570,37 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-03-03-100-16-Ф | 100 ф/ф | 1674,31 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-03-03-150-16-Ф | 150 ф/ф | 1793,90 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-04-03-050-16-Р | 50 р/р | 2078,64 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-04-03-050-16-Ф | 50 ф/ф | 2287,93 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-04-03-080-16-Ф | 80 ф/ф | 2391,86 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-04-03-100-16-Ф | 100 ф/ф | 2571,25 | 8-10 недель |
|  | ГРАНРЕГ КАТ55-04-03-150-16-Ф | 150 ф/ф | 2690,85 | 8-10 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Фильтры

Фильтры латунные, сетчатые муфтовые Y-образные, PN 16, Тмакс. = 90 °С

| 20.120 | 15 | 16 | р/р | 90 | 3,39 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.121 | 20 | 16 | р/р | 90 | 4,85 | складская позиция |
| 20.122 | 25 | 16 | р/р | 90 | 8,60 | складская позиция |
| 20.023 | 32 | 16 | р/р | 90 | 14,38 | складская позиция |
| 20.024 | 40 | 16 | р/р | 90 | 13,80 | складская позиция |

Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS15, PN16, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой

Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16, PN16, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой

| Наименование товара | DN, (мм) | Диаметр, (мм) | Длина, (мм) | Руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Магнитные вставки к фильтрам IS15/IS16

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS15M, PN16, Тмакс.=300 °С

| IS15M-015 | 15 | 16 | р/р | 300 | 13,85 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS15M-020 | 20 | 16 | р/р | 300 | 15,36 | складская позиция |
| IS15M-025 | 25 | 16 | р/р | 300 | 20,83 | складская позиция |
| IS15M-032 | 32 | 16 | р/р | 300 | 27,26 | складская позиция |
| IS15M-040 | 40 | 16 | р/р | 300 | 30,79 | складская позиция |
| IS15M-050 | 50 | 16 | р/р | 300 | 41,53 | складская позиция |

Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16M, PN16, Тмакс.= 300 °С

| IS16M-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 17,12 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS16M-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 18,66 | складская позиция |
| IS16M-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 22,88 | складская позиция |
| IS16M-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 29,47 | складская позиция |
| IS16M-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 34,65 | складская позиция |
| IS16M-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 56,53 | складская позиция |
| IS16M-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 74,55 | складская позиция |
| IS16M-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 91,96 | складская позиция |
| IS16M-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 121,64 | складская позиция |
| IS16M-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 192,09 | складская позиция |
| IS16M-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 247,01 | складская позиция |
| IS16M-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 411,89 | складская позиция |
| IS16M-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 692,67 | складская позиция |
| IS16M-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 929,58 | складская позиция |
| IS16M-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 1847,43 | складская позиция |
| IS16M-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 2305,54 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фильтры сетчатые фланцевые IS40, углеродистая сталь, PN 40, Тмакс. = 400 °С, со сливной пробкой

| IS40-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 45,95 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS40-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 51,89 | складская позиция |
| IS40-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 56,77 | складская позиция |
| IS40-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 72,56 | складская позиция |
| IS40-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 85,59 | складская позиция |
| IS40-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 107,42 | складская позиция |
| IS40-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 143,41 | складская позиция |
| IS40-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 196,16 | складская позиция |
| IS40-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 272,08 | складская позиция |
| IS40-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 379,61 | складская позиция |
| IS40-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 502,74 | складская позиция |
| IS40-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 895,62 | складская позиция |
| IS40-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2030,65 | складская позиция |
| IS40-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 2392,24 | складская позиция |
| IS40-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 3202,36 | складская позиция |
| IS40-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 4603,06 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Вентили запорные резьбовые тип 201, серый чугун, PN 16, Tмакс. = 200 °C Вентили запорные сальниковые ГРАНВЕНТ® серии KV16 фланцевые, чугун, PN 16, Тмакс.=300 °C

Вентили запорные фланцевые тип 215, серый чугун, PN 16, Tмакс. = 300 °C

Вентили запорные сальниковые ГРАНВЕНТ® серии KV40 фланцевые, сталь, PN 40, Tмакс. = 400 °C

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вентили запорные фланцевые тип 234А c сильфонным уплотнением, PN 16, Tмакс. = 300 °C

Вентили запорные сильфонные фланцевые ГРАНВЕНТ® серии КV20, PN 16, Tмакс. = 300 °C

| KV20-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 49,80 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV20-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 53,06 | складская позиция |
| KV20-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 58,77 | складская позиция |
| KV20-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 70,20 | складская позиция |
| KV20-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 79,18 | складская позиция |
| KV20-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 92,24 | складская позиция |
| KV20-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 127,34 | складская позиция |
| KV20-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 162,44 | складская позиция |
| KV20-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 217,13 | складская позиция |
| KV20-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 336,31 | складская позиция |
| KV20-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 422,83 | складская позиция |

Вентили запорные сильфонные фланцевые ГРАНВЕНТ® серии КV45, PN 40, Tмакс. = 400 °C

Запорный игольчатый клапан, латунь, VYC 147, PN 200, Tмакс. = 200 °C

Запорный игольчатый клапан, углеродистая сталь, VYC 147, PN 250, Tмакс. = 400 °C

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Запорный  игольчатый клапан, нержавеющая сталь, VYC 147, PN 250, Tмакс. = 400 °C

| V YC 147-03 | 8 | 250 | р/р | 400 | 55,63 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 147-03 | 10 | 250 | р/р | 400 | 69,36 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 15 | 250 | р/р | 400 | 78,26 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 20 | 250 | р/р | 400 | 122,61 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 25 | 250 | р/р | 400 | 239,11 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 32 | 250 | р/р | 400 | 335,27 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 40 | 250 | р/р | 400 | 445,02 | складская позиция |
| V YC 147-03 | 50 | 250 | р/р | 400 | 639,90 | складская позиция |

# Обратные клапаны

Затвор обратный поворотный ГРАНЛОК®, PN 16, Tмакс. = 95 °C

Обратные клапаны межфланцевые СV16, PN 16, Tмакс. = 110 °C

Примечание: Под заказ возможна поставка обратных клапанов СV-16 DN 450, 600-1200.

По вопросам цены и сроков поставки обращайтесь в офис Компании к инженерам отдела продаж трубопроводной арматуры общепромышленного применения.

Обратные клапаны CVS40, DN 15-100

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, PN 40, Тмакс. = 400 °C,        Корпус, седло – углеродистая сталь, диск – нержавеющая сталь

Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, PN 40, Тмакс. = 400 °C Корпус, седло, диск – нержавеющая сталь

| V YC 170-03 | 15 | 40 | м/ф | 400 | 56,05 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 170-03 | 20 | 40 | м/ф | 400 | 63,85 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 25 | 40 | м/ф | 400 | 68,89 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 32 | 40 | м/ф | 400 | 89,97 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 40 | 40 | м/ф | 400 | 109,78 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 50 | 40 | м/ф | 400 | 136,25 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 65 | 40 | м/ф | 400 | 199,29 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 80 | 40 | м/ф | 400 | 262,68 | складская позиция |
| V YC 170-03 | 100 | 40 | м/ф | 400 | 359,74 | складская позиция |
| V YC 172-03 | 125 | 40 | м/ф | 400 | 1240,41 | складская позиция |
| V YC 172-03 | 150 | 40 | м/ф | 400 | 1343,79 | складская позиция |
| V YC 172-03 | 200 | 40 | м/ф | 400 | 2273,90 | складская позиция |

Обратные клапаны межфланцевые VYC172, PN 16, Тмакс. = 300 °C Корпус, седло, диск – чугун

| V YC 172-04 | 125 | 16 | м/ф | 300 | 280,88 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 172-04 | 150 | 16 | м/ф | 300 | 351,54 | складская позиция |
| V YC 172-04 | 200 | 16 | м/ф | 300 | 455,42 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Обратный клапан межфланцевый RM с поворотным диском, Tраб. = 250 °С, уплотнение – металл по металлу

Примечание:

* При заказе обратного клапана с возвратной пружиной просьба добавлять к наименованию 01. Например: RM-40-01.

** Обратный клапан RM с возвратной пружиной является заказной позицией.

| Наименование товара | Материал | PN, (бар) | DN, (мм) | Тип присо- единения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обратный клапан плунжерный VYC 179

| V YC 179 | латунь | 200 | 8 | р/р | 200 | 26,67 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 179 | латунь | 200 | 10 | р/р | 200 | 33,04 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 15 | р/р | 200 | 34,86 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 20 | р/р | 200 | 65,59 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 25 | р/р | 200 | 108,88 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 32 | р/р | 200 | 202,52 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 40 | р/р | 200 | 297,77 | складская позиция |
| V YC 179 | латунь | 200 | 50 | р/р | 200 | 460,08 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 8 | р/р | 400 | 27,56 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 10 | р/р | 400 | 31,11 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 15 | р/р | 400 | 32,95 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 20 | р/р | 400 | 59,42 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 25 | р/р | 400 | 82,23 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 32 | р/р | 400 | 233,53 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 40 | р/р | 400 | 319,23 | складская позиция |
| V YC 179 | сталь | 250 | 50 | р/р | 400 | 481,55 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 8 | р/р | 400 | 42,60 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 10 | р/р | 400 | 52,08 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 15 | р/р | 400 | 59,74 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 20 | р/р | 400 | 93,72 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 25 | р/р | 400 | 186,07 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 32 | р/р | 400 | 402,99 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 40 | р/р | 400 | 451,78 | складская позиция |
| V YC 179 | нерж.сталь | 250 | 50 | р/р | 400 | 669,76 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обратные клапаны чугунные резьбовые V277, PN 16, Тмакс. = 200 °C

| V277-015 | 15 | 16 | р/р | 200 | 17,12 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V277-020 | 20 | 16 | р/р | 200 | 18,55 | складская позиция |
| V277-025 | 25 | 16 | р/р | 200 | 19,97 | складская позиция |
| V277-032 | 32 | 16 | р/р | 200 | 22,12 | складская позиция |
| V277-040 | 40 | 16 | р/р | 200 | 29,25 | складская позиция |
| V277-050 | 50 | 16 | р/р | 200 | 33,53 | складская позиция |

Обратные клапаны чугунные, подъемные, фланцевые RD16, Pу 16

Обратные клапаны чугунные фланцевые V287, PN 16, Тмакс. = 300 °C

Обратные клапаны стальные, подъемные, фланцевые RD50, PN 40, Тмакс. = 400 °C

Обратные клапаны чугунные, поворотные, фланцевые RD30, Pу 16

| RD30-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 67,09 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD30-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 87,04 | складская позиция |
| RD30-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 111,01 | складская позиция |
| RD30-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 142,30 | складская позиция |
| RD30-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 215,58 | складская позиция |
| RD30-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 304,97 | складская позиция |
| RD30-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 644,00 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обратные клапаны чугунные фланцевые V302, Pу 16, Тмакс. = 300 °C

Обратные клапаны шаровые RD12, PN 16, Тмакс. = 70 °C           Обратные клапаны на воду «КЕНТ», PN 16, Тмакс. = 110 °С

Обратные клапаны на воду «NY», PN 16, Тмакс. = 110 °С

| Тип 10.302 | 10 | 16 | р/р | 110 | 3,22 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 10.303 | 15 | 16 | р/р | 110 | 3,35 | складская позиция |
| Тип 10.304 | 20 | 16 | р/р | 110 | 4,37 | складская позиция |
| Тип 10.305 | 25 | 16 | р/р | 110 | 5,71 | складская позиция |
| Тип 10.306 | 32 | 16 | р/р | 110 | 8,89 | складская позиция |
| Тип 10.307 | 40 | 16 | р/р | 110 | 16,08 | складская позиция |
| Тип 10.308 | 50 | 16 | р/р | 110 | 19,37 | складская позиция |
| Тип 10.309 | 65 | 16 | р/р | 110 | 30,78 | складская позиция |

# Гибкие вставки (резиновые компенсаторы)

Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, PN 10, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C

Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, PN 8/10, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C

Примечание: Под заказ возможна поставка обратных клапанов СV-16 DN 450, 600.

По вопросам цены и сроков поставки обращайтесь в офис Компании к инженерам отдела продаж трубопроводной арматуры общепромышленного применения.

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

# Предохранительные  клапаны

Предохранительные клапаны Flopress, 1/2", Рср. = 2,5/3            Предохранительные клапаны Prescor, Рср. = 1-5

Предохранительные клапаны Prescor B, 1/2", 3/4", Рср. = 6/8/10 Предохранительные клапаны Prescor B1, 1" x 11/4" Pср. = 6/8/10

Предохранительные клапаны Prescor S, Рср. = 2-10 Сбросная воронка Flamco Funnel

| Flamco Funnel | 1 1/2" х 1 1/2" | - | р/р | - | 16,39 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flamco Funnel | 1 1/4" х 1 1/2" | - | р/р | - | 16,38 | складская позиция |
| Flamco Funnel | 1/2" х 1/2" | - | р/р | - | 4,96 | складская позиция |
| Flamco Funnel | 3/4" х 3/4" | - | р/р | - | 7,51 | складская позиция |
| Flamco Funnel | 1" | р/р |  | - | 16,39 | 6-8 недель |

1	2

Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095А

| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095А | Латунь хроми- рованная | 16 | 3/8" х 1/2" | 99,96 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095А | Латунь хроми- рованная | 16 | 1/2" х 1/2" | 103,44 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095А | Латунь хроми- рованная | 16 | 3/4" х 3/4" | 113,91 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095А | Латунь хроми- рованная | 16 | 1" х 1" | 126,69 | складская позиция |

Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095С

| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095С | Латунь хроми- рованная | 16 | 3/8" х 1/2" | 99,96 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095С | Латунь хроми- рованная | 16 | 1/2" х 1/2" | 103,44 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095С | Латунь хроми- рованная | 16 | 3/4" х 3/4" | 118,55 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095С | Латунь хроми- рованная | 16 | 1" х 1" | 131,34 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

1	2

Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095

Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097  Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01   Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04

| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 20 х 20 | 1 186,70 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 25 х 25 | 1 153,96 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 32 х 32 | 1 296,17 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 40 х 40 | 1 523,38 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 50 х 50 | 1 667,08 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 65 х 65 | 2 337,15 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 80 х 80 | 3 266,10 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 100 х 100 | 3 860,12 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 125 х 125 | 4 719,65 | 8-10 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 150 х 150 | 6 544,59 | 8-10 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | Нерж. сталь | 40 | 200 х 200 | 12 853,36 | 8-10 недель |

*

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

1	2

Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01

| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-01 | Чугун СЧ | 16 | 3/4" х 11/4" | 213,86 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-01 | Чугун СЧ | 16 | 1" x 11/2" | 244,08 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-01 | Чугун СЧ | 16 | 11/4" х 2" | 269,65 | складская позиция |

Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на воздух ПРЕГРАН®  КПП 495-05

| 120 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-05 | Латунь | 25 | 3/8" | 74,39 | по запросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-05 | Латунь | 25 | 1/2" | 75,55 | по запросу |
| 120 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-05 | Латунь | 25 | 3/4" | 84,85 | по запросу |
| 120 °С | ПРЕГРАН® КПП 495-05 | Латунь | 25 | 1" | 86,01 | складская позиция |

Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые, Рмакс. сраб. 0,7 бар

Предохранительные клапаны резьбовые на пар, сжатый воздух и жидкости ПРЕГРАН® КПП 495

| 150 °С | ПРЕГРАН® КПП 495 | Латунь | 36 | 3/8" х 1/2" | 55,79 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 °С | ПРЕГРАН® КПП 495 | Латунь | 36 | 1/2" х 1/2" | 55,79 | складская позиция |
| 150 °С | ПРЕГРАН® КПП 495 | Нерж. сталь | 40 | 3/8" х 1/2" | 144,41 | 6-8 недель |
| 150 °С | ПРЕГРАН® КПП 495 | Нерж. сталь | 40 | 1/2" х 1/2" | 144,41 | 6-8 недель |

Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03

Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04

| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 20 х 32 | 1 153,17 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 25 х 40 | 1 157,43 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 32 х 50 | 1 434,91 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 40 х 65 | 1 611,87 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 50 х 80 | 1 722,28 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 65 х 100 | 2 952,03 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 80 х 125 | 3 580,18 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 100 х 150 | 4 140,05 | 6-8 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 125 х 200 | 5 299,26 | 8-10 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 150 х 250 | 7 789,91 | 8-10 недель |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-04 | Нерж. сталь | 40 | 200 х 300 | 17 916,81 | по запросу |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Дополнительное  оборудование

Кран пробковый под манометр PN 10, Тмакс. = 100 °С

| BC1100 | 3/8" | 10 | р/р | 100 | 3,47 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC1100 | 1/2" | 10 | р/р | 100 | 6,63 | складская позиция |

Кран трехходовой для манометра PN 16, Тмакс. = 200 °С

| MV25-015 | 1/2" | 16 | р/р | 200 | 7,15 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Трубки для манометров СТМ, PN 32/40, Тмакс. = 400 °С

| СТМ011 | 1/4" | 32 | р/р | 400 | 5,12 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТМ011 | 3/8" | 32 | р/р | 400 | 6,78 | складская позиция |
| СТМ011 | 1/2" | 32 | р/р | 400 | 10,42 | складская позиция |
| СТМ021 | 1/4" | 40 | р/р | 400 | 16,32 | складская позиция |
| СТМ021 | 3/8" | 40 | р/р | 400 | 18,98 | складская позиция |
| СТМ021 | 1/2" | 40 | р/р | 400 | 34,92 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присо- единения | Материал | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Указатель уровня 666/166 ER, DN 20

| 666-01/166ER-01-0, L=285 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 329,19 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 666-01/166ER-01-I, L=305 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 329,19 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-II, L=330 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 333,31 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-III, L=355 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 343,29 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-IV, L=380 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 351,38 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-V, L=410 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 350,77 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-VI, L=445 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 387,60 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-VII, L=470 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 391,99 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-VIII, L=510 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 398,83 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-IX, L=530 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 413,00 | 6-8 недель |
| 666-01/166ER-01-X, L=560 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 433,27 | 6-8 недель |

Указатель уровня 466/166 EC, DN 20

Поплавковые воздухоотводчики Flexvent (латунь, Тмакс. = 120 °С, PN 10)

8

2

4

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Автоматические воздухоотводчики EB1.12 (для жидкостных систем), 1/2”-3/4” Клапаны поплавковые VYC 151 в комплекте с поплавками VYC 152, нерж. сталь, PN 16

| Наименование товара | DN, (мм) | Pмакс., (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYC151-10/152 цилиндр. 60 х 120 | 3/8" | 3 | резьба | 200 | 140,92 | складская позиция |
| V YC151-10/152 сферич. ∅ 90 | 3/8" | 5 | резьба | 200 | 171,78 | складская позиция |
| V YC151-10/152 сферич. ∅ 110 | 3/8" | 15 | резьба | 200 | 175,62 | складская позиция |
| V YC151-10/152 плоск. 150 х 60 | 3/8" | 16 | резьба | 200 | 162,82 | складская позиция |
| VYC151-15/152 цилиндр. 60 х 120 | 1/2" | 1,9 | резьба | 200 | 154,59 | складская позиция |
| V YC151-15/152 сферич. ∅ 90 | 1/2" | 2,8 | резьба | 200 | 180,82 | складская позиция |
| V YC151-15/152 сферич. ∅ 110 | 1/2" | 4,5 | резьба | 200 | 184,66 | складская позиция |
| V YC151-15/152 плоск. 150 х 60 | 1/2" | 5,8 | резьба | 200 | 167,03 | складская позиция |
| V YC151-15/152 сферич. ∅ 150 | 1/2" | 13 | резьба | 200 | 186,25 | складская позиция |
| V YC151-20/152 сферич. ∅ 90 | 3/4" | 1,2 | резьба | 200 | 194,99 | складская позиция |
| V YC151-20/152 сферич. ∅ 110 | 3/4" | 2,3 | резьба | 200 | 198,83 | складская позиция |
| V YC151-20/152 плоск. 150 х 60 | 3/4" | 3,5 | резьба | 200 | 186,03 | складская позиция |
| V YC151-20/152 сферич. ∅ 150 | 3/4" | 11 | резьба | 200 | 205,25 | складская позиция |
| V YC151-25/152 сферич. ∅ 110 | 1'' | 1 | резьба | 200 | 263,30 | складская позиция |
| V YC151-25/152 плоск. 150 х 60 | 1'' | 1,5 | резьба | 200 | 250,50 | складская позиция |
| V YC151-25/152 плоск. 200 х 80 | 1'' | 3,5 | резьба | 200 | 313,97 | складская позиция |
| V YC151-25/152 сферич. ∅ 150 | 1'' | 4,5 | резьба | 200 | 269,71 | складская позиция |
| V YC151-25-1/152 сферич. ∅ 150 | 1'' | 5,5 | резьба | 200 | 269,71 | складская позиция |
| V YC151-25/152 плоск. 250 х 95 | 1'' | 10,5 | резьба | 200 | 322,21 | складская позиция |
| V YC151-32/152 сферич. ∅ 150 | 11/4" | 1,5 | резьба | 200 | 286,33 | складская позиция |
| V YC151-32/152 плоск. 250 х 95 | 11/4" | 3,5 | резьба | 200 | 338,83 | складская позиция |
| V YC151-32/152 сферич. ∅ 200 | 11/4" | 8 | резьба | 200 | 334,53 | складская позиция |
| V YC151-32/152 плоск. 300 х 115 | 11/4" | 10 | резьба | 200 | 404,05 | складская позиция |
| V YC151-40/152 плоск. 250 х 95 | 11/2" | 2 | резьба | 200 | 444,89 | складская позиция |
| V YC151-40/152 сферич. ∅ 200 | 11/2" | 4 | резьба | 200 | 440,58 | складская позиция |
| V YC151-40/152 плоск. 300 х 115 | 11/2" | 7 | резьба | 200 | 510,11 | складская позиция |
| V YC151-40/152 плоск. 350 х 130 | 11/2" | 10 | резьба | 200 | 543,88 | складская позиция |
| V YC151-40/152 сферич. ∅ 300 | 11/2" | 10 | резьба | 200 | 552,13 | складская позиция |
| V YC151-50/152 сферич. ∅ 200 | 2'' | 3 | резьба | 200 | 593,56 | складская позиция |
| V YC151-50/152 плоск. 300 х 115 | 2'' | 5 | резьба | 200 | 663,08 | складская позиция |
| V YC151-50/152 плоск. 350 х 130 | 2'' | 8 | резьба | 200 | 696,86 | складская позиция |
| V YC151-50/152 сферич. ∅ 300 | 2'' | 10 | резьба | 200 | 705,10 | складская позиция |
| V YC151-65/152 сферич. ∅ 200 | 21/2" | 2 | резьба | 200 | 885,29 | складская позиция |
| V YC151-65/152 плоск. 300 х 115 | 21/2" | 2.5 | резьба | 200 | 954,81 | складская позиция |
| V YC151-65/152 плоск. 350 х 130 | 21/2" | 5 | резьба | 200 | 988,58 | складская позиция |
| V YC151-65/152 сферич. ∅ 300 | 21/2" | 5 | резьба | 200 | 996,83 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | Предв. давл. | PN, (бар) | Объем, (л) | Tмакс. раб, (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Расширительные мембранные баки для систем отопления, охлаждения и водоснабжения

Flexcon C, PN 3, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный

| Flexcon C 2 | 1,5 | 3 | 2 | 70 | 22,94 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexcon C 4 | 1,5 | 3 | 4 | 70 | 24,05 | складская позиция |
| Flexcon C 8 | 1,5 | 3 | 8 | 70 | 16,47 | складская позиция |
| Flexcon C 12 | 1,5 | 3 | 12 | 70 | 17,75 | складская позиция |
| Flexcon C 18 | 1,5 | 3 | 18 | 70 | 18,86 | складская позиция |
| Flexcon C 25 | 1,5 | 3 | 25 | 70 | 23,03 | складская позиция |
| Flexcon C 35 | 1,5 | 3 | 35 | 70 | 33,86 | складская позиция |
| Flexcon C 50 | 1,5 | 3 | 50 | 70 | 49,76 | складская позиция |
| Flexcon C 80 | 1,5 | 3 | 80 | 70 | 69,37 | складская позиция |

Flexcon CЕ, PN 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный Flexcon CЕ, PN 10, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный

Flexcon М, PN 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма

| Flexcon М 80 |  | 6 | 80 | 70 | 788,17 | 6-8 нед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexcon М 400 |  | 6 | 400 | 70 | 1 240,81 | складская позиция |
| Flexcon М 600 |  | 6 | 600 | 70 | 1 518,22 | складская позиция |
| Flexcon М 800 |  | 6 | 800 | 70 | 1 788,59 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 1000 |  | 6 | 1000 | 70 | 2 038,71 | складская позиция |
| Flexcon М 1200 |  | 6 | 1200 | 70 | 2 397,12 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 1600 |  | 6 | 1600 | 70 | 2 779,31 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 2000 |  | 6 | 2000 | 70 | 4 616,14 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 2800 |  | 6 | 2800 | 70 | 5 884,15 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 3500 |  | 6 | 3500 | 70 | 6 441,64 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 5200 |  | 6 | 5200 | 70 | 8 048,26 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 6700 |  | 6 | 6700 | 70 | 12 867,17 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 8000 |  | 6 | 8000 | 70 | 17 935,08 | 6-8 нед. |

Flexcon М, PN 10, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма

| Flexcon М 80 |  | 10 | 80 | 70 | 870,46 | 6-8 нед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexcon М 400 |  | 10 | 400 | 70 | 1 446,02 | складская позиция |
| Flexcon М 600 |  | 10 | 600 | 70 | 1 838,76 | складская позиция |
| Flexcon М 800 |  | 10 | 800 | 70 | 2 090,63 | складская позиция |
| Flexcon М 1000 |  | 10 | 1000 | 70 | 2 393,61 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 1200 |  | 10 | 1200 | 70 | 2 828,64 | складская позиция |
| Flexcon М 1600 |  | 10 | 1600 | 70 | 3 283,02 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 2000 |  | 10 | 2000 | 70 | 5 298,65 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 2800 |  | 10 | 2800 | 70 | 7 026,26 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 3500 |  | 10 | 3500 | 70 | 7 651,79 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 5200 |  | 10 | 5200 | 70 | 9 064,83 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 6700 |  | 10 | 6700 | 70 | 15 334,87 | 6-8 нед. |
| Flexcon М 8000 |  | 10 | 8000 | 70 | 18 242,62 | 6-8 нед. |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

| Наименование товара | Предв. давл. | PN, (бар) | Объем, (л) | Tмакс. раб, (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Airfix P, PN 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)

Airfix P, PN 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)

| Airfix P 500 | 2,7 бар | 10 | 500 | 70 | 549,96 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airfix P 750 |  | 10 | 750 | 70 | 910,32 | складская позиция |
| Airfix P 1000 |  | 10 | 1000 | 70 | 1 583,52 | складская позиция |
| Airfix P 1500 |  | 10 | 1500 | 70 | 2 821,31 | 6-8 недель |
| Airfix P 2000 |  | 10 | 2000 | 70 | 4 534,83 | 6-8 недель |
| Airfix P 2500 |  | 10 | 2500 | 70 | 4 682,81 | 6-8 недель |
| Airfix P 3000 |  | 10 | 3000 | 70 | 4 962,39 | 6-8 недель |
| Airfix P 5000 |  | 10 | 5000 | 70 | 9 438,30 | 6-8 недель |

Airfix D-E, PN 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (в комплекте с присоединением)

| Airfix D-E 50 |  | 10 | 50 | 70 | 1 066,39 | 6–8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airfix D-E 80 |  | 10 | 80 | 70 | 1 081,42 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 120 |  | 10 | 120 | 70 | 1 303,61 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 180 |  | 10 | 180 | 70 | 1 395,65 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 240 |  | 10 | 240 | 70 | 1 444,26 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 300 |  | 10 | 300 | 70 | 1 634,47 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 600 |  | 10 | 600 | 70 | 2 172,55 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 800 |  | 10 | 800 | 70 | 2 406,27 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 1000 |  | 10 | 1000 | 70 | 2 944,61 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 1600 |  | 10 | 1600 | 70 | 4 265,70 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 2000 |  | 10 | 2000 | 70 | 5 887,11 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 3000 |  | 10 | 3000 | 70 | 9 332,06 | 6–8 недель |

Airfix D-E, PN 16, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (в комплекте с присоединением)

| Airfix D-E 50 |  | 16 | 50 | 70 | 1 195,46 | 6–8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airfix D-E 80 |  | 16 | 80 | 70 | 1 195,91 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 120 |  | 16 | 120 | 70 | 1 330,03 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 180 |  | 16 | 180 | 70 | 1 589,50 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 240 |  | 16 | 240 | 70 | 1 778,92 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 300 |  | 16 | 300 | 70 | 1 779,81 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 600 |  | 16 | 600 | 70 | 2 471,87 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 800 |  | 16 | 800 | 70 | 2 738,54 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 1000 |  | 16 | 1000 | 70 | 3 578,96 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 1600 |  | 16 | 1600 | 70 | 4 757,78 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 2000 |  | 16 | 2000 | 70 | 6 481,30 | 6–8 недель |
| Airfix D-E 3000 |  | 16 | 3000 | 70 | 9 980,28 | 6–8 недель |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Таблица подбора и соответствия сервоприводов для запорной арматуры

Электроприводы**

| Модель | Момент, (Нм) | у.е.* без НДС | Pekos, DN | БИВАЛ®, DN | Ballomax, DN | Orbinox, DN | BV17, DN | Гранвэл®, DN | KR, DN | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG 04.3, 220 В | 63 | 965,12 | 15–20 | – | – | – | – | 32–100 | – | склад. позиция |
| SG 05.1, 220 В | 90–150 | 1402,00 | 25–65 | 65-80 | 65-80 | – | – | 125 | – | склад. позиция |
| SG 05.1, 380 В |  | 1308,95 |  |  |  | – | – |  | – | склад. позиция |
| SG 07.1, 220 В | 150–300 | 1515,14 | 80–100 | 100-125 | 100-125 | – | – | 150–200 | – | склад. позиция |
| SG 07.1, 380 В |  | 1425,34 |  |  |  | – | – |  | – | склад. позиция |
| SG 10.1, 220 В | 300–600 | 1779,14 | 125 | 150 | 150 | – | – | 250 | – | склад. позиция |
| SG 10.1, 380 В |  | 1697,33 |  |  |  | – | – |  | – | склад. позиция |
| SG 12.1, 220 В | 600–1200 | 2023,77 | 150–200 | 200 | 200 | – | – | 300–350 | – | склад. позиция |
| SG 12.1, 380 В |  | 1844,02 |  |  |  | – | – |  | – | склад. позиция |
| SA 10.2/GS 80.3, 380 В | 1400 | 2425,31 | – | – | – | – | – | 400 | – | склад. позиция |
| SA 07.6/GS 100.3/VZ4.3, 380 В | 2800 | 2474,43 | 250–300 | 250 | 250 | – | – | 500 | – | склад. позиция |
| SA 07.6/GS 125.3/VZ4.3, 380 В | 4350 | 2624,41 | – | 300-400 | 300 | – | – | 600 | – | склад. позиция |
| SA 10.2/GS 125.3/VZ4.3, 380 В | 6800 | 3072,95 | – | – | 350 | – | – | 700 | – | склад. позиция |
| SA 07.6/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В | 9300 | 3843,23 | – | 500 | 400 | – | – | – | – | склад. позиция |
| SA 10.2/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В | 11000 | 4407,25 | – | – | – | – | – | 800-900 | – | склад. позиция |
| SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3, 380 В | 22500 | 5693,49 | – | – | 500 | – | – | 1000-1200 | – | склад. позиция |
| SA 07.6, 380 В | 30–60 | 1428,31 | – |  | – | 50-150 | – | – | 40-80 | склад. позиция |
| SA 10.2, 380 В | 60–120 | 2058,81 | – |  | – | 200-400 | – | – | 100 | склад. позиция |
| SA 14.2, 380 В | 120–250 | 2972,16 | – |  | – | 450-700 | – | – | 125-200 | склад. позиция |
| SA 14.6, 380 В | 500 | 3380,19 | – |  | – | 750-1000 | – | – | 250-400 | склад. позиция |
| SA 16.2, 380 В | 1000 | 4474,05 | – |  | – | 1200 | – | – | 450-600 | склад. позиция |
| SGExC 05.1, 220 В | 90-150 | Цены уточняйте у инженеров Департамента трубопроводной арматуры | 25-65 | 65-80 | 65-80 | – | – | 125 | – | по запросу |
| SGExC 05.1, 380 В |  |  |  |  |  | – | – |  | – | по запросу |
| SGExC 07.1, 220 B | 150-300 |  | 80-100 | 100-125 | 100-125 | – | – | 150-200 | – | по запросу |
| SGExC 07.1, 380 B |  |  |  |  |  | – | – |  | – | по запросу |
| SGExC 10.1, 220 В | 300-600 |  | 125 | 150 | 150 | – | – | 250 | – | по запросу |
| SGExC 10.1, 380 В |  |  |  |  |  | – | – |  | – | по запросу |
| SGExC 12.1, 220 В | 600-1200 |  | 150-200 | 200 | 200 | – | – | 300-350 | – | по запросу |
| SGExC 12.1, 380 В |  |  |  |  |  | – | – |  | – | по запросу |
| SAExC 10.1/GS 80.3, 380 В | 1400 |  | – | – | – | – | – | 400 | – | по запросу |
| SAExC 07.5/GS 100.3/VZ4.3, 380 В | 2800 |  | 250-300 | 250 | 250 | – | – | 500 | – | по запросу |
| SAExC 07.5/GS 125.3/VZ4.3, 380 В | 4350 |  | – | 300-400 | 300 | – | – | 600 | – | по запросу |
| SAExC 10.1/GS 125.3/VZ4.3, 380 В | 6800 |  | – | – | 350 | – | – | 700 | – | по запросу |
| SAExC 07.5/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В | 9300 |  | – | 500 | 400 | – | – | – | – | по запросу |
| SAExC 10.1/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В | 11000 |  | – | – | – | – | – | 800-900 | – | по запросу |
| SAExC 10.1/GS 200.3/GZ 200.3, 380 В | 22500 |  | – | – | 500 | – | – | 1000-1200 | – | по запросу |
| ER PREMIER 20, 220 B | 20 | 226,49 | – |  | – | – | 8–25 | – | – | склад. позиция |
| ER PREMIER 35, 220 B | 35 | 328,85 | – |  | – | – | 32 | 32–50 | – | склад. позиция |
| ER PREMIER 60, 220 B | 60 | 373,71 | – |  | – | – | 40–50 | 65–80 | – | склад. позиция |
| ER PLUS 100, 220 B | 100 | 543,22 | – |  | – | – | 65–80 | – | – | склад. позиция |
| VR75, 220 B | 75 | 624,14 | – |  | – | – | – | 100 | – | склад. позиция |
| VS150, 220 B | 150 | 721,19 | – |  | – | – | 100 | 125 | – | склад. позиция |
| VS300, 220 B | 300 | 894,56 | – |  | – | – | – | 150–200 | – | склад. позиция |

Примечание:

** Цена на электроприводы серий SA и SG указана при условии покупки в сборке с арматурой.

При отдельной покупке электроприводов серий SA и SG цены уточняйте у инженеров Департамента трубо- проводной арматуры.

Редуктор со штурвалом для стальных шаровых кранов

| Тип редуктора | БИВАЛ®, DN (мм) | Ballomax, DN (мм) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-400-S со штурвалом P-160 | 125 | 125 | 65,69 | складская позиция |
| Q-800-S со штурвалом W-250 | 150-200 | 150-200 | 90,68 | складская позиция |
| Q-2000-S со штурвалом W-500 | 250 | 250 | 149,14 | складская позиция |
| Q-4000-S со штурвалом W-500 | 300 | 300 | 303,76 | складская позиция |
| Q-6500-S со штурвалом W-500 | 350-400 | 350 | 469,48 | складская позиция |
| Q-12000-S со штурвалом W-500 | 500 | 400 | 639,82 | складская позиция |
| Q-24000-S со штурвалом W-600 | - | 500 | 1509,21 | складская позиция |

Редуктор со штурвалом для поворотных затворов ГРАНВЭЛ®

| Х-21 со штурвалом Р-125 | 32-150 | 58,53 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- |
| Х-41 со штурвалом Р-160 | 200 | 66,10 | складская позиция |
| Х-61 со штурвалом W-250 | 250-300 | 86,69 | складская позиция |
| Q-800-S со штурвалом W-250 | 350 | 87,29 | складская позиция |
| Q-2000-S со штурвалом W-500 | 400-500 | 144,90 | складская позиция |
| Q-4000-S со штурвалом W-500 | 600 | 303,76 | складская позиция |
| Q-6500-S со штурвалом W-500 | 700 | 465,25 | складская позиция |
| Q-12000-S со штурвалом W-500 | 800 | 639,82 | складская позиция |
| Q-24000-S со штурвалом W-600 | 1000-1200 | 1509,21 | складская позиция |

Прайс-лист «Трубопроводная арматура общепромышленного применения» от 11.03.2014 г.

Пневмоприводы

Примечание:

- Клапаны с установленными электро- и пневмоприводами подобраны для перепада давления не более 16 бар.

При перепаде, превышающем 16 бар, привод подбирается по заказу.

- Цена арматуры с установленными электро- и пневмоприводами является суммой цен арматуры и привода в отдельности.

- По запросу возможно специальное исполнение шаровых кранов Pekos  –  с  паровой  рубашкой,  удлинением штока, контролем протечки, криоисполнение для температур до -196 °С, а также со специальным уплотнением металл-по-металлу для температур до +350 °С.

- Пневмоприводы подобраны для рабочего давления в пневмопроводе 6 бар. При давлении воздуха, отличном от 6 бар, в диапазоне 3-8 бар, привод подбирается по заказу.

- Пневмоприводы могут поставляться в комплекте с ручным дублером, блоком концевых выключателей, пневмо- распределителем и пневмопозиционером, в том числе во взрывозащищенном исполнении.

- Возможно, специальное исполнение пневмоприводов серии PI с корпусом из нержавеющей стали.

- По запросу трехходовые краны также могут поставляться с установленными электро- и пневмоприводами.

- По запросу электроприводы могут поставляться на напряжения 24 В, 220 В, 380 В.

- По запросу электроприводы серий SG и SA могут поставляться в исполнении для регулирования, а также осна- щаться шкафами или встроенными блоками управления.

- По запросу электроприводы Valpes серий ER, VS, VR, VT могут поставляться с позиционером (управляющий сигнал 4-20 мА или 0-10 В) или с защитным блоком, возвращающим привод в исходное положение при отклю- чении напряжения (нормально открытый/нормально закрытый).

# Text boxes

| ЗПВС-FL(W)-3-032-MN-E | 32 | 16 | м/ф | 110 | 36,59 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПВС-FL(W)-3-040-MN-E | 40 | 16 | м/ф | 110 | 36,59 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 37,69 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 39,70 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 41,70 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 50,24 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 58,00 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 65,79 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 120,69 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-032-MDV-E | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 98,41 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-040-MDV-E | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 98,41 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-050-MDV-E | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 100,81 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-065-MDV-E | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 103,58 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-080-MDV-E | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 105,58 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-100-MDV-E | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 114,91 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-125-MDV-E | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 141,92 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-150-MDV-E | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 145,31 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-200-MDV-E | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 182,37 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-250-MDV-E | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 291,54 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-300-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 374,74 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-350-MDV-E | 350 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 490,16 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-400-MDV-E | 400 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 645,98 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-450-MDV-E | 450 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1360,94 | 8-10 недель |
| ЗПВС-FL(W)-3-500-MDV-E | 500 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1489,09 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-600-MDV-E | 600 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1902,61 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-700-MDV-E | 700 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 4037,30 | 8-10 недель |
| ЗПВС-FL(W)-3-800-MDV-E | 800 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 5116,02 | складская позиция |
| ЗПВС-FL(W)-3-900-MDV-E | 900 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 8384,19 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-1000-MDV-E | 1000 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 13134,81 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-1200-MDV-E | 1200 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 16481,64 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-350-MDV-E | 350 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 734,69 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-400-MDV-E | 400 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 970,41 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-450-MDV-E | 450 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 2205,12 | 8-10 недель |
| ЗПВС-FLN(W)-3-500-MDV-E | 500 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 2369,55 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-600-MDV-E | 600 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 2847,23 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-700-MDV-E | 700 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 5030,68 | 8-10 недель |
| ЗПВС-FLN(W)-3-800-MDV-E | 800 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 6148,68 | складская позиция |
| ЗПВС-FLN(W)-3-900-MDV-E | 900 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 9208,13 | 8-10 недель |

| ЗПВЛ-FLN(W)-5-032-MN-E | 32 | 16 | м/ф | 110 | 58,72 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-040-MN-Е | 40 | 16 | м/ф | 110 | 58,72 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-050-MN-Е | 50 | 16 | м/ф | 110 | 59,78 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-065-MN-Е | 65 | 16 | м/ф | 110 | 63,01 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-080-MN-Е | 80 | 16 | м/ф | 110 | 68,87 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-100-MN-Е | 100 | 16 | м/ф | 110 | 76,63 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-125-MN-Е | 125 | 16 | м/ф | 110 | 105,10 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-150-MN-Е | 150 | 16 | м/ф | 110 | 132,35 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-200-MR-Е | 200 | 16 | м/ф | 110 | 213,61 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-032-MDV-Е | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 125,41 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-040-MDV-Е | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 125,41 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-050-MDV-Е | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 126,47 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-065-MDV-Е | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 129,69 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-080-MDV-Е | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 135,58 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-100-MDV-Е | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 143,33 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-125-MDV-Е | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 180,31 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-150-MDV-Е | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 207,57 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-200-MDV-Е | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 288,82 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-250-MDV-Е | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 416,69 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-300-MDV-Е | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 558,58 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-350-MDV-Е | 350 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 783,03 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-400-MDV-Е | 400 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1073,73 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-450-MDV-Е | 450 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1888,75 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-500-MDV-Е | 500 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 2416,00 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-600-MDV-Е | 600 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 3358,01 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-700-MDV-Е | 700 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 5373,12 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-800-MDV-Е | 800 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 7429,38 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FL(W)-5-900-MDV-Е | 900 | 10 | м/ф (с редукт.) | 95 | 11248,56 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-350-MDV-Е | 350 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1024,56 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-Е | 400 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 1318,26 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-450-MDV-Е | 450 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 2256,65 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-500-MDV-Е | 500 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 3087,21 | складская позиция |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-600-MDV-Е | 600 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 4021,42 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-700-MDV-Е | 700 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 6210,80 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-800-MDV-Е | 800 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 8916,79 | 8-10 недель |
| ЗПВЛ-FLN(W)-5-900-MDV-Е | 900 | 16 | м/ф (с редукт.) | 95 | 12616,16 | 8-10 недель |

| ЗПТС-FL(W)-3-032-MN-HT | 32 | 16 | м/ф | 130 | 37,42 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПТС-FL(W)-3-040-MN-HT | 40 | 16 | м/ф | 130 | 37,42 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-050-MN-HT | 50 | 16 | м/ф | 130 | 37,68 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-065-MN-HT | 65 | 16 | м/ф | 130 | 39,70 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-080-MN-HT | 80 | 16 | м/ф | 130 | 41,70 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-100-MN-HT | 100 | 16 | м/ф | 130 | 50,24 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-125-MN-HT | 125 | 16 | м/ф | 130 | 62,14 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-150-MN-HT | 150 | 16 | м/ф | 130 | 70,77 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-200-MRR-HT | 200 | 16 | м/ф | 130 | 127,43 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-032-MDV-HT | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 96,93 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-040-MDV-HT | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 96,93 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-050-MDV-HT | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 111,13 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-065-MDV-HT | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 113,94 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-080-MDV-HT | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 117,52 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-100-MDV-HT | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 128,20 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-125-MDV-HT | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 146,68 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-150-MDV-HT | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 156,60 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-200-MDV-HT | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 195,19 | складская позиция |
| ЗПТС-FLN(W)-3-250-MDV-HT | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 296,75 | складская позиция |
| ЗПТС-FLN(W)-3-300-MDV-HT | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 381,89 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-350-MDV-HT | 350 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 520,08 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-400-MDV-HT | 400 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 727,91 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-500-MDV-HT | 500 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 1651,29 | складская позиция |
| ЗПТС-FL(W)-3-600-MDV-HT | 600 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 2215,25 | 8-10 недель |
| ЗПТС-FL(W)-3-700-MDV-HT | 700 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 4051,85 | 8-10 недель |
| ЗПТС-FL(W)-3-800-MDV-HT | 800 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 5605,86 | 8-10 недель |
| ЗПТС-FL(W)-3-900-MDV-HT | 900 | 10 | м/ф (с редукт.) | 110 | 8576,64 | 8-10 недель |

| ЗПТЛ-FLN(W)-5-032-MN-HT | 32 | 16 | м/ф | 130 | 59,56 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-040-MN-HT | 40 | 16 | м/ф | 130 | 59,56 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-050-MN-HT | 50 | 16 | м/ф | 130 | 60,02 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-065-MN-HT | 65 | 16 | м/ф | 130 | 64,31 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-080-MN-HT | 80 | 16 | м/ф | 130 | 70,56 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-100-MN-HT | 100 | 16 | м/ф | 130 | 78,86 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-125-MN-HT | 125 | 16 | м/ф | 130 | 108,08 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-150-MN-HT | 150 | 16 | м/ф | 130 | 135,99 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-200-MRR-HT | 200 | 16 | м/ф | 130 | 216,44 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-032-MDV-HT | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 126,25 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-040-MDV-HT | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 126,25 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-050-MDV-HT | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 126,70 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-065-MDV-HT | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 131,00 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-080-MDV-HT | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 137,26 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-100-MDV-HT | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 145,55 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-125-MDV-HT | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 183,29 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-150-MDV-HT | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 211,21 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-200-MDV-HT | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 270,16 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-250-MDV-HT | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 422,14 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-300-MDV-HT | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 130 | 571,86 | складская позиция |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-350-MDV-HT | 350 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 981,03 | 8-10 недель |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-400-MDV-HT | 400 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 1366,99 | 8-10 недель |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-500-MDV-HT | 500 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 3002,65 | 8-10 недель |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-600-MDV-HT | 600 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 3747,34 | 8-10 недель |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-700-MDV-HT | 700 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 6240,81 | 8-10 недель |
| ЗПТЛ-FLN(W)-5-800-MDV-HT | 800 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 9468,34 | 8-10 недель |

| ЗПНС-FL(W)-3-032-MN-N | 32 | 16 | м/ф | 100 | 49,72 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПНС-FL(W)-3-040-MN-N | 40 | 16 | м/ф | 100 | 49,72 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-050-MN-N | 50 | 16 | м/ф | 100 | 51,25 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-065-MN-N | 65 | 16 | м/ф | 100 | 54,05 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-080-MN-N | 80 | 16 | м/ф | 100 | 57,33 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-100-MN-N | 100 | 16 | м/ф | 100 | 67,06 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-125-MN-N | 125 | 16 | м/ф | 100 | 77,93 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-150-MN-N | 150 | 16 | м/ф | 100 | 88,65 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-200-MR-N | 200 | 16 | м/ф | 100 | 139,91 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-032-MDV-N | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 111,23 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-040-MDV-N | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 111,23 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-050-MDV-N | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 119,79 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-065-MDV-N | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 122,51 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-080-MDV-N | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 126,09 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-100-MDV-N | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 136,17 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-125-MDV-N | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 137,87 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-150-MDV-N | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 158,53 | складская позиция |
| ЗПНС-FL(W)-3-200-MDV-N | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 195,09 | 1-2 недели |
| ЗПНС-FLN(W)-3-250-MDV-N | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 362,69 | 1-2 недели |
| ЗПНС-FLN(W)-3-300-MDV-N | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 490,91 | 1-2 недели |
| ЗПНС-FLN(W)-3-350-MDV-N | 350 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 670,20 | 8-10 недель |
| ЗПНС-FLN(W)-3-400-MDV-N | 400 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 952,19 | 8-10 недель |
| ЗПНС-FLN(W)-3-500-MDV-N | 500 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 2236,58 | 8-10 недель |
| ЗПНС-FLN(W)-3-600-MDV-N | 600 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 2925,00 | 8-10 недель |
| ЗПНС-FLN(W)-3-700-MDV-N | 700 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 4736,18 | 8-10 недель |
| ЗПНС-FLN(W)-3-800-MDV-N | 800 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 6346,60 | 8-10 недель |

| ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MN-N | 32 | 16 | м/ф | 100 | 67,95 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MN-N | 40 | 16 | м/ф | 100 | 67,95 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MN-N | 50 | 16 | м/ф | 100 | 68,35 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-065-MN-N | 65 | 16 | м/ф | 100 | 73,05 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-080-MN-N | 80 | 16 | м/ф | 100 | 80,81 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-100-MN-N | 100 | 16 | м/ф | 100 | 87,82 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-125-MN-N | 125 | 16 | м/ф | 100 | 120,18 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-150-MN-N | 150 | 16 | м/ф | 100 | 150,62 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-200-MR-N | 200 | 16 | м/ф | 100 | 222,75 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MDV-N | 32 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 128,51 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MDV-N | 40 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 128,51 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MDV-N | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 129,50 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-065-MDV-N | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 130,55 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-080-MDV-N | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 138,39 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-100-MDV-N | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 150,54 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-125-MDV-N | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 182,95 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-150-MDV-N | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 222,73 | складская позиция |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-200-MDV-N | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 306,00 | 1-2 недели |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-250-MDV-N | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 502,59 | 1-2 недели |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-300-MDV-N | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 682,15 | 1-2 недели |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-350-MDV-N | 350 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 1195,83 | 8-10 недель |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-400-MDV-N | 400 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 1372,14 | 8-10 недель |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-500-MDV-N | 500 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 3245,17 | 8-10 недель |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-600-MDV-N | 600 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 4289,06 | 8-10 недель |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-700-MDV-N | 700 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 6069,57 | 8-10 недель |
| ЗПНЛ-FLN(W)-5-800-MDV-N | 800 | 16 | м/ф (с редукт.) | 100 | 8689,69 | 8-10 недель |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗПСС-200х1,0 - FG(W)-3-200-MDV-E | 200 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 305,34 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПСС-250х1,0 - FG(W)-3-250-MDV-E | 250 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 495,50 | 8-10 недель |
| ЗПСС-300х1,0 - FG(W)-3-300-MDV-E | 300 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 615,02 | 8-10 недель |
| ЗПСС-350х1,0 - FG(W)-3-350-MDV-E | 350 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 748,65 | 8-10 недель |
| ЗПСС-400х1,0 - FG(W)-3-400-MDV-E | 400 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 1036,88 | складская позиция |
| ЗПСС-450х1,0 - FG(W)-3-450-MDV-E | 450 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 1588,43 | 8-10 недель |
| ЗПСС-500х1,0 - FG(W)-3-500-MDV-E | 500 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 2060,06 | складская позиция |
| ЗПСС-600х1,0 - FG(W)-3-600-MDV-E | 600 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 2711,47 | складская позиция |
| ЗПСС-700х1,0 - FG(W)-3-700-MDV-E | 700 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 4513,86 | 8-10 недель |
| ЗПСС-800х1,0 - FG(W)-3-800-MDV-E | 800 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 6046,69 | складская позиция |
| ЗПСС-900х1,0 - FG(W)-3-900-MDV-E | 900 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 9355,69 | 8-10 недель |
| ЗПСС-200х1,6 - FN(W)-3-200-MDV-E | 200 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 397,55 | 8-10 недель |
| ЗПСС-250х1,6 - FN(W)-3-250-MDV-E | 250 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 541,66 | 8-10 недель |
| ЗПСС-300х1,6 - FN(W)-3-300-MDV-E | 300 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 110 | 676,69 | 8-10 недель |
| ЗПСС-350х1,6 - FN(W)-3-350-MDV-E | 350 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 974,54 | 8-10 недель |
| ЗПСС-400х1,6 - FN(W)-3-400-MDV-E | 400 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 1282,94 | 1-2 недели |
| ЗПСС-450х1,6 - FN(W)-3-450-MDV-E | 450 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 1965,55 | 8-10 недель |
| ЗПСС-500х1,6 - FN(W)-3-500-MDV-E | 500 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 2678,84 | 1-2 недели |
| ЗПСС-600х1,6 - FN(W)-3-600-MDV-E | 600 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 3389,38 | 1-2 недели |
| ЗПСС-700х1,6 - FN(W)-3-700-MDV-E | 700 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 5745,95 | 8-10 недель |
| ЗПСС-800х1,6 - FN(W)-3-800-MDV-E | 800 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 7234,95 | 1-2 недели |
| ЗПСС-900х1,6 - FN(W)-3-900-MDV-E | 900 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 11041,92 | 8-10 недель |
| ЗПСС-1000х1,6 - FN(W)-3-1000-MDV-E | 1000 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 14614,09 | 10-12 недель |
| ЗПСС-1200х1,6 - FN(W)-3-1200-MDV-E | 1200 | 16 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 18803,74 | 10-12 недель |
| ЗПСС-1400х1,0 - FN(W)-3-1400-MDV-E | 1400 | 10 | ф/ф (с редуктором) | 95 | 32188.28 | 18-20 недель |

| ЗПСС-032х2,5 - FLN(W)-5-032-MDV-E | 32 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 172,51 | 14 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПСС-040х2,5 - FLN(W)-5-040-MDV-E | 40 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 172,51 | 14 недель |
| ЗПСС-050х2,5 - FLN(W)-5-050-MDV-E | 50 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 175,64 | 1-2 недели |
| ЗПСС-065х2,5 - FLN(W)-5-065-MDV-E | 65 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 191,40 | 1-2 недели |
| ЗПСС-080х2,5 - FLN(W)-5-080-MDV-E | 80 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 214,41 | 1-2 недели |
| ЗПСС-100х2,5 - FLN(W)-5-100-MDV-E | 100 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 242,58 | 1-2 недели |
| ЗПСС-125х2,5 - FLN(W)-5-125-MDV-E | 125 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 336,03 | 14 недель |
| ЗПСС-150х2,5 - FLN(W)-5-150-MDV-E | 150 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 484,75 | 14 недель |
| ЗПСС-200х2,5 - FLN(W)-5-200-MDV-E | 200 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 532,90 | 14 недель |
| ЗПСС-250х2,5 - FLN(W)-5-250-MDV-E | 250 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 822,99 | 14 недель |
| ЗПСС-300х2,5 - FLN(W)-5-300-MDV-E | 300 | 25 | м/ф (с редуктором) | 110 | 998,78 | 14 недель |
| ЗПСС-032х2,5 - FLN(W)-5-032-MRR-E | 32 | 25 | м/ф | 110 | 140,97 | 14 недель |
| ЗПСС-040х2,5 - FLN(W)-5-040-MRR-E | 40 | 25 | м/ф | 110 | 140,97 | 14 недель |
| ЗПСС-050х2,5 - FLN(W)-5-050-MRR-E | 50 | 25 | м/ф | 110 | 144,09 | складская позиция |
| ЗПСС-065х2,5 - FLN(W)-5-065-MRR-E | 65 | 25 | м/ф | 110 | 159,85 | складская позиция |
| ЗПСС-080х2,5 - FLN(W)-5-080-MRR-E | 80 | 25 | м/ф | 110 | 182,86 | складская позиция |
| ЗПСС-100х2,5 - FLN(W)-5-100-MRR-E | 100 | 25 | м/ф | 110 | 211,04 | складская позиция |
| ЗПСС-125х2,5 - FLN(W)-5-125-MRR-E | 125 | 25 | м/ф | 110 | 304,49 | 14 недель |
| ЗПСС-150х2,5 - FLN(W)-5-150-MRR-E | 150 | 25 | м/ф | 110 | 394,87 | 14 недель |
| ЗПСС-200х2,5 - FLN(W)-5-200-MRR-E | 200 | 25 | м/ф | 110 | 493,96 | 14 недель |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Седло | Управление | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB-01-050-HW(N)-E | 50 | 10 | EPDM | штурвал | 252,91 | складская позиция |
| EB-01-050-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 340,92 | 6-12 недель |
| EB-01-065-HW(N)-E | 65 | 10 | EPDM | штурвал | 262,83 | 6-12 недель |
| EB-01-065-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 360,40 | 6-12 недель |
| EB-01-080-HW(N)-E | 80 | 10 | EPDM | штурвал | 281,36 | складская позиция |
| EB-01-080-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 387,80 | 6-12 недель |
| EB-01-100-HW(N)-E | 100 | 10 | EPDM | штурвал | 295,07 | складская позиция |
| EB-01-100-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 407,69 | 6-12 недель |
| EB-01-125-HW(N)-E | 125 | 10 | EPDM | штурвал | 343,66 | складская позиция |
| EB-01-125-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 482,03 | 6-12 недель |
| EB-01-150-HW(N)-E | 150 | 10 | EPDM | штурвал | 366,36 | складская позиция |
| EB-01-150-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 520,67 | 6-12 недель |
| EB-01-200-HW(N)-E | 200 | 10 | EPDM | штурвал | 616,68 | складская позиция |
| EB-01-200-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 818,39 | 6-12 недель |
| EB-01-250-HW(N)-E | 250 | 10 | EPDM | штурвал | 780,51 | складская позиция |
| EB-01-250-D/A-E |  | 10 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 102,52 | 6-12 недель |
| EB-01-300-HW(N)-E | 300 | 6 | EPDM | штурвал | 984,98 | складская позиция |
| EB-01-300-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 1 332,97 | 6-12 недель |
| EB-01-350-HW(N)-E | 350 | 6 | EPDM | штурвал | 1 391,49 | 6-12 недель |
| EB-01-350-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 2 281,23 | 6-12 недель |
| EB-01-400-R(N)-E | 400 | 6 | EPDM | редуктор | 2 243,84 | складская позиция |
| EB-01-400-D/A-E |  | 6 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 2 719,70 | 6-12 недель |
| EB-01-450-R(N)-E | 450 | 5 | EPDM | редуктор | 2 828,67 | 6-12 недель |
| EB-01-450-D/A-E |  | 5 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 3 925,60 | 6-12 недель |
| EB-01-500-R(N)-E | 500 | 4 | EPDM | редуктор | 3 166,39 | складская позиция |
| EB-01-500-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 4 708,62 | 6-12 недель |
| EB-01-600-R(N)-E | 600 | 4 | EPDM | редуктор | 4 595,11 | складская позиция |
| EB-01-600-D/A-E |  | 4 | EPDM | пневмопривод двойного действия | 5 713,30 | 6-12 недель |

| V565-015 | 15 | 16 | ф/ф | 110 | 33,94 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V565-020 | 20 | 16 | ф/ф | 110 | 37,61 | складская позиция |
| V565-025 | 25 | 16 | ф/ф | 110 | 44,03 | складская позиция |
| V565-032 | 32 | 16 | ф/ф | 110 | 55,03 | складская позиция |
| V565-040 | 40 | 16 | ф/ф | 110 | 66,04 | складская позиция |
| V565-050 | 50 | 16 | ф/ф | 110 | 78,88 | складская позиция |
| V565-065 | 65 | 16 | ф/ф | 110 | 121,08 | складская позиция |
| V565-080 | 80 | 16 | ф/ф | 110 | 163,27 | складская позиция |
| V565-100 | 100 | 16 | ф/ф | 110 | 328,37 | складская позиция |
| V565-125 | 125 | 16 | ф/ф | 110 | 404,51 | складская позиция |
| V565-150 | 150 | 16 | ф/ф | 110 | 471,47 | складская позиция |

| P02-015-16 | 15 | 16 | ф/ф | 82,97 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P02-020-16 | 20 | 16 | ф/ф | 88,56 | складская позиция |
| P02-025-16 | 25 | 16 | ф/ф | 96,02 | складская позиция |
| P02-032-16 | 32 | 16 | ф/ф | 105,34 | складская позиция |
| P02-040-16 | 40 | 16 | ф/ф | 120,25 | складская позиция |
| P02-050-16 | 50 | 16 | ф/ф | 143,56 | складская позиция |
| P02-065-16 | 65 | 16 | ф/ф | 187,37 | складская позиция |
| P02-080-16 | 80 | 16 | ф/ф | 236,78 | складская позиция |
| P02-100-16 | 100 | 16 | ф/ф | 278,73 | складская позиция |
| P02-125-16 | 125 | 16 | ф/ф | 653,47 | складская позиция |
| P02-150-16 | 150 | 16 | ф/ф | 803,56 | складская позиция |
| P02-200-16 | 200 | 16 | ф/ф | 1 457,03 | складская позиция |

| KR11-040 | 40 | 10/16 | ф/ф | 120 | 69,50 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR11-050 | 50 | 10/16 | ф/ф | 120 | 73,48 | складская позиция |
| KR11-065 | 65 | 10/16 | ф/ф | 120 | 91,19 | складская позиция |
| KR11-080 | 80 | 10/16 | ф/ф | 120 | 103,02 | складская позиция |
| KR11-100 | 100 | 10/16 | ф/ф | 120 | 126,49 | складская позиция |
| KR11-125 | 125 | 10/16 | ф/ф | 120 | 167,99 | складская позиция |
| KR11-150 | 150 | 10/16 | ф/ф | 120 | 197,72 | складская позиция |
| KR11-200 | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 304,69 | складская позиция |
| KR11-250 | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 478,80 | складская позиция |
| KR11-300 | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 729,47 | складская позиция |
| KR11-350 | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 1859,88 | складская позиция |
| KR11-400 | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 2075,39 | складская позиция |
| KR11-500 | 500 | 16 | ф/ф | 120 | 3900,00 | складская позиция |
| KR11-600 | 600 | 16 | ф/ф | 120 | 5734,23 | складская позиция |

| KR12-040 с электроприводом SA07.6, 380 В | 40 | 10/16 | ф/ф | 120 | 1500,51 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR12-050 с электроприводом SA07.6, 380 В | 50 | 10/16 | ф/ф | 120 | 1510,58 | складская позиция |
| KR12-065 с электроприводом SA07.6, 380 В | 65 | 10/16 | ф/ф | 120 | 1523,95 | складская позиция |
| KR12-080 с электроприводом SA07.6, 380 В | 80 | 10/16 | ф/ф | 120 | 1536,69 | складская позиция |
| KR12-100 с электроприводом SA10.2, 380 В | 100 | 10/16 | ф/ф | 120 | 2183,00 | складская позиция |
| KR12-125 с электроприводом SA14.2, 380 В | 125 | 10/16 | ф/ф | 120 | 3136,50 | складская позиция |
| KR12-150 с электроприводом SA14.2, 380 В | 150 | 10/16 | ф/ф | 120 | 3170,25 | складская позиция |
| KR12-200 с электроприводом SA14.2, 380 В | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 3275,40 | складская позиция |
| KR12-250 с электроприводом SA14.6, 380 В | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 3893,25 | складская позиция |
| KR12-300 с электроприводом SA14.6, 380 В | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 4190,78 | складская позиция |
| KR12-350 с электроприводом SA14.6, 380 В | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 5269,81 | складская позиция |
| KR12-400 с электроприводом SA14.6, 380 В | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 5456,18 | складская позиция |
| KR12-450 с электроприводом SA16.2, 380 В | 450 | 16 | ф/ф | 120 | 4972,58 | складская позиция |
| KR12-500 с электроприводом SA16.2, 380 В | 500 | 16 | ф/ф | 120 | 8284,66 | складская позиция |
| KR12-600 с электроприводом SA16.2, 380 В | 600 | 16 | ф/ф | 120 | 10878,75 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIR 9505 | 15 | 25 | р/р | 27,04 | складская позиция |
| VIR 9505 | 20 | 25 | р/р | 27,89 | складская позиция |
| VIR 9505 | 25 | 25 | р/р | 32,35 | складская позиция |
| VIR 9505 | 32 | 25 | р/р | 51,61 | складская позиция |
| VIR 9505 | 40 | 25 | р/р | 65,24 | складская позиция |
| VIR 9505 | 50 | 25 | р/р | 85,72 | складская позиция |

| VIR 9515 | 15 | 25 | р/р | 28,14 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIR 9515 | 20 | 25 | р/р | 29,99 | складская позиция |
| VIR 9515 | 25 | 25 | р/р | 37,56 | складская позиция |
| VIR 9515 | 32 | 25 | р/р | 55,45 | складская позиция |
| VIR 9515 | 40 | 25 | р/р | 67,63 | складская позиция |
| VIR 9515 | 50 | 25 | р/р | 98,81 | складская позиция |

| КБЧ | 65 | 16 | ф/ф | 177,40 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБЧ | 80 | 16 | ф/ф | 226,11 | складская позиция |
| КБЧ | 100 | 16 | ф/ф | 313,22 | складская позиция |
| КБЧ | 125 | 16 | ф/ф | 440,47 | складская позиция |
| КБЧ | 150 | 16 | ф/ф | 552,05 | складская позиция |
| КБЧ | 200 | 16 | ф/ф | 1209,81 | складская позиция |
| КБЧ | 250 | 16 | ф/ф | 1776,55 | 6-8 недель |
| КБЧ | 300 | 16 | ф/ф | 2409,84 | 6-8 недель |

| КБА | 15 | 25 | р/р | 197,03 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБА | 20 | 25 | р/р | 210,83 | складская позиция |
| КБА | 25 | 25 | р/р | 246,69 | складская позиция |
| КБА | 32 | 25 | р/р | 354,34 | 6-8 недель |
| КБА | 40 | 25 | р/р | 403,20 | 6-8 недель |
| КБА | 50 | 25 | р/р | 596,61 | 6-8 недель |

| 35.239 | 34.499 | 8 | 25 | внутр. резьба | 110 | 2,16/2,42 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 34.500 | 10 | 25 | внутр. резьба | 110 | 2,07/2,46 | складская позиция |
| - | 34.501 | 15 | 25 | внутр. резьба | 110 | 3,27 | складская позиция |
| - | 34.502 | 20 | 25 | внутр. резьба | 110 | 4,81 | складская позиция |
| - | 34.503 | 25 | 25 | внутр. резьба | 110 | 7,21 | складская позиция |
| - | 34.504 | 32 | 25 | внутр. резьба | 110 | 10,76 | складская позиция |
| - | 34.505 | 40 | 25 | внутр. резьба | 110 | 11,35/15,81 | складская позиция |
| 35.006 | 34.506 | 50 | 25 | внутр. резьба | 110 | 23,5/24,58 | складская позиция |
| - | 34.507 | 65 | 25 | внутр. резьба | 110 | 52,97 | складская позиция |
| - | 34.509 | 100 | 25 | внутр. резьба | 110 | 107,77 | складская позиция |

| - | 34.527 | 15 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 3,47 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.352 | - | 20 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 5,53 | складская позиция |
| 35.353 | - | 25 | 25 | внутр./внешн. резьба | 110 | 7,52 | складская позиция |

| Тип | DN, (мм) | Kvs, (м3/ч) | Мин. расход , (м3/ч) | Макс. продолж. расход , (м3/ч) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ Клапаны КАТ10, PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Тмакс=80 °С Редукционные клапаны КАТ10/01 |
| КАТ10/01-02-01-040-16-Ф/Ф | 40 | 43 | <1 | 25 | 945,00 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 43 |  | 40 | 973,83 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 43 |  | 40 | 1006,93 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 103 |  | 90 | 1256,80 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 167 |  | 160 | 1640,14 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 407 |  | 350 | 3183,10 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 676 |  | 480 | 4556,29 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1160 |  | 970 | 6775,17 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1600 |  | 1400 | 9348,56 | складская позиция |
| КАТ10/01-02-01-350-16-Ф/Ф | 350 | 1600 |  | 1900 | 12296,75 | 8-10 недель |
| КАТ10/01-02-01-400-16-Ф/Ф | 400 | 3300 |  | 2500 | 21644,24 | 8-10 недель |
| КАТ10/01-02-01-450-16-Ф/Ф | 450 | 3300 |  | 3900 | 24633,00 | 8-10 недель |
| КАТ10/01-02-01-500-16-Ф/Ф | 500 | 7000 |  | 5600 | 25988,03 | 8-10 недель |

| КАТ10/03-02-01-040-16-Ф/Ф | 40 | 43 | <1 | 25 | 1001,59 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ10/03-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 43 |  | 40 | 1052,85 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 43 |  | 40 | 1097,69 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 103 |  | 90 | 1352,90 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 167 |  | 160 | 1718,08 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 407 |  | 350 | 3183,10 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 676 |  | 480 | 4556,29 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1160 |  | 970 | 6775,17 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1600 |  | 1400 | 9348,56 | складская позиция |
| КАТ10/03-02-01-350-16-Ф/Ф | 350 | 1600 |  | 1900 | 12296,75 | 8-10 недель |
| КАТ10/03-02-01-400-16-Ф/Ф | 400 | 3300 |  | 2500 | 21644,24 | 8-10 недель |
| КАТ10/03-02-01-450-16-Ф/Ф | 450 | 3300 |  | 3900 | 24633,00 | 8-10 недель |
| КАТ10/03-02-01-500-16-Ф/Ф | 500 | 7000 |  | 5600 | 25988,03 | 8-10 недель |

| КАТ10/08-02-01-040-16-Ф/Ф | 40 | 43 | <1 | 25 | 852,11 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ10/08-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 43 |  | 40 | 904,43 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 43 |  | 40 | 955,68 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 103 |  | 90 | 1 239,72 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 167 |  | 160 | 1 581,41 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 407 |  | 350 | 2 833,94 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 676 |  | 480 | 4 208,19 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1160 |  | 970 | 6 427,07 | складская позиция |
| КАТ10/08-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1600 |  | 1400 | 8 999,39 | складская позиция |

| КАТ11/00-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 95 | <1 | 40 | 361,98 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ11/00-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 95 |  | 40 | 404,69 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 170 |  | 90 | 455,95 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 220 |  | 100 | 622,53 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 600 |  | 350 | 1218,36 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 800 | <1 | 480 | 1972,22 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1250 |  | 970 | 3413,75 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1900 |  | 1400 | 4474,07 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-350-16-Ф/Ф | 350 | 1900 |  | 1400 | 7601,64 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-400-16-Ф/Ф | 400 | 2600 |  | 2500 | 12702,51 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-500-16-Ф/Ф | 500 | 5370 |  | 3890 | 20402,39 | 8-10 недель |
| КАТ11/00-02-01-600-16-Ф/Ф | 600 | 5370 |  | 5500 | 28840,12 | 8-10 недель |

| КАТ11/02-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 95 | <1 | 40 | 557,39 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ11/02-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 95 |  | 40 | 616,12 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 170 |  | 90 | 738,92 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 220 |  | 100 | 959,95 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 600 |  | 350 | 1780,02 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 800 |  | 480 | 2610,76 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1250 |  | 970 | 3740,49 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1900 |  | 1400 | 5571,76 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-350-16-Ф/Ф | 350 | 1900 |  | 1400 | 8141,95 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-400-16-Ф/Ф | 400 | 2600 |  | 2500 | 13076,24 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-500-16-Ф/Ф | 500 | 5370 |  | 3890 | 20819,90 | 8-10 недель |
| КАТ11/02-02-01-600-16-Ф/Ф | 600 | 5370 |  | 5500 | 28830,51 | 8-10 недель |

| КАТ11/03-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 95 | <1 | 40 | 641,75 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ11/03-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 95 |  | 40 | 620,39 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 170 |  | 90 | 705,81 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 220 |  | 100 | 937,53 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 600 |  | 350 | 1277,08 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 800 |  | 480 | 2701,53 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1250 |  | 970 | 3855,81 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1900 |  | 1400 | 5629,42 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-350-16-Ф/Ф | 350 | 1900 |  | 1400 | 8170,78 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-400-16-Ф/Ф | 400 | 2600 |  | 2500 | 13076,24 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-500-16-Ф/Ф | 500 | 5370 |  | 3890 | 20819,90 | 8-10 недель |
| КАТ11/03-02-01-600-16-Ф/Ф | 600 | 5370 |  | 5500 | 29128,42 | 8-10 недель |

| КАТ11/08-02-01-050-16-Ф/Ф | 50 | 95 | <1 | 40 | 637,56 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТ11/08-02-01-065-16-Ф/Ф | 65 | 95 |  | 40 | 727,02 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-080-16-Ф/Ф | 80 | 170 |  | 90 | 797,58 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-100-16-Ф/Ф | 100 | 220 |  | 100 | 1 094,94 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-150-16-Ф/Ф | 150 | 600 |  | 350 | 2 066,40 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-200-16-Ф/Ф | 200 | 800 |  | 480 | 2 939,58 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-250-16-Ф/Ф | 250 | 1250 |  | 970 | 4 399,92 | 8-10 недель |
| КАТ11/08-02-01-300-16-Ф/Ф | 300 | 1900 |  | 1400 | 6 446,16 | 8-10 недель |

| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-050-16-Ф | 50 ф | 331,02 | 8-10 недель |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-080-16-Ф | 80 ф | 319,27 | 8-10 недель |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-100-16-Ф | 100 ф | 477,31 | 8-10 недель |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-150-16-Ф | 150 ф | 659,90 | 8-10 недель |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-200-16-Ф | 200 ф | 1452,2 | 8-10 недель |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-250-16-Ф | 250 ф | 2044,8 | 8-10 недель |
| ГРАНРЕГ КАТ50-02-03-300-16-Ф | 300 ф | 3299,5 | 8-10 недель |

| IS15-015 | 15 | 16 | р/р | 200 | 7,50 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS15-020 | 20 | 16 | р/р | 200 | 9,01 | складская позиция |
| IS15-025 | 25 | 16 | р/р | 200 | 11,41 | складская позиция |
| IS15-032 | 32 | 16 | р/р | 200 | 14,05 | складская позиция |
| IS15-040 | 40 | 16 | р/р | 200 | 16,61 | складская позиция |
| IS15-050 | 50 | 16 | р/р | 200 | 18,88 | складская позиция |

| IS16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 10,76 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 12,30 | складская позиция |
| IS16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 13,45 | складская позиция |
| IS16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 16,26 | складская позиция |
| IS16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 20,47 | складская позиция |
| IS16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 33,88 | складская позиция |
| IS16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 49,08 | складская позиция |
| IS16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 65,00 | складская позиция |
| IS16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 88,88 | складская позиция |
| IS16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 141,03 | складская позиция |
| IS16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 189,73 | складская позиция |
| IS16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 345,75 | складская позиция |
| IS16-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 586,00 | складская позиция |
| IS16-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 967,83 | складская позиция |
| IS16-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 1566,40 | складская позиция |
| IS16-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 1961,39 | складская позиция |

| MВ-01-015/020 | 15 | 21 | 42 | 263,07 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MВ-01-025 | 25 | 26 | 50 | 390,72 | складская позиция |
| MВ-01-032 | 32 | 28 | 50 | 547,23 | складская позиция |
| MВ-01-040 | 40 | 38 | 65 | 588,30 | складская позиция |
| MВ-01-050 | 50 | 55 | 130 | 939,06 | складская позиция |
| MВ-01-065 | 65 | 65 | 160 | 1055,61 | складская позиция |
| MВ-01-080 | 80 | 80 | 190 | 1117,77 | складская позиция |
| MВ-01-100 | 100 | 95 | 230 | 1358,64 | складская позиция |
| MВ-01-125 | 125 | 125 | 270 | 2116,77 | складская позиция |
| MВ-01-150 | 150 | 155 | 320 | 2374,29 | складская позиция |
| MВ-01-200 | 200 | 200 | 380 | 2740,59 | складская позиция |
| MВ-01-250 | 250 | 250 | 440 | 4421,13 | складская позиция |
| MВ-01-300 | 300 | 300 | 510 | 6872,01 | складская позиция |
| MВ-01-350 | 350 | 350 | 570 | 11647,23 | складская позиция |
| MВ-01-400 | 400 | 400 | 630 | 14263,50 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 201 | 3/8" | 16 | р/р | 200 | 15,59 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 1/2" | 16 | р/р | 200 | 18,71 | складская позиция |
| 201 | 3/4" | 16 | р/р | 200 | 20,28 | складская позиция |
| 201 | 1" | 16 | р/р | 200 | 21,84 | складская позиция |
| 201 | 11/4" | 16 | р/р | 200 | 24,18 | складская позиция |
| 201 | 11/2" | 16 | р/р | 200 | 31,19 | складская позиция |
| 201 | 2" | 16 | р/р | 200 | 35,87 | складская позиция |

| KV16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 23,40 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 24,82 | складская позиция |
| KV16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 31,20 | складская позиция |
| KV16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 38,29 | складская позиция |
| KV16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 39,71 | складская позиция |
| KV16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 49,64 | складская позиция |
| KV16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 75,17 | складская позиция |
| KV16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 97,86 | складская позиция |
| KV16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 143,24 | складская позиция |
| KV16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 199,97 | складская позиция |
| KV16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 262,37 | складская позиция |
| KV16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 633,93 | складская позиция |

| 215-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 27,53 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 29,19 | складская позиция |
| 215-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 36,70 | складская позиция |
| 215-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 45,05 | складская позиция |
| 215-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 46,72 | складская позиция |
| 215-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 58,40 | складская позиция |
| 215-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 88,43 | складская позиция |
| 215-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 115,13 | складская позиция |
| 215-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 168,52 | складская позиция |
| 215-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 235,25 | складская позиция |
| 215-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 308,67 | складская позиция |
| 215-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 745,81 | складская позиция |
| 215-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1107,86 | складская позиция |
| 215-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 1856,18 | складская позиция |
| Вентили запорные сальниковые фланцевые тип 215F, сталь, PN 40, Tмакс. = 400 °C |
| 215F-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 72,61 | складская позиция |
| 215F-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 80,30 | складская позиция |
| 215F-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 91,41 | складская позиция |
| 215F-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 125,58 | складская позиция |
| 215F-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 145,22 | складская позиция |
| 215F-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 202,46 | складская позиция |
| 215F-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 268,23 | складская позиция |
| 215F-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 383,55 | складская позиция |
| 215F-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 498,02 | складская позиция |
| 215F-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 972,12 | складская позиция |
| 215F-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 1180,56 | складская позиция |
| 215F-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 2100,57 | складская позиция |

| KV40-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 61,72 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV40-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 67,44 | складская позиция |
| KV40-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 72,22 | складская позиция |
| KV40-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 106,74 | складская позиция |
| KV40-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 126,47 | складская позиция |
| KV40-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 159,09 | складская позиция |
| KV40-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 208,16 | складская позиция |
| KV40-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 297,89 | складская позиция |
| KV40-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 388,45 | складская позиция |
| KV40-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 742,05 | складская позиция |
| KV40-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 931,45 | складская позиция |
| KV40-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1 463,82 | складская позиция |
| KV40-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 1818,40 | складская позиция |
| KV40-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 3070,14 | складская позиция |
| KV40-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 4169,00 | складская позиция |
| KV40-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 6463,32 | складская позиция |

| 234А-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 53,05 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234А-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 56,31 | складская позиция |
| 234А-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 63,65 | складская позиция |
| 234А-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 75,08 | складская позиция |
| 234А-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 84,87 | складская позиция |
| 234А-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 98,75 | складская позиция |
| 234А-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 136,29 | складская позиция |
| 234А-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 173,83 | складская позиция |
| 234А-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 234,22 | складская позиция |
| 234А-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 360,72 | складская позиция |
| 234А-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 454,57 | складская позиция |
| 234А-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 1238,03 | складская позиция |
| 234А-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1779,92 | складская позиция |
| Вентили запорные фланцевые тип 234F c сильфонным уплотнением, PN 40, Tмакс. = 400 °C |
| 234F-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 115,32 | складская позиция |
| 234F-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 122,15 | складская позиция |
| 234F-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 129,85 | складская позиция |
| 234F-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 175,12 | складская позиция |
| 234F-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 218,69 | складская позиция |
| 234F-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 275,92 | складская позиция |
| 234F-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 381,85 | складская позиция |
| 234F-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 506,56 | складская позиция |
| 234F-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 642,39 | складская позиция |
| 234F-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 1013,98 | складская позиция |
| 234F-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 1156,64 | складская позиция |

| KV45-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 98,02 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV45-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 103,83 | складская позиция |
| KV45-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 110,37 | складская позиция |
| KV45-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 148,85 | складская позиция |
| KV45-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 185,88 | складская позиция |
| KV45-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 234,53 | складская позиция |
| KV45-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 324,57 | складская позиция |
| KV45-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 383,63 | складская позиция |
| KV45-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 546,03 | складская позиция |
| KV45-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 799,93 | складская позиция |
| KV45-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 983,14 | складская позиция |
| KV45-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1 714,38 | складская позиция |
| KV45-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2175,97 | складская позиция |
| KV45-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 3552,85 | складская позиция |
| KV45-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 4604,88 | складская позиция |
| KV45-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 8031,26 | складская позиция |

| V YC 147-01 | 8 | 200 | р/р | 200 | 35,25 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 147-01 | 10 | 200 | р/р | 200 | 43,75 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 15 | 200 | р/р | 200 | 45,99 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 20 | 200 | р/р | 200 | 86,76 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 25 | 200 | р/р | 200 | 143,76 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 32 | 200 | р/р | 200 | 208,21 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 40 | 200 | р/р | 200 | 221,92 | складская позиция |
| V YC 147-01 | 50 | 200 | р/р | 200 | 374,10 | складская позиция |

| V YC 147-02 | 8 | 250 | р/р | 400 | 35,47 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 147-02 | 10 | 250 | р/р | 400 | 40,49 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 15 | 250 | р/р | 400 | 43,29 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 20 | 250 | р/р | 400 | 77,69 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 25 | 250 | р/р | 400 | 107,63 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 32 | 250 | р/р | 400 | 154,01 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 40 | 250 | р/р | 400 | 180,76 | складская позиция |
| V YC 147-02 | 50 | 250 | р/р | 400 | 282,62 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | Руб. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОП-040 х 16 Затвор обрат- ный поворотный, ГРАНЛОК ® | 40 | 16 | м/ф | 95 | 761,60 | складская позиция |
| ЗОП-050 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК® | 50 | 16 | м/ф | 95 | 792,96 | складская позиция |
| ЗОП-065 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 65 | 16 | м/ф | 95 | 929,60 | складская позиция |
| ЗОП-080 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 80 | 16 | м/ф | 95 | 1016,96 | складская позиция |
| ЗОП-100 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 100 | 16 | м/ф | 95 | 1173,76 | складская позиция |
| ЗОП-125 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 125 | 16 | м/ф | 95 | 1285,76 | складская позиция |
| ЗОП-150 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 150 | 16 | м/ф | 95 | 1608,32 | складская позиция |
| ЗОП-200 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 200 | 16 | м/ф | 95 | 2776,48 | складская позиция |
| ЗОП-250 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 250 | 16 | м/ф | 95 | 4324,32 | складская позиция |
| ЗОП-300 х 16 Затвор обратный поворотный, ГРАНЛОК ® | 300 | 16 | м/ф | 95 | 9492 | складская позиция |
| Обратные клапаны стальные межфланцевые CV-1, PN 16, Tмакс. = 110 °C |
| CV-1-125 | 125 | 16 | м/ф | 110 | 1 148 | складская позиция |
| Наименование товара | DN, (мм) | Pу, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |

| СV16-040 | 40 | 16 | м/ф | 110 | 26,61 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СV16-050 | 50 | 16 | м/ф | 110 | 26,61 | складская позиция |
| СV16-065 | 65 | 16 | м/ф | 110 | 32,98 | складская позиция |
| СV16-080 | 80 | 16 | м/ф | 110 | 39,45 | складская позиция |
| СV16-100 | 100 | 16 | м/ф | 110 | 54,27 | складская позиция |
| СV16-125 | 125 | 16 | м/ф | 110 | 70,00 | складская позиция |
| СV16-150 | 150 | 16 | м/ф | 110 | 75,94 | складская позиция |
| СV16-200 | 200 | 16 | м/ф | 110 | 136,05 | складская позиция |
| СV16-250 | 250 | 16 | м/ф | 110 | 218,52 | складская позиция |
| СV16-300 | 300 | 16 | м/ф | 110 | 319,92 | складская позиция |
| СV16-350 | 350 | 16 | м/ф | 110 | 730,91 | складская позиция |
| СV16-400 | 400 | 16 | м/ф | 110 | 1050,87 | складская позиция |
| СV16-500 | 500 | 16 | м/ф | 110 | 2340,11 | складская позиция |

| CVS40 | 15 | 40 | м/ф | 400 | 20,95 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVS40 | 20 | 40 | м/ф | 400 | 24,45 | складская позиция |
| CVS40 | 25 | 40 | м/ф | 400 | 35,27 | складская позиция |
| CVS40 | 32 | 40 | м/ф | 400 | 52,74 | складская позиция |
| CVS40 | 40 | 40 | м/ф | 400 | 63,57 | складская позиция |
| CVS40 | 50 | 40 | м/ф | 400 | 79,98 | складская позиция |
| CVS40 | 65 | 40 | м/ф | 400 | 111,63 | складская позиция |
| CVS40 | 80 | 40 | м/ф | 400 | 180,57 | складская позиция |
| CVS40 | 100 | 40 | м/ф | 400 | 210,96 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратные клапаны межфланцевые VYC170, 172, PN 16, Тмакс. = 250 °C, Корпус, седло – бронза, диск – нержавеющая сталь |
| V YC 170-01 | 15 | 16 | м/ф | 250 | 26,90 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 20 | 16 | м/ф | 250 | 34,09 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 25 | 16 | м/ф | 250 | 41,69 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 32 | 16 | м/ф | 250 | 57,34 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 40 | 16 | м/ф | 250 | 65,15 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 50 | 16 | м/ф | 250 | 77,61 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 65 | 16 | м/ф | 250 | 109,47 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 80 | 16 | м/ф | 250 | 127,71 | складская позиция |
| V YC 170-01 | 100 | 16 | м/ф | 250 | 189,35 | складская позиция |
| V YC 172-01 | 125 | 16 | м/ф | 250 | 553,41 | складская позиция |
| V YC 172-01 | 150 | 16 | м/ф | 250 | 687,00 | складская позиция |
| V YC 172-01 | 200 | 16 | м/ф | 250 | 962,39 | складская позиция |

| V YC 170-02 | 15 | 40 | м/ф | 400 | 34,86 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V YC 170-02 | 20 | 40 | м/ф | 400 | 43,71 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 25 | 40 | м/ф | 400 | 50,71 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 32 | 40 | м/ф | 400 | 63,80 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 40 | 40 | м/ф | 400 | 68,96 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 50 | 40 | м/ф | 400 | 91,91 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 65 | 40 | м/ф | 400 | 128,01 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 80 | 40 | м/ф | 400 | 175,73 | складская позиция |
| V YC 170-02 | 100 | 40 | м/ф | 400 | 230,92 | складская позиция |
| V YC 172-02 | 125 | 40 | м/ф | 400 | 543,65 | складская позиция |
| V YC 172-02 | 150 | 40 | м/ф | 400 | 681,47 | складская позиция |
| V YC 172-02 | 200 | 40 | м/ф | 400 | 944,46 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без возвратной пружины |  |
| RM-40 | 40 | 40 | 290,85 | 6-8 недель |
| RM-50-(01)* | 50 | 40 | 311,75 | складская позиция |
| RM-65-(01)* | 65 | 40 | 324,31 | складская позиция |
| RM-80-(01)* | 80 | 40 | 372,43 | складская позиция |
| RM-100-(01)* | 100 | 40 | 451,92 | складская позиция |
| RM-125-(01)* | 125 | 40 | 567,01 | 6-12 недель |
| RM-150-(01)* | 150 | 40 | 652,76 | складская позиция |
| RM-200-(01)* | 200 | 40 | 910,14 | складская позиция |
| RM-250-(01)* | 250 | 40 | 1 286,41 | складская позиция |
| RM-300-(01)* | 300 | 40 | 1 640,68 | складская позиция |
| RM-350-(01)* | 350 | 25 | 2 358,09 | 10-12 недель |
| RM-400-(01)* | 400 | 25 | 2 955,88 | складская позиция |
| RM-450-(01)* | 450 | 25 | 4 082,96 | 10-12 недель |
| RM-500-(01)* | 500 | 25 | 4 711,86 | складская позиция |
| RM-600-(01)* | 600 | 25 | 6 423,48 | складская позиция |

| RD16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 21,40 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 23,40 | складская позиция |
| RD16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 27,87 | складская позиция |
| RD16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 34,65 | складская позиция |
| RD16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 39,65 | складская позиция |
| RD16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 54,28 | складская позиция |
| RD16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 77,99 | складская позиция |
| RD16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 104,93 | складская позиция |
| RD16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 143,39 | складская позиция |
| RD16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 197,27 | складская позиция |
| RD16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 261,26 | складская позиция |
| RD16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 575,16 | складская позиция |

| V287-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 25,11 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V287-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 27,81 | складская позиция |
| V287-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 34,97 | складская позиция |
| V287-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 42,15 | складская позиция |
| V287-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 43,95 | складская позиция |
| V287-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 55,60 | складская позиция |
| V287-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 94,17 | складская позиция |
| V287-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 120,18 | складская позиция |
| V287-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 177,58 | складская позиция |
| V287-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 247,53 | складская позиция |
| V287-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 307,63 | складская позиция |
| V287-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 753,36 | складская позиция |
| V287-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1159,64 | складская позиция |
| V287-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 1941,71 | складская позиция |

| RD50-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 45,67 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD50-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 48,44 | складская позиция |
| RD50-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 57,34 | складская позиция |
| RD50-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 77,16 | складская позиция |
| RD50-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 79,56 | складская позиция |
| RD50-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 99,28 | складская позиция |
| RD50-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 152,02 | складская позиция |
| RD50-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 220,29 | складская позиция |
| RD50-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 300,03 | складская позиция |
| RD50-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 515,06 | складская позиция |
| RD50-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 541,10 | складская позиция |
| RD50-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 907,38 | складская позиция |
| RD50-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 1727,45 | складская позиция |
| RD50-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 2 455,81 | складская позиция |
| RD50-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 3 346,06 | складская позиция |
| RD50-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 6 985,96 | складская позиция |

| V302-40 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 73,14 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V302-50 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 78,43 | складская позиция |
| V302-65 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 99,64 | складская позиция |
| V302-80 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 128,25 | складская позиция |
| V302-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 169,58 | складская позиция |
| V302-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 254,38 | складская позиция |
| V302-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 311,62 | складская позиция |
| V302-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 861,72 | складская позиция |
| V302-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1352,47 | складская позиция |
| V302-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 2137,88 | складская позиция |

| RD12-050 | 50 | 16 | ф/ф | 70 | 66,82 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD12-065 | 65 | 16 | ф/ф | 70 | 94,71 | складская позиция |
| RD12-080 | 80 | 16 | ф/ф | 70 | 106,08 | складская позиция |
| RD12-100 | 100 | 16 | ф/ф | 70 | 132,88 | складская позиция |
| RD12-125 | 125 | 16 | ф/ф | 70 | 198,14 | складская позиция |
| RD12-150 | 150 | 16 | ф/ф | 70 | 257,27 | складская позиция |
| RD12-200 | 200 | 16 | ф/ф | 70 | 535,31 | складская позиция |
| RD12-250 | 250 | 16 | ф/ф | 70 | 896,23 | складская позиция |
| RD12-300 | 300 | 16 | ф/ф | 70 | 1382,81 | складская позиция |

| Тип 10.004 | 20 | 16 | р/р | 110 | 3,16 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 10.008 | 50 | 16 | р/р | 110 | 21,42 | складская позиция |
| Тип 10.009 | 65 | 16 | р/р | 110 | 37,21 | складская позиция |
| Тип 10.010 | 80 | 16 | р/р | 110 | 53,09 | складская позиция |

| FC6-015 | 1/2" | 10 | р/р | 110 | 14,48 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC6-020 | 3/4" | 10 | р/р | 110 | 13,24 | складская позиция |
| FC6-025 | 1" | 10 | р/р | 110 | 14,97 | складская позиция |
| FC6-032 | 11/4" | 10 | р/р | 110 | 17,57 | складская позиция |
| FC6-040 | 11/2" | 10 | р/р | 110 | 22,49 | складская позиция |
| FC6-050 | 2" | 10 | р/р | 110 | 26,50 | складская позиция |

| FC10-032 | 32 | 10 | ф/ф | 110 | 18,10 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC10-040 | 40 | 10 | ф/ф | 110 | 21,53 | складская позиция |
| FC10-050 | 50 | 10 | ф/ф | 110 | 23,73 | складская позиция |
| FC10-065 | 65 | 10 | ф/ф | 110 | 29,40 | складская позиция |
| FC10-080 | 80 | 10 | ф/ф | 110 | 40,24 | складская позиция |
| FC10-100 | 100 | 10 | ф/ф | 110 | 46,32 | складская позиция |
| FC10-125 | 125 | 10 | ф/ф | 110 | 61,40 | складская позиция |
| FC10-150 | 150 | 10 | ф/ф | 110 | 76,83 | складская позиция |
| FC10-200 | 200 | 10 | ф/ф | 110 | 110,74 | складская позиция |
| FC10-250 | 250 | 10 | ф/ф | 110 | 153,13 | складская позиция |
| FC10-300 | 300 | 10 | ф/ф | 110 | 217,03 | складская позиция |
| FC10-350 | 350 | 8 | ф/ф | 110 | 419,32 | складская позиция |
| FC10-400 | 400 | 8 | ф/ф | 110 | 424,74 | складская позиция |
| FC10-500 | 500 | 8 | ф/ф | 110 | 641,74 | складская позиция |

| Наименование товара | DN | Предварительное давление | Тип при- соедине- ния | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flopress | 1/2" (наруж.) х 1/2" | 3 | р/р | 120 | 4,39 | складская позиция |
| Flopress | 1/2" х 1/2" | 2,5; 3,0 | р/р | 120 | 3,98 | складская позиция |

| Prescor | 1/2" (наруж.) x 1/2" | 3,0 | р/р | 120 | 5,15 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prescor | 1/2" (наруж.) x 3/4" | 3,0 | р/р | 120 | 6,55 | складская позиция |
| Prescor | 1/2" x 1/2" | 1,5 | р/р | 120 | 6,55 | складская позиция |
| Prescor | 1/2" x 1/2" | 3,0 | р/р | 120 | 4,96 | складская позиция |
| Prescor (TUV) | 1/2" x 3/4" | 2,5 | р/р | 120 | 6,55 | складская позиция |
| Prescor (TUV) | 1/2" x 3/4" | 3,0 | р/р | 120 | 6,55 | складская позиция |
| Prescor 100 | 3/4" x 1" | 2,5 | р/р | 120 | 10,59 | складская позиция |
| Prescor 100 | 3/4" x 1" | 3,0 | р/р | 120 | 7,61 | складская позиция |
| Prescor 170 | 3/4" x 3/4" | 1,5; 2,5; 3,0 | р/р | 120 | 6,55 | складская позиция |
| Prescor 170 | 3/4" x 3/4" | 4,0 | р/р | 120 | 7,61 | складская позиция |
| Prescor 200 (TUV) | 1" x 11/4" | 2,5 | р/р | 120 | 17,91 | складская позиция |
| Prescor 320 | 1" x 11/4" | 1,5 ; 2; 3; 4,0; 5,0 | р/р | 120 | 16,82 | складская позиция |
| Prescor 320 | 1" x 11/4" | 3,5 | р/р | 120 | 17,91 | складская позиция |
| Prescor 550 | 11/4" x 11/2" | 3,0; 4,0; 5,0 | р/р | 120 | 21,78 | складская позиция |

| Prescor B | 1/2" х 1/2" | 6,0; 8,0; 10,0 | р/р | 95 | 5,61 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prescor B | 3/4" х 1'' | 6,0; 8,0; 10,0 | р/р | 95 | 7,59 | складская позиция |

| Prescor B1 | 1" x 11/4" | 6,0; 8,0; 10,0 | р/р | 95 | 17,66 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prescor S 700 | 11/4" х 11/2" | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10 | р/р | 120 | 91,61 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prescor S 960 | 11/2" х 2'' | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10 | р/р | 120 | 166,58 | складская позиция |
| Prescor S 1700 | 2'' х 21/2" | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10 | р/р | 120 | 261,34 | складская позиция |

| Темп. до: | Тип | Материал | PN, (бар) | DN х DN | у.е.* без НДС | Наличие на складе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Темп. до: | Тип | Материал | PN, (бар) | DN х DN | у.е.* без НДС | Наличие на складе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 3/8" х 3/8" | 84,94 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 1/2" х 1/2" | 103,02 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 3/4" х 3/4" | 114,76 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 1" х 1" | 132,92 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 11/4" х 11/4" | 153,55 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 11/2" x 11/2" | 238,24 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 2" х 2" | 287,37 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 21/2" х 21/2" | 436,45 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 3" х 3" | 522,46 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Латунь | 16 | 4" х 4" | 710,53 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 3/8" х 3/8" | 163,33 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 1/2" х 1/2" | 202,49 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 3/4" х 3/4" | 226,81 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 1" х 1" | 262,76 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 11/4" х 11/4" | 321,56 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 11/2" x 11/2" | 423,02 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 2" х 2" | 555,82 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 21/2" х 21/2" | 770,20 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 3" х 3" | 869,91 | складская позиция |
| 250 °С | ПРЕГРАН® КПП 095 | Нерж. сталь | 25 | 4" х 4" | 1253,68 | складская позиция |

| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 10 x 3/8" | 121,70 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 15 х 1/2" | 124,25 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 20 х 3/4" | 132,98 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 25 х 1" | 155,10 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 32 х 11/4" | 230,85 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 40 х 11/2" | 348,40 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 50 х 2" | 411,32 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 65 x 21/2" | 543,48 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 80 х 3" | 650,61 | складская позиция |
| 200 °С | ПРЕГРАН® КПП 097 | Латунь | 16 | 100 х 4" | 887,35 | складская позиция |

| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 15 х 15 | 213,86 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 20 х 20 | 218,51 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 25 х 25 | 231,30 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 32 х 32 | 270,81 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 40 х 40 | 305,68 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 50 х 50 | 396,34 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 65 х 65 | 513,73 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 80 х 80 | 700,86 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 100 х 100 | 911,24 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 125 х 125 | 1 321,53 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 150 х 150 | 1 746,92 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-01 | Чугун СЧ | 16 | 200 х 200 | 2 695,35 | складская позиция |

| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 20 х 20 | 409,13 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 25 х 25 | 469,57 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 32 х 32 | 511,41 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 40 х 40 | 564,87 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 50 х 50 | 674,13 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 65 х 65 | 721,78 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 80 х 80 | 940,29 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 100 х 100 | 1 257,59 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 125 х 125 | 2 058,42 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 150 х 150 | 2 768,57 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | Углер. сталь | 40 | 200 х 200 | 3 679,81 | складская позиция |

| Темп. до: | Тип | Материал | PN, (бар) | DN х DN | у.е.* без НДС | Наличие на складе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 20 х 32 | по запросу | по запросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 25 х 40 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 32 х 50 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 40 х 65 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 50 х 80 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 65 х 100 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 80 х 125 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 100 х 150 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 125 х 200 | по запросу | по запросу |
| 300 °С | Si 5701 | Чугун СЧ | 16 | 150 х 250 | по запросу | по запросу |

| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 20 х 32 | 274,30 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 25 х 40 | 295,22 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 32 х 50 | 324,28 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 40 х 65 | 404,47 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 50 х 80 | 513,73 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 65 х 100 | 692,72 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 80 х 125 | 928,67 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 100 х 150 | 1 288,14 | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 125 х 200 | по запросу | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 150 х 250 | по запросу | складская позиция |
| 300 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-01 | Чугун СЧ | 16 | 200 х 300 | по запросу | складская позиция |

| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 20 х 32 | 471,89 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 25 х 40 | 484,68 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 32 х 50 | 594,93 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 40 х 65 | 709,55 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 50 х 80 | 849,62 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 65 х 100 | 1 157,97 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 80 х 125 | 1 487,46 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 100 х 150 | 2 052,75 | складская позиция |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 125 х 200 | по запросу | 8-10 недель |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 150 х 250 | по запросу | 8-10 недель |
| 400 °С | ПРЕГРАН® КПП 496-03 | Углер. сталь | 40 | 200 х 300 | по запросу | складская позиция |

| 466-01/166EС-01-0, L=160 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 373,86 | 6-8 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466-01/166EС-01-I, L=180 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 373,86 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-II, L=205 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 378,74 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-III, L=230 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 390,65 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-IV, L=255 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 400,61 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-V, L=285 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 412,69 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-VI, L=320 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 444,10 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-VII, L=345 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 449,18 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-VIII, L=385 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 457,53 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-IX, L=405 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 474,58 | 6-8 недель |
| 466-01/166EС-01-X, L=435 мм | 3/4" / 3/4" | 16 | ф/ф | чугун/сталь | 300 | 498,73 | 6-8 недель |

| Flexvent - 3/8", с отключающим клапаном | 3/ " | 10 | внешняя резьба | 120 | 4,33 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexvent - 1/2", с отключающим клапаном | 1/ " | 10 | внешняя резьба | 120 | 5,60 | складская позиция |
| Flexvent - 3/4", с отключающим клапаном | 3/ " | 10 | внешняя резьба | 120 | 7,40 | складская позиция |
| Flexvent Super, без отключающего клапана | 1/2" (внутр. резьба) | 10 | внутр. резьба | 120 | 28,36 | складская позиция |
| Flexvent Н (бок. присоед-е), без отключающего клапана | 1/2" | 10 | внешняя резьба | 120 | 6,44 | складская позиция |

| Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EB1.12 | 1/2" | 16 | р/р | 130 | 122,79 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1.12 | 3/4" | 16 | р/р | 130 | 122,79 | складская позиция |

| Flexcon CЕ 110 | 1,5 | 6 | 110 | 70 | 123,33 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexcon CЕ 140 | 1,5 | 6 | 140 | 70 | 149,36 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 200 | 1,5 | 6 | 200 | 70 | 170,43 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 300 | 1,5 | 6 | 300 | 70 | 277,99 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 425 | 1,5 | 6 | 425 | 70 | 312,00 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 600 | 1,5 | 6 | 600 | 70 | 538,68 | складская позиция |
| Flexcon СЕ 800 | 1,5 | 6 | 800 | 70 | 600,24 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 1000 | 1,5 | 6 | 1000 | 70 | 714,95 | складская позиция |

| Flexcon CЕ 110 | 3 | 10 | 110 | 70 | 153,37 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexcon CЕ 140 | 3 | 10 | 140 | 70 | 189,66 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 200 | 3 | 10 | 200 | 70 | 251,96 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 300 | 3 | 10 | 300 | 70 | 322,80 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 425 | 3 | 10 | 425 | 70 | 405,08 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 600 | 3 | 10 | 600 | 70 | 635,89 | складская позиция |
| Flexcon СЕ 800 | 3 | 10 | 800 | 70 | 706,54 | складская позиция |
| Flexcon CЕ 1000 | 3 | 10 | 1000 | 70 | 827,94 | складская позиция |

| Airfix P 2 | 2,7 бар | 10 | 2 | 70 | 18,14 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airfix P 5 |  | 10 | 5 | 70 | 19,88 | складская позиция |
| Airfix P 8 |  | 10 | 8 | 70 | 21,93 | складская позиция |
| Airfix P 12 |  | 10 | 12 | 70 | 23,77 | складская позиция |
| Airfix P 18 |  | 10 | 18 | 70 | 27,97 | складская позиция |
| Airfix P 24 |  | 10 | 24 | 70 | 28,32 | складская позиция |
| Airfix P 35 |  | 10 | 35 | 70 | 52,48 | складская позиция |
| Airfix P 50 |  | 10 | 50 | 70 | 79,90 | складская позиция |
| Airfix P 60 |  | 10 | 60 | 70 | 95,93 | складская позиция |
| Airfix P 80 |  | 10 | 80 | 70 | 117,91 | складская позиция |
| Airfix P 100 |  | 10 | 100 | 70 | 142,97 | складская позиция |
| Airfix P150 |  | 10 | 150 | 70 | 207,23 | складская позиция |
| Airfix P 200 |  | 10 | 200 | 70 | 246,75 | складская позиция |
| Airfix P 300 |  | 10 | 300 | 70 | 339,01 | складская позиция |

| Модель | Момент, (Нм) | у.е.* без НДС | Pekos, DN | BV17, DN | Гранвэл®, DN | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAW | 17 | 66,46 | 15 | – | – | складская позиция |
| P00 | 25 | 83,79 | 20 | 8 | – | складская позиция |
| PA05 | 49,7 | 107,80 | 25−32 | 10−32 | 32–80 | складская позиция |
| PA10 | 71 | 119,26 | 40 | 40 | 100 | складская позиция |
| PA15 | 116,5 | 145,90 | 50−65 | 50−65 | 125 | складская позиция |
| PA20 | 165,5 | 166,57 | – | 80 | 150 | складская позиция |
| PA25 | 290 | 238,87 | 80−100 | 100 | 200 | складская позиция |
| P30 | 469,2 | 335,41 | – | – | 250 | складская позиция |
| P40 | 1179,9 | 673,64 | 125−200 | – | 300 | складская позиция |
| P50 | 2067,4 | 1 234,60 | 250−300 | – | 350–400 | складская позиция |
| P50-Tandem | 4134 | 2 152,40 | – | – | 450–500 | складская позиция |
| P70 | 5043 | 3 192,50 | – | – | 600 | складская позиция |
| PWS | 10,6 | 63,60 | – | – | – | складская позиция |
| P00S | 13,7 | 98,30 | – | – | – | складская позиция |
| PA05S | 27,9 | 130,96 | 15−20 | 8 | 32–50 | складская позиция |
| PA10S | 38,7 | 147,82 | 25 | 10−25 | 65 | складская позиция |
| PA15S | 68 | 180,43 | 32−40 | 32 | 80 | складская позиция |
| PA20S | 101,3 | 206,65 | 50 | 40 | 100 | складская позиция |
| PA25S | 171,6 | 296,49 | 65 | 50−65 | 125–150 | складская позиция |
| P30S | 289,3 | 427,0 | 80−100 | 80 | 200 | складская позиция |
| P40S | 688,3 | 784,0 | 125 | 100 | 250 | складская позиция |
| P50S | 1343,8 | 1 357,30 | 150−200 | – | 300 | складская позиция |