ПРАЙС-ЛИСТ

Шаровые краны БИВАЛ (Россия) от  18.03.2014  г.

ТЕПЕРЬ И В ХЛАДОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

- теплоснабжение

- охлаждение

NEW NEW

Содержание

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка),

DN 15-500 мм, PN 25/40 бар 	2

Стальные шаровые краны БИВАЛ®  (фланец/фланец),

DN 15-500 мм, PN 16/25 бар 	2

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба),

DN 15-50 мм, PN 40 бар 	3

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка)

DN 15-250 мм, PN 25/40 бар, хладостойкое исполнение 	3

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец)

DN 15-250 мм, PN 16/25 бар, хладостойкое исполнение 	3

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка) DN 15-500 мм, PN 25/40 бар

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец) DN 15-500 мм, PN 16/25 бар

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШТ 11.015.025 ф/ф | 15 | 25 | ф/ф | 38,94 | складская позиция |
| КШТ 11.020.025 ф/ф | 20 | 25 | ф/ф | 42,80 | складская позиция |
| КШТ 11.025.025 ф/ф | 25 | 25 | ф/ф | 44,96 | складская позиция |
| КШТ 11.032.025 ф/ф | 32 | 25 | ф/ф | 48,96 | складская позиция |
| КШТ 11.040.025 ф/ф | 40 | 25 | ф/ф | 68,57 | складская позиция |
| КШТ 11.050.025 ф/ф | 50 | 25 | ф/ф | 74,45 | складская позиция |
| КШТ 11.065.016 ф/ф | 65 | 16 | ф/ф | 90,53 | складская позиция |
| КШТ 11.080.016 ф/ф | 80 | 16 | ф/ф | 109,04 | складская позиция |
| КШТ 11.100.016 ф/ф | 100 | 16 | ф/ф | 159,43 | складская позиция |
| КШТ 11.125.016 ф/ф | 125 | 16 | ф/ф | 250,31 | складская позиция |
| КШТ 11.150.016 ф/ф | 150 | 16 | ф/ф | 421,76 | складская позиция |
| КШТ 11.200.016 ф/ф | 200 | 16 | ф/ф | 748,92 | складская позиция |
| КШТ 11.250.016 ф/ф | 250 | 16 | ф/ф | 1 711,39 | складская позиция |
| КШТ 11.300.016 ф/ф | 300 | 16 | ф/ф | 3 245,55 | складская позиция |
| КШТ 11.350.016 ф/ф | 350 | 16 | ф/ф | 5 331,63 | складская позиция |
| КШТ 11.400.016 ф/ф | 400 | 16 | ф/ф | 8 538,90 | складская позиция |
| КШТ 11.500.016 ф/ф | 500 | 16 | ф/ф | 15 738,61 | складская позиция |
| КШТ 11.065.025 ф/ф | 65 | 25 | ф/ф | 101,80 | складская позиция |
| КШТ 11.080.025 ф/ф | 80 | 25 | ф/ф | 124,92 | складская позиция |
| КШТ 11.100.025 ф/ф | 100 | 25 | ф/ф | 184,35 | складская позиция |
| КШТ 11.125.025 ф/ф | 125 | 25 | ф/ф | 275,86 | складская позиция |
| КШТ 11.150.025 ф/ф | 150 | 25 | ф/ф | 463,16 | складская позиция |
| КШТ 11.200.025 ф/ф | 200 | 25 | ф/ф | 777,90 | складская позиция |
| КШТ 11.250.025 ф/ф | 250 | 25 | ф/ф | 1 863,04 | складская позиция |
| КШТ 11.300.025 ф/ф | 300 | 25 | ф/ф | 3 422,12 | складская позиция |
| КШТ 11.350.025 ф/ф | 350 | 25 | ф/ф | 5 684,92 | складская позиция |
| КШТ 11.400.025 ф/ф | 400 | 25 | ф/ф | 9 420,96 | складская позиция |
| КШТ 11.500.025 ф/ф | 500 | 25 | ф/ф | 16 343,29 | складская позиция |

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (резьба/резьба) DN 15-50 мм, PN 40 бар

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШТ 11.015.040 р/р | 15 | 40 | р/р | 29,04 | складская позиция |
| КШТ 11.020.040 р/р | 20 | 40 | р/р | 29,45 | складская позиция |
| КШТ 11.025.040 р/р | 25 | 40 | р/р | 34,31 | складская позиция |
| КШТ 11.032.040 р/р | 32 | 40 | р/р | 38,16 | складская позиция |
| КШТ 11.040.040 р/р | 40 | 40 | р/р | 52,18 | складская позиция |
| КШТ 11.050.040 р/р | 50 | 40 | р/р | 62,33 | складская позиция |

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (сварка/сварка) DN 15-250 мм, PN 25/40 бар

Хладостойкое исполнение

Стальные шаровые краны БИВАЛ® (фланец/фланец) DN 15-250 мм, PN 16/25 бар

Хладостойкое исполнение

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШТХ.11.015.25 Ф/Ф | 15 | 25 | ф/ф | 50,61 | под заказ |
| КШТХ.11.020.25 Ф/Ф | 20 | 25 | ф/ф | 55,65 | под заказ |
| КШТХ.11.025.25 Ф/Ф | 25 | 25 | ф/ф | 58,45 | под заказ |
| КШТХ.11.032.25 Ф/Ф | 32 | 25 | ф/ф | 63,65 | под заказ |
| КШТХ.11.040.25 Ф/Ф | 40 | 25 | ф/ф | 89,12 | под заказ |
| КШТХ.11.050.25 Ф/Ф | 50 | 25 | ф/ф | 96,78 | под заказ |
| КШТХ.11.065.16 Ф/Ф | 65 | 16 | ф/ф | 117,69 | под заказ |
| КШТХ.11.080.16 Ф/Ф | 80 | 16 | ф/ф | 141,75 | под заказ |
| КШТХ.11.100.16 Ф/Ф | 100 | 16 | ф/ф | 207,25 | под заказ |
| КШТХ.11.125.16 Ф/Ф | 125 | 16 | ф/ф | 325,41 | под заказ |
| КШТХ.11.150.16 Ф/Ф | 150 | 16 | ф/ф | 548,29 | под заказ |
| КШТХ.11.200.16 Ф/Ф | 200 | 16 | ф/ф | 973,59 | под заказ |
| КШТХ.11.250.16 Ф/Ф | 250 | 16 | ф/ф | 2 224,78 | под заказ |
| КШТХ.11.065.25 Ф/Ф | 65 | 25 | ф/ф | 132,35 | под заказ |
| КШТХ.11.080.25 Ф/Ф | 80 | 25 | ф/ф | 162,41 | под заказ |
| КШТХ.11.100.25 Ф/Ф | 100 | 25 | ф/ф | 239,65 | под заказ |
| КШТХ.11.125.25 Ф/Ф | 125 | 25 | ф/ф | 358,61 | под заказ |
| КШТХ.11.150.25 Ф/Ф | 150 | 25 | ф/ф | 602,12 | под заказ |
| КШТХ.11.200.25 Ф/Ф | 200 | 25 | ф/ф | 1 011,27 | под заказ |
| КШТХ.11.250.25 Ф/Ф | 250 | 25 | ф/ф | 2 421,96 | под заказ |

# Text boxes

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШТ 11.015.040 с/с | 15 | 40 | с/с | 21,20 | складская позиция |
| КШТ 11.020.040 с/с | 20 | 40 | с/с | 22,04 | складская позиция |
| КШТ 11.025.040 с/с | 25 | 40 | с/с | 25,43 | складская позиция |
| КШТ 11.032.040 с/с | 32 | 40 | с/с | 27,94 | складская позиция |
| КШТ 11.040.040 с/с | 40 | 40 | с/с | 35,45 | складская позиция |
| КШТ 11.050.040 с/с | 50 | 40 | с/с | 40,25 | складская позиция |
| КШТ 11.065.025 с/с | 65 | 25 | с/с | 65,25 | складская позиция |
| КШТ 11.080.025 с/с | 80 | 25 | с/с | 85,47 | складская позиция |
| КШТ 11.100.025 с/с | 100 | 25 | с/с | 114,76 | складская позиция |
| КШТ 11.125.025 с/с | 125 | 25 | с/с | 203,00 | складская позиция |
| КШТ 11.150.025 с/с | 150 | 25 | с/с | 333,92 | складская позиция |
| КШТ 11.200.025 с/с | 200 | 25 | с/с | 613,02 | складская позиция |
| КШТ 11.250.025 с/с | 250 | 25 | с/с | 1 373,80 | складская позиция |
| КШТ 11.300.025 с/с | 300 | 25 | с/с | 3 005,22 | складская позиция |
| КШТ 11.350.025 с/с | 350 | 25 | с/с | 4 923,16 | складская позиция |
| КШТ 11.400.025 с/с | 400 | 25 | с/с | 7 708,29 | складская позиция |
| КШТ 11.500.025 с/с | 500 | 25 | с/с | 14 634,76 | складская позиция |

К

К

К

К

К

К

| Маркировка | DN, (мм) | PN, (бар) | Присоединение | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КШТХ.11.015.40 С/С | 15 | 40 | с/с | 27,55 | под заказ |
| КШТХ.11.020.40 С/С | 20 | 40 | с/с | 28,65 | под заказ |
| КШТХ.11.025.40 С/С | 25 | 40 | с/с | 33,06 | под заказ |
| КШТХ.11.032.40 С/С | 32 | 40 | с/с | 36,33 | под заказ |
| КШТХ.11.040.40 С/С | 40 | 40 | с/с | 46,10 | под заказ |
| КШТХ.11.050.40 С/С | 50 | 40 | с/с | 52,33 | под заказ |
| КШТХ.11.065.25 С/С | 65 | 25 | с/с | 84,82 | под заказ |
| КШТХ.11.080.25 С/С | 80 | 25 | с/с | 111,12 | под заказ |
| КШТХ.11.100.25 С/С | 100 | 25 | с/с | 149,20 | под заказ |
| КШТХ.11.125.25 С/С | 125 | 25 | с/с | 263,90 | под заказ |
| КШТХ.11.150.25 С/С | 150 | 25 | с/с | 434,10 | под заказ |
| КШТХ.11.200.25 С/С | 200 | 25 | с/с | 796,90 | под заказ |
| КШТХ.11.250.25 С/С | 250 | 25 | с/с | 1 785,94 | под заказ |

К

К