ПРАЙС-ЛИСТ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ

от 11.03.2014 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ

Оглавление

Устройства плавного пуска	2

GRANCONTROL® Управление по 2-м (или 1-ой) фазам с ограничением напряжения.

Серии 1Р23(1х220В), 3Р40(3х380В)	2

EMOTRON Управление по 3-м фазам со встроенным байпасом. Серия TSA, напряжение 3х380 В	2

EMOTRON® Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х380 В	2

EMOTRON® Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х690 В	2

EMOTRON®  опции для серии MSF 2.0	3

Преобразователи частоты	3

Преобразователи частоты GRANDRIVE®  серии PFD55/PFD50 для трехфазных двигателей	3

Преобразователи частоты серии VSA, VSC для двигателей небольшой мощности

1 х 220В (0,18-2,2 кВт), 3 х 380В (0,75-7,5 кВт)	3

EMOTRON® опции для серии VSA, VSC	4

Преобразователи частоты серии FDU для насосов, вентиляторов, компрессоров, 3 х 380 В (0,75-132 кВт)	4

EMOTRON®  опции для серии FDU 2.0	6

Преобразователи частоты серии VFX для кранов, лифтов, дробилок и других тяжелых применений,

3 х 380 В (0,75-132 кВт)	7

EMOTRON® опции для серии VFX 2.0	7

Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В	8

Выходные дроссели	8

Синус-фильтры	8

Резисторы	8

Кабель силовой экранированный TOPFLEX (Германия)	8

Электронные реле защиты	9

EMOTRON® Мониторы нагрузки	9

EMOTRON®  Трансформаторы тока для мониторов нагрузки	9

FANOX® Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов	9

FANOX® Реле контроля фаз, температуры и частоты	9

Условия обозначения защит	9

# Устройства плавного пуска (уточните выбор прибора по току в соответствии с условиями пуска)

|  | Модель | Нормальный пуск | У.е. без НДС | Срок поставки | Специсполнение для КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность | Номинальный ток |  |  | У.е. без НДС | Срок поставки |
|  | GRANCONTROL® Управление по 2-м фазам серия 3Р40(3х380В), по 1-ой фазе серия 1Р23(1х220В) с ограничением напряжения |
|  | 1Р23-012 (для 1-ф. двигателей) | 2,7 кВт | 12 А | 91 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-006 | 2,2 кВт | 6 А | 114 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-012 | 5,5 кВт | 12 А | 125 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-018 | 7,5 кВт | 18 А | 138 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-025 | 11 кВт | 25 А | 192 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-038 | 18,5 кВт | 38 А | 322,5 | складская позиция | - | - |
|  | 3Р40-045 | 22 кВт | 45 А | 364,5 | складская позиция | - | - |
|  | EMOTRON Управление по 3-м фазам со встроенным байпасом. Серия TSA, напряжение 3х380 В |
|  | TSA-016 | 7,5 кВт | 16 А | 550 | 4-6 недель | 550 | 4-6 недель |
|  | TSA-022 | 11 кВт | 22 А | 559 | 4-6 недель | 559 | 4-6 недель |
|  | TSA-030 | 15 кВт | 30 А | 569 | 4-6 недель | 569 | 4-6 недель |
|  | TSA-036 | 18,5 кВт | 36 А | 587 | 4-6 недель | 587 | 4-6 недель |
|  | TSA-042 | 22 кВт | 42 А | 615 | 4-6 недель | 615 | 4-6 недель |
|  | TSA-056 | 30 кВт | 56 А | 649 | 4-6 недель | 649 | 4-6 недель |
|  | TSA-070 | 37 кВт | 70 А | 723 | 4-6 недель | 723 | 4-6 недель |
|  | TSA-085 | 45 кВт | 85 А | 779 | 4-6 недель | 779 | 4-6 недель |
|  | TSA-100 | 55 кВт | 100 А | 951 | 4-6 недель | 951 | 4-6 недель |
|  | EMOTRON® Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х380 В |
|  | MSF-017 | 11 кВт | 22 А | 523 | складская позиция | 580 | складская позиция |
|  | MSF-030 | 18,5 кВт | 37 А | 604 | складская позиция | 672 | складская позиция |
|  | MSF-045 | 30 кВт | 60 А | 680 | складская позиция | 748 | складская позиция |
|  | MSF-060 | 37 кВт | 72 А | 756 | складская позиция | 803 | складская позиция |
|  | MSF-075 | 45 кВт | 85 А | 813 | складская позиция | 859 | складская позиция |
|  | MSF-085 | 45 кВт | 96 А | 988 | складская позиция | 1 029 | складская позиция |
|  | MSF-110 | 75 кВт | 134 А | 1 200 | складская позиция | 1 240 | складская позиция |
|  | MSF-145 | 75 кВт | 156 А | 1 356 | складская позиция | 1 392 | складская позиция |
|  | MSF-170 | 110 кВт | 210 А | 1 588 | складская позиция | 1 629 | складская позиция |
|  | MSF-210 | 132 кВт | 250 А | 1 706 | складская позиция | 1 744 | складская позиция |
|  | MSF-250 | 132 кВт | 262 А | 1 899 | складская позиция | 1 982 | 4-6 недель |
|  | MSF-310 | 200 кВт | 370 А | 2 481 | складская позиция | 2 567 | 4-6 недель |
|  | MSF-370 | 250 кВт | 450 А | 3 024 | складская позиция | 3 110 | 4-6 недель |
|  | MSF-450 | 315 кВт | 549 А | 3 292 | складская позиция | 3 560 | 4-6 недель |
|  | MSF-570 | 400 кВт | 710 А | 3 570 | складская позиция | 3 860 | 4-6 недель |
|  | MSF-710 | 450 кВт | 835 А | 5 473 | 6-8 недель | 5 862 | 6-8 недель |
|  | MSF-835 | 500 кВт | 960 А | 5 949 | 6-8 недель | 6 366 | 6-8 недель |
|  | MSF-1000 | 630 кВт | 1125 А | 7 853 | 6-8 недель | 8 384 | 6-8 недель |
|  | MSF-1400 | 900 кВт | 1650 А | 11 026 | 6-8 недель | 11 731 | 6-8 недель |
|  | EMOTRON® Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3х690 В |
|  | MSF-017 | 18,5 кВт | 22 А | 610 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-030 | 30 кВт | 37 А | 679 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-045 | 55 кВт | 60 А | 789 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-060 | 55 кВт | 72 А | 915 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-072 | 75 кВт | 85 А | 1 007 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-085 | 90 кВт | 90 А | 1 125 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-110 | 110 кВт | 134 А | 1 216 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-145 | 132 кВт | 156 А | 1 495 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-170 | 200 кВт | 210 А | 1 979 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-210 | 250 кВт | 250 А | 2 227 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-250 | 250 кВт | 262 А | 2 372 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-310 | 355 кВт | 370 А | 2 875 | 5-7 недель | - | - |

|  | MSF-370 | 400 кВт | 450 А | 3 455 | 5-7 недель | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSF-450 | 560 кВт | 549 А | 3 852 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-570 | 630 кВт | 640 А | 4 172 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-710 | 800 кВт | 835 А | 6 906 | 5-7 недель | - | - |
|  | MSF-835 | 900 кВт | 880 А | 7 124 | 6-8 недель | - | - |
|  | MSF-1000 | 1120 кВт | 1125 А | 10 297 | 6-8 недель | - | - |
|  | MSF-1400 | 1600 кВт | 1524 А | 11 509 | 6-8 недель | - | - |
|  | Наименование | У.е. без НДС | Срок поставки |
|  | EMOTRON® Опции для серии MSF 2.0 |
|  | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 MSF, Modbus RTU. Исполнение с покрытием | 93 | складская позиция |
|  | Интерфейс PROFIBUS DP v.1 для 2.0 MSF, 01-0734-01 | 257 | складская позиция |
|  | Интерфейс DEVICENET для 2.0 MSF, 01-1736-01 | 319 | 4-6 недель |
|  | Пульт выносной ECP для MSF (набор для самостоятельной установки) | 193 | складская позиция |
|  | Набор кабелей для внешних трансформаторов тока для MSF | 17 | 4-6 недель |

Преобразователи частоты GRANDRIVE® серии PFD55/PFD50 для трехфазных двигателей при напряжении питания  3x380-480  (+10%-15%)

|  | Модель | Мощность | Номинальный ток | Габариты, мм | Вес, кг | Степень защиты | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PFD55-402 | 0,75 кВт | 2,3 А | 240х175х200 | 1,5 | IP20 | 211 | складская позиция |
|  | PFD55-404 | 1,5 кВт | 3,8 А | 132х148х118 | 1,6 | IP20 | 264 | складская позиция |
|  | PFD55-405 | 2,2 кВт | 5,2 А | 170х240х190 | 2,0 | IP20 | 270 | складская позиция |
|  | PFD50-409 | 4 кВт | 8,8 А | 178х129х148 | 2,5 | IP20 | 322 | складская позиция |
|  | PFD50-413 | 5,5 кВт | 13 А | 261х187х195 | 6,7 | IP20 | 482 | складская позиция |
|  | PFD50-418 | 7,5 кВт | 17,5 А | 261х187х195 | 6,7 | IP20 | 508 | складская позиция |
|  | PFD50-424 | 11 кВт | 24 А | 261х187х195 | 6,7 | IP20 | 603 | складская позиция |

# Преобразователи частоты EMOTRON®   для двигателей небольшой мощности

|  | Модель | Мощность | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Степень защиты | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VSA23-01 | 0,18 кВт | 1,7 А | Вход 1х220 В | Выход 3х220 В | IP20 | 130 | складская позиция |
|  | VSA23-03 | 0,37 кВт | 3,1 А | Вход 1х220 В | Выход 3х220 В | IP20 | 157 | складская позиция |
|  | VSA23-04 | 0,75 кВт | 4,2 А | Вход 1х220 В | Выход 3х220 В | IP20 | 161 | складская позиция |
|  | VSA23-07 | 1,5 кВт | 7,5 А | Вход 1х220 В | Выход 3х220 В | IP20 | 257 | складская позиция |
|  | VSA23-10 | 2,2 кВт | 10,5 А | Вход 1х220 В | Выход 3х220 В | IP20 | 311 | складская позиция |
|  | VSA48-002 | 0,75 кВт | 2,3 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 212 | 4-6 недель |
|  | VSA48-004 | 1,5 кВт | 3,8 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 303 | 4-6 недель |
|  | VSA48-005 | 2,2 кВт | 5,2 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 325 | 4-6 недель |
|  | VSС48-009 | 4 кВт | 8,8 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 428 | 4-6 недель |
|  | VSС48-013 | 5,5 кВт | 13,0 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 509 | 4-6 недель |
|  | VSС48-018 | 7,5 кВт | 17,5 А | Вход 3х380 В | Выход 3х380 В | IP20 | 650 | 4-6 недель |

|  | Наименование | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EMOTRON® Опции для серии VSA и VSC |  |
|  | Дисплей внешний для VSA с кабелем 2м (монтажная кассета, панель, кабель 2м) | 54 | складская позиция |
|  | Дисплей внешний для VSC с кабелем 2м (монтажная кассета, кабель 2м) | 25 | складская позиция |
|  | Интерфейс RS232 для VSA/VSC | 17 | складская позиция |
|  | Интерфейс RS485 для VSA/VSC | 17 | складская позиция |
|  | Плата расширения для VSA/VSC (2 цифр. входа и 1 цифр. выход), JNSIF-IO | 16 | складская позиция |
|  | Тормозной блок для VSA23, VSA BU23-08, 01-4347-00 | 116 | 10 недель |
|  | Тормозной блок для VSA48, VSA BU48-03, 01-4348-00 | 116 | 10 недель |
|  | Устройство копирования настроек для VSA/VSC, JNSIF-МР | 8 | 10 недель |
|  | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | 22 | складская позиция |
|  | Программное обеспечение EmoSoftCom | бесплатно |
|  | Выходные дроссели | см страницу 8 |
|  | Синус-фильтры | см страницу 8 |
|  | Экранированный кабель | см страницу 8 |
|  | Датчик давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход 4-20 мА, G1/4’’ | 62 | складская позиция |
|  | Реле защиты от “сухого” хода PS3-A1R | 48 | складская позиция |

Преобразователи частоты EMOTRON® для НАСОСОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КОМПРЕССОРОВ, 3х380 В

|  | Модель | Мощность | Номинальный ток | Степень защиты | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDU48-003-54CE | 0,75 кВт | 2,5 А | IP54 | 861 | складская позиция |
|  | FDU48-003-54CEB с тормозным блоком | 0,75 кВт | 2,5 А | IP54 | 997 | 4-6 недель |
|  | FDU48-004-54CE | 1,5 кВт | 4 А | IP54 | 869 | складская позиция |
|  | FDU48-004-54CEB с тормозным блоком | 1,5 кВт | 4 А | IP54 | 1 007 | 4-6 недель |
|  | FDU48-006-54CE | 2,2 кВт | 6 А | IP54 | 876 | складская позиция |
|  | FDU48-006-54CEB с тормозным блоком | 2,2 кВт | 6 А | IP54 | 1 016 | 4-6 недель |
|  | FDU48-008-54CE | 3 кВт | 7,5 А | IP54 | 884 | складская позиция |
|  | FDU48-008-54CEB с тормозным блоком | 3 кВт | 7,5 А | IP54 | 1 025 | 4-6 недель |
|  | FDU48-010-54CE | 4 кВт | 9,5 А | IP54 | 921 | складская позиция |
|  | FDU48-010-54CEB с тормозным блоком | 4 кВт | 9,5 А | IP54 | 1 054 | 4-6 недель |
|  | FDU48-013-54CE | 5,5 кВт | 13 А | IP54 | 939 | складская позиция |
|  | FDU48-013-54CEB с тормозным блоком | 5,5 кВт | 13 А | IP54 | 1 084 | 4-6 недель |
|  | FDU48-018-54CE | 7,5 кВт | 18 А | IP54 | 973 | складская позиция |
|  | FDU48-018-54CEB с тормозным блоком | 7,5 кВт | 18 А | IP54 | 1 104 | 4-6 недель |
|  | FDU48-025-20CE | 11 кВт | 25 А | IP20 | 988 | складская позиция |
|  | FDU48-026-54CE | 11 кВт | 26 А | IP54 | 1 083 | складская позиция |
|  | FDU48-026-54CEB с тормозным блоком | 11 кВт | 26 А | IP54 | 1 180 | складская позиция |
|  | FDU48-030-20CE | 15 кВт | 30 А | IP20 | 1 065 | складская позиция |
|  | FDU48-031-54CE | 15 кВт | 31 А | IP54 | 1 166 | складская позиция |
|  | FDU48-031-54CEB с тормозным блоком | 15 кВт | 31 А | IP54 | 1 270 | складская позиция |
|  | FDU48-036-20CE | 18,5 кВт | 36 А | IP20 | 1 266 | складская позиция |
|  | FDU48-037-54CE | 18,5 кВт | 37 А | IP54 | 1 387 | складская позиция |
|  | FDU48-037-54CEB с тормозным блоком | 18,5 кВт | 37 А | IP54 | 1 535 | складская позиция |
|  | FDU48-045-20CE | 22 кВт | 45 А | IP20 | 1 411 | складская позиция |
|  | FDU48-046-54CE | 22 кВт | 46 А | IP54 | 1 545 | складская позиция |
|  | FDU48-046-54CEB с тормозным блоком | 22 кВт | 46 А | IP54 | 1 727 | складская позиция |

|  | Модель | Мощность | Номинальное напряжение | Степень защиты | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDU48-060-20CE | 30 кВт | 60 А | IP20 | 1 797 | 4-6 недель |
|  | FDU48-061-54CE | 30 кВт | 61 А | IP54 | 2 306 | складская позиция |
|  | FDU48-061-54CEB с тормозным блоком | 30 кВт | 61 А | IP54 | 2 528 | 4-6 недель |
|  | FDU48-072-20CE | 37 кВт | 72 А | IP20 | 2 097 | 4-6 недель |
|  | FDU48-074-54CE | 37 кВт | 74 А | IP54 | 2 573 | складская позиция |
|  | FDU48-074-54CEB с тормозным блоком | 37 кВт | 74 А | IP54 | 2 780 | 4-6 недель |
|  | FDU48-088-20CE | 45 кВт | 88 А | IP20 | 2 256 | складская позиция |
|  | FDU48-090-54CE | 45 кВт | 90 А | IP54 | 2 958 | складская позиция |
|  | FDU48-090-54CEB с тормозным блоком | 45 кВт | 90 А | IP54 | 3 390 | 4-6 недель |
|  | FDU48-109-54CE | 55 кВт | 109 А | IP54 | 3 327 | складская позиция |
|  | FDU48-109-54CEB с тормозным блоком | 55 кВт | 109 А | IP54 | 3 851 | 4-6 недель |
|  | FDU48-146-54CE | 75 кВт | 146 А | IP54 | 4 436 | складская позиция |
|  | FDU48-146-54CEB с тормозным блоком | 75 кВт | 146 А | IP54 | 5 004 | 4-6 недель |
|  | FDU48-175-54CE | 90 кВт | 175 А | IP54 | 5 178 | складская позиция |
|  | FDU48-175-54CEB с тормозным блоком | 90 кВт | 175 А | IP54 | 5 853 | 4-6 недель |
|  | FDU48-210-54CE | 110 кВт | 210 А | IP54 | 6 522 | складская позиция |
|  | FDU48-210-54CEB с тормозным блоком | 110 кВт | 210 А | IP54 | 7 388 | 4-6 недель |
|  | FDU48-250-54CE | 132 кВт | 250 А | IP54 | 7 336 | складская позиция |
|  | FDU48-250-54CEB с тормозным блоком | 132 кВт | 250 А | IP54 | 8 321 | 4-6 недель |

|  | Модель | Мощность | Номинальный ток | У.е. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Степень защиты |
|  |  |  |  | IP20 | IP33 | IP54 |
|  | FDU48-300-20CE | 160 кВт | 300 A | 8 916 | 10 460 | 10 990 |
|  | FDU48-300-20CEВ с тормозным блоком | 160 кВт | 300 A | 9 764 | 11 290 | 11 890 |
|  | FDU48-375-20CE | 200 кВт | 375 A | 10 188 | 11 690 | 12 290 |
|  | FDU48-375-20CEВ с тормозным блоком | 200 кВт | 375 A | 11 211 | 12 690 | 13 290 |
|  | FDU48-430-20CE | 220 кВт | 430 A | 12 312 | 13 990 | 14 350 |
|  | FDU48-430-20CEВ с тормозным блоком | 220 кВт | 430 A | 13 331 | 14 990 | 15 350 |
|  | FDU48-500-20CE | 250 кВт | 500 A | 12 944 | 15 600 | 16 990 |
|  | FDU48-500-20CEВ с тормозным блоком | 250 кВт | 500 A | 14 671 | 17 450 | 18 880 |
|  | FDU48-600-20CE | 315 кВт | 600 A | 16 907 | 18 250 | 19 445 |
|  | FDU48-600-20CEВ с тормозным блоком | 315 кВт | 600 A | 18 242 | 20 400 | 21 590 |
|  | FDU48-650-20CE | 355 кВт | 650 A | 18 686 | 20 800 | 21 990 |
|  | FDU48-650-20CEВ с тормозным блоком | 355 кВт | 650 A | 20 555 | 22 550 | 23 740 |
|  | FDU48-750-20CE | 400 кВт | 750 A | 19219 | 23 800 | 24 990 |
|  | FDU48-750-20CEВ с тормозным блоком | 400 кВт | 750 A | 21185 | 25 900 | 27 090 |
|  | FDU48-860-20CE | 450 кВт | 860 A | 24 470 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-860-20CEВ с тормозным блоком | 450 кВт | 860 A | 26 428 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1000-20CE | 500 кВт | 1000 A | 26 250 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1000-20CEВ с тормозным блоком | 500 кВт | 1000 A | 29 098 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1200-20CE | 630 кВт | 1200 A | 30 699 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1200-20CEВ с тормозным блоком | 630 кВт | 1200 A | 34 437 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1500-20CE | 800 кВт | 1500 A | 38 263 | по запросу | по запросу |

* На складе постоянно поддерживаются преобразователи без тормозного блока до 315 кВт включительно IP20. Срок поставки просим уточнять у инженеров по продажам компании.

|  | Модель | Мощность | Номинальное напряжение |  | Степень защиты | У.е. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDU48-1500-20CEВ с тормозным блоком | 800 кВт | 1500 A | 41 822 | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1750-20CE | 900 кВт | 1750 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-1750-20CEВ с тормозным блоком | 900 кВт | 1750 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2000-20CE | 1000 кВт | 2000 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2000-20CEВ с тормозным блоком | 1000 кВт | 2000 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2250-20CE | 1160 кВт | 2250 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2250-20CEВ с тормозным блоком | 1160 кВт | 2250 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2500-20CE | 1300 кВт | 2500 A | по запросу | по запросу | по запросу |
|  | FDU48-2500-20CEВ с тормозным блоком | 1300 кВт | 2500 A | по запросу | по запросу | по запросу |

## Модульный  преобразователь  частоты.

Преобразователи частоты состоят из 2-х и более парал- лельно работающих силовых модулей, не имеющих связи по звену постоянного тока. Каждый такой модуль включает в себя: полууправляемый выпрямитель, инверторный блок, дроссель в цепи постоянного тока, быстродействующие предохранители, EMС фильтр. Данная схема обеспечивает непровзойденную устойчивость системы к авариям и про- садкам напряжения: при выходе из строя одного модуля преобразователь может продолжить работы со снижением мощности. Упрощается монтаж и, в случае необходимости, техническое обслуживание и ремонт.

|  | Наименование | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EMOTRON® Опции для серии FDU 2.0 |  |
|  | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 FDU (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | 90 | складская позиция |
|  | Интерфейс DEVICENET для 2.0 FDU, 01-3876-06 | 202 | 6 недель |
|  | Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 FDU, 01-3876-09 | 213 | 6 недель |
|  | Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 FDU, 01-3876-05 | 233 | 6 недель |
|  | Панель выносная BCP для 2.0 FDU (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | 84 | складская позиция |
|  | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 FDU | 79 | складская позиция |
|  | Плата резервного источника питания для 2.0 FDU | 164 | складская позиция |
|  | Плата реле для 2.0 FDU, 01-3876-01 | 103 | складская позиция |
|  | Панель управления для 2.0 FDU (монтажная кассета, дисплей на кассету) | 138 | складская позиция |
|  | Панель управления переносная для 2.0 FDU (в спецкорпусе и с портом RS232) | 279 | складская позиция |
|  | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | 22 | складская позиция |
|  | Ограничитель перенапряжения для 2.0 FDU | 290 | складская позиция |
|  | Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм, 01-4110-00 | 1003 | складская позиция |
|  | Комплект вытяжных грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00) | 2006 | 6 недель |
|  | Комплект вытяжных грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00) | 4012 | 6 недель |
|  | Блок водянного охлаждения для 2.0 FDU | по запросу | по запросу |
|  | Блок рекуператора для 2.0 FDU | по запросу | по запросу |
|  | Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 FDU | по запросу | по запросу |
|  | Программное обеспечение EmoSoftCom | бесплатно |
|  | Выходные дроссели | см страницу 8 |
|  | Синус-фильтры | см страницу 8 |
|  | Тормозные резисторы и сборки | см страницу 8 |
|  | Экранированный кабель | см страницу 8 |
|  | Датчик давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход 4-20 мА, G1/4" | 62 | складская позиция |
|  | Реле защиты от “сухого” хода PS3-A1R | 48 | складская позиция |

# Преобразователи частоты EMOTRON® для КРАНОВ, ЛИФТОВ, ДРОБИЛОК и других тяжелых примене- ний, 3х380 В

|  | Модель | Мощность | Номинальный ток | Степень защиты | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VFX48-003-54CEB с тормозным блоком | 0,75 кВт | 2,5 А | IP54 | 1 145 | 6-8 недель |
|  | VFX48-004-54CEB с тормозным блоком | 1,5 кВт | 4 А | IP54 | 1 156 | 6-8 недель |
|  | VFX48-006-54CEB с тормозным блоком | 2,2 кВт | 6 А | IP54 | 1 184 | 6-8 недель |
|  | VFX48-008-54CEB с тормозным блоком | 3 кВт | 7,5 А | IP54 | 1 204 | 6-8 недель |
|  | VFX48-010-54CEB с тормозным блоком | 4 кВт | 9,5 А | IP54 | 1 213 | 6-8 недель |
|  | VFX48-013-54CEB с тормозным блоком | 5,5 кВт | 13 А | IP54 | 1 213 | 6-8 недель |
|  | VFX48-018-54CEB с тормозным блоком | 7,5 кВт | 18 А | IP54 | 1 322 | 1 неделя |
|  | VFX48-026-54CEB с тормозным блоком | 11 кВт | 26 А | IP54 | 1 460 | 1 неделя |
|  | VFX48-031-54CEB с тормозным блоком | 15 кВт | 31 А | IP54 | 1 611 | 1 неделя |
|  | VFX48-037-54CEB с тормозным блоком | 18,5 кВт | 37 А | IP54 | 1 874 | 4-6 недель |
|  | VFX48-046-54CEB с тормозным блоком | 22 кВт | 46 А | IP54 | 1 958 | 1 неделя |
|  | VFX48-061-54CE | 30 кВт | 61 А | IP54 | 2 356 | 6-8 недель |
|  | VFX48-061-54CEB с тормозным блоком | 30 кВт | 61 А | IP54 | 2 473 | 6-8 недель |
|  | VFX48-074-54CE | 37 кВт | 74 А | IP54 | 2 566 | 6-8 недель |
|  | VFX48-074-54CEB с тормозным блоком | 37 кВт | 74 А | IP54 | 2 724 | 6-8 недель |
|  | VFX48-090-54CE | 45 кВт | 90 А | IP54 | 3 556 | 6-8 недель |
|  | VFX48-090-54CEB с тормозным блоком | 45 кВт | 90 А | IP54 | 3 878 | 6-8 недель |
|  | VFX48-109-54CE | 55 кВт | 109 А | IP54 | 3 882 | 6-8 недель |
|  | VFX48-109-54CEB с тормозным блоком | 55 кВт | 109 А | IP54 | 4 227 | 6-8 недель |
|  | VFX48-146-54CE | 75 кВт | 146 А | IP54 | 5 172 | 6-8 недель |
|  | VFX48-146-54CEB с тормозным блоком | 75 кВт | 146 А | IP54 | 5 603 | 6-8 недель |
|  | VFX48-175-54CE | 90 кВт | 175 А | IP54 | 6 034 | 6-8 недель |
|  | VFX48-175-54CEB с тормозным блоком | 90 кВт | 175 А | IP54 | 6 550 | 6-8 недель |
|  | VFX48-210-54CE | 110 кВт | 210 А | IP54 | 6 899 | 6-8 недель |
|  | VFX48-210-54CEB с тормозным блоком | 110 кВт | 210 А | IP54 | 7 501 | 6-8 недель |
|  | VFX48-250-54CE | 132 кВт | 250 А | IP54 | 7 760 | 6-8 недель |
|  | VFX48-250-54CEB с тормозным блоком | 132 кВт | 250 А | IP54 | 8 448 | 6-8 недель |

## EMOTRON® Опции для серии VFX 2.0

|  | Наименование | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 VFX (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | 90 | складская позиция |
|  | Интерфейс DEVICENET для 2.0 VFX, 01-3876-06 | 233 | 6 недель |
|  | Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 VFX, 01-3876-09 | 250 | 6 недель |
|  | Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 VFX, 01-3876-05 | 233 | 6 недель |
|  | Панель выносная BCP для 2.0 VFX (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | 84 | складская позиция |
|  | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 VFX | 79 | складская позиция |
|  | Плата цифрового датчика для 2.0 VFX | 168 | складская позиция |
|  | Плата резервного источника питания для 2.0 VFX | 164 | складская позиция |
|  | Плата безопасного останова для 2.0 VFX | 154 | 6 недель |
|  | Панель управления для 2.0 VFX (монтажная кассета, дисплей на кассету) | 138 | складская позиция |
|  | Панель управления переносная для 2.0 VFX (в спецкорпусе и с портом RS232) | 279 | складская позиция |
|  | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | 22 | складская позиция |
|  | Ограничитель перенапряжения для 2.0 VFX | 290 | складская позиция |
|  | Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм, 01-4110-00 | 1003 | складская позиция |
|  | Комплект вытяжных грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00) | 2006 | 6 недель |
|  | Комплект вытяжных грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00) | 4012 | 6 недель |
|  | Блок водянного охлаждения для 2.0 VFX | по запросу | по запросу |
|  | Блок рекуператора для 2.0 VFX | по запросу | по запросу |
|  | Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 VFX | по запросу | по запросу |
|  | Программное обеспечение EmoSoftCom | бесплатно |
|  | Выходные дроссели | см страницу 8 |
|  | Тормозные резисторы и сборки | см страницу 8 |
|  | Экранированный кабель | см страницу 8 |

# Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В

|  | Модель | Номинальный ток | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выходные дроссели |
|  | Выходной дроссель | 6,6 А | 204 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 11 А | 239 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 14,3 А | 248 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 18,2 А | 248 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 26,4 А | 279 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 32 А | 279 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 65 А | 359 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 90 А | 434 | складская позиция |
|  | Выходной дроссель | 146 А | 492 | 6 недель |
|  | Выходной дроссель | 175 А | 700 | 6 недель |
|  | Выходной дроссель | 275 А | 810 | 6 недель |
|  | Выходной дроссель | 320 А | 859 | 6 недель |
|  | Выходной дроссель | 410 А | 956 | 6 недель |
|  | Синус-фильтры |
|  | Синус-фильтр | 2,5 А | 620 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 4 А | 620 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 10 А | 620 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 13 А | 673 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 16 А | 691 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 25 А | 948 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 35 А | 2 303 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 50 А | 2 621 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 63 А | 3 569 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 80 А | 3 640 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 100 А | 3 764 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 125 А | 4 747 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 150 А | 5 544 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 180 А | 5 836 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 250 А | 6 412 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 300 А | 7 953 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 400 А | 9 263 | 6-10 недель |
|  | Синус-фильтр | 500 А | 11 353 | 6-10 недель |

|  | Модель | Мощность | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резисторы |
|  | Тормозной резистор IRV 800 50 Ом | 800 Вт | 35 | складская позиция |
|  | Тормозной резистор IRV 1600 24 Ом | 1600 Вт | 50 | складская позиция |
|  | Тормозной резистор IRV 1600 35 Ом | 1600 Вт | 64 | складская позиция |
|  | Тормозной резистор IRV 2400 10 Ом | 2400 Вт | 82 | складская позиция |
|  | Тормозной резистор IRV 2400 24 Ом | 2400 Вт | 82 | складская позиция |
|  | Тормозной резистор IRV 2800 20 Ом | 2800 Вт | 112 | складская позиция |

|  | Модель | Сечение | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOPFLEX специально разработан для применения с преобразователями частоты |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х1,5 мм² | 3,08 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х2,5 мм² | 4,45 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х4 мм² | 6,49 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х6 мм² | 9,58 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х10 мм² | 14,64 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х16 мм² | 22,13 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х25 мм² | 33,77 | складская позиция |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х35 мм² | 41,83 | 6-8 недель |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х50 мм² | 64,58 | 6-8 недель |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х70 мм² | 83,14 | 6-8 недель |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х120 мм² | 141,53 | 6-8 недель |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х150 мм² | 168,64 | 6-8 недель |
|  | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный | 4х185 мм² | 194,29 | 6-8 недель |

# Электронные реле защиты

|  | Модель | Напряжение | У.е. без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторы нагрузки |  |  |  |
|  | Монитор нагрузки М20 | 3 х (110 - 240) В | 291 | 6-8 недель |
|  | Монитор нагрузки М20 | 3 х (380 - 500) В | 282 | складская позиция |
|  | Монитор нагрузки М20 | 3 х (525 - 690) В | 336 | 6-8 недель |
|  | Монитор нагрузки М10 | 1 х (110 - 240) В или 3 х (110 - 690) В | 165 | складская позиция |
|  | Монитор нагрузки DCM | 3х (110 - 240) В | 304 | 6-8 недель |
|  | Монитор нагрузки DCM | 3х (380 - 500) В | 249 | складская позиция |
|  | Монитор нагрузки DCM | 3х (525 - 690) В | 362 | 6-8 недель |
|  | Передняя панель IP54 для М20, М10 или DCM | 56 | 6-8 недель |
|  | Модель | Ток первичной обмотки | У.е. без НДС | Срок поставки |
|  | Трансформаторы тока |
|  | Трансформатор тока СТМ10 | 10 А | 20 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТМ25 | 25 А | 20 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТМ50 | 50 А | 20 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТМ100 | 100 А | 39 | складская позиция |
|  | Трансформаторы FANOX® проходного типа, вторичная обмотка до 5 А |
|  | Трансформатор тока СТ20-75 | 75 А | 14 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ20-100 | 100 А | 14 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ20-150 | 150 А | 14 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ30-200 | 200 А | 18,5 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ30-250 | 250 А | 16 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ30-300 | 300 А | 16 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ30-400 | 400 А | 16 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ50-500 | 500 А | 21 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ50-600 | 600 А | 21 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ50-800 | 800 А | 22 | складская позиция |
|  | Трансформатор тока СТ50-1000 | 1000 А | 22 | складская позиция |

FANOX® Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов

Защиты

двигателя

двигателя, I

двигателя

НДС

Для электродвигателей с номинальным током, меньшим тока установки реле, проводники несколько раз пропускаются в

отверстия реле или токовых трансформаторов для мониторов M10, M20 и DCM. Для двигателей, с номинальным током, большим тока установки реле, нужно использовать токовые трансформаторы 5 А.

# FANOX® и GRANCONTROL® реле контроля фаз, температуры и частоты

Защиты

Номинальное напряжение

Диапазон измерения

У.е. без

НДС

Срок поставки

P40	3 х 380 В			•	•			17		складская позиция VR-A	3 х 380 В	208-480 В		•	•	•	•	39		складская позиция S4	3 х 380 В		•		•			20	складская позиция

ST4	3 х 380 В	•	•	•	35	складская позиция

MT2	1 х 220 В	•	29	складская позиция

U1D-230	1 х 220 В	175–275 В	•	59	складская позиция

U3S-420	3 х 380 В	350–500 В	•	•	•	47	складская позиция

U3P-400	3 х 380 В	340–460 В	•	•	•	103	6-8 недель

H	1 х 220 В	50/60 ± 3,5 Гц	•	183	6-8 недель

# Условные обозначения защит

Перегрузка	Недогрузка	Перекос

(потеря) фазы

Порядок сле- дования

Подключение PTC

Контроль напряжения

Потеря ней- трали

Контроль частоты

Мин./макс. температур

# Text boxes

| Модель | Напряжение | Ток | Мощность |  | У.е. без | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B |
| C9 | 3 х 380 В | 3–9,3 А | 1,5–4 кВт | • | • 77 | складская позиция |
| C21 | 3 х 380 В | 9–21,6 А | 5,5–9 кВт | • | • 94 | складская позиция |
| C45 | 3 х 380 В | 20–45,2 А | 11–22 кВт | • | • 117 | складская позиция |
| GL16 | 3 х 380 В | 4–16,7 А | 2,2–7,5 кВт | • | • • • 163 | 6-8 недель |
| GL40 | 3 х 380 В | 15–40,5 А | 7,5–18,5 кВт | • | • • • 182 | 6-8 недель |
| GL90 | 3 х 380 В | 40–91 А | 22–45 кВт | • | • • • 196 | 6-8 недель |
| GEN10 | 3 х 380 В | 4–10,3 А | 2,2–4 кВт | • | • 155 | 6-8 недель |
| PS11-R | 1 х 220 В | 3–11 А | 0,5–2 кВт | • • | • 50 | складская позиция |
| PS16-R | 1 х 220 В | 3–16 А | 0,5–3 кВт | • • | • 141 | 6-8 недель |
| PF16-R | 3 х 380 В | 4–16 А | 1,5–7,5 кВт | COSϕ | • • 119 | складская позиция |
| PF47-R | 3 х 380 В | 16–47,5 А | 7,5–22 кВт | COSϕ | • • 131 | складская позиция |
| P90 | 3 х 380 В | 40–90,4 А | 20–40 кВт | • • | • • 144 | 6-8 недель |

Модель