# ПРАЙС-ЛИСТ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА

## от 11.03.2014 г.

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАНОМЕТРЫ

ТЕРМОМЕТРЫ ДАТЧИКИ  ДАВЛЕНИЯ

##### Содержание

Соленоидные клапаны ASCO NUMATICS

для воды и водяного пара	1

2/2 ходовые нормально закрытые, для воды и водяного пара	1

Клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом, для нейтральных и агрессивных

жидкостей и газов, отсечные и регулирующие, аксессуары	1

Клапаны с пневмоприводом, вход под диском, защита от гидроудара

2/2 ходовые нормально закрытые	1

Сигнальная коробка для клапанов серии 290 с механическими

концевыми выключателями (IP65)	2

Регулирующие клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом,

для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов,воды и водяного пара	2

Регулирующие клапаны с компактным позиционером (управляющий сигнал 4...20 мА)	2

Оборудование WIKA	3

Датчики давления	3

Манометры	3

Дополнительные принежности	3

Термометры	3

Датчики температуры	3

Термоманометры	3

Дополнительные принадлежности	3

Соленоидные клапаны ASCO NUMATICS для воды и водяного пара

| Модель | DN | Корпус/уплотн. | Раб. среда, (°С) | Давление, (бар) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2/2 ходовые нормально закрытые

Оборудование поставляется со склада в Москве и других городов России. Стандартные напряжения

питания: 230 В/50 Гц, 24 В пост. ток. Другие напряжения под заказ. Цены указаны для напряжения 230 В/50 Гц.

Клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом, для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, воды и водяного пара

| Модель | DN | Корпус/уплотн. | Раб. среда, °С | ∅ привода, мм | Давление, бар | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Клапаны с пневмоприводом, 2/2 ходовые нормально закрытые, вход под диском, с защитой от гидроудара

### Аксессуары

| ∅ привода, (мм) | Код для заказа | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удлинитель штока для сигнальной коробки с механич. выключателями (модель) | сигнальная коробка с двумя механич. концевыми выключателями (модель) |  |  |

##### СИГНАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ 290

С МЕХАНИЧЕСКИМИ КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ (IP65)

| 50 | 882 00 019 | + | 885 29 001 | 160,03 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 и 90 | 882 00 017 | + | 885 29 001 | 160,03 | складская позиция |
| 125 | 882 00 027 | + | 885 29 001 | 206,45 | складская позиция |

Регулирующие клапаны с компактным позиционером*

*Стандартный управляющий сигнал 4..20 мА. Другие варианты (0..20 мА, 0..10 В под заказ). Компактный позиционер обладает пропускной способностью 7 л/мин и обеспечивает максимальное время открытия для клапанов DN 2" до 15 секунд. Подробное описание – см. каталог, стр. V436.

*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

### Оборудование WIKA

| Наименование | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- |

#### Датчики давления

| Датчик давления МН-2 (OT-1) из нерж. стали: 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, погрешность ± 1 %, Тмакс.=125 °С, выход 4-20 мА, источник питания 10-30 В, присоединение G 1/4" | 62,79 | складская позиция |
| --- | --- | --- |

Манометры

#### Дополнительные   принадлежности

| Переходник к датчику давления, G 1/4" внутр. – G 1/2" внеш. | 3,32 | складская позиция |
| --- | --- | --- |

Термометры биметалические

Термометр накладной A4611 диапазон 0 ... +120 °С,

диаметры труб от 1" до 2"	6,38	складская позиция

длина штока  диапазон изм

у.е.* без НДС

40 мм	60 мм	100 мм

Срок поставки

Термометр биметаллический А5001, диаметр шкалы 80 мм, до 6 атм, G /2

-30 ... +50 °C	12,97	складская позиция

0 ... +120 °C	8,24	8,97	10,46	складская позиция

0 ... +160 °C	11,62	12,36	13,87	складская позиция

0 ... +200 °C	15,49	16,22	17,71	складская позиция

Гильза защитная стальная, G  /2", до 25 атм	5,26	6,46	7,90	складская позиция

#### Датчики температуры (термометры сопротивления)

|  | длина штока диапазон изм. | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 мм | 100 мм |  |
| Датчик температуры TR 30 (TR223), 4-20 мA, 2-пров., G1/2", IP65 | -50 ... +50 °C | 165,36 | 165,36 | 2-4 недели |
|  | 0 ... +120 °C | 165,36 | 165,36 | 2-4 недели |
|  | 0 ... +200 °C | 165,36 | 179,02 | 6-8 недель |

#### Термоманометры

|  | диапазон давл. диапазон изм. | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 бар | 0-10 бар | 0-16 бар |  |
| Термоманометр WP из латуни, диаметр 80 мм, G1/2" | 0 ... +120 °C | 25,58 | 2-4 недели |
|  | 0 ... +150 °C |  | 2-4 недели |

#### Дополнительные   принадлежности

| Наименование | у.е.* без | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
|  | НДС |  |
| Адаптер вварной, G /2", сталь | 3,94 | складская позиция |
| Кран пробковый, трехходовой под манометр MV25-015, G /2", PN 16, Т акс = 200 °С | 8,44 | складская позиция |

| Наименование | Руб. без | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
|  | НДС |  |
| Трубка под манометр стальная для горизонт. трубопроводов СТМ 011-р/р-015, DN /2", PN 32, Тмакс = 400 °С | 390 | складская позиция |
| Трубка под манометр нерж. сталь для горизонт. трубопроводов СТМ 021-р/р-015, DN /2", PN 40, Тмакс =400 °С | 1 320 | складская позиция |

Оборудование поставляется со склада в Москве.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Если вы не нашли в прайс-листе клапан, наиболее полно удовлетворяющий вашим потребностям, предлагаем вам заполнить опросный лист, и мы наверняка сможем предложить вам подходящий клапан

Организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел/факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контактное лицо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Тип клапана: 2/2 3/2 4/2 5/2 Нормально закрытый Нормально открытый Универсальный

2. Рабочая среда: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Температура (мин - макс). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вязкость сСт (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давление входное Р1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расход среды (мин, макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перепад давления на клапане P1-Р2 (мин - макс). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Характеристики клапана: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Размер проходного сечения (мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Присоединительный размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Материал корпуса клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . уплотнений: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Окружающая среда: Температура, °С (мин., макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Взрывоопасная (да/нет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Содержание влаги, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Привод клапана: 6. Распределительный клапан: Электромагнитный Пневматический Управляющая среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Напряжение питания и Необходим распре- Давление (бар), мин . . . . . . . . . . . макс . . . . . . . . . . частота тока . . . . . . . . . . . . . . делительный клапан Напряжение питания и (заполните пункт 6) частота тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Тип защиты соленоида: IP65 - пылевлагонепроницаемый IP67 - пылеводонепроницаемый Взрывозащищенный: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (укажите категорию взрывозащиты)

8. Особенности конструкции: Ручное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ручной взвод . . . . . . . . . . . . . . . . . Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу: mail@teploros.ru

# Text boxes

| SCE220А021 | Rp 1/2" (15 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-10 | 216,86 | 12-14 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCE220А023 | Rp 3/4" (20 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-10 | 239,00 | 12-14 недель |
| SCE220.025 | Rp 1" (25 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-10 | 363,47 | 12-14 недель |
| SCE220.027 | Rp 11/4"(32 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-10 | 469,13 | 12-14 недель |
| SCE220.029 | Rp 11/2" (40 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-10 | 706,35 | 12-14 недель |
| SCE220.031 | Rp 2" (50 мм) | Латунь/PTFE | -20 …+184 | 0,35-8, (пар 0,35-10) | 1102,62 | 12-14 недель |

| Корпус из бронзы, тип присоединения – внутренняя резьба |
| --- |
| E290A384 | G 1/2" (15 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 50 | 0-16, (пар 0-10) | 104,77 | складская позиция |
| E290A385 | G 3/4" (20 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 50 | 0-10 | 111,16 | складская позиция |
| E290A386 | G 1" (25 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 50 | 0-6 | 109,85 | складская позиция |
| E290B010 | G 1" (25 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-10 | 122,19 | складская позиция |
| E290B011 | G 1" (25 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-16, (пар 0-10) | 219,47 | складская позиция |
| E290A016 | G 11/4" (32 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-6 | 147,98 | складская позиция |
| E290A017 | G 11/4" (32 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-12, (пар 0-10) | 226,61 | складская позиция |
| E290A020 | G 11/2" (40 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 63 | 0- 4 | 218,18 | складская позиция |
| E290A021 | G 11/2" (40 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 90 | 0- 8 | 287,55 | складская позиция |
| E290A024 | G 2" (50 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-2,5 | 248,47 | складская позиция |
| E290A485 | G 2" (50 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 125 | 0-10 | 342,49 | складская позиция |
| E290A488 | G 21/2" (65 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 125 | 0-6 | 492,57 | складская позиция |
| Корпус из нержавеющей стали, тип присоединения – внутренняя резьба |
| E290A792 | G 1/2" (15 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 32 | 0-12, (пар 0-10) | 109,41 | складская позиция |
| E290A393 | G 1/2" (15 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 50 | 0-16, (пар 0-10) | 166,35 | складская позиция |
| E290A793 | G 3/4" (20 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 32 | 0-6 | 114,75 | складская позиция |
| E290A394 | G 3/4" (20 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 50 | 0-10 | 184,10 | складская позиция |
| E290B053 | G 1" (25 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-10 | 209,81 | складская позиция |
| E290A059 | G 11/4" (32 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-6 | 317,68 | складская позиция |
| E290A060 | G 11/4" (32 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-12, (пар 0-10) | 392,96 | складская позиция |
| E290A064 | G 11/2" (40 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-8 | 460,28 | складская позиция |
| E290A498 | G 2" (50 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 125 | 0-10 | 600,03 | складская позиция |
| E290A501 | G 21/2" (65 мм) | Нерж. сталь/PTFE | -10…+184 | 125 | 0-6 | 729,13 | складская позиция |
| Корпус из бронзы, тип присоединения – фланец |
| Т290А010 | DN 25 мм ф/ф | Бронза/PTFE | -10…+184 | 63 | 0-10 | 323,78 | складская позиция |
| Т290А017 | DN 32 мм ф/ф | Бронза/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-12, (пар 0-10) | 432,75 | складская позиция |
| Т290А021 | DN 40 мм ф/ф | Бронза/PTFE | -10…+184 | 90 | 0-8 | 586,49 | складская позиция |
| Т290А485 | DN 50 мм ф/ф | Бронза/PTFE | -10…+184 | 125 | 0-10 | 792,65 | складская позиция |

| Корпус из бронзы, тип присоединения – внутренняя резьба (не применимы на пар – см. корпус из нержавеющей стали) |
| --- |
| E290B002PDB67 | G 1/2" (15 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-16 | 649,97 | 1-2 недели |
| E290B005PDB67 | G 3/4" (20 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-16 | 656,88 | 1-2 недели |
| E290B010PDB67 | G 1" (25 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-10 | 688,06 | 1-2 недели |
| E290A016PDB67 | G 11/4" (32 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-6 | 736,92 | 1-2 недели |
| E290A017PDB67 | G 11/4" (32 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-12 | 819,53 | 1-2 недели |
| E290A021PDB67 | G 11/2" (40 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-8 | 907,92 | 1-2 недели |
| E290A485PDB67 | G 2" (50 мм) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-10 | 952,15 | 1-2 недели |
| Корпус из нержавеющей стали, тип присоединения – внутренняя резьба |
| E290B045PDB67 | G 1/2" (15 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-16, (пар 0-10) | 714,82 | 1-2 недели |
| E290B048PDB67 | G 3/4" (20 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-16, (пар 0-10) | 750,75 | 1-2 недели |
| E290B053PDB67 | G 1" (25 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-10 | 780,06 | 1-2 недели |
| E290A060PDB67 | G 11/4" (32 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-12, (пар 0-10) | 994,37 | 1-2 недели |
| E290A064PDB67 | G 11/2" (40 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-8 | 1089,15 | 1-2 недели |
| E290A498PDB67 | G 2" (50 мм) | Нерж. сталь/ PTFE | -10…+184 | 0-10 | 1230,97 | 1-2 недели |
| Корпус из бронзы, тип присоединения – фланец (не применимы на пар – см. корпус из нержавеющей стали) |
| Т290А010PDB67 | 25 мм (ф/ф) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-10 | 899,94 | 1-2 недели |
| Т290А017PDB67 | 32 мм (ф/ф) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-12 | 1036,15 | 1-2 недели |
| Т290А021PDB67 | 40 мм (ф/ф) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-8 | 1222,30 | 1-2 недели |
| Т290А025PDB67 | 50 мм (ф/ф) | Бронза/PTFE | -10…+184 | 0-6 | 1433,23 | 1-2 недели |

| Манометр деформационный 111.10.100 из латуни: 0-1, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25 бар, класс точности 1.6, Тмакс.=150 °С, радиальный, диаметр цифербла- та 100 мм, присоединение G 1/2" | 10,59 | складская позиция |
| --- | --- | --- |
| Манометр деформационный 232.50.100 из нерж. стали: 0-6, 0-10, 0-16, 0-25 бар, класс точности 1.0, Тмакс.=200 °С, радиальный, диаметр цифербла- та 100 мм, присоединение G 1/2" | 46,80 | складская позиция |

. .