# Компания «ТЕПЛОРОСТ»

ПРАЙС-ЛИСТ

ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ Milton Roy (Франция)

от 15.04.2009 г.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ LMI ДИАФРАГМЕННЫЕ СЕРИИ G

Оглавление

Диафрагменные дозировочные насосы серии G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Серия GA

(макс. температура дозируемой жидкости 40 °С, макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Серия GМ

(макс. температура дозируемой жидкости 40 °С, макс. расход – 500 л/ч,макс. давление – 12 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Серия GВ

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Рекомендуемые ремонтные комплекты для насосов серии G . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Электромагнитные дозировочные насосы серии LMI с механическим приводом мембраны . . . . . . . . . . . .11

Серия АА7 (автоматическое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 7,6 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Серия АА9 (микропроцессорное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 7,6 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Серия В1 (регулируемое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Серия В7 (автоматическое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Серия В9 (микропроцессорное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Серия С1 (регулируемое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 76 л/ч, макс. давление – 20,7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Серия С7 (автоматическое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 76 л/ч, макс. давление – 20,7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Серия С9 (микропроцессорное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 76 л/ч, макс. давление – 20,7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Серия J5 (пропорциональное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 7,6 л/ч, макс. давление – 9,7 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Серия  Р0 (экономичное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Серия Р1 (регулируемое дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Серия Р5 (пропорциональное дозирование)

(макс. температура дозируемой жидкости 50 °С, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Рекомендуемые ремонтные комплекты для насосов серии LMI . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Помимо насосов,  представленных в  данном прайс-листе,  Компания ТЕПЛОРОСТ  поставляет на  заказ промышленные дозировочные насосы  серий Primeroyal, Milroyal, Maxroyal высокого давления  и высокой производительности. Данные насосы  используются в нефтехимической промышленности, в процессах водоподготовки и для  дозирова- ния радиоактивных реагентов.

Технические характеристики данных серий: Рмакс.  = 565 бар, Qмакс.  = 16100 л/ч, максимальная температура перекачиваемой жидкости = 200 °С (320 °С – для спец. версий).

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диафрагменные дозировочные насосы серии G |
|  | Дозировочные насосы серии GA (макс. температура дозируемой жидкости 40 °С) |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PP) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 2,5 | 12 | 514,63 |
|  | GA5 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 5 | 12 | 532,49 |
|  | GA10 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 10 | 12 | 532,49 |
|  | GA25 P4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 25 | 12 | 651,10 |
|  | GA45 P4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 50 | 10 | 651,10 |
|  | GA90 P6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 755,05 |
|  | GA90 P6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 788,85 |
|  | GA120 P6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 857,72 |
|  | GA120 P6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 891,52 |
|  | GA170 P6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 882,59 |
|  | GA170 P6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 916,39 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PP) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 2,5 | 12 | 486,57 |
|  | GA5 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 5 | 12 | 504,43 |
|  | GA10 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 10 | 12 | 504,43 |
|  | GA25 P4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 25 | 12 | 623,04 |
|  | GA45 P4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 50 | 10 | 623,04 |
|  | GA90 P6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 726,99 |
|  | GA90 P6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 760,79 |
|  | GA120 P6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 829,66 |
|  | GA120 P6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 863,46 |
|  | GA170 P6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 854,53 |
|  | GA170 P6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 888,33 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PVC) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 5 бар) |
|  | GA90 C6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 790,76 |
|  | GA90 C6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 824,56 |
|  | GA120 C6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 893,43 |
|  | GA120 C6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 927,23 |
|  | GA170 C6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE керам. | 170 | 3,5 | 918,94 |
|  | GA170 C6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 952,74 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PVC) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 5 бар) |
|  | GA90 C6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 762,70 |
|  | GA90 C6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 83 | 5 | 796,50 |
|  | GA120 C6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 865,38 |
|  | GA120 C6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 899,17 |
|  | GA170 C6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE керам. | 170 | 3,5 | 890,88 |
|  | GA170 C6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 924,68 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PVDF) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 2,5 | 12 | 574,58 |
|  | GA5 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 5 | 12 | 592,43 |
|  | GA10 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 10 | 12 | 592,43 |
|  | GA25 D4T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 25 | 12 | 685,54 |
|  | GA45 D4T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE керам. | 50 | 10 | 685,54 |
|  | GA90 D6P 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 83 | 5 | 1 063,07 |
|  | GA90 D6Q 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 83 | 5 | 1 096,86 |
|  | GA120 D6P 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 1 165,74 |
|  | GA120 D6Q 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 1 199,54 |
|  | GA170 D6P 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 1 190,61 |
|  | GA170 D6Q 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 1 224,41 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PVDF) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 2,5 | 12 | 546,52 |
|  | GA5 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 5 | 12 | 564,38 |
|  | GA10 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 10 | 12 | 564,38 |
|  | GA25 D4T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 25 | 12 | 657,48 |
|  | GA45 D4T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 50 | 10 | 657,48 |
|  | GA90 D6P 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 83 | 5 | 1 035,01 |
|  | GA90 D6Q 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 83 | 5 | 1 068,81 |
|  | GA120 D6P 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 1 137,68 |
|  | GA120 D6Q 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 110 | 3,5 | 1 171,48 |
|  | GA170 D6P 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 1 162,55 |
|  | GA170 D6Q 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 170 | 3,5 | 1 196,35 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (для фторированных жидкостей) (макс. расход – 10 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | GA2 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 2,5 | 10 | 612,84 |
|  | GA5 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 5 | 10 | 630,70 |
|  | GA10 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 10 | 10 | 630,70 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (для фторированных жидкостей) (макс. расход – 10 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | GA2 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 2,5 | 10 | 584,78 |
|  | GA5 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 5 | 10 | 602,64 |
|  | GA10 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 10 | 10 | 602,64 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PP/316L S.S. MIXED – насосы с комбинированной проточной частью) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 534,40 |
|  | GA5 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 5 | 12 | 552,26 |
|  | GA10 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 10 | 12 | 552,26 |
|  | GA25 M4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 25 | 12 | 670,87 |
|  | GA45 M4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 50 | 10 | 670,87 |
|  | GA90 M6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 781,83 |
|  | GA90 M6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 815,63 |
|  | GA120 M6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 884,51 |
|  | GA120 M6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 918,31 |
|  | GA170 M6P 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 909,38 |
|  | GA170 M6Q 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 943,18 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (PP/316L S.S. MIXED – насосы с комбинированной проточной частью) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 506,34 |
|  | GA5 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 5 | 12 | 524,20 |
|  | GA10 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 10 | 12 | 524,20 |
|  | GA25 M4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 25 | 12 | 642,81 |
|  | GA45 M4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 50 | 10 | 642,81 |
|  | GA90 M6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 753,78 |
|  | GA90 M6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 787,57 |
|  | GA120 M6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 856,45 |
|  | GA120 M6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 890,25 |
|  | GA170 M6P 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 881,32 |
|  | GA170 M6Q 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 915,12 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GA (316L S.S.) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 S1N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 763,34 |
|  | GA5 S1N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 5 | 12 | 781,20 |
|  | GA10 S1N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 10 | 12 | 781,20 |
|  | GA25 S4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 25 | 12 | 859,00 |
|  | GA45 S4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 50 | 10 | 859,00 |
|  | GA90 S6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 83 | 5 | 1 110,89 |
|  | GA120 S6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 110 | 3,5 | 1 213,57 |
|  | GA170 S6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/Aflas/316 L | 170 | 3,5 | 1 238,44 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (316L S.S.) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 S1N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 735,28 |
|  | GA5 S1N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L/ Viton | 5 | 12 | 753,14 |
|  | GA10 S1N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 10 | 12 | 753,14 |
|  | GA25 S4N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 25 | 12 | 830,94 |
|  | GA45 S4N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 50 | 10 | 830,94 |
|  | GA90 S6N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 83 | 5 | 1 082,83 |
|  | GA120 S6N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 110 | 3,5 | 1 185,51 |
|  | GA170 S6N 3 | 3 x 380 В | 316 L/Aflas/316 L | 170 | 3,5 | 1 210,38 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (SLURRIES – для густых абразивных растворов) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA25 K4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 25 | 12 | 859,00 |
|  | GA45 K4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 50 | 10 | 859,00 |
|  | GA90 K6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 83 | 5 | 1 110,89 |
|  | GA120 K6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 110 | 3,5 | 1 213,57 |
|  | GA170 K6N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 170 | 3,5 | 1 238,44 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (SLURRIES – для густых абразивных растворов) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA25 K4N 3 | 3 х 380 В | 316 L/316 L/440C | 25 | 12 | 830,94 |
|  | GA45 K4N 3 | 3 х 380 В | 316 L/316 L/440C | 50 | 10 | 830,94 |
|  | GA90 K6N 3 | 3 х 380 В | 316 L/316 L/440C | 83 | 5 | 1 082,83 |
|  | GA120 K6N 3 | 3 х 380 В | 316 L/316 L/440C | 110 | 3,5 | 1 185,51 |
|  | GA170 K6N 3 | 3 х 380 В | 316 L/316 L/440C | 170 | 3,5 | 1 210,38 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (HIGH VISCOSITY – высокая вязкость среды) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 2,5 | 12 | 681,71 |
|  | GA5 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 5 | 12 | 699,57 |
|  | GA10 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 10 | 12 | 699,57 |
|  | GA25 V4H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 25 | 12 | 783,11 |
|  | GA45 V4H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 50 | 10 | 783,11 |
|  | GA90 V6H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 899,17 |
|  | GA120 V6H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 1 001,85 |
|  | GA170 V6H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 1 026,72 |
|  | Дозировочные насосы серии GA (HIGH VISCOSITY – высокая вязкость среды) (макс. расход – 170 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GA2 V1H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 2,5 | 12 | 653,65 |
|  | GA5 V1H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 5 | 12 | 671,51 |
|  | GA10 V1H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 10 | 12 | 671,51 |
|  | GA25 V4H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 25 | 12 | 755,05 |
|  | GA45 V4H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 50 | 10 | 755,05 |
|  | GA90 V6H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 83 | 5 | 871,11 |
|  | GA120 V6H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 110 | 3,5 | 973,79 |
|  | GA170 V6H 3 | 3 х 380 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 3,5 | 998,66 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GM (максимальная температура дозируемой жидкости 40 °С) |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PP) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 2,5 | 12 | 671,51 |
|  | GM5 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 4,5 | 12 | 689,37 |
|  | GM10 P1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 9 | 12 | 714,24 |
|  | GM25 P4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 25 | 12 | 840,50 |
|  | GM50 P4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/керам. | 50 | 10 | 840,50 |
|  | GM90 P40Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 85 | 7 | 947,64 |
|  | GM120 P40Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 120 | 7 | 971,87 |
|  | GM170 P40Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 170 | 7 | 994,83 |
|  | GM240 P40Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 240 | 7 | 1 051,59 |
|  | GM330 P50Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 315 | 5 | 1 074,54 |
|  | GM400 P50Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 400 | 5 | 1 107,07 |
|  | GM500 P50Q 2 | 1 x 220 В | PP/PE/стекло | 500 | 5 | 1 206,55 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PP) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 2,5 | 12 | 643,45 |
|  | GM5 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 4,5 | 12 | 661,31 |
|  | GM10 P1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 9 | 12 | 686,18 |
|  | GM25 P4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 25 | 12 | 812,44 |
|  | GM50 P4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/керам. | 50 | 10 | 812,44 |
|  | GM90 P40Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 85 | 7 | 919,58 |
|  | GM120 P40Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 120 | 7 | 943,81 |
|  | GM170 P40Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 170 | 7 | 966,77 |
|  | GM240 P40Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 240 | 7 | 1 023,53 |
|  | GM330 P50Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 315 | 5 | 1 046,49 |
|  | GM400 P50Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 400 | 5 | 1 079,01 |
|  | GM500 P50Q 3 | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 500 | 5 | 1 178,49 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PVDF) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 2,5 | 12 | 731,46 |
|  | GM5 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 4,5 | 12 | 749,31 |
|  | GM10 D1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 9 | 12 | 774,18 |
|  | GM25 D4T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 25 | 12 | 874,94 |
|  | GM50 D4T 2 | 1 x 220 В | PVDF/PTFE/керам. | 50 | 10 | 874,94 |
|  | GM90 D40N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 85 | 7 | 1 296,47 |
|  | GM120 D40N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 120 | 7 | 1 320,70 |
|  | GM170 D40N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 170 | 7 | 1 343,66 |
|  | GM240 D40N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 240 | 7 | 1 400,42 |
|  | GM330 D50N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 315 | 5 | 1 457,17 |
|  | GM400 D50N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 400 | 5 | 1 489,69 |
|  | GM500 D50N 2 | 1 x 220 В | PVDF/PVDF/керам. | 500 | 5 | 1 589,18 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PVDF) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 2,5 | 12 | 703,40 |
|  | GM5 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 4,5 | 12 | 721,25 |
|  | GM10 D1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 9 | 12 | 746,12 |
|  | GM25 D4T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 25 | 12 | 846,88 |
|  | GM50 D4T 3 | 3 x 380 В | PVDF/PTFE/керам. | 50 | 10 | 846,88 |
|  | GM90 D40N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 85 | 7 | 1 268,41 |
|  | GM120 D40N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 120 | 7 | 1 292,64 |
|  | GM170 D40N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 170 | 7 | 1 315,60 |
|  | GM240 D40N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 240 | 7 | 1 372,36 |
|  | GM330 D50N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 315 | 5 | 1 429,11 |
|  | GM400 D50N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 400 | 5 | 1 461,64 |
|  | GM500 D50N 3 | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 500 | 5 | 1 561,12 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GM (316L S.S.) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 S1T 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 2,5 | 12 | 920,22 |
|  | GM5 S1T 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 4,5 | 12 | 938,07 |
|  | GM10 S1T 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 9 | 12 | 962,94 |
|  | GM25 S4T 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 25 | 12 | 1 048,40 |
|  | GM50 S4T 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 50 | 10 | 1 048,40 |
|  | GM90 S40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 85 | 7 | 1 298,38 |
|  | GM120 S40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 120 | 7 | 1 322,61 |
|  | GM170 S40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 170 | 7 | 1 345,57 |
|  | GM240 S40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 240 | 7 | 1 402,33 |
|  | GM330 S50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 315 | 5 | 1 460,36 |
|  | GM400 S50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 400 | 5 | 1 492,88 |
|  | GM500 S50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/316 L | 500 | 5 | 1 592,37 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (316L S.S.) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 S1T 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 2,5 | 12 | 892,16 |
|  | GM5 S1T 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 4,5 | 12 | 910,01 |
|  | GM10 S1T 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 9 | 12 | 934,89 |
|  | GM25 S4T 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 25 | 12 | 1 020,34 |
|  | GM50 S4T 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 50 | 10 | 1 020,34 |
|  | GM90 S40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 85 | 7 | 1 270,32 |
|  | GM120 S40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 120 | 7 | 1 294,56 |
|  | GM170 S40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 170 | 7 | 1 317,51 |
|  | GM240 S40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 240 | 7 | 1 374,27 |
|  | GM330 S50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 315 | 5 | 1 432,30 |
|  | GM400 S50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 400 | 5 | 1 464,82 |
|  | GM500 S50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 500 | 5 | 1 564,31 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (HIGH VISCOSITY – высокая вязкость среды) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 2,5 | 12 | 838,59 |
|  | GM5 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 4,5 | 12 | 856,45 |
|  | GM10 V1H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 9 | 12 | 881,32 |
|  | GM25 V4H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 25 | 12 | 972,51 |
|  | GM50 V4H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 50 | 10 | 972,51 |
|  | GM90 V40H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 85 | 7 | 1 128,75 |
|  | GM120 V40H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 120 | 7 | 1 152,98 |
|  | GM170 V40H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 7 | 1 175,94 |
|  | GM240 V40H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 240 | 7 | 1 232,70 |
|  | GM330 V50H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 315 | 5 | 1 274,15 |
|  | GM400 V50H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 400 | 5 | 1 306,67 |
|  | GM500 V50H 2 | 1 x 220 В | PP/PTFE/316 L | 500 | 5 | 1 406,15 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (HIGH VISCOSITY – высокая вязкость среды) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 V1H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 2,5 | 12 | 810,53 |
|  | GM5 V1H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 4,5 | 12 | 828,39 |
|  | GM10 V1H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 9 | 12 | 853,26 |
|  | GM25 V4H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 25 | 12 | 944,45 |
|  | GM50 V4H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 50 | 10 | 944,45 |
|  | GM90 V40H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 85 | 7 | 1 100,69 |
|  | GM120 V40H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 120 | 7 | 1 124,92 |
|  | GM170 V40H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 170 | 7 | 1 147,88 |
|  | GM240 V40H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 240 | 7 | 1 204,64 |
|  | GM330 V50H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 315 | 5 | 1 246,09 |
|  | GM400 V50H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 400 | 5 | 1 278,61 |
|  | GM500 V50H 3 | 3 x 380 В | PP/PTFE/316 L | 500 | 5 | 1 378,10 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GM (SLURRIES – для густых абразивных растворов) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM25 K4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 25 | 12 | 1 048,40 |
|  | GM50 K4N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 50 | 10 | 1 048,40 |
|  | GM90 K40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 85 | 7 | 1 353,22 |
|  | GM120 K40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 120 | 7 | 1 377,46 |
|  | GM170 K40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 170 | 7 | 1 400,42 |
|  | GM240 K40N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 240 | 7 | 1 457,17 |
|  | GM330 K50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 315 | 5 | 1 526,04 |
|  | GM400 K50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 400 | 5 | 1 558,57 |
|  | GM500 K50N 2 | 1 x 220 В | 316 L/316 L/440C | 500 | 5 | 1 658,05 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (SLURRIES – для густых абразивных растворов) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM25 K4N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 25 | 12 | 1 020,34 |
|  | GM50 K4N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 50 | 10 | 1 020,34 |
|  | GM90 K40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 85 | 7 | 1 325,17 |
|  | GM120 K40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 120 | 7 | 1 349,40 |
|  | GM170 K40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 170 | 7 | 1 372,36 |
|  | GM240 K40N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 240 | 7 | 1 429,11 |
|  | GM330 K50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 315 | 5 | 1 497,99 |
|  | GM400 K50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 400 | 5 | 1 530,51 |
|  | GM500 K50N 3 | 3 x 380 В | 316 L/316L/440C | 500 | 5 | 1 629,99 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PP/316L S.S. MIXED – насосы с комбинированной проточной частью) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 691,28 |
|  | GM5 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 4,5 | 12 | 709,14 |
|  | GM10 M1T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 9 | 12 | 734,01 |
|  | GM25 M4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 25 | 12 | 860,27 |
|  | GM50 M4T 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 50 | 10 | 860,27 |
|  | GM90 M40Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 85 | 7 | 1 049,04 |
|  | GM120 M40Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 120 | 7 | 1 073,27 |
|  | GM170 M40Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 170 | 7 | 1 096,23 |
|  | GM240 M40Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 240 | 7 | 1 152,98 |
|  | GM330 M50Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 315 | 5 | 1 186,14 |
|  | GM400 M50Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 400 | 5 | 1 218,67 |
|  | GM500 M50Q 2 | 1 x 220 В | PP/Aflas/316 L | 500 | 5 | 1 318,15 |
|  | Дозировочные насосы серии GM (PP/316L S.S. MIXED – насосы с комбинированной проточной частью) (макс. расход – 500 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 2,5 | 12 | 663,22 |
|  | GM5 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 4,5 | 12 | 681,08 |
|  | GM10 M1T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 9 | 12 | 705,95 |
|  | GM25 M4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 25 | 12 | 832,21 |
|  | GM50 M4T 3 | 3 x 380 В | PP/Aflas/316 L | 50 | 10 | 832,21 |
|  | GM90 M40Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 85 | 7 | 1 020,98 |
|  | GM120 M40Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 120 | 7 | 1 045,21 |
|  | GM170 M40Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 170 | 7 | 1 068,17 |
|  | GM240 M40Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 240 | 7 | 1 124,92 |
|  | GM330 M50Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 315 | 5 | 1 158,08 |
|  | GM400 M50Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 400 | 5 | 1 190,61 |
|  | GM500 M50Q 3 | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 500 | 5 | 1 290,09 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GМ (для фторированных жидкостей) (макс. расход – 9 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 2,5 | 12 | 769,72 |
|  | GM5 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 4,5 | 12 | 787,57 |
|  | GM10 F1T 2 | 1 x 220 В | PVDF/Aflas/PTFE | 9 | 12 | 812,44 |
|  | Дозировочные насосы серии GМ (для фторированных жидкостей) (макс. расход – 9 л/ч, макс. давление – 12 бар) |
|  | GM2 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 2,5 | 12 | 741,66 |
|  | GM5 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 4,5 | 12 | 759,51 |
|  | GM10 F1T 3 | 3 x 380 В | PVDF/Aflas/PTFE | 9 | 12 | 784,39 |
|  | Интегрированный блок управления Varipulse® для насосов серий GA и GM |
|  | Модель V-2 (Стандартный Varipulse®, установленный на насосе) | 1103,52 |
|  | Модель VR-2 (Стандартный выносной Varipulse®) | 1210,88 |
|  | Модель F-2 (Упрощенный Varipulse®, установленный на насосе) | 769,12 |
|  | Модель VR-2 (Упрощенный выносной Varipulse®) | 876,48 |
|  | Дозировочные насосы серии GB (PP) (максимальная температура дозируемой жидкости 50 °С) |
|  | Дозировочные насосы серии GB (PР) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-541Q | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 90 | 10 | 1 673,54 |
|  | G529-541Q | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 175 | 10 | 1 708,16 |
|  | G529-561Q | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 236 | 8 | 1 819,30 |
|  | G539-541Q | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 345 | 10 | 2 017,90 |
|  | G589-541Q | 3 x 380 В | PP/PE/стекло | 430 | 8 | 2 052,52 |
|  | G539-561Q | 3 x 380 В | PP/PE/PVC | 472 | 7 | 2 088,05 |
|  | G689-561Q | 3 x 380 В | PP/PE/PVC | 590 | 7 | 2 243,83 |
|  | G739-581Q | 3 x 380 В | PP/PE/PVC | 950 | 3,5 | 2 673,83 |
|  | G789-581Q | 3 x 380 В | PP/PE/PVC | 1200 | 3,5 | 2 787,71 |
|  | Дозировочные насосы серии GB (PVDF) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-542N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 90 | 10 | 2 171,86 |
|  | G529-542N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 175 | 10 | 2 216,50 |
|  | G529-562N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 236 | 8 | 2 833,26 |
|  | G539-542N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 345 | 10 | 2 568,16 |
|  | G589-542N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 430 | 8 | 2 604,60 |
|  | G539-562N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 472 | 7 | 3 153,03 |
|  | G689-562N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 590 | 7 | 3 398,09 |
|  | G739-582N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 950 | 3,5 | 4 171,55 |
|  | G789-582N | 3 x 380 В | PVDF/PVDF/керам. | 1200 | 3,5 | 4 284,51 |
|  | Дозировочные насосы серии GB (316L S.S.) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-547N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 90 | 10 | 2 174,60 |
|  | G529-547N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 175 | 10 | 2 221,06 |
|  | G529-567N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 236 | 8 | 2 498,01 |
|  | G539-547N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 345 | 10 | 2 572,71 |
|  | G589-547N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 430 | 8 | 2 610,06 |
|  | G539-567N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 472 | 7 | 2 803,20 |
|  | G689-567N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 590 | 7 | 3 017,29 |
|  | G739-587N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 950 | 3,5 | 3 414,49 |
|  | G789-587N | 3 x 380 В | 316 L/316 L/316 L | 1200 | 3,5 | 3 526,55 |

|  | Наименование | Напряжение питания | Корпус п.ч./ седло кл./ шарик кл. | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии GВ (HIGH VISCOSITY – высокая вязкость среды) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-541H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 90 | 10 | 1 933,18 |
|  | G529-541H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 175 | 10 | 1 971,44 |
|  | G529-561H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 236 | 8 | 2 224,70 |
|  | G539-541H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 345 | 10 | 2 304,87 |
|  | G589-541H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 430 | 8 | 2 339,49 |
|  | G539-561H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 472 | 7 | 2 513,50 |
|  | G689-561H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 590 | 7 | 2 705,72 |
|  | G739-581H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 950 | 3,5 | 3 079,24 |
|  | G789-581H | 3 x 380 В | PP/316L/316 L | 1200 | 3,5 | 3 191,29 |
|  | Дозировочные насосы серии GВ (SLURRIES – для густых абразивных растворов) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-547K | 3 x 380 В | 316 L/316 L/440C | 90 | 10 | 2 253,86 |
|  | G529-547K | 3 x 380 В | 316 L/316 L/440C | 175 | 10 | 2 300,32 |
|  | G529-567K | 3 x 380 В | 316 L/316 L/440C | 236 | 8 | 2 657,44 |
|  | G539-547K | 3 x 380 В | 316 L/316 L/440C | 345 | 10 | 2 661,99 |
|  | G589-547K | 3 x 380 В | 316 L/316 L/440C | 430 | 8 | 2 697,52 |
|  | G539-567K | 3 x 380 В | 316 L/420/440C | 472 | 7 | 2 969,92 |
|  | G689-567K | 3 x 380 В | 316 L/420/440C | 590 | 7 | 3 198,58 |
|  | G739-587K | 3 x 380 В | 316 L/420/440C | 950 | 3,5 | 3 535,66 |
|  | G789-587K | 3 x 380 В | 316 L/420/440C | 1200 | 3,5 | 3 648,62 |
|  | Дозировочные насосы серии GB (PP/316L S.S. MIXED – насосы с комбинированной проточной частью) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-541L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 90 | 10 | 1 817,48 |
|  | G529-541L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 175 | 10 | 1 855,74 |
|  | G529-561L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 236 | 8 | 1 846,63 |
|  | G539-541L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 345 | 10 | 2 177,33 |
|  | G589-541L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 430 | 8 | 2 212,86 |
|  | G539-561L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 472 | 7 | 2 246,57 |
|  | G689-561L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 590 | 7 | 2 415,11 |
|  | G739-581L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 950 | 3,5 | 2 851,48 |
|  | G789-581L | 3 x 380 В | PP/316 L/316 L | 1200 | 3,5 | 2 967,18 |
|  | Дозировочные насосы серии GB (H2SO4 CONCENTRATED – для концентрированной серной кислоты) (макс. расход – 1200 л/ч, макс. давление – 10 бар) |
|  | G519-547V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/Hastelloy C | 90 | 10 | 2 533,54 |
|  | G529-547V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/Hastelloy C | 175 | 10 | 2 586,38 |
|  | G529-567V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/Hastelloy C | 236 | 8 | 2 703,90 |
|  | G539-547V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/Hastelloy C | 345 | 10 | 2 970,83 |
|  | G589-547V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/Hastelloy C | 430 | 8 | 3 006,36 |
|  | G539-567V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/904 L | 472 | 7 | 3 020,93 |
|  | G689-567V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/904 L | 590 | 7 | 3 254,15 |
|  | G739-587V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/904 L | 950 | 3,5 | 3 620,38 |
|  | G789-587V | 3 x 380 В | 316 L/904 L/904 L | 1200 | 3,5 | 3 733,35 |

Рекомендуемые ремонтные комплекты для насосов GA

| Тип проточной части | Код комплекта запчастей | Состав коплекта запчастей | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| P1T | 307 1240 181 F | 3 картриджа, 1 комплект запчастей для инжекционного клапана, 1 мембрана | 81,05 |
| D1T | 307 1240 182 F |  | 108,51 |
| F1T | 307 1240 183 F |  | 142,49 |
| M1T | 307 1240 184 F |  | 115,04 |
| P4T | 307 1240 185 F |  | 95,43 |
| D4T | 307 1240 186 F |  | 120,28 |
| M4T | 307 1240 187 F |  | 129,42 |
| S1N | 307 1240 147 F | 4 уплотнения, 4 шарика, 1 мембрана | 120,28 |
| S4N | 307 1240 157 F |  | 121,56 |
| K4N | 307 1240 158 F |  | 121,56 |
| S6N | 307 1240 150 F |  | 159,48 |
| K6N | 307 1240 151 F |  | 213,24 |
| V1H | 307 1240 148 F | 3 уплотнения, 3 шарика, 2 пружины, 1 мембрана | 120,28 |
| V4H | 307 1240 162 F | 3 уплотнения, 3 седла клапана, 2 пружины, 1 мембрана | 120,28 |
| P6P / P6Q |  | 2 шарика, 2 седла клапана, 1 мембрана | 169,95 |
| D6P / D6Q | 307 1240 152 F |  | 169,95 |
| C6P / C6Q |  |  | 169,95 |
| M6P / M6Q | 307 1240 163 F |  | 149,03 |
| V6H | 307 1240 149 F | 2 шарика, 2 седла клапана, 2 пружины, 1 мембрана | 198,70 |

Рекомендуемые ремонтные комплекты для насосов GM

1 мембрана

| Тип проточной части | Код комплекта запчастей | Состав коплекта запчастей | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 541H | 307 1240 048 F | 4 уплотнения, 2 седла клапана, 2 шарика, 1 пружина, 1 мембрана | 350,21 |
| 541L | 307 1240 051 F | 4 уплотнения, 2 седла клапана, 2 шарика, 1 мембрана | 328,32 |
| 541Q | 307 1240 044 F |  | 248,58 |
| 542N | 307 1240 046 F |  | 531,59 |
| 547N | 307 1240 050 F | 4 уплотнения, 4 шарика, 1 мембрана | 276,74 |
| 547K | 307 1240 052 F |  | 342,56 |
| 547V | 307 1240 053 F |  | 550,32 |
| 561H | 307 1240 059 F | 6 уплотнений, 2 седла клапана, 2 шарика, 1 пружина, 1 мембрана | 698,86 |
| 581H | 307 1240 070 F |  | 831,75 |
| 561L | 307 1240 060 F | 6 уплотнений, 2 седла клапана, 2 шарика, 1 мембрана | 678,53 |
| 561Q | 307 1240 055 F |  | 409,63 |
| 562N | 307 1240 057 F |  | 1 524,36 |
| 567K | 307 1240 064 F |  | 809,87 |
| 567N | 307 1240 062 F |  | 661,33 |
| 567V | 307 1240 066 F |  | 1 050,64 |
| 581L | 307 1240 069 F |  | 752,04 |
| 581Q | 307 1240 068 F |  | 487,79 |
| 582N | 307 1240 164 F |  | 1 574,39 |
| 587K | 307 1240 073 F |  | 938,07 |
| 587N | 307 1240 072 F |  | 695,73 |
| 587V | 307 1240 074 F |  | 1 092,86 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электромагнитные дозировочные насосы серии LMI с механическим приводом мембраны |
|  | Дозировочные насосы серии AA7 (Автоматическое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напяжение питания 1x220 В) |
|  | Дозировочные насосы серии AA773 |
|  | LMI AA773-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 419,36 |
|  | LMI AA773-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 453,03 |
|  | LMI AA773-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 442,32 |
|  | LMI AA773-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 475,99 |
|  | LMI AA773-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 442,32 |
|  | LMI AA773-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 475,99 |
|  | LMI AA773-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 400,23 |
|  | LMI AA773-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 433,90 |
|  | LMI AA773-155HV | PP/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 495,12 |
|  | LMI AA773-156HV | Acrylic/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 494,35 |
|  | LMI AA773-257 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 597,66 |
|  | Дозировочные насосы серии AA743 |
|  | LMI AA743-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 462,21 |
|  | LMI AA743-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 495,88 |
|  | LMI AA743-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 485,17 |
|  | LMI AA743-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 518,84 |
|  | LMI AA743-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 485,17 |
|  | LMI AA743-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 518,84 |
|  | LMI AA743-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 443,08 |
|  | LMI AA743-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 476,75 |
|  | LMI AA743-155HV | PP/PTFE | - | 2,2 | 10 | 537,97 |
|  | LMI AA743-156HV | Acrylic/PTFE | - | 2,2 | 10 | 537,21 |
|  | LMI AA743-257 | 316L/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 640,52 |
|  | Дозировочные насосы серии AA783 |
|  | LMI AA783-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,8 | 5,5 | 429,31 |
|  | LMI AA783-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,8 | 5,5 | 462,98 |
|  | LMI AA783-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,8 | 5,5 | 450,73 |
|  | LMI AA783-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,8 | 5,5 | 484,41 |
|  | LMI AA783-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,8 | 5,5 | 452,27 |
|  | LMI AA783-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,8 | 5,5 | 485,94 |
|  | LMI AA783-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,8 | 5,5 | 406,35 |
|  | LMI AA783-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,8 | 5,5 | 440,02 |
|  | LMI AA783-85HV | PP/PTFE | - | 2,8 | 5,5 | 498,18 |
|  | LMI AA783-86HV | Acrylic/PTFE | - | 2,8 | 5,5 | 496,65 |
|  | LMI AA783-297 | 316L/PTFE | - | 2,8 | 5,5 | 597,66 |
|  | Дозировочные насосы серии AA753 |
|  | LMI AA753-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 7,6 | 472,16 |
|  | LMI AA753-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 505,83 |
|  | LMI AA753-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 493,59 |
|  | LMI AA753-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 527,26 |
|  | LMI AA753-390N3 | Acrylic/Aflas |  | 3,8 | 7,6 | 495,12 |
|  | LMI AA753-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 528,79 |
|  | LMI AA753-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 7,6 | 449,20 |
|  | LMI AA753-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 482,88 |
|  | LMI AA753-85HV | PP/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 541,03 |
|  | LMI AA753-86HV | Acrylic/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 539,50 |
|  | LMI AA753-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 640,52 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии AA763 |
|  | LMI AA763-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 489,76 |
|  | LMI AA763-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 523,43 |
|  | LMI AA763-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 511,19 |
|  | LMI AA763-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 544,86 |
|  | LMI AA763-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 512,72 |
|  | LMI AA763-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 546,39 |
|  | LMI AA763-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 466,81 |
|  | LMI AA763-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 500,48 |
|  | LMI AA763-75HV | PP/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 558,64 |
|  | LMI AA763-76HV | Acrylic/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 557,11 |
|  | LMI AA763-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 658,12 |
|  | Дозировочные насосы серии AA9 (микропроцессорное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 7,6 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии AA973 |
|  | LMI AA973-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 528,03 |
|  | LMI AA973-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 561,70 |
|  | LMI AA973-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 550,98 |
|  | LMI AA973-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 584,65 |
|  | LMI AA973-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 550,98 |
|  | LMI AA973-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 584,65 |
|  | LMI AA973-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 508,89 |
|  | LMI AA973-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 542,57 |
|  | LMI AA973-155HV | PP/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 603,79 |
|  | LMI AA973-156HV | Acrylic/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 603,02 |
|  | LMI AA973-257 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 706,33 |
|  | Дозировочные насосы серии AA943 |
|  | LMI AA943-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 571,64 |
|  | LMI AA943-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 605,32 |
|  | LMI AA943-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 594,60 |
|  | LMI AA943-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 628,27 |
|  | LMI AA943-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 594,60 |
|  | LMI AA943-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 628,27 |
|  | LMI AA943-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 552,51 |
|  | LMI AA943-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 586,18 |
|  | LMI AA943-155HV | PP/PTFE | - | 2,2 | 10 | 647,41 |
|  | LMI AA943-156HV | Acrylic/PTFE | - | 2,2 | 10 | 646,64 |
|  | LMI AA943-257 | 316L/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 749,95 |
|  | Дозировочные насосы серии AA953 |
|  | LMI AA953-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 7,6 | 581,59 |
|  | LMI AA953-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 615,26 |
|  | LMI AA953-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 603,02 |
|  | LMI AA953-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 636,69 |
|  | LMI AA953-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 3,8 | 7,6 | 604,55 |
|  | LMI AA953-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 638,22 |
|  | LMI AA953-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 7,6 | 558,64 |
|  | LMI AA953-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,6 | 592,31 |
|  | LMI AA953-85HV | PP/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 650,47 |
|  | LMI AA953-86HV | Acrylic/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 648,94 |
|  | LMI AA953-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 7,6 | 749,95 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии AA963 |
|  | LMI AA963-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 599,96 |
|  | LMI AA963-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 633,63 |
|  | LMI AA963-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 621,39 |
|  | LMI AA963-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 655,06 |
|  | LMI AA963-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 622,92 |
|  | LMI AA963-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 656,59 |
|  | LMI AA963-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 577,00 |
|  | LMI AA963-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 610,67 |
|  | LMI AA963-75HV | PP/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 668,83 |
|  | LMI AA963-76HV | Acrylic/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 667,30 |
|  | LMI AA963-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 768,32 |
|  | Дозировочные насосы серии B1 (регулируемое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии B113 |
|  | LMI B113-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 6 | 10,3 | 687,96 |
|  | LMI B113-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 721,63 |
|  | LMI B113-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 6 | 10,3 | 709,39 |
|  | LMI B113-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 743,06 |
|  | LMI B113-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 6 | 10,3 | 710,92 |
|  | LMI B113-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 744,59 |
|  | LMI B113-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 6 | 10,3 | 665,01 |
|  | LMI B113-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 698,68 |
|  | LMI B113-85HV | PP/PTFE | - | 6 | 10,3 | 756,84 |
|  | LMI B113-86HV | Acrylic/PTFE | - | 6 | 10,3 | 755,31 |
|  | LMI B113-297 | 316L/PTFE | - | 6 | 10,3 | 856,32 |
|  | Дозировочные насосы серии B123 |
|  | LMI B123-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 687,96 |
|  | LMI B123-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 721,63 |
|  | LMI B123-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 709,39 |
|  | LMI B123-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 743,06 |
|  | LMI B123-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 710,92 |
|  | LMI B123-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 744,59 |
|  | LMI B123-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 665,01 |
|  | LMI B123-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 698,68 |
|  | LMI B123-85HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 756,84 |
|  | LMI B123-86HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 755,31 |
|  | LMI B123-297 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 856,32 |
|  | Дозировочные насосы серии B133 |
|  | LMI B133-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 17 | 3,4 | 687,96 |
|  | LMI B133-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 721,63 |
|  | LMI B133-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 17 | 3,4 | 709,39 |
|  | LMI B133-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 743,06 |
|  | LMI B133-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 17 | 3,4 | 710,92 |
|  | LMI B133-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 744,59 |
|  | LMI B133-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 17 | 3,4 | 665,01 |
|  | LMI B133-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 698,68 |
|  | LMI B133-75HV | PP/PTFE | - | 17 | 3,4 | 756,84 |
|  | LMI B133-76HV | Acrylic/PTFE | - | 17 | 3,4 | 755,31 |
|  | LMI B133-277 | 316L/PTFE | - | 17 | 3,4 | 856,32 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии B143 |
|  | LMI B143-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 26 | 2 | 762,96 |
|  | LMI B143-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 796,63 |
|  | LMI B143-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 26 | 2 | 779,03 |
|  | LMI B143-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 26 | 2 | 812,70 |
|  | LMI B143-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 26 | 2 | 779,03 |
|  | LMI B143-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 812,70 |
|  | LMI B143-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 26 | 2 | 726,99 |
|  | LMI B143-318S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 760,66 |
|  | LMI B143-20HV | PP/PTFE | - | 26 | 2 | 845,61 |
|  | LMI B143-25HV | Acrylic/PTFE | - | 26 | 2 | 845,61 |
|  | LMI B143-27 | 316L/PTFE | - | 26 | 2 | 1 191,50 |
|  | Дозировочные насосы серии B7 (автоматическое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В), макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии B713 |
|  | LMI B713-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 6 | 10,3 | 750,71 |
|  | LMI B713-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 784,39 |
|  | LMI B713-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 6 | 10,3 | 772,14 |
|  | LMI B713-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 805,81 |
|  | LMI B713-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 6 | 10,3 | 773,67 |
|  | LMI B713-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 807,34 |
|  | LMI B713-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 6 | 10,3 | 727,76 |
|  | LMI B713-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 761,43 |
|  | LMI B713-85HV | PP/PTFE | - | 6 | 10,3 | 819,59 |
|  | LMI B713-86HV | Acrylic/PTFE | - | 6 | 10,3 | 818,06 |
|  | LMI B713-297 | 316L/PTFE | - | 6 | 10,3 | 919,07 |
|  | Дозировочные насосы серии B723 |
|  | LMI B723-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 750,71 |
|  | LMI B723-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 784,39 |
|  | LMI B723-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 772,14 |
|  | LMI B723-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 805,81 |
|  | LMI B723-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 773,67 |
|  | LMI B723-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 807,34 |
|  | LMI B723-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 727,76 |
|  | LMI B723-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 761,43 |
|  | LMI B723-85HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 819,59 |
|  | LMI B723-86HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 818,06 |
|  | LMI B723-297 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 919,07 |
|  | Дозировочные насосы серии B733 |
|  | LMI B733-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 17 | 3,4 | 750,71 |
|  | LMI B733-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 784,39 |
|  | LMI B733-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 17 | 3,4 | 772,14 |
|  | LMI B733-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 805,81 |
|  | LMI B733-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 17 | 3,4 | 773,67 |
|  | LMI B733-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 807,34 |
|  | LMI B733-368N3 | PVC/Aflas | - | 17 | 3,4 | 727,76 |
|  | LMI B733-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 761,43 |
|  | LMI B733-75HV | PP/PTFE | - | 17 | 3,4 | 819,59 |
|  | LMI B733-76HV | Acrylic/PTFE | - | 17 | 3,4 | 818,06 |
|  | LMI B733-277 | 316L/PTFE | - | 17 | 3,4 | 919,07 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии B743 |
|  | LMI B743-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 26 | 2 | 826,47 |
|  | LMI B743-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 860,15 |
|  | LMI B743-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 26 | 2 | 842,54 |
|  | LMI B743-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 26 | 2 | 876,22 |
|  | LMI B743-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 26 | 2 | 842,54 |
|  | LMI B743-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 876,22 |
|  | LMI B743-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 26 | 2 | 790,51 |
|  | LMI B743-318S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 824,18 |
|  | LMI B743-20HV | PP/PTFE | - | 26 | 2 | 909,12 |
|  | LMI B743-25HV | Acrylic/PTFE | - | 26 | 2 | 909,12 |
|  | LMI B743-27 | 316L/PTFE | - | 26 | 2 | 1 255,02 |
|  | Дозировочные насосы серии B9 (микропроцессорное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 26 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии B913 |
|  | LMI B913-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 6 | 10,3 | 873,92 |
|  | LMI B913-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 907,59 |
|  | LMI B913-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 6 | 10,3 | 895,35 |
|  | LMI B913-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 929,02 |
|  | LMI B913-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 6 | 10,3 | 896,88 |
|  | LMI B913-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 930,55 |
|  | LMI B913-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 6 | 10,3 | 850,96 |
|  | LMI B913-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 6 | 10,3 | 884,63 |
|  | LMI B913-85HV | PP/PTFE | - | 6 | 10,3 | 942,79 |
|  | LMI B913-86HV | Acrylic/PTFE | - | 6 | 10,3 | 941,26 |
|  | LMI B913-297 | 316L/PTFE | - | 6 | 10,3 | 1 042,28 |
|  | Дозировочные насосы серии B923 |
|  | LMI B923-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 873,92 |
|  | LMI B923-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 907,59 |
|  | LMI B923-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 895,35 |
|  | LMI B923-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 929,02 |
|  | LMI B923-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 896,88 |
|  | LMI B923-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 930,55 |
|  | LMI B923-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 6,9 | 850,96 |
|  | LMI B923-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 6,9 | 884,63 |
|  | LMI B923-85HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 942,79 |
|  | LMI B923-86HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 941,26 |
|  | LMI B923-297 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 6,9 | 1 042,28 |
|  | Дозировочные насосы серии B933 |
|  | LMI B933-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 17 | 3,4 | 873,92 |
|  | LMI B933-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 907,59 |
|  | LMI B933-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 17 | 3,4 | 895,35 |
|  | LMI B933-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 929,02 |
|  | LMI B933-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 17 | 3,4 | 896,88 |
|  | LMI B933-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 930,55 |
|  | LMI B933-368N3 | PVC/Aflas | - | 17 | 3,4 | 850,96 |
|  | LMI B933-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 17 | 3,4 | 884,63 |
|  | LMI B933-95HV | PP/PTFE | - | 17 | 3,4 | 942,79 |
|  | LMI B933-96HV | Acrylic/PTFE | - | 17 | 3,4 | 941,26 |
|  | LMI B933-277 | 316L/PTFE | - | 17 | 3,4 | 1 042,28 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии B943 |
|  | LMI B943-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 26 | 2 | 947,38 |
|  | LMI B943-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 981,06 |
|  | LMI B943-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 26 | 2 | 963,46 |
|  | LMI B943-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 26 | 2 | 997,13 |
|  | LMI B943-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 26 | 2 | 963,46 |
|  | LMI B943-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 997,13 |
|  | LMI B943-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 26 | 2 | 911,42 |
|  | LMI B943-318S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 26 | 2 | 945,09 |
|  | LMI B943-20HV | PP/PTFE | - | 26 | 2 | 1 030,03 |
|  | LMI B943-25HV | Acrylic/PTFE | - | 26 | 2 | 1 030,03 |
|  | LMI B943-27 | 316L/PTFE | - | 26 | 2 | 1 375,93 |
|  | Дозировочные насосы серии C1 (регулируемое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 30,4 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии С103 |
|  | LMI C103-94 | PVC/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 940,50 |
|  | LMI C103-94S | PVC/PTFE | 4-функциональный | 4,9 | 20,7 | 973,40 |
|  | LMI C103-297 | 316L/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 1 087,43 |
|  | Дозировочные насосы серии С113 |
|  | LMI C113-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 919,07 |
|  | LMI C113-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 952,74 |
|  | LMI C113-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 940,50 |
|  | LMI C113-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 974,17 |
|  | LMI C113-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 942,03 |
|  | LMI C113-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 975,70 |
|  | LMI C113-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 896,11 |
|  | LMI C113-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 929,78 |
|  | LMI C113-75HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 987,94 |
|  | LMI C113-76HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 986,41 |
|  | LMI C113-277 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 087,43 |
|  | Дозировочные насосы серии С123 |
|  | LMI C123-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 15 | 6,9 | 919,07 |
|  | LMI C123-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 952,74 |
|  | LMI C123-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 15 | 6,9 | 940,50 |
|  | LMI C123-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 974,17 |
|  | LMI C123-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 15 | 6,9 | 942,03 |
|  | LMI C123-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 975,70 |
|  | LMI C123-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 15 | 6,9 | 896,11 |
|  | LMI C123-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 929,78 |
|  | LMI C123-75HV | PP/PTFE | - | 15 | 6,9 | 987,94 |
|  | LMI C123-76HV | Acrylic/PTFE | - | 15 | 6,9 | 986,41 |
|  | LMI C123-277 | 316L/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 087,43 |
|  | Дозировочные насосы серии С133 |
|  | LMI C133-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 974,17 |
|  | LMI C133-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 007,84 |
|  | LMI C133-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 990,24 |
|  | LMI C133-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 023,91 |
|  | LMI C133-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 990,24 |
|  | LMI C133-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 023,91 |
|  | LMI C133-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 938,20 |
|  | LMI C133-318SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 971,87 |
|  | LMI C133-20HV | PP/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 056,82 |
|  | LMI C133-25HV | Acrylic/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 056,82 |
|  | LMI C133-27 | 316L/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 402,71 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии С143 |
|  | LMI C143-36M | PVC/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 139,46 |
|  | LMI C143-36SM | PVC/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 201,45 |
|  | LMI C143-32M | PVDF/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 299,40 |
|  | LMI C143-32SM | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 358,33 |
|  | LMI C143-30M | Acrylic/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 146,35 |
|  | LMI C143-30SM | Acrylic/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 202,98 |
|  | LMI C143-35TM | PP/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 159,36 |
|  | LMI C143-37 | 316L/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 553,47 |
|  | Дозировочные насосы серии C7 (автоматическое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 30,4 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии С03 |
|  | LMI C703-94 | PVC/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 1 000,19 |
|  | LMI C703-94S | PVC/PTFE | 4-функциональный | 4,9 | 20,7 | 1 033,09 |
|  | LMI C703-297 | 316L/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 1 147,12 |
|  | Дозировочные насосы серии С713 |
|  | LMI C713-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 978,76 |
|  | LMI C713-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 012,43 |
|  | LMI C713-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 000,19 |
|  | LMI C713-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 033,86 |
|  | LMI C713-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 1 001,72 |
|  | LMI C713-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 035,39 |
|  | LMI C713-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 955,80 |
|  | LMI C713-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 989,47 |
|  | LMI C713-75HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 047,63 |
|  | LMI C713-76HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 046,10 |
|  | LMI C713-277 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 147,12 |
|  | Дозировочные насосы серии С723 |
|  | LMI C723-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 15 | 6,9 | 978,76 |
|  | LMI C723-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 012,43 |
|  | LMI C723-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 000,19 |
|  | LMI C723-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 033,86 |
|  | LMI C723-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 15 | 6,9 | 1 001,72 |
|  | LMI C723-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 035,39 |
|  | LMI C723-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 15 | 6,9 | 955,80 |
|  | LMI C723-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 989,47 |
|  | LMI C723-75HV | PP/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 047,63 |
|  | LMI C723-76HV | Acrylic/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 046,10 |
|  | LMI C723-277 | 316L/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 147,12 |
|  | Дозировочные насосы серии С733 |
|  | LMI C733-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 1 033,86 |
|  | LMI C733-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 067,53 |
|  | LMI C733-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 049,93 |
|  | LMI C733-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 083,60 |
|  | LMI C733-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 1 049,93 |
|  | LMI C733-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 083,60 |
|  | LMI C733-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 997,89 |
|  | LMI C733-318SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 031,56 |
|  | LMI C733-20HV | PP/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 116,51 |
|  | LMI C733-25HV | Acrylic/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 116,51 |
|  | LMI C733-27 | 316L/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 462,40 |
|  | Дозировочные насосы серии С743 |
|  | LMI C743-36M | PVC/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 198,39 |
|  | LMI C743-36SM | PVC/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 260,37 |
|  | LMI C743-32M | PVDF/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 358,33 |
|  | LMI C743-32SM | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 417,25 |
|  | LMI C743-30M | Acrylic/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 205,28 |
|  | LMI C743-30SM | Acrylic/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 261,90 |
|  | LMI C743-35TM | PP/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 218,28 |
|  | LMI C743-37 | 316L/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 612,39 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии C9 (микропроцессорное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 30,4 л/ч, макс. давление – 10,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии С903 |
|  | LMI C903-94 | PVC/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 1 122,63 |
|  | LMI C903-94S | PVC/PTFE | 4-функциональный | 4,9 | 20,7 | 1 155,53 |
|  | LMI C903-297 | 316L/PTFE | - | 4,9 | 20,7 | 1 269,56 |
|  | Дозировочные насосы серии С913 |
|  | LMI C913-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 1 101,20 |
|  | LMI C913-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 134,87 |
|  | LMI C913-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 122,63 |
|  | LMI C913-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 156,30 |
|  | LMI C913-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 1 124,16 |
|  | LMI C913-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 157,83 |
|  | LMI C913-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 9,5 | 10,3 | 1 078,24 |
|  | LMI C913-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 9,5 | 10,3 | 1 111,91 |
|  | LMI C913-75HV | PP/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 170,07 |
|  | LMI C913-76HV | Acrylic/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 168,54 |
|  | LMI C913-277 | 316L/PTFE | - | 9,5 | 10,3 | 1 269,56 |
|  | Дозировочные насосы серии С923 |
|  | LMI C923-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 15 | 6,9 | 1 101,20 |
|  | LMI C923-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 134,87 |
|  | LMI C923-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 122,63 |
|  | LMI C923-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 156,30 |
|  | LMI C923-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 15 | 6,9 | 1 124,16 |
|  | LMI C923-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 157,83 |
|  | LMI C923-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 15 | 6,9 | 1 078,24 |
|  | LMI C923-368SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 15 | 6,9 | 1 111,91 |
|  | LMI C923-75HV | PP/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 170,07 |
|  | LMI C923-76HV | Acrylic/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 168,54 |
|  | LMI C923-277 | 316L/PTFE | - | 15 | 6,9 | 1 269,56 |
|  | Дозировочные насосы серии С933 |
|  | LMI C933-312N3(4) | PVDF/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 1 156,30 |
|  | LMI C933-312S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 189,97 |
|  | LMI C933-313N3(4) | PVDF/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 172,37 |
|  | LMI C933-313S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 206,04 |
|  | LMI C933-310N3 | Acrylic/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 1 172,37 |
|  | LMI C933-310S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 206,04 |
|  | LMI C933-318N3(4) | PVC/Aflas | - | 30,4 | 4,1 | 1 120,33 |
|  | LMI C933-318SS3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 30,4 | 4,1 | 1 154,00 |
|  | LMI C933-20HV | PP/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 238,95 |
|  | LMI C933-25HV | Acrylic/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 238,95 |
|  | LMI C933-27 | 316L/PTFE | - | 30,4 | 4,1 | 1 584,84 |
|  | Дозировочные насосы серии С943 |
|  | LMI C943-36M | PVC/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 320,83 |
|  | LMI C943-36SM | PVC/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 382,81 |
|  | LMI C943-32M | PVDF/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 480,77 |
|  | LMI C943-32SM | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 539,69 |
|  | LMI C943-30M | Acrylic/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 327,72 |
|  | LMI C943-30SM | Acrylic/PTFE | 4-функциональный | 76 | 1,7 | 1 384,34 |
|  | LMI C943-35TM | PP/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 340,73 |
|  | LMI C943-37 | 316L/PTFE | - | 76 | 1,7 | 1 734,83 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии J5 (пропорциональное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 12 В постоянного тока 1 x 220 В, макс. расход – 7,6 л/ч, макс. давление – 9,7 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии J54L |
|  | LMI J54L-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 469,10 |
|  | LMI J54L-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 502,77 |
|  | LMI J54L-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 492,06 |
|  | LMI J54L-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 525,73 |
|  | LMI J54L-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 492,06 |
|  | LMI J54L-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 525,73 |
|  | LMI J54L-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 9,7 | 449,97 |
|  | LMI J54L-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,7 | 483,64 |
|  | LMI J54L-155HV | PP/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 544,86 |
|  | LMI J54L-156HV | Acrylic/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 544,10 |
|  | LMI J54L-257 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 9,7 | 647,41 |
|  | Дозировочные насосы серии J55L |
|  | LMI J55L-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 4,1 | 479,05 |
|  | LMI J55L-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 4,1 | 512,72 |
|  | LMI J55L-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 4,1 | 500,48 |
|  | LMI J55L-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 4,1 | 534,15 |
|  | LMI J55L-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 3,8 | 4,1 | 502,01 |
|  | LMI J55L-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 4,1 | 535,68 |
|  | LMI J55L-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 4,1 | 456,09 |
|  | LMI J55L-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 4,1 | 489,76 |
|  | LMI J55L-85HV | PP/PTFE | - | 3,8 | 4,1 | 547,92 |
|  | LMI J55L-86HV | Acrylic/PTFE | - | 3,8 | 4,1 | 546,39 |
|  | LMI J55L-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 4,1 | 647,41 |
|  | Дозировочные насосы серии J56L |
|  | LMI J56L-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 1,4 | 514,25 |
|  | LMI J56L-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 1,4 | 547,92 |
|  | LMI J56L-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 1,4 | 535,68 |
|  | LMI J56L-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 1,4 | 569,35 |
|  | LMI J56L-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 1,4 | 537,21 |
|  | LMI J56L-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 1,4 | 570,88 |
|  | LMI J56L-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 1,4 | 491,29 |
|  | LMI J56L-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 1,4 | 524,96 |
|  | LMI J56L-75HV | PP/PTFE | - | 7,6 | 1,4 | 583,12 |
|  | LMI J56L-76HV | Acrylic/PTFE | - | 7,6 | 1,4 | 581,59 |
|  | LMI J56L-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 1,4 | 682,61 |
|  | Дозировочные насосы серии P0 (экономичное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напряжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии P023 |
|  | LMI P023-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 286,97 |
|  | LMI P023-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 320,64 |
|  | LMI P023-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 0,75 | 10,3 | 309,93 |
|  | LMI P023-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 343,60 |
|  | LMI P023-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 309,93 |
|  | LMI P023-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 343,60 |
|  | LMI P023-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 267,84 |
|  | LMI P023-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 301,51 |
|  | LMI P023-257 | 316L/PTFE | - | 0,75 | 10,3 | 465,27 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии P033 |
|  | LMI P033-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 296,92 |
|  | LMI P033-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 330,59 |
|  | LMI P033-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 7,6 | 318,35 |
|  | LMI P033-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 352,02 |
|  | LMI P033-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 319,88 |
|  | LMI P033-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 353,55 |
|  | LMI P033-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 273,96 |
|  | LMI P033-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 307,63 |
|  | LMI P033-297 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 7,6 | 465,27 |
|  | Дозировочные насосы серии P043 |
|  | LMI P043-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 299,21 |
|  | LMI P043-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 332,89 |
|  | LMI P043-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 322,17 |
|  | LMI P043-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 355,84 |
|  | LMI P043-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 322,17 |
|  | LMI P043-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 355,84 |
|  | LMI P043-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 280,08 |
|  | LMI P043-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 313,75 |
|  | LMI P043-257 | 316L/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 477,52 |
|  | Дозировочные насосы серии P053 |
|  | LMI P053-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 309,16 |
|  | LMI P053-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 342,83 |
|  | LMI P053-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 330,59 |
|  | LMI P053-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 364,26 |
|  | LMI P053-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 332,12 |
|  | LMI P053-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 365,79 |
|  | LMI P053-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 286,21 |
|  | LMI P053-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 319,88 |
|  | LMI P053-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 477,52 |
|  | Дозировочные насосы серии P063 |
|  | LMI P063-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 326,00 |
|  | LMI P063-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 359,67 |
|  | LMI P063-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 347,43 |
|  | LMI P063-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 381,10 |
|  | LMI P063-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 348,96 |
|  | LMI P063-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 382,63 |
|  | LMI P063-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 303,04 |
|  | LMI P063-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 336,71 |
|  | LMI P063-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 494,35 |
|  | Дозировочные насосы серии P083 |
|  | LMI P083-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 12 | 1,5 | 326,00 |
|  | LMI P083-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 359,67 |
|  | LMI P083-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 12 | 1,5 | 347,43 |
|  | LMI P083-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 381,10 |
|  | LMI P083-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 12 | 1,5 | 348,96 |
|  | LMI P083-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 382,63 |
|  | LMI P083-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 12 | 1,5 | 303,04 |
|  | LMI P083-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 336,71 |
|  | LMI P083-277 | 316L/PTFE | - | 12 | 1,5 | 494,35 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии P1 (регулируемое дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напяжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии P123 |
|  | LMI P123-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 317,58 |
|  | LMI P123-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 351,25 |
|  | LMI P123-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 0,75 | 10,3 | 340,54 |
|  | LMI P123-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 374,21 |
|  | LMI P123-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 340,54 |
|  | LMI P123-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 374,21 |
|  | LMI P123-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 0,75 | 10,3 | 298,45 |
|  | LMI P123-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 0,75 | 10,3 | 332,12 |
|  | LMI P123-257 | 316L/PTFE | - | 0,75 | 10,3 | 495,88 |
|  | Дозировочные насосы серии P133 |
|  | LMI P133-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 327,53 |
|  | LMI P133-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 361,20 |
|  | LMI P133-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 7,6 | 348,96 |
|  | LMI P133-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 382,63 |
|  | LMI P133-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 350,49 |
|  | LMI P133-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 384,16 |
|  | LMI P133-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 7,6 | 304,57 |
|  | LMI P133-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 7,6 | 338,24 |
|  | LMI P133-297 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 7,6 | 495,88 |
|  | Дозировочные насосы серии P143 |
|  | LMI P143-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 342,83 |
|  | LMI P143-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 376,51 |
|  | LMI P143-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 365,79 |
|  | LMI P143-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 399,46 |
|  | LMI P143-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 365,79 |
|  | LMI P143-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 399,46 |
|  | LMI P143-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 323,70 |
|  | LMI P143-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 357,37 |
|  | LMI P143-155HV | PP/PTFE | - | 2,2 | 10 | 418,59 |
|  | LMI P143-156HV | Acrylic/PTFE | - | 2,2 | 10 | 417,83 |
|  | LMI P143-257 | 316L/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 521,14 |
|  | Дозировочные насосы серии P153 |
|  | LMI P153-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 352,78 |
|  | LMI P153-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 386,45 |
|  | LMI P153-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 374,21 |
|  | LMI P153-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 407,88 |
|  | LMI P153-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 375,74 |
|  | LMI P153-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 409,41 |
|  | LMI P153-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 329,82 |
|  | LMI P153-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 363,50 |
|  | LMI P153-85HV | PP/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 421,66 |
|  | LMI P153-86HV | Acrylic/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 420,12 |
|  | LMI P153-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 521,14 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии P163 |
|  | LMI P163-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 371,91 |
|  | LMI P163-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 405,58 |
|  | LMI P163-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 393,34 |
|  | LMI P163-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 427,01 |
|  | LMI P163-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 394,87 |
|  | LMI P163-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 428,54 |
|  | LMI P163-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 348,96 |
|  | LMI P163-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 382,63 |
|  | LMI P163-75HV | PP/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 440,79 |
|  | LMI P163-76HV | Acrylic/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 439,26 |
|  | LMI P163-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 540,27 |
|  | Дозировочные насосы серии P183 |
|  | LMI P183-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 12 | 1,5 | 371,91 |
|  | LMI P183-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 405,58 |
|  | LMI P183-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 12 | 1,5 | 393,34 |
|  | LMI P183-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 427,01 |
|  | LMI P183-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 12 | 1,5 | 394,87 |
|  | LMI P183-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 428,54 |
|  | LMI P183-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 12 | 1,5 | 348,96 |
|  | LMI P183-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 382,63 |
|  | LMI P183-75HV | PP/PTFE | - | 12 | 1,5 | 440,79 |
|  | LMI P183-76HV | Acrylic/PTFE | - | 12 | 1,5 | 439,26 |
|  | LMI P183-277 | 316L/PTFE | - | 12 | 1,5 | 540,27 |
|  | Дозировочные насосы серии P5 (пропорциональное дозирование) (макс. температура дозируемой жидк. 50 °С, напяжение питания 1 x 220 В, макс. расход – 12 л/ч, макс. давление – 17,3 бар) |
|  | Дозировочные насосы серии P573 |
|  | LMI P573-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 1,6 | 9,6 | 407,88 |
|  | LMI P573-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,6 | 441,55 |
|  | LMI P573-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 1,6 | 9,6 | 430,84 |
|  | LMI P573-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 1,6 | 9,6 | 464,51 |
|  | LMI P573-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 1,6 | 9,6 | 430,84 |
|  | LMI P573-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,6 | 464,51 |
|  | LMI P573-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 1,6 | 9,6 | 388,75 |
|  | LMI P573-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 1,6 | 9,6 | 422,42 |
|  | LMI P573-155HV | PP/PTFE | - | 1,6 | 9,6 | 483,64 |
|  | LMI P573-156HV | Acrylic/PTFE | - | 1,6 | 9,6 | 482,88 |
|  | LMI P573-257 | 316L/PTFE | - | 1,6 | 9,6 | 586,18 |
|  | Дозировочные насосы серии P543 |
|  | LMI P543-352N3(4) | PVDF/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 417,06 |
|  | LMI P543-352S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 450,73 |
|  | LMI P543-353N3(4) | PVDF/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 440,02 |
|  | LMI P543-353S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 473,69 |
|  | LMI P543-350N3 | Acrylic/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 440,02 |
|  | LMI P543-350S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 473,69 |
|  | LMI P543-358N3(4) | PVC/Aflas | - | 2,2 | 17,3 | 397,93 |
|  | LMI P543-358S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 2,2 | 17,3 | 431,60 |
|  | LMI P543-155HV | PP/PTFE | - | 2,2 | 10 | 492,82 |
|  | LMI P543-156HV | Acrylic/PTFE | - | 2,2 | 10 | 492,06 |
|  | LMI P543-257 | 316L/PTFE | - | 2,2 | 17,3 | 595,37 |

|  | Наименование | Материалы проточной части | Тип клапана | Q, (л/ч) | Pмакс., (бар) | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозировочные насосы серии P553 |
|  | LMI P553-392N3(4) | PVDF/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 427,01 |
|  | LMI P553-392S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 460,68 |
|  | LMI P553-393N3(4) | PVDF/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 448,44 |
|  | LMI P553-393S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 482,11 |
|  | LMI P553-390N3 | Acrylic/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 449,97 |
|  | LMI P553-390S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 483,64 |
|  | LMI P553-398N3(4) | PVC/Aflas | - | 3,8 | 7,5 | 404,05 |
|  | LMI P553-398S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 3,8 | 7,5 | 437,73 |
|  | LMI P553-85HV | PP/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 495,88 |
|  | LMI P553-86HV | Acrylic/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 494,35 |
|  | LMI P553-297 | 316L/PTFE | - | 3,8 | 7,5 | 595,37 |
|  | Дозировочные насосы серии P563 |
|  | LMI P563-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 434,66 |
|  | LMI P563-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 468,34 |
|  | LMI P563-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 456,09 |
|  | LMI P563-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 489,76 |
|  | LMI P563-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 457,62 |
|  | LMI P563-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 491,29 |
|  | LMI P563-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 7,6 | 3,5 | 411,71 |
|  | LMI P563-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 7,6 | 3,5 | 445,38 |
|  | LMI P563-75HV | PP/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 503,54 |
|  | LMI P563-76HV | Acrylic/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 502,01 |
|  | LMI P563-277 | 316L/PTFE | - | 7,6 | 3,5 | 603,02 |
|  | Дозировочные насосы серии P583 |
|  | LMI P583-362N3(4) | PVDF/Aflas | - | 12 | 1,5 | 434,66 |
|  | LMI P583-362S3 | PVDF/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 468,34 |
|  | LMI P583-363N3(4) | PVDF/PTFE | - | 12 | 1,5 | 456,09 |
|  | LMI P583-363S3 | PVDF/PTFE | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 489,76 |
|  | LMI P583-360N3 | Acrylic/Aflas | - | 12 | 1,5 | 457,62 |
|  | LMI P583-360S3 | Acrylic/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 491,29 |
|  | LMI P583-368N3(4) | PVC/Aflas | - | 12 | 1,5 | 411,71 |
|  | LMI P583-368S3 | PVC/Aflas | 4-функциональный | 12 | 1,5 | 445,38 |
|  | LMI P583-75HV | PP/PTFE | - | 12 | 1,5 | 503,54 |
|  | LMI P583-76HV | Acrylic/PTFE | - | 12 | 1,5 | 502,01 |
|  | LMI P583-277 | 316L/PTFE | - | 12 | 1,5 | 603,02 |

| Тип проточной части | Код комплекта запчастей | Состав коплекта запчастей | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| LE -310 / 312 / 318 | RPM - 312 - DMR | 3 картриджа клапана, 1 рем. комплект для инжекционного клапана, 1 мембрана, 4 винта, 1 уплотнение штока | 84,08 |
| LE - 313 | RPM - 313 - DMR |  | 106,68 |
| LE -350 / 352 / 358 | RPM - 352 - DMR |  | 60,24 |
| LE - 353 | RPM - 353 - DMR |  | 95,38 |
| LE -360 / 362 / 368 | RPM - 362 - DMR |  | 72,79 |
| LE - 363 | RPM - 363 - DMR |  | 106,68 |
| LE -390 / 392 / 398 | RPM - 392 - DMR |  | 70,27 |
| LE - 393 | RPM - 393 - DMR |  | 106,68 |
| LE - 350F2 | RPM - 350F - DMR |  | 58,97 |
| LE - 360F2 | RPM - 360F - DMR |  | 55,22 |
| LE - 390F2 | RPM - 390F - DMR |  | 60,24 |
| LE20 | SP - 20 | 1 пружина для напорного клапана, 4 шарика для обратных клапанов, 4 уплотнительных кольца для клапнов, 1 мембрана, 1 уплотнение штока | 81,58 |
| LE20 M | SP - 20 |  | 81,58 |
| LE24 | SP - U 5 |  | 96,62 |
| LE25 P | SP - U 5 |  | 96,62 |
| LE25 T | SP - U 5 |  | 96,62 |
| LE25 TM | SP - U 5 |  | 96,62 |
| LE26 | SP - 26 |  | 87,84 |
| LE26 M | SP - 26 |  | 87,84 |
| LE30 | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE30 M | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE32 | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE32 M | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE35 P | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE35 T | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE35 TM | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE36 | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE36 M | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE20 S | SP 20 | 1 пружина для напорного клапана, 4 шарика для обратных клапанов, 4 уплотнительных кольца для клапнов, 1 мембрана, 1 уплотнение штока, ремонтный комплект для клапна (4-FV) | 81,58 |
| LE20 SM | SP 20 |  | 81,58 |
| LE26 S | SP 26 |  | 87,84 |
| LE26 SM | SP 26 |  | 87,84 |
| LE30 S | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE30 SM | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE32 S | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE32 SM | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE36 S | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE36 SM | SP - U 6 |  | 129,24 |
| LE20 HV | SP 20 HV | 2 пружины для обратных клапанов, 3 шарика для обратных клапанов, 3 уплотнительных кольца для клапнов, 1 мембрана, 1 уплотнение штока | 81,58 |
| LE25 HV | SP 25 HV |  | 89,09 |
| LE30 HV | SP 30 HV |  | 100,39 |
| LE35 HV | SP 35 HV |  | 106,68 |
| LE75 HV | SP 75 HV |  | 72,79 |
| LE85 HV | SP 85 HV |  | 72,79 |
| LE155 HV | SP 155 HV |  | 67,76 |
| LE - 27 | SP - 27 | 2 шарика для обратных клапанов, 2 уплотнительных кольца для клапнов, 1 мембрана, 1 уплотнение штока | 92,87 |
| LE - 37 | SP - 37 |  | 126,75 |

# Text boxes

| Тип проточной части | Код комплекта запчастей | Состав коплекта запчастей | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| P1T | 307 1240 181 F | 3 картриджа, 1 комплект запчастей для инжекционного клапана, 1 мембрана | 77,81 |
| D1T | 307 1240 182 F |  | 104,17 |
| F1T | 307 1240 183 F |  | 136,79 |
| M1T | 307 1240 184 F |  | 110,44 |
| P4T | 307 1240 185 F |  | 91,62 |
| D4T | 307 1240 186 F |  | 115,46 |
| M4T | 307 1240 187 F |  | 124,24 |
| S1N | 307 1240 147 F | 4 уплотнения, 4 шарика, 1 мембрана | 115,46 |
| S4N | 307 1240 157 F |  | 116,69 |
| K4N | 307 1240 158 F |  | 116,69 |
| V1H | 307 1240 148 F | 3 уплотнения, 3 шарика, 2 пружины, 1 мембрана | 115,46 |
| V4H | 307 1240 162 F | 3 уплотнения, 3 седла клапана, 2 пружины, | 115,46 |
| V40H | 307 1240 048 F | 4 уплотнения, 2 шарика клапана, 2 шарика, 1 пружина, 1 мембрана | 281,11 |
| M40Q | 307 1240 051 F | 4 уплотнения, 2 шарика, 2 шарика клапана, 1 мембрана | 263,53 |
| P40Q | 307 1240 044 F |  | 199,53 |
| D40N | 307 1240 046 F |  | 426,69 |
| P50Q | 307 1240 170 F |  | 194,51 |
| D50N | 307 1240 171 F |  | 589,82 |
| S40N | 307 1240 050 F | 4 уплотнения, 4 шарика, 1 мембрана | 222,13 |
| K40N | 307 1240 052 F |  | 274,96 |
| S50N | 307 1240 172 F |  | 215,86 |
| K50N | 307 1240 173 F |  | 291,99 |
| V50H | 307 1240 174 F |  | 430,45 |
| M50Q | 307 1240 175 F |  | 257,27 |