ПРАЙС-ЛИСТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

от 11.03.2014 г.

# Содержание

Оросители спринклерные 	 1

Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм)

температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C 	 1

Аксессуары для оросителей 	 1

Оборудование Reliable (США) 	 1

Узлы управления 	 1

Бессварные соединения 	 2

Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (Россия) . 5

Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °С,

материал - высокопрочный чугун 	 5

Задвижки с ISO фланцем серии KR-15 , исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар,

Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун 	 5

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ®  (Россия) 	 6

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM

с двумя концев. выключателями E5401 Emas, IP65 	 6

Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C,

корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM 	 6

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым

выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. “закрыто” 	 6

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми

выключателями A5492 Schneider Electric, IP67 	 6

Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания) 	 6

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С,

(рукоятка – обычная) 	 6

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С,

(рукоятка – бабочка) 	 7

Фильтры чугунные сетчатые IS (Россия) 	 7

Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN 16 бар, Тмакс.=200 °С,

со сливной пробкой 	 7

Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN 16 бар, Тмакс.= 300 °С,

со сливной пробкой 	 7

Обратные клапаны межфланцевые CV16 (Россия) 	 7

Обратные клапаны межфланцевые СV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Tмакс. = 110 °C 	 7

Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC ( Россия) 	8

Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/ "-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C 	 8

Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C,

Тмакс. = 110 °C 	 8

Соленоидные клапаны TORK, нормально-закрытые (SMS, Турция) 	 8

Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки

(Россия) 	 8

Шкафы ГРАНТОР®  для управления пожарными насосами

(Россия) 	 8

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска 	 8

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами с устройством плавного пуска 	 9

Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ®  для дренчерных систем

(Россия) 	 9

Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем

(Россия) 	 9

# Оросители спринклерные

|  | Наименование товара | Размер | К-фактор | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бронза | хром | белый |
|  | Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C |
|  | Розеткой вниз | 1/2" | 80 | 4,03 | 4,88 | 5,81 |
|  | Розеткой верх | 1/2" | 80 | 4,03 | 4,88 | 5,81 |
|  | Универсальный | 1/2" | 80 | 4,03 | 4,88 | 5,81 |

# Аксессуары для оросителей

|  | Наименование товара | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Спринклерный ключ для оросителей | 15,26 |
|  | Розетка декоративная для оросителей плоская (белая, хром) | 0,70 |
|  | Розетка декоративная для оросителей (белая, хром) | 1,36 |

# Оборудование Reliable (США)

|  | Наименование товара | Размер | К-фактор | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бронза | хром | белый |
|  | Оросители спринклерные стандартного реагирования (колба 5 мм) температура срабатывания 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вверх RA1325 | 1/2" | 80 | 4,21 | 4,88 | 5,81 |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вниз RA1314 | 1/2" | 80 | 4,21 | 4,88 | 5,81 |
|  | Ороситель спринклерный универсальный RA1375 | 1/2" | 80 | 4,03 | 4,88 | 5,81 |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вниз бокового орошения RA1385 | 1/2" | 80 | 7,55 | 8,52 | 10,64 |
|  | Ороситель спринклерный горизонтальный RA1335 | 1/2" | 80 | 7,55 | 8,52 | 10,64 |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вверх R1722 | 3/4" | 115 | 6,12 | 7,00 | 8,40 |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вниз R1712 | 3/4" | 115 | 6,12 | 7,00 | 8,40 |
|  | Ороситель спринклерный универсальный R1772 | 3/4" | 115 | 5,84 | 7,00 | 8,40 |
|  | Ороситель спринклерный розеткой вниз 74С /101С R4613 | 3/4" | 200 | 13,78 | по запросу | по запросу |
|  | Ороситель спринклерный типа ESFR розеткой вниз 74С /101С RA1914 | 3/4" | 240 | 17,86 | по запросу | по запросу |
|  | Ороситель спринклерный типа ESFR розеткой вниз 74С /101С RA1011 | 1" | 320 | 44,9 | по запросу | по запросу |

# Узлы управления

|  | Наименование товара | DN, мм | PN, бар | Тип присо- единения | у.е.* без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узел управления спринклерный водяной модели E в составе: клапан спринклерный модели Е, раб. давление 12 бар (фланцы PN16) макс. давление 21 бар, обвязка для клапана (FM), замедляющая камера, сигнализатор давления EPS10-2 | 65 | 12 | ф/ф | 1 257,47 |
|  |  | 80 | 12 | ф/ф | 1 314,67 |
|  |  | 100 | 12 | ф/ф | 1 494,24 |
|  |  | 150 | 12 | ф/ф | 1 647,70 |
|  |  | 200 | 12 | ф/ф | 2 024,53 |
|  | Узел управления для водовоздушных систем модели D в составе: клапан водо-воздушный модели D, ф/ф, дав- ление 16 бар, обвязка для клапана модели D, сигнализатор давления EPS 10-2 | 100 | 16 | ф/ф | 2 188,58 |
|  |  | 150 | 16 | ф/ф | 2 581,45 |
|  | Сигнализатор потока жидкости WFD (1 1/4"-6") | 32-150 | 16 |  | 178,39 |
|  | Сигнализатор потока жидкости WFD (8") | 200 | 16 |  | 209,87 |

|  | Наименование товара | Размер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм |  |  |

# Бессварные соединения

|  | Отвод 90°/90° Elbow | 2 | 60 | 4,60 | Наличие на складе уточняйте у инженеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21/2 | 73 | 6,70 |  |
|  |  | 3 | 89 | 9,15 |  |
|  |  | 4 | 114 | 12,52 |  |
|  |  | 6 | 159 | 32,47 |  |
|  |  | 8 | 219 | 61,46 |  |
|  | Отвод 45°/45°Elbow | 2 | 60 | 4,35 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 5,83 |  |
|  |  | 3 | 89 | 7,28 |  |
|  |  | 4 | 114 | 10,96 |  |
|  |  | 6 | 159 | 25,21 |  |
|  |  | 8 | 219 | 41,73 |  |
|  | Тройник равносторонний/Tee | 1 | 34 | 3,57 |  |
|  |  | 11/4 | 42 | 4,71 |  |
|  |  | 11/2 | 48 | 5,29 |  |
|  |  | 2 | 60 | 6,67 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 9,95 |  |
|  |  | 3 | 89 | 12,42 |  |
|  |  | 4 | 114 | 18,51 |  |
|  |  | 6 | 168 | 39,43 |  |
|  |  | 8 | 219 | 85,50 |  |
|  | Крест/Cross | 2 | 60 | 9,84 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 12,87 |  |
|  |  | 3 | 89 | 16,47 |  |
|  |  | 4 | 114 | 26,76 |  |
|  |  | 6 | 159 | 57,77 |  |
|  | Заглушка/Cap | 1 | 34 | 0,53 |  |
|  |  | 11/4 | 42 | 0,75 |  |
|  |  | 11/2 | 48 | 0,98 |  |
|  |  | 2 | 60 | 1,63 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 2,82 |  |
|  |  | 3 | 89 | 3,09 |  |
|  |  | 4 | 114 | 5,10 |  |
|  |  | 6 | 159 | 10,54 |  |
|  |  | 8 | 219 | 21,06 |  |
|  | Фланец грувлочный/Grooved Flanges | 2 | 60 | 10,96 |  |
|  |  | 3 | 89 | 15,27 |  |
|  |  | 4 | 114 | 17,50 |  |
|  |  | 6 | 159 | 25,91 |  |
|  |  | 8 | 219 | 43,95 |  |
|  | Адаптор фланцевый/Adaptor Flange | 2 | 60 | 11,10 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 12,12 |  |
|  |  | 3 | 89 | 13,22 |  |
|  |  | 4 | 114 | 16,66 |  |
|  |  | 6 | 159 | 29,92 |  |
|  |  | 8 | 219 | 41,12 |  |

|  | Наименование товара | Размер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм |  |  |
|  | Муфта жесткая/Rigid Coupling | 1 | 34 | 3,47 | Наличие на складе уточняйте у инженеров |
|  |  | 11/4 | 42 | 3,94 |  |
|  |  | 11/2 | 48 | 3,98 |  |
|  |  | 2 | 60 | 5,38 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 5,82 |  |
|  |  | 3 | 89 | 7,22 |  |
|  |  | 4 | 114 | 9,79 |  |
|  |  | 5 | 141 | 13,67 |  |
|  |  | 6 | 159 | 13,92 |  |
|  |  | 8 | 219 | 30,16 |  |
|  | Муфта гибкая/Flexible Coupling | 1 | 34 | 3,27 |  |
|  |  | 11/4 | 42 | 3,94 |  |
|  |  | 11/2 | 48 | 3,98 |  |
|  |  | 2 | 60 | 5,38 |  |
|  |  | 21/2 | 73 | 5,82 |  |
|  |  | 3 | 89 | 6,78 |  |
|  |  | 4 | 114 | 9,79 |  |
|  |  | 5 | 141 | 13,67 |  |
|  |  | 6 | 159 | 15,85 |  |
|  |  | 8 | 219 | 30,16 |  |
|  |  | 10 | 273 | 54,39 |  |
|  | Тройник переходной/Grooved reducing tee | 2"х11/2" | 60 х 48 | 7,25 |  |
|  |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 10,75 |  |
|  |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 10,75 |  |
|  |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 10,75 |  |
|  |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 12,57 |  |
|  |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 13,92 |  |
|  |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 18,33 |  |
|  |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 19,08 |  |
|  |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 18,90 |  |
|  |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 18,01 |  |
|  |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 18,36 |  |
|  |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 36,13 |  |
|  |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 45,67 |  |
|  |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 45,67 |  |
|  |  | 6" х 4" | 159 х 108 | 49,62 |  |
|  |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 48,94 |  |
|  |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 79,89 |  |
|  |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 79,89 |  |
|  |  | 8" х 4" | 219 х 108 | 80,07 |  |
|  |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 81,16 |  |
|  |  | 8" х 6" | 219 х 159 | 91,76 |  |

|  | Наименование товара | Размер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм |  |  |
|  | Переход концетрический/ Concentric. Reducer (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 2,90 | Наличие на складе уточняйте у инженеров |
|  |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 2,97 |  |
|  |  | 21/2" х 11/4" | 76 х 42 | 4,43 |  |
|  |  | 21/2" х 11/2" | 76 х 48 | 4,43 |  |
|  |  | 21/2" х 2" | 76 х 60 | 4,56 |  |
|  |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 4,56 |  |
|  |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 4,56 |  |
|  |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 4,71 |  |
|  |  | 3" х 21/2" | 89 х 76 | 4,71 |  |
|  |  | 4" х 21/2" | 108 х 73 | 7,25 |  |
|  |  | 4" х 3" | 108 х 89 | 7,25 |  |
|  |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 7,25 |  |
|  |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 11,17 |  |
|  |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 11,17 |  |
|  |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 17,55 |  |
|  |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 15,10 |  |
|  |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 15,10 |  |
|  |  | 6" х 4" | 159 х 114 | 15,94 |  |
|  |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30,87 |  |
|  |  | 8" х 5" | 219 х 140 | 32,44 |  |
|  |  | 8" х 6" | 219 х 159 | 31,48 |  |
|  | Тройник механический с резьбой/ Mechanical Tee(F/T) | 2" х 1/2" | 60 х 21 | 4,39 |  |
|  |  | 2" х 3/4" | 60 х 27 | 4,39 |  |
|  |  | 21/2" х 3/4" | 73 х 27 | 5,72 |  |
|  |  | 21/2" х 1" | 73 х 34 | 6,27 |  |
|  |  | 21/2" х 11/4" | 73 х 42 | 6,66 |  |
|  |  | 21/2" х 11/2" | 73 х 48 | 6,66 |  |
|  |  | 3" х 1/2" | 89 х 21 | 7,93 |  |
|  |  | 3" х 3/4" | 89 х 27 | 7,93 |  |
|  |  | 3" х 1" | 89 х 34 | 7,86 |  |
|  |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 7,89 |  |
|  |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 7,80 |  |
|  |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 8,17 |  |
|  |  | 4" х 11/2" | 108 х 48 | 10,17 |  |
|  |  | 4" х 2" | 108 х 60 | 10,17 |  |
|  |  | 4" х 1" | 114 х 34 | 10,17 |  |
|  |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 10,17 |  |
|  |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 10,17 |  |
|  |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 10,50 |  |
|  |  | 4"X21/2" | 114 х 76 | 12,63 |  |
|  |  | 6" х 11/4" | 159 х 42 | 15,28 |  |
|  |  | 6" х 11/2" | 159 х 48 | 15,85 |  |
|  |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 15,85 |  |

|  | Наименование товара | Размер | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в дюймах | внешний диаметр трубы в мм |  |  |
|  | Тройник механический с пазами/ Mechanical Tee (G) | 2" х 11/4" | 60 х 42 | 5,00 | Наличие на складе уточняйте у инженеров |
|  |  | 2" х 11/2" | 60 х 48 | 5,25 |  |
|  |  | 3" х 11/4" | 89 х 42 | 8,89 |  |
|  |  | 3" х 11/2" | 89 х 48 | 9,21 |  |
|  |  | 3" х 2" | 89 х 60 | 9,37 |  |
|  |  | 4" х 11/4" | 114 х 42 | 11,89 |  |
|  |  | 4" х 11/2" | 114 х 48 | 11,98 |  |
|  |  | 4" х 2" | 114 х 60 | 12,60 |  |
|  |  | 4" х 21/2" | 114 х 76 | 13,26 |  |
|  |  | 4" х 3" | 114 х 89 | 14,36 |  |
|  |  | 6" х 2" | 159 х 60 | 18,01 |  |
|  |  | 6" х 21/2" | 159 х 76 | 18,38 |  |
|  |  | 6" х 3" | 159 х 89 | 19,49 |  |
|  |  | 8" х 2" | 219 х 60 | 28,00 |  |
|  |  | 8" х 21/2" | 219 х 76 | 27,89 |  |
|  |  | 8" х 3" | 219 х 89 | 26,39 |  |
|  |  | 8" х 4" | 219 х 114 | 30,31 |  |
|  | Тройник механический с U-болтом/ U-bolt Mechanical Tee | 11/4" х 1/2" | 42 х 21 | 3,45 |  |
|  |  | 11/4" х 3/4" | 42 х 27 | 3,45 |  |
|  |  | 11/4" х 1" | 42 х 34 | 3,45 |  |
|  |  | 11/2" х 1/2" | 48 х 21 | 3,45 |  |
|  |  | 11/2" х 3/4" | 48 х 27 | 3,45 |  |
|  |  | 11/2" х 1" | 48 х 34 | 3,45 |  |

|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR (Россия)

Задвижки с обрезиненным клином серии KR14, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 120 °С, материал - высокопрочный чугун

|  | KR14-050 | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 86,91 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR14-065 | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 104,74 | складская позиция |
|  | KR14-080 | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 128,86 | складская позиция |
|  | KR14-100 | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 168,75 | складская позиция |
|  | KR14-125 | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 244,39 | складская позиция |
|  | KR14-150 | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 279,31 | складская позиция |
|  | KR14-200 | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 465,51 | складская позиция |
|  | KR14-250 | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 698,25 | складская позиция |
|  | KR14-300 | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 960,1 | складская позиция |
|  | KR14-350 | 350 | 16 | ф/ф | 120 | 3103,68 | складская позиция |
|  | KR14-400 | 400 | 16 | ф/ф | 120 | 3440,25 | складская позиция |
|  | Концевой выключатель, OMRON D4N-8131, 3A 240VAC, NO/NC | 16,88 | складская позиция |

Задвижки с ISO фланцем серии KR-15, исполнение под электропривод, DN 50-300 мм, PN 16 бар, Тмакс.=120 °С, материал – высокопрочный чугун

|  | KR-15-050 | 50 | 16 | ф/ф | 120 | 82,26 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR-15-065 | 65 | 16 | ф/ф | 120 | 95,63 | складская позиция |
|  | KR-15-080 | 80 | 16 | ф/ф | 120 | 108,37 | складская позиция |
|  | KR-15-100 | 100 | 16 | ф/ф | 120 | 124,18 | складская позиция |
|  | KR-15-125 | 125 | 16 | ф/ф | 120 | 173,01 | складская позиция |
|  | KR-15-150 | 150 | 16 | ф/ф | 120 | 209,99 | складская позиция |
|  | KR-15-200 | 200 | 16 | ф/ф | 120 | 303,23 | складская позиция |
|  | KR-15-250 | 250 | 16 | ф/ф | 120 | 513,05 | складская позиция |
|  | KR-15-300 | 300 | 16 | ф/ф | 120 | 810,58 | складская позиция |

|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ® (Россия) Дисковые поворотные затворы, DN 32-300 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM

|  | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 37,69 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 39,70 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 41,70 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 50,24 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 58,00 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 65,79 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 120,69 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-050-MDV-E | 50 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 100,81 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-065-MDV-E | 65 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 103,58 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-080-MDV-E | 80 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 105,57 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-100-MDV-E | 100 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 114,90 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-125-MDV-E | 125 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 141,91 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-150-MDV-E | 150 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 145,32 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FL-3-200-MDV-E | 200 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 182,38 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FLN-3-250-MDV-E | 250 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 291,54 | складская позиция |
|  | ЗПВС-FLN-3-300-MDV-E | 300 | 16 | м/ф (с редукт.) | 110 | 374,73 | складская позиция |

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C,

Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концев. выключателями E5401 Emas, IP65

|  | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 81,08 | 1-2 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 83,09 | 1-2 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 85,10 | 1-2 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 93,63 | 1-2 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 101,39 | 1-2 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 109,18 | 1-2 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 164,09 | 1-2 недели |

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с одним концевым выключателем A5492 Schneider Electric, IP67, полож. “закрыто”

|  | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 78,62 | 2-3 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 80,55 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 82,47 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 90,68 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 98,14 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 105,63 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 158,42 | 2-3 недели |

Дисковые поворотные затворы, DN 50-400 мм, PN 10/16 бар, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус - чугун GG-25/GGG-40, диск - чугун GGG-40, седло - EPDM с двумя концевыми выключателями A5492 Schneider Electric, IP67

|  | ЗПВС-FL-3-050-MN-E | 50 | 16 | м/ф | 110 | 118,78 | 2-3 недели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗПВС-FL-3-065-MN-E | 65 | 16 | м/ф | 110 | 120,79 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-080-MN-E | 80 | 16 | м/ф | 110 | 122,79 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-100-MN-E | 100 | 16 | м/ф | 110 | 131,32 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-125-MN-E | 125 | 16 | м/ф | 110 | 139,08 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-150-MN-E | 150 | 16 | м/ф | 110 | 146,87 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-200-MR-E | 200 | 16 | м/ф | 110 | 201,78 | 2-3 недели |
|  | ЗПВС-FL-3-250-MDV-E | 250 | 16 | м/ф | 110 | 374,09 | 8 недель |
|  | ЗПВС-FL-3-300-MDV-E | 300 | 16 | м/ф | 110 | 431,86 | 8 недель |

# Шаровые краны для воды полнопроходные (Standard Hidraulica, Испания)

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 8-100 мм, PN 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – обычная)

|  | Бостон | Чикаго |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 35.239 | 34.499 | 8 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2,16/2,24 | складская позиция |
|  | 35.000 | 34.500 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2,07/2,46 | складская позиция |
|  | - | 34.501 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 3,02 | складская позиция |
|  | - | 34.502 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4,44 | складская позиция |
|  | - | 34.503 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 6,82 | складская позиция |
|  | - | 34.504 | 32 | 16 | внутр. резьба | 110 | 10,04 | складская позиция |
|  | - | 34.505 | 40 | 16 | внутр. резьба | 110 | 11,35/14,81 | складская позиция |
|  | 35.006 | 34.506 | 50 | 16 | внутр. резьба | 110 | 23,5/24,00 | складская позиция |
|  | 35.007 | - | 65 | 16 | внутр. резьба | 110 | 41,58 | складская позиция |
|  | 35.008 | - | 80 | 16 | внутр. резьба | 110 | 55,63 | складская позиция |
|  | - | 34.509 | 100 | 16 | внутр. резьба | 110 | 107,77 | складская позиция |

|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаровые краны для воды полнопроходные, DN 10-25 мм, Pу 16 бар, Тмакс. = 110 °С, (рукоятка – бабочка)

|  | 35.120 | 34.510 | 10 | 16 | внутр. резьба | 110 | 2,18/2,25 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | 34.511 | 15 | 16 | внутр. резьба | 110 | 3,02 | складская позиция |
|  | - | 34.512 | 20 | 16 | внутр. резьба | 110 | 4,44 | складская позиция |
|  | - | 34.513 | 25 | 16 | внутр. резьба | 110 | 6,69 | складская позиция |

# Фильтры чугунные сетчатые IS (Россия)

Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS16, DN 15-50 мм, PN16 бар, Тмакс.=200 °С, со сливной пробкой

|  | IS16-015 | 15 | 16 | р/р | 200 | 7,50 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IS16-020 | 20 | 16 | р/р | 200 | 9,01 | складская позиция |
|  | IS16-025 | 25 | 16 | р/р | 200 | 11,41 | складская позиция |
|  | IS16-032 | 32 | 16 | р/р | 200 | 14,05 | складская позиция |
|  | IS16-040 | 40 | 16 | р/р | 200 | 16,61 | складская позиция |
|  | IS16-050 | 50 | 16 | р/р | 200 | 18,88 | складская позиция |
|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |

Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16F, DN 15-400 мм, PN16 бар, Тмакс.= 300 °С, со сливной пробкой

|  | IS16F-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 10,76 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IS16F-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 12,30 | складская позиция |
|  | IS16F-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 13,45 | складская позиция |
|  | IS16F-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 16,26 | складская позиция |
|  | IS16F-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 20,47 | складская позиция |
|  | IS16F-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 33,88 | складская позиция |
|  | IS16F-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 49,08 | складская позиция |
|  | IS16F-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 65,00 | складская позиция |
|  | IS16F-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 88,88 | складская позиция |
|  | IS16F-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 141,03 | складская позиция |
|  | IS16F-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 189,73 | складская позиция |
|  | IS16F-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 345,75 | складская позиция |
|  | IS16F-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 586,00 | складская позиция |
|  | IS16F-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 967,83 | складская позиция |
|  | IS16F-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 1 566,40 | складская позиция |
|  | IS16F-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 1 961,39 | складская позиция |
|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |

# Обратные клапаны межфланцевые CV16 (Россия)

Обратные клапаны межфланцевые СV16, DN 40-500 мм, PN 16 бар, Tмакс. = 110 °C

|  | СV16-040 | 40 | 16 | м/ф | 110 | 26,62 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СV16-050 | 50 | 16 | м/ф | 110 | 26,62 | складская позиция |
|  | СV16-065 | 65 | 16 | м/ф | 110 | 32,98 | складская позиция |
|  | СV16-080 | 80 | 16 | м/ф | 110 | 39,45 | складская позиция |
|  | СV16-100 | 100 | 16 | м/ф | 110 | 54,27 | складская позиция |
|  | СV16-125 | 125 | 16 | м/ф | 110 | 70,00 | складская позиция |
|  | СV16-150 | 150 | 16 | м/ф | 110 | 75,95 | складская позиция |
|  | СV16-200 | 200 | 16 | м/ф | 110 | 136,04 | складская позиция |
|  | СV16-250 | 250 | 16 | м/ф | 110 | 218,52 | складская позиция |
|  | СV16-300 | 300 | 16 | м/ф | 110 | 319,92 | складская позиция |
|  | СV16-350 | 350 | 16 | м/ф | 110 | 730,91 | складская позиция |
|  | СV16-400 | 400 | 16 | м/ф | 110 | 1 050,88 | складская позиция |
|  | СV16-500 | 500 | 16 | м/ф | 110 | 2 340,11 | складская позиция |

# Гибкие вставки (резиновые компенсаторы) FC (Россия)

Гибкая вставка (компенсатор) муфтовая FC6, DN 1/ "-2", PN 10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C

|  | FC6-015 | 1/ " 2 | 10 | р/р | 110 | 14,48 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FC6-020 | 3/ " 4 | 10 | р/р | 110 | 13,24 | складская позиция |
|  | FC6-025 | 1" | 10 | р/р | 110 | 14,97 | складская позиция |
|  | FC6-032 | 11/ " 4 | 10 | р/р | 110 | 17,58 | складская позиция |
|  | FC6-040 | 11/ " 2 | 10 | р/р | 110 | 22,49 | складская позиция |
|  | FC6-050 | 2" | 10 | р/р | 110 | 26,51 | складская позиция |

|  | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоеди- нения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Гибкая вставка (компенсатор) фланцевая FC10, DN 32-500 мм, PN 8/10 бар, Траб. = 95 °C, Тмакс. = 110 °C

|  | FC10-032 | 32 | 10 | ф/ф | 110 | 18,1 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FC10-040 | 40 | 10 | ф/ф | 110 | 21,53 | складская позиция |
|  | FC10-050 | 50 | 10 | ф/ф | 110 | 23,73 | складская позиция |
|  | FC10-065 | 65 | 10 | ф/ф | 110 | 29,40 | складская позиция |
|  | FC10-080 | 80 | 10 | ф/ф | 110 | 40,24 | складская позиция |
|  | FC10-100 | 100 | 10 | ф/ф | 110 | 46,32 | складская позиция |
|  | FC10-125 | 125 | 10 | ф/ф | 110 | 61,40 | складская позиция |
|  | FC10-150 | 150 | 10 | ф/ф | 110 | 76,83 | складская позиция |
|  | FC10-200 | 200 | 10 | ф/ф | 110 | 110,74 | складская позиция |
|  | FC10-250 | 250 | 10 | ф/ф | 110 | 153,13 | складская позиция |
|  | FC10-300 | 300 | 10 | ф/ф | 110 | 217,03 | складская позиция |
|  | FC10-350 | 350 | 8 | ф/ф | 110 | 419,32 | складская позиция |
|  | FC10-400 | 400 | 8 | ф/ф | 110 | 424,74 | складская позиция |
|  | FC10-500 | 500 | 8 | ф/ф | 110 | 641,74 | складская позиция |

# Соленоидные клапаны, нормально-закрытые (SMS, Турция)

|  | T-GP 103 | 15 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 30,51 | складская позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T-GP 104 | 20 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 36,86 | складская позиция |
|  | T-GP 105 | 25 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 36,86 | складская позиция |
|  | T-GP 106 | 32 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 97,63 | складская позиция |
|  | T-GP 107 | 40 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 101,69 | складская позиция |
|  | T-GP 108 | 50 | 0,5-16 | внутр. резьба | -10…+80 | 114,41 | складская позиция |
|  | T-GLF 106 | 32 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 152,54 | 4-6 недель |
|  | T-GLF 107 | 40 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 158,90 | 4-6 недель |
|  | T-GLF 108 | 50 | 0,5-12 | ф/ф | -10…+80 | 178 | 4-6 недель |
|  | T-GLF 110 | 80 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 553,73 | 12-14 недель |
|  | T-GLF 112 | 100 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 694,68 | 12-14 недель |
|  | T-GLF 118 | 150 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 1 751,80 | 12-14 недель |
|  | T-GLF 120 | 200 | 1-6 | ф/ф | -10…+80 | 3 465,00 | 12-14 недель |
|  | Наименование товара | Iном, (А) | Напряжение питания | у.е.* без НДС | Срок поставки |

Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки (Россия)

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами (Россия)

Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами без устройства плавного пуска

| А | П40-003-54К-21П | (0,4-2,5) | 3х380 В | 1 510,4 | 1 неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0-004-54К-21П | (2,5-4) | 3х380 В | 1 510,4 | 1 неделя |
| А | 0-006-54К-21П | (4-6,3) | 3х380 В | 1 510,4 | 1 неделя |
| А | П40-010-54К-21П | (6,3-10) | 3х380 В | 1 510,4 | 1 неделя |
| А | П40-016-54К-21П | (10-16) | 3х380 В | 1 590,48 | складская позиция |
| А | 0-020-54К-21П | (16-20) | 3х380 В | 1 818,73 | складская позиция |
| А | 0-025-54К-21П | (20-25) | 3х380 В | 1 818,73 | 1 неделя |
| А | 0-031-54К-21П | (25-31) | 3х380 В | 2 146,27 | складская позиция |
| А | 0-037-54К-21П | (28-37) | 3х380 В | 2 146,27 | складская позиция |
| А | 0-050-54К-21П | (37-50) | 3х380 В | 2 146,27 | складская позиция |
| А | П40-060-54К-21П | (45-60) | 3х380 В | 2 146,27 | 2 недели |
| А | 0-075-54К-21П | (57-75) | 3х380 В | 2 651,69 | 2 недели |
| А | 0-090-54К-21П | (70-90) | 3х380 В | 2 651,69 | 3 недели |

|  | Наименование товара | Iном, (А) | Напряжение питания | у.е.* без НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шкафы ГРАНТОР® дл

управления пожарными насосами с устройством плавного пуска

АЭП40-003-54КП-21П	(0,4-2,5)	3х380 В	1 875,42	2-3 недели

АЭП40-004-54КП-21П	(2,5-4)	3х380 В	1 942,37	2-3 недели

АЭП40-006-54КП-21П	(4-6,3)	3х380 В	1 942,37	2-3 недели

А  П40-010-54КП-21П	(6,3-10)	3х380 В	1 942,37	2-3 недели

А  П40-016-54КП-21П	(10-16)	3х380 В	2 305,93	2-3 недели

АЭП40-020-54КП-21П	(16-20)	3х380 В	2 540,68	2-3 недели

АЭП40-025-54КП-21П	(20-25)	3х380 В	2 540,68	3 недели

А  П40-037-54КП-21П	(25-37)	3х380 В	2 721,36	3 недели

АЭП40-060-54КП-21П	(37-60)	3х380 В	3 484,83	3 недели

А  П40-072-54КП-21П	(60-72)	3х380 В	3 734,24	3 недели

АЭП40-085-54КП-21П	(72-85)	3х380 В	4 300,93	3 недели

АЭП40-096-54КП-21П	(85-96)	3х380 В	4 919,49	3 недели

Наименование	Ном. мощ- ность

Напр. питания

Maкс. рас- ход, м3/ч

Макс. напор, м

у.е.* без НДС

# Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для дренчерных систем (Россия)

ГРАНФЛОУ®   УНВп 2 DPV 15/11 11кВт

РР65мм	1 х 110 кВт   3 х 380 В	20	160	9 580,63

®  УНВп 2 DPV 10/11 4 кВт

РР50мм	1 х 4,0 кВт    3 х 380 В	12	123	7 542,17

® УНВп 2 DPV 32-70 15 кВт

РР80мм	1 х 15 кВт	3 х 380 В	32	98	10 923,37

® УНВп 2 DPV 45-60 22 кВт

РР 100мм	1 х 22 кВт	3 х 380 В	45	107	14 302,17

®     УНВп  2  DPVF  85-4-1

30 кВт РР 125 мм	1 х 30 кВт	3 х 380 В	85	80	19 929,15

®     УНВп  2  DPVF  85-6-1

45 кВт РР 125 мм	1 х 45 кВт	3 х 380 В	85	125	25 295,24

# Пожарные насосные установки ГРАНФЛОУ® для спринклерных систем (Россия)

# Text boxes

2

2

ЭП4

ЭП4

|  | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,25 - 0,4) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,4 - 0,63) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-001-54-11ЗП | (0,63 - 1) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-002-54-11ЗП | (1 - 1,6) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-003-54-11ЗП | (1,6 - 2,5) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-004-54-11ЗП | (2,5 - 4) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-006-54-11ЗП | (4 - 6,3) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-010-54-11ЗП | (6,3 - 10) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |
|  | АЭП40-016-54-11ЗП | (10 - 16) | 3х380 В / 1х220 В | 792,38 | 5-6 недель |

Шкафы ГРАНТОР® для

АЭ А А АЭ АЭ А А А А А АЭ А А

ЭП4

ЭП4

ЭП4

ЭП4

ЭП4

ЭП4

ЭП4

®

Шкафы ГРАНТОР

для

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

АЭ

ГРАНФЛОУ

ГРАНФЛОУ

ГРАНФЛОУ

ГРАНФЛОУ

ГРАНФЛОУ

|  | ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV10/11 4кВт+DPV2/18 1,5 кВт РР 50 мм | 1 x 2,2 кВт | 3 х 380 В | 12 | 123 | 9 248,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV 32-20 4 кВт+DPV 2/6 0,55 кВт РР 80мм | 1 x 4,0 кВт | 3 х 380 В | 32 | 27 | 9 278,01 |
|  | ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV45-10 4 кВт+DPV 4/4 0,55 кВт РР 100 мм | 1 x 4,0 кВт | 3 х 380 В | 45 | 15 | 9 704,81 |
|  | ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV65-60 15 кВт+DPV4/9 1,5 кВт PP125мм | 1 x 15,0 кВт | 3 х 380 В | 65 | 55 | 16 674,97 |
|  | ГРАНФЛОУ® УНВпж 2 DPV85-4 30 кВт+DPV4/14 2,2 кВт РР 125 мм | 1 х 30,0 кВт | 3 х 380 В | 85 | 86 | 22 033,70 |