## 2015
Компания «ТЕПЛОРОСТ»
(495) 737-42-46 | [9 empty] | http://relasko.ru
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
PRV 25/2S редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Сконструирован из стального корпуса и чугунной крышки (крышка не контактирует с рабочей средой).
Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
PRV 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.511.015 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 224.2107
| VR.511.020 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 239.0184
| VR.511.025 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 254.8985
| VR.512.015 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 224.2107
| VR.512.020 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 239.0184
| VR.512.025 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 254.8985
| VR.513.015 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 224.2107
| VR.513.020 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ¾” | 239.0184
| VR.513.025 | PRV25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 254.8985
| VR.521.015 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 317.6516
| VR.521.020 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 344.7875
| VR.521.025 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 374.639
| VR.522.015 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 317.6516
| VR.522.020 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 344.7875
| VR.522.025 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 374.639
| VR.523.015 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 317.6516
| VR.523.020 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 20 | 344.7875
| VR.523.025 | PRV25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 374.639
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
PRV 25/2 SG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºC
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.531.015 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 247.0273
| VR.531.020 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 261.8449
| VR.531.025 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 277.7151
| VR.532.015 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 247.0273
| VR.532.020 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 261.8449
| VR.532.025 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 277.7151
| VR.533.015 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 247.0273
| VR.533.020 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ¾” | 261.8449
| VR.533.025 | PRV25/2SG | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 277.7151
| VR.541.015 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 340.4682
| VR.541.020 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 367.6041
| VR.541.025 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 397.4654
| VR.542.015 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 340.4682
| VR.542.020 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 367.6041
| VR.542.025 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 397.4654
| VR.543.015 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 340.4682
| VR.543.020 | PRV25/2SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 20 | 367.6041
| VR.543.025 | PRV25/SG | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 397.4654
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
PRW 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.551.015 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ½” | 247.0372
| VR.551.020 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ¾” | 261.8449
| VR.551.025 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 1” | 277.7151
| VR.552.015 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ½” | 247.0372
| VR.552.020 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ¾” | 261.8449
| VR.552.025 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 1” | 277.7151
| VR.553.015 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | ½” | 247.0372
| VR.553.020 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | ¾” | 261.8449
| VR.553.025 | PRW25/2S | р/р |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 1” | 277.7151
| VR.561.015 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 15 | 340.4682
| VR.561.020 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 20 | 367.6139
| VR.561.025 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 25 | 397.4654
| VR.562.015 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 15 | 340.4682
| VR.562.020 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 20 | 367.6139
| VR.562.025 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 25 | 397.4654
| VR.563.015 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 15 | 340.4682
| VR.563.020 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 20 | 367.6139
| VR.563.025 | PRW25/2S | ф/ф |  | P250GH/GJS-400-15 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 25 | 397.4654
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
PRV 25/I редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Нержавеющий корус получен методом литья по выплавляемым моделям.
Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
PRV25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.711.015 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 362.1926
| VR.711.020 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 373.6747
| VR.711.025 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 483.7631
| VR.712.015 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 362.1926
| VR.712.020 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 373.6747
| VR.712.025 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 483.7631
| VR.713.015 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 362.1926
| VR.713.020 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для пара | ¾” | 373.6747
| VR.713.025 | PRV25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 483.7631
| VR.721.015 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 478.6075
| VR.721.020 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 493.7792
| VR.721.025 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 542.9151
| VR.722.015 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 478.6075
| VR.722.020 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 493.7792
| VR.722.025 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 542.9151
| VR.723.015 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 478.6075
| VR.723.020 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для пара | 20 | 493.7792
| VR.723.025 | PRV25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 542.9151
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
PRV25IG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºC
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.731.015 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 365.7839
| VR.731.020 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 382.766
| VR.731.025 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 493.4939
| VR.732.015 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 365.7839
| VR.732.020 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 382.766
| VR.732.025 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 493.4939
| VR.733.015 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 365.7839
| VR.733.020 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для пара | ¾” | 382.766
| VR.733.025 | PRV25IG | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 493.4939
| VR.741.015 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 487.7086
| VR.741.020 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 502.8704
| VR.741.025 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 551.3963
| VR.742.015 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 487.7086
| VR.742.020 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 502.8704
| VR.742.025 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 551.3963
| VR.743.015 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 487.7086
| VR.743.020 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для пара | 20 | 502.8704
| VR.743.025 | PRV25IG | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 551.3963
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
PRW25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.751.015 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ½” | 365.7839
| VR.751.020 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ¾” | 382.766
| VR.751.025 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 1” | 493.4939
| VR.752.015 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ½” | 365.7839
| VR.752.020 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ¾” | 382.766
| VR.752.025 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 1” | 493.4939
| VR.753.015 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | ½” | 365.7839
| VR.753.020 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для жидкостей | ¾” | 382.766
| VR.753.025 | PRW25I | р/р |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 1” | 493.4939
| VR.761.015 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 15 | 487.7086
| VR.761.020 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 20 | 502.8704
| VR.761.025 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 25 | 551.3963
| VR.762.015 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 15 | 487.7086
| VR.762.020 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 20 | 502.8704
| VR.762.025 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 25 | 551.3963
| VR.763.015 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 15 | 487.7086
| VR.763.020 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 – 8,6 | для жидкостей | 20 | 502.8704
| VR.763.025 | PRW25I | ф/ф |  | нерж.сталь CF8M |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 25 | 551.3963
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
PRV 25/2SS редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Нержавеющий корпус изготовлен из пруткового материала. Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
PRV25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.611.015 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 408.2096
| VR.611.020 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 421.1478
| VR.611.025 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 545.2174
| VR.612.015 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 408.2096
| VR.612.020 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 421.1478
| VR.612.025 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 545.2174
| VR.613.015 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 408.2096
| VR.613.020 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для пара | ¾” | 421.1478
| VR.613.025 | PRV25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 545.2174
| VR.621.015 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 539.4026
| VR.621.020 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 556.5126
| VR.621.025 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 611.8864
| VR.622.015 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 539.4026
| VR.622.020 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 556.5126
| VR.622.025 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 611.8864
| VR.623.015 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 539.4026
| VR.623.020 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для пара | 20 | 556.5126
| VR.623.025 | PRV25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 611.8864
ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
PRV25/2SSG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºC
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.631.015 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | ½” | 412.2534
| VR.631.020 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | ¾” | 431.3902
| VR.631.025 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 1” | 556.1879
| VR.632.015 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | ½” | 412.2534
| VR.632.020 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | ¾” | 431.3902
| VR.632.025 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 1” | 556.1879
| VR.633.015 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | ½” | 412.2534
| VR.633.020 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для пара | ¾” | 431.3902
| VR.633.025 | PRV25/2SSG | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 1” | 556.1879
| VR.641.015 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 15 | 549.6646
| VR.641.020 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 20 | 566.7549
| VR.641.025 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,14-1,7 | для пара | 25 | 621.4498
| VR.642.015 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 15 | 549.6646
| VR.642.020 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 20 | 566.7549
| VR.642.025 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для пара | 25 | 621.4498
| VR.643.015 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 15 | 549.6646
| VR.643.020 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для пара | 20 | 566.7549
| VR.643.025 | PRV25/2SSG | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для пара | 25 | 621.4498
ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
PRW25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| VR.651.015 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ½” | 412.2534
| VR.651.020 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | ¾” | 431.3902
| VR.651.025 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 1” | 556.1879
| VR.652.015 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ½” | 412.2534
| VR.652.020 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | ¾” | 431.3902
| VR.652.025 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 1” | 556.1879
| VR.653.015 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | ½” | 412.2534
| VR.653.020 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для жидкостей | ¾” | 431.3902
| VR.653.025 | PRW25/2SS | р/р |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 1” | 556.1879
| VR.661.015 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 15 | 549.6646
| VR.661.020 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 20 | 566.7549
| VR.661.025 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 0,35-1,7 | для жидкостей | 25 | 621.4498
| VR.662.015 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 15 | 549.6646
| VR.662.020 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 20 | 566.7549
| VR.662.025 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 1,4 - 4 | для жидкостей | 25 | 621.4498
| VR.663.015 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 15 | 549.6646
| VR.663.020 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 – 8,6 | для жидкостей | 20 | 566.7549
| VR.663.025 | PRW25/2SS | ф/ф |  | AISI 316 |  | 3,5 - 8,6 | для жидкостей | 25 | 621.4498
ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
PRV 47 КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
PRV47 - Углеродистая сталь ; PRV47 I - Нержавеющая сталь
PRV47 редукционный клапан пилотного действия. Используется для пара и газов.
ФОТО | КОД a) | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  | МАТЕРИАЛ |  | ПРУЖИНА бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | ½” | 687.5186
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | ¾” | 743.2269
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | 1” | 804.6812
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | 11/4" | 937.3894
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | 11/2" | 1141.2236
|  | PRV 47 | р/р |  | угл.сталь |  | b) |  | 2" | 1332.4738
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 15 | 792.6678
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 20 | 837.8583
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 25 | 947.0513
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 32 | 1076.9652
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 40 | 1285.9551
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 50 | 1483.6498
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 65 | 2393.3129
|  | PRV 47 | ф/ф |  | угл.сталь |  | b) |  | 80 | 2919.8855
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | ½” | 2303.2371
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | ¾” | 2324.5778
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | 1” | 2774.0816
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | 11/4" | 2895.0519
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | 11/2" | 3490.4284
|  | PRV 47I | р/р |  | нерж.сталь |  | b) |  | 2" | 3771.5183
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 15 | 2349.4901
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 20 | 2371.9033
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 25 | 2820.925
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 32 | 2953.8792
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 40 | 3551.6269
|  | PRV 47I | ф/ф |  | нерж.сталь |  | b) |  | 50 | 3830.5818
ПРИМЕЧАНИЕ:
a) Код будет определяться в соответствии с применением и рабочими условиями.
b) Доступные диапазоны пружин : от 0,35 до 5 бар и от 2 to 17 бар (по стандартной цене).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
КОД |  | НАИМЕНОВАНИЕ | [6 empty] | DN | у.е.* без НДС
|  | PRV47 крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар) | [6 empty] | 15 - 80 | 704.4909
|  | PRV47I нерж.крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар) | [6 empty] | 15 - 80 | 1126.7111
|  | седло со стеллитом | [6 empty] | 15 - 25 | 46.2531
|  | седло со стеллитом | [6 empty] | 32 - 50 | 61.6707
|  | седло со стеллитом | [6 empty] | 65 - 80 | 94.3755
|  | диск со стеллитом | [6 empty] | 15 - 25 | 46.2531
|  | диск со стеллитом | [6 empty] | 32 - 50 | 61.6707
|  | диск со стеллитом | [6 empty] | 65 - 80 | 94.3755
|  | диск с мягким уплотнением | [6 empty] | 15 - 25 | 33.2066
|  | диск с мягким уплотнением | [6 empty] | 32 - 50 | 49.8148
|  | диск с мягким уплотнением | [6 empty] | 65 - 80 | 67.948
|  | мягкие поршневые кольца | [6 empty] | 15 - 80 | 0
|  | Соленоидный клапан в качестве пилота, 220V АС, в составе клапана | [6 empty] | 15 - 80 | 272.7858
|  | крышка для сжатого воздуха для дистанционного управления | [6 empty] | 15 - 80 | 0
|  | PRS47 снижающий давление и поддерживающий клапан | [6 empty] | 15 - 80 | 421.4528
|  | PRS47I нерж. Снижающий давление и поддерживающий клапан | [6 empty] | 15 - 50 | 452.6326
|  | Дренажное присоединение в нижней части клапана | [6 empty] | 15 - 50 | 49.8148
a) по стандартной цене.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
RP45G - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
( PN 16 - корпус высокопрочный чугун GJS-400-15 - 0.7040 )
Тип RP45G специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции
используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних
каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | № ПРУЖ. | ПРИМЕЧАНИЕ | DN | у.е.* без НДС
| VR.4840.015 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 60 |  | 15 | 569.0277
| VR.4840.020 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 60 |  | 20 | 573.0421
| VR.4840.025 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 60 |  | 25 | 576.0528
| VR.4840.032 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 60 |  | 32 | 624.2244
| VR.4840.040 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 60 |  | 40 | 650.3174
| VR.4841.015 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 66 |  | 15 | 569.0277
| VR.4841.020 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 66 |  | 20 | 573.0421
| VR.4841.025 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 66 |  | 25 | 576.0528
| VR.4841.032 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 66 |  | 32 | 624.2244
| VR.4841.040 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 66 |  | 40 | 650.3174
| VR.4850.050 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 61 |  | 50 | 859.0613
| VR.4851.050 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 64 |  | 50 | 859.0613
| VR.4852.050 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 67 |  | 50 | 859.0613
| VR.4860.065 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 61 |  | 65 | 944.3653
| VR.4861.065 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 64 |  | 65 | 944.3653
| VR.4862.065 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 67 |  | 65 | 944.3653
| VR.4870.080 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 62 |  | 80 | 1219.3452
| VR.4871.080 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 65 |  | 80 | 1219.3452
| VR.4872.080 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 68 |  | 80 | 1219.3452
| VR.4880.100 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 63 |  | 100 | 1486.2965
| VR.4881.100 | RP45G | ф/ф | GJS-400-15 | 69 |  | 100 | 1486.2965
ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ТИП | у.е.* без НДС
| VR.4500.101 | RP45 привод |  |  |  |  | A 1 | 141.1796
| VR.4500.111 | RP45 привод |  |  |  |  | A 11 | 168.3253
| VR.4500.202 | RP45 привод |  |  |  |  | A 2 | 200.912
| VR.4500.221 | RP45 привод |  |  |  |  | A 21 | 235.6633
| VR.4500.303 | RP45 привод |  |  |  |  | A 3 | 321.4494
| VR.4500.304 | RP45 привод |  |  |  |  | A 4 | 439.8222
| VR.4500.P55 | RP45 поршневой привод |  |  |  |  | P55 | 225.2045
| VR.4510.100 | POT-4S ёмкость PN16 |  |  |  |  | POT-4S | 93.3916
| VR.4515.008 | медная трубка | [5 empty] | 30.9679
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | DN | у.е.* без НДС
| * | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 15 - 25 | 38.9033
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 32 - 40 | 48.1126
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 50 - 65 | 63.4614
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 80 - 100 | 75.7503
* Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N
Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.
Код формируется заменой VR на PS.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
( PN 16 - корпус углеродистая сталь А216WCB - 1.0619 )
Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции
используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних
каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | № ПРУЖ. | ПРИМЕЧАНИЕ | DN | у.е.* без НДС
| VR.4140.015 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 60 |  | 15 | 598.3774
| VR.4140.020 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 60 |  | 20 | 602.7263
| VR.4140.025 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 60 |  | 25 | 605.983
| VR.4140.032 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 60 |  | 32 | 657.0276
| VR.4140.040 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 60 |  | 40 | 684.1734
| VR.4141.015 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 66 |  | 15 | 598.3774
| VR.4141.020 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 66 |  | 20 | 602.7263
| VR.4141.025 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 66 |  | 25 | 605.983
| VR.4141.032 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 66 |  | 32 | 657.0276
| VR.4141.040 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 66 |  | 40 | 684.1734
| VR.4150.050 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 61 |  | 50 | 903.5433
| VR.4151.050 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 64 |  | 50 | 903.5433
| VR.4152.050 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 67 |  | 50 | 903.5433
| VR.4160.065 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 61 |  | 65 | 993.6783
| VR.4161.065 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 64 |  | 65 | 993.6783
| VR.4162.065 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 67 |  | 65 | 993.6783
| VR.4170.080 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 62 |  | 80 | 1282.5508
| VR.4171.080 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 65 |  | 80 | 1282.5508
| VR.4172.080 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 68 |  | 80 | 1282.5508
| VR.4180.100 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 63 |  | 100 | 1563.8178
| VR.4181.100 | RP45S | ф/ф | A216 WCB | 69 |  | 100 | 1563.8178
ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ТИП | у.е.* без НДС
| VR.4500.101 | RP45 привод |  |  |  |  | A 1 | 141.1796
| VR.4500.111 | RP45 привод |  |  |  |  | A 11 | 168.3253
| VR.4500.202 | RP45 привод |  |  |  |  | A 2 | 200.912
| VR.4500.221 | RP45 привод |  |  |  |  | A 21 | 235.6633
| VR.4500.303 | RP45 привод |  |  |  |  | A 3 | 321.4494
| VR.4500.304 | RP45 привод |  |  |  |  | A 4 | 439.8222
| VR.4500.P55 | RP45 поршневой привод |  |  |  |  | P55 | 225.2045
| VR.4510.100 | POT-4S ёмкость PN16 |  |  |  |  | POT-4S | 93.3916
| VR.4515.008 | медная трубка | [5 empty] | 30.9679
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | DN | у.е.* без НДС
| * | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 15 - 25 | 38.9033
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 32 - 40 | 48.1126
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 50 - 65 | 63.4614
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 80 - 100 | 75.7503
* Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N
Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.
Код формируется заменой VR на PS.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
( PN 40 - корпус углеродистая сталь А216WCB - 1.0619 )
Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции
используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних
каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.
Исполнение корпуса PN40, ANSI 150 или ANSI 300#.
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | № ПРУЖ. | ПРИМ. | DN | у.е.* без НДС
| VR.4240.015 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 60 |  | 15 (1/2") | 751.5015
| VR.4240.020 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 60 |  | 20 (3/4") | 760.1893
| VR.4240.025 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 60 |  | 25 (1") | 763.4461
| VR.4240.032 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 60 | ** | 32 | 800.3718
| VR.4240.040 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 60 |  | 40 (11/2") | 852.5085
| VR.4241.015 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 66 |  | 15 (1/2") | 751.5015
| VR.4241.020 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 66 |  | 20 (3/4") | 760.1893
| VR.4241.025 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 66 |  | 25 (1") | 763.4461
| VR.4241.032 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 66 | ** | 32 | 800.3718
| VR.4241.040 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 66 |  | 40 (11/2") | 852.5085
| VR.4250.050 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 61 |  | 50 (2") | 1118.5743
| VR.4251.050 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 64 |  | 50 (2") | 1118.5743
| VR.4252.050 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 67 |  | 50 (2") | 1118.5743
| VR.4260.065 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 61 | ** | 65 | 1245.6251
| VR.4261.065 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 64 | ** | 65 | 1245.6251
| VR.4262.065 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 67 | ** | 65 | 1245.6251
| VR.4270.080 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 62 |  | 80 (3") | 1656.1271
| VR.4271.080 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 65 |  | 80 (3") | 1656.1271
| VR.4272.080 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 68 |  | 80 (3") | 1656.1271
| VR.4280.100 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 63 | ** | 100 (4") | 2142.655
| VR.4281.100 | RP45S | ф/ф | A 216 WCB | 69 | ** | 100 (4") | 2142.655
** ANSI присоединение не производится.
ПРИВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ТИП | у.е.* без НДС
| VR.4500.101 | RP45 привод |  |  |  |  | A 1 | 141.583
| VR.4500.111 | RP45 привод |  |  |  |  | A 11 | 168.3253
| VR.4500.202 | RP45 привод |  |  |  |  | A 2 | 200.912
| VR.4500.221 | RP45 привод |  |  |  |  | A 21 | 235.6633
| VR.4500.303 | RP45 привод |  |  |  |  | A 3 | 321.4494
| VR.4500.304 | RP45 привод |  |  |  |  | A 4 | 439.8222
| VR.4500.P55 | RP45 поршневой привод |  |  |  |  | P55 | 225.2045
| VR.4510.100 | POT-4S ёмкость PN16 |  |  |  |  | POT-4S | 93.3916
| VR.4515.008 | медная трубка | [5 empty] | 30.9679
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
ФОТО | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | DN | у.е.* без НДС
| * | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 15 - 25 | 38.9033
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 32 - 40 | 48.1126
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 50 - 65 | 63.4614
|  | мягкое уплотнение диска (нитрил) |  |  |  |  | 80 - 100 | 75.7503
*Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4241.025N
ANSI150/300# фланцы, при заказе: добавить в конце кода F6 для 150# или F7 для 300#.
Note: поддерживающий давление клапан PS45S поставляется по аналогичной цене.
Код формируется посредством замены VR на PS.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.