[image: image36.png]




ТД  «ТЕПЛОРОСТ»

[image: image37.png]


ПРАЙС-ЛИСТ
от 07.07.2011 г.
[image: image38.png]


Арматура
для систем отопления
[image: image39.png]


[image: image40.png]


BROEN BALLOTHERM BROEN BALLOFIX

терморегуляторы шаровые краны фильтры
[image: image41.png]


обратные клапаны
[image: image42.png]il



[image: image43.png]


[image: image44.png]


воздухоотводчики
[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО- СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ



[image: image50.png]


АВАРИЙНЫЕ ДУШИ
Тип присоединения


Исполнение элемента

Длина в открытом состоянии, мм

Длина в открытом состоянии, мм


Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
Термостатические элементы BALLOTHERM®
Термостатический элемент исполнения SRH для установки на стандартных клапанах терморегуляторов типа BALLOTHERM®, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.

Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.
Тип присоединения


Исполнение элемента


Длина в открытом состоянии, мм


Длина в открытом состоянии, мм


Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image51.png]


Резьба М30х1,5
Без нулевой позиции
Резьба М30х1,5
С нулевой позицией


84,5
80,0
135 347 5 
621 
Складская позиция
84,5
80,0
135 346 5 
621 
Заказная позиция
Термостатический элемент исполнения SRD для установки на клапанах типа RTD производства компании Danfoss, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: Baufa, Brotje, Brugmann, Buderus, CICH, De’Longhi, Frinmetal, Kupper, Myson, Northor, Ocean, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Shafer, Vogel&Noot.
[image: image52.png]


Тип присоединения


[image: image53.png]


Исполнение элемента

Длина в открытом состоянии, мм

Длина в открытом состоянии, мм


Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image54.png]


С нулевой
позицией 
96.0
91.5
135 348 5 
689
С выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м):

Заказная позиция
Тип присоединения


Исполнение элемента

Длина в открытом состоянии, мм

Длина в открытом состоянии, мм


Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image55.png]


Резьба М30х1,5
С нулевой позицией


84,5
80,0
135 350 5 
1 269 
Складская позиция
[image: image56.png]


С нулевой
позицией 
84,5
80,0
135 351 5 
1 604

Заказная позиция
С дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м):
Тип присоединения

Исполнение
элемента 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image57.png]


Резьба М30х1,5
С нулевой позицией


135 370 0 
4 769 
Заказная позиция
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image58.png]


[image: image10.png]



Радиаторные клапаны ручной настройки BALLOTHERM®
Клапан ручной настройки для одно- и двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.

Условный проход Ду, мм


Исполнение
клапана 
Присоединение


Kvs,
м3/ч 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image59.png]


15 
Проходной 
R1/  '' х Rp1/ '' 
0,53
169 929 7 
718 
Заказная позиция
[image: image60.png]


[image: image61.png]


15 
Угловой
R1/  '' х Rp1/ '' 
0,53
169 929 8 
718 
Заказная позиция
Запорно-регулирующие клапаны на обратную подводку BALLOTHERM®
Запорно-регулирующий  клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Без дренажного порта.
Тип 

Условный проход Ду, мм

Исполнение
клапана 
Присоединение

Kvs,
м3/ч 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
[image: image62.png]


[image: image63.png]


N
15 
Проходной 
R1/  '' х G3/ '' 
1,20
SX 10374 
408 
Заказная позиция
[image: image64.png]


[image: image65.png]


N
15 
Угловой
R1/  '' х G3/ '' 
1,70
SX 10375 
382 
Заказная позиция
[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


N
15 
Проходной 
R1/  '' х Rp1/ '' 
1,20
SX 10378 
320 
Складская позиция
[image: image69.png]


N
20 
Проходной 
R3/  '' х Rp3/ '' 
3,10
SX 10379 
717 
Складская позиция
[image: image70.png]


N
15 
Угловой
R1/  '' х Rp1/ '' 
1,70
SX 10382 
320 
Складская позиция
N
20 
Угловой
R3/  '' х Rp3/ '' 
5,00
SX 10383 
717 
Складская позиция
Запорно-регулирующий  клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. С дренажным портом.

Тип 

Условный проход Ду, мм


Исполнение
клапана 
Присоединение


Kvs,
м3/ч 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
М
15 
Проходной 
R1/  '' х G3/ '' 
1,66
SX 11910 
558 
Заказная позиция
М
15 
Угловой
R1/  '' х G3/ '' 
2,81
SX 11911 
521 
Заказная позиция
М
15 
Проходной 
R1/  '' х Rp1/ '' 
1,66
SX 11903 
405 
Складская [image: image11.png]


                                                                                                                                                                                                      позиция
М
20 
Проходной 
R3/  '' х Rp3/ '' 
1,82
SX 11904 
586 
Складская позиция
М
15 
Угловой
R1/  '' х Rp1/ '' 
2,81
SX 11907 
405 
Складская позиция
М
20 
Угловой
R3/  '' х Rp3/ '' 
2,81
SX 11908 
586 
Складская позиция
[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]



[image: image19.png]



[image: image20.png]



[image: image21.png]Co@ 54




[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]



[image: image25.png]



Ду, мм 
Проход в шаре

Краны шаровые латунные BALLOFIX®
Ду, мм 
Присоединение 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
Стандартный проход, внутренняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС
[image: image26.png]



Стандартный проход, внутренняя/внешняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС
[image: image27.png]



Стандартный проход, внешняя резьба, Py 16, Tmax 120 оС
	10
	8
	G 3/8”x G3/8”
	53.616.010.20.00
	287
	складская позиция

	15
	9,5
	G ½ “x G½ “
	53.616.015.20.00
	364
	складская позиция

	20
	12,5
	G ¾” x G¾”
	53.616.020.20.00
	730
	складская позиция


Стандартный проход, внешняя резьба/накидная гайка (американка), Py 16, Tmax 120 оС
15 
8 
R 3/8”x G3/8” 
53.716.015.20.00
650 
складская позиция
20 
12,5
R ¾” x G¾”
53.716.020.20.00
956 
складская позиция
Ду, мм 
Присоединение 
Артикул
Руб. с НДС
Срок поставки
Полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя резьба, Py 16 при T= 150 оС; Py 25 при T= 120 оС
[image: image28.png]



Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внутренняя резьба,  Py 16 при T= 150 оС; Py 25 при T= 120 оС
[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]B




[image: image32.png]



[image: image33.png]



[image: image34.png]



[image: image35.png]



Цены понимаются на условиях со склада в Москве.
�








�








�








�








Клеммное





�








Клеммное





�








�











Сопутствующее оборудование�
�



Элемент�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа Ballotherm�



135 528 0�



168�



Заказная позиция�
�
Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа Ballotherm�



161 189 9�



107�



Заказная позиция�
�
Электропривод для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора типа Ballotherm. Напряжение питания 230 В. С концевым выключателем�






135 581 0�






1 726�



Заказная позиция�
�
Электропривод для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора типа Ballotherm. Напряжение питания 24 В. С индикацией положения. С концевым выключателем�









135 582 0�









1 726�






Заказная позиция�
�
Электропривод для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора типа Ballotherm. Напряжение питания 24 В. С концевым выключателем�






135 583 0�






2 050�



Заказная позиция�
�



Условный проход Ду, мм�



Исполнение клапана�






Присоединение�



Kvs, м3/ч�






Артикул�






Руб. с НДС�






Срок поставки�
�
Клапаны терморегуляторов BALLOTHERM®�
�



Клапан терморегулятора типа Ballotherm для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.�
�



15�



Проходной�



R1/2'' х Rp1/2''�



1,00�



123 804 1�



607�



Складская позиция�
�



20�



Проходной�



R3/4'' х Rp3/4''�



1,27�



123 805 1�



722�



Складская позиция�
�



15�



Угловой�



R1/2'' х Rp1/2''�



1,00�



123 810 1�



606�



Складская позиция�
�



20�



Угловой�



R3/4'' х Rp3/4''�



1,27�



123 811 1�



768�



Складская позиция�
�






15�






Осевой�






R1/2'' х Rp1/2''�






0,97�






123 818 1�






694�






Заказная позиция�
�






15�






Проходной�






R1/2'' х G3/4''�






1,00�






123 812 1�






715�






Заказная позиция�
�






15�






Угловой�






R1/2'' х G3/4''�






1,00�






123 813 1�






715�






Заказная позиция�
�






2 	2





�








�








2 	2





�








2 	4





�








2 	4





�








2 	2





4 	4





�








2 	2





4 	4





�








2 	4





�








2 	4





2 	2





4 	4





�








2 	2





4 	4





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








Гарнитуры нижнего подключения BALLOTHERM®�
�
Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.


Для двухтрубных систем отопления.�
�



Тип�
Условный проход Ду, мм�
Исполнение клапана�



Присоединение�
Kvs, м3/ч�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



D1/50�



15�



Проходная�



R1/2'' х G3/4''�



2,74�



SX 10010�



776�



Складская позиция�
�



D2/50�



15�



Проходная�



R3/4'' х G3/4''�



2,74�



SX 10014�



758�



Складская позиция�
�



Е1/50�



15�



Угловая�



R1/2'' х G3/4''�



1,51�



SX 10012�



776�



Складская позиция�
�



Е2/50�



15�



Угловая�



R3/4'' х G3/4''�



1,51�



SX 10016�



758�
Складская позиция�
�
Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.


Для однотрубных систем отопления.�
�



Тип�
Условный проход Ду, мм�
Исполнение клапана�



Присоединение�
Kvs, м3/ч�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



D1/50�



15�



Проходная�



R1/2'' х G3/4''�



1,83�



SX 10001�



1512�



Заказная позиция�
�



D2/50�



15�



Проходная�



R3/4'' х G3/4''�



1,83�



SX 10005�



1 444�



Заказная позиция�
�



Е1/50�



15�



Угловая�



R1/2'' х G3/4''�



1,83�



SX 10003�



1 558�



Заказная позиция�
�



Е2/50�



15�



Угловая�



R3/4'' х G3/4''�



1,83�



SX 10007�



1487�



Заказная позиция�
�
Шаровые краны BALLOTHERM®�
�
Шаровый кран для подключения радиатора к трубопроводу, латунный никелированный, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.�
�



Тип�
Условный проход Ду, мм�
Исполнение клапана�



Присоединение�
Kvs, м3/ч�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



D1/AG�



15�



Проходной�



R1/2'' х G3/4''�



1,83�



SX 10018�



608�



Заказная позиция�
�



E1/AG�



15�



Угловой�



R1/2'' х G3/4''�



1,83�



SX 10019�



622�



Заказная позиция�
�



D1/IG�



15�



Проходной�



R1/2'' х Rp1/2''�



1,83�



SX 10022�



641�



Заказная позиция�
�



E1/IG�



15�



Угловой�



R1/2'' х Rp1/2''�



1,83�



SX 10023�



655�



Заказная позиция�
�



D2/AG�



15�



Проходной�



R3/4'' х G3/4''�



1,83�



SX 10020�



574�



Заказная позиция�
�



E2/AG�



15�



Угловой�



R3/4'' х G3/4''�



1,83�



SX 10021�



590�



Заказная позиция�
�



D2/IG�



15�



Проходной�



R3/4'' х Rp1/2''�



1,83�



SX 10024�



561�



Заказная позиция�
�



E2/IG�



15�



Угловой�



R3/4'' х Rp1/2''�



1,83�



SX 10025�



571�



Заказная позиция�
�






Принадлежности�
�



Элемент�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�
Переходник R1/2”xR3/4” с самоуплотняющимся седлом. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R1/2”�



SX 10384�



84�



Заказная позиция�
�



Уплотнительная конусная вставка. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4”�



SX 10090�



35�



Заказная позиция�
�



Компрессионные фитинги BALLOTHERM®�
�
Фитинг для подключения труб к радиаторным клапанам или гарнитурам с наружной присоединительной резьбой


G3/4”. Латунный никелированный, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.�
�
Тип А1. Для медных труб, а также труб из углеродистой и нержавеющей стали�
�



Размеры трубы, мм�
Присоединительные размеры�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



10 х 1 (2 шт)�
G3/4''�



SX 11187�



338�
Заказная позиция�
�



18 х 1 (2 шт)�
G3/4''�



SX 11192�



338�
Заказная позиция�
�
Тип А11. Для медных труб, а также труб из углеродистой и нержавеющей стали�
�



Размеры трубы, мм�



Присоединение�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



12 х 1 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11171�



343�
Заказная позиция�
�



14 х 1 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11172�



330�
Заказная позиция�
�



15 х 1 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11170�



328�
Заказная позиция�
�



16 х 1 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11173�



312�
Заказная позиция�
�
Тип А3. Для полимерных и многослойных труб�
�



Размеры трубы, мм�



Присоединение�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�



14 х 2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11404�



361�
Заказная позиция�
�



16 х 2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11405�



415�
Заказная позиция�
�



16 х 2,2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11412�



415�
Заказная позиция�
�



17 х 2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11407�



415�
Заказная позиция�
�



17 х 2,5 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11414�



415�
Заказная позиция�
�



18 х 2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11408�



415�
Заказная позиция�
�



20 х 2 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11410�



415�
Заказная позиция�
�



20 х 2,25 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11418�



415�
Заказная позиция�
�



20 х 2,5 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11416�



415�
Заказная позиция�
�



20 х 2,8 (2 шт)�



G3/4''�



SX 11417�



415�
Заказная позиция�
�






�








�








�








�











Клапан терморегулятора типа BALLOTHERM® для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.�
�



15�



Проходной�
R1/2'' х Rp1/2''�



2,70�



123 904 1�



737�
Складская позиция�
�



20�



Проходной�
R3/4'' х Rp3/4''�



3,10�



123 905 1�



939�
Складская позиция�
�



15�



Угловой�
R1/2'' х Rp1/2''�



2,70�



123 906 1�



737�
Складская позиция�
�



20�



Угловой�
R3/4'' х Rp3/4''�



3,10�



123 907 1�



939�
Складская позиция�
�



Клапан терморегулятора типа BALLOTHERM® для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C.�
�






15�






Проходной�



R1/2'' х Rp1/2''�






0,53�






123 901 1�






887�



Складская позиция�
�






15�






Угловой�



R1/2'' х Rp1/2''�






0,53�






123 903 1�






887�



Складская позиция�
�
Запорно-регулирующие гарнитуры бокового подключения с терморегулятором BALLOTHERM®�
�
Комплект гарнитуры с клапаном типа BALLOTHERM® для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Состав комплекта: клапан терморегулятора типа BALLOTHERM®, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг (только для комплекта с проходным клапаном).�
�






15�






Проходной�






R1/2'' х Rp1/2''�






0,53�






123 886 1�






1 928�






Заказная позиция�
�






15�






Угловой�






R1/2'' х Rp1/2''�






0,53�






123 887 1�






1 947�






Заказная позиция�
�
Комплект гарнитуры с клапаном типа BALLOTHERM® для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Состав комплекта: клапан терморегулятора типа BALLOTHERM®, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг.�
�






15�






Проходной�






R1/2'' х Rp1/2''�






0,53�






123 888 1�






2 041�






Заказная позиция�
�
Комплект гарнитуры с клапаном типа BALLOTHERM® для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, Pу=10 бар, Тмакс=120 °C. Состав комплекта: клапан терморегулятора типа BALLOTHERM®, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг.�
�
Никелированная труба для присоединительно-регулирующих гарнитур


BALLOTHERM®�
�



Условный проход Ду, мм�



Длина, мм�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�
15�
600�
135 124 1�
232�
Заказная позиция�
�
15�
900�
135 129 1�
329�
Заказная позиция�
�
15�
100�
135 387 1�
350�
Заказная позиция�
�
15�
1100�
135 126 1�
353�
Заказная позиция�
�






8�
8�
R ¼” x R¼”�
53.116.008.20.00�
324�
складская позиция�
�
10�
8�
R 3/8”x R3/8”�
53.116.010.20.00�
324�
складская позиция�
�
15�
9,5�
R ½ “x R½ “�
53.116.015.20.00�
412�
складская позиция�
�
20�
12,5�
R ¾” x R¾”�
53.116.020.20.00�
790�
складская позиция�
�
25�
17�
R 1” x R1”�
53.116.025.20.00�
1 441�
складская позиция�
�






�








�








8�
8�
R ¼” x G¼”�
53.516.008.20.00�
418�
складская позиция�
�
10�
8�
R 3/8”x G3/8”�
53.516.010.20.00�
273�
складская позиция�
�
15�
9,5�
R ½ “x G½ “�
53.516.015.20.00�
305�
складская позиция�
�
20�
12,5�
R ¾” x G¾”�
53.516.020.20.00�
756�
складская позиция�
�






15�
R½”x R½”�
55.125.015.20.02�
187�
складская позиция�
�
20�
R¾”x R¾”�
55.125.020.20.02�
267�
складская позиция�
�
25�
R1”x R1”�
55.125.025.20.02�
421�
складская позиция�
�
32�
R1¼”x R1¼”�
55.125.032.20.02�
641�
складская позиция�
�
40�
R1½”x R1½”�
55.125.040.20.02�
912�
складская позиция�
�
50�
R2”x R2”�
55.125.050.20.02�
1 434�
складская позиция�
�






10�
R3/8”x R3/8”�
56.125.010.20.02�
165�
складская позиция�
�
15�
R½”x R½”�
56.125.015.20.02�
192�
складская позиция�
�
20�
R¾”x R¾”�
56.125.020.20.02�
277�
складская позиция�
�
25�
R1”x R1”�
56.125.025.20.02�
420�
складская позиция�
�
Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внутренняя/внешняя резьба,


Py 16 при Tmax 150 оС; Py 25 при Tmax 120 оС�
�
10�
R3/8”x G3/8”�
56.525.010.20.02�
223�
складская позиция�
�
15�
R½”x G½”�
56.525.015.20.02�
223�
складская позиция�
�
20�
R¾”x G¾”�
56.525.020.20.02�
335�
складская позиция�
�
25�
R1”x G1”�
56.525.025.20.02�
489�
складская позиция�
�
Полнопроходной с дренажом внутренняя резьба, рукоятка типа «бабочка»,


Py 30 при T= 110 oC; Py 16 при T=150 oC�
�
15�
R½”x R½”�
54.130.015.20.02�
426�
складская позиция�
�
20�
R¾”x R¾”�
54.130.020.20.02�
557�
складская позиция�
�
25�
R1”x R1”�
54.130.025.20.02�
884�
складская позиция�
�
Полнопроходной внутренняя резьба DIN 259/накидная гайка (американка),


Py 30 при T= 110 oC; Py 16 при T=150 oC�
�
15�
R½”x G½”�
56.730.015.20.02�
376�
складская позиция�
�
20�
R¾”x G¾”�
56.730.020.20.02�
687�
складская позиция�
�
25�
R1”x G1”�
56.730.025.20.02�
810�
складская позиция�
�









Латунные обратные клапаны BALLOFIX®, Py 16 , Tmax 90 оC�
�



Проходной  Ду, мм�



Присоединение�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�
10�
R3/8”x R3/8”�
377H010C50�
173�
складская позиция�
�
15�
R½”x R½”�
377H015C50�
198�
складская позиция�
�
20�
R¾”x R¾”�
377H020C50�
273�
складская позиция�
�
25�
R1”x R1”�
377H025C50�
379�
складская позиция�
�
32�
R1¼”x R1¼”�
377H032C50�
580�
складская позиция�
�
40�
R1½”x R1½”�
377H040C50�
916�
складская позиция�
�
50�
R2”x R2”�
377H050C50�
1 762�
складская позиция�
�



Воздухоотводчики BALLOFIX®, Py 16 , Tmax 90 оC�
�



Проходной  Ду, мм�



Присоединение�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�
10�
G3/8”�
777H010C31�
512�
складская позиция�
�
15�
G½”�
777H015C31�
512�
складская позиция�
�



Фильтры BALLOFIX®, Py 16, Tmax 90 оC�
�



Проходной  Ду, мм�



Присоединение�



Артикул�



Руб. с НДС�



Срок поставки�
�
15�
R½”x R½”�
877H015C41�
165�
складская позиция�
�
20�
R¾”x R¾”�
877H020C41�
219�
складская позиция�
�
25�
R1”x R1”�
877H025C41�
419�
складская позиция�
�
32�
R1¼”x R1¼”�
877H032C41�
615�
складская позиция�
�
40�
R1½”x R1½”�
877H040C41�
800�
складская позиция�
�
50�
R2”x R2”�
877H050C41�
1 244�
складская позиция�
�









