# Компания «ТЕПЛОРОСТ»

Прайс лист от 29.01.2012 г.

Дополнительное  оборудование ADCA

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

КОД	ТИП

ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ

PN	ПРИМЕЧАНИЯ

DN	у.е.*

с НДС

| A.52.3050.015 | FA17/G | р/р | GJS-400-15 | 17 |  | ½" | 158,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.52.3050.020 | FA17/G | р/р | GJS-400-15 | 17 |  | ¾" | 158,38 |
| A.52.3055.015 | FA17/G | ф/ф | GJS-400-15 | 17 |  | 15 | 182,48 |
| A.52.3055.020 | FA17/G | ф/ф | GJS-400-15 | 17 |  | 20 | 194,65 |
| A.52.3055.040 | FA17/G | ф/ф | GJS-400-15 | 17 |  | 40 | 675,19 |
| A.52.3055.050 | FA17/G | ф/ф | GJS-400-15 | 17 |  | 50 | 763,39 |
| A.52.3060.015 | FA16SS | р/р | ST.STEEL | 17 |  | ½" | 162,56 |
| A.52.3060.020 | FA16SS | р/р | ST.STEEL | 17 |  | ¾" | 162,56 |
| A.52.3061.015 | FA16SS | р/р | ST.STEEL | 17 | с ручным сбросом | ½" | 207,87 |
| A.52.3061.020 | FA16SS | р/р | ST.STEEL | 17 | с ручным сбросом | ¾" | 207,88 |
| A.52.3105.015 | FA20-21 | р/р | GS C-25 | 21 |  | ½" | 333,47 |
| A.52.3105.020 | FA20-21 | р/р | GS C-25 | 21 |  | ¾" | 358,21 |
| A.52.3105.025 | FA20-21 | р/р | GS C-25 | 21 |  | 1" | 389,46 |
| A.52.3155.015 | FA20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |  | 15 | 396,12 |
| A.52.3155.020 | FA20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |  | 20 | 436,36 |
| A.52.3155.025 | FA20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |  | 25 | 447,77 |
| A.52.3250.025 | FA32-21 | р/р | GS C-25 | 21 |  | 1” | 737,53 |
| A.52.3251.025 | FA32-32 | р/р | GS C-25 | 32 |  | 1” | 737,53 |
| A.52.3255.025 | FA32-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |  | 25 | 751,87 |
| A.52.3256.025 | FA32-32 | ф/ф | GS C-25 | 32 |  | 25 | 751,87 |
| A.52.3506.015 | FA21SS | р/р | ST.STEEL | 21 |  | ½” | 693,85 |
| A.52.3506.020 | FA21SS | р/р | ST.STEEL | 21 |  | ¾" | 693,85 |
| A.52.3506.025 | FA21SS | р/р | ST.STEEL | 21 |  | 1" | 722,16 |
| A.52.3556.015 | FA21SS | ф/ф | ST.STEEL | 21 |  | 15 | 756,22 |
| A.52.3556.020 | FA21SS | ф/ф | ST.STEEL | 21 |  | 20 | 766,58 |
| A.52.3556.025 | FA21SS | ф/ф | ST.STEEL | 21 |  | 25 | 809,53 |
| A.52.6100.010 | CAD-16 | р/р | BRASS | 16 |  | 3/8” | 145,07 |
| A.52.6100.015 | CAD-16 | р/р | BRASS | 16 |  | ½” | 145,07 |
| VC.2270.015 | SOL.VALVE | р/р | BRASS | 16 |  | 1/2" | 50,17 |
| VC.2279.001 | TIMER |  |  |  |  |  | 94,91 |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ

(только для жидкостных систем)

ПРИМЕЧАНИЯ

седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - витон седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM седло - EPDM

| фланец только на входе КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.53.8006.015 | AE16-6V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8006.020 | AE16-6V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8006.025 | AE16-6V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8016.015 | AE16-14V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8016.020 | AE16-14V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8016.025 | AE16-14V | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8017.015 | AE16SSV | р/р | ST.STEEL | 16 |
| A.53.8017.020 | AE16SSV | р/р | ST.STEEL | 16 |
| A.53.8050.015 | AE17/GV | р/р | GJS-400-15 | 17 |
| A.53.8050.020 | AE17/GV | р/р | GJS-400-15 | 17 |
| A.53.8006.115 | AE16-6E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8006.120 | AE16-6E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8006.125 | AE16-6E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8006.115 | AE16-14E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8016.120 | AE16-14E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8016.125 | AE16-14E | р/р | GJS-400-15 | 16 |
| A.53.8017.115 | AE16SSE | р/р | ST.STEEL | 16 |
| A.53.8017.120 | AE16SSE | р/р | ST.STEEL | 16 |
| A.53.8050.115 | AE17/GE | р/р | GJS-400-15 | 17 |
| A.53.8050.120E | AE17/GE | р/р | GJS-400-15 | 17 |
| A.53.8065.015 | AE20-21 | р/р | GS C-25 | 21 |
| A.53.8065.020 | AE20-21 | р/р | GS C-25 | 21 |
| A.53.8075.015 | AE20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |
| A.53.8075.020 | AE20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |
| A.53.8075.025 | AE20-21 | ф/ф | GS C-25 | 21 |
| A.53.8085.025 | AE32-17 | р/р | GS C-25 | 17 |
| A.53.8090.025 | AE32-17 | ф/ф | GS C-25 | 17 |
| A.53.8100.020 | AE30/SS | р/р | ST.STEEL | 30 |
| A.53.8105.020 | AE30/SS | ф/р | ST.STEEL | 30 |

DN	у.е.*

с НДС

½”	151,75

¾”	151,75

1"	151,75

1/2"	151,75

3/4"	151,75

1"	151,75

½”	151,75

¾”	151,75

½”	161,44

¾”	161,44

½”	151,75

¾”	151,75

1"	151,75

1/2"	151,75

3/4"	151,75

1"	151,75

½”	151,75

¾”	151,75

½”	161,44

¾”	161,44

½”	339,94

¾”	365,17

15	403,80

20	444,84

25	510,29

1”	706,69

25	766,46

¾”	241,82

20	275,55

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.

с НДС

½”	50,86

¾”	57,92

1”	63,81

11/4”	137,57

11/2”	149,69

2"	264,15

11/4"	183,80

11/2”	194,66

| 2" 322,91 A.60.5100.015 | SW12 | р/р | латунь | 12 | боросиликатн.стекло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.60.5100.020 | SW12 | р/р | латунь | 12 | боросиликатн.стекло |
| A.60.5100.025 | SW12 | р/р | латунь | 12 | боросиликатн.стекло |
| A.60.5150.032 | DW12 | р/р | бронза | 16 | закаленное стекло |
| A.60.5150.040 | DW12 | р/р | бронза | 16 | закаленное стекло |
| A.60.5150.050 | DW12 | р/р | бронза | 16 | закаленное стекло |
| A.60.5151.032 | DW12 | р/р | бронза | 16 | боросиликатн.стекло |
| A.60.5151.040 | DW12 | р/р | бронза | 16 | боросиликатн.стекло |
| A.60.5151.050 | DW12 | р/р | бронза | 16 | боросиликатн.стекло |

| A.60.5200.015 | SCK | р/р | бронза | 10 | боросиликатн.стекло | ½” | 76,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.60.5200.020 | SCK | р/р | бронза | 10 | боросиликатн.стекло | ¾” | 80,58 |
| A.60.5200.025 | SCK | р/р | бронза | 10 | боросиликатн.стекло | 1” | 134,95 |
| A.60.7200.015 | DW16SS | р/р | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | ½” | 198,13 |
| A.60.7200.020 | DW16SS | р/р | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | ¾” | 247,40 |
| A.60.7200.025 | DW16SS | р/р | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | 1” | 299,58 |
| A.60.7210.015 | DW16SS | ф/ф * | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | 15 | 253,31 |
| A.60.7210.020 | DW16SS | ф/ф * | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | 20 | 311,06 |
| A.60.7210.025 | DW16SS | ф/ф * | AISI 304 | 16 | боросиликатн.стекло | 25 | 371,44 |
| A.60.7220.015 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 15 | 440,63 |
| A.60.7220.020 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 20 | 483,54 |
| A.60.7220.025 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 25 | 532,18 |
| A.60.7220.032 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 32 | 649,51 |
| A.60.7220.040 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 40 | 692,42 |
| A.60.7220.050 | DW40SS | ф/ф * | AISI 316 | 40 | боросиликатн.стекло | 50 | 875,55 |
| A.60.7100.015 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | ½” | 92,24 |
| A.60.7100.020 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | ¾” | 100,15 |
| A.60.7100.025 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 1” | 140,29 |
| A.60.7100.032 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 11/4” | 200,88 |
| A.60.7100.040 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 11/2” | 200,89 |
| A.60.7100.050 | DW40S | р/р | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 2” | 337,77 |
| A.60.7150.015 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 15 | 169,15 |
| A.60.7150.020 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 20 | 177,35 |
| A.60.7150.025 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 25 | 246,87 |
| A.60.7150.032 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 32 | 294,41 |
| A.60.7150.040 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 40 | 299,36 |
| A.60.7150.050 | DW40S | ф/ф * | A 105 | 40 | боросиликатн.стекло | 50 | 439,27 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Стандартное исполнение фланцев EN1092-1 PN 40. По запросу возможна поставка с фланцами по ANSI 150/300. DW16SS – нерж.корпус, боросиликатное стекло 5мм, никелированные гайки крепления стекла.

Полностью нержавеющая модель DW16SS поставляется по запросу.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.

с НДС

| A.60.8100.015 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 15 | 123,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.60.8100.020 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 20 | 132,21 |
| A.60.8100.025 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 25 | 157,22 |
| A.60.8100.032 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 32 | 193,32 |
| A.60.8100.040 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 40 | 205,49 |
| A.60.8100.050 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 50 | 242,80 |
| A.60.8100.065 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 65 | 411,51 |
| A.60.8100.089 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 80 | 459,24 |
| A.60.8100.100 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 100 | 692,30 |
| A.60.8100.125 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 125 | 2249,54 |
| A.60.8100.150 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | закаленное стекло | 150 | 2672,27 |
| A.60.8101.015 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 15 | 131,13 |
| A.60.8101.020 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 20 | 139,24 |
| A.60.8101.025 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 25 | 166,28 |
| A.60.8101.032 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 32 | 204,13 |
| A.60.8101.040 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 40 | 216,30 |
| A.60.8101.050 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 50 | 255,51 |
| A.60.8101.065 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 65 | 432,60 |
| A.60.8101.089 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 80 | 482,62 |
| A.60.8101.100 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 100 | 727,31 |
| A.60.8101.125 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 125 | 2363,10 |
| A.60.8101.150 | DW12G | ф/ф | GJL-250 | 16 | боросиликатн.стекло | 150 | 2806,51 |
| A.60.8110.015 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 15 | O.R. |
| A.60.8110.020 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 20 | O.R. |
| A.60.8110.025 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 25 | O.R. |
| A.60.8110.032 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 32 | O.R. |
| A.60.8110.040 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 40 | O.R. |
| A.60.8110.050 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 50 | O.R. |
| A.60.8110.065 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 65 | O.R. |
| A.60.8110.080 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 80 | O.R. |
| A.60.8110.100 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 100 | O.R. |
| A.60.8110.125 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 125 | O.R. |
| A.60.8110.150 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | закаленное стекло | 150 | O.R. |
| A.60.8111.015 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 15 | O.R. |
| A.60.8111.020 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 20 | O.R. |
| A.60.8111.025 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 25 | O.R. |
| A.60.8111.032 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 32 | O.R. |
| A.60.8111.040 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 40 | O.R. |
| A.60.8111.050 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 50 | O.R. |
| A.60.8111.065 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 65 | O.R. |
| A.60.8111.080 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 80 | O.R. |
| A.60.8111.100 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 100 | O.R. |
| A.60.8111.125 | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 125 | O.R. |
| A.60.8111.150 ПРИМЕЧАНИЕ: O.R. - по запросу | DW12SS | ф/ф | AISI 316 | 25 | боросиликатн.стекло | 150 | O.R. |

Все представленные модели по запросу могут поставляться с боросиликатными стеклами.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.57.8500.015 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | ½” | 44,34 |
| A.57.8500.020 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | ¾” | 44,34 |
| A.57.8500.025 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | 1" | 67,37 |

RT 25 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Резьбовое присоединение, полностью из нержавеющей стали, седло металл по металлу

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.61.1100.008 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | ¼” | 44,18 |
| A.61.1100.010 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | 3/8” | 44,18 |
| A.61.1100.015 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | ½" | 44,18 |
| A.61.1100.020 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | ¾” | 55,93 |
| A.61.1100.025 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | 1” | 63,80 |
| A.61.1100.032 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | 11/4” | 110,00 |
| A.61.1100.040 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | 11/2” | 137,53 |
| A.61.1100.050 | RT25 | р/р | AISI 316 | 21 |  | 2” | 179,70 |

RD 40 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

Межфланцевое присоединение, полностью из нержавеющей стали, седло металл по металлу

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.61.1140.015 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 15 | 30,80 |
| A.61.1140.020 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 20 | 41,99 |
| A.61.1140.025 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 25 | 43,11 |
| A.61.1140.032 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 32 | 57,56 |
| A.61.1140.040 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 40 | 71,87 |
| A.61.1140.050 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 50 | 98,30 |
| A.61.1140.065 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 65 | 143,58 |
| A.61.1140.080 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 40 |  | 80 | 196,38 |
| A.61.1140.100 | RD40 | межфланц м/ф | AISI 316 | 25 |  | 100 | 287,16 |

RD 40 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

Межфланцевое присоединение, корпус углер.сталь & нержавеющее седло и диск, металл по металлу

у.е.*

с НДС

694,32

872,60

| 1351,13 КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.61.1150.125 | RD40 | межфланц м/ф | угл.сталь/AISI 316 | 16 |  | 125 |
| A.61.1150.150 | RD40 | межфланц м/ф | угл.сталь/AISI 316 | 16 |  | 150 |
| A.61.1150.200 | RD40 | межфланц м/ф | угл.сталь/AISI 316 | 16 |  | 200 |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.