[image: image1.png]





                                       Компания «ТЕПЛОРОСТ»
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


PRV 25/2S редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей. Используется в системах теплоснабжения, вентиляции,  а также в различных  промышленных процессах. Сконструирован из стального корпуса и чугунной крышки (крышка не контактирует  с рабочей средой). Фланцевая  версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
PRV 25/2 S  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image11.png]


Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.511.015
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	½”
	273,64

	VR.511.020
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	¾”
	291,71

	VR.511.025
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	1”
	311,08

	VR.512.015
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	для пара
	½”
	273,64

	VR.512.020
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	для пара
	¾”
	291,71

	VR.512.025
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	для пара
	1”
	311,08

	VR.513.015
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	½”
	273,64

	VR.513.020
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	¾”
	291,71

	VR.513.025
	PRV25/2S
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	1”
	311,08

	VR.521.015
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	15
	387,67

	VR.521.020
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	20
	420,79

	VR.521.025
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	25
	457,23

	VR.522.015
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	для пара
	15
	387,67

	VR.522.020
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	д  я пар
	20
	420,79

	VR.522.025
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4  -  4
	для пара
	25
	457,23

	VR.523.015
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	15
	387,67

	VR.523.020
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	20
	420,79

	VR.523.025
	PRV25/2S
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	25
	457,23


[image: image12.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 150мм.
[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs посавляются  по запросу.
[image: image17.png]


PRV 25/2 SG  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºC
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.531.015
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	½”
	301,48

	VR.531.020
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	¾”
	319,56

	VR.531.025
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	1”
	338,93

	VR.532.015
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	½”
	301,48

	VR.532.020
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	¾”
	319,56

	VR.532.025
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	1”
	338,93

	VR.533.015
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	½”
	301,48

	VR.533.020
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	¾”
	319,56

	VR.533.025
	PRV25/2SG
	р/р
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	1”
	338,93

	VR.541.015
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	15
	415,52

	VR.541.020
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,7
	для пара
	20
	448,64

	VR.541. 25
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	0,14-1,
	для пара
	25
	485,08

	VR.542.015
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	15
	415,52

	VR.542.020
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	20
	448,64

	VR.542.025
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	1,4 - 4
	для пара
	25
	485,08

	VR.543.015
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	15
	415,52

	VR.543.020
	PRV25/2SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	20
	448,64

	VR.543.025
	PRV25/SG
	ф/ф
	P250GH/GJS-400-15
	3,5 - 8,6
	для пара
	25
	485,08


[image: image21.png]


[image: image22.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


448,65
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 150мм.
Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
PRV 25/I редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей. Используется в системах теплоснабжения, вентиляции,  а также в различных  промышленных процессах. Нержавеющий корус получен методом литья по выплавляемым моделям.
[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


Фланцевая  версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
[image: image41.png]


PRV25I  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image42.png]


[image: image43.png]


Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.711.015
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	½”
	442,03

	VR.711.020
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	¾”
	456,04

	VR.711.025
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	1”
	590,40

	VR.712.015
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4  -  4
	для пара
	½”
	442,03

	VR.712.020
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4  -  4
	для пара
	¾”
	456,04

	VR.712.025
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4 - 4
	для пара
	1”
	590,40

	VR.713.015
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для пара
	½”
	442,03

	VR.713.020
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь CF8M
	3,5 – 8,6
	для пара
	¾”
	456,04

	VR.713.025
	PRV25I
	р/р
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для пара
	1”
	590,40

	VR.721.015
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	15
	584,10

	VR.721.020
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	20
	602,62

	VR.721.025
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	0,14-1,7
	для пара
	25
	662,59

	VR.722.015
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для пара
	15
	584,10

	VR.722.020
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для пара
	20
	602,62

	VR.722.025
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для пара
	25
	662,59

	VR.723.015
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для пара
	15
	584,10

	VR.723.020
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 – 8,6
	для пара
	20
	602,62

	VR.723.025
	PRV25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для пара
	25
	662,59


[image: image44.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image45.png]


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]


613,72
ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение  150мм.
[image: image56.png]


Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image57.png]


PRW25I  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.751.015
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	½”
	446,41

	VR.751.020
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	¾”
	467,14

	VR.751.025
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	1”
	

	
	
	
	
	
	
	
	602,28

	VR.752.015
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4  -  4
	для жидкостей
	½”
	446,41

	VR.752.020
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4  -  4
	для жидкостей
	¾”
	467,14

	VR.752.025
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	1,4  -  4
	для жидкостей
	1”
	602,28

	VR.753.015
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	½”
	446,41

	VR.753.020
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	3,5 – 8,6
	для жидкостей
	¾”
	467,14

	VR.753.025
	PRW25I
	р/р
	нерж.сталь  CF8M
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	1”
	602,28

	VR.761.015
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь  CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	15
	595,22

	VR.761.020
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	20
	613,72

	VR.761.025
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	0,35-1,7
	для жидкостей
	25
	672,95

	VR.762.015
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для жидкостей
	15
	595,22

	VR.762.020
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для жидкостей
	20
	613,72

	VR.762.025
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	1,4 - 4
	для жидкостей
	25
	672,95

	VR.763.015
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	15
	595,22

	VR.763.020
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 – 8,6
	для жидкостей
	20
	613,72

	VR.763.025
	PRW25I
	ф/ф
	нерж.сталь CF8M
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	25
	672,95


DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image69.png]


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
PRV 25/2SS редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей. Используется в системах теплоснабжения, вентиляции,  а также в различных  промышленных процессах. Нержавеющий корпус изготовлен  из пруткового  материала.
[image: image70.png]


[image: image71.png]


[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]


Фланцевая  версия производится с фланцами приваренными к корпусу.
[image: image76.png]


PRV25/2SS  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image80.png]


Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.611.015
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	½”
	493,35

	VR.611.020
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	¾”
	508,99

	VR.611.025
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	1”
	658,95

	VR.612.015
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пар
	½”
	493,35

	VR.612.020
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	¾”
	508,99

	VR.612.025
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	1”
	658,95

	VR.613.015
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	½”
	493,35

	VR.613.020
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для пара
	¾”
	508,99

	VR.613.025
	PRV25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	1”
	658,95

	VR.621.015
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	15
	651,92

	VR.621.020
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	20
	672,59

	VR.621.  25
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	25
	739,51

	VR.622.015
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	15
	651,92

	VR.622.020
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4 - 4
	для пара
	20
	672,59

	VR.622.025
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	25
	739,51

	VR.623.015
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	15
	651,92

	VR.623.020
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для пара
	20
	672,59

	VR.623.025
	PRV25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	25
	739,51


[image: image81.png]


[image: image82.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение  150мм.
[image: image83.png]


[image: image84.png]


Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image85.png]


PRV25/2SSG  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image86.png]


[image: image87.png]


[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180ºC
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*

	
	
	
	
	бар
	
	
	с НДС

	VR.631.015
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	½”
	498,24

	VR.631.020
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	¾”
	521,38

	VR.631.025
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	1”
	672,20

	VR.632.015
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	½”
	498,24

	VR.632.020
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	¾”
	521,38

	VR.632.025
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для пара
	1”
	672,20

	VR.633.015
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	½”
	498,24

	VR.633.020
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для пара
	¾”
	521,38

	VR.633.025
	PRV25/2SSG
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	1”
	672,20

	VR.641.015
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	15
	664,32

	VR.641.020
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	20
	684,98

	VR.641.025
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	0,14-1,7
	для пара
	25
	751,07

	VR.642.015
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	1,4 - 4
	для пара
	15
	664,32

	VR.642.020
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	1,4 - 4
	для пара
	20
	684,98

	VR.642.025
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	1,4 - 4
	для пара
	25
	751,07

	VR.643.015
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	15
	664,32

	VR.643.020
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для пара
	20
	684,98

	VR.643.025
	PRV25/2SSG
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для пара
	25
	751,07


[image: image91.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.
Фланцевые исполнения клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image92.png]


[image: image93.png]


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
[image: image94.png]


PRW25/2SS  КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image95.png]


[image: image96.png]


[image: image97.png]


[image: image98.png]


[image: image99.png]


с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	∆P
бар
	ПРИМЕЧАНИЯ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.651.015
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	½”
	498,24

	VR.651.020
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	¾”
	521,38

	VR.651.025
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	1”
	672,20

	VR.652.015
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для жид остей
	½”
	498,24

	VR.652.020
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для жидкостей
	¾”
	521,38

	VR.652.025
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	1,4  -  4
	для жидкостей
	1”
	672,20

	VR.653.015
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	½”
	498,24

	VR.653.020
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для жидкостей
	¾”
	521,38

	VR.653.025
	PRW25/2SS
	р/р
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	1”
	672,20

	VR.661.015
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	15
	664,32

	VR.661.020
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	20
	684,98

	VR.661.  25
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	0,35-1,7
	для жидкостей
	25
	751,07

	VR.662.015
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4  -  4
	для жидкостей
	15
	664,32

	VR.662.020
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4 - 4
	для жидкостей
	20
	684,98

	VR.662.025
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	1,4  -  4
	для жидкостей
	25
	751,07

	VR.663.015
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	15
	664,32

	VR.663.020
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 – 8,6
	для жидкостей
	20
	684,98

	VR.663.025
	PRW25/2SS
	ф/ф
	AISI 316
	3,5 - 8,6
	для жидкостей
	25
	751,07


[image: image100.png]


[image: image101.png]


[image: image102.png]


[image: image103.png]


[image: image104.png]


[image: image105.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
DN 15 фланцевый  клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение  150мм.
Фланцевые  исполнения  клапанов по ANSI 150 - 300 lbs поставляются по запросу.
[image: image106.png]


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
PRV 47 КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ
[image: image107.png]


PRV47 - Углеродистая сталь  ; PRV47 I - Нержавеющая сталь
[image: image108.png]


[image: image109.png]


[image: image110.png]


[image: image111.png]


[image: image112.png]


PRV47 редукционный клапан пилотного действия. Используется для пара и газов.
[image: image113.png]


[image: image114.png]


[image: image115.png]


[image: image116.png]


[image: image117.png]


[image: image118.png]


[image: image119.png]


[image: image120.png]


[image: image121.png]


4177,53
[image: image122.png]


[image: image123.png]


[image: image124.png]


ПРИМЕЧАНИЕ:
a) Код будет определяться в соответствии с применением и рабочими условиями.
[image: image125.png]


[image: image126.png]


[image: image127.png]


b) Доступные  диапазоны  пружин : от 0,35 до 5 бар и от 2 to 17 бар (по стандартной  цене).
[image: image128.png]


[image: image129.png]


[image: image130.png]


[image: image131.png]


[image: image132.png]


81,32
[image: image133.png]


a) по стандартной цене.
PS 15 SS КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ
( Исполнение из нержавеющей стали )
[image: image134.png]


[image: image135.png]


[image: image136.png]


PS 15 Перепускной  клапан.
[image: image137.png]


[image: image138.png]


[image: image139.png]


DN ¼” специально  разработан  для совместной  работы с типом PRV47, поэтому PRS47 по функционалу явяляется перепускным (регулятор  давления до себя).
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	
	
	DN
	у.е.*
с НДС

	PS.150210.008
	PS15SS
	р/р
	нерж.сталь
	
	
	¼”
	415,94

	PS.150210.010
	PS15SS
	р/р
	нерж.сталь
	
	
	3/8”
	415,94

	PS.150210.015
	PS15SS
	р/р
	нерж.сталь
	
	
	½”
	415,94

	PS.150210.115
	PS15SS
	ф/ф
	нерж.сталь
	
	
	15
	607,44


Дополнительная стоимость:
DN ¼'' присоединение для манометра  – 40,25 у.е.* с НДС
Оцинкованна  гайка и резьба для установочной панели – 129,48 у.е.* с НДС
[image: image140.png]


[image: image141.png]


Пассивирование для использования на кислород : DN 1/4”- 3/4”  249,41 у.е.* с НДС  ; DN 1”  Euros 496,00 у.е.* с НДС
PS 47  КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ
PS 47 - перепускной  клапан - разработан  на базе PRV47.
Стандартный пилот заменен на специальный, позволяющий поддерживать постоянное  давление перед клапаном.
Цены: можно использовать цену на стандартный PRV47.
[image: image142.png]


[image: image143.png]


ПРИМЕЧАНИЕ: PS47 выпускается только в типоразмерах DN15 - DN50
[image: image144.png]


Тип RP45G специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних
[image: image145.png]


каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.
	ПРИВОД
	НОМЕР ПРУЖИНЫ И ЦЕНА КЛАПАНА

	ТИП ПРИВОДА
	ДИАПАЗОН
	ЦЕНА
	DN 15
	DN 20
	DN 25
	DN 32
	DN 40

	
	бар
	у.е.*, с НДС
	Sp.Nr.66
	Sp.Nr.66
	Sp.Nr.66
	Sp.Nr.66
	Sp.Nr.66

	A – 4
	0,15 – 0,49
	575,00
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	ТИП
	бар
	у.е.*, с НДС
	Sp.Nr.60
	Sp.Nr.60
	Sp.Nr.60
	Sp.Nr.60
	Sp.Nr.60

	A – 4
	0,5 – 0,99
	575,00
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	A – 3
	1,0 – 1,6
	420,24
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	A – 2
	1,7 – 3,8
	262,65
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	A – 21
	3,9 – 5,5
	308,08
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	A – 1
	5,6 – 8,2
	184,57
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44

	A – 11
	8,3 – 13
	220,06
	782,28
	787,96
	792,22
	858,95
	894,44


	
	ПРИВОД
НОМЕР ПРУЖИНЫ И ЦЕНА КЛАПАНА

	
	ТИП ПРИВОДА
	ДИАПАЗОН
	ЦЕНА
	DN 50
	DN 65
	DN 80
	DN 100

	
	
	бар
	у.е.*, с НДС
	Sp.Nr.67
	Sp.Nr.67
	Sp.Nr.68
	Sp.Nr.69

	
	A – 4
	0,15 – 0,49
	575,00
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 4
	0,15 – 0,45
	575,00
	---
	---
	1676,72
	2044,43

	
	ТИП
	бар
	у.е.*, с НДС
	Sp.Nr.61
	Sp.Nr.61
	Sp.Nr.62
	Sp.Nr.63

	ТИП ПРИВОДА
	A – 4
	0,5 – 0,99
	575,00
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 4
	0,46 – 0,99
	575,00
	---
	---
	1676,72
	2044,43

	
	A – 3
	1,0 – 1,9
	420,24
	1181,23
	1299,07
	1676,72
	2044,43

	
	A – 2
	2,0 – 4,2
	262,65
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 2
	2,0 – 5,0
	262,65
	---
	---
	1676,72
	---

	
	A – 2
	2,0 – 6,0
	262,65
	---
	---
	---
	2044,43

	
	A – 21
	4,3 – 6,9
	308,08
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 21
	5,1 – 8,9
	308,08
	---
	---
	1676,72
	---

	
	A – 21
	6,1 – 13
	308,08
	---
	---
	---
	2044,43

	
	ТИП
	бар
	у.е.*, с НДС
	Sp.Nr.64
	Sp.Nr.64
	Sp.Nr.65
	---

	
	A – 1
	7,0 – 8,5
	179,19
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 11
	8,6 – 13
	213,65
	1181,23
	1299,07
	---
	---

	
	A – 1
	9,0 – 13
	179,19
	---
	---
	1676,72
	---

	
	

	
	ЁМКОСТЬ
	
	122,10
	МЕДНАЯ ТРУБКА
	18,75
	


ПРИМЕЧАНИЕ:
Заменяемый мембранный привод .
Все цены на клапаны включают стоимость пружины.
[image: image146.png]


Возможна поставка емкости и трубки (заказывается отдельно).
	КОД
	ТИП
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ
	МАТЕРИАЛ
	№ ПРУЖ.
	ПРИМЕЧАН ИЕ
	DN
	у.е.*
с НДС

	VR.4140.015
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	60
	
	15
	782,28

	VR.4140.020
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	60
	
	20
	787,96

	VR.4140.025
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	60
	
	25
	792,22

	VR.4140.032
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	60
	
	32
	858,95

	VR.4140.040
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	60
	
	40
	894,44

	VR.4141.015
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	66
	
	15
	782,28

	VR.4141.020
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	66
	
	20
	787,96

	VR.4141.025
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	66
	
	25
	792,22

	VR.4141.032
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	66
	
	32
	858,95

	VR.4141.040
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	66
	
	40
	894,44

	VR.4150.050
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	61
	
	50
	1181,23

	VR.4151.050
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	64
	
	50
	1181,23

	VR.4152.050
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	67
	
	50
	1181,23

	VR.4160.065
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	61
	
	65
	1299,07

	VR.4161.065
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	64
	
	65
	1299,07

	VR.4162.065
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	67
	
	65
	1299,07

	VR.4170.080
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	62
	
	80
	1676,72

	VR.4171.080
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	65
	
	80
	1676,72

	VR.4172.080
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	68
	
	80
	1676,72

	VR.4180.100
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	63
	
	100
	2044,43

	VR.4181.100
	RP45G
	ф/ф
	A216 WCB
	69
	
	100
	2044,43


[image: image147.png]


[image: image148.png]


[image: image149.png]


[image: image150.png]


[image: image151.png]


[image: image152.png]


[image: image153.png]


[image: image154.png]


[image: image155.png]


[image: image156.png]


[image: image157.png]


[image: image158.png]


[image: image159.png]


[image: image160.png]


[image: image161.png]


[image: image162.png]


[image: image163.png]


ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
	КОД
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТИП
	у.е.*
с НДС

	VR.4500.101
	RP45 привод
	A 1
	184,57

	VR.4500.111
	RP45 привод
	A 11
	220,06

	VR.4500.202
	RP45 привод
	A 2
	262,65

	VR.4500.221
	RP45 привод
	A 21
	308,08

	VR.4500.303
	RP45 привод
	A 3
	420,24

	VR.4500.304
	RP45 привод
	A 4
	575,00

	VR.4500.P55
	RP45 поршневой привод
	P55
	294,41

	VR.4510.100
	ёмкость
	
	122,10

	VR.4515.008
	медная трубка
	
	18,75


	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

	КОД
	НАИМЕНОВАНИЕ
	DN
	у.е.*

	*
	мягкое уплотнение диска (нитрил)
	15 - 25
	50,85

	
	мягкое уплотнение диска (нитрил)
	32 - 40
	62,90

	
	мягкое уплотнение диска (нитрил)
	50 - 65
	82,97

	
	мягкое уплотнение диска (нитрил)
	890 - 100
	99,03


[image: image164.png]


* Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N
Примечания: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP24 цену.
Код формируется заменой VR на PS.
Цены на другие исполнения редукционных клапанов RP (из углер.стали PN40, из нержавеющей стали и т.д.)
[image: image165.png]


предоставляются по запросу.
[image: image166.png]


*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











КОД�



ТИП�
ПРИСОЕДИНЕНИЕ�
МАТЕРИАЛ�
∆P


бар�
ПРИМЕЧАНИЯ�



DN�
у.е.*


с НДС�
�
VR.551.015�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
½”�
301,50�
�
VR.551.020�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
¾”�
319,57�
�
VR.551.025�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
1”�
338,93�
�
VR.552.015�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
½”�
301,50�
�
VR.552.020�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
¾”�
319,57�
�
VR.552.025�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
1”�
338,93�
�
VR.553.015�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
3,5 - 8,6�
для жидкостей�
½”�
301,50�
�
VR.553.020�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
3,5 - 8,6�
для жидкостей�
¾”�
319,57�
�
VR.553.025�
PRW25/2S�
р/р�
P250GH/GJS-400-15�
3,5 - 8,6�
для жид остей�
1”�
338,93�
�
VR.561.015�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
15�
415,52�
�
VR.561.020�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
20�
448,65�
�
VR.561.025�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
0,35-1,7�
для жидкостей�
25�
485,08�
�
VR.562.015�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
15�
415,52�
�
VR.562.020�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
20�
448,65�
�
VR.562.025�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
1,4  -  4�
для жидкостей�
25�
485,08�
�
VR.563.015�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
3,5 - 8,6�
для жидкостей�
15�
415,52�
�
VR.563.  20�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400 15�
3,5 - 8,6�
для жидкостей�
20�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
VR.563.025�
PRW25/2S�
ф/ф�
P250GH/GJS-400-15�
3,5 - 8,6�
для жидкостей�
25�
485,08�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








662  9





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











КОД�



ТИП�
ПРИСОЕДИНЕНИЕ�
МАТЕРИАЛ�
∆P


бар�
ПРИМЕЧАНИЯ�



DN�
у.е.*


с НДС�
�
VR.731.015�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
½”�
446,41�
�
VR.731.020�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
¾”�
467,14�
�
VR.731.025�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
1”�
602,28�
�
VR.732.015�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
½”�
446,41�
�
VR.732.020�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
¾”�
467,14�
�
VR.732.025�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
1”�
602,28�
�
VR.733.015�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
3,5 - 8,6�
для пара�
½”�
446,41�
�
VR.733.020�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
3,5 – 8,6�
для пара�
¾”�
467,14�
�
VR.733.025�
PRV25IG�
р/р�
нерж.сталь  CF8M�
3,5 - 8,6�
д  я пар�
1”�
602,28�
�
VR.741.015�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
15�
595,22�
�
VR.741.020�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
20�
613,72�
�
VR.741.025�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
0,14-1,7�
для пара�
25�
672,95�
�
VR.742.015�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
15�
595,22�
�
VR.742.020�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
20�
613,72�
�
VR.742.025�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
1,4  -  4�
для пара�
25�
672,95�
�
VR.743.015�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
3,5 - 8,6�
для пара�
15�
595,22�
�
VR.743.  20�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь CF8M�
3,5 – 8,6�
для пара�
20�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
VR.743.025�
PRV25IG�
ф/ф�
нерж.сталь  CF8M�
3,5 - 8,6�
для пара�
25�
672,95�
�






602 28





613 72





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











КОД a)�



ТИП�
ПРИСОЕДИНЕНИЕ�
МАТЕРИАЛ�
ПРУЖИНА


бар�
ПРИМЕЧАНИЯ�



DN�
у.е.*


с НДС�
�
�
PRV 47�
р/р�
угл.сталь�
b)�
�
½”�
822,86�
�
�
PRV 47�
р/р�
угл.сталь�
b)�
�
¾”�
889,54�
�
�
PRV 47�
р/р�
у л.сталь�
b)�
�
1”�
963,09�
�
�
PRV 47�
р/р�
угл.сталь�
b)�
�
11/4"�
1121,92�
�
�
PRV 47�
р/р�
угл.сталь�
b)�
�
11/2"�
1365,88�
�
�
PRV 47�
р/р�
угл.сталь�
b)�
�
2"�
1594,78�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
15�
948,70�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
20�
1002,79�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
25�
1133,48�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
32�
1288,97�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
40�
1539,10�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
50�
1775,71�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
65�
2950,38�
�
�
PRV 47�
ф/ф�
угл.сталь�
b)�
�
80�
3599,52�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
½”�
2756,63�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
¾”�
2782,18�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
1”�
3320,16�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
11/4"�
3464,95�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
11/2"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
PRV 47I�
р/р�
нерж.сталь�
b)�
�
2"�
4513,95�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
15�
2811,99�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
20�
2838,82�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
25�
3376,23�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
32�
3535,36�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
40�
4250,78�
�
�
PRV 47I�
ф/ф�
нерж.сталь�
b)�
�
50�
4584,64�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЦЕНА�
�



КОД�
НАИМЕНОВАНИЕ�



DN�
у.е.*


с НДС�
�
�
PRV47 крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)�
15 - 80�
843,17�
�
�
PRV47I нерж.крышка  для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)�
15 - 80�
1348,51�
�
�
сед  о со стеллитом�
15 - 25�
55,36�
�
�
седло со стеллитом�
32 - 50�
73,81�
�
�
седло со стеллитом�
65 - 80�
112,95�
�
�
диск со стеллитом�
15 - 25�
55,36�
�
�
диск со стеллитом�
32 - 50�
73,81�
�
�
диск со стеллитом�
65 - 80�
112,95�
�
�
диск с мягким уплотнением�
15 - 25�
39,75�
�
�
диск с мягким уплотнением�
32 - 50�
59,62�
�
�
диск с мягким уплотнением�
65 - 80�
�
�
�
�
�
�
�
�
мягкие поршневые кольца�
15 - 80�
a)�
�
�
Соленоидный клапан в качестве пилота, 220V АС, в составе клапана�
15 - 80�
326,48�
�
�
крышка для сжатого воздуха для дистанционного управления�
15 - 80�
a)�
�
�
PRS47 снижающий давление и поддерживающий клапан�
15 - 80�
385,69�
�
�
PRS47I нерж. Снижающий давление и поддерживающий клапан�
15 - 50�
431,52�
�
�
Дренажно присоединение в нижней части клапана�
15 - 50�
59,62�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








ПРИМЕЧАНИЕ: PS47 выпускается только в типоразмерах DN15   DN50





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�











[image: image167.png]


[image: image168.png]


[image: image169.png]


[image: image170.png]


[image: image171.png]


[image: image172.png]


[image: image173.png]


[image: image174.png]


[image: image175.png]


[image: image176.png]


[image: image177.png]


[image: image178.png]


[image: image179.png]


[image: image180.png]


[image: image181.png]


[image: image182.png]


[image: image183.png]


[image: image184.png]


[image: image185.png]


[image: image186.png]


[image: image187.png]


[image: image188.png]


[image: image189.png]


[image: image190.png]


[image: image191.png]


[image: image192.png]


[image: image193.png]


[image: image194.png]


[image: image195.png]


[image: image196.png]


[image: image197.png]


[image: image198.png]


[image: image199.png]


[image: image200.png]


[image: image201.png]


[image: image202.png]


[image: image203.png]


[image: image204.png]


[image: image205.png]


[image: image206.png]


[image: image207.png]


[image: image208.png]


[image: image209.png]


[image: image210.png]


[image: image211.png]


[image: image212.png]


[image: image213.png]


[image: image214.png]


[image: image215.png]


[image: image216.png]


[image: image217.png]


[image: image218.png]


[image: image219.png]


[image: image220.png]


[image: image221.png]


[image: image222.png]


[image: image223.png]


[image: image224.png]


[image: image225.png]


[image: image226.png]


[image: image227.png]


[image: image228.png]


[image: image229.png]


[image: image230.png]


[image: image231.png]


[image: image232.png]


[image: image233.png]


[image: image234.png]


[image: image235.png]


[image: image236.png]


[image: image237.png]


[image: image238.png]


[image: image239.png]


[image: image240.png]


[image: image241.png]


[image: image242.png]


[image: image243.png]


[image: image244.png]


[image: image245.png]


[image: image246.png]


[image: image247.png]


[image: image248.png]


[image: image249.png]


[image: image250.png]


[image: image251.png]


[image: image252.png]


[image: image253.png]


[image: image254.png]


[image: image255.png]


[image: image256.png]


[image: image257.png]


[image: image258.png]


[image: image259.png]


[image: image260.png]


[image: image261.png]


[image: image262.png]


[image: image263.png]


[image: image264.png]


[image: image265.png]


[image: image266.png]


[image: image267.png]


[image: image268.png]


[image: image269.png]


[image: image270.png]


[image: image271.png]


[image: image272.png]


[image: image273.png]


