# Компания «ТЕПЛОРОСТ»

ADCAMAT НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ - POP

КОД 	ТИП

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 	МАТЕРИАЛ

PN 	ПРИМЕЧАНИЯ

DN 	у.е.*

с НДС

A.55.5750.025 	 POP-LCS A.55.5750.040 	 POP-LCS A.55.5750.041 	 POP-LCS A.55.5760.025 	POP-LCSS A.55.5760.040 	POP-LCSS A.55.5760.041 	POP-LCSS A.55.5800.025 	    POP-S A.55.5800.040 	    POP-S A.55.5800.050 	    POP-S A.55.5800.080 	    POP-S

A.55.5800.100 	POP-S

ф/ф 		угл.сталь ф/ф 		угл.сталь ф/ф 		угл.сталь ф/ф 	нерж.сталь ф/ф 	нерж.сталь ф/ф 	нерж.сталь ф/ф 		угл.сталь ф/ф 		угл.сталь ф/ф 		угл.сталь ф/ф 		угл.сталь

ф/ф	угл.сталь

10 	25 x 25 	2 006,83

10 	40 x 40 	2 034,39

10 	40 x 25 	2 034,39

10 	25 x 25 	6 326,30

10 	40 x 40 	6 477,24

10 	40 x 25 	6 477,24

10 	25 x 25 	2 214,76

10 	40 x 40 	2 244,77

10 	50 x 50 	2 275,47

10 	80 x 50 	3 221,52

10 	100x100 	по запросу

A.55.5900.025 	POPK-S A.55.5900.040 	POPK-S A.55.5900.050 	POPK-S A.55.5900.080 	POPK-S A.55.5900.050D	POPK-SD A.55.5900.050T	POPK-ST A.55.5900.080D	POPK-SD A.55.5900.080T	POPK-ST

ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь ф/ф                          угл.сталь

10 	* *

10 	* *

10 	* *

10 	* *

10 	DUPLEX * *

10 	TRIPLEX * *

10 	DUPLEX * *

10 	TRIPLEX * *

25 x 25 	5 476,18

40 x 40 	5 727,00

50 x 50 	5 986,19

80 x 50 	7 148,33

50 x 50 	9 374,37

50 x 50 	13 096,66

80 x 50 	11 546,54

80 x 50 	16 298,99

* Срок поставки выше чем на PPO. PPO имеет такие же характеристики, ниже стоимость и сроки поставки.

**Установки  использующие в качестве рабочей среды сжатый воздух маркируются буквой "А", пример, A.55.5850.025A

ПРИМЕЧАНИЕ:

POP-S стандартное  исполнение:  Корпус сталь, крышка чугун, включает бронзовые  или стальные обратные клапаны

и ответные фланцы EN1092-1 PN16.

Может поставляться с фланцами по ANSI.

POP-SS : Полностью  из нержавеющей стали, в т.ч. нержавеющие обратные клапаны и ответные фланцы.

POPK-S : Установка включает POP-S насос, атмосферный ресивер, обвязывается арматурой,  монтируется  на раме.

Компактная  конструкция,  на месте монтажа требуется только подключить  внешние трубопроводы.

ADCAMAT КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАСОСА

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ОПИСАНИЕ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.55.6050.015 | 7 DIGIT |  |  | счетчик срабатываний |  | 342,87 |
| A.55.6000.001 | POP-S |  | GJS-400-15 | крышка/поплавк.механизм |  | 1 865,81 |
| A.55.6000.002 | POP-SS |  | нерж.сталь | крышка/поплавк.механизм |  | 2 192,72 |
| WF.1010.013 | A 135 | р/р | бронза | вентили указателя уровня | ½” * 13 | 56,51 |
| WF.1010.113 |  |  | закаленное стекло | стекло | 13 | 29,24 |
| A.61.1140.025A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 25 | 43,11 |
| A.61.1140.025 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 25 | 43,11 |
| A.61.1140.040A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 40 | 71,88 |
| A.61.1140.040 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 40 | 71,88 |
| A.61.1140.050A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 50 | 98,29 |
| A.61.1140.050 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 50 | 98,29 |
| A.61.1140.080A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 80 | 196,38 |

ADCAMAT НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ - PPO14

КОД 	ТИП

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 	МАТЕРИАЛ

PN 	ПРИМЕЧАНИЯ

DN 	у.е.*

с НДС

A.55.5920.025 	 PPO14-S A.55.5920.040 	 PPO14-S A.55.5920.050 	 PPO14-S A.55.5925.025 	 PPO14-S A.55.5925.040 	 PPO14-S A.55.5925.050 	 PPO14-S A.55.5930.025 	PPO14-SS A.55.5930.040 	PPO14-SS

A.55.5930.050 	PPO14-SS

ф/ф 	 углерод. Сталь ф/ф 	 углерод. Сталь ф/ф 	 углерод. Сталь р/р 	углерод. Сталь р/р 	углерод. Сталь р/р 	углерод. Сталь ф/ф 	    нерж.сталь ф/ф 	    нерж.сталь

ф/ф 	нерж.сталь

10 	25 x 25 	2 112,23

10 	40 x 40 	2 140,84

10 	50 x 50 	2 170,12

10 	1" x 1" 	2 112,22

10 	11/2"x11/2" 	2 140,85

10 	2" x 2" 	2 170,12

10 	25 x 25 	7 032,65

10 	40 x 40 	7 201,49

10 	50 x 50 	7 814,06

A.55.5950.025 PPOK-S A.55.5950.040 PPOK-S A.55.5950.050 PPOK-S A.55.5950.050D                PPOK-SD

A.55.5950.050T                 PPOK-ST

ф/ф                     углерод. Сталь            10 ф/ф                     углерод. Сталь            10 ф/ф                     углерод. Сталь            10 ф/ф                     углерод. Сталь            10 ф/ф                     углерод. Сталь            10

*

*

* DUPLEX * TRIPLEX *

25 X 25 	5 222,64

40 X 40 	5 461,87

50 X 50 	5 709,06

50 x 50 	8 940,37

50 x 50 	12 490,34

**Установки использующие в качестве рабочей среды сжатый воздух маркируются буквой "А", пример, A.55.5950.025A

ПРИМЕЧАНИЕ:

POP-S стандартное  исполнение:  Корпус сталь, крышка чугун, включает бронзовые  или стальные обратные клапаны

и ответные фланцы EN1092-1 PN16.

Screwed counter flanges available on request without extra charge.

Может поставляться с фланцами по ANSI.

PPO-SS : Полностью  из нержавеющей стали, в т.ч. нержавеющие обратные клапаны и ответные фланцы.

PPOK-S :  Установка включает POP-S насос, атмосферный ресивер, обвязывается арматурой,  монтируется  на раме.

Компактная  конструкция,  на месте монтажа требуется только подключить  внешние трубопроводы.

ADCAMAT НАСОС КОНДЕНСАТНЫЙ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ОПИСАНИЕ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.55.6050.015 | 7 DIGIT |  |  | счетчик срабатываний |  | 342,85 |
| A.55.6000.011 | PPO-S |  | GJS-400-15 | крышка/поплавк.механизм |  | 1 865,81 |
| A.55.6000.012 | PPO-SS |  | нерж.сталь | крышка/поплавк.механизм |  | 2 192,71 |
| WF.1010.013 | A 135 | р/р | бронза | вентили указателя уровня | ½” * 13 | 56,51 |
| WF.1010.113 |  |  | закаленное стекло | стекло | 13 | 29,24 |
| A.61.1140.025A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 25 | 43,11 |
| A.61.1140.025 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 25 | 43,11 |
| A.61.1140.040A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 40 | 71,88 |
| A.61.1140.040 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 40 | 71,88 |
| A.61.1140.050A | RD40 | межфланцевый | CF8M | входной обратный клапан | 50 | 98,29 |
| A.61.1140.050 | RD40 | межфланцевый | CF8M | выходной обратный клапан | 50 | 98,29 |

СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА

S16/S  PN 16 из углеродистой стали

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.4046.015 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | ½” | 218,97 |
| A.66.4046.020 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | ¾” | 231,14 |
| A.66.4046.025 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | 1” | 255,48 |
| A.66.4046.032 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | 11/4" | 384,57 |
| A.66.4046.040 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | 11/2" | 398,87 |
| A.66.4046.050 | S16/S | р/р | углер.сталь | 16 |  | 2" | 520,15 |

Примечание:  NPT присоединение поставляется по стандартной  цене. Для заказа добавьте в код индекс.R1.

СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА

S 25-S  -  PN 16  из углеродистой стали

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.4100.015 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 15 | 326,26 |
| A.66.4100.020 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 20 | 336,40 |
| A.66.4100.025 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 25 | 344,45 |
| A.66.4100.032 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 32 | 420,87 |
| A.66.4100.040 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 40 | 436,20 |
| A.66.4100.050 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 50 | 566,40 |
| A.66.4100.065 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 65 | 729,13 |
| A.66.4100.080 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 80 | 852,45 |
| A.66.4100.100 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 100 | 1 281,31 |
| A.66.4100.125 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 125 | 2 444,45 |
| A.66.4100.150 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 150 | 2 960,43 |
| A.66.4100.200 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 |  | 200 | 5 608,31 |
| A.66.4100.250 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 | нет маркировки CE | 250 | 9 346,84 |
| A.66.4100.300 | S25/S | ф/ф | углер.сталь | 16 | нет маркировки CE | 300 | 14 993,46 |
| A.66.4101.015 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 15 | 453,37 |
| A.66.4101.020 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 20 | 470,00 |
| A.66.4101.025 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 25 | 495,70 |
| A.66.4101.032 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 32 | 608,35 |
| A.66.4101.040 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 40 | 627,92 |
| A.66.4101.050 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 50 | 773,30 |
| A.66.4101.065 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 65 | 1 022,66 |
| A.66.4101.080 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 80 | 1 150,62 |
| A.66.4101.100 | S25/SZ | ф/ф | углер.сталь | 16 | с цинк. покрытием | 100 | 1 627,67 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

С цинковым покрытием рекомендовано для систем сжатого воздуха.

EN1092-1 PN 40 фланцы до DN 50; DN65 и выше поставляются по EN1092-1 PN 16. ANSI 150/300 фланцы поставляются по запросу.

Для заказа моделей S25/S HV, VH, EVH, необходимо добавить к стандартной маркировке следующие символы:

Исполнение HV - горизонтальный вход / вертикальный выход ….HV

Исполнение VH - вертикальный вход / горизонтальный выход …VH

Исполнение EVH - поворотный вертикальный вход / горизонтальный выход …EV

Пример: Сепрартор S25/S DN20 PN40 HV , код A.66.4104.020HV

СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА

S 25-S  -  PN 40  из углеродистой стали

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.4103.015.R1 | S25/S | р/р NPT | угл.сталь | 40 |  | ½” | 624,09 |
| A.66.4103.020.R1 | S25/S | р/р NPT | угл.сталь | 40 |  | ¾” | 642,80 |
| A.66.4103.025.R1 | S25/S | р/р NPT | угл.сталь | 40 |  | 1” | 659,83 |
| A.66.4104.015 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 15 | 658,00 |
| A.66.4104.020 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 20 | 676,17 |
| A.66.4104.025 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 25 | 692,51 |
| A.66.4104.032 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 32 | 847,93 |
| A.66.4104.040 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 40 | 876,37 |
| A.66.4104.050 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 50 | 1 137,99 |
| A.66.4104.065 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 65 | 1 467,14 |
| A.66.4104.080 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 80 | 1 709,64 |
| A.66.4104.100 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 100 | 2 574,68 |
| A.66.4104.125 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 125 | 4 900,12 |
| A.66.4104.150 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 |  | 150 | 5 929,49 |
| A.66.4102.200 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 25 |  | 200 | 8 713,56 |
| A.66.4104.200 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 | нет маркировки CE | 200 | 10 386,32 |
| A.66.4104.250 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 | нет маркировки CE | 250 | 15 161,28 |
| A.66.4104.300 | S25/S | ф/ф | угл.сталь | 40 | нет маркировки CE | 300 | 22 116,45 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

исполнение  с ANSI 150/300 фланцами поставляется по запросу

Для заказа моделей S25/S HV, VH, EVH, необходимо добавить к стандартной маркировке следующие символы:

Исполнение HV - горизонтальный вход / вертикальный выход ….HV

Исполнение VH - вертикальный вход / горизонтальный выход …VH

Исполнение  EVH - поворотный  вертикальный вход / горизонтальный выход …EV

Пример: Сепрартор  S25/S DN20 PN40 HV , код A.66.4104.020HV

СЕПАРАТОР ДЛЯ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА

S 25-SS  -   из нержавеющей стали

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.4109.015 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | ½” | 705,90 |
| A.66.4109.020 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | ¾” | 753,19 |
| A.66.4109.025 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | 1” | 803,82 |
| A.66.4109.032 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | 11/4'' | 1 516,13 |
| A.66.4109.040 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | 11/2'' | 1 535,90 |
| A.66.4109.050 | S25/SS | р/р | нерж.сталь | 16 |  | 2'' | 1 984,50 |
| A.66.4110.015 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 |  | 15 | 720,84 |
| A.66.4110.020 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 |  | 20 | 772,14 |
| A.66.4110.025 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 |  | 25 | 825,51 |
| A.66.4110.032 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE маркировка | 32 | 1 572,51 |
| A.66.4110.040 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE маркировка | 40 | 1 626,67 |
| A.66.4110.050 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE маркировка | 50 | 2 114,95 |
| A.66.4110.065 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 65 | 2 722,43 |
| A.66.4110.080 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 80 | 3 182,64 |
| A.66.4110.100 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 100 | 4 805,61 |
| A.66.4110.125 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 125 | 9 166,49 |
| A.66.4110.150 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 150 | 11 101,65 |
| A.66.4110.200 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 200 | 20 344,77 |
| A.66.4110.250 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 16 | CE по запросу | 250 | 29 675,61 |
| A.66.4114.015 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE маркировка | 15 | 1 097,94 |
| A.66.4114.020 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE маркировка | 20 | 1 186,14 |
| A.66.4114.025 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE маркировка | 25 | 1 281,93 |
| A.66.4114.032 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE маркировка | 32 | 2 448,31 |
| A.66.4114.040 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 40 | 2 577,57 |
| A.66.4114.050 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 50 | 3 243,63 |
| A.66.4114.065 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 65 | 4 124,11 |
| A.66.4114.080 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 80 | 4 863,16 |
| A.66.4114.100 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 100 | 7 331,25 |
| A.66.4114.125 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 125 | 13 719,67 |
| A.66.4114.150 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 150 | 16 601,38 |
| A.66.4114.200 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 200 | 29 081,68 |
| A.66.4114.250 | S25/SS | ф/ф | нерж.сталь | 40 | CE по запросу | 250 | 42 451,59 |

Для заказа моделей S25/S HV, VH, EVH, необходимо добавить к стандартной маркировке следующие символы:

Исполнение HV - горизонтальный вход / вертикальный выход ….HV

Исполнение VH - вертикальный вход / горизонтальный выход …VH

Исполнение EVH - поворотный вертикальный вход / горизонтальный выход …EV

Пример: Сепрартор S25/S DN20 PN40 HV , код A.66.4104.020HV

ОХЛАДИТЕЛЬ ОТБОРА ПРОБ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.64.6310.080 | SC32/SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 607,20 |
| A.64.6410.080 | SC132/SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 713,64 |
| A.64.6415.080 | SC332SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 1 164,53 |
| A.64.6415.100 | SC432SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 1 662,74 |
| A.64.6415.125 | SC532SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 1 930,31 |
| A.64.6416.080 | SC332H-SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 1 245,01 |
| A.64.6416.100 | SC432H-SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 1 778,78 |
| A.64.6416.125 | SC532H-SS | р/р | нерж.сталь | * |  |  | 2 064,09 |
| A.64.6317.080 | SC32F/SS | р/р | нерж.сталь | * | с воронкой |  | 728,98 |
| A.64.6417.080 | SC132F/SS | р/р | нерж.сталь | * | с воронкой |  | 835,47 |
| MT.9550.008 | NV-400 | р/р | нерж.сталь | * |  | 1/ 4'' | 118,97 |
| MT.9551.008 | NV-400H | р/р | нерж.сталь | * |  | 1/ 4'' | 163,82 |
| B.1010.015 | VG32B | р/р | бронза | * |  | 1/ 2'' | 29,08 |
| компрессионный | фитинг ** | р/р | AISI 316Ti / 1.4571 | Cl. S | ISO 2081 | 1/4" x 8 | 13,38 |
| компрессионный | фитинг ** | р/р | AISI 316Ti / 1.4571 | Cl. S | ISO 2081 | 1/4" x 10 | 23,21 |

Термометр и присоединение (со стороны прообоотборника)

* См. в каталоге.

** Компрессионые фитинги оцинкованы,  для нержавеющих уточняйте цену.

ПРИМЕЧАНИЯ :

NV400 - игольчаты  клапан на входе

GV32B - вентиль на входе (линия охлаждающей среды).

1/4" x 8 	103,75

ИНЖЕКТОР ПАРОВОЙ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.57.6500.204 | SI 20 - 4 | р/р | нерж.сталь | 4 |  | ¾” | 312,14 |
| A.57.6500.205 | SI 20 - 5.5 | р/р | нерж.сталь | 5,5 |  | ¾” | 312,14 |
| A.57.6500.207 | SI 20 - 7 | р/р | нерж.сталь | 7 |  | ¾” | 312,14 |
| A.57.6500.208 | SI 20 - 8.5 | р/р | нерж.сталь | 8,5 |  | ¾” | 312,14 |
| A.57.6510.015 | SI -115 | р/р | нерж.сталь | 17 |  | ½” | 217,61 |
| A.57.6510.025 | SI -125 | р/р | нерж.сталь | 17 |  | 1” | 349,00 |
| A.57.6510.040 | SI -140 | р/р | нерж.сталь | 17 |  | 11/2” | 488,14 |

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.57.8500.015 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | ½” | 44,34 |
| A.57.8500.020 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | ¾” | 44,34 |
| A.57.8500.025 | DF 15 | р/р | нерж.сталь | 32 |  | 1" | 67,37 |

ADCAMIX – СМЕСИТЕЛЬ ПАРВОДЯНОЙ

MX 20 смеситель пароводяной служит для быстрого приготовления горячей воды.

Полностью из нержавеющей стали.

Защитное устройство позволяет избежать выброса пара.

Требуемое минимальное давление пара: 2,5 бар ; Максимально допустимое давление пара: 10 бар; Давление пара может быть равным водяному или превышать его не более, чем в 3,5 раза. Обратный клапан устанавливается на входе в смеситель.

| КОД | ТИП | ОПИСАНИЕ | DN у.е.* Inlet/Outlet с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| A.57.7050.020 | MX 20 | Нержавеющий пароводяной смешивающий клапан с обратными | 3/4'' | 897,25 |
| A.57.7060.020 |  | Пистолет | 3/4'' | 144,59 |
| A.57.7070.001 |  | Нержавеющий кронштейн для шланга. |  | 142,46 |
| A.57.7070.019 |  | Паровой шланг 19 мм 100ºC/20бар ; 165ºC/6бар (цена за 1 метр) | * 1м | 32,81 |
| A.57.7070.020 |  | Комплект крепежа для шланга ¾”x19 ,1/2”x19 |  | 22,44 |
| B.1010.020 | GV32B | Вентиль бронзовый (цена за 1 вентиль) | 3/4'' | 38,66 |
|  |  | Специальное исполнение для стерилизации (см.каталог) |  | 186,56 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* минимальная длина шланга 10 метров

Два вентиля заказываются отдельно.

DSH - УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА НА ОСТРОМ ПАРЕ

Нержавеющий центробежный сепаратор S25 специальное исполнение,

специально разработан для увлажнителя воздуха

КОД 	ТИП

ОПИСАНИЕ 	МАТЕРИАЛ

PN 	DN 	у.е.*

с НДС

| A.66.DSH.015 | DSH 15 | нержавеющий сепаратор | AISI 304 | 16 | 1/2" | 699,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.DSH.020 | DSH 20 | нержавеющий сепаратор | AISI 304 | 16 | 3/4" | 745,88 |
| A.66.DSH.025 | DSH 25 | нержавеющий сепаратор | AISI 304 | 16 | 1" | 796,02 |
| A.66.DSH.040 | DSH 40 | нержавеющий сепаратор | AISI 304 | 16 | 11/2" | 1 557,12 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Фланцевое  исполнение  сепаратора  возможно под заказ.

Нержавеющие инжекторы для увлажнителя воздуха

КОД 	ТИП

ОПИСАНИЕ 	МАТЕРИАЛ

Размер 	у.е.*

с НДС

| A.66.DSH.10.XXXX | 10 | инжектор размер 10 до 450 мм | AISI 304 | 10 | 326,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.66.DSH.10.XXXX | 10 | инжектор размер 10 от 450 до 900 мм | AISI 304 | 10 | 381,00 |
| A.66.DSH.10.XXXX | 10 | инжектор размер 10 от 900 до 1200 мм | AISI 304 | 10 | 408,11 |
| A.66.DSH.10.XXXX | 10 | инжектор размер 10 от 1200 до 1500 мм | AISI 304 | 10 | 444,25 |
| A.66.DSH.20.XXXX | 20 | инжектор размер 20 до 450 мм | AISI 304 | 20 | 433,71 |
| A.66.DSH.20.XXXX | 20 | инжектор размер 20 от 450 до 900 мм | AISI 304 | 20 | 512,01 |
| A.66.DSH.20.XXXX | 20 | инжектор размер 20 от 900 до 1200 мм | AISI 304 | 20 | 551,17 |
| A.66.DSH.20.XXXX | 20 | инжектор размер 20 от 1200 до 1500 мм | AISI 304 | 20 | 611,41 |
| A.66.DSH.30.XXXX | 30 | инжектор размер 30 от 450 до 900 мм | AISI 304 | 30 | 1 106,86 |
| A.66.DSH.30.XXXX | 30 | инжектор размер 30 от 900 до 1200 мм | AISI 304 | 30 | 1 174,62 |
| A.66.DSH.30.XXXX | 30 | инжектор размер 30 от 1200 до 1500 мм | AISI 304 | 30 | 1 209,26 |

Как заказать инжекторы: прежде всего необходимо выбрать тип и длину инжектора (см. каталог).

После этого указать длину в конце кода вместо символов XXXX (см.таблицу выше).

Пример: Если требуется инжектор тип 10 длиной 1100 мм, код продукции  будет A.66.DSH.10.1100

Полностью подбор системы DSH можно осуществить при помоще информации в каталоге.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нестандартные размеры инжекторов могут быть изготовлены по запросу.

DSH должен быть укомплектован конденсатоотводчиком, фильтром и регулирующим клапаном.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ГОЛОВКА

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ |  | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.69.5000.025 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 25 | 567,81 |
| A.69.5000.032 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 32 | 571,81 |
| A.69.5000.040 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 40 | 591,61 |
| A.69.5000.050 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 50 | 676,51 |
| A.69.5000.065 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 65 | 699,60 |
| A.69.5000.080 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 80 | 831,13 |
| A.69.5000.100 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 100 | 943,71 |
| A.69.5000.125 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 125 | 1 268,99 |
| A.69.5000.150 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 150 | 1 288,79 |
| A.69.5000.200 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 200 | 1 649,30 |
| A.69.5000.250 | EH/S | ф/ф | углерод.сталь | Нержавеющий отражатель | 250 | 2 084,61 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

Цены действительны для фланцевых  исполнений  по DIN PN16 или ANSI 150# . Размеры с DN25-DN100

могут поставляться с резьбовым  присоединением по стандартной  цене.

Прочие исполнения  поставляются по запросу.

ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ

Для восстановления пара из высокотемпературного конденсата  высокого давления. Позволяет  отделить вторичный пар из конденсата  высокого давления.

КОД 	ТИП

A.68.5000.006 RV06A A.68.5000.008 RV08A A.68.5000.012 RV12A A.68.5000.016 RV16A A.68.5000.018 RV18A A.68.5010.006 RV06L A.68.5010.008 RV08L A.68.5010.012 RV12L A.68.5010.016 RV16L A.68.5010.018                RV18L

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 	МАТЕРИАЛ

ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь ф/ф                      углерод.сталь

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ

| КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN | ПРИМЕЧАНИЕ | DN | у.е.* с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.70.5000.032 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 32 | 410,97 |
| A.70.5000.040 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 40 | 421,79 |
| A.70.5000.050 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 50 | 551,57 |
| A.70.5000.065 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 65 | 719,20 |
| A.70.5000.080 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 80 | 836,82 |
| A.70.5000.100 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 100 | 1 259,96 |
| A.70.5000.125 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 125 | 2 406,36 |
| A.70.5000.150 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 150 | 2 907,91 |
| A.70.5000.200 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 200 | 5 526,51 |
| A.70.5000.250 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 250 | 9 098,19 |
| A.70.5000.300 | AS/S | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 300 | 13 464,78 |
| A.70.5050.032 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 32 | 609,70 |
| A.70.5050.040 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 40 | 665,13 |
| A.70.5050.050 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 50 | 678,65 |
| A.70.5050.065 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 65 | 1 003,10 |
| A.70.5050.080 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 80 | 1 273,48 |
| A.70.5050.100 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 100 | 1 668,23 |
| A.70.5050.125 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 125 | 2 960,63 |
| A.70.5050.150 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 150 | 3 367,55 |
| A.70.5050.200 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 200 | 6 501,22 |
| A.70.5050.250 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 250 | 10 160,77 |
| A.70.5050.300 | AS/SF | ф/ф | углерод.сталь | 16 |  | 300 | 14 838,30 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прочие исполнения  поставляются по запросу.

# Text boxes

| D.P. bar | у.е.* с НДС |
| --- | --- |
| 14 | 1 333,36 |
| 14 | 2 445,32 |
| 14 | 3 331,56 |
| 14 | 4 046,61 |
| 14 | 4 759,33 |
| 14 | 1 333,36 |
| 14 | 2 445,32 |
| 14 | 3 331,56 |
| 14 | 4 046,61 |
| 14 | 4 759,33 |