[image: image10.png]QELUCTP

hco 900



[image: image11.png]



[image: image12.png]




[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]




Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»
ПРАЙС-ЛИСТ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
от 12.08.2010 г.
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ TORK ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ SMS (ТУРЦИЯ)
	Модель
	Ду
	Корпус/уплотн.
	Раб. среда,
°С
	Давление, бар
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки


[image: image16.png]


2/2 ходовые прямого действия
	Нормально закрытые

	T-GT 100
	G 1/8" (1,8 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0-16
	12,08
	4-6 недель

	T-GT 101
	G 1/4" (1,8 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0-16
	12,08
	4-6 недель

	Нормально закрытые для высокого давления

	T-GH 100.1
	G 1/8" (1 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-100
	19,07
	4-6 недель

	T-GH 100.1,8
	G 1/8" (1,8 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-50
	19,07
	4-6 недель

	T-GH 100.2,5
	G 1/8" (2,5 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-20
	19,07
	4-6 недель

	T-GH 101.1
	G 1/4" (1 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-100
	19,07
	4-6 недель

	T-GH 101.1,8
	G 1/4" (1,8 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-50
	19,07
	4-6 недель

	T-GH 101.2,5
	G 1/4" (2,5 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0-20
	19,07
	4-6 недель


[image: image17.png]


2/2 ходовые непрямого действия, требующие минимального перепада давления
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image18.png]


[image: image19.png]


2/2 ходовые непрямого действия, не требующие минимального перепада давления
	Нормально закрытые

	T-GZ 102
	G 3/8" (12,5 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,15-16
	39,41
	складская позиция

	T-GZ 103
	G 1/2" (14,5 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,15-16
	39,41
	складская позиция

	T-GZ 104
	G 3/4" (17 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,15-16
	43,22
	складская позиция

	T-GZ 105
	G 1" (17 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,15-16
	49,58
	складская позиция

	Нормально открытые

	T-GZN 102
	G 3/8" (12,5 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,3-12
	44,50
	складская позиция

	T-GZN 103
	G 1/2" (14,5 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,3-12
	47,03
	складская позиция

	T-GZN 104
	G 3/4" (17 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,3-12
	50,84
	складская позиция

	T-GZN 105
	G 1" (17 мм)
	латунь/NBR
	-10…+80
	0,3-12
	57,20
	складская позиция


	Модель
	Ду
	Корпус/уплотн.
	Раб. среда,
°С
	Давление, бар
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки


[image: image20.png]QEIUCTP

hcg et



2/2 ходовые непрямого действия, требующие минимального перепада давления
[image: image4.png]



[image: image5.png]



Соленоидные клапаны TORK для ирригационных систем
[image: image21.png]QETUCTH

LIS ED



[image: image6.png]


  2/2 ходовые непрямого действия
Соленоидные клапаны TORK из нерж. стали AISI 304
[image: image22.png]


2/2 ходовые непрямого действия
	Нормально закрытые

	T-SYDZ 602
	G 3/8" (12,5 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	54,66
	складская позиция


	T-SYDZ 603
	G 1/2" (12,5 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	54,66
	складская позиция

	T-SYDZ 604
	G 3/4" (20 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	58,47
	складская позиция

	T-SYDZ 605
	G 1" (25 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	83,90
	складская позиция

	T-SYDZ 606
	G 11/4" (46 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	147,46
	складская позиция

	T-SYDZ 607
	G 11/2" (46 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	165,25
	складская позиция

	T-SYDZ 608
	G 2" (46 мм)
	нерж. сталь/NBR
	-10…+80
	0-10 (1)
	225,00
	складская позиция


[image: image23.png]


(1) Для напряжения 230В/50Гц
Импульсные клапаны TORK
	
	Модель
	Ду
	Корпус/уплотн.
	Раб. среда,
°С
	Давление, бар
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки


[image: image24.png]


2/2 ходовые непрямого действия
	Соленоилные клапаны

	T-P 500
	G 3/4" (25 мм)
	алюминий/неопрен
	-10…+110
	0,5-8
	33,05
	складская позиция

	T-P 501
	G 1" (25 мм)
	алюминий/неопрен
	-10…+110
	0,5-9,8
	33,05
	складская позиция

	T-P 502
	G 11/2" (40 мм)
	алюминий/неопрен
	-10…+110
	0,5-9,8
	52,88
	складская позиция

	T-P 503
	G 2" (50 мм)
	алюминий/NBR
	-10…+110
	0,5-9,8
	188,14
	4-6 недель

	С пневматическим управлением

	T-PВ 500
	G 3/4" (20 мм)
	алюминий/неопрен
	-10…+110
	0,5-7,5
	27,97
	4-6 недель

	T-PВ 501
	G 1" (25 мм)
	алюминий/неопрен
	-10…+110
	0,5-7,5
	27,97
	4-6 недель

	T-PВ 502
	G 11/2" (40 мм)
	алюминий/NBR
	-10…+110
	0,5-8,5
	66,10
	4-6 недель

	T-PВ 503
	G 2" (50 мм)
	алюминий/NBR
	-10…+110
	0,5-8,5
	181,78
	4-6 недель

	T-PВ 504
	G 21/2" (65 мм)
	алюминий/NBR
	-10…+110
	0,5-8,5
	269,49
	4-6 недель

	T-PВ 505
	G 3" (80 мм)
	алюминий/NBR
	-10…+110
	0,5-8,5
	491,95
	4-6 недель


Соленоидные клапаны TORK для компрессорных установок
[image: image25.png]


2/2 ходовые непрямого действия
	Нормально закрытые

	T-GК 102
	G 3/8" (12,5 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0,5-16
	33,05
	4-6 недель

	T-GК 103
	G 1/2" (14,5 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0,5-16
	35,60
	4-6 недель

	T-GК 104
	G 3/4" (17 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0,5-16
	38,14
	4-6 недель

	T-GК 105
	G 1" (17 мм)
	латунь/VITON
	-10…+160
	0,5-16
	40,68
	4-6 недель


Сливные соленоидные клапаны TORK
2/2 ходовые прямого действия
[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image7.png]


     2/2 ходовые непрямого действия
Катушки
	
	Модель
	Напряжение, В
	Пусковая мощность, VA/ W
	Ток, А
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image8.png]




	Переменный ток

	
	T-SB 10
	230/50
	18,7
	0,085
	10,17
	складская позиция

	
	T-SB 11
	110/50
	18,04
	0,164
	10,17
	4-6 недель

	
	T-SB 12
	24/50
	17,64
	0,735
	10,17
	складская позиция

	
	T-SB 13
	12/50
	16,7
	1,397
	10,17
	4-6 недель

	
	T-SB 16
	380/50
	16,53
	0,044
	по запросу
	4-6 недель

	
	T-SB 17
	48/50
	17,76
	0,37
	по запросу
	4-6 недель

	
	Постоянный ток

	
	T-SB 14
	24
	20,9
	0,87
	10,17
	складская позиция

	
	T-SB 15
	12
	17,8
	1,48
	10,17
	4-6 недель

	
	T-SB 19
	110
	18,3
	0,166
	по запросу
	4-6 недель

	
	T-SB 3
	230
	10,7
	0,048
	по запросу
	4-6 недель

	
	T-SB 5
	48
	15,7
	0,326
	по запросу
	4-6 недель


	Модель
	Ду
	Материал
	Раб. среда,
°С
	Серии
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки


Мембраны
T-YLN, T-YH, T-YHA
T-YLN, T-YH, T-YHA
Оборудование поставляется со склада в Москве. Стандартные напряжения питания: 230 В/50 Гц, 24 В пост. ток. Другие напряжения под заказ.
Компания SMS так же производит широкий диапазон 2/2, 3/2 – 5/2 ходовых отсечных и распре- делительных клапанов (в том  числе во взрывозащищенном исполнении), топливораздаточные клапаны для АЗС.
В случае необходимости обращайтесь за информацией по указанным ниже телефонам или заполните опросный лист, приведенный на последней странице прайс-листа.
Клапаны TORK с пластиковым пневмоприводом для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, воды и водяного пара
Модель 
Ду 
Корпус/уплотн.
Раб. среда,
°С

∅ привода, мм

Давление, бар

у.е.*
без НДС

Срок поставки
Клапаны с пневмоприводом 2/2 ходовые, вход под диском, тип присоединения - внутренняя резьба
[image: image9.png]



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КЛАПАНЫ TORK
Если вы не нашли в прайс-листе клапан, наиболее полно удовлетворяющий вашим потребностям, предлагаем вам  заполнить опросный лист, и мы наверняка сможем предложить вам  подходящий клапан
Организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел/факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контактное лицо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Тип клапана:
2/2 
3/2 
4/2 
5/2
Нормально закрытый 
Нормально открытый
Универсальный
2. Рабочая среда: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Температура (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вязкость сСт (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давление входное Р1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расход среды (мин,  макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перепад давления на клапане P1-Р2 (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Характеристики клапана: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размер проходного сечения (мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Присоединительный размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Материал корпуса клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

уплотнений: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Окружающая среда:
Температура, °С (мин., макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Взрывоопасная    (да/нет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Содержание влаги, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Привод клапана: 
6. Распределительный клапан:
Электромагнитный Напряжение питания и частота тока  . . . . . . . . . . . . . .


Пневматический
Необходим распре- делительный клапан (заполните пункт 6)


Управляющая среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давление (бар), мин . . . . . . . . . . . макс . . . . . . . . . . Напряжение питания и
частота тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Тип защиты соленоида:
IP65 - пылевлагонепроницаемый
IP67 - пылеводонепроницаемый Взрывозащищенный:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (укажите категорию взрывозащиты)
8. Особенности конструкции:
Ручное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ручной  взвод . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:
mail@teploros.ru



�











�








Нормально закрытые�
�
T-GPP 105�
G 3/8" (31 мм)�
нейлон/NBR�
-10…+50�
1-10�
52,12�
4-6 недель�
�
T-GPP 107�
G 1/2" (45 мм)�
нейлон/NBR�
-10…+50�
1-10�
95,34�
4-6 недель�
�
T-GPP 108�
G 3/4" (57 мм)�
нейлон/NBR�
-10…+50�
1-10�
106,78�
4-6 недель�
�
T-GPP 109�
G 1" (74 мм)�
нейлон/NBR�
-10…+50�
1-10�
139,83�
4-6 недель�
�
T-GPP 110�
G 3/8" (86 мм)�
нейлон/NBR�
-10…+50�
1-10�
148,73�
4-6 недель�
�






�








Нормально закрытые, тип присоединения - внутренняя резьба�
�
T-GP 102�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
30,51�
складская позиция�
�
T-GP 103�
G 1/2" (14,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
30,51�
складская позиция�
�
T-GP 104�
G 3/4" (17 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
36,86�
складская позиция�
�
T-GP 105�
G 1" (17 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
36,86�
складская позиция�
�
T-GP 106�
G 11/4" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
97,63�
складская позиция�
�
T-GP 107�
G 11/2" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
101,69�
складская позиция�
�
T-GP 108�
G 2" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
114,41�
складская позиция�
�
Нормально закрытые, тип присоединения - фланец�
�
T-GLF 106�
Ду 32 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
152,54�
4-6 недель�
�
T-GLF 107�
Ду 40 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
158,90�
4-6 недель�
�
T-GLF 108�
Ду 50 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
178,00�
4-6 недель�
�
Нормально закрытые для высокого давления�
�
T-GH 102�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/PTFE+VITON�
-10…+160�
0,5-40�
38,13�
4-6 недель�
�
T-GH 103�
G 1/2" (14,5 мм)�
латунь/PTFE+VITON�
-10…+160�
0,5-40�
38,13�
4-6 недель�
�
T-GH 104�
G 3/4" (17 мм)�
латунь/PTFE+VITON�
-10…+160�
0,5-40�
41,95�
4-6 недель�
�
T-GH 105�
G 1" (17 мм)�
латунь/PTFE+VITON�
-10…+160�
0,5-40�
41,95�
4-6 недель�
�
Нормально открытые, тип присоединения - внутренняя  резьба�
�
T-GLN 102�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,35-12�
33,05�
складская позиция�
�
T-GLN 103�
G 1/2" (12,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,35-12�
34,32�
складская позиция�
�
T-GLN 104�
G 3/4" (20 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
53,39�
складская позиция�
�
T-GLN 105�
G 1" (25 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
58,47�
складская позиция�
�
T-GLN 106�
G 11/4" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-10�
109,32�
складская позиция�
�
T-GLN 107�
G 11/2" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-10�
109,32�
складская позиция�
�
T-GLN 108�
G 2" (46 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-10�
122,03�
складская позиция�
�
Нормально открытые, тип присоединения - фланец�
�
T-GLFN 106�
Ду 32 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
160,17�
4-6 недель�
�
T-GLFN 107�
Ду 40 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
166,53�
4-6 недель�
�
T-GLFN 108�
Ду 50 мм ф/ф�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-12�
185,60�
4-6 недель�
�






�








Нормально закрытые�
�
T-B 202�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
31,78�
складская позиция�
�
T-B 203�
G 1/2" (14,5 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
33,05�
складская позиция�
�
T-B 204�
G 3/4" (17 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
43,22�
складская позиция�
�
T-B 205�
G 1" (17 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
48,31�
складская позиция�
�
T-B 206�
G 11/4" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
109,32�
складская позиция�
�
T-B 207�
G 11/2" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
109,32�
складская позиция�
�
T-B 208�
G 2" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
119,49�
складская позиция�
�
Нормально открытые�
�
T-BA 202�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
35,59�
4-6 недель�
�
T-BA 203�
G 1/2" (14,5 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
36,86�
4-6 недель�
�
T-BA 204�
G 3/4" (17 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
47,03�
4-6 недель�
�
T-BA 205�
G 1" (17 мм)�
латунь/PTFE�
-10…+160�
0,5-5�
52,12�
4-6 недель�
�
T-BA 206�
G 11/4" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
113,13�
4-6 недель�
�
T-BA 207�
G 11/2" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
113,13�
4-6 недель�
�
T-BA 208�
G 2" (46 мм)�
латунь/EPDM�
-10…+140�
0,5-3�
123,31�
4-6 недель�
�






�








�








�








�








Нормально закрытые�
�
T-GDV 100�
G 1/8" (1,8 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0-16�
48,31�
4-6 недель�
�
T-GDV 101�
G 1/4" (1,8 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0-16�
48,31�
4-6 недель�
�






Нормально закрытые�
�
T-GDV 102�
G 3/8" (12,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
63,56�
4-6 недель�
�
T-GDV 103�
G 1/2" (14,5 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
63,56�
4-6 недель�
�
T-GDV 104�
G 3/4" (17 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
69,92�
4-6 недель�
�
T-GDV 105�
G 1" (17 мм)�
латунь/NBR�
-10…+80�
0,5-16�
69,92�
4-6 недель�
�






Нормально закрытые�
�
PP91.03�
G 1/2" (13 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
73,73�
12-14 недель�
�
PP91.04�
G 3/4" (20 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
78,81�
12-14 недель�
�
PP91.05�
G 1" (25 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
86,44�
12-14 недель�
�
PP91.06�
G 11/4" (32 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
63�
0-16�
129,66�
12-14 недель�
�
PP91.07�
G 11/2" (40 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
63�
0-16�
146,19�
12-14 недель�
�
PP91.08�
G 2" (50 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
80�
0-16�
190,68�
12-14 недель�
�
Нормально открытые�
�
PP95.03�
G 1/2" (13 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
80,08�
12-14 недель�
�
PP95.04�
G 3/4" (20 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
86,44�
12-14 недель�
�
PP95.05�
G 1" (25 мм)�
нерж  сталь/PTFE�
-10…+180�
50�
0-16�
95,34�
12-14 недель�
�
PP95.06�
G 11/4" (32 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
63�
0-16�
142,37�
12-14 недель�
�
PP95.07�
G 11/2" (40 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
63�
0-16�
158,90�
12-14 недель�
�
PP95.08�
G 2" (50 мм)�
нерж сталь/PTFE�
-10…+180�
80�
0-16�
209,75�
12-14 недель�
�









T-D/B�



3/8",  1/2",  3/4", 1"�
�
�
T-BT, T-B, T-BA, T-BN, T-BHD, T-BH, T-BZ,


T-BZN, T-BL, T-BLN�



15,25�



складская позиция�
�



T-D/B.2�



11/2", 2"�
�
�
T-BT, T-B, T-BA, T-BN, T-BHD, T-BH, T-BZ,


T-BZN, T-BL, T-BLN�



48,31�



складская позиция�
�






T-D/G�






3/8",  1/2",  3/4", 1"�
�
�
T-GT, T-GP, T-GPA, T-GD, T-GN, T-GL, T-GLN, T-MI, T-GZ, T-GZN, T-IR, T-GH, T-GHA, T-GH1�






10,17�






складская позиция�
�






T-D/G.2�






11/2", 2"�
�
�
T-GT, T-GP, T-GPA, T-GD, T-GN, T-GL, T-GLN, T-MI, T-GZ, T-GZN, T-IR, T-GH, T-GHA, T-GH1�






30,51�






складская позиция�
�



T-D/ Y�



3/8",  1/2",  3/4", 1"�
�
�
T-Y, T-YN, T-YNA, T-YL,�



15,25�



4-6 недель�
�



T-D/ Y.2�



11/2", 2"�
�
�
T-Y, T-YN, T-YNA, T-YL,�



67,37�



4-6 недель�
�



T-P500.D�



3/4", 1"�
�
�



Импульсные клапаны�



16,52�



4-6 недель�
�
Электрические разъемы�
�
T-SК 1�
�
�
T-SB10, T-SB50�
3,81�
складская позиция�
�
T-SК 2�
�
�
T-SB20�
3,18�
складская позиция�
�






. .








