[image: image11.png]


[image: image12.png]QETMUCTp

“gganot




[image: image13.png]




[image: image14.png]


[image: image15.png]




Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»

ПРАЙС-ЛИСТ
АРМАТУРА И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ FLAMCO
(Нидерланды)
от 08.04.2011 г.
• РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
• ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
• ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
• СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА
Оглавление
Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования
и водоснабжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Flexcon C, Ру 3, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Flexcon CЕ, Ру 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Flexcon СЕ, Ру 10 , Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Flexcon M, Ру 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Flexcon M, Ру 10 , Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Airfix, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Airfix Р, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Airfix Р, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, горизонтальный, для систем водоснабжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Airfix D-E, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (с присоединением). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Airfix D-E, Ру 16, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (с присоединением). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Промежуточная емкость Flexcon VSV, Ру 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Промежуточная емкость Flexcon VSV, Ру 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Предохранительные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Flopress, 1/2" Pср. =2,5;  3, 0 бар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prescomano (с манометром) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prescor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prescor B, 1/2", 3/4" Pср. = 6/8/10 бар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prescor B1, 1" x 11/4" Pср. = 6/8/10 бар   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Prescor S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Сбросная воронка Flamco Funnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Поплавковые воздухоотводчики, Тмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар (латунь) . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Сепараторы воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Flamcovent, Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар  (латунь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Flamcovent NW, Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар  (сталь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Сепараторы Flexair (центробежные), Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар  (сталь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар  (сталь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником, Tмакс. = 95 °С, Ру = 10 бар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Гидравлические стрелки Flexbalance, Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Гидравлические стрелки Flexbalance Plus, Tмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Расширительные мембранные баки для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
	
	Модель
	Предварительное давление, (бар)
	Объем, (л)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	Flexcon C, Ру 3, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный

	
	Flexcon C 2
	1,5
	2
	21,87
	складская позиция

	
	Flexcon C 4
	1,5
	4
	22,93
	складская позиция

	
	Flexcon C 8
	1,5
	8
	15,70
	складская позиция

	
	Flexcon C 12
	1,5
	12
	16,98
	складская позиция

	
	Flexcon C 18
	1,5
	18
	18,03
	складская позиция

	
	Flexcon C 25
	1,5
	25
	22,08
	складская позиция

	
	Flexcon C 35
	1,5
	35
	32,27
	складская позиция

	
	Flexcon C 50
	1,5
	50
	47,54
	складская позиция

	
	Flexcon C 80
	1,5
	80
	66,22
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ, Ру 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный

	
	Flexcon CЕ 110
	1,5
	110
	116,49
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 140
	1,5
	140
	146,47
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 200
	1,5
	200
	167,10
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 300
	1,5
	300
	272,58
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 425
	1,5
	425
	305,89
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 600
	1,5
	600
	528,14
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 800
	1,5
	800
	588,46
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 1000
	1,5
	1000
	680,25
	складская позиция

	
	Flexcon СЕ, Ру 10 , Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный

	
	Flexcon CЕ 110
	3,0
	110
	150,35
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 140
	3,0
	140
	185,98
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 200
	3,0
	200
	247,04
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 300
	3,0
	300
	316,44
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 425
	3,0
	425
	397,12
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 600
	3,0
	600
	623,44
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 800
	3,0
	800
	692,65
	складская позиция

	
	Flexcon CЕ 1000
	3,0
	1000
	787,76
	складская позиция


	
	Модель
	Предварительное давление, (бар)
	Объем, (л)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image3.png]




	Flexcon M, Ру 6, Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма

	
	Flexcon M 80
	
	80
	772,77
	складская позиция

	
	Flexcon M 400
	
	400
	1 216,89
	складская позиция

	
	Flexcon M 600
	
	600
	1 488,70
	складская позиция

	
	Flexcon M 800
	
	800
	1 753,39
	складская позиция

	
	Flexcon M 1000
	
	1000
	1 998,55
	складская позиция

	
	Flexcon M 1200
	
	1200
	2 350,29
	складская позиция

	
	Flexcon M 1600
	
	1600
	2 725,14
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 2000
	
	2000
	4 525,02
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 2800
	
	2800
	5 768,68
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 3500
	
	3500
	6 315,68
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 5200
	
	5200
	7 890,77
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 6700
	
	6700
	12 614,63
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 8000
	
	8000
	14 897,69
	6-8 нед.

	
	Flexcon M, Ру 10 , Tмакс. раб. = 70 °C, вертикальный, заменяемая диафрагма

	
	Flexcon M 80
	
	80
	853,08
	складская позиция

	
	Flexcon M 400
	
	400
	1 417,64
	складская позиция

	
	Flexcon M 600
	
	600
	1 803,14
	складская позиция

	
	Flexcon M 800
	
	800
	2 050,07
	складская позиция

	
	Flexcon M 1000
	
	1000
	2 346,74
	складская позиция

	
	Flexcon M 1200
	
	1200
	2 773,10
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 1600
	
	1600
	3 218,99
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 2000
	
	2000
	5 194,47
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 2800
	
	2800
	6 888,92
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 3500
	
	3500
	7 502,19
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 5200
	
	5200
	8 887,54
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 6700
	
	6700
	15 034,87
	6-8 нед.

	
	Flexcon M 8000
	
	8000
	17 885,32
	6-8 нед.


	
	Модель
	Предварительное давление, (бар)
	Объем, (л)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image4.png]



[image: image5.png]




	Airfix P, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (заменяемая мембрана)

	
	Airfix P 2
	2,7 бар
	2
	17,76
	складская позиция

	
	Airfix P 5
	
	5
	19,53
	складская позиция

	
	Airfix P 8
	
	8
	21,50
	складская позиция

	
	Airfix P 12
	
	12
	23,27
	складская позиция

	
	Airfix P 18
	
	18
	27,36
	складская позиция

	
	Airfix P 24
	
	24
	27,77
	складская позиция

	
	Airfix P 35
	
	35
	51,40
	складская позиция

	
	Airfix P 50
	
	50
	78,38
	складская позиция

	
	Airfix P 60
	
	60
	94,04
	складская позиция

	
	Airfix P 80
	
	80
	115,56
	складская позиция

	
	Airfix P 100
	
	100
	140,20
	складская позиция

	
	Airfix P150
	
	150
	203,12
	складская позиция

	
	Airfix P 200
	
	200
	241,95
	складская позиция

	
	Airfix P 300
	
	300
	332,38
	складская позиция

	
	Airfix P 500
	
	500
	539,16
	складская позиция

	
	Airfix P 750
	
	750
	892,50
	складская позиция

	
	Airfix P 1000
	
	1000
	1 552,51
	складская позиция

	
	Airfix P 1500
	
	1500
	2 766,01
	6-8 нед.

	
	Airfix P 2000
	
	2000
	4 445,93
	6-8 нед.

	
	Airfix P 2500
	
	2500
	4 590,95
	6-8 нед.

	
	Airfix P 3000
	
	3000
	4 865,07
	6-8 нед.

	
	Airfix P 5000
	
	5000
	9 253,31
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E, Ру 10, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (с присоединением)

	
	Airfix D-E 50
	
	50
	1 045,42
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 80
	
	80
	1 060,56
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 120
	
	120
	1 278,47
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 180
	
	180
	1 368,59
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 240
	
	240
	1 415,86
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 300
	
	300
	1 602,39
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 600
	
	600
	2 130,01
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 800
	
	800
	2 358,65
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 1000
	
	1000
	2 886,51
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 1600
	
	1600
	4 181,70
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 2000
	
	2000
	5 771,81
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 3000
	
	3000
	9 148,76
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E, Ру 16, Tмакс. раб. = 70 °C, для систем водоснабжения (с присоединением)

	
	Airfix D-E 50
	
	50
	1 172,04
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E  80
	
	80
	1 172,48
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 120
	
	120
	1 304,21
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E  180
	
	180
	1 557,91
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E  240
	
	240
	1 743,64
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 300
	
	300
	1 744,51
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 600
	
	600
	2 423,02
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 800
	
	800
	2 684,88
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 1000
	
	1000
	3 508,56
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 1600
	
	1600
	4 664,72
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E  2000
	
	2000
	6 354,25
	6-8 нед.

	
	Airfix D-E 3000
	
	3000
	9 784,77
	6-8 нед.

	
	Принадлежности
Flexcon VSV, промежуточная емкость, Ру 6

	
	Flexcon VSV 200,  Ру 6
	
	200
	405,26
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 350,  Ру 6
	
	350
	596,79
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 500,  Ру 6
	
	500
	656,93
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 750,  Ру 6
	
	750
	829,95
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 1000, Ру 6
	
	1000
	893,80
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV, промежуточная емкость, Ру 10

	
	Flexcon VSV 200,  Ру 10
	
	200
	504,26
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 350,  Ру 10
	
	350
	607,89
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 500,  Ру 10
	
	500
	655,08
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 750,  Ру 10
	
	750
	948,39
	6-8 нед.

	
	Flexcon VSV 1000, Ру 10
	
	1000
	1 156,57
	6-8 нед.


Модель
[image: image16.png]


Предохранительные клапаны
Flopress, 1/2" Pср. = 2,5/3,0 бар, Тмакс. раб. = 120 °C


Срок поставки
Flopress 
1/2" (наруж.) x 1/2"
3,0 
3,81 
складская позиция
Flopress 
1/2" x 1/2"
2,5;  3,0 
3,81 
складская позиция
Prescomano (с манометром)
Prescomano 
   1/2" x 1/2"
    3,0 

13,50 

складская позиция Prescomano 
3/4" x 3/4"
 3,0 
18,07 
складская позиция Prescomano 50 
   1/2" x 3/4"
2,5; 3,0 

13,72 

складская позиция
Prescor, Тмакс. раб. = 120 °C
Prescor 

1/2" (наруж.) x 3/4"


  3,0 

  5,03 


складская позиция Prescor 
1/2" (наруж.) x 1/2"

3,0 
 5,76 
складская позиция Prescor 


1/2" x 1/2"

1,5 
5,86 
складская позиция Prescor 


1/2" x 1/2"

3,0 
 4,82 
складская позиция Prescor (TUV) 



  1/2" x 3/4"


  2,5 

  4,72 


складская позиция Prescor (TUV) 



  1/2" x 3/4"


  3,0 

  5,78 


складская позиция Prescor 100 



 3/4" x 1" 


2,5 
   10,22 

складская позиция Prescor 100 



 3/4" x 1" 


3,0 

 6,79 

складская позиция Prescor 170 



3/4" x 3/4"
   1,5; 2,5;  3,0 

5,82 

складская позиция Prescor 170 



3/4" x 3/4"


4,0 

6,79 

складская позиция Prescor 320 



 1" x 11/4"
1,5 ; 2; 3; 4,0; 5,0 
    16,13 

складская позиция Prescor 320 



 1" x 11/4"


 3,5 
    17,17 

складская позиция Prescor 550 


  11/4" x 11/2"
    3,0; 4,0; 5,0 
   20,95 

 складская позиция
Prescor B, 1/2", 3/4" Pср. = 6/8/10 бар, Тмакс. раб. = 95 °C
Prescor B 
1/2" x 1/2"
6,0; 8,0; 10,0 
5,07 
складская позиция
Prescor B 
3/4" x 1" 
6,0; 8,0; 10,0 
7,33 
складская позиция
Prescor B1, 1" x 11/4" Pср. = 6/8/10 бар, Тмакс. раб. = 95 °C
Prescor B1 
1" x 11/4"
6,0; 8,0; 10,0 
16,97
складская позиция
[image: image17.png]


Prescor S, Тмакс. раб. =120 °C
[image: image18.png]


Prescor S 700 
11/ " x 11/ "
2; 2,5; 3; 3,5; 4;
4,5;  5; 6; 7, 8;10
2; 2,5; 3; 3,5;


79,27 
складская позиция
Prescor S 960 
11/2" x 2"

4; 4,5; 5; 6; 7,
8; 10

144,81 
складская позиция
[image: image19.png]


Prescor S 1700 
2" x 21/ "
2; 2,5; 3; 3,5; 4;
4,5;  5; 6; 7,8;  10

227,20 
складская позиция
Сбросная воронка Flamco Funnel
Flamco Funnel, сталь 
 11/2" x 11/2"
 31,27 

складская позиция Flamco Funnel, сталь 
11/4" x 11/2"
15,71 
складская позиция Flamco Funnel, латунь 

1/2"
  5,18 

складская позиция Flamco Funnel, латунь 

3/4"
  6,76 

складская позиция
Модель
Присоединение
(наруж. резьба)

Отключающий клапан

у.е.*
без НДС 
Срок поставки
Поплавковые воздухоотводчики, латунь, Тмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар Flexvent
1/8"
 Нет 
4,91 
складская позиция Flexvent
3/8"
Есть 
 4,19 
складская позиция Flexvent
1/2"
Есть 
5,34 
складская позиция Flexvent
3/4"
Есть 
6,99 
складская позиция
Flexvent Super 
1/2" (внутр. резьба) 
Нет
27,23 
складская позиция
Flexvent H (бок.  присоед.)

1/2"
Нет 
6,18 
складская позиция
Модель
Присоединение 
Типоразмер
у.е.*
без НДС

Срок поставки
Сепараторы воздуха
Flamcovent, Тмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар (латунь)
Flamcovent 20                                    р/р                             3/4"                      35,61         складская позиция Flamcovent 25                                    р/р                              1"                       41,90         складская позиция Flamcovent 32                                    р/р                             11/4"                    58,66         складская позиция Flamcovent 40                                    р/р                             11/2"                     62,85         складская позиция
	
	Модель
	Присоединение
	Типоразмер
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]




	Flamcovent NW, Тмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар (сталь)

	
	Flamcovent NW 50 S
	с/с
	50
	402,46
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 65 S
	с/с
	65
	418,61
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 80 S
	с/с
	80
	610,27
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 100 S
	с/с
	100
	634,17
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 125 S
	с/с
	125
	1 215,49
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 150 S
	с/с
	150
	1 422,27
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 200 S
	с/с
	200
	1 946,80
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 250 S
	с/с
	250
	5 325,95
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 300 S
	с/с
	300
	5 732,79
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 350 S
	с/с
	350
	7 215,73
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 400 S
	с/с
	400
	8 232,03
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 500 S
	с/с
	500
	9 001,20
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 50 F
	ф/ф
	50
	467,37
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 65 F
	ф/ф
	65
	492,58
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 80 F
	ф/ф
	80
	670,78
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 100 F
	ф/ф
	100
	727,95
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 125 F
	ф/ф
	125
	1 232,30
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 150 F
	ф/ф
	150
	1 645,86
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 200 F
	ф/ф
	200
	2 029,17
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 250 F
	ф/ф
	250
	6 272,61
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 300 F
	ф/ф
	300
	7 077,51
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 350 F
	ф/ф
	350
	8 455,63
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 400 F
	ф/ф
	400
	9 634,53
	6-8 нед.

	
	Flamcovent NW 500 F
	ф/ф
	500
	9 997,73
	складская позиция

	
	Flamcovent NW 600 F
	ф/ф
	600
	15 838,78
	складская позиция

	
	Сепараторы Flexair (центробежные), Тмакс. = 110 °С, Ру = 10 бар (сталь)

	
	Flexair 25 G
	р/р
	25,0
	136,38
	складская позиция

	
	Flexair 32 G
	р/р
	32,0
	147,74
	складская позиция

	
	Flexair 40 G
	р/р
	40,0
	159,11
	складская позиция

	
	Flexair 50 G
	р/р
	50,0
	170,47
	складская позиция

	
	Flexair 65 F
	ф/ф
	65,0
	223,51
	складская позиция

	
	Flexair 80 F
	ф/ф
	80,0
	261,39
	складская позиция

	
	Flexair 100 F
	ф/ф
	100,0
	488,69
	складская позиция

	
	Flexair 125 F
	ф/ф
	125,0
	575,82
	складская позиция

	
	Flexair 150 F
	ф/ф
	150,0
	672,42
	складская позиция

	
	Flexair 25 S
	c/c
	25
	94,71
	складская позиция

	
	Flexair 32 S
	c/c
	32
	119,33
	складская позиция

	
	Flexair 40 S
	c/c
	40
	113,47
	складская позиция

	
	Flexair 50 S
	c/c
	50
	130,93
	складская позиция

	
	Flexair 65 S
	c/c
	65
	170,47
	складская позиция

	
	Flexair 80 S
	c/c
	80
	181,84
	складская позиция

	
	Flexair 100 S
	c/c
	100
	301,17
	складская позиция

	
	Flexair 125 S
	c/c
	125
	384,51
	складская позиция

	
	Flexair 150 S
	c/c
	150
	422,40
	складская позиция

	
	Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean Тмакс. = 120 °С, Ру = 10 бар (сталь)

	
	Flamcovent clean 50 S
	c/c
	50
	455,29
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 65 S
	c/c
	65
	472,38
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 80 S
	c/c
	80
	689,28
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 100 S
	c/c
	100
	714,50
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 125 S
	c/c
	125
	1 384,61
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 150 S
	c/c
	150
	1 447,22
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 200 S
	c/c
	200
	2 380,54
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 250 S
	c/c
	250
	3 295,04
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 300 S
	c/c
	300
	3 740,40
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 350 S
	c/c
	350
	5 356,36
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 400 S
	c/c
	400
	5 931,40
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 500 S
	c/c
	500
	9 429,49
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 50 F
	ф/ф
	50
	514,66
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 65 F
	ф/ф
	65
	536,29
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 80 F
	ф/ф
	80
	750,44
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 100 F
	ф/ф
	100
	786,79
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 125 F
	ф/ф
	125
	1 240,70
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 150 F
	ф/ф
	150
	1 608,88
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 200 F
	ф/ф
	200
	3 357,29
	складская позиция

	
	Flamcovent clean 250 F
	ф/ф
	250
	3 689,21
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 300 F
	ф/ф
	300
	4 085,24
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 350 F
	ф/ф
	350
	5 847,80
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 400 F
	ф/ф
	400
	6 446,73
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 500 F
	ф/ф
	500
	10 455,04
	6-8 нед.

	
	Flamcovent clean 600 F
	ф/ф
	600
	14 282,46
	6-8 нед.


	
	Модель
	Типоразмер
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image10.png]




	Водонагреватели Flamco DUO, с водяным теплообменником
Тмакс. = 95 °С, Ру  = 10 бар (эмаль)

	
	Flamco DUO, 150 л
	150
	530,88
	складская позиция

	
	Flamco DUO, 200 л
	200
	572,58
	складская позиция

	
	Flamco DUO, 300 л
	300
	690,13
	6-8 нед.

	
	Flamco DUO, 400 л
	400
	917,66
	6-8 нед.

	
	Flamco DUO, 500 л
	500
	1 025,73
	6-8 нед.

	
	Гидравлические стрелки Flexbalance Тмакс. = 120 °С, Ру  = 10 бар

	
	Flexbalance F 50
	
	636,22
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 65
	
	688,30
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 80
	
	827,82
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 100
	
	941,31
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 125
	
	1 367,31
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 150
	
	1 748,67
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 200
	
	2 892,75
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 250
	
	5 729,59
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 300
	
	6 900,65
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 350
	
	11 450,81
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F 400
	
	13 093,22
	6-8 нед.

	
	Гидравлические стрелки Flexbalance Plus Тмакс. = 120 °С, Ру  = 10 бар

	
	Flexbalance F Plus 50
	
	868,75
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 65
	
	932,00
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 80
	
	1 250,11
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 100
	
	1 398,93
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 125
	
	2 170,95
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 150
	
	2 807,17
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 200
	
	4 131,70
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 250
	
	7 367,82
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 300
	
	8 888,73
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 350
	
	14 997,50
	6-8 нед.

	
	Flexbalance F Plus 400
	
	19 067,92
	6-8 нед.








�








�








�








�








�








Присоединение�
Давление сраба-�
у.е.*�
�
(внутр. резьба)�
тывания, (бар)�
без НДС�
�






�








�








�








4 	2





2














[image: image20.png]


[image: image21.png]QEIUCTp

Mg gpt



[image: image22.png]QEIUCTp

Mg oot



[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]QEfUCT,

“eggott



[image: image26.png]QEIUCTp

Mg oot



[image: image27.png]


[image: image28.png]


