[image: image4.png]QEUCTR

4cg gnot





[image: image5.png]


[image: image6.png]




Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»
ПРАЙС-ЛИСТ
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНТОР
от 14.02.2011 г.
[image: image7.png]


[image: image8.png]



Оглавление
Шкафы  управления ГРАНТОР   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Таблица габаритных размеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Стандартные возможности шкафов управления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Шкафы  управления ГРАНТОР  c ручным  пуском (до 12 А) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Шкафы  управления ГРАНТОР  релейные 1 х 220 В, 0,22-4,0 кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Шкафы  управления ГРАНТОР  релейные и частотные 3 х 380 В,
0,37  кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
0,55-1,5 кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2,2-4 кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4-9 кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
11-18,5 кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
22-37 кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
45 кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Опции для шкафов управления ГРАНТОР®   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Шкафы  ГРАНТОР®  для управления электроприводом задвижки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Шкафы  ГРАНТОР®  для управления пожарными насосами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
Шкафы  управления ГРАНТОР
* комплектующие ведущих европейских производителей (Finder, WeidMuller, Eldon, Moeller  и др.)
* высококачественный монтаж
* 100 % тестирование на нагрузке
* силовое коммутационное оборудование внутри  шкафов
* быстрое и простое подключение к клеммной колодке
Наличие сертификатов на шкафы управления ГРАНТОР®:
• Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.B08709 на комлектные устройства управления торговой марки ГРАНТОР®, тип АЭП.
• Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ01.B.00250 на шкафы управления пожарными насосами торговой марки ГРАНТОР®, типа АЭП, и шкафы управления электрифицированными задвижками в системах пожаротушения торговой марки ГРАНТОР®, типа АЭП.
• Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ77.B08710 на шкафы комлектные вводно- распределительные торговой марки ГРАНТОР®, типы РП, АРП.
• Разрешение № РРС 00-35554 Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение комлектных устройств управления торговой марки ГРАНТОР®, тип АЭП, и шкафов комлектных вводно-распределительных торговой марки ГРАНТОР®, типы РП, АРП, на химических, нефтехимических, нефтеперерабытывающих производствах и объектах, с установкой вне взрывоопасных зон..
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
[image: image9.png]@




[image: image10.png]


[image: image11.png]



[image: image12.png]|

ul




Габаритные размеры шкафов управления ГРАНТОР®
	Габаритные размеры шкафов управления ГРАНТОР®

	 K1   370 х 275 х 140
	 K5  800 х 600 х 300

	 K2  400 х 400 х 210
	 K6  1000  х 600 х 400

	 K3  500 х 400 х 210
	 K7  1200  х 800 х 400

	 K4  700 х 500 х 260
	 K8  1800  х 800 х 400

	  *  Серии шкафов – по запросу


Стандартные возможности шкафа управления
Стандартные возможности шкафа управления (КРОМЕ РУЧНОГО «ПУСКАТЕЛЯ»):
* защита от КЗ (автомат)
* защита от перегрузки по току (настраиваемое тепловое реле)
* выравнивание моторесурса (настраиваемое время переключения)
* резервирование электродвигателей
* защита от пропадания фаз, перекоса или неправильной последовательности подключения (контроль фаз – только для шкафов 3 х 380 В)
* защита от перегрева обмотки электродвигателя (при подключении термореле электродвигателя, РТС – опция)
* металлический корпус (кроме серии «Эконом»), степень защиты IP54 (стандарт)
* индикация на лицевой панели «Сеть», «Работа»/«Авария» каждого электродвигателя
* выбор режима работы «Автоматический» – «Стоп» – «Ручной»
* диспетчеризация: «Авария» каждого электродвигателя («беспотенциальные» контакты)
* АВР (на заказ)
[image: image1.png]QEIUCTA

#“oogont



         Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
[image: image13.png]QELUCTA

oo gont



[image: image14.png]QEIUCTA

#“oogont




[image: image15.png]QELUCTA

oo gont



Тип управления 
релейный/ступенчатый
Применение

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные.
Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.

Насосы КНС, дренажные, станции подъема, водоразборные емкости
(накопительные емкости). Канализация, дренаж.
Управление от 
реле давления (перепада) - 1 шт (не входит  в комплект)
[image: image16.png]QEIUCTA

#“oogont



+ реле защиты от «сухого» хода  - 1 шт (не входит  в комплект)
Стандартные возможности: (см. стр. 4) 
[image: image17.png]


+ до 16 А корпус выполнен в пластиковом корпусе (серия «Эконом»)
+ возможность подключения реле перепада давления (только для шкафов на 2 насоса)

поплавков (1 насос - 3 шт., 2 насоса - 4 шт.), (не входят в комплект), электродов (не входят в комплект)
Стандартные возможности: (см. стр. 4) 
+ подключение датчика влажности в масляной камере насоса
+ функция регламентного пуска для защиты насоса от застаивания  (на заказ)
+ индикация и диспетчеризация «Переполнение»
+ возможность подключения терморезистора (на заказ)
[image: image18.png]QELUCTA

oo gont



1 
рабочий 
АЭП23-001-54-11А; Iном=(0,63-1,0) А
188,77 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-001-54К-22А; Iном=(0,63-1,0) А

АЭП23-001-54-11У; Iном=(0,63-1,0) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-001-54К-22У; Iном=(0,63-1,0) А
2
рабочий+резервный

364,77 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-002-54-11А; Iном=(1,0-1,6) А
[image: image19.png]QEIUCTA

#“oogont



188,77 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-002-54К-22А; Iном=(1,0-1,6) А

АЭП23-002-54-11У; Iном=(1,0-1,6) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-002-54К-22У; Iном=(1,0-1,6) А
2
рабочий+резервный

364,77 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-003-54-11А; Iном=(1,6-2,5) А
188,77 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-003-54К-22А; Iном=(1,6-2,5) А

АЭП23-003-54-11У; Iном=(1,6-2,5) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-003-54К-22У; Iном=(1,6-2,5) А
2
рабочий+резервный

364,77 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-004-54-11А; Iном=(2,5-4,0) А
188,77 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-004-54К-22А; Iном=(2,5-4,0) А

АЭП23-004-54-11У; Iном=(2,5-4,0) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-004-54К-22У; Iном=(2,5-4,0) А
2
рабочий+резервный

364,77 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-006-54-11А; Iном=(4-6,3) А
200,52 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-006-54К-22А; Iном=(4-6,3) А

АЭП23-006-54-11У; Iном=(4-6,3) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-006-54К-22У; Iном=(4-6,3) А
2
рабочий+резервный

368,55 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-010-54-11А; Iном=(6,3-10) А
200,52 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-010-54К-22А; Iном=(6,3-10) А

АЭП23-010-54-11У; Iном=(6,3-10) А
320,68 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-010-54К-22У; Iном=(6,3-10) А
2
рабочий+резервный

368,55 у.е. | 1-2 недели
K1

558,81 у.е. | 1-2 недели
K3
1 
рабочий 
АЭП23-016-54-11А; Iном=(10-16) А
234,08 у.е. | 1-2 недели
K1
рабочий+дополн. 
АЭП23-016-54К-22А; Iном=(10-16) А

АЭП23-016-54-11У; Iном=(10-16) А
357,03 у.е. | 1-2 недели
K2
АЭП23-016-54К-22У; Iном=(10-16) А
[image: image20.png]QELUCTA

oo gont



2
рабочий+резервный

416,75 у.е. | 1-2 недели
K1

588,18 у.е. | 1-2 недели
K3
[image: image21.png]QEIUCTA

#“oogont




[image: image22.png]QEIUCTA

#“oogont



Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
Тип управ- ления


релейный/ступенчатый 
частотный/плавный
Примене- ние
[image: image23.png]


Управ- ление от

Насосы циркуляционные, повысительные,
скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.
реле давления (перепада) - 1 шт (не входит в копмлект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)

Насосы КНС, дренажные, станции подъема,
водоразборные емкости (накопительные емкости).
Канализация, дренаж.
поплавков (1 насос - 3 шт., 2 насоса - 4 шт.,
3 насоса - 5 шт.) (не входят в комплект), электродов (не входят в комплект)

Насосы циркуляционные, повысительные,
скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.
датчика [4…20] мА (давления, перепада давления, температуры и т.д.) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)
Стандартные 

Стандартные 

Стандартные 

Стандартные 

Стандартные возможности: Стандартные
[image: image24.png]


1 
рабочий

возможности: (см. стр. 4)
[image: image25.png]


+ до 16 А корпус выполнен в пластиковом корпусе (серия
«Эконом»)
+ возможность подключения реле перепада давления (только для шкафов на 2 насоса)
АЭП40-001-54-11А Iном=(0,63-1,0) А

возможности: (см. стр. 4) 
+ обеспечение плавного пуска/
останова насоса
+ возможность подключения реле перепада давления (только для шкафов на 2 насоса)
+ энергосбережение
+ защита системы от гидро- ударов при пуске/останове всех насосов
+ ограничение пусковых токов
+ увеличение срока службы насоса
+ (> 25 A) защита от перегрева двигателя и мягкого пуска- теля
+ (> 25 A) защита от перегруз- ки и недогрузки
+ (> 25 A) защита от перенапря- жения, снижения напряжения, заклинивания ротора
АЭП40-001-54П-11А Iном=(0,63-1,0) А

возможности: (см. стр. 4) 
+ подключение датчика влажности в масляной камере насоса
+ функция регламентного пуска для защиты насоса от застаивания  (на заказ)
+ индикация и диспетчериза- ция «Переполнение»
+ возможность подключения терморезистора (на заказ)
АЭП40-001-54-11У Iном=(0,63-1,0) А

возможности: (см. стр. 4) 
+ обеспечение плавного пуска/
останова насоса
+ энергосбережение
+ защита системы от гидро- ударов при пуске/останове всех насосов
+ ограничение пусковых токов
+ увеличение срока службы насоса
+ (> 25 A) защита от перегрева двигателя и мягкого пуска- теля
+ (> 25 A) защита от перегруз- ки и недогрузки
+ (> 25 A) защита от перена- пряжения, снижения напря- жения, заклинивания ротора
+ подключение датчика влаж- ности в масляной камере насоса
+ функция регламентного пуска для защиты насоса от застаивания  (на заказ)
+ индикация и диспетчериза- ция «Переполнение»
+ возможность подключения терморезистора (на заказ)
АЭП40-001-54П-11У Iном=(0,63-1,0) А

(см. стр. 4)
+ частотное регулирование рабочего насоса
+ вывод текущей частоты вращения электродвигателя [4…20] мА или [0…10] В
+ обеспечение плавного пуска/
останова насоса
+ энергосбережение
+ защита системы от гидроуда- ров при пуске/останове всех насосов
+ обеспечение обратной связи по сигналу датчика давления, перепада давления, темпера- туры и т .д.
+ возможность подключения терморезистора (на заказ)
АЭП40-001-54Ч-11А c FDU с байпасом Iном=(0,63-1,0) А

возможности: (см. стр. 4)
+ частотное регулирование рабочего насоса
+ вывод текущей частоты вращения электродвигателя [4…20] мА или [0…10] В
+ обеспечение плавного пуска/
останова насоса
+ энергосбережение
+ защита системы от гидро- ударов при пуске/останове всех насосов
+ обеспечение обратной связи по сигналу датчика давления, перепада давления, темпе- ратуры и т. д.
+ ограничение пусковых токов
+ увеличение срока службы насоса
+ (> 25 A) защита от перегрева двигателя и мягкого пуска- теля
+ (> 25 A) защита от перегруз- ки и недогрузки
+ (> 25 A) защита от перена- пряжения, снижения напря- жения, заклинивания ротора
+ возможность подключения терморезистора (на заказ)
262,35 у.е.|складская позиция
K1

389,83 у.е. | 2 недели
K1

371,95 у.е. | 2 недели
K2

477,12 у.е. | 2-3 недели
1 090,00 у.е. | 2 недели
K4
рабочий+
дополн.
2


АЭП40-001-54К-22А Iном=(0,63-1,0) А


АЭП40-001-54КП-22А Iном=(0,63-1,0) А


АЭП40-001-54К-22У Iном=(0,63-1,0) А


АЭП40-001-54КП-22У Iном=(0,63-1,0) А

АЭП40-001-54Ч-22А c FDU Iном=(0,63-1,0) А
1 615,95 у.е. | 2 недели K5


АЭП40-001-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(0,63-1,0) А
рабочий+  395,01 у.е. | складская позиция



788,14 у.е. | 2-3 недели


569,49 у.е. | 2 недели


869,49 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-001-54КЧ-21А с VSA Iном=(0,63-1,0) А

1 996,61 у.е. | 3-4 недели   K6
резервный
рабочий+
2 дополн.

K1 
K3 
K3

1 228,97 у.е. | 2 недели K5
АЭП40-001-54Ч-33А c FDU Iном=(0,63-1,0) А


АЭП40-001-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(0,63-1,0) А
рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-001-54К-33А Iном=(0,63-1,0) А
758,63 у.е. | 2 недели
K4


АЭП40-001-54КП-33А Iном=(0,63-1,0) А
1 136,44 у.е. | 2-3 недели


АЭП40-001-54К-33У Iном=(0,63-1,0) А
888,05 у.е. | 2-3 недели
K4


АЭП40-001-54КП-33У Iном=(0,63-1,0) А
1 244,07 у.е. | 2-3 недели

1 821,15 у.е. | 2-3 недели K5 2 333,90 у.е. | 3-4 недели  K6
[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.. 1 у.е. = 1 евро.
1 
рабочий


АЭП40-002-54-11А Iном=(1,0-1,6) А


АЭП40-002-54П-11А Iном=(1,0-1,6) А


АЭП40-002-54-11У Iном=(1,0-1,6) А


АЭП40-002-54П-11У Iном=(1,0-1,6) А



АЭП40-002-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(1,0-1,6) А
262,35 у.е. |складская позиция
K1

389,83 у.е. | 2 недели
K1

371,95 у.е. | 2 недели
K2

477,12 у.е. | 2-3 недели
1 090,00 у.е. | 2 недели
K4
рабочий+

АЭП40-002-54Ч-22А c FDU



АЭП40-002-54ЧП-22А с ES 400
дополн. 
АЭП40-002-54К-22А

АЭП40-002-54КП-22А

АЭП40-002-54К-22У

АЭП40-002-54КП-22У


1 61

Iном=(1,0-1,6) А
K5


Iном=(1,0-1,6) А
[image: image32.png]


[image: image33.png]


2
рабочий+


Iном=(1,0-1,6) А

Iном=(1,0-1,6) А


Iном=(1,0-1,6) А


Iном=(1,0-1,6) А

5,95  у.е. | 2 недели
АЭП40-002-54КЧ-21А с VSA


1 996,61 у.е. | 3-4 недели  K6
резервный   395,01 у.е. |складская позиция
K1

788,14 у.е. | 2-3 недели
K3

569,49 у.е. | 2 недели
K3

869,49 у.е. | 2-3 недели

Iном=(1,0-1,6) А
1 228,97 у.е. | 2 недели K5


АЭП40-002-54ЧП-33А с ES 400
рабочий+


АЭП40-002-54К-33А


АЭП40-002-54КП-33А


АЭП40-002-54К-33У


АЭП40-002-54КП-33У

АЭП40-002-54Ч-33А c FDU Iном=(0,63-1,0) А


Iном=(1,0-1,6) А
2 дополн.
3    рабочий+
дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.

Iном=(1,0-1,6) А
758,63 у.е. |2 недели
K4
АЭП40-003-54-11А Iном=(1,6-2,5) А

Iном=(1,0-1,6) А
1 136,44 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-003-54П-11А Iном=(1,6-2,5) А

Iном=(1,0-1,6) А
888,05 у.е. |2 недели
K4
АЭП40-003-54-11У Iном=(1,6-2,5) А

Iном=(1,0-1,6) А
1 244,07 у.е. |3 недели
АЭП40-003-54П-11У Iном=(1,6-2,5) А

1 821,15 у.е. | 2-3 недели  K5 2 333,90 у.е. | 3-4 недели  K6
АЭП40-003-54Ч-11А c FDU
с байпасом
1 
рабочий


262,35 у.е. |складская позиция
K1


389,83 у.е. | 2 недели
K1


371,95 у.е. | 2 недели
K2

Iном=(1,6-2,5) А
477,12 у.е. | 2-3 недели
1 090,00 у.е. | 2 недели
K4
рабочий+

АЭП40-003-54Ч-22А c FDU


АЭП40-003-54ЧП-22А с ES 400
[image: image34.png]


дополн. 
АЭП40-003-54К-22А
2 
Iном=(1,6-2,5) А

АЭП40-003-54КП-22А
Iном=(1,6-2,5) А

АЭП40-003-54К-22У
[image: image35.png]


Iном=(1,6-2,5) А

АЭП40-003-54КП-22У
Iном=(1,6-2,5) А

Iном=(1,6-2,5) А
1 615,95 у.е. | складская позиция K5

Iном=(1,6-2,5) А
рабочий+

АЭП40-003-54КЧ-21А с VSA

1 996,61 у.е. | 3-4 недели  K6
резервный 395,01 у.е. |складская позиция
K1

788,14 у.е. | 2 -3 недели
K3

569,49 у.е. | 2 недели
K3

869,49 у.е. | 2-3 недели

Iном=(1,6-2,3) А
1 228,97 у.е.|складская позиция K5
рабочий+

АЭП40-003-54Ч-33А c FDU Iном=(1,6-2,5) А

АЭП40-003-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(1,6-2,5) А
2 дополн. 
АЭП40-003-54К-33А

АЭП40-003-54КП-33А

АЭП40-003-54К-33У

АЭП40-003-54КП-33У

1 821,15 у.е. | 2-3 недели K5 2 333,90 у.е. | 3-4 недели  K6
рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.

Iном=(1,6-2,5) А
758,63 у.е. |2 недели
K4
АЭП40-004-54-11А Iном=(2,5-4,0) А

Iном=(1,6-2,5) А
1 136,44 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-004-54П-11А Iном=(2,5-4,0) А

Iном=(1,6-2,5) А
888,05 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-004-54-11У Iном=(2,5-4,0) А

Iном=(1,6-2,5) А
1 244,07 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-004-54П-11У Iном=(2,5-4,0) А


АЭП40-004-54Ч-11А c FDU
с байпасом
1 
рабочий


262,35 у.е. |складская позиция
K1


422,03 у.е. | 2-3 недели
K1


371,95 у.е. | 2 недели
K2

Iном=(2,5-4,0) А
[image: image36.png]


493,22 у.е. | 2-3 недели
1 090,00 у.е. | 2 недели
рабочий+

АЭП40-004-54Ч-22А c FDU


АЭП40-004-54ЧП-22А с ES 400
дополн. 
АЭП40-004-54К-22А
[image: image37.png]


2 
Iном=(2,5-4,0) А

АЭП40-004-54КП-22А
Iном=(2,5-4,0) А

АЭП40-004-54К-22У
Iном=(2,5-4,0) А

АЭП40-004-54КП-22У
Iном=(2,5-4,0) А

Iном=(2,5-4,0) А
1 633,05 у.е.|складскаяпозиция K5

Iном=(2,5-4,0) А
рабочий+


569,49 у.е. |

АЭП40-004-54КЧ-21А с VSA

2 033,05 у.е. | 3-4 недели  K6
резервный


395,01 у.е.|складскаяпозиция K1     831,36 у.е. | 2-3 недели  K3

складская позиция
K3


901,69 у.е. | 2-3 недели

Iном=(2,3-3,8) А
1241,98 у.е.|складскаяпозиция K5
рабочий+

АЭП40-004-54Ч-33А c FDU

АЭП40-004-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(2,5-4,0) А
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-004-54К-33А Iном=(2,5-4,0) А
758,63 у.е. | 2 недели
K4


АЭП40-004-54КП-33А Iном=(2,5-4,0) А
1 208,47 у.е. | 2-3 недели


АЭП40-004-54К-33У Iном=(2,5-4,0) А
888,05 у.е. | 2-3 недели
K4


АЭП40-004-54КП-33У Iном=(2,5-4,0) А
1 270,34 у.е. | 2-3 недели
K3

Iном=(2,5-4,0) А
1 883,90 у.е. | складская позиция


K5 2 445,76 у.е. | 3-4 недели  K6

Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.
Тип управления
релейный/ступенчатый 
частотный/плавный
Применение

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.

Насосы КНС, дренажные, станции подъема, водоразборные емкости (накопительные емкости). Канализация, дренаж.
поплавков (1 насос - 3 шт., 2 насоса - 4 шт.,

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.
датчика [4…20] мА (давления, перепада давления, температуры и
Управление от 
реле давления (перепада) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)

3 насоса - 5 шт.) (не входят в комплект), электродов (не входят в комплект)

т.д.) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)
релейный с мягким
пуском
управление по уровням

упр-е по уровням+мягкий
пуск

с преобразователем
частоты

с преобр. частоты+мягкий
пуск
1 
рабочий

АЭП40-006-54-11А Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54П-11А Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54-11У Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54П-11У Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(4-6) А
262,35 у.е. |складская позиция
K1

422,03 у.е. | 2-3 недели
K1

371,95 у.е. | 2 недели
K2

493,22 у.е. | 2-3 недели
1 210,00 у.е. | 2 недели
K4
рабочий+

АЭП40-006-54Ч-22А c FDU
дополн. 
АЭП40-006-54К-22А
2 
Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54КП-22А Iном=(4,0-6,3) А

АЭП40-006-54К-22У Iном=(4-6,3) А

АЭП40-006-54КП-22У Iном=(4,0-6,3) А

Iном=(4-6) А
1 718,55 у.е.|складская позиция

K5   АЭП40-006-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(4-6) А
рабочий+

395,01 у.е. | складская позиция

831,36 у.е. | 2-3 недели

569,49 у.е. | складская позиция

901,69 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-005-54КЧ-21А с VSA

2 116,95 у.е. | 3-4 недели
резервный

K1 
K3 
K3

Iном=(3,8-5,2) А
1 307,01у.е.|складскаяпозиция K5


АЭП40-006-54ЧП-33А с ES
рабочий+

АЭП40-006-54Ч-33А c FDU

400
2 дополн.
3 рабочий+ дополн.+ резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-006-54К-33А Iном=(4,0-6,3) А
758,63 у.е. | 2 недели
K4


АЭП40-006-54КП-33А Iном=(4,0-6,3) А
1 208,47 у.е. | 2-3 недели


АЭП40-006-54К-33У Iном=(4,0-6,3) А
888,05 у.е. | 2-3 недели
K4


АЭП40-006-54КП-33У Iном=(4,0-6,3) А
1 270,34 у.е. | 2-3 недели

Iном=(4-6) А
1 932,30 у.е. | 2 недели

K5 
Iном=(4-6) А
2 530,51 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

АЭП40-010-54-11А Iном=(6,3-10) А
262,35 у.е. |складская позиция

АЭП40-010-54П-11А Iном=(6,3-10) А
422,03 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-010-54-11У Iном=(6,3-10) А
371,95 у.е. | 2 недели

АЭП40-010-54П-11У Iном=(6,3-10) А
493,22 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-008-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(6,0-7,5) А
1 240,00 у.е. | 2 недели
рабочий+

K1
АЭП40-010-54К-22А

K1
АЭП40-010-54КП-22А

K2
АЭП40-010-54К-22У


АЭП40-010-54КП-22У

K4
АЭП40-008-54Ч-22А c FDU
дополн.
2

Iном=(6,3-10) А

Iном=(6,3-10) А

Iном=(6,3-10) А

Iном=(6,3-10) А

Iном=(6,0-7,5) А
1 761,30 у.е.|складскаяпозиция

K5   АЭП40-008-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(6,0-7,5) А
рабочий+

395,01 у.е. | складская позиция

831,36 у.е. | 2-3 недели

569,49 у.е. | складская позиция

901,69 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-006-54КЧ-21А с VSC

2 163,56 у.е. | 3-4 недели
резервный


K1 
K3 
K3

Iном=(5,2-6,3) А
1 307,01 у.е.|складская позиция K5
рабочий+

АЭП40-008-54Ч-33А c FDU

АЭП40-008-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(6,0-7,5) А
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-010-54К-33А Iном=(6,3-10) А
811,52 у.е. | 2 недели
K4
АЭП40-010-54-11А


АЭП40-010-54КП-33А Iном=(6,3-10) А
1 259,32 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-010-54П-11А


АЭП40-010-54К-33У Iном=(6,3-10) А
888,05 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-010-54-11У


АЭП40-010-54КП-33У Iном=(6,3-10) А
1 270,34 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-010-54П-11У

Iном=(6,0-7,5) А
1 975,05 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-010-54Ч-11А c FDU
с байпасом


K5 2 541,52 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

Iном=(6,3-10) А
262,35 у.е. |складская позиция
K1

Iном=(6,3-10) А
422,03 у.е. | 2-3 недели


 K1

Iном=(6,3-10) А
371,95 у.е. | 2 недели
K2

Iном=(6,3-10) А
493,22 у.е. | 2-3 недели

Iном=(6,0-9,5) А
1 260,00 у.е. | 2 недели


 K4
рабочий+
дополн.

АЭП40-010-54Ч-22А c FDU Iном=(6,0-9,5) А
1 795,50 у.е. | складская позиция K5
АЭП40-010-54К-22А
2 
Iном=(6,3-10) А

АЭП40-010-54КП-22А Iном=(6,3-10) А

АЭП40-010-54К-22У
Iном=(6,3-10) А

АЭП40-010-54КП-22У Iном=(6,3-10) А

АЭП40-009-54КЧ-21А с VSC Iном=(6,3 - 8,8) А
K5

АЭП40-010-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(6,0-9,5) А
рабочий+ 395,01 у.е.|складскаяпозиция K1
резервный

831,36 у.е. | 2-3 недели  K3 569,49 у.е. | складская позиция

901,69 у.е. | 2-3 недели

1339,52у.е.|складскаяпозиция
АЭП40-010-54КЧ-21А с VSC Iном=(8,8-10) А
1365,53у.е.|складскаяпозиция  K5

2 201,69 у.е. | 3-4 недели
рабочий+


АЭП40-010-54Ч-33А c FDU


АЭП40-010-54ЧП-33А с ES 400
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-010-54К-33А Iном=(6,3-10) А
811,52 у.е. | 2 недели
АЭП40-016-54-11А


АЭП40-010-54КП-33А Iном=(6,3-10) А
1 259,32 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-016-54П-11А


АЭП40-010-54К-33У Iном=(6,3-10) А
888,05  у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-016-54-11У


АЭП40-010-54КП-33У Iном=(6,3-10) А
1 270,34 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-016-54П-11У

Iном=(6,0-9,5) А
2 026,35 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-013-54Ч-11А c FDU

Iном=(6,0-9,5) А
K5 2 619,49 у.е. | 4-6 недель  K6
1
рабочий
рабочий+

Iном=(10-16) А
331,65 у.е.|складскаяпозиция K1

Iном=(10-16) А
619,49 у.е. | 2-3 недели  K1

Iном=(10-16) А
412,97 у.е. | 2 недели K2

Iном=(10-16) А
633,90 у.е. | 2-3 недели

с байпасом
Iном=(10-13) А
1 590,00 у.е. | 2 недели    K4
АЭП40-013-54Ч-22А c FDU
дополн. 
АЭП40-016-54К-22А
2 
Iном=(10-16) А

АЭП40-016-54КП-22А Iном=(10-16) А

АЭП40-016-54К-22У Iном=(10-16) А

АЭП40-016-54КП-22У Iном=(10-16) А

Iном=(10-13) А
2 137,50 у.е.|складская позиция

K5   АЭП40-013-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(10-13) А
рабочий+  418,35 у.е. | складская позиция

1 000,85 у.е. | 2-3 недели

622,88 у.е. | складская позиция

1 144,91 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-013-54КЧ-21А с VSC

2 822,03 у.е. | 3-4 недели  K6
резервный

K1 
K4 
K3

Iном=(10-13) А
1 625,63 у.е.|складская позиция K5
рабочий+

АЭП40-013-54Ч-33А c FDU

АЭП40-013-54ЧП-33А с ES 400
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный рабочий+
2 резерв.


АЭП40-016-54К-33А Iном=(10-16) А
856,02 у.е. | 2 недели
K4
АЭП40-016-54-11А


АЭП40-016-54КП-33А Iном=(10-16) А
1 744,07 у.е. | 3-5 недель
АЭП40-016-54П-11А


АЭП40-016-54К-33У Iном=(10-16) А
966,36 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-020-54-11У


АЭП40-016-54КП-33У Iном=(10-16) А
1 690,68 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-016-54П-11У

Iном=(10-13) А
2 368,35 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-016-54Ч-11А c FDU

Iном=(10-13) А
K5 3 366,10 у.е. | 3-4 недели  K6
1 
рабочий

Iном=(10-16) А
331,65 у.е.|складскаяпозиция K1

Iном=(10-16) А
619,49 у.е. | 2-3 недели  K1

Iном=(16-20) А
514,58 у.е. | 2-3 недели  K3

Iном=(10-16) А
633,90 у.е. | 2-3 недели

с байпасом
Iном=(10-16) А
1 830,00 у.е. | 2 недели K5
рабочий+

АЭП40-016-54Ч-22А c FDU Iном=(10-16) А
2 359,80 у.е.|складскаяпозиция K6   АЭП40-016-54ЧП-22А с ES 400
дополн.

АЭП40-018-54Ч-22А c FDU

Iном=(10-16) А
АЭП40-016-54К-22А

АЭП40-016-54КП-22А

АЭП40-020-54К-22У

АЭП40-016-54КП-22У

Iном=(16-18) А
2 359,80 у.е.|складскаяпозиция

K6  3 091,52 у.е. | 3-4 недели K6
2 
Iном=(10-16) А

Iном=(10-16) А

Iном=(16-20) А

Iном=(10-16) А


АЭП40-016-54КЧ-21А с VSC Iном=(13-16) А
рабочий+ 440,36 у.е.|складскаяпозиция K11 000,85 у.е. | 2-3 недели K4
резервный

888,05 у.е. | 2-3 недели  K4 1 144,91 у.е. | 2-3 недели

1794,69 у.е.|складскаяпозиция K6
АЭП40-018-54КЧ-21А с VSC Iном=(16-17,5) А
1794,69 у.е.|складскаяпозиция K6
АЭП40-016-54Ч-33А c FDU Iном=(10-16) А

АЭП40-018-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(16-18) А
3 091,52 у.е. |3-4 недели  K6
АЭП40-016-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(10-16) А
рабочий+

2 727,45 у.е. | 2-3 недели   K6 3 755,08 у.е. | 3-4 недели    K6
2 дополн. 
АЭП40-016-54К-33А Iном=(10-16) А

АЭП40-016-54КП-33А
Iном=(10-16) А

АЭП40-020-54К-33У
Iном=(16-20) А

АЭП40-016-54КП-33У
Iном=(10-16) А


АЭП40-018-54Ч-33А c FDU Iном=(16-18) А

АЭП40-018-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(16-18) А
3
рабочий+
дополн.+ резервный рабочий+
2 резерв.



856,02  у.е. | 2 недели
АЭП40-020-54-11А



 K4


1 744,07 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-020-54П-11А


1 273,35 у.е. | 2-3 недели
 K5
АЭП40-020-54-11У



1 690,68 у.е. | 2-3 недели
 K4
АЭП40-020-54П-11У

2 727,45 у.е. | 2-3 недели  K6 3 755,08 у.е. | 3-4 недели    K6
АЭП40-020-54Ч-11А c FDU
1
рабочий
рабочий+
2
дополн.

Iном=(16-20) А
447,46 у.е. | 2 недели  K1
АЭП40-020-54К-22А Iном=(16-20) А

Iном=(16-20) А
643,22 у.е. | 2-3 недели  K1
АЭП40-020-54КП-22А Iном=(16-20) А

Iном=(16-20) А
514,58 у.е. | 2-3 недели K3
АЭП40-020-54К-22У Iном=(16-20) А

Iном=(16-20) А
726,27 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-020-54КП-22У Iном=(16-20) А

с байпасом
Iном=(18-20) А
2 030,00 у.е. | 2 недели  K5
АЭП40-020-54Ч-22А c FDU Iном=(18-20) А


АЭП40-020-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(18-20) А
рабочий+
резервный
рабочий+

668,32 у.е. | 2 недели   K3 1 184,74 у.е. | 2-3 недели K4

888,05 у.е. | 2-3 недели  K4 1 362,71 у.е. | 2-3 недели

2 582,10 у.е. | 2 недели  K6
АЭП40-020-54Ч-33А c FDU Iном=(18-20) А

3 294,91 у.е. | 3-4 недели
АЭП40-020-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(18-20) А
2 дополн. 
АЭП40-020-54К-33А

АЭП40-020-54КП-33А

АЭП40-020-54К-33У

АЭП40-020-54КП-33У

2 949,75 у.е. | 2-3 недели  K6

3 978,81 у.е. | 3-4 недели
3    рабочий+
дополн.+
резервный рабочий+
2 резерв.

Iном=(16-20) А
972,58 у.е. |2 недели
K4

Iном=(16-20) А
1 866,95 у.е. | 2-3 недели

Iном=(16-20) А
1 273,35 у.е. |2-3 недели
K5

Iном=(16-20) А
1 988,13 у.е. |2-3 недели
Тип управления
релейный/ступенчатый 
частотный/плавный
Применение

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.

Насосы КНС, дренажные, станции подъема, водоразборные емкости (накопительные емкости). Канализация, дренаж.
поплавков (1 насос - 3 шт., 2 насоса - 4 шт.,

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.
датчика [4…20] мА (давления, перепада давления, температуры и
Управление от 
реле давления (перепада) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)

3 насоса - 5 шт.) (не входят в комплект), электродов (не входят в комплект)

т.д.) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)
тип 
релейный 
релейный с мягким пуском 
управление по уровням 
упр-е по уровням+мягкий пуск  с преобразователем частоты  с преобр. частоты+мягкий пуск
1 
рабочий

АЭП40-025-54-11А Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54П-11А Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54-11У Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54П-11У Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(20-25) А
рабочий+

447,46 у.е. | 2-3 недели  K1   643,22 у.е. | 2-3 недели  K1    514,58 у.е. | 2-3 недели  K3     726,27 у.е. | 2-3 недели

2 030,00 у.е. | 2 недели  K5
дополн. 
АЭП40-025-54К-22А
2 
Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54КП-22А Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54К-22У Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54КП-22У Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54Ч-22А c FDU Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54ЧП-22А с ES 400
Iном=(20-25) А
рабочий+
резервный   678,30 у.е. | 2-3 недели  K3 1 266,95 у.е. | 2-3 недели K4  888,05 у.е. | 2-3 недели   K4 1 362,71 у.е. | 2-3 недели

2 582,10 у.е.|складскаяпозиция  K6 3 332,20 у.е. | 3-4 недели
рабочий+

АЭП40-025-54Ч-33А c FDU Iном=(20-25) А

АЭП40-025-54ЧП-33А с ES 400
Iном=(20-25) А
2 дополн. 
АЭП40-025-54К-33А

АЭП40-025-54КП-33А

АЭП40-025-54К-33У

АЭП40-025-54КП-33У

2 949,75 у.е. | 2-3 недели K6  3 995,76 у.е. | 3-4 недели
рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.
1
рабочий

Iном=(20-25) А
1 017,08 у.е. | 3 недели
K4
АЭП40-031-54-11А Iном=(22-31) А

Iном=(20-25) А
1 948,30 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-037-54П-11А Iном=(25-37) А

Iном=(20-25) А
1 273,35 у.е. | 2-3 недели
K5
АЭП40-031-54-11У Iном=(22-31) А

Iном=(20-25) А
1 988,13 у.е. | 2-3 недели
K4
АЭП40-037-54П-11У Iном=(25-37) А


АЭП40-031-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(22-31) А
рабочий+

514,58 у.е. | 2-3 недели  K3 1 182,20 у.е. | 2-3 недели K5    591,95 у.е. | 2-3 недели  K3 1 105,93 у.е. | 2-3 недели

2 230,00 у.е. | 2 недели   K5
дополн. 
АЭП40-031-54К-22А

АЭП40-037-54КП-22А

АЭП40-031-54К-22У

АЭП40-037-54КП-22У

АЭП40-031-54Ч-22А c FDU

АЭП40-031-54ЧП-22А с MSF 030
2
рабочий+

Iном=(22-31) А

Iном=(25-37) А

Iном=(22-31) А

Iном=(25-37) А


2 924,10

Iном=(22-31) А
у.е.|складская позиция

Iном=(22-31) А
K6 4 353,90 у.е. | 3-4 недели
резервный   798,00 у.е. | 2-3 недели  K3 2 237,29 у.е. | 2-3 недели K5 1 092,71 у.е. | 2-3 недели  K4 2 201,69 у.е. | 2-3 недели
рабочий+


АЭП40-031-54Ч-33А c FDU


АЭП40-031-54ЧП-33А c MSF 030
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.



АЭП40-031-54К-33А Iном=(22-31) А
1 043,77 у.е. | 3 недели
K5


АЭП40-037-54КП-33А Iном=(25-37) А
3 386,44 у.е. | 2-3 недели



АЭП40-031-54К-33У Iном=(22-31) А
1 598,13 у.е. | 3 недели
K5


АЭП40-037-54КП-33У Iном=(25-37) А
3 072,03 у.е. | 2-3 недели
K5

Iном=(22-31) А
3 360,15 у.е. | 2-3 недели

Iном=(22-31) А
K6 5 453,64 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

АЭП40-037-54-11А Iном=(28-37) А

АЭП40-037-54П-11А Iном=(25-37) А

АЭП40-037-54-11У Iном=(28-37) А

АЭП40-037-54П-11У Iном=(25-37) А

АЭП40-037-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(28-37) А
рабочий+

558,39 у.е. | 2-3 недели  K3 1 182,20 у.е. | 2-3 недели  K5   666,52 у.е. | 2-3 недели  K3 1 105,93 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-037-54К-22А

2 440,00 у.е. | 2 недели   K5
дополн.
2

Iном=(28-37) А
822,86 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-037-54КП-22А
K3
Iном=(25-37) А

АЭП40-037-54К-22У
Iном=(28-37) А

АЭП40-037-54КП-22У
Iном=(25-37) А

АЭП40-037-54Ч-22А c FDU Iном=(28-37) А

АЭП40-037-54ЧП-22А c MSF 030
Iном=(28-37) А
рабочий+
резервный

АЭП40-040-54К-22А
Iном=(28-40) А
917,70 у.е. | 2-3 недели

2 237,29 у.е. | 2-3 недели  K5 1 131,86 у.е. | 2-3 недели  K4 2 201,69 у.е. | 2-3 недели
K3

3 180,60 у.е.|складскаяпозиция K6 4 623,60 у.е. | 3-4 недели
рабочий+

АЭП40-037-54Ч-33А c FDU

АЭП40-037-54ЧП-33А c MSF 030
2 дополн. рабочий+
3    дополн.+
резервный
рабочий+
2 резерв.



АЭП40-037-54К-33А Iном=(28-37) А
1 356,10 у.е. | 3 недели
K5


АЭП40-037-54КП-33А Iном=(25-37) А
3 386,44 у.е. | 2-3 недели



АЭП40-037-54К-33У Iном=(28-37) А
1 659,53 у.е. | 2-3 недели
K5


АЭП40-037-54КП-33У Iном=(25-37) А
3 072,03 у.е. | 2-3 недели
K5

Iном=(28-37) А
3 548,25 у.е. | 2-3 недели

Iном=(28-37) А
K6  5 633,98 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

АЭП40-050-54-11А Iном=(40-50) А

АЭП40-060-54П-11А Iном=(37-60) А

АЭП40-050-54-11У Iном=(40-50) А

АЭП40-060-54П-11У Iном=(37-60) А

АЭП40-046-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(40-46) А
рабочий+

601,27 у.е. | 2-3 недели  K3 1 375,42 у.е. | 2-3 недели K5     695,42 у.е. | 2-3 недели  K3 1 295,76 у.е. | 2-3 недели

2 940,00 у.е. | 2 недели    K6
АЭП40-040-54Ч-22А c FDU
дополн. 
АЭП40-050-54К-22А
2 
Iном=(40-50) А
рабочий+

АЭП40-060-54КП-22А
Iном=(37-60) А

АЭП40-050-54К-22У
Iном=(40-50) А

АЭП40-060-54КП-22У
Iном=(37-60) А

Iном=(37-40) А
3 642,30 у.е. | 2-3 недели K7
АЭП40-046-54Ч-22А c FDU

АЭП40-046-54ЧП-22А c MSF 045
Iном=(40-46) А
5 245,93 у.е. | 3-4 недели
резервный


917,70 у.е. | 2-3 недели


K4  2 516,10 у.е. | 2-3 недели
1 255,55 у.е. | 2-3 недели  K4 2 540,68 у.е. | 2-3 недели

Iном=(40-46) А
3 642,30 у.е.|складскаяпозиция K7
рабочий+
2 дополн.

АЭП40-046-54Ч-33А c FDU
Iном=(40-46) А
АЭП40-046-54ЧП-33А c MSF 045
Iном=(37-46) А
6 494,6
3 рабочий+ дополн.+ резервный
рабочий+
2 резерв.

АЭП40-050-54К-33А
Iном=(40-50) А
1 721,82 у.е. | 3 недели
K5
АЭП40-060-54-11А

АЭП40-060-54КП-33А
Iном=(37-60) А
4 132,20 у.е. | 3-4 недели
АЭП40-060-54П-11А

АЭП40-050-54К-33У
Iном=(40-50) А
1 829,49 у.е. | 2-3 недели
K5
АЭП40-060-54-11У

АЭП40-060-54КП-33У
Iном=(37-60) А
3 631,35 у.е. | 2-3 недели
K5
АЭП40-060-54П-11У

4 155,30 у.е. | 2-3 недели  K7
АЭП40-060-54Ч-11А c FDU

2 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

Iном=(45-60) А

Iном=(37-60) А

Iном=(45-60) А

Iном=(37-60) А

с байпасом
Iном=(45-61) А
643,22 у.е. | 2-3 недели K3 1 375,42 у.е. | 2-3 недели K5     729,91 у.е. | 2-3 недели  K4 1 295,76 у.е. | 2-3 недели

3 240,00 у.е. | 2 недели    K6
рабочий+
дополн. 
АЭП40-060-54К-22А


АЭП40-060-54КП-22А


АЭП40-060-54К-22У


АЭП40-060-54КП-22У


АЭП40-060-54Ч-22А c FDU


АЭП40-060-54ЧП-22А c MSF 045
2
рабочий+

Iном=(45-60) А

Iном=(37-60) А

Iном=(45-60) А

Iном=(37-60) А

Iном=(45-61) А
4 069,80 у.е. | в наличии

K7 
Iном=(46-60) А
5 695,17 у.е. | 3-4 недели
резервный 1 097,25 у.е. | 2-3 недели K4  2 516,10 у.е. | 2-3 недели
1 502,03 у.е. | 2-3 недели  K5 2 540,68 у.е. | 2-3 недели
рабочий+


АЭП40-060-54Ч-33А c FDU


АЭП40-060-54ЧП-33А c MSF 045
Iном=(46-60) А
2 дополн.
3 рабочий+ дополн.+ резервный
рабочий+
2 резерв.

АЭП40-060-54К-33А Iном=(45-60) А
1 954,07 у.е. | 3 недели

АЭП40-060-54КП-33А Iном=(37-60) А
4 132,20 у.е. | 3-4 недели

АЭП40-060-54К-33У Iном=(45-60) А
2 196,99 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-060-54КП-33У Iном=(37-60) А
3 631,35 у.е. | 2-3 недели

Iном=(45-61) А
4 634,10 у.е. | 2-3 недели

K7 6 972,03 у.е. | 3-4 недели
1 
рабочий

АЭП40-075-54-11А Iном=(57-75) А

АЭП40-072-54П-11А Iном=(60-72) А

АЭП40-075-54-11У Iном=(57-75) А

АЭП40-072-54П-11У Iном=(60-72) А

АЭП40-073-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(57-73) А
699,15 у.е. | 2-3 недели K3 1 434,74 у.е. | 2-3 недели K5     769,07 у.е. | 2-3 недели  K4 1 395,76 у.е. | 2-3 недели

3 730,00 у.е. | 2-3 недели   K6
рабочий+
дополн. 
АЭП40-075-54К-22А


АЭП40-072-54КП-22А


АЭП40-075-54К-22У


АЭП40-072-54КП-22У


АЭП40-073-54Ч-22А c FDU


АЭП40-072-54ЧП-22А c MSF 060
2
рабочий+

Iном=(57-75) А

Iном=(60-72) А

Iном=(57-75) А

Iном=(60-72) А

Iном=(57-73) А
4 565,70 у.е. | 2-3 недели

K7 
Iном=(57-72) А
6 371,44 у.е. | 3-4 недели
резервный 1 296,75 у.е. | 2-3 недели
3 085,59 у.е. | 2-3 недели
1 775,21 у.е. | 2-3 недели  K5 2 755,08 у.е. | 2-3 недели
рабочий+


АЭП40-073-54Ч-33А c FDU


АЭП40-072-54ЧП-33А c MSF 060
2 дополн.
3 рабочий+ дополн.+ резервный
рабочий+
2 резерв.


АЭП40-075-54К-33А Iном=(57-75) А
2 383,85 у.е. | 3 недели


АЭП40-072-54КП-33А Iном=(60-72) А
4 744,91 у.е. | 3-4 недели


АЭП40-075-54К-33У Iном=(57-75) А
2 481,74 у.е. | 2-3 недели


АЭП40-072-54КП-33У Iном=(60-72) А
3 910,17 у.е. | 2-3 недели

Iном=(57-73) А
5 147,10 у.е. | 2-3 недели

Iном=(57-72) А
K7 7 770,68 у.е. | 3-4 недели

Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.. 1 у.е. = 1 евро.
Тип управления
релейный/ступенчатый 
частотный/плавный
Применение

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.

Насосы КНС, дренажные, станции подъема, водоразборные емкости (накопительные емкости). Канализация, дренаж.
поплавков (1 насос - 3 шт., 2 насоса - 4 шт.,

Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные. Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.
датчика [4…20] мА (давления, перепада давления, температуры и
Управление от 
реле давления (перепада) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)

3 насоса - 5 шт.) (не входят в комплект), электродов (не входят в комплект)

т.д.) - 1 шт (не входит в комплект)
+ реле защиты от «сухого» хода - 1 шт (не входит в комплект)
релейный с мягким
пуском
управление по уровням

упр-е по уровням+мягкий пуск

с преобразователем частоты

с преобр. частоты+мягкий пуск
1 
рабочий


АЭП40-090-54-11А Iном=(70-90) А


АЭП40-085-54П-11А Iном=(72-85) А


АЭП40-090-54-11У Iном=(70-90) А


АЭП40-085-54П-11У Iном=(72-85) А

АЭП40-090-54Ч-11А c FDU
с байпасом
Iном=(70-90) А
885,59 у.е. | 2-3 недели
K3

1 674,58 у.е. | 2-3 недели
K5

974,15 у.е. | 2-3 недели
K4

1 516,10 у.е. | 2-3 недели
4 661,01 у.е. | 3 недели
K7
рабочий+
дополн. 
АЭП40-090-54К-22А
2 
Iном=(70-90) А


АЭП40-085-54КП-22А Iном=(72-85) А


АЭП40-090-54К-22У Iном=(70-90) А


АЭП40-085-54КП-22У Iном=(72-85) А



АЭП40-090-54Ч-22А c FDU Iном=(70-90) А
6 158,90 у.е. | 3 недели  K8


АЭП40-090-54ЧП-22А c MSF 085
Iном=(70-90) А
8 839,83 у.е. | 4 недели
рабочий+
резервный 1426,42 у.е. | 2-3 недели
3 502,54 у.е. | 3 недели
1 953,18 у.е. | 2-3 недели
2 996,61 у.е. | 2-3 недели
рабочий+
2 дополн.


АЭП40-090-54Ч-33А c FDU Iном=(70-90) А
7 245,76 у.е. | 3 недели  K8


АЭП40-090-54ЧП-33А c MSF 085
Iном=(70-90) А
10 689,11прайс Грантор у.е. |
3 рабочий+ дополн.+ резервный
рабочий+
2 резерв.

АЭП40-090-54К-33А Iном=(70-90) А
2 571,61 у.е. | 3 недели

АЭП40-085-54КП-33А Iном=(72-85) А
5 076,27 у.е. | 4 недели

АЭП40-090-54К-33У Iном=(70-96) А
2 651,69 у.е. | 2-3 недели

АЭП40-085-54КП-33У Iном=(72-85) А
4 144,91 у.е. | 2-3 недели

4 недели

	Модель
	У.е. без НДС
	Срок поставки

	Опции  для шкафов

	Блок выбора режимов работы «День-Ночь» (самостоятельная установка) – только для FDU
	59,32
	складская позиция

	Блок выбора режимов работы «День-Ночь» (встраивается на заводе)
	53,93
	складская позиция

	Блок выносного пульта  преобразователя частоты (встраивается на заводе)
	167,19
	складская позиция

	Блок работы с датчиком РТС на 1 двигатель (встраивается на заводе)
	57,78
	складская позиция

	Блок работы с датчиком РТС на 1 двигатель (самостоятельная установка)
	63,56
	складская позиция

	Блок сигналов интерфейса RS232/485 протокол Modbus RTU для FDU/VFX (встраивается на заводе)
	97,65
	складская позиция

	Блок сигналов интерфейса RS232/485 протокол Modbus RTU для MSF (встраивается на заводе)
	97,65
	складская позиция

	Блок ограничителя перенапряжения (встраивается на заводе)
	415,42
	складская позиция

	Блок подключения реле перепада давления на 1 электродвигатель (встраивается на заводе)
	41,53
	складская позиция

	Блок работы с датчиком влажности на 1 электродвигатель для АЭП40-ХХХ-54Ч-ХХА (встраивается на заводе)
	54,24
	складская позиция

	Блок монитора нагрузки РМ 3х380-500 на 1 электродвигатель (встраивается на заводе)
	158,47
	складская позиция


Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств. 1 у.е. = 1 евро.

Шкафы ГРАНТОР® для управления электроприводом задвижки
	1 х 220 В / 3 х 380 В
	Применение
	Пожаротушение, отопление, ГВС, ХВС, КНС и др.

	
	Управление от
	Дистанционного релейного сигнала

	Напряжение питания
1 х 220 В
	Напряжение питания
3 х 380 В
	Общее кол-во двигателей, подключаемых к шкафу
	Возможности шкафа управления
Схема работы электродвигателей
	Защита от КЗ (автомат)
защита от перегрузки по току (настраиваемое тепловое реле) защита от перегрева обмотки электродвигателя (при подкл. термореле)  индикация на лицевой панели “Сеть”, “Открыто”  / “Закрыто”, “Авария” диспетчеризация: “Авария”,   “Открыто”  / “Закрыто” (“сухие” контакты) Корпус  - высококачественный пластик, IP54
Возможность подключения нагревательного элемента в электропривод.

	Мощность двигателя
	
	
	

	0,14  кВт
	0,25  кВт
	1
	рабочий
	АЭП40-001-54-11З Iном=(0,4-0,63) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	0,22  кВт
	0,37  кВт
	
	
	АЭП40-001-54-11З Iном=(0,63-1) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	0,37  кВт
	0,55  кВт
	
	
	АЭП40-002-54-11З Iном=(1,0-1,6) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	0,55  кВт
	0,75  кВт
	
	
	АЭП40-003-54-11З Iном=(1,6-2,5) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	0,75  кВт
	1,5 кВт
	
	
	АЭП40-004-54-11З Iном=(2,5-4) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	1,1 кВт
	2,2 кВт
	
	
	АЭП40-006-54-11З Iном=(4-6,3) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	2,2 кВт
	4 кВт
	
	
	АЭП40-010-54-11З Iном=(6,3-10) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1

	4 кВт
	7,5 кВт
	
	
	АЭП40-016-54-11З Iном=(10-16) А
326,27 у.е. | 1 неделя
 K1


[image: image2.png]QELUCTA

oo gont




Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.. 1 у.е. = 1 евро.
Шкафы ГРАНТОР® для управления пожарными насосами
Тип управ-
ления 
релейный/ступенчатый
Примене-
ние 
Пожаротушение (дренчерная и спринклерная системы)
Управ- ление от


+ Защита от КЗ (автомат)


реле давления - 2 шт, реле перепада - 2 шт
+реле защиты от “сухого” хода - 1 шт (не входят в комплект)
+ Защита от КЗ (автомат)
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный

+ Защита от перегрузки по току (настраиваемое тепловое реле)
+ Защита от пропадания фаз, перекоса или неправильной последовательности подключения, недо-, перенапряжения
+ Металлический корпус, степень зашиты IP54
+ Индикация на лицевой панели “Сеть”,”Ввод1”,”Ввод2”,”Работа”/”Авария” каж- дого  электродвигателя,”Общая неисправность”,”Пожар”, положения задвижки “Открыто”/”Закрыто”/”Заклинило”
+ Выбор режима работы “Ручной”/”Автоматический”
+ Диспетчеризация: “Авария”/”Работа” каждого электродвигателя, “Пожар”, “Общая неисправность”, питание на “Ввод1”,”Ввод2”, режим работы шкафа “Автоматический”,”Ручной”  (беспотенциальные контакты)
+ АВР
+ Выбор системы пожаротушения (спринклерная/дренчерная)
+ Подача сигнала на открытие задвижки
+ Полное соответствие НПБ 75-97,2001
+ Формирование сигнала на открытие задвижки
АЭП40-003-54К-21П Iном = (0,4 - 2,5) А
1 510,40 у.е. | 1 неделя
K5
АЭП40-004-54К-21П Iном = (2,5 - 4) А
1 510,40 у.е. | 1 неделя
K5
АЭП40-006-54К-21П Iном = (4 - 6,3) А
1 510,40 у.е. | 1 неделя
K5
АЭП40-010-54К-21П Iном = (6,3 - 10) А
1 510,40 у.е. | 1 неделя
K5

+ Защита от перегрузки по току (настраиваемое тепловое реле)
+ Защита от пропадания фаз, перекоса или неправильной последовательности подключения, недо-, перенапряжения
+ Металлический корпус, степень зашиты IP54
+ Индикация на лицевой панели “Сеть”,”Ввод1”,”Ввод2”,”Работа”/”Авария” каж- дого  электродвигателя,”Общая неисправность”,”Пожар”, положения задвижки “Открыто”/”Закрыто”/”Заклинило”
+ Выбор режима работы “Ручной”/”Автоматический”
+ Диспетчеризация: “Авария”/”Работа” каждого электродвигателя, “Пожар”, “Общая неисправность”, питание на “Ввод1”,”Ввод2”, режим работы шкафа “Автоматический”,”Ручной”  (беспотенциальные контакты)
+ АВР
+ Выбор системы пожаротушения (спринклерная/дренчерная)
+ Подача сигнала на открытие задвижки
+ Полное соответствие НПБ 75-97,2001
+ Обеспечение плавного пуска/останова насоса
+ Защита системы от гидроударов при пуске/останове насоса
+ Ограничение пусковых токов
+ Формирование сигнала на открытие задвижки
АЭП40-003-54КП-21П Iном = (0,4 - 2,5) А
1 875,42 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-004-54КП-21П Iном = (2,5 - 4) А
1 942,37 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-006-54КП-21П Iном = (4 - 6,3) А
1 942,37 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-010-54КП-21П Iном = (6,3 - 10) А
1 942,37 у.е. | 2-3 недели

Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.. 1 у.е. = 1 евро.
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный
2
рабочий+
резервный

АЭП40-016-54К-21П Iном = (10 - 16) А
1 590,48 у.е. | складская позиция
K5
АЭП40-020-54К-21П Iном = (16 - 20) А
1 818,73 у.е. | складская позиция
K5
АЭП40-025-54К-21П Iном = (20 - 25) А
1 818,73 у.е. | 1 неделя
K5
АЭП40-031-54К-21П Iном = (25 - 31) А
2 146,27 у.е. | складская позиция
K6
АЭП40-037-54К-21П Iном = (28 - 37) А
2 146,27 у.е. | складская позиция
K6
АЭП40-050-54К-21П Iном = (37 - 50) А
2 146,27 у.е. | складская позиция
K6
АЭП40-060-54К-21П Iном = (45 - 60) А
2 146,27 у.е. | 2 недели
K7
АЭП40-075-54К-21П Iном = (57 - 75) А
2 651,69 у.е. | 2 недели
K7
АЭП40-090-54К-21П Iном = (70 - 90) А
2 651,69 у.е. | 3 недели
K7

АЭП40-016-54КП-21П Iном = (10 - 16) А
2 305,93 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-020-54КП-21П Iном = (16 - 20) А
2 540,68 у.е. | 2-3 недели
АЭП40-025-54КП-21П Iном = (20 - 25) А
2 540,68 у.е. | 3 недели
АЭП40-037-54КП-21П Iном = (25 - 37) А
2 721,36 у.е. | 3 недели
АЭП40-037-54КП-21П Iном = (25 - 37) А
2 721,36 у.е. | 3 недели
АЭП40-060-54КП-21П Iном = (37 - 60) А
3 484,83 у.е. | 3 недели
АЭП40-060-54КП-21П Iном = (37 - 60) А
3 484,83 у.е. | 3 недели
АЭП40-072-54КП-21П Iном = (60 - 72) А
3 734,24 у.е. | 3 недели
АЭП40-085-54КП-21П Iном = (72 - 85) А
4 300,93 у.е. | 3 недели
АЭП40-096-54КП-21П Iном = (85 - 96) А
4 919,49 у.е. | 3 недели

[image: image3.png]QELUCTA

oo gont




Цены указаны в у.е. без НДС
*Оплата в рублях  по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств.. 1 у.е. = 1 евро.
�














�














2














Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.








4





�








�








�








�








�








�








�











1 х 220 В / 3 х 380 В�
Управление�
ручное�
�
�



Применение�
Насосы циркуляционные, повысительные, скважинные, подпиточные.


Теплоснабжение, ГВС, ХВС, системы кондиционирования.�
�






Напряжение�



Общее кол-во двигателей, подключаемых к ручному  «Пускателю»�



Возможности ручного пускателя�
Ручной пуск/останов электродвигателя


Защита от перегрева обмотки электродвигателя (при подключении


термореле электродвигателя)


Индикация «Работа»


Корпус  - высококачественный пластик


IP 40�
�
1 х 220 В, до 2,2 кВт


3 х 380 В, до 5,5 кВт 	�



1�
АЭП40-012-40-11А; (макс. нагрузка до 12 А)


46,52 у.е. | складская позиция�
�









1 х 220 В





Возможности


шкафа управления





Напряжение


Мощность


Общее кол-во двигателей подключае- мых к шкафу Схема работы электродви- гателей





1 х 220 В


4,0 кВт     2,2 кВт     1,1 кВт   0,75 кВт  0,55 кВт  0,37 кВт  0,22 кВт





�








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





5





3 х 380 В





Общее кол-во двигателей, подключаемых к шкафу


Схема работы электродвигателей





Возможности шкафа управления





Напряжение


Мощность





3 х 380 В


0,37 кВт





6








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





�

















0,55 кВт





3 х 380 В


0,75 кВт














K4





1,5 кВт





�











Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





7





тип 	релейный





8





2,2 кВт














3 х 380 В


3,0 кВт





4,0 кВт





K3








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





�








�








4,0 кВт








5,5 кВт





3 х 380 В


7,5 кВт





9 кВт





�








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





9





10

















11 кВт





3 х 380 В


15 кВт





18,5 кВт





Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





�




















22 кВт





3 х 380 В


30 кВт





37 кВт





�








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





11





12








тип 	релейный








3 х 380 В


45 кВт





Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





�








Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.

















13














14








3 х 380 В





0,75 кВт





3 х 380 В





1,5 кВт





2,2 кВт





4 кВт





Общее кол-во двигателей, подключаемых к шкафу


Схема работ электродвигателей





Возможности шкафа


управления





Напряжение


Мощность





Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.





�

















7,5 кВт





9 кВт





11 кВт





15 кВт





3 х 380 В





18,5 кВт





22 кВт





30 кВт





37 кВт





45 кВт





Прайс-лист «Шкафы управления ГРАНТОР®» от  14.02.2011 г.








15














