[image: image5.png]QETUCTR

Hcaaso



[image: image6.png]



[image: image7.png]




[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]




Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»
ПРАЙС-ЛИСТ
КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
от 11.01.2011 г.
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАНОМЕТРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Содержание
Соленоидные клапаны ASCO NUMATICS
для воды и водяного пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2/2  ходовые нормально закрытые, для воды  и водяного пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом, для нейтральных и агрессивных
жидкостей и газов, отсечные и регулирующие, аксессуары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Клапаны с пневмоприводом, вход под диском, защита от гидроудара
2/2  ходовые нормально закрытые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Сигнальная коробка для клапанов серии 290 с  механическими
концевыми выключателями (IP65)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ручное управление для клапана серии 290  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Регулирующие клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом,
для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов,воды и водяного пара . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Регулирующие клапаны с компактным позиционером (управляющий сигнал 4...20 мА)  . . . . . . . . . . . 2
Оборудование WIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Датчики давления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Манометры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дополнительные принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Термометры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Датчики температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Термоманометры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
[image: image11.png]


Дополнительные принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Соленоидные клапаны ASCO NUMATICS для воды и водяного пара
	Модель
	Ду
	Корпус/уплотн.
	Раб. среда, (°С)
	Давление, (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки


[image: image12.png]


2/2 ходовые нормально закрытые
	SCE220А021
	Rp 1/2" (15 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	0,35-10
	199,48
	12-14 недель

	SCE220А023
	Rp 3/4" (20 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	0,35-10
	251,71
	12-14 недель

	SCE220.025
	Rp 1" (25 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	0,35-10
	334,28
	12-14 недель

	SCE220.027
	Rp 11/4"(32 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	0,35-10
	456,28
	12-14 недель

	SCE220.029
	Rp 11/2" (40 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	0,35-10
	622,97
	12-14 недель

	SCE220.031
	Rp 2" (50 мм)
	Латунь/PTFE
	-20 …+184
	(п  0,35-8, 0)
ар 0,35-1
	997,67
	12-14 недель


Оборудование поставляется со склада в Москве и других городов России. Стандартные напряжения питания: 230 В/50 Гц, 24 В пост. ток. Другие напряжения под заказ. Цены указаны для напряжения
230 В/50 Гц.
Клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом, для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, воды и водяного пара
Модель 
Ду 
Корпус/уплотн.   Раб. среда, ∅ привода, Давление,

у.е.*

Срок
[image: image13.png]


°С
мм

бар

без НДС

поставки
[image: image14.png]PEMMCTH

Hco 900



Клапаны с пневмоприводом, 2/2 ходовые нормально закрытые, вход под диском, с защитой от гидроудара
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image15.png]QEfNCTp

40 oot



[image: image3.png]



Аксессуары
∅ привода,


Удлинитель штока  для


[image: image16.png]


Код для заказа
сигнальная коробка с


у.е.*
(мм)

сигнальной коробки с механич. выключателями
(модель)

двумя механич. концевыми выключателями (модель)

без НДС  Срок поставки
[image: image17.png]


СИГНАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ КЛАПАНОВ СЕРИИ 290
[image: image18.png]QETUCTH

LIS ED



С МЕХАНИЧЕСКИМИ КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ (IP65)
[image: image19.png]QEfNCTp

40 oot



привода,
[image: image20.png]


(мм) 
Код для заказа


у.е.*
без НДС  Срок поставки
[image: image21.png]


[image: image22.png]


РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КЛАПАНА СЕРИИ 290
	50
	882 00 024
	54,67
	складская позиция

	63, 90 и 125
	882 00 026
	54,67
	складская позиция


Регулирующие клапаны ASCO NUMATICS с пневмоприводом
для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, воды и водяного пара
[image: image23.png]


Модель 
Ду 
Корпус/уплотн.   Раб. среда, °С   Давление, бар
Регулирующие клапаны с компактным позиционером*

у.е.*
без НДС

Срок поставки
[image: image4.png]



*Стандартный управляющий сигнал 4..20 мА. Другие варианты (0..20 мА, 0..10 В под заказ). Компактный позиционер обладает пропускной способностью 7 л/мин и обеспечивает максимальное время открытия для клапанов Ду 2" до 15 секунд. Подробное описание – см.  каталог, стр.  V436.
Оборудование WIKA
Наименование 
у.е.*
без НДС


Срок поставки
Датчики давления
Датчик  давления МН-2 (OT-1) из нерж. стали:
0-6,  0-10, 0-16, 0-25,
погрешность ± 1 %, Тмакс.=125 °С, выход  4-20 мА, источник питания
10-30 В, присоединение G 1/4"
Манометры


57,5 
складская позиция
	Манометр деформационный 111.10.100 из латуни:
0-1, 0-4,  0-6,  0-10, 0-16, 0-25 бар,
класс точности 1.6,  Тмакс.=150 °С, радиальный, диаметр цифербла- та 100 мм,  присоединение G 1/2"
	8,99
	складская позиция

	Манометр деформационный 232.50.100 из нерж. стали:
0-6,  0-10, 0-16, 0-25 бар,
класс точности 1.0,  Тмакс.=200 °С, радиальный, диаметр цифербла- та 100 мм,  присоединение G 1/2"
	40,5
	складская позиция


Дополнительные принадлежности
Переходник к датчику  давления, G 1/4" внутр.  – G 1/2" внеш. 
2,5 
складская позиция
Термометры биметалические
Термометр накладной A4611 диапазон 0 ... +120  °С,
диаметры труб от 1" до 2" 
5,64 
складская позиция
длина штока
диапазон изм

у.е.* без НДС
40 мм 
60 мм 
100 мм



Срок поставки
Термометр биметаллический А5001,  диаметр шкалы  80 мм, до 6 атм,  G1/2

-30 ... +50 °C
10,9 
складская позиция
0 ... +120  °C
6,92 
7,54 
8,8 
складская позиция
0 ... +160  °C
9,77 
10,38 
11,65 
складская позиция
0 ... +200  °C
13,0 
13,62 
14,88 
складская позиция
Гильза защитная стальная, G  /2", до 25 атм 
4,75 
5,5 
7 
складская позиция
Датчики температуры (  ермометры сопротивления)
	
	длина штока
диапазон изм.
	у.е.* без НДС
	Срок поставки

	
	
	50 мм
	100 мм
	160 мм
	

	Датчик  температуры TR 30 (TR223),
4-20 мA, 2-пров., G1/2", IP65
	-50  ... +50 °C
	109,3
	110,6
	115,6
	складская позиция

	
	0 ... +120  °C
	
	
	
	складская позиция

	
	0 ... +200  °C
	
	
	
	складская позиция


Термоманометры


диапазон давл. диапазон изм.


у.е.* без НДС
0-6 бар     0-10 бар    0-16 бар


Срок поставки
Термоманометр WP из латуни, диаметр 80 мм,  G1/2"

0 ... +120  °C
2-4 недели
22,3
0 ... +150  °C
2-4 недели
Дополнительные принадлежности
Наименование 
у.е.* без
НДС


Срок поставки
Адаптер вварной, G 1/2", сталь 
2,00 
складская позиция
Кран пробковый, трехходовой под манометр MV25-015, G 1/ ", Ру 16,
Тмакс    = 200 °С
7,15 
складская позиция
Наименование 
Руб. без
НДС


Срок поставки
Трубка под манометр стальная для горизонт. трубопроводов
СТМ 011-р/р-015, Ду 1/2", Ру 32, Тмакс.  = 400 °С
складская позиция
Трубка под манометр нерж. сталь для  горизонт. трубопроводов
СТМ 021-р/р-015,  Ду1/2", Ру 40, Тмакс.=400 °С
1 122 
складская позиция
Оборудование поставляется  со склада в Москве.
Для заметок
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ
Если вы не нашли в прайс-листе клапан, наиболее полно удовлетворяющий вашим потребностям, предлагаем вам  заполнить опросный лист, и мы наверняка сможем предложить вам  подходящий клапа
Организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тел/факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Контактное лицо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Тип клапана:
2/2 
3/2 
4/2 
5/2
Нормально закрытый 
Нормально открытый
Универсальный
2. Рабочая среда: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Температура (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вязкость сСт (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давление входное Р1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Расход среды (мин,  макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перепад давления на клапане P1-Р2 (мин - макс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Характеристики клапана: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размер проходного сечения (мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Присоединительный размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Материал корпуса клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

уплотнений: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Окружающая среда:
Температура, °С (мин., макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Взрывоопасная    (да/нет) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Содержание влаги, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Привод клапана: 
6. Распределительный клапан:
Электромагнитный Напряжение питания и частота тока  . . . . . . . . . . . . . .

Пневматический
Необходим распре- делительный клапан (заполните пункт 6)

Управляющая среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давление (бар), мин . . . . . . . . . . . макс . . . . . Напряжение питания и
частота тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Тип защиты соленоида:
IP65 - пылевлагонепроницаемый
IP67 - пылеводонепроницаемый Взрывозащищенный:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (укажите категорию взрывозащиты)
8. Особенности конструкции:
Ручное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ручной  взвод . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заполните этот опросный лист как можно подробнее и вышлите по адресу:

mail@teploros.ru



�











�








Корпус из бронзы, тип присоединения – внутренняя резьба


(не применимы на пар – см. корпус из нержавеющей стали)�
�
E290B002PDB67�
G 1/2" (15 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-16�
610,29�
1-2 недели�
�
E290B005PDB67�
G 3/4"  (20 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-16�
616,19�
1-2 недели�
�
E290B010PDB67�
G 1" (25 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-10�
657,05�
1-2 недели�
�
E290A016PDB67�
G 11/4" (32 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-6�
702,33�
1-2 недели�
�
E290A017PDB67�
G 11/4" (32 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-12�
781,80�
1-2 недели�
�
E290A021PDB67�
G 11/2" (40 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-8�
852,01�
1-2 недели�
�
E290A024PDB67�
G 2" (50 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-2,5�
820,81�
1-2 недели�
�
E290A485PDB67�
G 2" (50 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-10�
915,85�
1-2 недели�
�
Корпус из нержавеющей стали, тип присоединения – внутренняя резьба�
�
E290B045PDB67�
G 1/2"  (15 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
0-16, (пар  0-10)�
675,09�
1-2 недели�
�
E290B048PDB67�
G 3/4"  (20 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
(п 0-16, 0)


ар 0-1�
717,59�
1-2 недели�
�
E290B053PDB67�
G 1"  (25 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
0-10�
745,69�
1-2 недели�
�
E290A060PDB67�
G 11/4" (32 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
(п 0-12, 0)


ар 0-1�
943,67�
1-2 недели�
�
E290A064PDB67�
G 11/2" (40 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
0-8�
1 026,58�
1-2 недели�
�
E290A498PDB67�
G 2"  (50 мм)�
Нерж. сталь/ PTFE�
-10…+184�
0-10�
1 166,36�
1-2 недели�
�
Корпус из бронзы, тип присоединения – фланец


(не применимы на пар – см. корпус из нержавеющей стали)�
�
Т290А010PDB67�
25 мм (ф/ф)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-10�
855,63�
1-2 недели�
�
Т290А017PDB67�
32 мм (ф/ф)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-12�
970,94�
1-2 недели�
�
Т290А021PDB67�
40 мм (ф/ф)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-8�
1 128,11�
1-2 недели�
�
Т290А025PDB67�
50 мм (ф/ф)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
0-6�
1 213,25�
1-2 недели�
�






∅





Корпус из бронзы, тип присоединения – внутренняя резьба�
�
E290A384�
G 1/2" (15 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
50�
(п 0-16, 0)


ар 0-1�
104,77�



складская позиция�
�
E290A385�
G 3/4"  (20 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
50�
0-10�
111,16�
складская позиция�
�
E290A386�
G 1"  (25 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
50�
0-6�
109,85�
складская позиция�
�
E290B010�
G 1" (25 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
63�
0-10�
122,19�
складская позиция�
�
E290B011�
G 1" (25 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
(п 0-16, 0)


ар 0-1�
198,67�



складская позиция�
�
E290A016�
G 11/4" (32 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
63�
0-6�
147,98�
складская позиция�
�
E290A017�
G 11/4" (32 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
(п 0-12, 0)


ар 0-1�
226,61�



складская позиция�
�
E290A020�
G 11/2" (40 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
63�
0- 4�
212,18�
складская позиция�
�
E290A021�
G 11/2"  (40 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
0- 8�
287,55�
складская позиция�
�
E290A024�
G 2" (50 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
63�
0-2,5�
248,47�
складская позиция�
�
E290A485�
G 2" (50 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
125�
0-10�
342,49�
складская позиция�
�
E290A488�
G 21/2"  (65 мм)�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
125�
0-6�
492,57�
складская позиция�
�
Корпус из нержавеющей стали, тип присоединения – внутренняя резьба�
�
E290A792�
G 1/2"  (15 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
32�
(п 0-12, 0)


ар 0-1�
109,41�



складская позиция�
�
E290A393�
G 1/2"  (15 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
50�
(п 0-16, 0)


ар 0-1�
166,35�



складская позиция�
�
E290A793�
G 3/4"  (20 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
32�
0-6�
114,75�
складская позиция�
�
E290A394�
G 3/4"  (20 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
50�
0-10�
184,10�
складская позиция�
�
E290B053�
G 1"  (25 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
63�
0-10�
209,80�
складская позиция�
�
E290A059�
G 11/4"  (32 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
63�
0-6�
317,56�
складская позиция�
�
E290A060�
G 11/4"  (32 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
90�
(п 0-12, 0)


ар 0-1�
386,82�



складская позиция�
�
E290A064�
G 11/2"  (40 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
90�
0-8�
460,28�
складская позиция�
�
E290A498�
G 2"  (50 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
125�
0-10�
553,61�
складская позиция�
�
E290A501�
G 21/2" (65 мм)�
Нерж. сталь/PTFE�
-10…+184�
125�
0-6�
671,67�
складская позиция�
�
Корпус из бронзы, тип присоединения – фланец�
�
Т290А010�
Ду 25 мм ф/ф�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
63�
0-10�
301,98�
складская позиция�
�
Т290А017�
Ду 32 мм ф/ф�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
(п 0-12, 0)


ар 0-1�
392,15�



складская позиция�
�
Т290А021�
Ду 40 мм ф/ф�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
0-8�
531,40�
складская позиция�
�
Т290А025�
Ду 50 мм ф/ф�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
90�
0-6�
603,64�
складская позиция�
�
Т290А485�
Ду 50 мм ф/ф�
Бронза/PTFE�
-10…+184�
125�
0-10�
718,28�
складская позиция�
�






�








50�
882 00 019 	+ 	885 29 001�
140,51�
складская позиция�
�
63 и 90�
882 00 017 	+ 	885 29 001�
140,51�
складская позиция�
�
125�
882 00 027 	+ 	885 29 001�
178.70�
складская позиция�
�






�








�








�








�








2





335





. .
































н



































































































































. . . . .





. . . . .








. . . . .






































.














