[image: image22.png]QETUCTP

Mo goot



[image: image23.png]



[image: image24.png]




[image: image25.png]




Торговый Дом «ТЕПЛОРОСТ»

[image: image26.png]2
ETNCT
'

hog
guit



ПРАЙС-ЛИСТ
Регулирующие клапаны прямого действия
от 08.04.2011 г.
Содержание
Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Клапаны КАТ10, Pу 16 бар, Ду 40-500, Тмакс. 80 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40 . . . . . . . . . . . . . . 2
Клапаны КАТ11, Pу 16 бар, Ду 50-600, Тмакс. 60 °С, корпус - высокопрочный чугун GGG40 . . . . . . . . . . . . . . 2
Редукционные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Редукционные клапаны DM506,  1/4", Ру 315,  Тмакс. 130 °С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Редукционные клапаны DM604,  Ду 15-150, Ру 16/40, Тмакс. 250 °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Редукционные клапаны DM613,  Ду 15-150, Ру 16/40, Тмакс. 130 °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Редукционные клапаны DM652,  Ду 15-50, 1/2"-2", Ру 40, Тмакс. 130/190 °С, седловое уплотнение FEPM . . . 9
Редукционные клапаны PRV25/2S на пар,  1/2"-1",  Ду 15-25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Редукционные клапаны PRV25/2SS на пар,  1/2"-1",  Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Редукционные клапаны PRW25/2S на воду,  воздух,1/2"-1", Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Редукционные клапаны PRW25/2SS на воду,  воздух,1/2"-1", Ду 15-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Редукционные клапаны с пилотным управлением PRV47 на пар,  воздух, Ду 15-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Редукционные клапаны мембранного типа RP45 на пар   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Перепускные клапаны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Перепускные клапаны UV4.1, Ду 15-150, Ру 16/40, Тмакс. 130 °С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Перепускные клапаны UV5.1, Ду 15-50, 1/2"-2", Ру 40, Тмакс. 130 °С, седловое уплотнение EPDM . . . . . . . . 15
Опросный лист для заказа перепускного клапана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Опросный лист для заказа редукционного клапана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
	
	Тип
	Ду, (мм)
	Kvs, (м3/ч)
	Мин. расход , (м3/ч)
	Макс.
продолж. расход , (м3/ч)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]




	Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ Клапаны КАТ10,  Pу 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Тмакс=80 °С Клапаны для  снижения давления КАТ10/01

	
	КАТ10/01-02-01-040-16-Ф/Ф
	40
	43
	<1
	25
	945,00
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-050-16-Ф/Ф
	50
	43
	
	40
	973,83
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-065-16-Ф/Ф
	65
	43
	
	40
	1006,93
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-080-16-Ф/Ф
	80
	103
	
	90
	1256,80
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-100-16-Ф/Ф
	100
	167
	
	160
	1640,14
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-150-16-Ф/Ф
	150
	407
	
	350
	3183,10
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-200-16-Ф/Ф
	200
	676
	
	480
	4556,29
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-250-16-Ф/Ф
	250
	1160
	
	970
	6775,17
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-300-16-Ф/Ф
	300
	1600
	
	1400
	9348,56
	складская позиция

	
	КАТ10/01-02-01-350-16-Ф/Ф
	350
	1600
	
	1900
	12296,75
	8-10 недель

	
	КАТ10/01-02-01-400-16-Ф/Ф
	400
	3300
	
	2500
	21644,24
	8-10 недель

	
	КАТ10/01-02-01-450-16-Ф/Ф
	450
	3300
	
	3900
	24633,00
	8-10 недель

	
	КАТ10/01-02-01-500-16-Ф/Ф
	500
	7000
	
	5600
	25988,03
	8-10 недель

	
	Клапаны для  поддержания давления КАТ10/03

	
	КАТ10/03-02-01-040-16-Ф/Ф
	40
	43
	<1
	25
	1001,59
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-050-16-Ф/Ф
	50
	43
	
	40
	1052,85
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-065-16-Ф/Ф
	65
	43
	
	40
	1097,69
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-080-16-Ф/Ф
	80
	103
	
	90
	1352,90
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-100-16-Ф/Ф
	100
	167
	
	160
	1718,08
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-150-16-Ф/Ф
	150
	407
	
	350
	3183,10
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-200-16-Ф/Ф
	200
	676
	
	480
	4556,29
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-250-16-Ф/Ф
	250
	1160
	
	970
	6775,17
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-300-16-Ф/Ф
	300
	1600
	
	1400
	9348,56
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-350-16-Ф/Ф
	350
	1600
	
	1900
	12296,75
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-400-16-Ф/Ф
	400
	3300
	
	2500
	21644,24
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-450-16-Ф/Ф
	450
	3300
	
	3900
	24633,00
	8-10 недель

	
	КАТ10/03-02-01-500-16-Ф/Ф
	500
	7000
	
	5600
	25988,03
	8-10 недель

	
	Клапаны КАТ11,  Pу 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Тмакс=60 °С
Клапаны с ручным управлением КАТ11/00

	
	КАТ11/00-02-01-050-16-Ф/Ф
	50
	95
	<1
	40
	361,98
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-065-16-Ф/Ф
	65
	95
	
	40
	404,69
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-080-16-Ф/Ф
	80
	170
	
	90
	455,95
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-100-16-Ф/Ф
	100
	220
	
	100
	622,53
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-150-16-Ф/Ф
	150
	600
	
	350
	1218,36
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-200-16-Ф/Ф
	200
	800
	
	480
	1972,22
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-250-16-Ф/Ф
	250
	1250
	
	970
	3413,75
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-300-16-Ф/Ф
	300
	1900
	
	1400
	4474,07
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-350-16-Ф/Ф
	350
	1900
	
	1400
	7601,64
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-400-16-Ф/Ф
	400
	2600
	
	2500
	12702,51
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-500-16-Ф/Ф
	500
	5370
	
	3890
	20402,39
	8-10 недель

	
	КАТ11/00-02-01-600-16-Ф/Ф
	600
	5370
	
	5500
	28840,12
	8-10 недель


	
	Тип
	Ду, (мм)
	Kvs, (м3/ч)
	Мин. расход , (м3/ч)
	Макс.
продолж. расход , (м3/ч)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image4.png]



[image: image5.png]




	Клапаны для  снижения давления КАТ11/02

	
	КАТ11/02-02-01-050-16-Ф/Ф
	50
	95
	<1
	40
	557,39
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-065-16-Ф/Ф
	65
	95
	
	40
	616,12
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-080-16-Ф/Ф
	80
	170
	
	90
	738,92
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-100-16-Ф/Ф
	100
	220
	
	100
	959,95
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-150-16-Ф/Ф
	150
	600
	
	350
	1780,02
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-200-16-Ф/Ф
	200
	800
	
	480
	2610,76
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-250-16-Ф/Ф
	250
	1250
	
	970
	3740,49
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-300-16-Ф/Ф
	300
	1900
	
	1400
	5571,76
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-350-16-Ф/Ф
	350
	1900
	
	1400
	8141,95
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-400-16-Ф/Ф
	400
	2600
	
	2500
	13076,24
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-500-16-Ф/Ф
	500
	5370
	
	3890
	20819,90
	8-10 недель

	
	КАТ11/02-02-01-600-16-Ф/Ф
	600
	5370
	
	5500
	28830,51
	8-10 недель

	
	Клапаны для  снижения давления КАТ11/03

	
	КАТ11/03-02-01-050-16-Ф/Ф
	50
	95
	<1
	40
	641,75
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-065-16-Ф/Ф
	65
	95
	
	40
	620,39
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-080-16-Ф/Ф
	80
	170
	
	90
	705,81
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-100-16-Ф/Ф
	100
	220
	
	100
	937,53
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-150-16-Ф/Ф
	150
	600
	
	350
	1277,08
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-200-16-Ф/Ф
	200
	800
	
	480
	2701,53
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-250-16-Ф/Ф
	250
	1250
	
	970
	3855,81
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-300-16-Ф/Ф
	300
	1900
	
	1400
	5629,42
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-350-16-Ф/Ф
	350
	1900
	
	1400
	8170,78
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-400-16-Ф/Ф
	400
	2600
	
	2500
	13076,24
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-500-16-Ф/Ф
	500
	5370
	
	3890
	20819,90
	8-10 недель

	
	КАТ11/03-02-01-600-16-Ф/Ф
	600
	5370
	
	5500
	29128,42
	8-10 недель


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)/ G, (дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image6.png]



[image: image7.png]




	Редукционные клапаны

	
	Редукционный клапан DM506 для  жидкостей и газов, Тмакс. = 130 °С

	
	DM506
	Сталь  CrNiMo/ EPDM
	1/4" р/р
	315
	0,15
	5-20
	600,  32
	8-10 недель

	
	
	
	
	
	
	1-6
	600,  32
	8-10 недель

	
	
	
	
	
	
	0,3-1,5
	627,  61
	8-10 недель

	
	Редукционный клапан DM604 для  жидкостей и пара, Тмакс. = 250 °С

	
	DM604
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	4,5-10
	1 476,  63
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 473,  56
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 557,47
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 950,  47
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 145,88
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	65 ф/ф
	16
	50
	4-8
	2 792,61
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 883,67
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	2 938,  93
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	2-5
	1 431,  61
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 430,58
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 521,66
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 916,66
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 123,36
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 759,32
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 852,97
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	2 910,27
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 188,49
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 149,38
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	125 ф/ф
	16
	140
	2-3,5
	8 188,49
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 149,38
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	0,8-2,5
	1 437,75
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 437,75
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 497,10
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 858,32
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 070,15
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 695,38
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 793,  62
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	2 845,  82
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 188,49
	8-10 недель


	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 149,  38
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	0,2-1,2
	1 673,11
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 672,08
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 803,06
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 299,37
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 490,  72
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 834,56
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 204,99
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 270,48
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 783,03
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 786,88
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image8.png]




	DM604
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	0,1-0,6
	1 735,52
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 792,  83
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 910,50
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 404,77
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 630,92
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 847,86
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 310,  39
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 373,84
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 936,53
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 938,34
	по запросу

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	16
	4
	0,02-0,25
	1 950,42
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 017,95
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 182,72
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/металл-по- металлу
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 435,28
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 567,48
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 792,61
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 250,01
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 316,54
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	0,05-0,25
	9 379,61
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	10 378,36
	по запросу

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	4,5-10
	1 479,24
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 871,18
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 942,24
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 208,29
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 819,21
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	4-8
	4 133,14
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 481,06
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 570,08
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	2-5
	1 446,96
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 817,39
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 909,49
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 192,95
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 796,70
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 099,36
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 447,29
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 538,36
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 109,23
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 777,22
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	125 ф/ф
	40
	140
	2-3,5
	10 109,24
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 776,77
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	0,8-2,5
	1 437,50
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 841,95
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 883,91
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 119,27
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 591,00
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 712,16
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 389,98
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 478,18
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 109,24
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 777,23
	8-10 недель


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image9.png]




	DM604
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	0,2-1,2
	1 684,06
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 110,93
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 228,85
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 596,52
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 974,75
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 121,87
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 878,10
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 972,29
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 794,40
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	12 536,95
	по запросу

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	0,1-0,6
	1 830,25
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 217,16
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 318,81
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 658,55
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	3 089,40
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 292,77
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	5 076,63
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	5 179,97
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 965,93
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	12 692,88
	по запросу

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу
	15 ф/ф
	40
	4
	0,02-0,25
	2 057,33
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 350,67
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 426,69
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 620,69
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	3 044,33
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 228,68
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 919,66
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	5 018,09
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	0,05-0,25
	10 999,06
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	12 738,68
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image10.png]




	Редукционный клапан DM613 для  жидкостей и газов, Тмакс. = 130 °С

	
	DM613
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	4,5-10
	1 723,24
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 741,66
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 778,50
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный
чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 093,68
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 126,43
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный
чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	65 ф/ф
	16
	50
	4-8
	2 916,42
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 192,71
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 858,88
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	2-5
	1 723,24
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 741,67
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 778,50
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 093,68
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 126,43
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 916,42
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 192,71
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 858,88
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 314,  36
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 289,83
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный
чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	125 ф/ф
	16
	140
	2-3,5
	8 314,11
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 290,63
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	0,8-2,5
	1 723,24
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 741,67
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 778,50
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 093,68
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 126,43
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 916,42
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 192,71
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 858,89
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 314,36
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 290,59
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	0,2-1,2
	2 040,47
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 058,30
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 095,72
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 426,26
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 456,96
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 295,04
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 572,79
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 274,49
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 921,27
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 938,73
	по запросу

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	0,1-0,6
	2 189,87
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 211,31
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 256,14
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 578,73
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 610,88
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 434,  40
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 728,92
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 429,  45
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	9 078,17
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	10 092,86
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image11.png]




	DM613
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	0,02-0,25
	2 237,97
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 260,04
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 299,37
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 627,45
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 653,44
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 491,90
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 778,43
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 483,11
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	0,05-0,25
	9 523,56
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	10 541,99
	по запросу

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	4,5-10
	2 055,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 137,24
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 237,63
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 750,25
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 995,84
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	65 ф/ф
	40
	50
	4-8
	4 484,02
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 638,98
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	5 911,77
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	2-5
	2 055,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 137,24
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 237,62
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 750,25
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 995,84
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 484,02
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 638,98
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	5 911,77
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 265,21
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 957,07
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	125 ф/ф
	40
	140
	2-3,5
	10 265,21
	8-10 недель


	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 957,07
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,8-2,5
	2 055,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 137,24
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 237,62
	8-10 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 750,25
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 995,84
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 484,02
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	4 638,98
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	5 911,77
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 265,21
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	11 957,  07
	8-10 недель

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,2-1,2
	2 391,61
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 477,37
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 578,72
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	3 106,95
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	3 367,16
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	4 927,46
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	5 103,85
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	6 418,56
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	10 965,93
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	12 730,89
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)/ G, (дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image12.png]




	DM613
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,1-0,6
	2 551,44
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 636,23
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 737,58
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	3 268,72
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	3 522,12
	по запросу


	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	5 117,50
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	5 263,68
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	6 572,54
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	11 138,43
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	12 890,72
	по запросу

	
	
	Сталь  GS-C25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,02-0,25
	2 597,24
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 683,00
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 784,36
	по запросу

	
	
	
	40 ф/ф
	
	20
	
	3 315,50
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	3 573,77
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	5 135,04
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	5 315,33
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	6 623,22
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	0,05-0,25
	11 169,61
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	15 265,10
	по запросу

	[image: image13.png]




	Редукционный клапан DM652 для  жидкостей и газов, Тмакс. = 130 °С и
для  пара, Тмакс. = 190 °С, седловое уплотнение FEPM

	
	DM652
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	6-12
	1 371,23
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	1 377,07
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 376,99
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 385,76
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 474,45
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	4-8
	1 371,23
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	1 377,07
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 376,99
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 385,76
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 474,45
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	2-5
	1 371,23
	8-10 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	1 377,07
	8-10 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 376,99
	8-10 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 385,76
	8-10 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 474,45
	8-10 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	0,8-2,5
	1 371,23
	8-10 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	1 377,07
	8-10 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 376,99
	8-10 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 385,76
	8-10 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 474,45
	8-10 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	0,3-1,1
	2 012,50
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	2 030,04
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	3 120,59
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	3 139,11
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 230,72
	6-8 недель


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)/ G, (дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image14.png]




	DM652
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	0,1-0,5
	2 271,73
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	2 287,33
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	3 376,90
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	3 393,47
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 487,03
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	1/2" р/р
	40
	4
	0,02-0,12
	2 603,09
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	6
	
	2 615,76
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	3 612,75
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	3 627,37
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 714,11
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	6-12
	1 730,85
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 758,13
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 771,78
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 818,47
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 899,36
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 076,73
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	4-8
	1 730,85
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 758,13
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 771,78
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 818,47
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 899,36
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 076,73
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	2-5
	1 730,85
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 758,13
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 771,78
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 818,47
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 899,36
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 076,73
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,8-2,5
	1 730,85
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 758,13
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 771,78
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 818,47
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 899,36
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 076,73
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,3-1,1
	2 377,96
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 408,17
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 424,74
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	3 579,61
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	3 632,24
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 834,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,1-0,5
	2 634,28
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 662,54
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 681,06
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	3 822,29
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	3 905,13
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	4 091,27
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/FEPM
	15 ф/ф
	40
	4
	0,02-0,12
	2 970,50
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	3 000,72
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	3 010,46
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	4 049,36
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	4 141,94
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	4 313,47
	6-8 недель


	
	Темп. до:
	Тип
	Материал
	Ру, (бар)
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе

	[image: image15.png]



[image: image16.png]Qi





	Редукционный клапан PRV25/2S на пар, 1/2"-1", Ду 15-25

	
	210 °С
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	222,61
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	3/4" р/р
	237,32
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	1" р/р
	253,08
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	15 ф/ф
	315,33
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	342,33
	складская позиция

	
	
	PRV25/2S
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	371,98
	складская позиция

	
	Редукционный клапан PRV25/2SS на пар, 1/2"-1", Ду 15-25

	
	250 °С
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	397,47
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	3/4" р/р
	410,06
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	1" р/р
	530,88
	складская позиция

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	15 ф/ф
	525,22
	5-8 недель

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	20 ф/ф
	541,87
	5-8 недель

	
	
	PRV25/2SS
	Нерж. сталь
	
	25 ф/ф
	595,78
	5-8 недель

	
	Редукционный клапан PRW25/2S на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25

	
	75 °С
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	245,28
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	3/4" р/р
	259,98
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	1" р/р
	275,73
	складская позиция

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	15 ф/ф
	338,04
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	365,00
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2S
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	394,63
	5-8 недель

	
	Редукционный клапан PRW25/2SS на воду, воздух 1/2"-1", Ду 15-25

	
	75 °С
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	0,14-1,7
1,4-4
3,5-8,6
	1/2" р/р
	401,40
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	3/4" р/р
	420,05
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	1" р/р
	541,56
	складская позиция

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	15 ф/ф
	535,21
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	20 ф/ф
	551,85
	5-8 недель

	
	
	PRW25/2SS
	Нерж. сталь
	
	25 ф/ф
	605,10
	5-8 недель

	
	Редукционный клапан с пилотным управлением PRV47 на пар, воздух Ду 15-80

	
	300 °C
	PRV47F-02-015
	Углер. сталь
	0,35-4,0
	15 ф/ф
	771,82
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-020
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	815,82
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-025
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	922,14
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-032
	Углер. сталь
	
	32 ф/ф
	1048,64
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-040
	Углер. сталь
	
	40 ф/ф
	1252,14
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-050
	Углер. сталь
	
	50 ф/ф
	1444,08
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-065
	Углер. сталь
	
	65 ф/ф
	2400,28
	8-10 недель

	
	
	PRV47F-02-080
	Углер. сталь
	
	80 ф/ф
	2928,39
	8-10 недель

	
	300 °C
	PRV47F-02-015
	Углер. сталь
	2,0-17,0
	15 ф/ф
	771,82
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-020
	Углер. сталь
	
	20 ф/ф
	815,82
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-025
	Углер. сталь
	
	25 ф/ф
	922,14
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-032
	Углер. сталь
	
	32 ф/ф
	1048,64
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-040
	Углер. сталь
	
	40 ф/ф
	1252,14
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-050
	Углер. сталь
	
	50 ф/ф
	1444,63
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-065
	Углер. сталь
	
	65 ф/ф
	2400,28
	складская позиция

	
	
	PRV47F-02-080
	Углер. сталь
	
	80 ф/ф
	2928,39
	складская позиция


[image: image27.png]QETUCTR

Mg gntt




	
	Темп. до:
	Тип пружины  и мембраны
	Рвых.
	Ду
	у.е.* без
НДС
	Наличие на складе

	[image: image17.png]founnd





	Редукционный клапан мембранного типа RP45 на пар
Цена за корпус, емкость, мембранный привод, импульсную трубку (2 м), 3 штуцера и вварной адаптор для присоединения к трубопроводу

	
	250 °C
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	15
	923,06
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	952,06
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	986,84
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 023,96
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 115,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 242,00
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	20
	927,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	956,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	991,08
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 028,20
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 119,83
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 246,24
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	25
	930,68
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	959,69
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	994,47
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 031,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 123,22
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 249,63
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	32
	984,92
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	1 013,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	1 048,71
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 085,83
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 177,45
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 303,87
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-1
	5,6-8,2
	40
	1 014,58
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-11
	8,3-13
	
	1 043,59
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-2
	1,7-3,8
	
	1 078,37
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-21
	3,9-5,5
	
	1 115,49
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-3
	1,0-1,6
	
	1 207,11
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 60 А-4
	0,5-0,99
	
	1 333,53
	складская позиция

	
	250 °C
	Клапан с пружиной № 64 А-1
	7,0-8,5
	50
	1 286,34
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-11
	8,6-13
	
	1 315,35
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-2
	2,0-4,2
	
	1 350,13
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-21
	4,3-6,9
	
	1 387,25
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-3
	1,0-1,9
	
	1 478,88
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-4
	0,5-0,99
	
	1 605,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-1
	7,0-8,5
	65
	1 357,29
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 64 А-11
	8,6-13
	
	1 390,40
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-2
	2,0-4,2
	
	1 425,18
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-21
	4,3-6,9
	
	1 462,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-3
	1,0-1,9
	
	1 553,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 61 А-4
	0,5-0,99
	
	1 680,34
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 65 А-1
	9,0-13
	80
	1 809,87
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-2
	2,0-5,0
	
	1 873,66
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-21
	5,1-8,9
	
	1 910,78
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-3
	1,0-1,9
	
	2 002,40
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 62 А-4
	0,46-0,99
	
	2 128,82
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-2
	2,0-6,0
	100
	2 289,18
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-21
	6,1-13
	
	2 326,30
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-3
	1,0-1,9
	
	2 417,93
	складская позиция

	
	
	Клапан с пружиной № 63 А-4
	0,46-0,99
	
	2 544,34
	складская позиция


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм/ дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image18.png]




	Перепускные клапаны серии

	
	Перепускные клапаны UV4.1 для  жидкостей и газов, Тмакс. = 130 °С

	
	UV4.1
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	4,5-10
	1 825,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 841,95
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 884,83
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 149,91
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 168,43
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 886,65
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 181,99
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 020,12
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	10
	4
	2-5
	1 825,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 841,95
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 884,83
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 149,91
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 168,43
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 886,65
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 181,99
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 020,12
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8651,31
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9664,87
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	6
	4
	0,8-2,5
	1 825,38
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 841,95
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 884,83
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 149,91
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 168,43
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 886,65
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 181,99
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 020,12
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8651,31
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9664,87
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	2,5
	4
	0,2-1,2
	2 062,20
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 087,54
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 123,60
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 388,68
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 410,06
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 129,36
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 419,96
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 261,72
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 888,13
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	9 904,61
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	4
	0,1-0,6
	2 222,03
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 241,91
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 278,56
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 542,67
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 567,03
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 285,29
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 577,67
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 420,67
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	9 048,94
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	10 061,52
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	4
	0,02-0,25
	2 270,76
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	2 284,40
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	2 327,29
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 595,29
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 613,81
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	3 331,10
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 625,42
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	4 468,43
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	9 492,37
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	10 508,85
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	G, (дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвх., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image19.png]




	Перепускные клапаны UV4.1 для  жидкостей и газов, Тмакс. = 130 °С

	
	UV4.1
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	4
	4,5-10
	1 557,85
	складская позиция

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 571,45
	складская позиция

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 607,72
	складская позиция

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 833,51
	складская позиция

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	1 849,83
	складская позиция

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 462,81
	складская позиция

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 714,90
	складская позиция

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 429,44
	складская позиция

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	10
	4
	2-5
	1 557,85
	складская позиция

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 571,45
	складская позиция

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 607,72
	складская позиция

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 833,51
	складская позиция

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	1 849,83
	складская позиция

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 462,81
	складская позиция

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 714,90
	складская позиция

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 429,44
	складская позиция

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	7 381,19
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	8 246,25
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	6
	4
	0,8-2,5
	1 557,85
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 571,45
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 607,72
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	1 833,51
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	1 849,83
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 462,81
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 714,90
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 429,44
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	7 381,19
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	8 246,25
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	2,5
	4
	0,2-1,2
	1 759,15
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 780,92
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 811,75
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 037,53
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 056,58
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 669,56
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	2 918,02
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 636,19
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	7 582,49
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	8 450,28
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	4
	0,1-0,6
	1 896,08
	8-10 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 912,40
	8-10 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 944,14
	8-10 недель

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 169,92
	8-10 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 189,87
	8-10 недель

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 802,86
	8-10 недель

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 052,22
	8-10 недель

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 771,30
	8-10 недель

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	7 720,32
	8-10 недель

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	8 584,48
	8-10 недель

	
	
	Серый чугун GG25/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	4
	0,02-0,25
	1 937,79
	по запросу

	
	
	
	20 ф/ф
	
	5
	
	1 948,67
	по запросу

	
	
	
	25 ф/ф
	
	6
	
	1 984,94
	по запросу

	
	
	Высокопрочный чугун GGG40/ EPDM/EPDM
	40 ф/ф
	
	20
	
	2 213,45
	по запросу

	
	
	
	50 ф/ф
	
	32
	
	2 229,77
	по запросу

	
	
	
	65 ф/ф
	
	50
	
	2 841,85
	по запросу

	
	
	
	80 ф/ф
	
	80
	
	3 093,03
	по запросу

	
	
	
	100 ф/ф
	
	100
	
	3 812,10
	по запросу

	
	
	
	125 ф/ф
	
	140
	
	8 099,36
	по запросу

	
	
	
	150 ф/ф
	
	160
	
	8 966,24
	по запросу


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм)/ G, (дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвх., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image20.png]




	Перепускные  клапаны UV5.1  для   жидкостей  и  газов,  Тмакс.   =  130 °С,  седловое уплотнение EPDM

	
	UV5.1
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	16
	3,2
	6-12
	1 561,27
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	1 605,12
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	1 733,77
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 439,36
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 453,00
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 544,61
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	16
	3,2
	4-8
	1 561,27
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	1 605,12
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	1 733,77
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 439,36
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 453,00
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 544,61
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	10
	3,2
	2-5
	1 561,27
	8-10 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	1 605,12
	8-10 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	1 733,77
	8-10 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 439,36
	8-10 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 453,00
	8-10 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 544,61
	8-10 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	6
	3,2
	0,8-2,5
	1 561,27
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	1 605,12
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	1 733,77
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 439,36
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 453,00
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	2 544,61
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	2,5
	3,2
	0,3-1,1
	1 927,71
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	1 966,69
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	2 097,28
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	2 958,81
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	2 974,40
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 066,01
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	1
	3,2
	0,1-0,5
	2 093,38
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	2 138,22
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	2 182,07
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	3 130,33
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	3 144,95
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 238,51
	6-8 недель


	
	Тип
	Материал корпуса/
мембраны/ седлового уплотнения
	Ду, (мм/ дюймы)
	Ру, (бар)
	Kvs, (м3/ч)
	Рвых., (бар)
	у.е.*
без НДС
	Срок поставки

	[image: image21.png]




	UV5.1
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	1/2" р/р
	1
	3,2
	0,02-0,12
	2 613,81
	6-8 недель

	
	
	
	3/4" р/р
	
	3,5
	
	2 652,79
	6-8 недель

	
	
	
	1" р/р
	
	3,6
	
	3 316,60
	6-8 недель

	
	
	
	11/4" р/р
	
	12
	
	3 694,61
	6-8 недель

	
	
	
	11/2" р/р
	
	16
	
	3 715,08
	6-8 недель

	
	
	
	2" р/р
	
	18
	
	3 805,72
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	3,2
	6-12
	1 927,71
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	1 976,44
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 132,37
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 876,94
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 958,81
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 144,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	16
	3,2
	4-8
	1 927,71
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	1 976,44
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 132,37
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 876,94
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 958,81
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 144,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	10
	3,2
	2-5
	1 927,71
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	1 976,44
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 132,37
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 876,94
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 958,81
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 144,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	6
	3,2
	0,8-2,5
	1 927,71
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	1 976,44
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 132,37
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	2 876,94
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	2 958,81
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 144,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	2,5
	3,2
	0,3-1,1
	2 288,30
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	2 338,98
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 494,91
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	3 399,32
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	3 483,14
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 666,35
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	3,2
	0,1-0,5
	2 456,90
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	2 507,58
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	2 661,56
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	3 574,74
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	3 653,68
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	3 834,95
	6-8 недель

	
	
	Сталь  CrNiMo/ EPDM/EPDM
	15 ф/ф
	1
	3,2
	0,02-0,12
	2 974,40
	6-8 недель

	
	
	
	20 ф/ф
	
	3,5
	
	3 026,06
	6-8 недель

	
	
	
	25 ф/ф
	
	3,6
	
	3 198,56
	6-8 недель

	
	
	
	32 ф/ф
	
	12
	
	4 140,97
	6-8 недель

	
	
	
	40 ф/ф
	
	16
	
	4 221,86
	6-8 недель

	
	
	
	50 ф/ф
	
	18
	
	4 404,11
	6-8 недель


[image: image28.png]



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
[image: image29.png]


[image: image30.png]¢EMUCTp

MEggadt



[image: image31.png]®
ECNCT;
»

oo
gttt



[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


для  заказа перепускного клапана (регулятора давления до себя)
	Сведения о заказчике

	Организация*
	

	Контактное лицо*
	

	Контактный телефон*
	

	Факс
	

	E-mail
	

	Общие сведения

	Среда*
	Вода (укажите: питьевая/техническая) Пар (укажите: насыщенный/перегретый) Воздух
Другая (укажите)

	Температура среды*
	мин. 
макс. 
°С

	Давление на входе
(давление настройки)*
	мин. 
макс. 
бар

	Давление на выходе
(противодавление)*
	мин. 
макс. 
бар

	Расход*
	м3/ч (жидк.)
мин. 
макс. 
кг/ч (пар)
нм3/ч (газ)

	Дополнительные сведения

	Материал корпуса
	чугун
углеродистая сталь нержавеющая сталь

	Седловое уплотнение
	металл-по-металлу
мягкое седло

	Присоединение
	фланцы резьба
другое (укажите)

	Требуемый диаметр
	

	Необходим фильтр
	да 
нет

	Дополнительная информация
	


Примечание: *пункты обязательные для заполнения.
Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении. Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов
Рекомендуемая схема обвязки перепускного клапана:
5 
5
4
3
2 
1 
2
6
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для  заказа редукционного клапана (регулятора давления после себя)
	Сведения о заказчике

	Организация*
	

	Контактное лицо*
	

	Контактный телефон*
	

	Факс
	

	E-mail
	

	Общие сведения

	Среда*
	Вода (укажите: питьевая/техническая) Пар (укажите: насыщенный/перегретый) Воздух
Другая (укажите)

	Температура среды*
	мин. 
макс. 
°С

	Давление на входе
(давление настройки)*
	мин. 
макс. 
бар

	Давление на выходе
(противодавление)*
	мин. 
макс. 
бар

	Расход*
	м3/ч (жидк.)
мин. 
макс. 
кг/ч (пар)
нм3/ч (газ)

	Дополнительные сведения

	Материал корпуса
	чугун
углеродистая сталь нержавеющая сталь

	Седловое уплотнение
	металл-по-металлу
мягкое седло

	Присоединение
	фланцы резьба
другое (укажите)

	Требуемый диаметр
	

	Необходим фильтр
	да 
нет

	Дополнительная информация
	


Примечание: *пункты обязательные для заполнения
Для газов укажите, является ли расход нормальным или при рабочем давлении
Просьба присылать схему с указанием прочих регулирующих и отсечных элементов
Рекомендуемая схема обвязки редукционного клапана:
5 
5
4
3
2 
1 
2

1     Фильтр
2     Запорный  вентиль
4 
3     Редукционный   клапан
4     Предохранительный    клапан
5     Манометр
6     Импульсная  трубка
7     Дренажная   трубка
8     Конденсатная   ёмкость
6 
8 
7
�














�

















1�
Фильтр�
�
2�
Запорный  вентиль�
�
3�
Перепускной  клапан�
�
4�
Предохранительный   клапан�
�
5�
Манометр�
�
6�
Импульсная  трубка�
�
7





7�
Дренажная   трубка�
�









