## ADCA 2015
Компания «ТЕПЛОРОСТ»
(495) 737-42-46 | [7 empty] | http://relasko.ru
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT17LC DN1/2" по DN1" ; DN15 по DN25 PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1462.015 | FLT17LC-4.5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 1/2" | 129.0041
| A.25.1462.020 | FLT17LC-4.5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 3/4" | 129.0041
| A.25.1502.025 | FLT17LC-4,5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 1" | 191.581
| A.25.1463.015 | FLT17LC-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 1/2" | 129.0041
| A.25.1463.020 | FLT17LC-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 3/4" | 129.0041
| A.25.1503.025 | FLT17LC-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 1" | 191.581
| A.25.1464.015 | FLT17LC-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 1/2" | 129.0041
| A.25.1464.020 | FLT17LC-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 3/4" | 129.0041
| A.25.1504.025 | FLT17LC-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 1" | 191.581
| A.25.1472.015 | FLT17LC-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 15 | 156.6417
| A.25.1472.020 | FLT17LC-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 20 | 164.8143
| A.25.1552.025 | FLT17LC-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 25 | 232.2475
| A.25.1473.015 | FLT17LC-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 15 | 156.6417
| A.25.1473.020 | FLT17LC-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 20 | 164.8143
| A.25.1553.025 | FLT17LC-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 25 | 232.2475
| A.25.1474.015 | FLT17LC-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 15 | 156.6417
| A.25.1474.020 | FLT17LC-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 20 | 164.8143
| A.25.1554.025 | FLT17LC-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 25 | 232.2475
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT17LC DN2" - DN50 PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1702.050 | FLT17LC-4,5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 2" | 774.384
| A.25.1703.050 | FLT17LC-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 2" | 774.384
| A.25.1704.050 | FLT17LC-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 2" | 774.384
| A.25.1752.050 | FLT17LC-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 50 | 859.5092
| A.25.1753.050 | FLT17LC-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 50 | 859.5092
| A.25.1754.050 | FLT17LC-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 50 | 859.5092
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ (повышенная пропускная способность)
FLT17 DN1/2" по DN1" ; DN15 по DN25 PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1502.015 | FLT17-4.5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 1/2" | 160.77
| A.25.1502.020 | FLT17-4.5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 3/4" | 160.77
| A.25.1502.015 | FLT17-4.5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 1/2" | 160.77
| A.25.1503.020 | FLT17-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 3/4" | 160.77
| A.25.1504.015 | FLT17-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 1/2" | 160.77
| A.25.1504.020 | FLT17-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 3/4" | 160.77
| A.25.1552.015 | FLT17-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 15 | 182.312
| A.25.1552.020 | FLT17-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 20 | 191.1534
| A.25.1553.015 | FLT17-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 15 | 182.312
| A.25.1553.020 | FLT17-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 20 | 191.1534
| A.25.1554.015 | FLT17-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 15 | 182.312
| A.25.1554.020 | FLT17-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 20 | 191.1534
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная стоимость : встроенный фильтр - 46,78 у.е.*, без НДС; SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ (повышенная пропускная способность)
FLT17 - DN 1"HC - DN 25HC - PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1602.025 | FLT17-4,5HC | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 1"HC | 243.2932
| A.25.1603.025 | FLT17-10HC | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 1"HC | 243.2893
| A.25.1604.025 | FLT17-14HC | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 1"HC | 243.2893
| A.25.1652.025 | FLT17-4,5HC | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 25HC | 348.9763
| A.25.1653.025 | FLT17-10HC | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 25HC | 348.9763
| A.25.1654.025 | FLT17-14HC | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 25HC | 348.9763
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная стоимость : встроенный фильтр - 46,78 у.е.*, без НДС; SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ (повышенная пропускная способность)
FLT17 - DN 11/2" DN 40 - PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1702.040 | FLT17-4,5 | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 11/2" | 719.9858
| A.25.1703.040 | FLT17-10 | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 11/2" | 719.9858
| A.25.1704.040 | FLT17-14 | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 11/2" | 719.9858
| A.25.1752.040 | FLT17-4,5 | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 40 | 737.762
| A.25.1753.040 | FLT17-10 | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 40 | 737.762
| A.25.1754.040 | FLT17-14 | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 40 | 737.762
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная стоимость : SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ (повышенная пропускная способность)
FLT17 DN2"HC - DN50HC PN16 - GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.1802.050 | FLT17-4,5HC | р/р | GJS-400-15 | 4.5 |  | 2"HC | 956.5622
| A.25.1803.050 | FLT17-10HC | р/р | GJS-400-15 | 10 |  | 2"HC | 956.5622
| A.25.1804.050 | FLT17-14HC | р/р | GJS-400-15 | 14 |  | 2"HC | 956.5622
| A.25.1852.050 | FLT17-4,5HC | ф/ф | GJS-400-15 | 4.5 |  | 50HC | 1075.2539
| A.25.1853.050 | FLT17-10HC | ф/ф | GJS-400-15 | 10 |  | 50HC | 1075.2539
| A.25.1854.050 | FLT17-14HC | ф/ф | GJS-400-15 | 14 |  | 50HC | 1075.2539
Дополнительная стоимость : SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
ПРИМЕЧАНИЕ:
FLT17 DN15/20 фланцы по стандартам DIN PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по цене
FLT17 DN 25 фланцы по стандартам DIN PN16 и ANSI 150 lbs не отличаются по цене
FLT17 DN40 фланцы по стандартам DIN PN16 и ANSI 150 lbs не отличаются по цене
Присоединение NPT не отличаются по цене
Модели FLT17 DN15-20, DN40-50 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока справа налево
(R-L), под заказ возможна поставка исполнений для потока слева направо (L-R) или сверху вниз (V).
Модель FLT17НС DN25 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока слева направо
(L-R), под заказ возможна поставка исполнений для потока справа налево (R-L) или сверху вниз (V).
Конструкция моделей FLT17 1/2" - 3/4" (DN15-20) и FLT17HC 1" (DN25) позволяет менять направление самостоятельно
только в горизонтальной плоскости. Модели FLT17 1 1/2"(DN40) и FLT17HC 2" (DN50) не позволяют менять направление потока.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT32 SERIES PN40 - GP240 GH материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2402.015 | FLT32-4.5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | ½" | 274.1879
| A.25.2402.020 | FLT32-4.5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | ¾" | 290.3347
| A.25.2403.015 | FLT32-10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | ½" | 274.1879
| A.25.2403.020 | FLT32-10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | ¾" | 290.3347
| A.25.2404.015 | FLT32-14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | ½" | 274.1879
| A.25.2404.020 | FLT32-14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | ¾" | 290.3347
| A.25.2405.015 | FLT32-21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | ½" | 274.1879
| A.25.2405.020 | FLT32-21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | ¾" | 290.3347
| A.25.2452.015 | FLT32-4.5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 15 | 326.8348
| A.25.2452.020 | FLT32-4.5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 20 | 352.9032
| A.25.2453.015 | FLT32-10 | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 15 | 326.8348
| A.25.2453.020 | FLT32-10 | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 20 | 352.9032
| A.25.2454.015 | FLT32-14 | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 15 | 326.8348
| A.25.2454.020 | FLT32-14 | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 20 | 352.9032
| A.25.2455.015 | FLT32-21 | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 15 | 326.8348
| A.25.2455.020 | FLT32-21 | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 20 | 352.9032
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная стоимость : встроенный фильтр - 46,78 у.е.*, без НДС; SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2402.025 | FLT32-4.5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 1” | 316.2896
| A.25.2403.025 | FLT32-10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | 1” | 316.2896
| A.25.2404.025 | FLT32-14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | 1” | 316.2896
| A.25.2405.025 | FLT32-21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | 1” | 316.2896
| A.25.2452.025 | FLT32-4.5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 25 | 362.3145
| A.25.2453.025 | FLT32-10 | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 25 | 362.3145
| A.25.2454.025 | FLT32-14 | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 25 | 362.3145
| A.25.2455.025 | FLT32-21 | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 25 | 362.3145
| A.25.2502.025 | FLT32-4.5HC | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 1” | 559.6355
| A.25.2503.025 | FLT32-10 HC | р/р | углер.сталь | 10 |  | 1” | 559.6355
| A.25.2504.025 | FLT32-14 HC | р/р | углер.сталь | 14 |  | 1” | 559.6355
| A.25.2505.025 | FLT32-21 HC | р/р | углер.сталь | 21 |  | 1” | 559.6355
| A.25.2552.025 | FLT32-4.5HC | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 25 | 605.1842
| A.25.2553.025 | FLT32-10 HC | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 25 | 605.1842
| A.25.2554.025 | FLT32-14 HC | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 25 | 605.1842
| A.25.2555.025 | FLT32-21 HC | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 25 | 605.1842
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная стоимость : встроенный фильтр - 46,78 у.е.*, без НДС; SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2602.040 | FLT32-4,5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 11/2" | 1383.9796
| A.25.2602.050 | FLT32-4,5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 2" | 1483.2524
| A.25.2603.040 | FLT32-10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | 11/2" | 1383.9796
| A.25.2603.050 | FLT32-10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | 2 | 1483.2524
| A.25.2604.040 | FLT32-14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | 11/2" | 1383.9796
| A.25.2604.050 | FLT32-14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | 2" | 1483.2524
| A.25.2605.040 | FLT32-21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | 11/2" | 1383.9796
| A.25.2605.050 | FLT32-21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | 2" | 1483.2524
| A.25.2652.040 | FLT32-4,5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 40 | 1407.3379
| A.25.2652.050 | FLT32-4,5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 |  | 50 | 1515.954
| A.25.2653.040 | FLT32-10 | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 40 | 1407.3379
| A.25.2653.050 | FLT32-10 | ф/ф | углер.сталь | 10 |  | 50 | 1515.954
| A.25.2654.040 | FLT32-14 | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 40 | 1407.3379
| A.25.2654.050 | FLT32-14 | ф/ф | углер.сталь | 14 |  | 50 | 1515.3417
| A.25.2655.040 | FLT32-21 | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 40 | 1407.3379
| A.25.2655.050 | FLT32-21 | ф/ф | углер.сталь | 21 |  | 50 | 1515.954
Дополнительная стоимость : SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
ПРИМЕЧАНИЕ:
FLT32 фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по цене
Присоединения NPT или SW не отличаются по цене
Модели FLT32 DN15-20, DN40-50 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока справа налево
(R-L), под заказ возможна поставка исполнений для потока слева направо (L-R) или сверху вниз (V).
Модель FLT32НС DN25 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока слева направо
(L-R), под заказ возможна поставка исполнений для потока справа налево (R-L) или сверху вниз (V).
Конструкция моделей FLT32 1/2" - 3/4" (DN15-20) и FLT32HC 1" (DN25) позволяет менять направление самостоятельно
только в горизонтальной плоскости. Модели FLT32 1 1/2"(DN40) и 2" (DN50) не позволяют менять направление потока.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT14I - из нержавеющей стали DN1/2"-1" ; DN15-25 PN16
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2852.015 | FLT14I-4,5 | р/р | CF8M | 4.5 |  | 1/2" | 447.8898
| A.25.2852.020 | FLT14I-4,5 | р/р | CF8M | 4.5 |  | 3/4" | 447.8898
| A.25.2853.015 | FLT14I-10 | р/р | CF8M | 10 |  | 1/2" | 447.8898
| A.25.2853.020 | FLT14I-10 | р/р | CF8M | 10 |  | 3/4" | 447.8898
| A.25.2854.015 | FLT14I-14 | р/р | CF8M | 14 |  | 1/2" | 447.8898
| A.25.2854.020 | FLT14I-14 | р/р | CF8M | 14 |  | 3/4" | 447.8898
| A.25.2862.015 | FLT14I-4,5 | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 15 | 600.9661
| A.25.2862.020 | FLT14I-4,5 | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 20 | 657.661
| A.25.2863.015 | FLT14I-10 | ф/ф | CF8M | 10 |  | 15 | 600.9661
| A.25.2863.020 | FLT14I-10 | ф/ф | CF8M | 10 |  | 20 | 657.661
| A.25.2864.015 | FLT14I-14 | ф/ф | CF8M | 14 |  | 15 | 600.9661
| A.25.2864.020 | FLT14I-14 | ф/ф | CF8M | 14 |  | 20 | 657.661
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT14I - из нержавеющей стали DN 1" - DN 25 - PN16
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2872.025 | FLT14I-4,5 | р/р | CF8M | 4.5 |  | 1" | 557.878
| A.25.2873.025 | FLT14I-10 | р/р | CF8M | 10 |  | 1" | 557.878
| A.25.2874.025 | FLT14I-14 | р/р | CF8M | 14 |  | 1" | 557.878
| A.25.2882.025 | FLT14I-4,5 | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 25 | 760.8458
| A.25.2883.025 | FLT14I-10 | ф/ф | CF8M | 10 |  | 25 | 760.8458
| A.25.2884.025 | FLT14I-14 | ф/ф | CF8M | 14 |  | 25 | 760.8458
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT14I - из нержавеющей стали DN 1"HC - DN 25HC - PN16
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2872.025 | FLT14I-4,5HC | р/р | CF8M | 4.5 |  | 1"HC | 752.9085
| A.25.2873.025 | FLT14I-10HC | р/р | CF8M | 10 |  | 1"HC | 752.9085
| A.25.2874.025 | FLT14I-14HC | р/р | CF8M | 14 |  | 1"HC | 752.9085
| A.25.2882.025 | FLT14I-4,5HC | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 25HC | 1108.9525
| A.25.2883.025 | FLT14I-10HC | ф/ф | CF8M | 10 |  | 25HC | 1108.9525
| A.25.2884.025 | FLT14I-14HC | ф/ф | CF8M | 14 |  | 25HC | 1108.9525
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT14I - из нержавеющей стали DN 11/2" - 2" DN 40 - 50 PN16
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.2902.040 | FLT14I-4,5 | р/р | CF8M | 4.5 |  | 11/2" | 2386.8559
| A.25.2902.050 | FLT14I-4,5 | р/р | CF8M | 4.5 |  | 2" | 2471.8983
| A.25.2903.040 | FLT14I-10 | р/р | CF8M | 10 |  | 11/2" | 2386.8559
| A.25.2903.050 | FLT14I-10 | р/р | CF8M | 10 |  | 2" | 2471.8983
| A.25.2904.040 | FLT14I-14 | р/р | CF8M | 14 |  | 11/2" | 2386.8559
| A.25.2904.050 | FLT14I-14 | р/р | CF8M | 14 |  | 2" | 2471.8983
| A.25.2912.040 | FLT14I-4,5 | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 40 | 2432.2119
| A.25.2912.050 | FLT14I-4,5 | ф/ф | CF8M | 4.5 |  | 50 | 2517.2542
| A.25.2913.040 | FLT14I-10 | ф/ф | CF8M | 10 |  | 40 | 2432.2119
| A.25.2913.050 | FLT14I-10 | ф/ф | CF8M | 10 |  | 50 | 2517.2542
| A.25.2914.040 | FLT14I-14 | ф/ф | CF8M | 14 |  | 40 | 2432.2119
| A.25.2914.050 | FLT14I-14 | ф/ф | CF8M | 14 |  | 50 | 2517.2542
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дополнительная стоимость : SLR - 81,86 у.е.*, без НДС
Присоединение NPT или SW не отличается по цене от стандартного BSP.
Модели FLT14I DN15-20, DN40-50 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока справа налево
(R-L), под заказ возможна поставка исполнений для потока слева направо (L-R) или сверху вниз (V).
Модель FLT14IНС DN25 поставляются в стандартном исполнении с направлением потока слева направо
(L-R), под заказ возможна поставка исполнений для потока справа налево (R-L) или сверху вниз (V).
Конструкция моделей FLT14I 1/2" - 3/4" (DN15-20) и FLT14IHC 1" (DN25) позволяет менять направление самостоятельно
только в горизонтальной плоскости. Модели FLT14I 1 1/2"(DN40) и FLT17HC 2" (DN50) в исполнениях (L-R) и сверху
вниз (V) не могут быть изменены самостоятельно и поставляются только по запросу.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT22S серия PN25 - из углеродистой стали; FLT22SS серия PN25 - из нержавеющей стали AISI 304
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.3002.040 | FLT 22S4.5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 11/2” | 2002.0108
| A.25.3002.050 | FLT 22S4.5 | р/р | углер.сталь | 4.5 |  | 2” | 2084.1051
| A.25.3003.040 | FLT 22S10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | 11/2” | 2002.0108
| A.25.3003.050 | FLT 22S10 | р/р | углер.сталь | 10 |  | 2” | 2084.1051
| A.25.3004.040 | FLT 22S14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | 11/2” | 2002.0108
| A.25.3004.050 | FLT 22S14 | р/р | углер.сталь | 14 |  | 2” | 2084.1051
| A.25.3005.040 | FLT 22S21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | 11/2” | 2002.0108
| A.25.3005.050 | FLT 22S21 | р/р | углер.сталь | 21 |  | 2” | 2084.1051
| A.25.3052.040 | FLT 22S4.5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 | * | 40 | 2216.7258
| A.25.3052.050 | FLT 22S4.5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 | * | 50 | 2336.7263
| A.25.3053.040 | FLT 22S10 | ф/ф | углер.сталь | 10 | * | 40 | 2216.7258
| A.25.3053.050 | FLT 22S10 | ф/ф | углер.сталь | 10 | * | 50 | 2336.7263
| A.25.3054.040 | FLT 22S14 | ф/ф | углер.сталь | 14 | * | 40 | 2216.7258
| A.25.3054.050 | FLT 22S14 | ф/ф | углер.сталь | 14 | * | 50 | 2336.7263
| A.25.3055.040 | FLT 22S21 | ф/ф | углер.сталь | 21 | * | 40 | 2216.7258
| A.25.3055.050 | FLT 22S21 | ф/ф | углер.сталь | 21 | * | 50 | 2336.7263
| A.25.3102.040 | FLT 22SS4.5 | р/р | нерж. сталь | 4.5 |  | 11/2” | 2267.207
| A.25.3102.050 | FLT 22SS4.5 | р/р | нерж. сталь | 4.5 |  | 2” | 2304.4669
| A.25.3103.040 | FLT 22SS10 | р/р | нерж. сталь | 10 |  | 11/2” | 2267.207
| A.25.3103.050 | FLT 22SS10 | р/р | нерж. сталь | 10 |  | 2” | 2304.4669
| A.25.3104.040 | FLT 22SS14 | р/р | нерж. сталь | 14 |  | 11/2” | 2267.207
| A.25.3104.050 | FLT 22SS14 | р/р | нерж. сталь | 14 |  | 2” | 2304.4669
| A.25.3105.040 | FLT 22SS21 | р/р | нерж. сталь | 21 |  | 11/2” | 2267.207
| A.25.3105.050 | FLT 22SS21 | р/р | нерж. сталь | 21 |  | 2” | 2304.4669
| A.25.3152.040 | FLT 22SS4.5 | ф/ф | нерж. сталь | 4.5 | * | 40 | 2626.4373
| A.25.3152.050 | FLT 22SS4.5 | ф/ф | нерж. сталь | 4.5 | * | 50 | 2718.9747
| A.25.3153.040 | FLT 22SS10 | ф/ф | нерж. сталь | 10 | * | 40 | 2626.4373
| A.25.3153.050 | FLT 22SS10 | ф/ф | нерж. сталь | 10 | * | 50 | 2718.9747
| A.25.3154.040 | FLT 22SS14 | ф/ф | нерж. сталь | 14 | * | 40 | 2626.4373
| A.25.3154.050 | FLT 22SS14 | ф/ф | нерж. сталь | 14 | * | 50 | 2718.9747
| A.25.3155.040 | FLT 22SS21 | ф/ф | нерж. сталь | 21 | * | 40 | 2626.4373
| A.25.3155.050 | FLT 22SS21 | ф/ф | нерж. сталь | 21 | * | 50 | 2718.9747
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ СДВОЕННЫЙ
FLT22G/TW серия PN16 - из высокопрочного чугуна
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.3202.080 | FLT22G/TW 4,5 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 4.5 | * | 80 | 3837.7922
| A.25.3202.100 | FLT22G/TW 4,5 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 4.5 | * | 100 | 3881.4133
| A.25.3203.080 | FLT22G/TW 10 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 10 | * | 80 | 3837.7922
| A.25.3203.100 | FLT22G/TW 10 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 10 | * | 100 | 3881.4133
| A.25.3204.080 | FLT22G/TW 14 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 14 | * | 80 | 3837.7922
| A.25.3204.100 | FLT22G/TW 14 | ф/ф | сталь/GJS-400-15 | 14 | * | 100 | 3881.4133
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ СДВОЕННЫЙ
FLT22S/TW серия PN25 - из углеродистой стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.3172.080 | FLT22S/TW4,5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 | * | 80 | 4413.461
| A.25.3172.100 | FLT22S/TW4,5 | ф/ф | углер.сталь | 4.5 | * | 100 | 4463.6247
| A.25.3173.080 | FLT22S/TW 10 | ф/ф | углер.сталь | 10 | * | 80 | 4413.461
| A.25.3173.100 | FLT22S/TW 10 | ф/ф | углер.сталь | 10 | * | 100 | 4463.6247
| A.25.3174.080 | FLT22S/TW 14 | ф/ф | углер.сталь | 14 | * | 80 | 4413.461
| A.25.3174.100 | FLT22S/TW 14 | ф/ф | углер.сталь | 14 | * | 100 | 4463.6247
| A.25.3175.080 | FLT22S/TW 21 | ф/ф | углер.сталь | 21 | * | 80 | 4413.461
| A.25.3175.100 | FLT22S/TW 21 | ф/ф | углер.сталь | 21 | * | 100 | 4463.6247
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ СДВОЕННЫЙ
FLT22SS/TW серия PN25 - из нержавеющей стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.3192.080 | FLT22SS/TW4,5 | ф/ф | нерж. сталь | 4.5 | * | 80 | 5768.4808
| A.25.3192.100 | FLT22SS/TW4,5 | ф/ф | нерж. сталь | 4.5 | * | 100 | 5867.9691
| A.25.3193.080 | FLT22SS/TW 10 | ф/ф | нерж. сталь | 10 | * | 80 | 5768.4808
| A.25.3193.100 | FLT22SS/TW 10 | ф/ф | нерж. сталь | 10 | * | 100 | 5867.9691
| A.25.3194.080 | FLT22SS/TW 14 | ф/ф | нерж. сталь | 14 | * | 80 | 5768.4808
| A.25.3194.100 | FLT22SS/TW 14 | ф/ф | нерж. сталь | 14 | * | 100 | 5867.9691
| A.25.3195.080 | FLT22SS/TW 21 | ф/ф | нерж. сталь | 21 | * | 80 | 5768.4808
| A.25.3195.100 | FLT22SS/TW 21 | ф/ф | нерж. сталь | 21 | * | 100 | 5867.9691
ПРИМЕЧАНИЕ: * фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по стоимости.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT50S & FLT65 серия PN16 – из углеродистой стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.7050.050 | FLT 50S-12 | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 50 | 2833.5325
| A.25.7050.065 | FLT 50S-12 | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 65 | 2863.0365
| A.25.7065.065 | FLT 65S-12 | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 65 | 3201.3237
| A.25.7065.080 | FLT 65S-12 | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 80 | 3226.2468
| A.25.7065.100 | FLT 65S-12 | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 100 | 3267.5434
ПРИМЕЧАНИЕ: * фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по стоимости.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ
FLT150S-TW серия PN16 – из углеродистой стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.7150.100 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 100 | 5777.1098
| A.25.7150.125 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 125 | 5837.2518
| A.25.7150.150 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 150 | 6526.9681
| A.25.7152.100 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 100 | 5603.7935
| A.25.7152.125 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 125 | 5662.1325
| A.25.7152.150 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | * | 150 | 6331.1552
| A.25.7150.100 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 100 | 5199.4
| A.25.7150.125 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 125 | 5253.5323
| A.25.7150.150 | FLT 150S-TW | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 150 | 5874.2622
| A.25.7152.100 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 100 | 5043.4209
| A.25.7152.125 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 125 | 5095.9204
| A.25.7152.150 | FLT 150S-O | ф/ф | углер.сталь | 12 | ** | 150 | 5698.0431
ПРИМЕЧАНИЕ: * фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по стоимости.
** Цены для исполнения с фланцами PN10 (при рабочем давлении ниже 10 бар)
Дополнительная цена для байпасного клапана: 1128 у.е.*, без НДС
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ (для пр-ва сахара)
FLT120S серия PN16 – из углеродистой стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.25.7155.150 | FLT 120 | ф/ф | углер.сталь | 2 | * | 150 | 4286.1356
ПРИМЕЧАНИЕ: * фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по стоимости.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB12 серия PN16 – GJS-400-15 (GGG 40) материал корпуса и крышки
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.2302.015 | IB12-4 | р/р | GJS-400-15 | 4 |  | ½" | 128.9923
| A.35.2302.020 | IB12-4 | р/р | GJS-400-15 | 4 |  | ¾” | 128.9923
| A.35.2303.015 | IB12-8 | р/р | GJS-400-15 | 8 |  | ½" | 128.9923
| A.35.2303.020 | IB12-8 | р/р | GJS-400-15 | 8 |  | ¾” | 128.9923
| A.35.2304.015 | IB12-12 | р/р | GJS-400-15 | 12 |  | ½" | 128.9923
| A.35.2304.020 | IB12-12 | р/р | GJS-400-15 | 12 |  | ¾” | 128.9923
| A.35.3352.020 | IBB12-4 | р/р | GJS-400-15 | 4 |  | ¾” | 217.3796
| A.35.3352.025 | IBB12-4 | р/р | GJS-400-15 | 4 |  | 1” | 217.3796
| A.35.3353.020 | IBB12-8 | р/р | GJS-400-15 | 8 |  | ¾” | 217.3796
| A.35.3353.025 | IBB12-8 | р/р | GJS-400-15 | 8 |  | 1” | 217.3796
| A.35.3354.020 | IBB12-12 | р/р | GJS-400-15 | 12 |  | ¾” | 217.3796
| A.35.3354.025 | IBB12-12 | р/р | GJS-400-15 | 12 |  | 1” | 217.3796
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB30S серия PN40 – корпус угл.сталь, крышка нерж.сталь
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.4502.015 | IB30S | р/р | P250GH | 4 |  | ½” | 147.823
| A.35.4502.020 | IB30S | р/р | P250GH | 4 |  | ¾” | 170.5507
| A.35.4502.025 | IB30S | р/р | P250GH | 4 |  | 1” | 190.9425
| A.35.4503.015 | IB30S | р/р | P250GH | 8 |  | ½” | 147.823
| A.35.4503.020 | IB30S | р/р | P250GH | 8 |  | ¾” | 170.5507
| A.35.4503.025 | IB30S | р/р | P250GH | 8 |  | 1” | 190.9425
| A.35.4504.015 | IB30S | р/р | P250GH | 12 |  | ½” | 147.823
| A.35.4504.020 | IB30S | р/р | P250GH | 12 |  | ¾” | 170.5507
| A.35.4504.025 | IB30S | р/р | P250GH | 12 |  | 1” | 190.9425
| A.35.4512.015 | IB30S | ф/ф | P250GH | 4 |  | 15 | 218.225
| A.35.4512.020 | IB30S | ф/ф | P250GH | 4 |  | 20 | 263.6919
| A.35.4512.025 | IB30S | ф/ф | P250GH | 4 |  | 25 | 327.3433
| A.35.4513.015 | IB30S | ф/ф | P250GH | 8 |  | 15 | 218.225
| A.35.4513.020 | IB30S | ф/ф | P250GH | 8 |  | 20 | 263.6919
| A.35.4513.025 | IB30S | ф/ф | P250GH | 8 |  | 25 | 327.3433
| A.35.4514.015 | IB30S | ф/ф | P250GH | 12 |  | 15 | 218.225
| A.35.4514.020 | IB30S | ф/ф | P250GH | 12 |  | 20 | 263.6919
| A.35.4514.025 | IB30S | ф/ф | P250GH | 12 |  | 25 | 327.3433
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB35S серия PN40 – корпус угл.сталь, крышка нерж.сталь
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.4705.015 | IB35S | р/р | P250GH | 17 |  | ½” | 147.823
| A.35.4705.020 | IB35S | р/р | P250GH | 17 |  | ¾” | 170.5507
| A.35.4705.025 | IB35S | р/р | P250GH | 17 |  | 1” | 190.9425
| A.35.4706.015 | IB35S | р/р | P250GH | 27 |  | ½” | 147.823
| A.35.4706.020 | IB35S | р/р | P250GH | 27 |  | ¾” | 170.5507
| A.35.4706.025 | IB35S | р/р | P250GH | 27 |  | 1” | 190.9425
| A.35.4715.015 | IB35S | ф/ф | P250GH | 17 |  | 15 | 218.225
| A.35.4715.020 | IB35S | ф/ф | P250GH | 17 |  | 20 | 263.6919
| A.35.4715.025 | IB35S | ф/ф | P250GH | 17 |  | 25 | 327.3433
| A.35.4716.015 | IB35S | ф/ф | P250GH | 27 |  | 15 | 218.225
| A.35.4716.020 | IB35S | ф/ф | P250GH | 27 |  | 20 | 263.6919
| A.35.4716.025 | IB35S | ф/ф | P250GH | 27 |  | 25 | 327.3433
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дополнительная цена: защита от размораживания 31,00 у.е.*, без НДС.
Стандартное исполнение поставляется с фланцами EN1092-1 PN40.
С фланцами по ANSI 150# and 300# поставляются под заказ и не отличаются по цене.
Присоединение NPT или SW поставляется под заказ.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB30S серия PN40 – корпус угл.сталь, крышка нерж.сталь
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.4502.040 | IB30S | р/р | P250GH | 4 | вертикал. присоед. | 11/2" | 1106.2539
| A.35.4502.050 | IB30S | р/р | P250GH | 4 | вертикал. присоед. | 2" | 1195.1288
| A.35.4503.040 | IB30S | р/р | P250GH | 8 | вертикал. присоед. | 11/2" | 1106.2539
| A.35.4503.050 | IB30S | р/р | P250GH | 8 | вертикал. присоед. | 2" | 1195.1288
| A.35.4504.040 | IB30S | р/р | P250GH | 12 | вертикал. присоед. | 11/2" | 1106.2539
| A.35.4504.050 | IB30S | р/р | P250GH | 12 | вертикал. присоед. | 2" | 1195.1288
| A.35.4512.040 | IB30S | ф/ф | P250GH | 4 | вертикал. присоед. | 40 | 1228.8283
| A.35.4512.050 | IB30S | ф/ф | P250GH | 4 | вертикал. присоед. | 50 | 1371.3253
| A.35.4513.040 | IB30S | ф/ф | P250GH | 8 | вертикал. присоед. | 40 | 1228.8283
| A.35.4513.050 | IB30S | ф/ф | P250GH | 8 | вертикал. присоед. | 50 | 1371.3355
| A.35.4514.040 | IB30S | ф/ф | P250GH | 12 | вертикал. присоед. | 40 | 1228.8283
| A.35.4514.050 | IB30S | ф/ф | P250GH | 12 | вертикал. присоед. | 50 | 1371.3253
ПРИМЕЧАНИЕ:
Стандартное исполнение поставляется с фланцами EN1092-1 PN40.
С фланцами по ANSI 150# and 300# поставляются под заказ и не отличаются по цене.
Присоединение NPT или SW поставляется под заказ.
Вертикально присоединяемый конденсатоотводчик производится из углер.стали с приварными фланцами или резьбовыми патрубками.
DN 11/2" - 2" - DN 40 - 50 имеют одинаковую пропускную способность.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB30SS серия PN40 – полностью из нержавеющей стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.4602.015 | IB30SS | р/р | CF8M | 4 |  | ½” | 185.0562
| A.35.4602.020 | IB30SS | р/р | CF8M | 4 |  | ¾” | 191.433
| A.35.4603.015 | IB30SS | р/р | CF8M | 8 |  | ½” | 185.0562
| A.35.4603.020 | IB30SS | р/р | CF8M | 8 |  | ¾” | 191.433
| A.35.4604.015 | IB30SS | р/р | CF8M | 12 |  | ½” | 185.0562
| A.35.4604.020 | IB30SS | р/р | CF8M | 12 |  | ¾” | 191.433
| A.35.4612.015 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 4 |  | 15 | 376.4775
| A.35.4612.020 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 4 |  | 20 | 391.8005
| A.35.4613.015 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 8 |  | 15 | 376.4775
| A.35.4613.020 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 8 |  | 20 | 391.8005
| A.35.4614.015 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 12 |  | 15 | 376.4775
| A.35.4614.020 | IB30SS | ф/ф | CF8M | 12 |  | 20 | 391.8005
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК С ПЕРЕВЕРНУТЫМ СТАКАНОМ
IB35S серия PN40 – полностью из нержавеющей стали
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.35.4805.015 | IB35SS | р/р | CF8M | 17 |  | ½” | 185.0562
| A.35.4805.020 | IB35SS | р/р | CF8M | 17 |  | ¾” | 191.433
| A.35.4806.015 | IB35SS | р/р | CF8M | 27 |  | ½” | 185.0562
| A.35.4806.020 | IB35SS | р/р | CF8M | 27 |  | ¾” | 191.433
| A.35.4815.015 | IB35SS | ф/ф | CF8M | 17 |  | 15 | 376.4775
| A.35.4815.020 | IB35SS | ф/ф | CF8M | 17 |  | 20 | 391.8005
| A.35.4816.015 | IB35SS | ф/ф | CF8M | 27 |  | 15 | 376.4775
| A.35.4816.020 | IB35SS | ф/ф | CF8M | 27 |  | 20 | 391.8005
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дополнительная цена: защита от размораживания 31,00 у.е.*, без НДС.
Стандартное исполнение поставляется с фланцами EN1092-1 PN40.
С фланцами по ANSI 150# and 300# поставляются под заказ и не отличаются по цене.
Присоединение NPT или SW поставляется под заказ.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ с функцией отвода воздуха из паровых систем
тип TH
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.42.2100.015 | TH13A | р/р | латунь | 13 |  | 1/2" | 83.7951
| A.42.6100.008 | TSS22 | р/р | AISI 304 | 22 |  | 1/4" | 116.6328
| A.42.6100.010 | TSS22 | р/р | AISI 304 | 22 |  | 3/8” | 116.6441
| A.42.6100.015 | TSS22 | р/р | AISI 304 | 22 |  | ½” | 116.6441
| A.42.6100.020 | TSS22 | р/р | AISI 304 | 22 |  | ¾” | 116.6441
| A.42.6100.025 | TSS22 | р/р | AISI 304 | 22 |  | 1” | 116.6441
| A.42.6150.015 | TSW22 | р/р | AISI 304 | 22 | нестандарт | 15 | 110.5211
| A.42.6150.020 | TSW22 | р/р | AISI 304 | 22 | a) DN15 / DN 20 | 20 | 110.5211
| A.42.6150.025 | TSW22 | р/р | AISI 304 | 22 | нестандарт | 25 | 186.0841
| A.45.4000.015 | TH21 | р/р | P250GH | 21 |  | ½” | 107.8337
| A.45.4050.015 | TH21 | ф/ф | P250GH | 21 | * | 15 | 153.87
| A.45.4090.015 | TH21SS | р/р | нерж.сталь | 21 | b) | ½” | 172.0464
| A.45.4090.020 | TH21SS | р/р | нерж.сталь | 21 | b) | ¾” | 188.2044
| A.45.4090.025 | TH21SS | р/р | нерж.сталь | 21 | b) | 1” | 256.8393
| A.45.4100.015 | TH21SS | ф/ф | нерж.сталь | 21 | b) | 15 | 341.0426
| A.45.4100.020 | TH21SS | ф/ф | нерж.сталь | 21 | b) | 20 | 354.5587
| A.45.4100.025 | TH21SS | ф/ф | нерж.сталь | 21 | b) | 25 | 392.8617
| A.45.4110.025 | TH21/2SS | р/р | нерж.сталь | 21 | b) две капсулы | 1” | 323.8073
| A.45.4120.025 | TH21/2SS | ф/ф | нерж.сталь | 21 | b) две капсулы | 25 | 460.4648
| A.45.4811.015 | TH32Y | р/р | P250GH | 22 |  | ½” | 131.4528
| A.45.4811.020 | TH32Y | р/р | P250GH | 22 |  | ¾” | 138.3696
| A.45.4811.025 | TH32Y | р/р | P250GH | 22 |  | 1” | 143.2227
| A.45.4821.015 | TH32Y | ф/ф | P250GH | 22 | * | 15 | 170.9692
| A.45.4821.020 | TH32Y | ф/ф | P250GH | 22 | * | 20 | 187.0819
| A.45.4821.025 | TH32Y | ф/ф | P250GH | 22 | * | 25 | 190.9485
ПРИМЕЧАНИЕ:
* фланцы по стандартам EN1092-1 PN16/40 и ANSI 150-300 lbs не отличаются по цене.
a)Межфланцевая модель TSW DN20 также может устанавливаться между фланцами DN15 (нужно вручную удалить
центрирующее кольцо) и не отличается по цене от TSW DN15.
b)модели из нержавеющей стали изготваливаются из пруткового материала.
Все модели по умолчанию поставляются со стандартной S - капсулой. По запросу возможна поставка с капсулами H и L по той же цене.
Как заказать модель с нестандартной капсулой: добавьте букву H или L к стандартной маркировке (см. каталог).
Дополнительная цена: для модели TH32YCK (с встроенным обратным клапаном) : Euros 50,00.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ с функцией отвода воздуха из паровых систем
тип TH35/2, TH35/3 и TH35/4
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.45.5102.025 | TH35/2 | р/р | P250GH | 22 | 2-ух капсульный | 1” | 245.312
| A.45.5103.025 | TH35/3 | р/р | P250GH | 22 | 3-х капсульный | 1” | 289.9897
| A.45.5152.015 | TH35/2 | ф/ф | P250GH | 22 | 2-ух капсульный | 15 | 256.0206
| A.45.5152.020 | TH35/2 | ф/ф | P250GH | 22 | 2-ух капсульный | 20 | 272.3547
| A.45.5152.025 | TH35/2 | ф/ф | P250GH | 22 | 2-ух капсульный | 25 | 276.6671
| A.45.5153.025 | TH35/3 | ф/ф | P250GH | 22 | 3-х капсульный | 25 | 321.3448
| A.45.5164.040 | TH36/4 | р/р | P250GH | 22 | 4-х капсульный | 1-1/2" | 821.6656
| A.45.5164.050 | TH36/4 | р/р | P250GH | 22 | 4-х капсульный | 2" | 864.6328
| A.45.5174.040 | TH36/4 | ф/ф | P250GH | 22 | 4-х капсульный | 40 | 840.1679
| A.45.5174.050 | TH36/4 | ф/ф | P250GH | 22 | 4-х капсульный | 50 | 883.2796
| A.45.5166.040 | TH36/6 | р/р | P250GH | 22 | 6-ти капсульный | 1-1/2" | 1020.3725
| A.45.5166.050 | TH36/6 | р/р | P250GH | 22 | 6-ти капсульный | 2" | 1063.3397
| A.45.5176.040 | TH36/6 | ф/ф | P250GH | 22 | 6-ти капсульный | 40 | 1039.1759
| A.45.5176.050 | TH36/6 | ф/ф | P250GH | 22 | 6-ти капсульный | 50 | 1082.1311
ПРИМЕЧАНИЕ: Исполнение с корпусом из нержавеющей стали поставляется под заказ.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ с функцией отвода воздуха из паровых систем
тип BM
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.50.5050.015 | BSS20 | р/р | нерж.сталь | 20 | * | ½” | 105.77
| A.50.5071.015 | BM20R | р/р | P250GH | 17 | a) | ½” | 160.4353
| A.50.5071.020 | BM20R | р/р | P250GH | 17 | a) | ¾” | 162.7031
| A.50.5071.025 | BM20R | р/р | P250GH | 17 | a) | 1'' | 165.2203
| A.50.5076.015 | BM20R | ф/ф | P250GH | 17 | a) | 15 | 217.8332
| A.50.5076.020 | BM20R | ф/ф | P250GH | 17 | a) | 20 | 221.8132
| A.50.5076.025 | BM20R | ф/ф | P250GH | 17 | a) | 25 | 227.2672
| A.50.5081.015 | BM20 | р/р | P250GH | 17 |  | ½” | 121.049
| A.50.5081.020 | BM20 | р/р | P250GH | 17 |  | ¾” | 122.7708
| A.50.5081.025 | BM20 | р/р | P250GH | 17 |  | 1'' | 124.6599
| A.50.5086.015 | BM20 | ф/ф | P250GH | 17 |  | 15 | 164.3602
| A.50.5086.020 | BM20 | ф/ф | P250GH | 17 |  | 20 | 167.3611
| A.50.5086.025 | BM20 | ф/ф | P250GH | 17 |  | 25 | 171.4836
| A.50.5091.015 | BM20SS | р/р | ST.STEEL | 17 | b) | ½” | 185.2903
| A.50.5091.020 | BM20SS | р/р | ST.STEEL | 17 | b) | 3/4" | 200.4279
| A.50.5091.025 | BM20SS | р/р | ST.STEEL | 17 | b) | 1" | 269.3575
| A.50.5095.015 | BM20SS | ф/ф | ST.STEEL | 17 | b) | 15 | 349.7849
| A.50.5095.020 | BM20SS | ф/ф | ST.STEEL | 17 | b) | 20 | 363.8226
| A.50.5095.025 | BM20SS | ф/ф | ST.STEEL | 17 | b) | 25 | 402.1257
| A.50.5124.015 | BM24 | р/р | P250GH | 24 |  | ½” | 164.6761
| A.50.5124.020 | BM24 | р/р | P250GH | 24 |  | ¾” | 168.5086
| A.50.5124.025 | BM24 | р/р | P250GH | 24 |  | 1” | 173.6112
| A.50.5124.040 | BM24 | р/р | S355J2G3 | 24 |  | 11/2" | 682.9696
| A.50.5124.050 | BM24 | р/р | S355J2G3 | 24 |  | 2" | 717.4401
| A.50.5224.015 | BM24 | ф/ф | P250GH | 24 | * * | 15 | 214.4655
| A.50.5224.020 | BM24 | ф/ф | P250GH | 24 | * * | 20 | 218.2981
| A.50.5224.025 | BM24 | ф/ф | P250GH | 24 | * * | 25 | 223.4006
| A.50.5224.040 | BM24 | ф/ф | S355J2G3 | 24 | * * | 40 | 700.6584
| A.50.5224.050 | BM24 | ф/ф | S355J2G3 | 24 | * * | 50 | 733.0086
| A.50.5101.015 | BM32 | р/р | P250GH | 32 |  | ½” | 187.252
| A.50.5101.020 | BM32 | р/р | P250GH | 32 |  | ¾” | 191.4474
| A.50.5101.025 | BM32 | р/р | P250GH | 32 |  | 1” | 193.6472
| A.50.5101.040 | BM32 | р/р | S355J2G3 | 32 |  | 11/2" | 721.2727
| A.50.5101.050 | BM32 | р/р | S355J2G3 | 32 |  | 2" | 763.397
| A.50.5501.015 | BM32 | ф/ф | P250GH | 32 | * * | 15 | 237.1775
| A.50.5501.020 | BM32 | ф/ф | P250GH | 32 | * * | 20 | 240.6699
| A.50.5501.025 | BM32 | ф/ф | P250GH | 32 | * * | 25 | 245.4209
| A.50.5501.040 | BM32 | ф/ф | S355J2G3 | 32 | * * | 40 | 754.4619
| A.50.5501.050 | BM32 | ф/ф | S355J2G3 | 32 | * * | 50 | 801.6888
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дополнительная цена на дренажный клапан 40,65 у.е.
a)Дополнительная цена для BM20R-CK со встроенным обратным клапаном 72,00 у.е.
b)Модели из нержавеющей стали изготавливаются из пруткового материала. Другие размеры и модели по запросу.
* Может использоваться для удаления воздуха из паропровода.
* * Цена распростаняется на исполнения фланцев по EN1092-1 PN16 по PN40 / ANSI 150/300.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ для пара высокого давления с функцией отвода воздуха из паровых систем
типы BM35 / BM45 (PN64 - ANSI 400#) - BM 80 (PN100 - ANSI 600#) и BM 140 (PN160 - ANSI 900#)
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ Корпус / Фланцы | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.50.5560.015 | BM35 | р/р | A105 | 35 | a) | ½” | 715.3078
| A.50.5560.020 | BM35 | р/р | A105 | 35 | a) | ¾” | 715.3078
| A.50.5560.025 | BM35 | р/р | A105 | 35 | a) | 1” | 715.3078
| A.50.5565.015 | BM35 | ф/ф.PN40 | A105/P250GH | 35 | b) | 15 | 838.9581
| A.50.5565.020 | BM35 | ф/ф.PN40 | A105/P250GH | 35 | b) | 20 | 852.2553
| A.50.5565.025 | BM35 | ф/ф.PN40 | A105/P250GH | 35 | b) | 25 | 865.5407
| A.50.5570.015 | BM45 | р/р | A105 | 45 | a) | ½” | 732.5929
| A.50.5570.020 | BM45 | р/р | A105 | 45 | a) | ¾” | 732.5929
| A.50.5570.025 | BM45 | р/р | A105 | 45 | a) | 1” | 732.5929
| A.50.5575.015 | BM45 | ф/ф.PN64/PN100 | A105/P250GH | 45 | c) | 15 | 865.5407
| A.50.5575.020 | BM45 | ф/ф.PN64/PN100 | A105/P250GH | 45 | c) | 20 | 892.1349
| A.50.5575.025 | BM45 | ф/ф.PN64/PN100 | A105/P250GH | 45 | c) | 25 | 922.7171
| A.50.5580.015 | BM80 | р/р | A182 F1 | 80 | a) | ½” | 826.9942
| A.50.5580.020 | BM80 | р/р | A182 F1 | 80 | a) | ¾” | 826.9942
| A.50.5580.025 | BM80 | р/р | A182 F1 | 80 | a) | 1” | 826.9942
| A.50.5585.015 | BM80 | ф/ф PN100 | A182F1/P250GH | 80 | d) | 15 | 971.9059
| A.50.5585.020 | BM80 | ф/ф PN100 | A182F1/P250GH | 80 | d) | 20 | 998.5002
| A.50.5585.025 | BM80 | ф/ф PN100 | A182F1/P250GH | 80 | d) | 25 | 1029.0824
| A.50.5590.015 | BM140 | р/р | A182 F22 | 140 | a) | ½” | 1023.7612
| A.50.5590.020 | BM140 | р/р | A182 F22 | 140 | a) | ¾” | 1023.7612
| A.50.5590.025 | BM140 | р/р | A182 F22 | 140 | a) | 1” | 1023.7612
| A.50.5595.015 | BM140 | ф/ф PN160 | A182 F22 | 140 | по запросу | 15 | /
| A.50.5595.020 | BM140 | ф/ф PN160 | A182 F22 | 140 | по запросу | 20 | /
| A.50.5595.025 | BM140 | ф/ф PN160 | A182 F22 | 140 | по запросу | 25 | /
ПРИМЕЧАНИЕ:
a) присоединения: резьбовое NPT, под сварку внахлест SW или сварку встык BW поставляются по запросу по
стандартной цене.
b) исполнение фланцев по ANSI 300# возможно по стандартной цене; PN64/100 и ANSI 600# поставляются по запросу.
c) исполнение фланцев ANSI 400# и 600# возможно по стандартной цене.
d) исполнение фланцев ANSI 600# возможно по стандартной цене.
BM45 :
материал фланцев PN64/PN100 EN1092-1: P250GH (приварные) - имеют ограничения по макс.температуре 400ºC / 50 бар
материал фланцев ANSI 400 / 600 #: ASTM A 105 (приварные) - имеют ограничение по макс.температуре 400ºC / 50 бар
BM80 :
материал фланцев PN100 EN1092-1: P250GH (приварные) - имеют ограничение по макс.температуре 400ºC / 50 бар
материал фланцев ANSI 600#: ASTM A 105 (приварные) - имеют ограничение по макс.температуре 400ºC / 50 бар
фланцы по EN1092-1 15Mo3 поставляются по запросу - макс.температура 450ºC / 70 бар
BM140 :
материал фланцев PN160 EN1092-1: DIN 1.7380 - 10CrMo910 (приварные) - макс.температура 550ºC
материал фланцев ANSI 900#: A182-F22 (приварные) - макс.температура 550ºC
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.
DT40S КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ
ПОЛНОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.10.0213.010 | DT40S | внутр.резьба | AISI 420 | 40 |  | 3/8" | 58.4095
| A.10.0213.015 | DT40S | внутр.резьба | AISI 420 | 40 |  | 1/2" | 58.4095
| A.10.0213.020 | DT40S | внутр.резьба | AISI 420 | 40 |  | 3/4" | 76.2842
| A.10.0213.025 | DT40S | внутр.резьба | AISI 420 | 40 |  | 1" | 106.4654
DT42S КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.15.0510.015 | DT42S | р/р | углер.сталь | 42 |  | 1/2" | 78.9408
| A.15.0510.020 | DT42S | р/р | углер.сталь | 42 |  | 3/4" | 93.7983
| A.15.0510.025 | DT42S | р/р | углер.сталь | 42 |  | 1" | 136.972
| A.15.0550.015 | DT42S | ф/ф | углер.сталь | 42 |  | 15 | 165.2707
| A.15.0550.020 | DT42S | ф/ф | углер.сталь | 42 |  | 20 | 181.175
| A.15.0550.025 | DT42S | ф/ф | углер.сталь | 42 |  | 25 | 209.3857
| A.15.0599.010.R1 | BDV | внутр.резьба NPT | нерж. Сталь | PN63 | дренажный клапан | 3/8" | 31.9767
| A.15.0599.015 | BDV | внутр.резьба | нерж. Сталь | PN63 | дренажный клапан | M22 | 33.1665
| A.15.0599.025 | BDV | внутр.резьба | нерж. Сталь | PN63 | дренажный клапан | M28 | 44.222
ПРИМЕЧАНИЕ:
BDV-M22 дренажный клапан может применяться для DT42S DN 1/2" - 3/4" ( DN15 - DN 20)
BDV-M28 дренажный клапан может применяться для DT42S DN 1" ( DN 25)
Присоединение NPT или SW не отличается по цене от BSP
Указанные цены действительны только для фланцев PN16/PN40 DIN или ANSI 150/300#.
Другие стандарты фланцевых присоединений поставляются по запросу.
DT32 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | ΔP бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.13.0510.015 | DT32 | р/р | углер.сталь | 32 |  | 1/2" | 91.2448
| A.13.0510.020 | DT32 | р/р | углер.сталь | 32 |  | 3/4" | 98.8419
| A.13.0510.025 | DT32 | р/р | углер.сталь | 32 |  | 1" | 104.9309
| A.13.0550.015 | DT32 | ф/ф | углер.сталь | 32 |  | 15 | 192.6153
| A.13.0550.020 | DT32 | ф/ф | углер.сталь | 32 |  | 20 | 209.998
| A.13.0550.025 | DT32 | ф/ф | углер.сталь | 32 |  | 25 | 215.7922
| A.13.0599.015 | BDV | внутр.резьба | нерж. сталь | PN63 | дренажный клапан | M22 | 33.1665
ПРИМЕЧАНИЕ:
BDV-M22 дренажный клапан может применяться для DT32S DN 1/2" - 1" ( DN15 - DN 25)
Присоединение NPT или SW не отличается по цене от BSP
Указанные цены действительны только для фланцев PN16/PN40 DIN или ANSI 150/300#.
Другие стандарты фланцевых присоединений поставляются по запросу.
CDV 32 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ДРЕНАЖНЫЙ
ФОТО | КОД | ТИП | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | PN бар | ПРИМЕЧАНИЯ | DN | у.е.* без НДС
| A.57.3901.015 | CDV32 | р/р | P250GH(A105) | 22 |  | ½" | 267.1119
| A.57.3901.020 | CDV32 | р/р | P250GH(A105) | 22 |  | ¾” | 267.1119
| A.57.3911.015 | CDV32 | ф/ф | P250GH(A105) | 22 | * | 15 | 329.2469
| A.57.3911.020 | CDV32 | ф/ф | P250GH(A105) | 22 | * | 20 | 336.2054
| A.57.3921.020 | CDV32 | р/р | AISI 304 | 22 | без фильтра | ¾” | 361.2676
ПРИМЕЧАНИЕ:
CDV - дренажный конденсатоотводчик с встроенным Y-фильтром и устройством для ручной продувки.
Для удаления конденсата из магистрального паропровода. До и во время пуска полностью открыт, позволяет
избежать разрушения паропровода при замерзании скопившегося конденсата. При возрастании давления в
магистрали свыше 1,5 бар закрывается и далее, в рабочем режиме дренаж конденсата из магистрали
осущеставляется через стандартные конденсатоотводчики.
* Цена распростаняется на исполнения фланцев по EN1092-1 PN16 - PN40 / ANSI 150/300.
*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.